Iepirkuma komisijas 2017.gada 24.oktobra komisijas sēdē sniegtā

atbilde uz uzdoto jautājumu par

atklāta konkursa “Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai”,

ID Nr.PSKUS 2017/87, nolikumu

#### Jautājums

#### 149. un 150.pozīcijās var tikt piedāvāti dažādi tilpumi 0.5/ 0.7/1.0/1.5 ml. Kā tiks noteikts uzvarētājs (pēc cenas uz 0.1 vai 1 ml ? Līdzīgi 46. pozīcijā, ir iespējami dažādi gāzu tilpumi?

#### Atbilde

Atbildot uz jautājumu par 46., 149. un 150. pozīciju:

149. un 150. pozīcijā kā uzvarētājs tiks noteikts zemākās cenas piegādātājs, par 1 (vienu) iepakojumu, neatkarīgi no tilpuma, jo šīs pozīcijas nevar lietot vairākiem pacientiem pēc kārtas. Piemēram, atverot gāzes iepakojumu (46.pozīcija), gāze ieplūst šļircē, atlikums saplok un pārējais ir jāizmet.

Jautājums

202. pozīcijā var piedāvāt jebkura tipa adatu?

Atbilde

202. pozīcijā var piedāvāt jebkura tipa adatu.

Jautājums

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 47. pozīcijā?

Atbilde

47.pozīcija “Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai INFINITY  Accesory pak griezienam 2,75 mm”: sterila  fakotipa uzmava, plastmasas uzgalis uz fakotipa, kas nodrošina gaisa neplūšanu priekšējā kamerā, testēšanas kambaris, ko var uzmaukt uz  fakotipa ( savietojams ar Infinity fakomašīnas fakorokturi), kas domāts 2,75 mm griezienam, un paliknītis, uz kura novietotas visas iepriekš minētās daļas.

Jautājums

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 48. pozīcijā?

Atbilde

48.pozīcija “Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai INFINITY  Accesory pak griezienam 2,2 mm”: sterila  fakotipa uzmava, plastmasas uzgalis uz fakotipa, kas nodrošina gaisa neplūšanu priekšējā kamerā, testēšanas kambaris, ko var uzmaukt uz  fakotipa (savietojams ar Infinity fakomašīnas fakorokturi), kas domāts 2,2 mm griezienam, un paliknītis, uz kura novietotas visas iepriekš minētās daļas.

Jautājums

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 49. pozīcijā?

Atbilde

49.pozīcija “Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai INFINITY  Accesory pak griezienam 2,0 mm”: sterila  fakotipa uzmava, plastmasas uzgalis uz fakotipa, kas nodrošina gaisa neplūšanu priekšējā kamerā, testēšanas kambaris, ko var uzmaukt uz  fakotipa (savietojams ar Infinity fakomašīnas fakorokturi), kas domāts 2,0 mm griezienam, un paliknītis, uz kura novietotas visas iepriekš minētās daļas.

Jautājums

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 62. pozīcijā?

Atbilde

62.pozīcija “Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai Stellaris  Accesory pak griezienam 3,0 mm” : sterila  fakotipa uzmava, plastmasas uzgalis uz fakotipa, kas nodrošina gaisa neplūšanu priekšējā kamerā, testēšanas kambaris, ko var uzmaukt uz  fakotipa (kas  savietojas ar Stellaris fakomašīnas fakorokturi), kas domāts 3,0 mm griezienam, un paliknītis, uz kura novietotas visas iepriekš minētās daļas.

Jautājums

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 63. un 64. pozīcijā?

Atbilde

63. un 64.pozīcija “Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai Stellaris  Accesory pak griezienam 2,2 un 2,0 mm”  jāpiedāvā: sterila  fakotipa uzmava, plastmasas uzgalis uz fakotipa, kas nodrošina gaisa neplūšanu priekšējā kamerā, testēšanas kambari, ko var uzmaukt uz  fakotipa (savietojams ar Stellaris fakomašīnas fakorokturi), kas domāts 2,2 un 2,0 mm griezienam, un paliknītis, uz kura novietotas visas iepriekš minētās daļas.

Jautājums

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 70. pozīcijā?

Atbilde

70.pozīcija “Piederumi  vitrektomam  ACCURUS 600 Accurus total pluss pakas  20 G”: Accurus 600 vitrektomijas kasete paredzēta 20 G vitrektomijai, aspirācijas - irigācijas trubas              (aspirācijas trubai jābūt savienojumam, ko var operācijas laikā atvienot, lai paņemtu aspirēto materiālu izmeklēšanai), stilete, automātiski maināma intraokulāra spiediena uzturēšanas sistēma, ocutoms, trīszaru pārejas vitrektomijas gaisa truba, lai pārslēgtos no gaisa uz ūdeni, un atpakaļ, trīszaru savienotājcaurule, lai  operācijas laikā varētu pievienot un atvienot gāzes un silikonu, 4 adatveida nagliņas sklerotomiju slēgšanai ,testa kambaris ocutoma testēšanai, gaismas vads 20 G.

Jautājums

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 71. pozīcijā?

Atbilde

71.pozīcija “Piederumi  vitrektomam  ACCURUS 600 Accurus total pluss pakas  23 G” : Accurus 600 vitrektomijas kasete paredzēta 23 G vitrektomijai, aspirācijas - irigācijas trubas              (aspirācijas trubai jābūt savienojumam, ko var operācijas laikā atvienot, lai paņemtu aspirēto materiālu izmeklēšanai), 23 G troakāri ar reversu darbību (t.i., lai izņemot instrumentu no troakāra trubiņas, šķidrums netecētu no acs) – 4 gab, automātiski maināma intraokulāra spiediena uzturēšanas sistēma, ocutoms, trīszaru pārejas vitrektomijas gaisa truba, lai pārslēgtos no gaisa uz ūdeni, un atpakaļ, trīszaru savienotājcaurule, lai  operācijas laikā varētu pievienot un atvienot gāzes un silikonu, 4 adatveida nagliņas sklerotomiju slēgšanai, testa kambaris ocutoma testēšanai, gaismas vads 23 G.

Jautājums

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 72. pozīcijā?

Atbilde

72.pozīcija “Piederumi  vitrektomam  ACCURUS 600 Accurus total pluss pakas  25 G”: Accurus 600 vitrektomijas kasete paredzēta 25 G vitrektomijai, aspirācijas - irigācijas trubas              (aspirācijas trubai jābūt savienojumam, ko var operācijas laikā atvienot, lai paņemtu aspirēto materiālu izmeklēšanai), 25 G troakāri ar reversu darbību (t.i., lai izņemot instrumentu no troakāra trubiņas, šķidrums netecētu no acs) – 4 gab, automātiski maināma intraokulāra spiediena uzturēšanas sistēma, ocutoms, trīszaru pārejas vitrektomijas gaisa truba, lai pārslēgtos no gaisa uz ūdeni, un atpakaļ, trīszaru savienotājcaurule, lai  operācijas laikā varētu pievienot un atvienot gāzes un silikonu, 4 adatveida nagliņas sklerotomiju slēgšanai ,testa kambaris ocutoma testēšanai, gaismas vads 25 G.

Jautājums

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 93. pozīcijā?

Atbilde

93.pozīcija “Piederumi  fakomašinai  Qertli accesory pak.”: sterila  fakotipa uzmava, plastmasas uzgalis uz fakotipa, kas nodrošina gaisa neplūšanu priekšējā kamerā, testēšanas kambari, ko var uzmaukt uz  fakotipa (savietojams ar Qerli fakomašīnas fakorokturi), kas domāti dažādiem griezieniem (2,2-3,0 mm), un paliknītis, uz kura novietotas visas iepriekš minētās daļas.

Jautājums

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 113. pozīcijā?

Atbilde

113.pozīcija “Piederumi  vitrektomam  Constilation total pluss pakas 20 G”: Constilation vitrektomijas kasete paredzēta 20 G vitrektomijai, aspirācijas - irigācijas trubas (aspirācijas trubai jābūt savienojumam, ko var operācijas laikā atvienot, lai paņemtu aspirēto materiālu izmeklēšanai), stilete, automātiski maināma intraokulāra spiediena uzturēšanas sistema, ocutoms, trīszaru pārejas vitrektomijas gaisa truba, lai pārslēgtos no gaisa uz ūdeni, un atpakaļ, trīszaru savienotājcaurule, lai  operācijas laikā varētu pievienot un atvienot gāzes un silikonu, 4 adatveida nagliņas sklerotomiju slēgšanai ,testa kambaris ocutoma testēšanai, gaismas vads 20 G.

Jautājums

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 114. pozīcijā?

Atbilde

114.pozīcija “Piederumi  vitrektomam  Constilation total pluss pakas  23 G”: Constilation vitrektomijas kasete paredzēta 23 G vitrektomijai, aspirācijas - irigācijas trubas (aspirācijas trubai jābūt savienojumam, ko var operācijas laikā atvienot, lai paņemtu aspirēto materiālu izmeklēšanai), 23 G troakāri ar reversu darbību (t.i., lai izņemot instrumentu no troakāra trubiņas, šķidrums netecētu no acs) – 4 gab, automātiski maināma intraokulāra spiediena uzturēšanas sistēma, ocutoms, trīszaru pārejas vitrektomijas gaisa truba, lai pārslēgtos no gaisa uz ūdeni un atpakaļ, trīszaru savienotājcaurule, lai  operācijas laikā varētu pievienot un atvienot gāzes un silikonu, 4 adatveida nagliņas sklerotomiju slēgšanai, testa kambaris ocutoma testēšanai, gaismas vads 23 G.

Jautājums

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 115. pozīcijā?

Atbilde

115.pozīcija “Piederumi  vitrektomam  Constilation total pluss pakas  25 G”: Constilation vitrektomijas kasete paredzēta 25 G vitrektomijai, aspirācijas - irigācijas trubas (aspirācijas trubai jābūt savienojumam, ko var operācijas laikā atvienot, lai paņemtu aspirēto materiālu izmeklēšanai), 25 G troakāri ar reversu darbību (t.i., lai izņemot instrumentu no troakara trubiņas, šķidrums netecētu no acs) – 4 gab, automātiski maināma intraokulāra spiediena uzturēšanas sistēma, ocutoms, trīszaru pārejas vitrektomijas gaisa truba, lai pārslēgtos no gaisa uz ūdeni, un atpakaļ, trīszaru savienotājcaurule, lai  operācijas laikā varētu pievienot un atvienot gāzes un silikonu, 4 adatveida nagliņas sklerotomiju slēgšanai ,testa kambaris ocutoma testēšanai, gaismas vads 25 G.

Jautājums

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 122. pozīcijā?

Atbilde

113.pozīcija “Piederumi  vitrektomam  Qerli pluss pakas  20 G” jāpiedāvā: Qerly vitrektomijas kasete paredzēta 20 G vitrektomijai, aspirācijas - irigācijas trubas  (aspirācijas trubai jābūt savienojumam, ko var operācijas laikā atvienot, lai paņemtu aspirēto materiālu izmeklēšanai), stilete, automātiski maināmu intraokulāra spiediena uzturēšanas sistemu, ocutoms, trīszaru pārejas vitrektomijas gaisa truba, lai pārslēgtos no gaisa uz ūdeni un atpakaļ, trīszaru savienotājcaurule, lai  operācijas laikā varētu pievienot un atvienot gāzes un silikonu, 4 adatveida nagliņas sklerotomiju slēgšanai ,testa kambaris ocutoma testēšanai, gaismas vads 20 G.

Jautājums

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 123. pozīcijā?

Atbilde

123.pozīcija “Piederumi  vitrektomam  Qerli total pluss pakas  23 G” jāpiedāvā: Qerly vitrektomijas kasete paredzēta 23 G vitrektomijai, aspirācijas - irigācijas trubas  (aspirācijas trubai jābūt savienojumam, ko var operācijas laikā atvienot, lai paņemtu aspirēto materiālu izmeklēšanai), 23 G troakāri ar reversu darbību (t.i., lai izņemot instrumentu no troakara trubiņas, šķidrums netecētu no acs) – 4 gab, automātiski maināmu intraokulāra spiediena uzturēšanas sistēmu, ocutoms, trīszaru pārejas vitrektomijas gaisa truba, lai pārslēgtos no gaisa uz ūdeni un atpakaļ, trīszaru savienotājcaurule, lai  operācijas laikā varētu pievienot un atvienot gāzes un silikonu, 4 adatveida nagliņas sklerotomiju slēgšanai, testa kambaris ocutoma testēšanai, gaismas vads 23 G.

Jautājums

Lūdzu atšifrēt piederumu sastāvu 124. pozīcijā?

Atbilde

124.pozīcija “Piederumi  vitrektomam  Qerly total pluss pakas  25 G” jāpiedāvā: Qerly vitrektomijas kasete paredzēta 25 G vitrektomijai, aspirācijas - irigācijas trubas (aspirācijas trubai jābūt savienojumam, ko var operācijas laikā atvienot, lai paņemtu aspirēto materiālu izmeklēšanai), 25 G troakāri ar reversu darbību (t.i., lai izņemot instrumentu no troakara trubiņas, šķidrums netecētu no acs) – 4 gab, automātiski maināmu intraokulāra spiediena uzturēšanas sistēmu, ocutoms, trīszaru pārejas vitrektomijas gaisa truba, lai pārslēgtos no gaisa uz ūdeni un atpakaļ, trīszaru savienotājcaurule, lai  operācijas laikā varētu pievienot un atvienot gāzes un silikonu, 4 adatveida nagliņas sklerotomiju slēgšanai ,testa kambaris ocutoma testēšanai, gaismas vads 25 G.

Jautājums

Lūdzu atšifrēt kādi elementi veido 262. pozīciju?

Atbilde

262. pozīcija Combi paka - fakoemulsifikācijas un vienlaicīgas vitrektomijas nodrošināšanai paredzēta paka 20G, 23G,25G, 27G”: Constilation  vitrektomijas kasete paredzeta vienlaicīgas vitrektomijas un kataraktas ķirurģijas veikšanai  (20G, 23 G , 25G vitrektomijai), aspirācijas - irigācijas trubas (aspirācijas trubai jābūt savienojumam, ko var operācijas laikā atvienot, lai paņemtu aspirēto materiālu izmeklēšanai, 20, 23, 25 G troakāri ar reversu darbību         (t.i., lai izņemot instrumentu no troakāra trubiņas, šķidrums netecētu no acs )  - 4 gab.,  automātiski maināma intraokulāra spiediena uzturēšanas sistema, ocutoms, trīszaru pārejas vitrektomijas gaisa truba, lai pārslēgtos no gaisa uz ūdeni, un atpakaļ, trīszaru savienotājcaurule, lai  operācijas laikā varētu pievienot un atvienot gāzes un silikonu, 4 adatveida nagliņas sklerotomiju slēgšanai ,testa kambaris ocutoma testēšanai, gaismas vads 23 G., trubas kataraktas ķirurģijai, uzmava, fakotips , testa kambaris, uzgalis uz fakotipa, regurgācijas novēršanai.

Jautājums

211. un 212. dublējās. Lūdzam izdzēst, lai nemaldinātu pretendentus un komisiju.

Atbilde

Ņemot vērā, to ka Nolikuma pielikumā “Tehniskais – finanšu piedāvājums” 211. un 212. daļas ir norādītas divas reizes, pretendents iesniedz piedāvājumu par abām norādītajām daļām.