**Iepirkuma komisijas 2018.gada 24.oktobra komisijas sēdē sniegtā**

**atbilde uz uzdoto jautājumu par**

**iepirkuma “Šībermašīnu piegāde”,**

**ID Nr.PSKUS 2018/155, nolikumu**

**Jautājums:**

“Atsaucoties uz atkārtoto publisko iepirkumu Nr. PSKUS 2018/155 SIA “AB Medical Group Riga” vēlas piedalīties, iesniegt savu piedāvājumu šajā iepirkumā. Vēlamies uzdot precizējošus jautājumus par iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu 2.1.1.7. *Iekārtas gabarīti 500mm x 900mm x 850 ± 100mm (DzxPxA)*. Vēlamies piedāvāt iekārtu, kuras gabarīti ir 620mm x 900mm x 900mm.

Lūdzam sniegt skaidrojumu par pasūtītāja tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.1.1.7.punktā izvirzītajiem izmēriem skaidrojot, vai SIA “AB Medical Group Riga” piedāvātā iekārta ar izmēriem 620mm x 900mm x 900mm nevar izpildīt tai paredzētās funkcijas slimnīcā, kā arī lūdzam veikt grozījumus tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.1.1.7.punktā, grozot iekārtas dziļumu uz 520 +/- 100mm”.

**Atbilde:**

Pasūtītājs pārtrauks iepirkumu un veiks grozījumus tehniskā un finanšu piedāvājuma 2.1.1.7.prasībā, izsakot to šādā redakcijā:

“*Iekārtas gabarīti 600mm x 900mm x 850 ± 100mm (DzxPxA)”.*