**Iepirkuma komisijas 2017.gada 26.aprīļa sēdē sniegtās atbildes uz iepirkuma**

**„Perinatālās aprūpes iekārtu ar piederumiem iegāde”**

**(identifikācijas Nr. PSKUS 2017/45)**

**ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem**

1. **jautājums**

1.daļas “EEG monitorēšanas ierīce un tās piederumi”, 1.1.1.1.punkts “Nodrošina nepārtrauktu jaundzimušā smadzeņu darbības novērošanu, izmantojot smadzeņu funkciju tehnoloģiju” – vai jaundzimušā smadzeņu darbības novērošanā ir jāiekļauj aEEG pieraksta automātiska smadzeņu darbības klasifikācija iedalot to dažādās krāsās?

**Atbilde**

Jā, jaundzimušā smadzeņu darbības novērošanā ir jāiekļauj aEEG pieraksta automātiska smadzeņu darbības klasifikācija, iedalot to dažādās krāsās.

1. **jautājums**

1.daļas “EEG monitorēšanas ierīce un tās piederumi”, 1.1.1.2.punkts “Vispārējā stāvokļa, krampja monitorēšana un biežuma pieraksts” – vai krampja monitorēšanā un biežuma pierakstā ir jāiekļauj automātiska krampja atzīmēšanas, atpazīšanas un aktivitātes novērošanas funkcija?

**Atbilde**

Jā, krampja monitorēšanā un biežuma pierakstā ir jāiekļauj automātiska krampja atzīmēšanas, atpazīšanas un aktivitātes novērošanas funkcija.