**Iepirkuma komisijas 2017.gada 29.septembra komisijas sēdē sniegtās**

**atbildes uz uzdotajiem jautājumiem par**

**atklāta konkursa “Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai”,**

**ID Nr.PSKUS 2017/87, nolikumu**

**1.jautājums**

Lūdzu precizējiet, kāda ir komplekta kataraktas ķirurģijai pozīcija (282.pozīcija?) un vai medicīniskie materiāli no Nr.283. – 300. (skat. tehniskās specifikācijas Excel formu) ir komplekta kataraktas ķirurģijai sastāvdaļas, vai katrs produkts ir atsevišķa pozīcija?

|  |
| --- |
| Sterils vienreizlietojams komplekts kataraktas ķirurģijai, kas sastāv no:1 gab. - Instrumentu galda pārklājs, 2 slāņi, absorbējošš un šķidrumu necaurlaidīgs, standarta, 150 x 150cm, absorbējošā daļa 75x150cm |
| 1 gab. - Celulozes materiāla maisiņš 9 x 15cm, |
| 5 gab. - Neausta materiāla tupferi, apaļi, izmērs - Small |
| 2 gab. - Zemādas adatas 21G, 40mm, |
| 1 gab. - Zemādas adata, 22G, 30mm, |
| 1 gab. - Adata, 26G, 13mm, |
| 1 gab. - Kanula, preparāta ievadīšanai, 27G, 22mm, ieliekta 9mm |
| 3 gab. - Šļirce, 2 komponentu, 10 ml, L/S savienojums |
| 1 gab. - Šļirce, 3 komponentu, 1 ml, L/S savienojumus |
| 1 gab. - Šļirce, 2 komponentu, 2 ml, L/S savienojums |
| 1 gab. - Šļirce, 2 komponentu, 5 ml, L/S savienojums |
| 10 gab. - Pīķveida kociņš acu brūces susināšanai (Eye spear) |
| 1 gab. - Poliuretāna materiāla plēves pārsējs 10 x 12 cm, |
| 1 gab. - Acu pārsējs, neausta materiāla, pašlīpošām malām un nepielīpošu vidusdaļu. Pieaugušajiem. |
| 1 gab. - Šālīte vēlamais izmērs 14 x 24 x 2,5 cm, poliuretāna. |
| 1 gab. - Acu pārklājs 150 x 180 cm ar kabatām, pašlīpoša atvere 5 x 7 cm, |
| **Komplekta iepakojums:** 1) sterils, viegli atverams iepakojums, |
| 2) sterilais iepakojuma materiāls - pilnībā viscaur mitruma un šķidrumu necaurlaidīgs (polietilēns) |
| 3) komplekta iepakojums veikts ievērojot 3 sterilitātes barjeru sistēmu, |

**Atbilde:**

*Iepirkuma komisija norāda, ka, uzdodot jautājumu par atklāta konkursa tehniskā un finanšu piedāvājuma 1.sadaļas Vienreizlietojamie ķirurģiskie materiāli un medicīniskās ierīces, ieinteresētais piegādātājs kā 282. – 300. pozīcijas minējis Excel formas ailīšu numerāciju nevis 1.sadaļas apakšdaļas numurus; iepirkuma komisija precizē, ka jautājums uzdots par 265.apakšdaļu*.

Iepirkuma komisija norāda, ka pretendenta jautājumā norādītās vienības ir kā viena iepirkuma priekšmeta daļa. Pretendentam jāpiedāvā sterils vienreizlietojams komplekts kataraktas ķirurģijai, kas sastāv no tehniskajā un finanšu piedāvājumā norādītās komplektācijas, piedāvājot norādīto daudzumu – 4000 gab.

**2.jautājums:**

Atklāta konkursapozīcijās 211., 212. un 213.  nav norādīts adatu izmērs. Vai nevarētu norādīt adatu izmērus, jo nav saprotams.

**Atbilde:**

Norādītajās pozīcijās ir norādīti izmantojamo diegu izmēri, pēc kuriem var identificēt procedūras laikā izmantojamās adatas. Līdz ar to adatu forma un izmēri nav būtiski.

|  |  |
| --- | --- |
| 211 | Neuzsūcošs Polipropilēna monofilaments bez pārklājuma 9/0 30 cm. |
| 212 | Neuzsūcošs Polipropilēna monofilaments bez pārklājuma 9/0 30 cm. |
| 213 | Neuzsūcošs Polipropilēna monofilaments bez pārklājuma 4/0 8 cm. |