**Iepirkuma komisijas 2017.gada 29.marta sēdē sniegtās atbildes uz atklāta konkursa**

**„Ambulatoro pakalpojumu centra aprīkojuma iegāde A korpusam”**

**(identifikācijas Nr. PSKUS 2017/24)**

**ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu**

**Jautājums**

Iepirkuma 2.daļas 2.5.punktā ir prasība: Savietojams ar K.Storz gaismas avotu

Ņemot vērā, ka Publisko iepirkuma likuma 20.panta 1.punkts nosaka: “Tehniskās specifikācijas tiek ietvertas iepirkuma procedūras dokumentos un nosaka būvdarbiem, pakalpojumiem vai piegādēm izvirzītās prasības. Tehniskās specifikācijas nodrošina vienādas iespējas visiem pretendentiem un nerada nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkumā”, lūdzam izņemt vai mainīt (palielināt vada izmēru pieļaujamās robežas) prasību “gaismas vada diametrs 3.2-3.5mm, garums 230-250cm” no iekārtu komplektācijas sadaļas, jo vienīgais būtiskais faktors ir gaismas vada saderība ar instrumentu un gaismas avotu un nav būtiski kāds ir gaismas vada diametrs, ja tas nodrošina tehniskajās prasībās pieprasīto saderību.

**Atbilde:**

Tehniskajā specifikācijā ir veikti grozījumi. Lūdzam skatīties iepirkuma dokumentāciju.