**Iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē sniegtās atbildes uz**

**iepirkuma**

**„Pneimopasts”**

**(identifikācijas Nr. PSKUS 2017/111)**

**ieinteresētā pretendenta uzdotajiem jautājumiem**

**Jautājums:** Kurš veic sienu un griestu apdari (kosmētisko apdari) pēc iekārtu uzstādīšanas?

**Atbilde:** Visus montāžas darbus, ieskaitot, caurumu urbšanu, sienu atvērumu izbūvi un ugunsdrošo manžešu  uzstādīšanu veic iekārtu uzstādītājs. Savukārt sienu un griestu apdari pēc iekārtu uzstādīšanas veic Pasūtītājs.

**Jautājums**: Cik pneimopasta gala stacijas ir paredzēts uzstādīt?

**Atbilde:** Paredzēts uzstādīt 2 (divas) gala stacijas, viena 32. korpusa 1. stāvā Neatliekamās medicīnas centra telpās, otra 32. korpusa 1. stāva vestibilā.