**Iepirkuma komisijas 2017.gada 17.oktobra sēdē sniegtās atbildes uz**

**atklāta konkursa**

**„Vienreizlietojamo medicīnisko preču piegāde”**

**(identifikācijas Nr. PSKUS 2017/83)**

**ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem**

**1. Jautājums**

12.pozīcija. Tīklveida saites. Kādā ieteicamā platumā viņām jābūt?

 **Atbilde**

Tīklveida saitēm ir standarta izmēri, kas ir izsakāmi numuros (1., 2., 3. un t.t.) sākot no mazākā izmēra (Nr.1), kas ir domāts pārsēja fiksācijai uz pirkstiem, līdz lielākiem izmēriem, kas ļaus nofiksēt pārsēju gūžas rajonā.

**2.jautājums**

Pozīcija Nr. 243.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Starplikas (pads) defibrilācijas elektrodiem kardioversijai un defibrilācijai. |
|   |  Izmērs ne mazāks kā 11cm x 15cm, vienā iepakojumā jābūt divām starplikām (pārim) |
|  Jāsatur cieto gēlu (solid gel) |

Vai šis produkts ir nepieciešams komplektācijā ar kabeli priekš konkrēta defibrilatora zīmola un modeļa?

**Atbilde**

Tās ir universālas starplikas, kuras var lietot ar jebkuru defibrilatoru un tās nav paredzēts pievienot kabeļiem.