Jautājumi un atbildes

Atklātā konkursā „Laboratorijas preču iegāde (B daļa)”, ID Nr. PSKUS 2017/76

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” atklāta konkursa „Laboratorijas preču iegāde (B daļa)”, ID Nr. PSKUS 2017/76 (turpmāk – Konkurss) ietvaros sniedz šādas atbildes uz šādiem jautājumiem:

17.07.2017.

| Nr. p.k. | Jautājums | Atbilde |
| --- | --- | --- |
| 1 | Konkursa tehniskās specifikācijas 93.3.apakšdaļā – kolonā Prece “Koniski stobriņi ar vāciņu 16ml” un Kolonā Tehniskās prasības “Koniski stobriņi ar aizskrūvējamu vāciņu 10ml ,16 mm augšējais diametrs, no polipropilēna, sterili” ir divi pilnīgi atšķirīgi produkti (atšķirīgi artikuli, specifikācija un atšķirīgu cena). Vai tā ir drukas kļūda? Un ja tā, tad kā mums rīkoties? Jūsu iestāde līdz šim iepirka gan vienu, gan otru artikulu. | Konkursa tehniskās specifikācijas 93.3.apakšdaļā ir jāpiedāvā tehniskām prasībām atbilstošs piedāvājums – “Koniski stobriņi ar aizskrūvējamu vāciņu 10ml ,16 mm augšējais diametrs, no polipropilēna, sterili”. Preces nosaukumā ir pārrakstīšanās kļūda, kas tiks novērsta (skatīt Konkursa tehniskās specifikācijas). |
| 2 | Konkursa tehniskās specifikācijas 89.5. apakšdaļā nav norādīts vai vajag ar vāku vai bez. Un mazākais nedalāms iepakojums ir 120. Citu iepakojumu nav iespējams dabūt. | Jāpiedāvā bez vāka. Iepakojumu var piedāvāt pieejamo, bet cena jānorāda attiecīgi par 500 gab., kā prasīts tehniskā specifikācijā. |
| 3 | Konkursa tehniskās specifikācijas 89.7. apakšdaļa ķēdes vāciņi – iesaiņojums ir pa 120 un kastē ir pa 480 gab. | Iepakojumu var piedāvāt pieejamo, bet cena jānorāda attiecīgi par 500 gab., kā prasīts tehniskā specifikācijā. |
| 4 | Konkursa tehniskās specifikācijas 89.8. apakšdaļā nav norādīts tilpums (iespējams ir 0.2 vai 0.5 ml). | Jāpiedāvā ir 0,2 ml. |
| 5 | Konkursa tehniskās specifikācijas 123. daļas 123.1, 123.2 un 123.3 apakšdaļas aprakstā norādīts, ka nepieciešams untilizācijas maisi ar "indikatora plāksteris", šiem maisiem indikatori ir lentas un no tās nogriež gabaliņu un ieliek maisā, bet ir divu dažādu veidi - viena veida lenta ar gaisa sterilizācijai, otra veida - ar tvaiku sterilizācijai. Kādu tieši nepieciešams? Parasti maisus un lentas pēc nepieciešamības pasūta atsevišķi. | Nepieciešams piedāvāt sterilizācijai ar tvaiku. |