Jautājumi un atbildes

Atklātā konkursā „Laboratorijas testu iegāde (C daļa)”, ID Nr. PSKUS 2017/43

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) atklāta konkursa „Laboratorijas testu iegāde (C daļa)”, ID Nr. PSKUS 2017/43 (turpmāk – Konkurss) ietvaros sniedz šādas atbildes uz šādiem jautājumiem:

21.08.2017.

| Nr. p.k. | Jautājums | Atbilde |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ja pretendents var nodrošināt minimālas prasības pēc analizātora veikspējas un caurlaidības, vai viņš var piedāvāt savu tehnoloģisko risinājumu, kas izmanto citu analīzes metodi pamatā. | Slimnīca vērš uzmanību, ka plūsmas fluorescentā citometrijas metode ir Slimnīcas laboratorijā akreditēta un būtiski svarīgs ir baktēriju režīms, kas ļauj samazināt mikrobioloģiskos izmeklējumus negatīvajiem paraugiem. Kā arī, tuvākajā laikā Slimnīcas laboratorijā nav plānota jaunu metožu akreditācija. |