Jautājumi un atbildes

Atklātā konkursā „Laboratorijas testu iegāde (C daļa)”, ID Nr. PSKUS 2017/43

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” atklāta konkursa „Laboratorijas testu iegāde (C daļa)”, ID Nr. PSKUS 2017/43 (turpmāk – Konkurss) ietvaros sniedz šādas atbildes uz šādiem jautājumiem:

26.07.2017.

| Nr. p.k. | Jautājums | Atbilde |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tehniskās specifikācijas 1.punktā ir noteikts, ka piedāvātajam analizatoram pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un jābūt jaunam (nelietotam). Vai analizatoriem jābūt jauniem, ja ir šāda prasība? | Analizatoriem ir jābūt jauniem (nelietotiem). Ar to ir saprotams, ka jāpiedāvā analizators, kas nav lietots un ir atbilstošs Tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām. Analizatora ražošanas gads netiek vērtēts. |
| 2 | Tehniskās specifikācijas 2.punktā ir noteikts, ka piegādātājam jānodrošina bezmaksas analizatoru bi-direkcionāls pieslēgums pie laboratorijā esošās LIS sistēmas. Ko nozīmē prasība “bi-direkcionāls”pieslēgums? | Bi-direkcionāls LIS pieslēgums nodrošina informācijas plūsmu 2 virzienos – no analizatora uz LIS un no LIS uz analizatoru. |
| 3 | Tehniskās specifikācijas 11.punktā ir noteikts, ka piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 48 stundu laikā no pasūtījuma veikšanas. Mūsu preču pasūtījumi notiek pēc iepriekš saskaņota grafika ar pasūtītāju un tas nav 48 stundu laikā. Vai prasība par 48 stundu piegādi ir stingra vai arī saskaņots pasūtījumu/ piegāžu grafiks var būt alternatīva šai prasībai? | Pasūtītājs var vienoties ar piegādātāju par saskaņota pasūtījumu/piegāžu grafika izstrādi, tomēr jāņem vērā, ka Tehniskās specifikācijas 11.punkta prasība ir jāizpilda, nodrošinot piegādi ne vēlāk kā 48 stundu laikā no pasūtījuma veikšanas. Tas nenozīmē, ka visas preces var piegādāt saskaņā ar grafiku, jo ir nepieciešams nodrošināt arī steidzamas piegāde. |