**Jautājums:**

Vai vēlaties iegādāties parasto vai dzesēšanas inkubatoru?

Parastā inkubatora apkārtējās vides temperatūra būtu + 28 ° C līdz 65 ° C, bet dzesēšanas inkubatora būs dārgāks.

**Atbilde:**

Pasūtītājs iepirkuma rezultātā plāno iegādāties inkubatoru ar uzturētas temperatūras diapazonu no +5°C līdz +65°C vai plašāk (Tehniskās specifikācijas 5.2.punkts). Inkubators ar diapazonu no + 28 ° C līdz 65 ° C tiks uzskatīts par neatbilstošu tehniskās specifikācijas prasībām.