Iepirkuma komisijas

2016.gada 10.augusta sēdē sniegtās atbildes

uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem par atklāta konkursa

„ Materiālu un palīglīdzekļu piegāde dezinfekcijas un sterilizācijas procesu nodrošināšanai”

(identifikācijas Nr. R1S 2016/113),

nolikumu

Par  VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” 2016.gada 27.jūlijā izsludināto atklāto konkursu „ Materiālu un palīglīdzekļu piegāde dezinfekcijas un sterilizācijas procesu nodrošināšanai” identifikācijas Nr. R1S 2015/113 ir iesniegts šāds jautājums:

| Nr.p.k. | Jautājums | Atbilde |
| --- | --- | --- |
|  | 20. daļa – līdzeklis bioplēves un neorganisko nosēdumu noņemšanai no nerūsējošā tērauda instrumentiem (analogs Anios R444 vai neodisher IR): Iepazīstoties ar ražotāja Anios tehnisko informāciju par šo līdzekli (skat. pielikumu) – nav atsauces, ka šis līdzeklis noņem biofilmu, tas ir paredzēts tikai nerūsējošā tērauda instrumentu atjaunošanai – tas noņem olbaltumvielu atlikumus, neorganiskos atlikumus, rūsas plankumus. JAUTĀJUMS: lūdzu Jūs precizēt vai norādi Anios R444 tehniskajā informācijas lapā “removes protein traces” jeb “elimine les traces proteiniques” jūs interpretējiet kā “noņem biofilmu/ bioplēvi”? | Bioplēvi (biofilmu) rada baktērijas izdalot specifiskas olbaltumvielas un radot sev labvēlīgu (drošu) vidi zem šīs olbaltumvielu kārtas. Anios R444 aprakstā ir norādīts – noņem olbaltumvielu atlieku pēdas, traipus. Proti, bioplēve nav pašas baktērijas, bet gan to izdalītas olbaltumvielas, līdz ar to “removes protein traces” jeb “elimine les traces proteiniques” nozīmē “noņem biofilmu/ bioplēvi”. Vienlaikus informējam, ka Iepirkuma komisija ir precizējusi iepirkuma nolikuma tehniskā un finanšu piedāvājuma 20.daļas (nolikuma 3.pielikums) iesniedzamo dokumentu sarakstu šādā redakcijā: "Produkta ražotāja apliecinājums par sastāva analoģiju ANIOS R444, ja tiek piedāvāts cits līdzeklis" nevis "Produkta ražotāja apliecinājums par sastāva analoģiju ANIOS R444 vai Neodisher IR, ja tiek piedāvāts cits līdzeklis. Ir nosūtīts IUB paziņojums par grozījumiem iepirkuma dokumentācijā, pēc apstiprinājuma saņemšanas precizētais tehniskais un finanšu piedāvājums tiks publicēts VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” mājas lapā http://www.stradini.lv. |