**Iepirkuma komisijas 2016.gada 11.aprīļa komisijas sēdē sniegtās**

**atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem par**

**sarunu procedūras “Ķirurģisko instrumentu acu operācijām piegāde”,**

**ID Nr. PSKUS 2016/56**

**nolikumu**

***Jautājums:***

Sakarā ar izslud. konkursu Nr. PSKUS 2016/56 „Ķirurģisko instrumentu acu operācijām piegāde” tehnisk. specifikācijā ir prasīti analogi visiem instrumentiem. Analizējot  Katalist instrumentus (poz. 18.1, 18.2 un 18.3), mēs secinājām, ka visi Katalist instrumenti ir no titāna, taču tehn. specifikācijā vispar. prasību tabulā 6 pozicijā ir prasīts nerūsējošais tērauds. Vai Jūs lūdzu nevarētu apstiprināt, kāds tieši materials ir prasīts: titāns vai nerūsējošais tērauds?

***Atbilde:***

Skaidrojam, ka tehniskās specifikācijas vispārīgo prasību 6.punktā ir noteikts, ka visiem instrumentiem ir jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda ar nepieciešamajiem piejaukumiem atbilstoši ISO 7153-1 vai analoga standarta prasībām, ja nav norādīts citādi, un ar gaismas starus slikti atstarojošu virsmu. Līdz ar to, atbildot uz uzdoto jautājumu, skaidrojam, ka  tā kā tehniskās specifikācijas 18.1.7.punktā ir noteikts - Katalyst 3306-12 vai analogs, 18.2.8.punktā  - Katalyst 3002C-85 vai analogs un 18.3.7.punktā - Katalyst 3008S-108 vai analogs, tehniskās specifikācijas 18.1., 18.2. un 18.3. punktā norādītajai precei atbilstošs ir titāns.