Jautājumi un atbildes atklātā konkursā

“Laboratorijas preču iegāde (B daļa)”, ID Nr. PSKUS 2017/42

| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| 1.Iepirkuma 38.daļā un 39.daļā (pozīcijas 39.1 un 39.2) kā nepieciešamā prece ir minēti 4 ražotāja “Qiagen” produkti, taču nav minēts, ka iespējams piedāvāt arī analogus produktus, kas ir pretrunā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta 5.un 6.punkta prasībām. | VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Pasūtītājs) atklāta konkursa „Laboratorijas preču iegāde (B daļa)”, ID Nr. PSKUS 2017/42 (turpmāk – Konkurss) ietvaros 16.05.2017. ir saņēmusi SIA “BioAvots” vēstuli, kurā tiek lūgts skaidrot Konkursa nolikumā noteikto. Pasūtītājs paskaidro, ka saskaņā ar Konkursa nolikuma 2.1.4.punktu pretendentam piedāvājums jāiesniedz par pilnu Konkursa iepirkuma priekšmeta apakšdaļas apjomu. Tas nozīmē, ka katrs pretendents sagatavo piedāvājumu, lai varētu nodrošināt sava piedāvājuma atbilstību Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, iekļaujot piedāvājumā visu nepieciešamo apjomu, lai piedāvājums tiktu atzīts par atbilstošu. Pasūtītājs apliecina, ka visu pretendentu iesniegtie piedāvājumi tiks izvērtēti, ievērojot Publisko iepirkumu likumā un Konkursa nolikumā neteikto, ņemot vērā, ka piegādātājam ir tiesības iesniegt analogus piedāvājumus, kas izpilda Konkursa tehniskās prasības. Papildus tiek sniegts skaidrojums, ka par analogām precēm tiks uzskatītas preces, kas nodrošina Konkursa tehnisko prasību izpildi. Pasūtītājs norāda, ka ir veicis pretendenta iesniegtajos jautājumos norādīto faktu pārbaudi un konstatējis, ka minētie fakti neatbilst patiesajai situācijai, jo norādītā iekārta ir pilnīgi atvērta sistēma un jebkurš pretendents var piedāvāt savus analogos reaģentus. Papildus informējam, ka Konkursa nolikuma 1.7.8.punkts nosaka, ka piegādātāju un pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes uz tiem, kā arī izmaiņas un papildinājumi Konkursa nolikuma noteikumos kļūst saistoši visiem piegādātājiem un pretendentiem ar to paziņošanas brīdi mājaslapā www.stradini.lv, sadaļā Iepirkumi. Līdz ar to ir saistoša arī iespēja iesniegt analogus piedāvājumus. |
| 2. Iepirkuma 38.daļā precei pozīcijā 38.4 kā prasība minēta saderība ar ražotāja “Qiagen” iekārtu Rotor-Gene Q. Minētā iekārta ir slēgta sistēma – tas nozīmē, ka tai ir piemēroti tikai iekārtas ražotāja “Qiagen” produkti, kuru izplatīšanas tiesības Latvijā ir tikai SIA “Hydrox”. Ja iepirkuma ir prasība visu 38.daļu piedāvāt kopā, tiek radītas priekšrocības SIA “Hydrox”, jo tā vienīgā spēj piedāvāt 38.4 pozīcijā minēto. |  |
| 3. Iepirkuma pozīcijā 38.3 preces specifikācijā ir minēta prasība, lai tā satur 250 “Dneasy Mini Spin Columns”. Acīm redzot ir runa par produktu, kas paredzēts genomiskās DNS izdalīšanai tā saucamās Spin kolonnās, ko var piedāvāt dažādi ražotāji. Specifikācijā minētās “Dneasy Mini Spin Columns” ir šo spin kolonnu nosaukums tikai ražotāja “Qiagen” produkta komplektācijā. Citiem ražotājiem tās var būt nosauktas citādāk, kas nemaina šo Spin kolonnu būtību, nedz arī preces pielietojamību un DNS izdalīšanas principu. Šāda konkrētu Spin kolonnu nosaukuma iekļaušana tehniskajā specifikācijā rada nepamatotas priekšrocības SIA “Hydrox”, kas vienīgā izplata Qiagen produktus, kur iekļautas Spin kolonnasar šādu nosaukumu. |  |
| 4.Iepirkuma pozīcijā 39.2 preces specifikācijā kā prasība minēta “10x CoralLoad” koncentrētās preces komplektācijā. Līdzīgi kā iepriekš minētajā situācijā, CoralLoad koncentrāts ir krāsviela un bufršķiduma sistēma, kam katrs ražotājs dod atšķirīgu nosaukumu, kas nemaina produkta būtību. Krāsvielas un buferšķīduma sistēma ar nosaukumu CoralLoad ir tikai ražotāja Qiagen produkts, kas rada nepamatotas priekšrocības SIA “Hydrox”, kas izplata šos produktus. |  |