## 1.daļa
Pretendenti, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tieības katrā pozīcijā atsevišķi un to piedāvātās kopējās cenas EUR bez PVN iepirkuma priekšmeta 1.daļā Medicīniskās preces Invazīvajai elektrofizioloģijai
|  | pretendents Nr.1 | pretendents Nr.2 | pretendents Nr.3 | izslēgts (neatbilstošs piedāvājums) | nav iesniegts piedāvājums
Vispārīgās prasības
Nr. p.k | Medicīnas preču nosaukums un specifikācija | SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" | SIA "Biotronik Baltija" | SIA "DM PREMIUM" | Johnson & Johnson | SIA "MRB Projekts" | UAB "Ilsanata" filiāle
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Radiofrekvences ablācijas elektrodi ar elektroda galiem 4mm,8 mm un 10mm, pastiprinātu elektroda stingrumu, abpusēji maināmu elektroda gala pozīciju, ar dažāda rādiusa izmēriem - Elektrodam jābūt aktīvi lokāmam. - Elektroda garums 110 cm 7 Fr un 8Fr diametrā. - Distālais elektrods 4 mm, 8 mm vai 10 mm; attālums starp elektrodiem 2.5 mm. - Elektrodu jāvar vadīt divās plaknēs – simetriski vai asimetriski. Elektroda izliekuma diametriem jābūt dažādiem – 18mm, 25mm, 33mm, 17 mm. - Elektroda galam (aktīvās ablācijas virsmas galam) jābūt iespējai mainīt leņķi atkarībā pret elektroda pamata asi un pretēji elektroda pamata izliekumam. - Elektrodam jābūt ar pastiprinātu elektroda stingrumu. - Elektroda kustības regulācijas sistēmai jābūt elektroda rokturī abos tā sānos ar iespēju fiksēt vēlamo leņķi ar mikroprecizitāt, piefiksējot to ar pogu, kas iestrādāta rokturī. - Katetra uzbūvē iestrādātas 2 stīgas divplakņu atkārtotai vadāmībai. | [5 empty] | 42900
2 | Uz pretējām pusēm saliekamie ablācijas elektrodi ar 4-mm, 8-mm vai 10-mm distālu galu ar papildus iestrādātu balsta mehānismu - Distālais elektrods 4 mm, 8 mm vai 10 mm. - Elektroda izliekuma diametriem jābūt dažādiem – 18mm, 25mm, 33mm, 17 mm. - Elektrodam jābūt aktīvi lokāmam. - Elektroda garums 110 cm 7Fr diametrā - Attālums starp elektrodiem 2.5 mm. - Elektrodu jāvar vadīt divās plaknēs – simetriski un asimetriski (ar vienas puses izliekumu 17 mm diametrā, otras- 25mm). - Elektroda galam (aktīvās ablācijas virsmas galam) jābūt iespējai mainīt leņķi atkarībā pret elektroda pamata asi un pretēji elektroda pamata izliekumam. - Elektrodam jābūt ar pastiprinātu elektroda stingrumu. - Elektroda kustības regulācijas sistēmai jābūt elektroda rokturī abos tā sānos ar iespēju fiksēt vēlamo leņķi ar mikroprecizitāti, piefiksējot to ar pogu, kas iestrādāta rokturī. - Katetra ievadsistēmas daļai jābūt polimēra pārklājuma. - Katetra uzbūvē iestrādātas 2 stīgas divplakņu atkārtotai vadāmībai, kā arī papildus stīgas mandrele katetra balsta nodrošināšanai katetra distālā gala zonā | [5 empty] | 68250
3 | Kvadripolārs bidirekcionāls ablācijas katetrs ar curve lock tipa mehānismu - Elektroda garums 115 cm 7Fr diametrā - Distālais elektrods 4 mm vai 8 mm - Attālums starp elektrodiem 2.5 mm. - Elektrodu jāvar vadīt divās plaknēs – simetriski - Elektroda galam (aktīvās ablācijas virsmas galam) jābūt iespējai mainīt leņķi atkarībā pret elektroda pamata asi un pretēji elektroda pamata izliekumam. - Elektroda kustības regulācijas sistēmai jābūt pēc push-pull principa ar iespēju fiksēt nepieciešamo izliekuma leņķi. - katetra rādiusu izliekumam jābūt variējamam no 1.9 cm attāluma no pamata ass maksimālā izvirzījuma brīdī. | [5 empty] | 5790
4 | Uz abām pusēm saliekamie ablācijas elektrodi ar 4-mm distālu galu un ar dubultdzesēšanas iespējām - Distālais elektrods 2.34mm/4 mm. - Elektrodu jāvar vadīt divās plaknēs – simetriski un asimetriski (ar vienas puses izliekumu 17 mm diametrā, otras- 25mm). - Elektroda izliekuma diametriem jābūt dažādiem – 18mm, 25mm, 33mm, 17 mm. - Elektroda garums 110 cm 7Fr diametrā - Attālums starp elektrodiem 2.5 mm - Elektroda galam (aktīvās ablācijas virsmas galam) jābūt iespējai mainīt leņķi atkarībā pret elektroda pamata asi un pretēji elektroda pamata izliekumam. - Elektrodam jābūt ar pastiprinātu elektroda stingrumu. - Elektroda kustības regulācijas sistēmai jābūt elektroda rokturī abos tā sānos ar iespēju fiksēt vēlamo leņķi ar mikro kustību, piefiksējot to ar pogu, kas iestrādāta rokturī. - Jābūt dubultai dzesēšanas sistēmai, kas dzesē elektrodu no iekšpusē, kā arī skalo caur 6 skalošanas caurumiem no ārpuses, strauji samazinot paša elektroda distālā gala temperatūru. | [5 empty] | 76050
5 | Invazīvo elektrofizioloģisko izmeklējumu diagnostiskie elektrodi ar 20 poliem, kas ir paredzēti simetriskai pāru potenciālu stimulācijai un pierakstam no ātrija sienām ar vienu savienotājkabeli - Elektroda diametram jābūt 7F - Elektrodiem jābūt pieejamiem ar 20 polu skaitu. - Elektrodu izkārtojumam jābūt dažādos attālumos, piedāvājot 2,5,2,mm/ 2, 10, 2, 10, 2, 10, 2, 10, 2, 2.35, 2, 10, 2, 10, 2, 10, 2 mm/ 2,10,2 mm/ 2, 8, 2mm/ 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 60, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2 mm/ 5,5,5mm/ 2,2,2mm/ 2,5,2,5,2,5,2,5,2,50,5,5,5,5,5,5,5,5,5mm . - Izmantojamam elektroda garumam jābūt - 110 cm. - Elektroda izliekuma leņķiem jābūt divās plaknēs izlokāmiem un dažādiem – Medium, un Super Large. - Elektrodam jābūt pieejamiem ar dažāda rādiusa leņķiem (ar vēzieniem 56mm un 25 mm), kas ļauj veikt elektrofizioloģiskos izmeklējumus pie dažādām ritma vadīšanas patoloģijām. - Jābūt iespējai elektroda kustīgo galu noturēt vēlamajā stāvoklī ar iespēju fiksēt vēlamo leņķi ar papildus pagriežamu pogu. - Elektroda kustības regulācijas sistēmai jābūt elektroda rokturī abos tā sānos. - Priekšroka elektroda kustības regulēšanai dodama teleskopiskajam mehānismam. - Visiem elektrodu veidiem jābūt savienojamiem ar elektrokardiogrammas reģistrēšanas ierīci, izmantojot vienu savienotājkabeli. |  |  |  | 472500 |  | 409500
6 | Ultraskaņas transkardiālais EHO katetrs - Intrakardiāls EHO katetrs transseptuālās punkcijas vietas precīzai noteikšanai - Katetra frekvence: 9 Mhz - Katetra garums: 110 cm - Katetra šafts veidots vijuma tehnikā - Katetrs diametrs: 8.5F - Rotēšanas ātrums: 1800 RPM - Distālais gals rentgena kontrastējams - Vizualizējams attēls 360 grādos ar mehāniski rotējošas ultraskaņas palīdzību - Savietojamība ar Ilab iekārtu | [5 empty] | 23400
7 | Skalošanas ierīce intrakardiālajam EHO katetram transseptuālās punkcijas vietas precīzai noteikšanai - Savietojamība ar esošo Ilab iekārtu un Ultraskaņas transkardiālo EHO katetru, kurš ir 8.5F, 1800RMP, garums 110cm | [5 empty] | 360
8 | Transseptālās punkcijas adata ar ergonomisku proksimālo daļu - Adatai jābūt savietojamai ar ievadsistēmu 8,5 Fr . - Adatas izmantojamam garumam jābūt gan 71 cm, gan 89 cm, kā arī 95cm - Adatai jābūt aprīkotai ar orientēšanās norādes vietu un ar stiletu. - Adatas izliekumu leņķi – 50 un 86. - Adatas uzbūves proksimālā daļa ergonomiska no caurspīdīga materiāla drošai vizuālai kontrolei un operatīvam darbam. |  | 27000 |  | 21300 |  | 23437.5
9 | Transseptālās punkcijas ievadsistēma - Ievadsistēmai jābūt 8,5 Fr . - Ievadsistēmai jābūt aprīkotam ar hemostatisko vārstu, trīsceļu stopcock, ar dubultcaurumiem distālā daļā, ar marķieri locījuma proksimālā sākumdaļā. - Ievadsistēmai jābūt platīna marķierim. - Šafta uzbūve – pīta ar lubricējošu pārklājumu. - Ievadsistēmas distālājam galam jābūt Rtg redzamam (RTG kontrastējamajam marķējumam), kā arī atraumatiskam. - Ievadsistēmas galam jābūt fiksēta izlocījuma. - Ievadsistēmai dažādi garumi – 60, 79.4 un 101.4 cm. - Ievadsistēmas izliekumu leņķi – 15, 30, 55, 150, 90. - Jābūt gan liela, gan maza izliekuma izvēles iespējai |  | 26250 |  |  |  | 28162.5
10 | Divpusēji vadāma ievadsistēma radiofrekvences katetrablācijas un elektroktrofizioloģisko izmeklējumu veikšanai ar roktura 360 grādu sānu porta rotācijas iespēju - Ievadsistēmas iekšējais diametrs 8.7 F. - Ievadsistēmas dimensijas divās plaknēs – simetriska, asimetriska. - Ievadsistēmas izmantojamam garumam jābūt 72 cm. - Ievadsistēmas galā sānu caurumi. - Ievadsistēmas distālājam galam jābūt Rtg redzamam 7 mm garumā, kā arī atraumatiskam. - Ievadsistēmas galam jābūt divpusēji lokāmam no ārpuses. - Roktura sānu ports ar rotēšanas iespēju 360 grādi ērtai manevrēšanai ar dilatātoru bez savērpšanas problēmām. - Ievadsistēmas rotēšanas iespēja ir 1:1 . |  |  |  | 49500 |  | 58500
11 | Speciāli pagarināta, divpusēji vadāma ievadsistēma ar fiksējošu mehānismu radiofrekvences katetrablācijas un elektroktrofizioloģisko izmeklējumu veikšanai ar transseptālās punkcijas palīdzību - Ievadsistēmas iekšējā lumena izmēri 8,9 Fr, 11 Fr un 13.2 F diametrā. - Ievadsistēmai jābūt aprīkotai ar hemostatisko vārstu. - Ievadsistēmai izmantojamam garumam jābūt gan 67 cm, gan 71 cm.Izliekumu iespējas – 17 mm, 22mm, 50mm diametros. - Šafta uzbūve – pīta ar hidrofīlisku pārklājumu. - Ievadsistēmas distālājam galam jābūt Rtg redzamam (RTG kontrastējamajam marķējumam), kā arī atraumatiskam. - Ievadsistēmas galam jābūt divpusēji lokāmam no ārpuses ar diviem sānu caurumiem. - Kustības regulācijas sistēmai jābūt elektroda rokturī abos tā sānos ar iespēju fiksēt vēlamo leņķi ar mikro kustību, piefiksējot to ar pogu, kas iestrādāta rokturī, uz kura arī iespējams redzēt izliekuma diametru iespējas un F izmēru indikatoru. | [5 empty] | 16250
12 | Krioablācijas balonkatetrs un piederumi pulmonārās vēnas izolācijai - Balons un ievadsistēma: Balona diametrs 23 un 28mm. Katetra ārējais diametrs 10.5Fr. Kopējais garums 140cm. Izmantojaimais garums 102cm. Distālā gala garums 10mm. Saderīgs ar 12Fr inrodjūseru. Vadītājstīga maksimāli līdz 0.035”. Katetra gala divvirzienu izliece 45 grādos. Balona ārējā kārta izgatavota no poliuretāna. Katetra materiāls: bārija sulfātu saturošs biosaderīgs kopolimērs. Ievadsistēma: Vadāma ar izmēru 12Fr, garums 81cm, lietošanas garums 65cm, Rtg vizualizējams marķieris 5mm no distālā gala. - Savienotājkabelis - coaxial umbilical – speciāls kabelis kriobalonam. | 133200
13 | Kartēšanas katetrs pulmonārās vēnas krioablācijas procedūrai - Intrakardiāls diagnostiskais katetrs, kas lietojams ar Krioablācijas balonkatetru caur vadītājstīgas lūmenu. Izmēri: 3.3Fr; kopējais garums 165cm; lietojamais garums 146cm; cilpas izmērs 15mm, 20mm un 25mm. 15mm cilpai: 8 elektrodi, elektrodu garums 1mm, atstarpe starp elektrodiem 4mm. 20mm cilpai: 8 elektrodi, elektrodu garums 1mm, atstarpe starp elektrodiem 6mm, 25mm cilpai: 10 elektrodi, elektrodu garums 1mm, atstarpe starp elektrodiem 6mm. Kabeļa garums 196cm. - Savienotājkabelis - electrical umbilical, kabelis plaušu vēnu miopentciālu pierakstam no Achieve katetera. | 216000
14 | Dislāpekļa oksīds N2O krioablācijai - Jāpiegāda īpaši pielāgotā tvertnē, kas savietojama ar krioablācijas iekārtu. Katrā tvertnē 2 baloni | 59700
15 | Katetru komplekti fokālai krioablācijai - Katetra lietošanas garums 90-108cm. Iespēja pierakstīt kvadripolāru elektrogrammu un monitorēt temperatūru katera galā. Aktīvā gala garums 4, 6 un 8mm. Atstarpes starp elektrodiem 2-5-2 un 3-5-2. Diametrs 7 un 9Fr. Introdjūseris: 8 un 10Fr, garums 81cm, lietošanas garums 65cm, Rtg vizualizējams marķieris 5mm no distālā gala. Svienojumi: electrical umbilical un coaxial umbilical. | 141750
16 | RF ablācijas katetri ar diviem izliekumiem, saglabājot pamata orientāciju ar savienotājkabeli - Radiofrekvences ablācijas katetrs ar diviem izliekumiem, 5/8 mm distālais elektrods, kuru iespējams locīt, saglabājot pamata orientāciju ar savienotājkabeli. 4 elektrodi. Elektrodu distance 2-15-2. Katetra lietojamais garums 110cm | 5040
17 | Vadāmie invazīvo elektrofizioloģisko izmeklējumu diagnostiskie elektrodi - Elektrodu konfigurācija paredzēta Hisa kūlīša elektrogrammas reģistrācijai - Elektroda konfigurācijai jābūt paredzētai Hisa kūlīša elektrogrammas reģistrācijai - Elektrodam jābūt 4 polāram ar fiksētu izliekumu - Elektroda diamentram jābūt 6 Fr, garums 110cm - Elektroda kustības regulācijas sistēmai jābūt elektroda rokturī ar teleskopiska mehānisma palīdzību. | 1260
18 | Kvadripolāri un dekapolāri invazīvo elektrofizioloģisko izmeklējumu diagnostiskie elektrodi - Invazīvo elektrofizioloģisko izmeklējumu diagnostiskie elektrodi ar fiksētu izliekumu ievadei un potenciālu pierakstiem koronārajā sīnusā, elektrodi ar kontaktu izkārtojumu 2-5-2, 2-8-2, 2-2-2, 5-5-5. Komplektā jābūt savienotājkabelim | 2520 |  | 2997 | 6000 | 1800
19 | Transseptālais introdjūseris ar transseptālo adatu - Introdjūseris: 6 un 8Fr, 44 un 59cm, dilatators 52 un 67cm, vadītājstīga 0,025 un 0,032” - Transseptālā adata: 18 un 19G, adatas gals 21 un 22G, garums 56 un 71cm | 126000
20 | Pārplēšamais introdjūseris diagnostiskajām un ablācijas procedūrām - Iekšējais D 10Fr, ārējais D 13Fr. Garums 81cm, lietojamais garums 65cm. Izliece 135°, aizsniedzamība 5,5cm pie 90°. Dilatators 86cm, izliekts | 126000
21 | Vadāmie invazīvo elektrofizioloģisko izmeklējumu diagnostiskie elektrodi, kuru konfigurācija atļauj veikt labā kambara izplūdes trakta elektrogrammas reģistrāciju - Elektroda diametram jābūt ne lielākam kā 6F - Elektrodiem jābūt pieejamiem ar 4, 8, un 10 polu skaitu - Elektroda garumam jābūt 110 cm - Elektroda gala kustīgajai daļai jābūt pieejamai 85 mm, 95 mm un 105 mm garumos - Elektrodam jābūt pieejamiem ar dažāda rādiusa leņķiem (ar vēzieniem 60 mm, 65 mm un 75 mm; loka rādiusiem 45 mm, 50 mm un 60 mm) kas ļauj veikt elektrofizioloģiskos izmeklējumus pie dažādām ritma vadīšanas patoloģijām - Elektroda kustīgajam galam jābūt fiksējamam vēlamajā stāvoklī bez īpašas fiksēšanas sviras uz elektroda roktura |  | 7425
22 | Invazīvo elektrofizioloģisko izmeklējumu diagnostiskie elektrodi ar 20 poliem, kas ir paredzēti simetriskai pāru potenciālu stimulācijai un pierakstam no ātrija sienām ar savienotājkabeli - Elektroda diametram jābūt ne lielākam kā 6F - Elektrodiem jābūt ar 20 polu skaitu - Elektroda garumam jābūt 90 cm - Elektroda gala kustīgās daļas garumam jābūt 155 mm - Elektroda vēzienam jābūt 100 mm un loka radiusam 52 mm, kas ļauj veikt elektrofizioloģiskos izmeklējumus pie dažādām ritma vadīšanas patoloģijām - Elektroda kustīgajam galam jābūt fiksējamam vēlamajā stāvoklī bez īpašas fiksēšanas sviras uz elektroda roktura |  | 41700
23 | Nevadāmie invazīvo elektrofizioloģisko izmeklējumu diagnostiskie elektrodi - Elektroda diametram jābūt pieejamam 4F, 5F un 6F diametros - Elektrodiem jābūt pieejamiem ar dažādu polu izkārtojumu 4F (4 dažādi varianti), 5F (10 dažādi varianti), 6F (11 dažādi varianti) - Elektroda garumiem jābūt 80 cm, 100 cm vai 110 cm - Elektrodiem jābūt savienojamiem ar EP staciju izmantojot ne vairāk kā divu veidu kabeļus. |  | 11175 | 14235
24 | Radiofrekvences ablācijas elektrodi ar elektroda galu 4 mm un 270 grādu loku, ar īpašu pārklājumu, kurš nodrošina padziļinātu audu efektu un mazina trombu veidošanos - Elektroda galam jābūt 4 mm garam - Elektrodu izkārtojumam jābūt 2-5-2mm - Elektrodu diametram jābūt ne lielākam kā 7 F - Elektrodu virsmai jābūt ar zelta pārklājumu - Elektrodam jābūt ar 270 grādu loku - Elektroda gala kustīgajai daļai jābūt dažāda garuma (65mm, 75mm, 85mm, 95mm un 105mm) - Elektrodam jābūt ar dažāda rādiusa leņķiem (ar vēzieniem no 48 līdz 80 mm; loka rādiusiem no 28 līdz 56 mm) kas ļauj veikt RF KA pie dažādām ritma vadīšanas patoloģijām |  | 64875
25 | Radiofrekvences ablācijas elektrodi ar elektroda galu 8 mm un 270 grādu loku, ar īpašu pārklājumu, kurš nodrošina padziļinātu audu efektu un mazina trombu veidošanos - Elektroda galam jābūt 8 mm garam - Elektrodu izkārtojumam jābūt 2-5-2mm - Elektrodu diametram jābūt ne lielākam kā 7 F - Elektrodu virsmai jābūt ar zelta pārklājumu - Elektrodam jābūt ar 270 grādu loku - Elektroda gala kustīgajai daļai jābūt dažāda garuma (65mm, 75mm, 85mm, 95mm un 105mm) - Elektrodam jābūt ar dažāda rādiusa leņķiem (ar vēzieniem no 48 līdz 80 mm; loka rādiusiem no 28 līdz 56 mm) kas ļauj veikt RF KA pie dažādām ritma vadīšanas patoloģijām |  | 93375
26 | Aktīvi dzesējami radiofrekvences ablācijas elektrodi ar elektroda galu 4 mm un 270 grādu loku, ar īpašu pārklājumu, kurš nodrošina padziļinātu audu efektu un mazina trombu veidošanos - Elektrodu izkārtojumam jābūt 2-5-2mm - Elektrodu diametram jābūt ne lielākam kā 7 F - Elektrodu virsmai jābūt ar zelta pārklājumu - Elektrodam jābūt ar 270 grādu loku - Elektrodam jābūt paredzētam aktīvi dzesējamam (samazina emboliju risku kreisās puses pieejā, paaugstina procedūras efektivitāti) - Elektroda gala kustīgajai daļai jābūt dažāda garuma (65mm, 75mm, 85mm, 95mm un 105mm) - Elektrodam jābūt ar vēzieniem no 48 līdz 80 mm kas ļauj veikt RF KA pie dažādām ritma vadīšanas patoloģijām |  | 104625
27 | Radiofrekvences ablācijas elektrodi ar elektroda galu 8 mm un 270 grādu loku, ar īpašu pārklājumu, kurš nodrošina padziļinātu audu efektu un mazina trombu veidošanos, īpaši paredzēti priekškambaru undulācijas RF kateterabablācijai - Elektroda galam jābūt 8 mm gara - Elektrodu izkārtojumam jābūt 2-5-2mm - Elektrodu diametram jābūt ne lielākam kā 7 F - Elektrodu virsmai jābūt ar zelta pārklājumu - Elektrodam jābūt ar 270 grādu loku - Elektroda gala kustīgajai daļai jābūt 95mm - Elektroda radiusam jābūt 73mm kas ļauj veikt RF KA pie dažādām ritma vadīšanas patoloģijām |  | 93375
28 | Aktīvi dzesējami radiofrekvences ablācijas elektrodi ar elektroda galu 3,5 mm un 270 grādu loku, ar īpašu pārklājumu, kurš nodrošina padziļinātu audu efektu un mazina trombu veidošanos - Elektroda skalojamajam galam jābūt 3,5 mm garam - Elektrodu izkārtojumam jābūt 2-5-2mm - Elektrodu diametram jābūt ne lielākam kā 7 F - Elektrodu virsmai jābūt ar zelta pārklājumu - Elektrodam jābūt ar 270 grādu loku - Elektroda gala kustīgajai daļai jābūt 95mm - Elektroda radiusam jābūt 73mm kas ļauj veikt RF KA pie dažādām ritma vadīšanas patoloģijām |  | 83700
29 | Pārejas savienotājkabelis Biotronik diagnostiskam elektrodam - jābūt savienojamam ar Biotronik kompānijā ražotu EFI diagnostisko elektrodu - jābūt savienojamam ar EP darba staciju Clab II Plus 32 |  | 11100
30 | Pārejas savienotājkabelis Biotronik RF ablācijas elektrodam - savienojams ar Biotronik kompānija ražotu RF ablācijas elektrodu - savienojams ar ATAKR II vai Stockert (pēc pasūtītāja izvēles) radiofrekvences enerģijas ģeneratoru |  | 12300
31 | Adata (Brockenbrough tipa) priekškambaru transseptālās punkcijas veikšanai - Adatas iekšējais diametrs 0.38 mm - Adatai jābūt pieejamai 56cm, 71cm un 89cm garumos - Adatas gala izliekumam jābūt pieejamam 50 un 86 grādu leņķos - Adatas proksimālajā galā jābūt norādei adatas distālā gala virziena noteikšanai |  | 10800 |  | 8520
32 | Speciālie ievades komplekti priekškambaru transseptālās punkcijas veikšanai (Mullin tipa) un radiofrekvences katetrablācijas un elektrofizioloģisko izmeklējumu elektrodu transvenozai ievadei radiofrekvences ablācijai un invazīviem elektrofizioloģiskiem izmeklējumiem - Vadītājkatētra iekšējam diametram jābūt 8F, 8.5F un 9F - Katetra ārējam diametram jābūt 10 F - Vadītājkatētram jābūt pieejamam 61cm un 79 cm garumos - Vadītājkatētra gala izliekumam jābūt pieejamam 30, 55, 90, 120 un 180 grādu leņķos - Vadītājkatētra galā jābūt rentgena marķierim redzamības un pozicionēšanas nodrošināšanai - Vadītājkatētra proksimālajā galā jābūt norādei distālā gala līkuma virziena noteikšanai - Vadītājkatētra galam jābūt atraumatiskam - Vadītājkatētra galā jābūt caurumiem kontrastvielai |  | 10500 |  | 8520 | 8400
33 | Divpusēji vadāma ievadsistēma radiofrekvences katetrablācijas un elektroktrofizioloģisko elektrodu ievadīšanai - Ievadsistēmas iekšējais diametrs ne mazāks kā 8.5 F - Ievadsistēmas ārējais diametrs ne lielāks kā 12F - Ievadsistēmai jābūt bidirekcionāli lokāmai ne mazāk kā 180 grādu diapazonā uz katru pusi - Ievadsistēmas izmantojamam garums ne mazāks kā 77cm - Ievadsistēmas kustīgajam galam jābūt pieejamam ne mazāk kā trīs garumos: 17mm, 22mm, 50mm. - Ievadsistēmas distālājam galam jābūt Rtg redzamam, mīkstam un netraumatiskam |  | 11325 |  | 8520
34 | Vadāmie invazīvo elektrofizioloģisko izmeklējumu diagnostiskie katetri potenciālu pierakstiem koronārajā sīnusā ar 8 elektrodiem - Elektrodu skaitam jābūt 8 - Ārējam diametram jābūt ne lielākam par 5 F - Distālajam elektrodam jābūt 1 mm garam - Distancei starp blakus esošajiem elektrodiem jābūt 2-8-2 mm - Garumam jābūt 92 cm |  |  |  | 8520
35 | Vadāmie invazīvo elektrofizioloģisko izmeklējumu diagnostiskie elektrodi ievadei un potenciālu pierakstiem koronārajā sīnusā ar 10 elektrodiem - Elektrodu skaitam jābūt 10 - Ārējam diametram jābūt ne lielākam par 6 F - Distālajam elektrodam jābūt 1 mm garam - Distancei starp blakus esošajiem elektrodiem jābūt 2-8-2 mm - Garumam jābūt 92 cm |  |  |  | 16500
36 | Ievadsistēma elektroanatomiskās trīsdimensiju navigācijas sistēmas aktīvi dzesējamo ablācijas katetru ar elektroda virziena un spēka noteikšanu transseptālai ievadīšanai - Iekšējam diametram jābūt vismaz 2,79 mm - Ārējam diametram jābūt ne lielākam par 10 F (frenči) - Garumam jābūt 62 cm |  |  |  | 4260
37 | Divpusēji vadāmā ievadsistēma elektroanatomiskās trīsdimensiju navigācijas sistēmas aktīvi dzesējamo ablācijas katetru ar elektroda virziena un spēka noteikšanu transseptālai ievadīšanai - Iekšējam diametram jābūt vismaz 2,79 mm - Ārējam diametram jābūt ne lielākam par 11,5 F (frenči) - Garumam jābūt vismaz 92 cm - Izliekumu diametriem jābūt 17 mm un 30 mm |  |  |  | 16500
38 | Adata (Brockenbrough tipa) priekškambaru transseptālās punkcijas veikšanai - Adatas iekšējais diametrs 0.381 mm - Adatas pieejamas 56cm, 71cm un 89cm garumos - Adatas gala izliekumi pieejamami 50 un 86 grādu leņķos - Adatas proksimālajā galā ir norāde adatas distālā gala virziena noteikšanai |  | 16200 |  | 12780
39 | Indiferentais pašlīmējošais elektrods radiofrekvences enerģijas ģeneratoram - Sterils, vienreizlietojams, ar virsmas laukumu ≥ 124 cm² - elektroda kabeļa garums 3 m - savienojams ar SmartAblate radiofrekvences enerģijas ģeneratoru
40 | Radiofrekvences ablācijas pastiprināta stingruma katetri ar 4 mm distālo elektrodu - Elektrodu izkārtojumam jābūt ar atstarpēm 2-5-2 mm - Distālā elektroda garumam jābūt 4 mm - Katetra diametram jābūt 7F (frenči) - Katetram jābūt vadāmam ar orientējamu, novirzāmu distālo galu ar iespēju to kontrolēt no katetra roktura - Katetra izliekumam jāatbilst D, F vai E izliekumu standartiem - Katetra garumam jābūt vismaz 115 cm - Katetram jābūt savienojamam ar SmartAblate radiofrekvences enerģijas ģeneratoru |  |  |  | 12000
41 | Radiofrekvences ablācijas katetri ar distālo elektrodu 8 mm ar duālo temperatūras mērīšanu - Gala elektroda garums 8 mm - Gala elektrodam jābūt ar 2 termosensoriem, kas izvietoti gala elektroda distālajā un proksimālajā galos - Katetra diametrs 7,5F (frenči) - Elektrodu skaits 4 - Atstarpes starp elektrodiem 0.5-5-2 mm - Katetram jābūt vadāmam, ar novirzāmu smaili ar iespēju to kontrolēt un elektroda roktura - Katetra izliekumumiem jāatbilst F, XR vai D-XR izliekumam - Katetra garumam jābūt 115 cm - Katetram jābūt savienojamam ar SmartAblate radiofrekvences enerģijas ģeneratoru |  |  |  | 12000
42 | Vienpusēji liecami aktīvi dzesējami radiofrekvences ablācijas katetri ar 3,5 mm distālo elektrodu 1) Distālais elektrods 3,5 mm 2) Distālajam elektrodam jābūt ar porainu virsmu aktīvai dzesēšanai 3) Elektrodu skaitam jābūt 4+2 4) Atstarpes starp elektrodiem 2-5-2 mm 5) Katetra diametram jābūt 8 F 6) Katetra izliekumam jāatbilst B, D, F vai J izliekumam 7) Katetra garumam jābūt 115 cm 8) Katetram jābūt savienojamam ar SmartAblate radiofrekvences enerģijas ģeneratoru |  |  |  | 59400
43 | Divpusēji liecami aktīvi dzesējami radiofrekvences ablācijas katetri ar 3,5 mm distālo elektrodu - Distālais elektrods 3,5 mm - Distālajam elektrodam jābūt ar porainu virsmu aktīvai dzesēšanai - Elektrodu skaitam jābūt 4+2 - Atstarpes starp elektrodiem 2-5-2 mm - Katetra diametram jābūt 8 F - Katetram jābūt saliecamam uz pretējām pusēm - Katetra izliekumiem jāatbilst B-B, B-D, B-F, D-D, D-J, F-F, F-J vai J-J izliekumam - Katetra garumam jābūt 115 cm - Katetram jābūt savienojamam ar SmartAblate radiofrekvences enerģijas ģeneratoru |  |  |  | 59400
44 | Dzesēšanas cauruļsistēmas komplekts aktīvi dzesējamiem radiofrekvences ablācijas katetriem - Komplektam ir jābūt savienojamam ar Smartablate dzesēšanas sūkni - Kompektam ir jābūt savienojamam ar aktīvi dzesējami radiofrekvences ablācijas katetriem |  |  |  | 14850
45 | Elektroanatomiskās trīsdimensiju navigācijas sistēmas Carto3 references elektrodi - Elektrodam jābūt saderīgam ar elektroanatomisko trīsdimensiju navigācijas sistēmu Carto3 - Elektrodam jābūt ar vismaz 6 sensoriem |  |  |  | 240300
46 | Elektroanatomiskās trīsdimensiju navigācijas sistēmas Carto3 aktīvi dzesējams katetrs kartēšanai, ablācijas veikšanai, elektroda virziena un spēka noteikšanai - Katetram jābūt saderīgam ar Carto3 elektroanatomisko trīsdimensiju navigācijas sistēmu un paredzētam intrakardiālai kartēšanai un ablēšanai - Katetram jābūt ar sensoriem elektroda virziena un spēka noteikšanai pret saskarsmes virsmu ar jutību vismaz 1 grams - Katetram jābūt ar 3,5mm aktīvi dzesējamu ablācijas virsmu - Katetram jābūt ar termosensoru - Atstarpēm starp elektrodiem jābūt 1-6-2 mm - Katetra diametram jābūt 7,5 F (frenči) - Katetram jābūt tieši savienojamam un automātiski vizualizējamam Carto3 elektroanatomiskajā navigācijas sistēmā |  |  |  | 673650
47 | Lasso tipa cirkulārais diagnostikas 10 elektrodu katetrs ar maināmu cilpas diametru kartēšanai elektroanatomiskajā trīsdimensiju navigācijas sistēmā Carto3 - Katetram jābūt saderīgam ar Carto3 elektroanatomisko trīsdimensiju navigācijas sistēmu un paredzētam intrakardiālai kartēšanai tajā - Elektrodu skaitam jābūt 10+2, ar atstarpēm 8 mm - Maināmās cilpas diametram jābūt no 15 līdz 25 mm - Katetra diametram jābūt 7F - Katetra cirkulārās daļas diameteram jābūt 4 F (frenči) - Katetra garumam jābūt 115cm - Elektrodam jābūt tieši savienojamam un automātiski vizualizējamam trīsdimensiju elektroanatomiskajā navigācijas sistēmā Carto |  |  |  | 44970
48 | Lasso tipa cirkulārais diagnostikas 20 elektrodu katetrs ar maināmu cilpas diametru kartēšanai elektroanatomiskajā trīsdimensiju navigācijas sistēmā Carto3 - Katetram jābūt saderīgam ar Carto3 elektroanatomisko trīsdimensiju navigācijas sistēmu un paredzētam intrakardiālai kartēšanai tajā - Elektrodu skaitam jābūt 20+2, ar atstarpēm 2-6-2 mm - Maināmās cilpas diametram jābūt no 15 līdz 25 mm - Katetra diametram jābūt 7F - Katetra cirkulārās daļas diameteram jābūt 4 F (frenči) - Katetra garumam jābūt 115cm - Elektrodam jābūt tieši savienojamam un automātiski vizualizējamam trīsdimensiju elektroanatomiskajā navigācijas sistēmā Carto |  |  |  | 179880
49 | Elektroanatomiskās trīsdimensiju navigācijas sistēmas Carto3 diagnostiskais augsta blīvuma kartēšanas multielektrodu katetrs - Katetram jābūt saderīgam ar Carto3 elektroanatomisko trīsdimensiju navigācijas sistēmu un paredzētam intrakardiālai kartēšanai tajā - Katetram jābūt ar pieciem zariem, katrs zars ar četriem 1 mm elektrodiem - Diviem katetra zariem jābūt ar marķieriem katetra orientācijai - Elektrodu skaits 22 - Elektrodu izkārtojumam jābūt ar atstarpēm 2-6-2 mm un 4-4-4mm - Katetra diametram jābūt 7F - Katetra garumam jābūt vismaz 115 cm - Katetram jābūt tieši savienojamam ar elektroanatomiskās trīsdimensiju navigācijas sistēmu Carto3 un automātiski vizualizējamam tajā |  |  |  | 112425
50 | Savienotājkabelis elektroanatomiskās trīsdimensiju navigācijas sistēmas Carto3 katetriem - Kabelim ir jābūt savienojamam ar elektroanatomiskās trīsdimensiju navigācijas sistēmas Carto3 diagnostiskajiem un ablācijas katetriem - Kabelim ir jābūt savienojamam ar Carto3 trīsdimensiju elektroanatomisko navigācijas sistēmu |  |  |  | 24000
51 | Savienotājkabelis Johnson & Johnson ražotajiem diagnostiskajiem katetriem - Kabelim ir jābūt savienojamam ar Johnson & Johnson ražotajiem diagnostiskajiem 8 un 10 elektrodu katetriem - Kabelim ir jābūt savienojamam ar elektrofizioloģijas registrācijas sistēmu |  |  |  | 12000
52 | Dzesēšanas ablācijas elektrodi ar 4-mm distālu galu - Dzesēšanas ablācijas elektrodi ar 4-mm distālu galu - Elektrodu skaits: 4, attālums starp elektrodiem 1-4-1 mm - Proksimālo elektrodu garums 2mm, distālā elektroda – 4mm - Aktīvais elektroda garums 115±5cm, 8Fr diametrā - Ergonomisks elektroda rokturis Uni- un Bi-directional - Mīksts elektroda distalais gals - Elektrodu jāvar vadīt divās plaknēs – simetriski vai asimetriski - Līknes opcijas – D,F un J |  |  |  |  | 12150
53 | Radiofrekvences ablācijas elektrodi ar 4 un 8 mm lielu aktīvo virsmu, kuriem ir iespējama elektroda virziena maiņa vairākās plaknēs - Elektrodu skaits: 4, attālums starp elektrodiem 2-5-2 mm - Proksimālo elektrodu garums 2mm, distālā elektroda – 4mm un 8mm - Ergonomisks elektroda rokturis Uni-directional - Līknes opcijas – M, L, E, F, XL, S - Aktīvais elektroda garums 110±5cm, 7Fr diametrā |  |  |  |  | 7800
54 | Invazīvo elektrofizioloģisko izmeklējumu diagnostiskie elektrodi ar 4 poliem - Elektroda diametram jābūt 4 Fr - Elektrodiem jābūt pieejamiem ar 4 polu skaitu - Attālumam starp elektrodiem jābūt 5, 2-5-2 mm - Elektroda garumam jābūt 110±5 cm - Elektroda kustības regulācija - push/pull tipa - Elektroda kustīgai daļas garumam jābūt 50 mm. - Līknes opcijas – Medium, Large curl - Visiem elektrodu veidiem jābūt savienojamiem ar elektrokardiogrammas reģistrēšanas ierīci, izmantojot vienu savienotājkabeli - Elektrodam jābūt savienojamām ar Clab II Plus 64 staciju |  |  |  |  | 3200
55 | Invazīvo elektrofizioloģisko izmeklējumu diagnostiskie elektrodi ar 8 poliem - Elektroda diametram jābūt 5,6 Fr - Elektrodiem jābūt pieejamiem ar 8 polu skaitu - Attālumam starp elektrodiem jābūt 2, 2-5-2 mm - Elektroda garumam jābūt 110±5 cm - Elektroda kustības regulācija - push/pull tipa - Elektroda kustīgai daļas garumam jābūt 50 mm. - Līknes opcijas – Medium, Large curl - Visiem elektrodu veidiem jābūt savienojamiem ar elektrokardiogrammas reģistrēšanas ierīci, izmantojot vienu savienotājkabeli - Elektrodam jābūt savienojamām ar Clab II Plus 64 staciju |  |  |  |  | 3200
56 | Invazīvo elektrofizioloģisko izmeklējumu diagnostiskie elektrodi ar 20 poliem - Elektroda diametram jābūt ne lielākam kā 7Fr - Elektrodiem jābūt pieejamiem ar 20 polu skaitu - Attālumam starp elektrodiem jābūt 2-10-2, 5-5-5, 2-5-2, 2-2-2, 2-8-2 mm - Elektroda garumam jābūt 95 un 115 cm - distālā elektroda gals - 2 mm. - Līknes opcijas – Medium, Super Large curl - Elektroda kustīgajam galam jābūt fiksējamam vēlamajā stāvoklī bez īpašas fiksēšanas sviras uz elektroda roktura - Elektroda kustības regulācijas sistēmai jābūt elektroda rokturī - Elektrodam jābūt savienojamām ar Clab II Plus 64 staciju |  |  |  | 9000 | 3200
57 | Invazīvo elektrofizioloģisko izmeklējumu diagnostiskie elektrodi ar 10 poliem - Elektroda diametram jābūt ne lielākam kā 6Fr - Elektrodiem jābūt pieejamiem ar 10 polu skaitu - Attālumam starp elektrodiem jābūt 2-8-2 mm - Elektroda garumam jābūt 115 cm - distālā elektroda gals - 2 mm. - Līknes opcijas – Extra Large curl - Elektroda kustīgajam galam jābūt fiksējamam vēlamajā stāvoklī bez īpašas fiksēšanas sviras uz elektroda roktura - Elektroda kustības regulācijas sistēmai jābūt elektroda rokturī - Elektrodam jābūt savienojamām ar Clab II Plus 64 staciju |  |  |  |  | 3200
58 | Invazīvo elektrofizioloģisko izmeklējumu diagnostiskie elektrodi ar 4 poliem - Elektroda diametram jābūt ne lielākam kā 6Fr - Elektrodiem jābūt pieejamiem ar 4 polu skaitu - Attālumam starp elektrodiem jābūt 2-5-2, 5-5-5 mm - Elektroda garumam jābūt 115 cm - distālā elektroda gals - 2, 4 mm. - Līknes opcijas – Medium, Large curl - Elektroda kustīgajam galam jābūt fiksējamam vēlamajā stāvoklī bez īpašas fiksēšanas sviras uz elektroda roktura - Elektroda kustības regulācijas sistēmai jābūt elektroda rokturī - Elektrodam jābūt savienojamām ar Clab II Plus 64 staciju |  |  |  |  | 3200
59 | Ablācijas elektrodi ar 8-mm distālu galu - Ablācijas elektrodi ar 8-mm distālu galu , 7F - Elektrodu skaits: 4, attālums starp elektrodiem 2-5-2 mm - Proksimālo elektrodu garums 2mm, distālā elektroda – 8mm - Aktīvais elektroda garums 110±5cm, 7Fr diametrā - Ergonomisks elektroda rokturis Uni- un Bi-directional - Mīksts elektroda distalais gals |  |  |  |  | 2080
60 | Speciālie pagarinātie, divpusēji vadāmie ievades komplekti komplekti elektroanatomiskās trīsdimensiju navigācijas sistēmas elektrodu transseptālai ievadīšanai ar transseptālās punkcijas palīdzību - Vadītājkatetra iekšējam diametram jābūt vismaz 8,5 F (frenči) - līksnes opcijas - Small, Medium, Large - Lumena garumam jābūt 91 cm - Vadītājkatetra lietojamam garumam jābūt 71 cm - Izliekumu diametriem jābūt 16 līdz 50 mm - Savienojams ar vadītājstīgu 0.32'' |  |  |  | 8250 | 6750
61 | Speciālie pagarinātie vadāmie ievades komplekti radiofrekences katatrablācijas un elektrofizioloģisko izmaklējumu elektrodu epikardiālai ievadei radiofrekvences ablācijai un invazīviem izmaklējumiem - Vadītājkatetra iekšējam diametram jābūt vismaz 8,5 F (frenči) līksnes opcijas - Small Curl Dual-Reach™ Bi-directional - Lūmena garums 40 - Taisns dilatātors 62 cm garumā. - Vadītājstīga - 180 cm, super stiff ar 3 mm. J galu |  |  |  |  | 4500
62 | Speciālie pagarinātie ievades komplekti elektrofizioloģisko izmeklējumu elektrodu - Speciālie pagarinātie vadāmie ievades komplekti radiofrekvences katetrablācijas un elektrofizioloģisko izmeklējumu elektrodu transvenozai ievadei radiofrekvences ablācijai un invazīviem elektrofizioloģiskiem izmeklējumiem, kuriem paredzēts ilgstoši atrasties asinsvadā |  |  |  | 16500 | 4200
63 | Adata (Brockenbrough tipa) priekškambaru transseptālās punkcijas veikšanai - Adatas iekšējais diametrs 0.38 mm - Adatai jābūt pieejamai 71, 89, 98 cm garumos - Adatas gala izliekumam jābūt pieejamam 30 un 50 grādu leņķos - Adatas proksimālajā galā jābūt norādei adatas distālā gala virziena noteikšanai |  | 2700 |  | 2130 | 1950
64 | Speciālie ievades komplekti priekškambaru transseptālās punkcijas veikšanai (Mullin tipa) un radiofrekvences katetrablācijas un elektrofizioloģisko izmeklējumu elektrodu transvenozai ievadei radiofrekvences ablācijai un invazīviem elektrofizioloģiskiem izmeklējumiem. Vadītājkatētra iekšējam diametram jābūt 8F, 8.5F un 9F • Katetra ārējam diametram jābūt 10 F • Vadītājkatētram jābūt pieejamam 61cm un 79 cm garumos • Vadītājkatētra gala izliekumam jābūt pieejamam 30, 55, 90, 120 un 180 grādu leņķos • Vadītājkatētra galā jābūt rentgena marķierim redzamības un pozicionēšanas nodrošināšanai • Vadītājkatētra proksimālajā galā jābūt norādei distālā gala līkuma virziena noteikšanai • Vadītājkatētra galam jābūt atraumatiskam • Vadītājkatētra galā jābūt caurumiem kontrastvielai |  | 1750 |  | 1420 | 1400
65 | Dzesēšanas cauruļsistēmas komplekts elektroanatomiskās trīsdimensiju navigācijas sistēmas aktīvi dzesējamiem elektrodiem - Komplektam jābūt savienojamam ar elektroanatomiskās trīsdimensiju navigācijas sistēmas aktīvi dzesējamiem elektrodiem - Komplektam jābūt savienojamam ar ablācijas katetru aktīvās dzesēšanas sūkņiem CoolFlow |  |  |  | 550 | 360
66 | Pārejas savienotājkabelis diagnostiskam elektrodam - jābūt savienojamam ar St.Jude Medical kompānijā ražotu EFI diagnostisko elektrodu - jābūt savienojamam ar EP darba staciju Clab II Plus 64 |  |  |  |  | 2250
67 | Pārejas savienotājkabelis RF ablācijas elektrodam - jābūt savienojamam ar Medtronic kompānijā ražotu RF ablācijas elektrodu - savienojams ar Stockert radiofrekvences enerģijas ģeneratoru |  |  |  |  | 3000
68 | Response tipa dekapolārais elektrofizioloģiskais kateters 7Fr ar lūmenu un noslēgkrānu (CSL) - Elektroda garumam jābūt 65 un 120 cm - Attālums starp elektrodiem 5-5-5 mm |  |  |  |  | 1200
69 | Invazīvo elektrofizioloģisko izmeklējumu diagnostiskie elektrodi ar 20 poliem - Elektroda diametram jābūt ne lielākam kā 7Fr - Elektrodiem jābūt pieejamiem ar 20 polu skaitu - Attālumam starp elektrodiem jābūt 2-10-2, 5-5-5, 2-5-2, 2-2-2, 2-8-2 mm - Elektroda garumam jābūt 95 un 115 cm - distālā elektroda gals - 2 mm. - Līknes opcijas – Medium, Super Large curl - Elektroda kustīgajam galam jābūt fiksējamam vēlamajā stāvoklī bez īpašas fiksēšanas sviras uz elektroda roktura - Elektroda kustības regulācijas sistēmai jābūt elektroda rokturī - Elektrodam jābūt savienojamām ar Clab II Plus 64 staciju |  |  |  | 27000 | 9600
Tabulās katrā daļā un pozīcijā atsevišķi ar krāsām atzīmēti pretendenti, kuriem ir piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības un pretendenta kārtas numurs, saskaņā ar kuru pasūtītājs veiks pasūtījumu (pretendents Nr.1, Nr.2 un Nr.3). Ja pretendents nav atzīmēts, bet ir norādīts tabulā, pretendents ir atbilstošs nolikumā izvirzītajām prasībām, bet nav ieguvis vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības (piedāvātā kopējā cena nav viszemākā starp pirmajiem 3 pretendentiem).