APSTIPRINĀTS

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Iepirkumu komisijas sēdē

2017.gada 18.augusta

(1.protokols)

ATKLĀTA KONKURSA

VENTILĀCIJAS UN KONDICIONĒŠANAS SISTĒMU MATERIĀLU PIEGĀDE, UZTURĒŠANA UN APKALPOŠANA

NOLIKUMS

ID Nr. PSKUS 2017/116

Rīgā, 2017

SATURS

1.	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3

1.1.	Iepirkuma identifikācijas numurs	3

1.2.	Pasūtītājs	3

1.3.	Kontaktpersona	3

1.4.	Pretendenti	3

1.5.	Apakšuzņēmēji, personāls un to nomaiņa	3

1.6.	Atklāta konkursa nolikuma saņemšana	3

1.7.	Papildu informācijas sniegšana	4

1.8.	Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības	4

1.9.	Piedāvājuma iesniegšana	5

1.10.	Piedāvājumu papildināšana un atsaukšana	5

1.11.	Piedāvājumu atvēršana	5

2.	INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU	6

2.1.	Iepirkuma priekšmeta apraksts	6

2.2.	Līguma darbības laiks un būtiskie noteikumi	6

3.	PRASĪBAS, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN PRETENDENTU ATLASE	6

3.1.	Pieteikums dalībai Atklātā konkursā	6

3.2.	Pretendentu izslēgšanas noteikumi	6

3.3.	Pretendentu atlase	7

3.4.	Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti	7

3.5.	Tehniskais un finanšu piedāvājums	9

4.	PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA	9

4.1.	Piedāvājuma izvēles kritērijs	9

4.2.	Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi	9

4.3.	Piedāvājuma noformējuma pārbaude	9

4.4.	Pretendentu atlase	10

4.5.	Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude	10

4.6.	Finanšu piedāvājumu vērtēšana	10

5.	LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA	11

5.1.	Informācijas pārbaude pirms lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas	11

5.2.	Lēmuma par Atklāta konkursa rezultātu pieņemšana un paziņošana	11

5.3.	Līguma slēgšana	12

6.	IEPIRKUMA KOMISIJA	12

6.1.	Iepirkuma komisijas tiesības:	12

6.2.	Iepirkuma komisijas pienākumi:	12

7.	PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	13

7.1.	Pretendenta tiesības:	13

7.2.	Pretendenta pienākumi:	13

8.	IEPIRKUMA PIELIKUMU SARAKSTS	13

PIETEIKUMS	14

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA	16

PRETENDENTA PIEREDZE	.17

PRETENDENTAPERSONĀLA SARAKSTS……………………………………………….18

LĪGUMA PROJEKTS	19

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## 1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

PSKUS 2017/116.

## 1.2. Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums: VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”.

Reģistrācijas numurs: 40003457109.

Juridiskā adrese: Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.

Pasūtītāja profila adrese: www.stradini.lv.

## 1.3. Kontaktpersona

Kontaktpersona: Diāna Belozerova.

Tālruņa numurs: 67069736.

Faksa numurs: 67095312.

E-pasta adrese: stradini@stradini.lv.

Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.

## 1.4. Pretendenti

### 1.4.1. Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu atklātā konkursā “Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu materiālu piegāde, uzturēšana un apkalpošana”, identifikācijas Nr. PSKUS 2017/116 (turpmāk – Atklāts konkurss).

### 1.4.2.  Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Atklāta konkursa pieteikumu.

### 1.4.3.  Visiem Atklāta konkursa pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.

## 1.5. Apakšuzņēmēji, personāls un to nomaiņa

### 1.5.1. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās Atklāta konkursa iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Līguma daļu (iekļauts 1.pielikumā).

### 1.5.2.  Pretendents Līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus.

### 1.5.3. Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami Līguma izpildei.

### 1.5.4.  Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 62. pantu.

### 1.5.5.  Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Atklātā konkursā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

## 1.6. Atklāta konkursa nolikuma saņemšana

### 1.6.1.  Ieinteresētais piegādātājs Atklāta konkursa nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja mājaslapā internetā: www.stradini.lv sadaļā Iepirkumi.

### 1.6.2.  Lejuplādējot Atklāta konkursa nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdz turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas mājaslapā www.stradini.lv sadaļā Iepirkumi pie Atklāta konkursa nolikuma. Ja minētos dokumentus un ziņas Pasūtītājs ir ievietojis mājaslapā internetā, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis un ar tiem iepazinies.

## 1.7. Papildu informācijas sniegšana

### 1.7.1. Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Atklāta konkursa ietvaros nav saistoša.

### 1.7.2.  Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Atklāta konkursa nolikumu uzdod elektroniski rakstiskā veidā (pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu), adresējot tos iepirkuma komisijai un nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: stradini@stradini.lv. Papīra formāta dokuments nav jāiesniedz.

### 1.7.3.  Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par Atklāta konkursa dokumentos iekļautajām prasībām sniedz iespējami īsākā laikā.

### 1.7.4.  Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8.30 līdz 17.00.

### 1.7.5. Ja piegādātājs ir laikus (atbilstoši PIL 36. panta otrai daļai) pieprasījis papildu informāciju par Atklāta konkursa dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

### 1.7.6. Iepirkuma komisija atbildi piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē Pasūtītāja interneta mājaslapā www.stradini.lv sadaļā Iepirkumi.

### 1.7.7.  Piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājaslapā www.stradini.lv sadaļā Iepirkumi publicētajai informācijai par Atklātu konkursu.

### 1.7.8. Piegādātāju un pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes uz tiem, kā arī izmaiņas un papildinājumi Atklāta konkursa nolikuma noteikumos kļūst saistoši visiem piegādātājiem un pretendentiem ar to paziņošanas brīdi mājaslapā www.stradini.lv, sadaļā Iepirkumi.

### 1.7.9. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Atklātu konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja mājaslapā www.stradini.lv sadaļā Iepirkumi.

## 1.8.Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības

### 1.8.1. Piedāvājums jāiesniedz vienā aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.

### 1.8.2.  Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, Latvija Pretendenta nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, tālrunis, e-pasts Atklātam konkursam „Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu materiālu piegāde, uzturēšana un apkalpošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2017/116” Neatvērt piedāvājumu līdz 2017.gada 28.septembrim pulksten 10.00!

### 1.8.3.  Atklātā konkursā jāiesniedz piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas jābūt norādei “ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopijas titullapas jābūt norādei “KOPIJA”. Papildus Tehnisko/finanšu piedāvājumu iesniedz elektroniski MS Excel (vai ekvivalentā) formātā (CD vai USB datu nesējā).

### 1.8.4.  Ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju, vērtēti tiek piedāvājuma dokumentu oriģināli.

### 1.8.5.  Piedāvājuma dokumentiem:

#### 1.8.5.1.jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā;

#### 1.8.5.2. piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām;

#### 1.8.5.3. visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;

#### 1.8.5.4.  piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem;

#### 1.8.5.5. piedāvājumā iesniegtie dokumenti jānoformē saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu, un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

### 1.8.6. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

#### 1.8.6.1. titullapa ar norādi – Atklātam konkursam “Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu materiālu piegāde, uzturēšana un apkalpošana”, identifikācijas Nr. PSKUS 2017/116, pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālrunis;

#### 1.8.6.2. iesniedzamie dokumenti (atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 3. daļas prasībām).

## 1.9. Piedāvājuma iesniegšana

### 1.9.1. Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā Pasūtītāja iepirkuma komisijai līdz 2017.gada 28.septembra plkst.10:00, adrese: Iepirkumu daļa, 2.korpuss, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.

### 1.9.2. Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, piegādātājs nodrošina, ka piedāvājums tiek saņemts līdz Atklāta konkursa nolikuma 0. punktā minētajam termiņam.

### 1.9.3. Ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts pēc Atklāta konkursa nolikuma 0. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta piedāvājuma norādīto adresi.

## 1.10. Piedāvājumu papildināšana un atsaukšana

### 1.10.1. Pretendentam ir tiesības papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz Atklāta konkursa nolikuma 1.9.1. punktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku dalību Konkursā.

### 1.10.2. Uz piedāvājuma papildinājuma vai atsaukuma iesaiņojuma norāda Atklāta konkursa nolikuma 1.8.2. punktā noteiktā informācija un papildu norāde: “PAPILDINĀJUMS” vai “ATSAUKUMS”.

## 1.11. Piedāvājumu atvēršana

### 1.11.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek 2017. gada 28.septembra plkst. 10.00, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Iepirkumu daļā, 2.korpusā, 2.stāvā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, LV-1002.

### 1.11.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

### 1.11.3. Iepirkuma komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Atverot piedāvājumus, iepirkuma komisijas pārstāvis nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, piedāvāto cenu.

### 1.11.4. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.

### 1.11.5. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas, iepirkuma komisijas sekretārs protokolē piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju izsniedz 3 (trīs) darbdienu laikā no rakstveida pieprasījuma saņemšanas.

### 1.11.6. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Atklātā konkursā iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. Pasūtītājs neizsniedz protokolus, izņemot piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu, kamēr notiek pieteikumu vai piedāvājumu vērtēšana.

# INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## 2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

### Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu materiālu piegāde, uzturēšana un apkalpošana, kas ir saskaņā ar Atklāta konkursa tehniskā – finanšu piedāvājuma forma (turpmāk – Tehniskā specifikācija) (2.pielikums) noteiktajām prasībām.

### Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 42500000-1.

### Iepirkuma priekšmets sadalīts 2 (divās) daļās Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums):

#### Ventilācijas sistēmu materiālu piegāde, uzturēšana un apkalpošana (iepirkuma priekšmeta 1.daļa);

#### Kondicionēšanas sistēmu materiālu piegāde, uzturēšana un apkalpošana (iepirkuma priekšmeta 2.daļa).

### 2.1.4.  Pasūtītāja plānotie finanšu līdzekļi:

2.1.4.1.  iepirkuma priekšmeta 1.daļā  nepārsniegs EUR 120 000,00 bez PVN;

2.1.4.2.  iepirkuma priekšmeta 2.daļā nepārsniegs EUR 120 000,00 bez PVN;

### Pasūtītājs patur tiesības lemt par šajā punktā minēto summu izmaiņām, pamatojoties uz Pasūtītāja finanšu iespējām un PIL.

### 2.1.5. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām daļām. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

## 2.2. Līguma darbības laiks un būtiskie noteikumi

### 2.2.1.  Līgums stājās spēkā dienā, kad tas ir abpusēji parakstīts un ir spēkā līdz līgumslēdzēju savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

### 2.2.2.  Iepirkuma līguma izpildes termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas. Līguma noteikumi un saistības attiecībā uz garantijas noteikumiem ir spēkā 24 mēnešus no Preces piegādes brīža.

### 2.2.3.  Norēķinu kārtība noteikta Līguma projekta noteikumos (5. pielikums).

### 2.2.4.  Līguma izpildes vieta: VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.

# PRASĪBAS, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN PRETENDENTU ATLASE

## 3.1. Pieteikums dalībai Atklātā konkursā

### Pretendenta pieteikums dalībai Atklātā konkursā saskaņā ar 1.pielikuma formu. Personas, kura paraksta pieteikumu, pārstāvības tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas Republikā (turpmāk – LV) spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgais dokuments par paraksta tiesīgas personas izdotu pilnvaru. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.

## 3.2. Pretendentu izslēgšanas noteikumi

### 3.2.1.  Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no dalības Atklātā konkursā, ja pretendents vai tā iesniegtais piedāvājums nav atbilstošs Atklāta konkursa nolikumā vai PIL noteiktajam (tajā skaitā, ja attiecībā uz pretendentu tiek konstatēts nepatiesas informācijas sniegšanas iepirkuma komisijai fakts).

## 3.3. Pretendentu atlase

### 3.3.1.  Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt Līgumu.

### 3.3.2.  Iesniedzot Atklāta konkursa nolikumā pieprasītos atlases dokumentus, pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama Atklāta konkursa Līguma izpildei.

### 3.3.3.  Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz LV kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

### 3.3.4. Saskaņā ar PIL 49.pantu pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Atklāta konkursa nolikuma 3.4.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – ESPD).

### 3.3.5.  Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. (pieejams (aizpildāms tās 2.pielikums) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=LV )

### 3.3.6.  Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, iepirkuma komisija jebkurā brīdī iepirkuma procedūras laikā var lūgt jebkuram pretendentam iesniegt visus vajadzīgos sertifikātus un apliecinošos dokumentus vai daļu no tiem, ja tas ir nepieciešams Atklāta konkursa pareizas norises nodrošināšanai.

## 3.4.  Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti

## Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams Līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību Līguma izpildei.

| Prasība | Iesniedzamais dokuments |
| --- | --- |
| 3.4.1.Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. | 3.4.1.1.Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts LV Komercreģistrā, Pasūtītājs pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā, ja pretendents nav iesniedzis komersanta reģistrācijas apliecības kopiju. 3.4.1.2.Ja pretendents (personu grupa) uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav izveidojis personālsabiedrību, tad personu grupa iesniedz visu personu grupas dalībnieku parakstītu saistību raksta (protokolu, vienošanos vai citu dokumentu) kopiju par sadarbību Līguma izpildē. Pretendents, kurš nav reģistrēts LV Komercreģistrā iesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopiju. |
| 3.4.2. Pretendentam, iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir bijusi pieredze ventilācijas iekārtu materiālu piegādē un remonta veikšanā. Pretendenti, kas dibināti vēlāk, uzrāda atbilstošo pieredzi par nostrādāto laiku. (attiecas uz iepirkuma priekšmeta 1.daļu) | 3.4.2.1.Lai apliecinātu Nolikuma 3.4.2.punkta izpildi, Pretendentam jāiesniedz Pretendenta sagatavots pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā pievienoto formu, pielikumā pievienojot vismaz 1 (vienu) pozitīvu atsauksmi. |
| 3.4.3.Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās vismaz viens speciālists, kuram ir izsniegta B vai C grupas elektrodrošības grupas apliecība. (attiecas uz iepirkuma priekšmeta 1. un 2.daļu) | 3.4.3.1.Lai apliecinātu Nolikuma 3.4.3.punkta izpildi, Pretendentam jāiesniedz Līguma izpildē iesaistītā personāla saraksts, saskaņā ar nolikuma 4.pielikumā pievienoto formu un speciālista spēkā esoša kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopiju. |
| 3.4.4. Pretendentam, iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir bijusi pieredze kondicionēšanas iekārtu materiālu piegādē un remonta veikšanā. Pretendenti, kas dibināti vēlāk, uzrāda atbilstošo pieredzi par nostrādāto laiku. (attiecas uz iepirkuma priekšmeta 2.daļu) | 3.4.4.1.Lai apliecinātu Nolikuma 3.4.4.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz Pretendenta sagatavots pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā pievienoto formu, pielikumā pievienojot vismaz 1 (vienu) pozitīvu atsauksmi. |
| 3.4.5.Vismaz viens speciālists, kas būtu sertificēts vai ar spēkā esošu apliecību saskaņā ar LR MK 2011.gada 12.jūlijā noteikumiem Nr. 563 “Noteikumi par īpašajiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kura darba pieredze kondicionēšanas sistēmu apkalpošanā sastāda vismaz 3 (trīs) gadi. (attiecas uz iepirkuma priekšmeta 2.daļu) | 3.4.5.1.Lai apliecinātu Nolikuma 3.4.3.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz Līguma izpildē iesaistītā personāla saraksts, saskaņā ar nolikuma 4.pielikumā pievienoto formu attiecīgā speciālista spēkā esoša kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopiju. |
| 3.4.6. Pretendents Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā uz visu Līguma darbības laiku veiks savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar kopējo atbildības limitu ne mazāku kā 50 000,00 EUR (bez PVN). Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai arī „Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”. Pretendents apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās, bet ne vēlāk kā pirms pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas, iesniegt Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. (attiecas uz iepirkuma priekšmeta 1. un 2. daļu) | 3.4.6.1.Lai apliecinātu Nolikuma 3.4.6. punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta parakstīts apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā veiks savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Nolikuma 3.4.6.punktu. |
| 3.4.6. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. | 3.4.6.1. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus (norādot konkrētus darbus, kādi tiks veikti līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros. |

## 3.5. Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 3.5.1.  Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu katrā iepirkuma priekšmeta daļā sagatavo atbilstoši Atklāta konkursa tehniskā-finanšu piedāvājuma formai drukātā formātā un papildus elektroniski MS Excel (vai ekvivalentā) formātā (CD vai USB datu nesējā).

### 3.5.2. Pretendenta tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām.

### 3.5.3. Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas apkalpojamo  iekārtu daudzumu un informācija (ja ir nepieciešams) par iekārtām ir  jāpieprasa no Pasūtītāja (sakarā ar to, ka šī ir liela apjoma informācija, un, lai pretendents varētu sagatavot piedāvājumu, pretendents pēc iepirkuma izsludināšanas savlaicīgi pieprasa informāciju, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: diana.belozerova@stradini.lv).

### 3.5.4.  Pretendentam finanšu piedāvājumā norādītās cenas jāizsaka euro (EUR bez PVN) un piedāvājuma cenas jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

### 3.5.5.  Pretendentam jāsagatavo piedāvājums, ņemot vērā arī Līgumā noteikto.

### 3.5.6.  Tehniskajā un finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar līguma izpildi. Pretendenta piedāvātās cenas tiks iekļautas līgumā un tās nevar paaugstināties līguma darbības laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai, šo procesu radītās sekas pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot Tehnisko un finanšu piedāvājumu.

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

## 4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs

Saskaņā ar PIL 51.panta pirmo daļu saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

## 4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi

### 4.2.1. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

#### 4.2.1.1. piedāvājuma noformējuma pārbaude;

#### 4.2.1.2. pretendentu atlase;

#### 4.2.1.3. tehniskā – finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude;

#### 4.2.1.4. tehniskā – finanšu piedāvājumu vērtēšana;

#### 4.2.1.5. saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtēšana.

### 4.2.2. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

## 4.3. Piedāvājuma noformējuma pārbaude

### 4.3.1. Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Atklāta konkursa nolikuma 1.8. punktā noteiktajām prasībām.

### 4.3.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

## 4.4. Pretendentu atlase

### 4.4.1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību Atklāta konkursa nolikuma 3.4. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

### 4.4.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikuma 3.4. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Atklātā konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

## 4.5. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

### 4.5.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskajai specifikācijai.

### 4.5.2. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst kādai no Tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Atklātā konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

## 4.6. Finanšu piedāvājumu vērtēšana

### 4.6.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendenta piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā iepirkuma komisijas veikto aritmētisko kļūdu labojumus.

### 4.6.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas saskaņā ar PIL 53. panta noteikumiem. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.

### 4.6.3.  Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumus saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, kas norādīts Atklāta konkursa nolikuma 4.1.punktā.

### 4.6.4. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tā rīkojas saskaņā ar PIL 51. panta septītā daļā noteikto. Pretendentiem, kuru piedāvājumu novērtējums ir vienāds, pierādījumi par PIL 51.pantā minēto priekšrocību esamību būs jāiesniedz trīs darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

### 4.6.5. Ja iepirkuma komisija nekonstatē PIL 51. panta septītā daļā noteikto, iepirkuma komisija lemj par izlozes piemērošanu. Par izlozes laiku un kārtību pretendenti tiek informēti.

### 4.7.     Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:

### Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko punktu skaitu saskaņā ar 1. – 2. punktā noteiktajiem piedāvājumu izvēles kritērijiem.

| Nr. | Piedāvājuma izvēles kritēriji | Maksimālais punktu skaits | Piedāvājuma izvēles algoritms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pretendenta piedāvātā Ventilācijas/kondicionēšanas materiālu kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN | 70 | maksimālo punktu skaitu (70) iegūst piedāvājums ar zemāko kopējo piedāvājuma cenu; pārējo pretendentu piedāvājumu iegūto punktu skaits tiek aprēķināts pēc formulas: P c = c min / c p x 70, kur * P c – Pretendenta iegūto punktu skaits; * c min – zemākā piedāvātā cena; * c p– Pretendenta piedāvātā cena. |
| 2. | Pretendenta piedāvātā ventilācijas/kondicionēšanas iekārtu remonta cilvēkstundas izmaksa EUR bez PVN. | 30 | maksimālo punktu skaitu (30) iegūst piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu; pārējo pretendentu piedāvājumu iegūto punktu skaits tiek aprēķināts pēc formulas: P c = c min / c p x 30, kur * P c – Pretendenta iegūto punktu skaits; * c min – zemākā piedāvātā papildus izmaksas; * c p– Pretendenta piedāvātās izmaksas. |
| Maksimāli iegūstamo punktu skaits: | 100 | * |

# LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

## 5.1. Informācijas pārbaude pirms lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas

### Attiecībā uz pretendentu, kuram saskaņā ar Atklāta konkursa nolikumā noteikto būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pirms lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas, iepirkuma komisija veic pretendenta izslēgšanas noteikumu pārbaudi saskaņā ar PIL 42.pantā noteikto.

### Ja, veicot pārbaudi, iepirkuma komisija konstatē PIL 42.panta pirmās un/vai otrās daļas izslēgšanas gadījumus, tā rīkojas atbilstoši PIL 42. panta attiecīgās daļas nosacījumiem.

### Pasūtītājs pieprasīs, lai pretendents nomaina apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās Līguma vērtības, ja tas atbilst PIL 42.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā vai otrās daļas 1. un 2. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, ja tā atbilst PIL 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā vai otrās daļas 1. un 2. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam. Ja pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Atklātā konkursā.

## 5.2. Lēmuma par Atklāta konkursa rezultātu pieņemšana un paziņošana

### 5.2.1. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un kura kvalifikācija būs atbilstoša PIL un Atklāta konkursa nolikumā noteiktajam.

### 5.2.2. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Atklāta konkursa rezultātu 3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

### 5.2.3.  Ja iesniegti Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt Atklātu konkursu vai kādu no tā iepirkuma priekšmeta daļām un triju darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā minētais lēmums, iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par Atklāta konkursa rezultātu un informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra tiek izbeigta.

### 5.2.4.  Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Atklātu konkursu vai kādu no iepirkuma priekšmeta daļām, ja tam ir objektīvs pamatojums. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums pārtraukt Atklātu konkursu, sagatavo un publicē publikāciju vadības sistēmā informāciju par Atklāta konkursa pārtraukšanu, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu (informācija tiek pievienota paziņojumam par plānoto līgumu), kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.

## 5.3. Līguma slēgšana

### 5.3.1.  Pasūtītājs slēdz Līgumu ar pretendentu, kuram saskaņā ar Atklāta konkursa nolikumā un PIL noteikto kārtību ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar PIL 60. panta sesto daļu - ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un pretendenta, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, iesniegto piedāvājumu.

### 5.3.2.  Pretendentam, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā, Līgums jāparaksta piecu darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Līgumu (arī e-pasta veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā minētais pretendents neparaksta Līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu. Pasūtītājs patur tiesības noteikt arī garāku Līguma parakstīšanas termiņu.

### 5.3.3. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma piegādātāju apvienība, attiecībā, uz kuru pieņemts lēmums par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, saskaņā ar PIL 13.panta sesto daļu pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.

### 5.3.4.  Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kurš ir atbilstošs Atklāta konkursa nolikumā un PIL noteiktajām prasībām un kura piedāvājums atbilst Atklāta konkursa nolikuma prasībām un ir nākamais saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

### 5.3.5.  Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā Līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi Līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā Līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.

# IEPIRKUMA KOMISIJA

## 6.1. Iepirkuma komisijas tiesības:

### Pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus.

### Pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu.

### Pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

### Pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu.

### Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.

### Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

## 6.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:

### 6.2.1. Nodrošināt Atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.

### 6.2.2. Nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

### 6.2.3.  Pēc piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Atklāta konkursa nolikumu.

### 6.2.4.  Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un Atklāta konkursa nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

### 6.2.5.  Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

# PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 7.1. Pretendenta tiesības:

### Laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildu informāciju par Atklāta konkursa nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.

### Rakstiski pieprasīt Atklāta konkursa nolikuma izsniegšanu elektroniskā formā izmantojot elektronisko pastu.

### Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Atklātā konkursā.

### Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

### Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu.

### Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

## 7.2. Pretendenta pienākumi:

### 7.2.1.  Lejupielādējot vai saņemot Atklāta konkursa nolikumu piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja interneta mājaslapā www.stradini.lv sadaļā Iepirkumi.

### 7.2.2.  Sniegt patiesu informāciju.

### 7.2.3. Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu ne vēlāk kā Atklāta konkursa nolikumā noteiktajā piedāvājumu atvēršanas termiņā.

### 7.2.4.  Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.

### 7.2.5. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta piedāvājuma finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu.

### 7.2.6. Katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Atklāta konkursa nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Atklāta konkursa izpildei.

### 7.2.7.  Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

# IEPIRKUMA PIELIKUMU SARAKSTS

- pielikums – Pieteikums (veidlapa);

- pielikums – Tehniskā – Finanšu piedāvājuma forma;

- pielikums – Pretendenta pieredze (veidlapa);

- pielikums – Pretendenta personāla saraksts (veidlapa)

- pielikums – Līgums (projekts).

Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. PSKUS 2017/116, nolikumam

VEIDLAPA

PIETEIKUMS

Iepirkumam: “Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu materiālu piegāde, uzturēšana un apkalpošana”, identifikācijas Nr. PSKUS 2017/116, (turpmāk – Atklāts konkurss), iepirkuma priekšmeta _____ daļa.

Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

| Kam: VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, Latvija | No: _________________________________ (pretendenta nosaukums un adrese) |
| --- | --- |

- Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:

  - personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): ______________________________________________________;

  - katras personas atbildības līmenis __________________________________.

- Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru veicamo piegāžu un pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka:

  - apakšuzņēmējs (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): ______________________________________________________;

  - apakšuzņēmēja atbildības līmenis %__________________________________.

- Ja pretendents balstās uz citu personu/uzņēmuma kvalifikāciju:

  - persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības (___)

  - uzņēmums, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese) ______________________________.

- Apliecinām, ka:

  - varam nodrošināt Atklāta konkursa nolikuma tehniskā specifikācijā noteiktās prasības;

  - neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Atklātā konkursā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Atklātā konkursā un pildīt Atklāta konkursa nolikumā un tehniskās specifikācijās norādītās prasības;

Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Atklātā konkursā:

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrēts Komercreģistrā (datums): |  |
| ar Nr. |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Korespondences adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
|  | (vārds, uzvārds, amats) |
| Telefons: |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: |  |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Atklātā konkursā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Atklāta konkursa nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Informācija vai piedāvājumu iesniegušā pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam*:

| Pretendenta (apakšuzņēmēja) nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrēts Komercreģistrā (datums): |  |
| ar Nr. |  |
| Status (mazais vai vidējais): |  |

*jāizpilda tikai, ja atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (sk. https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf )

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2017. gada __. ___________.

Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. PSKUS 2017/116, nolikumam

TEHNISKĀ-FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (TEHNISKĀ-FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA) sadalīta pa daļām ir pievienota atsevišķā ECXEL failā.

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.

Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, pretendentam jāpierāda tās ekvivalentums.

3.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2017/116)

Pretendenta pieredze

pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (veidne)

Iepirkumam „Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu materiālu piegāde, uzturēšana un apkalpošana"

(identifikācijas Nr. PSKUS 2017/116)

| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona) | Līguma nosaukums un raksturojums | Līguma izmaksas EUR bez PVN | Veikto piegāžu/pakalpojuma apraksts | Līguma darbības laiks (uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pielikumā: dokumenti kopā uz ________ lpp.

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2017/116)

Pretendenta personāla saraksts

| Nr.p.k | Vārds, uzvārds | Kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

Pielikumā: kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas atbilstoši nolikuma  prasībām kopā uz ____lapām.

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

5.pielikums nolikumam

(ID Nr. PSKUS 2017/116)

LĪGUMS (projekts)

„______________________”

Identifikācijas Nr. PSKUS 2017/116

Rīgā,	  2016. gada ____. ____________

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētāja Ilze Kreicberga, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

____________________, reģistrācijas Nr. __________________, kuru saskaņā ar ___________________ pārstāv, (turpmāk – Piegādātājs), no otras puses,

turpmāk abi kopā saukti – Puses, pamatojoties uz atklāta konkursa „Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu materiālu piegāde, uzturēšana un apkalpošana”, identifikācijas Nr. PSKUS 2017/116, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Piegādātājs apņemas piegādāt Pasūtītājam ventilācijas/kondicionēšanas iekārtu materiālus (turpmāk – Prece) un veikt remontu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tehnisko – Finanšu piedāvājumu (2.pielikums).

  - Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties no Piegādātāja arī citas Precēm līdzvērtīgas preces, kuru nepieciešamību uz Līguma slēgšanas brīdi nevar paredzēt, piemērojot patstāvīgo atlaidi ___% apmērā, iepriekš vienojoties ar Piegādātāju par apjomu un cenu. Par Precēm līdzvērtīgām precēm tiek uzskatītas preces, kas klasificējamas kā ventilācijas/kondicionēšanas iekārtu materiāli.

  - Ja Piegādātājs objektīvu un pierādāmu apstākļu dēļ (pārtraukta preces ražošana un tml.) nevar pārdot kādu no Līguma 2.pielikumā minētajām Precēm, Piegādātājs ir tiesīgs piedāvāt Pasūtītājam Preci ar tādiem pašiem vai labākiem tehniskajiem parametriem, nepārsniedzot Līguma 2.pielikumā noteikto attiecīgās preces cenu, to rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi.

# Līguma summa un norēķinu kārtība

# Līguma kopējā summa Līguma darbības laikā nevar pārsniegt EUR ____ (________________) bez pievienotās vērtības nodokļa normatīvajos aktos noteiktajā apmērā (turpmāk – PVN). PVN Izpildītājs aprēķina un iekļauj rēķinos atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma nodokļa procenta likmēm un noteikumiem.

# Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma piegādā Preci un veic remonta darbus saskaņā ar Līguma 2.pielikumā norādītajām vienību cenām. Līguma 2.pielikumā norādītās vienību cenas ietver visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar Līgumā noteikto saistību pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā jebkādi piemērojamie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām. Līguma 2.pielikumā norādītās vienību cenas nevar paaugstināties Līguma darbības laikā.

# Ja Pasūtītājam ir nepieciešamas tādas Preces, kas nav norādītas Līguma 2.pielikumā, tad tās var pasūtīt tādā apmērā, kas nepārsniedz 10% no Līguma kopējās summas. Līguma 2.pielikumā neiekļauto Preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijas Republikā un nemainot Līguma kopējo summu.

# Ja Piegādātājs var piedāvāt Preces par zemāku cenu vai Latvijas Republikas teritorijā tiek pārdotas Piegādātāja piedāvātās Preces par zemāku cenu kā norādīts Līguma 2.pielikumā, Piegādātājs piegādā Preci par samazināto cenu.

# Pēc remonta darbu pasūtījuma saņemšanas, Piegādātājs sastāda remonta darbu tāmi, ņemot vērā Līguma 2.pielikumā norādīto darbu stundas izcenojuma likmi. Lai aprēķinātu remonta darbu tāmi, Piegādātājs ir tiesīgs iepazīties ar faktisko situāciju uz vietas slimnīcā, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

# Pasūtītājs pēc Piegādātāja remonta darbu tāmes saņemšanas, ir tiesīgs atteikties no attiecīgajiem darbiem, ja uzskata, ka tāmē norādītais remonta darbu izcenojums ir pārāk augsts.

# Remonta izmaksas, kas pārsniedz 100,00 EUR bez PVN, tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijas Republikā un nemainot Līguma kopējo summu.

# Pasūtītājs veic apmaksu par piegādāto Preci un veiktajiem remonta darbiem, pamatojoties uz Piegādātāja izrakstīto rēķinu, veicot pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķina kontu 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc rēķina abpusējas parakstīšanas.

# Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Slimnīcas/Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: rekini@stradini.lv.

# Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto bankas kontu.

- Preces piegādes un remonta darbu pieņemšanas un nodošanas kārtība

  - Pasūtītājs pasūta Preces un remonta darbus pēc nepieciešamības, nosūtot pieprasījumu uz Piegādātāja pilvarotās personas e-pastu.

  - Preces piegādi Piegādātājs veic 2 (divu) darba dienas laikā no Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas. Pusēm vienojoties, var tikt noteikts cits Preču piegādes termiņš. Šajā punktā minētais Preces piegādes termiņš neattiecas uz Precēm, kas nav norādītas Līguma 2.pielikumā, kā arī uz specifiskām Precēm, kuras Piegādātājam ir jāpasūta.

  - Piegādātājs piegādā Preci uz Preces piegādes vietu VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu ielā 13, Rīgā darba dienās no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:30, Preces piegādes laiku saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi.

  - Piegādātājs nodrošina Preces piegādi un izkraušanu, izmantojot savu transportu un darbaspēku.

  - Pasūtītājs, pieņemot Preci, ir tiesīgs pārbaudīt Preces atbilstību Līguma noteikumiem, Preču pasūtījumam un kvalitātes prasībām. Ja piegādātā Prece neatbilst visām prasībām, Pasūtītāja pilnvarotā persona sagatavo Preces defektu aktu par konstatētajiem trūkumiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Preci.

  - Piegādātājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Preces defektu akta sagatavošanas dienas par saviem līdzekļiem novērš konstatētos trūkumus, piegādājot Pasūtītājam Līguma noteikumiem, Preču pasūtījumam un kvalitātes prasībām neatbilstošās Preces vietā jaunu Preci. Pusēm rakstiski vienojoties, jaunas Preces piegādes termiņš var tikt pagarināts.

  - Prece uzskatāma par piegādātu un nodotu Pasūtītājam ar brīdi, kad Pušu pilnvarotie pārstāvji abpusēji parakstījuši Preču rēķinu.

  - Pēc pasūtīto remonta darbu tāmes saskaņošanas, Puses vienojas par konkrētiem termiņiem, kādos ir jāveic remonta darbi.

  - Remonta darbus Pasūtītājs pieņem, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc remonta darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, Piegādātājs iesniedz rēķinu par veiktajiem remonta darbiem.

- Preces kvalitāte un garantijas noteikumi

  - Piegādātājs apliecina, ka Prece ir jauna, augstas kvalitātes un tā uzglabāta atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu.

  - Piegādātājs garantē, ka piegādātā Prece atbilst Latvijas republikas normatīvo aktu prasībām.

  - Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst Līguma noteikumiem un ir derīga ekspluatācijai.

  - Preces garantijas laiks ir 24 mēneši no Preces rēķina abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Piegādātājs apņemas bez maksas novērst jebkuru Preces defektu, ja defekts ir atklāts Preces garantijas laikā.

  - Par jebkuru Preces bojājumu vai darbības traucējumu, kas jānovērš Preces garantijas ietvaros, Pasūtītājs sastāda defektu aktu, kas ir saistošs Piegādātājam, un nekavējoties iesniedz Piegādātājam.

  - Pamatojoties uz Preču defektu aktu, Piegādātājam ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas jānomaina Prece ar jaunu Preci vai jāveic Preces remonts bez papildus samaksas.

# Pušu tiesības un pienākumi

# Piegādātāja pienākumi:

# garantēt pilnīgu piegādātās Preces atbilstību Līguma un tā pielikumu noteikumiem;

    - veicot remontu, ievērot spēkā esošo normatīvo aktus, darbu veikšanai piesaistot personas, kuras ir ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādām sekām, kuras iestājās minēto noteikumu neievērošanas vai nepienācīgas ievērošanas rezultātā;

    - Līguma saistību izpildes laikā Piegādātājs ir atbildīgs par darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu;

    - ja Piegādātājs remonta darbu veikšanai pieaicina apakšuzņēmējus, tad Piegādātājam jāuzņemas pilna atbildība par tā pieaicināto apakšuzņēmēju darbību, bezdarbību vai tās sekām;

    - Piegādātājs un tā darbinieki ievēro pilnu konfidencialitāti attiecībā uz jebkuriem Pasūtītāja telpās esošajiem dokumentiem un materiāliem jebkādā formā, ar kuriem Piegādātāja darbiniekiem ir iespēja apzināti vai neapzināti iepazīties Līguma saistību izpildes procesā. Piegādātājs apņemas nodrošināt jebkādu ziņu neizpaušanu trešajām personām attiecībā uz informāciju, kuru iespējams iegūt Līguma saistību izpildes procesā;

    - uz sava rēķina novērst bojājumus un segt zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam nekvalitatīvi veikto remontu dēļ;

    - 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā pirms Līguma saistību izpildes uzsākšanas dienas iesniegt Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju par tā darbības vai bezdarbības rezultātā trešajām personām un Pasūtītājam nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu uz visu Līguma darbības laiku ar kopējo atbildības limitu ne mazāku kā EUR 50 000,00 (divdesmit tūkstoši euro un 00 centi).

    - Ja Pasūtītāju neapmierina kāda konkrēta Piegādātāja darbinieka darba kvalitāte, pēc Pasūtītāja ierosinājuma Piegādātāja ir pienākums nodrošināt minētā darbinieka aizstāšanu ar citu, kvalificētu Piegādātāja darbinieku.

# Piegādātāja tiesības:

# no Pasūtītāja saņemt visu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama kvalitatīvai Līgumā noteikto saistību izpildei;

# saņemt samaksu saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

# Pasūtītāja pienākumi:

# savlaicīgi pēc Piegādātāja pieprasījuma sniegt Piegādātājam visas nepieciešamās ziņas, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešamas kvalitatīvai Līgumā noteikto saistību izpildei;

# veikt samaksu Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

- Pušu atbildība

  - Par Preces piegādes termiņa kavēšanu vai citu Līgumā noteikto saistību nepildīšanu Piegādātājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,2% apmērā no kopējās Līguma kopējās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.

  - Par Līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumu Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,2% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru maksājuma nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.

  - Līgumā noteikto līgumsodu apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgās Puses rēķina par līgumsoda samaksu saņemšanas. Puses, atsevišķi vienojoties var noteikt, ka Pasūtītājs ir tiesīgs par Piegādātājam aprēķinātā līgumsoda summu samazināt kārtējo Pasūtītāja maksājumu. Šāda gadījumā attiecīgā informācija ir jānorāda rēķinā.

  - Jebkura līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas izpildes.

  - Puses ir atbildīgas par to darbības vai bezdarbības rezultātā šī līguma izpildē otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem.

  - Līdz Preces rēķina abpusējai parakstīšanai visus riskus par Preci uzņemas Piegādātājs.

- Nepārvaramas varas apstākļi

  - Puses ir atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.

  - Pie nepārvaramas varas apstākļiem ir piesaistāmi – ugunsgrēks, kara darbība, vispārējā avārija, epidēmija, dabas stihija, kā arī valsts pārvaldes iestāžu pieņemti normatīvi akti, kā arī citi apstākļi, kas nepakļaujas pušu kontrolei un ietekmei.

  - Par nepārvaramas varas apstākli netiek atzīts piegādātāja sadarbības partneru saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde.

  - Pusei, kas atsauces uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, trīs darbdienu laikā par tiem rakstiski jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu un cēloņsakarības pamatojumu starp nepārvaramas varas faktu un nespēju izpildīt savas saistības.

  - Ja nepārvaramas, ārkārtēja rakstu apstākļu dēļ Līguma izpilde kavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma. Ja Līgums tiek izbeigts šajā punktā noteiktajā gadījumā, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību par Līgumā noteikto saistību izpildi, kas varētu rasties pēc nepārvaramas varas iestāšanās.

- Līguma darbības laiks

  - Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to parakstījušas abas Puses, ir noslēgts uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem vai līdz brīdim, kad Līguma summa sasniedz EUR_________________ (_______________) bez PVN, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Līguma noteikumi un saistības attiecībā uz garantijas noteikumiem ir spēkā 24 mēnešus no Preces piegādes brīža.

  - Gadījumā, ja Līguma izpildes termiņš beidzas ātrāk nekā Līguma 2.1.punktā norādītā summa, Puses ir tiesīgas pagarināt Līguma termiņu abpusēji par to vienojoties un saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

  - Līgumu var izbeigt, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties.

  - Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma, ja iestājas vismaz viens no šādiem gadījumiem:

    - notikusi Piegādātāja likvidācija;

    - pret Piegādātāju uzsākta maksātnespējas procedūra;

    - ja piegādātās Preces kvalitāte būtiski atšķiras no Līguma un tā pielikumu noteikumiem. Ja iestājas šajā apakšpunktā minētais un tas tiek konstatēts un tiek sastādīts attiecīgs pamatojums, kas pierāda cēloņsakarību, Piegādātājam ir pienākums atmaksāt pasūtītājam Preces cenu, kā arī pieņemt un aizvest Preci no Pasūtītāja telpām;

    - Piegādātājs neveic Preces piegādi ilgāk par 10 darba dienām no Līgumā noteiktā piegādes termiņa;

    - Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Preci un remonta darbus.

  - Par vienpusēju atkāpšanos no Līguma, Pasūtītājs nosūta Piegādātājam rakstisku paziņojumu. Līgums uzskatāms par izbeigtu ar dienu, kad Pasūtītājs nosūtījis Piegādātājam šajā punktā minēto paziņojumu.

  - Piegādātājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Pasūtītāja juridisko adresi vismaz vienu mēnesi iepriekš, ja iestājies kāds no šādiem apstākļiem;

    - Pasūtītājs vismaz 30 (trīsdesmit) dienas kavē līgumā noteikto maksājumu veikšanas termiņu un pasūtītājs pārkāpumu nenovērš 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Piegādātāja pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Pasūtītāja juridisko adresi;

    - Pasūtītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, vai ir apturēta tā saimnieciskā darbība.

  - Līgumu izbeidzot pirms Līguma darbības termiņa beigām, Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par atbilstoši Līguma noteikumiem piegādātajām Precēm un veiktajiem remonta darbiem. Izdarot galīgo samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējuma atlīdzību. Savstarpējā norēķināšanās tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no šajā punktā minētā akta parakstīšanas dienas.

- Strīdu risināšanas kārtība

  - Jebkuri no Līguma izrietoši strīdi, kas rodas starp Pusēm, tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā.

  - Ja radušos strīdu puses nevar atrisināt savstarpēju sarunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, Puses ir tiesīgas vērsties Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Jautājumos, kas nav tiešā veidā paredzēti Līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Citi noteikumi

  - Pilnvarotās personas Līguma izpildē (pieņemt Preci un remonta darbus, parakstīt Preces rēķinu, sagatavot un parakstīt Preču defektu aktu, parakstīt remonta darbu pieņemšanas – nodošanas aktu) ir:

    - no Pasūtītāja puses: ________________________________________;

    - no Piegādātāja puses: _______________________________________.

  - Līgumu var grozīt, ciktāl to pieļauj publisko iepirkumu regulējošie normatīvie akti, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuri grozījumi Līguma noteikumos stājas spēkā tad, kad tie ir noformēti rakstiski un tos ir parakstījušas abas Puses. Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja spēku zaudē kāds no Līguma punktiem normatīvo aktu izmaiņu rezultātā, pārējie Līguma punkti ir spēkā.

  - Ja kādai no Pusēm ir mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, Līgumā noteiktās kontaktpersonas vai Līgumā norādītie Pušu rekvizīti, attiecīgā Puse nekavējoties par to rakstiski informē otru līgumslēdzēju Pusi. Ja attiecīgā Puse neizpilda šajā punktā noteikto, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot līgumā esošo informāciju par otru Pusi.

  - Līgums sagatavots uz ___________ lapām, tajā skaitā Līguma 1.pielikums „Tehniskais - Finanšu piedāvājums”, kas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens ir Pasūtītājam un otrs – Piegādātājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:	Piegādātājs:

VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā	________________________________

universitātes slimnīca”

Reģ. Nr. 40003457109	Reģ. Nr._________________________

Adrese: Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002	Adrese: _________________________

Tālrunis:______________________	Tālrunis: ________________________

Banka:________________________	Banka: _________________________

Bankas kods: __________________	Bankas kods: ____________________

Norēķinu konts: ________________	Norēķinu konts: __________________