APSTIPRINĀTS

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

iepirkuma komisijas

2017.gada 18.augusta sēdē

(protokols Nr.1)

IEPIRKUMA

„Siltumtrases nomaiņa”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2017/121)

NOLIKUMS

Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. panta noteiktajā kārtībā

1. 	Pasūtītājs

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.

2. 	Kontaktpersona

Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Eva Sokolova, tālrunis 67069736, fakss 67095312, e-pasta adrese: eva.sokolova@stradini.lv.

3. 	Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Siltumtrases nomaiņa, saskaņā ar iepirkuma “Siltumtrases nomaiņa” id. Nr. PSKUS 2017/121 (turpmāk – Iepirkums) nolikuma (turpmāk – Nolikums) 1.pielikumā “Tehniskais – finanšu piedāvājums” (turpmāk – Tehniskā specifikācija) noteikto.

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms ir noteikts Tehniskajā specifikācijā.

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

  - CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi).

  - Līguma izpildes termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas.

4. 	Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2017/121

- Objekta apskate

  - Objekta apskate ir obligāts priekšnosacījums dalībai iepirkumā un tiek organizēta  2017.gada 23.augustā, plkst. 9:00 Pilsoņu ielā 13, Rīgā. Objekta apsekošanas laikā tiek aizpildīta objekta apsekošanas lapa (Nolikuma 10.pielikums), kura jāpievieno piedāvājumam.

  - Pēc ieinteresētā piegādātāja lūguma Objekta apskate iespējama darba dienās, iepriekš piesakoties (ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms Nolikuma 8.1.apakšpunktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa) pie Nolikuma 5.3.apakšpunktā norādītās kontaktpersonas.

  - Lai veiktu Objekta apskati, iepriekš par to jāsazinās ar VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Enerģētikas nodaļas vadītāju Konstantīnu Rasupu, tālr. 27099140, e-pasts: konstantins.rasups@stradini.lv.

- Iepirkuma nolikuma saņemšana

  - Nolikumu ieinteresētie piegādātāji var saņemt to lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja mājaslapā www.stradini.lv sadaļā „Iepirkumi”.

  - Lejuplādējot Nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas minētajā interneta mājaslapā.

- Informācijas apmaiņas kārtība

  - Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša.

  - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Jautājumus par Nolikumā iekļautajām prasībām ieinteresētais piegādātājs uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos Iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: eva.sokolova@stradini.lv. Jautājumi tiek sagatavoti elektroniskā veidā, pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, kuru paraksta ieinteresētā piegādātāja paraksttiesīgā persona.

  - Ja ieinteresētajam piegādātājam nav iespējas izmantot elektronisko pastu, tas var iesniegt jautājumus par Nolikumā iekļautajām prasībām personīgi Pasūtītājam valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Iepirkumu daļā, 2.korpusā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā darba dienās no pulksten 8:30 līdz 17:00 vai nosūtīt pa pastu.

- Piedāvājuma iesniegšana

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 29.augusta, plkst. 10:00.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi (darba dienās no pulksten 8:30 līdz 17:00) vai nosūtot pa pastu.

  - Iesniegšanas vieta – valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Iepirkumu daļa, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, 2.korpusa 2.stāvā.

  - Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pasta sūtījumam jābūt nogādātam Nolikuma 8.3.punktā norādītajā adresē līdz Nolikuma 8.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

  - Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto adresi vai nepieņem to un atdod personīgi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts Pasūtītājam pēc Nolikuma 8.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - Iesniegtais piedāvājums, izņemot Nolikuma 8.5.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdots atpakaļ pretendentam.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt un papildināt.

  - Visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumā jāsedz pretendentam.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un vienu piedāvājuma kopiju (papīra formā). Uz piedāvājuma oriģināla norāda atzīmi „ORIĢINĀLS” un uz kopijas attiecīgi norāda atzīmi “KOPIJA”. Ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju, vērtēti tiek piedāvājuma dokumentu oriģināli. Pretendenta tehniskais  un finanšu piedāvājums papildus ir jāiesniedz elektroniskā formātā (*.xls vai ekvivalents), izmantojot elektronisko datu nesēju (CD,USB vai citu datu nesēju), saskaņā ar mājaslapā www.stradini.lv, sadaļā “Iepirkumi” formu, kas atrodama pie informācijas par Iepirkumu.

  - Piedāvājums pretendentam jānoformē un jāiesniedz vienā iesietā sējumā. Sējumā dokumentiem jābūt sakārtotiem vienkopus, ar numurētām lapām, satura rādītāju un cauršūtiem ar auklu tādā veidā, kas nepieļauj to atdalīšanu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis.

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā, uz kura jānorāda:

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, Latvija Pretendenta nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, tālrunis, e-pasts Iepirkumam “Siltumtrases nomaiņa”, iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2017/121” Neatvērt piedāvājumu līdz 2017.gada 29.augusta pulksten 10:00!

  - Piedāvājums sastāv no Nolikuma  12. un 13.punktā noteiktajiem dokumentiem.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Ja pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u tulkojumu/-us, tulkojuma/-u pareizība ir jāapliecina. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

  - Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstošas pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju.

  - Ja pretendents piedāvājumā iekļauj informāciju, kas satur komercnoslēpumu, pretendents to norāda piedāvājumā.

- Pretendentu atlases prasības

  - Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nepastāv PIL 9. panta astotās daļas 1., 2., 3. vai 4.punktā noteiktie pretendenta izslēgšanas nosacījumi, t.i., Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

    - ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu PIL 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un Pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

    - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai Nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 9.panta astotās daļas 1., 2. un 3.punkta nosacījumi.

| 11. Pretendenta kvalifikācijas prasības | 12. Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti |
| --- | --- |
| 11.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši piegādātāja reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | 12.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto formu. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. Ja Pretendenta pieteikumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija. |
| 11.2. Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā Pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), ja tie veiks būvniecības darbus. | 12.2. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto formu. Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
| 11.3. Pretendentam ir stabili finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji, kurus, piemērojot vispārpieņemtos finanšu analīzes paņēmienus, kā arī pamatojoties uz pēdējā apstiprinātā gada pārskata rezultātiem, raksturo Pretendenta vidējais gada (neto) finanšu apgrozījums pēdējos 3 (trīs) gados (t.i., 2014., 2015. un 2016.), kas ir ne mazāks kā 100 000,00 EUR (viens simts tūkstoši euro un 00 centi). Ja Pretendents ir dibināts vēlāk, tad Pretendenta finanšu apgrozījumam jāatbilst augstāk minētajai prasībai visā darbības periodā. Ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad vismaz vienam no piegādātāju apvienības dalībniekiem ir šajā punktā norādītais minētais atbilstošs apgrozījums. Ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad Nolikuma 11.3.punkta prasība ir attiecināma uz piegādātāju apvienības dalībniekiem, uz kuru finansiālajām spējām Pretendents balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi. | 12.3. Pretendenta rakstisks aprēķins par finanšu apgrozījumu saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā noteikto veidni, klāt pievienojot apstiprinātu finanšu pārskatu par katru norādīto finanšu gadu. Pretendentam, kas dibināts vēlāk, jāiesniedz informācija par finanšu apgrozījumu nostrādātajā periodā. |
| 11.4. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz Pretendenta finansiālo un saimniecisko stāvokli. Ja Pretendents balstās uz trešās personas finanšu iespējām vai saimniecisko stāvokli, tad Pretendentam un attiecīgajai trešajai personai ir jāuzņemas solidāra atbildība par līguma izpildi. | 12.4. Pretendentam ir jāiesniedz dokumenti, kas pierāda, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā personas, uz kuras finanšu spējām Pretendents balstās, uzņemsies solidāru atbildību par līguma izpildi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildē. |
| 11.5. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2012., 2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir bijusi pieredze: ir veicis siltumtrases nomaiņas darbus ne mazāk kā 2 (divos) objektos. Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā vai Pasūtītājam, un no Pasūtītāja par šiem būvdarbiem iespējams saņemt pozitīvu atsauksmi. | 12.5. Pretendenta sagatavots pieredzes saraksts, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 10.5.punkta prasībām, atbilstoši veidnei (Nolikuma 4.pielikums), klāt pievienojot pasūtītāja pozitīvas atsauksmes par katru būvdarbu, pieņemšanas – nodošanas akta kopiju vai pieņemšanas – nodošanas ekspluatācijā akta kopiju. |
| 11.6. Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls. | 12.6. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts, saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni. |
| 11.7. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram uz plānoto Līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2012., 2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz pieteikuma iesniegšanas dienai) kā atbildīgais būvdarbu vadītājs vadījis būvdarbus vismaz 2 (divos) objektos, kuros veikti siltumtrases nomaiņas darbi. Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā. | 12.7. Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja profesionālās pieredzes apraksts, saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumā noteikto veidni, klāt pievienojot pasūtītāja pozitīvu atsauksmi vai pieņemšanas-nodošanas ekspluatācijā akta kopiju vai citu apliecinošu dokumentu, kas pierādītu atbilstību Nolikuma 11.7.punkta prasībām. Ja pieredzes apliecinošie būvdarbi veikti citā valstī, jāiesniedz dokumenti, kas apliecinātu Nolikuma 11.7.punktā izvirzītās prasības. |
| 11.8. Pretendentam Līguma izpildē jānodrošina siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītājs, kuram uz plānoto Līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā un kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2012., 2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz pieteikuma iesniegšanas dienai) ir vadījis apkures, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu izbūves būvdarbus vismaz vienā objektā, kurā veikti nomaiņas darbi. Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā vai Pasūtītājam. | 12.8. Pretendenta piedāvātā siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītāja profesionālās pieredzes apraksts, saskaņā ar Nolikuma 7.pielikumā noteikto veidni, klāt pievienojot pasūtītāja pozitīvu atsauksmi, pieņemšanas – nodošanas akta kopiju vai pieņemšanas-nodošanas ekspluatācijā akta kopiju vai Būvdarbu žurnāla attiecīgās lapas kopiju vai citu apliecinošu dokumentu, kas pierādītu atbilstību Nolikuma 11.8.punkta prasībām. Ja pieredzes apliecinošie būvdarbi veikti citā valstī, jāiesniedz dokumentu, kas apliecina šo pieredzi. |
| 11.9. Pretendentam Līguma izpildē jānodrošina darba aizsardzības koordinators, kura kvalifikācija atbilst Nolikuma 11.9.1. vai 11.9.2.punktam: 11.9.1.normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmis būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un atbilst vismaz vienai no šādām prasībām: 11.9.1.1. apguvis pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā (teorijas sadaļu) un specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā; 11.9.1.2. ieguvis pirmā līmeņa augstāko izglītību darba aizsardzības jomā. 11.9.2.ieguvis otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā. | 12.9. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts, saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni, klāt pievienojot spēkā esošu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, atbilstoši 11.9.punktā prasītajam. |
| 11.10. Pretendents Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā veiks savas un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētajā objektā, atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās, bet ne vēlāk kā pirms būvdarbu uzsākšanas, iesniegs Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai arī – VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”. Pretendentam apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projekts ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. | 12.10. Pretendenta rakstisks apliecinājums (Nolikuma 8.pielikums), ka Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas veiks savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu Līguma darbības laiku (t.sk. arī garantijas laiku), saskaņā ar Nolikuma 11.10.punkta prasībām. |
| 11.11. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskām un profesionālām spējām. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | 12.11. Pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Dokumentos jānorāda: 12.11.1. ka tam būs nepieciešamie resursi, uz kuriem viņš balstījies, iesniedzot pieteikumu un, 12.11.2. ka šie resursi Pretendentam būs pieejami visu iepirkuma līguma izpildes laiku un ka līguma izpildei nepieciešami resursi tiks nodoti Pretendenta rīcībā (norādot konkrētus darbus, kādi tiks veikti līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Ja personai, kas paraksta apliecinājumu, saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra informāciju nav pārstāvības tiesības, tad klāt jāpievieno dokumentu, kas apliecina šīs personas pārstāvības tiesības. |

- Tehniskais piedāvājums

  - Tehniskajā piedāvājumā jāiesniedz plānotais būvdarbu izpildes kalendārais grafiks pa nedēļām un naudas plūsmas grafiks pa mēnešiem.

  - Tehnisko piedāvājumu jāparaksta pretendenta amatpersonai, kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā vai pilnvarotajai personai, pievienojot attiecīgo pilnvaru.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 9.pielikums), klāt pievienojot tāmes, kas sagatavotas saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

  - Piedāvātajai līgumcenai ir jābūt ekonomiski pamatotai un tā ir nemainīga visā līguma darbības laikā, izņemot gadījumu, ja līguma summa tiek samazināta proporcionāli izpildāmo darbu apjoma samazinājumam, ja tādu veic Pasūtītājs. Darbu izpildes vienas vienības izmaksas visu līguma darbības laiku paliek nemainīgas.

  - Finanšu  piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 1.pielikums) minēto būvdarbu veikšanu. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildu izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

  - Finanšu piedāvājumā visas cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Pretendents nedrīkst iesniegt Finanšu piedāvājuma variantus.

- Piedāvājuma vērtēšana, lēmuma pieņemšana

  - Pasūtītājs pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saskaņā ar PIL 51.panta ceturto daļu – “Cena”. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu un kura kvalifikācija ir atbilstoša Noteikumiem.

  - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaude:

      - Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Nolikuma 9.punktā noteiktajām prasībām un to vai iesniegti Nolikuma 12. un 13.punktā noteiktie dokumenti.

      - Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, Iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

    - Pretendentu atlase:

      - Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību Nolikuma 11.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, vērtējot Nolikuma 12.punktā norādītos pretendenta dokumentus.

      - Ja Pasūtītājs konstatē, ka pieteikumā vai piedāvājumā ietvertā pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasīs, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai Pasūtītājs noteiks samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.

      - Ja pasūtītājs ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt pieteikumā vai piedāvājumā ietverto pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām, Pasūtītājs pieteikumu vai piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas.

      - Lai izslēgtu šaubas par pretendenta iesniegto dokumenta kopiju autentiskumu, Pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

      - Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 11.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

    - Piedāvājumu atbilstības pārbaude:

      - Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājums atbilst Tehniskajai specifikācijai.

      - Ja tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskajai specifikācijai Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

    - Piedāvājumu vērtēšana:

      - Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājumos nav aritmētikas kļūdas. Ja Iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.

      - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu EUR bez PVN no piedāvājumiem, kuri atbilst Iepirkuma noteikumu prasībām.

      - Ja Pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tad Pasūtītājs rīko izlozi. Par izlozes noteikumiem tiek informēti pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi atbilstoši izraudzītajam vērtēšanas kritērijam ir vienādi.

  - Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

  - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.

  - Informācijas pārbaude par PIL 9.panta astotajā daļā noteikto attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības:

    - Iepirkuma komisija pārbauda vai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 9.panta astotās daļas 1., 2. un 3.punktā minētie nosacījumi.

    - PIL 9.panta astotās daļas 2.punktā minēto nosacījumu pārbaude ir par periodu: dienā, kad ir piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā diena, un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

    - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības Iepirkumā PIL 9.panta astotās daļas 1., 2. vai 4. punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 9.panta devīto daļu.

    - Atkarībā no PIL 9.panta devītās daļas 1. punkta "b" apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 9.panta 10.daļu.

    - Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un PIL 9.panta astotās daļas 4. punktā minēto personu Pasūtītājs pieprasīs, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un PIL 9.panta astotās daļas 4. punktā minēto personu neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Pasūtītājs noteiks ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Lēmuma, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs Iepirkumā, pieņemšana un paziņošana:

    - Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.

    - Iepirkuma komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā saskaņā ar PIL 9.panta astoto daļu.

    - Ja iesniegti Nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta.

    - Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs informē visus pretendentus par Iepirkuma rezultātu un nosūta minēto lēmumu elektroniskā veidā, pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu (Parakstīta lēmuma par iepirkuma rezultātu skenētu kopiju), kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi PIL 9.panta trīspadsmitajā daļā minētajam lēmumam.

  - Iepirkuma līguma slēgšana:

    - Pretendentam, kurš tiek atzīts par uzvarētāju Iepirkumā, tiek piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma līgums jāparaksta 10 (desmit) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt Iepirkuma līgumu izsūtīšanas dienas, ja vien nav vienošanās par citu termiņu. Ja norādītajā termiņā pretendents neparaksta Iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Iepirkuma līgumu.

    - Ja uzvarētājs Iepirkumā atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Iepirkuma noteikumu prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko cenu.

    - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Iepirkuma priekšmeta daļu un neslēgt Iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

    - Atbilstoši PIL 9.panta 18.daļai, desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā Iepirkuma līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi Iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā Iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc Iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

- Pretendenta pienākumi un tiesības:

  - Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes un skaidrojumus uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem.

  - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no Iepirkuma rezultāta.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

  - Pretendenta tiesības saskaņā ar PIL, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības:

  - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar PIL, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2017/121)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Siltumtrases nomaiņa”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2017/121)

- Vispārīgais raksturojums

  - Būvdarbus jāveic, saskaņā ar Pretendenta izstrādāto un Pasūtītāja akceptēto darbu veikšanas projektu (t.sk. izpildrasējumi)  “Siltumtrases posmu nomaiņa” VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas” teritorijā.

  - Projekta ietvaros ir jāparedz vecās siltumtrases cauruļvadu demontāža un  jaunās siltumtrases un tās pievadu  izbūve no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm. Demontētos siltumtrases posmus un citu  būvgružu utilizāciju  Pretendentam  ir jāiekļauj savā piedāvājumā.

  - Atsevišķu posmu demontāžas un montāžas laikā, paredzēt piebraukšanas iespēju pie slimnīcas korpusiem, kā arī nodrošināt slimnieku un slimnīcas personāla piekļūšanu esošām ēkām.

  - Pretendentam  pirms darbu uzsākšanas nepieciešams apsekot siltumtrases posmus un jāveic precizējumus darbu veikšanas projektā.

- Piedāvājuma nosacījumi

  - Cauruļvadu sistēmu montāžas darbi jāveic saskaņā ar LVS EN 13941 + A1:2010 vai ekvivalentam standartu un LR spēkā esošajiem  būvnormatīviem.

  - Siltumtrases montāžas darbus drīkst veikt tikai kvalificēts un atbilstoši atestēts personāls, ievērojot darba drošības, ugunsdrošības prasības un vides aizsardzības pasākumus atbilstoši LR spēkā esošajiem  normatīviem.

  - Visas tehniskā specifikācijā  minētās atsauces uz konkrētiem standartiem, precēm vai ražošanas iekārtām Piegādātājs var aizstāt ar ekvivalentām.

  - Pēc iepirkuma procedūras beigām pretenzijas par tehniskās specifikācijas  nepilnībām vai citiem apstākļiem, kas palielina piedāvājuma cenu netiks ņemtas vērā.

  - Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātā cena paliek nemainīga līdz visa objekta nodošanai ekspluatācijā. Pasūtītājs neparedz apmaksāt Pretendenta uzrādītos papildus darbus virs Pretendenta  finanšu piedāvājumā paredzētās summas.

- Prasības rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem

  - Rūpnieciski izolētiem materiāliem, to komplektējošo daļu ārējā polietilēna apvalkam un putu izolācijas materiālam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488, un 489 vai ekvivalentiem standartiem.

  - Tērauda caurulēm jāatbilst LVS EN 10217-2 un LVS EN 10217-5 vai ekvivalentiem standartiem.

  - Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspēja λ  jābūt ne lielākai par 0,026 W/m·K un izolācijas slāņa biezums pēc 2.sērijas.

  - Pretendentam jānorāda piedāvāto rūpnieciski izolētu cauruļu un komplektējošo materiālu piegādātājs.

- Garantijas nosacījumi

  - Minimālais garantijas laiks materiāliem – 5 (pieci) gadi no Objekta nodošanas ekspluatācijā. Pretendentam jāpievieno piedāvājumam rupnieciski izolētu cauruļvadu un tās sastāvdaļas ražotāja garantijas nosacījumus.

  - Garantijai jāsedz visi defekti, ko pie normālas piegādātās preces ekspluatācijas var izraisīt konstrukcija, materiāli un darbaspēks.

  - Minimālais garantijas laiks montāžas darbiem – 2 (divi) gadi no Objekta nodošanas ekspluatācijā.

  - Pretendentam jānodrošina, ka materiāli tiktu uzglabāti, pārkrauti un  to montāža jāveic saskaņā ar ražotāja instrukcijām.

- Darba uzdevuma saturs

  - Siltumtrases pievada nomaiņa saskaņā ar izstrādāto un akceptēto darbu veikšanas projektu.

  - Visu darbu izpildē nepieciešamo materiālu iegāde.

  - Visu darbu izpildē atļauju noformēšana.

  - Autotransporta un gājēju satiksmes saskaņošana  ar Pasūtītāju un nodrošināšana

  - Ielas un ietves seguma demontāža un  tā atjaunošana.

  - Labiekārtošanas darbu veikšana.

  - Veco siltumtrašu un to sastāvdaļu demontāža un utilizācijas darbu veikšana.

  - Tērauda cauruļvadu metināmo šuvju pārbaude.

  - Šķērsojamo inženierkomunikāciju aizsardzība, nepieciešamības gadījumā pārvietošana un saskaņošana ar attiecīgo institūciju.

  - Izpildes dokumentācijas izstrāde.

  - Nodošana ekspluatācijā.

- Darbu izpildes termiņš

Siltumtrases pārbūvi un nodošanu ekspluatācijā jāveic 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

- Darbu apjoms

  - Siltumtrases nomaiņa no 15 līdz  9, 10 un 11.korpusam.

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| Zemes darbi |  |  |  |
| 1. | Grunts izstrāde ar kausa ekskavatoru ar kausa tilpumu 0,65 m3 | m3 | 90 |
| 2. | Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas | m3 | 8 |
| 3. | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma 0,10 m un tās pievešana | m3 | 15 |
| 4. | Tranšeju aizberšana ar pievestu smilti bez māla un akmeņu piejaukuma ar eskavatoru un sekojošu blietēšanu pa kārtam 0,20 m un planēšana ar roku darbu | m3 | 50 |
| 5. | Tranšeju aizberšanu ar pievestu minerālgrunti ar buldozeru, blietēšana | m3 | 20 |
| Demontāžas darbi |  |  |  |
| 1. | Pazemes siltumtrases posma demontāža un tērauda cauruļvadiem utilizāciju | m | 110 |
| 2. | Demontēt apkures trases izolētas caurules pagrabā ar tās utilizāciju | m | 15 |
| Montāžas darbi |  |  |  |
| 1. | Montēt rūpnieciski izolētas tērauda caurules D60/140 | m | 220 |
| 2. | Montēt rūpnieciski izgatavotu līkumu D60/140 90gr | gab. | 4 |
| 3. | Montēt izolētu savienojumu D140 | gab. | 36 |
| 4. | Montēt elastīgo ievadu D140 | gab. | 4 |
| 5. | Montēt gala termonosēduzmavu D60/140 | gab. | 12 |
| 6. | Montēt tērauda elektrometināmas caurules DN50 | m | 30 |
| 7. | Pievienošanās esošiem siltumtrases pārvadiem | vieta | 6 |
| 8. | Montēt signālvadu savienojuma kārbu | gab. | 1 |
| 9. | Montēt savienojuma kabeli | m | 4 |
| 10. | Uzstādīt signāllentu | m | 110 |
| 11. | Uzstādīt putu spilvenus L=1000 | gab. | 6 |
| 12. | Uzstādīt iemetināmo lodveida ventili DN50 | gab. | 8 |
| 13. | Izolēt cauruļvadu ar akmens vates čaulām PS Ø60 , b=40 mm | m | 30 |
| 14. | PVC pārklājums | m2 | 25 |
| 15. | Cauruļu virsmas krāsošana (Gruntējums) | kg | 2 |
| 16. | Montēt divdaļīgo PVC D110 cauruli kabeļu aizsardzībai | m | 12 |
| Celtniecības darbi |  |  |  |
| 1. | Caurumu aizdare ēku pamatos (0.9 x 0.5 m) | gab. | 7 |
| 2. | Caurumu aizdare ēkas iekšpusē, apdares atjaunošana | gab. | 4 |
| 3. | Hidrauliskā pārbaude | komp. | 1 |
| Labiekārtošanas darbi |  |  |  |
| 1. | Zālāju atjaunošana uzberot melnzemi un iesējot zāli | m2 | 240 |
| 2. | Ielas asfalta seguma demontāža un atjaunošana | m2 | 30 |
| 3. | Demontēt un atjaunot betona plākšņu segumu | m2 | 5 |
| 4. | Demontēt un atjaunot ietvju apmales | m | 7 |
| Būvlaukuma aprīkojums |  |  |  |
| 1. | Pārvietojamais WC, mobilā Bio-tualete | gab. | 1 |
| 2. | Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana | gab. | 1 |
| 3. | Pagaidu gājēju tiltiņš ar margām, L=3m | gab. | 1 |
| 4. | Uzstādīt un apkalpot atkritumu konteineri | gab. | 1 |

  - Siltumtrases nomaiņa no 33 līdz 13 un no 33 līdz 12 un 38.korpusam

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| Zemes darbi |  |  |  |
| 1. | Grunts izstrāde ar kausa ekskavatoru ar kausa tilpumu 0,65 m3 | m3 | 100 |
| 2. | Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas | m3 | 9 |
| 3. | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma 0,10 m un tās pievešana | m3 | 20 |
| 4. | Tranšeju aizberšana ar pievestu smilti bez māla un akmeņu piejaukuma ar eskavatoru un sekojošu blietēšanu pa kārtam 0,20 m un planēšana ar roku darbu | m3 | 60 |
| 5. | Tranšeju aizberšanu ar pievestu minerālgrunti ar buldozeru, blietēšana | m3 | 25 |
| Demontāžas darbi |  |  |  |
| 1. | Pazemes siltumtrases posma demontāža un tērauda cauruļvadiem utilizāciju | m | 94 |
| Montāžas darbi |  |  |  |
| 1. | Montēt rūpnieciski izolētas tērauda caurules D60/140 | m | 280 |
| 2. | Montēt rūpnieciski izgatavotu līkumu D60/140 90 gr. | gab. | 4 |
| 3. | Montēt rūpnieciski izgatavotu līkumu D60/140 120 gr. | gab. | 2 |
| 4. | Montēt rūpnieciski izgatavotu T atzaru | gab. | 2 |
| 5. | Montēt izolētu savienojumu D140 | gab. | 32 |
| 6. | Montēt elastīgo ievadu D140 | gab. | 8 |
| 7. | Montēt gala termonosēduzmavu D60/140 | gab. | 8 |
| 8. | Montēt tērauda elektrometināmas caurules DN50 | m | 6 |
| 9. | Pievienošanās esošiem siltumtrases pārvadiem | vieta | 4 |
| 10. | Montēt signālvadu savienojuma kārbu | gab. | 1 |
| 11. | Montēt savienojuma kabeli | m | 3 |
| 12. | Uzstādīt signāllentu | m | 94 |
| 13. | Uzstādīt putu spilvenus L=1000 | gab. | 6 |
| 14. | Uzstādīt iemetināmo lodveida ventili DN50 | gab. | 8 |
| 15. | Izolēt cauruļvadu ar akmens vates čaulām PS Ø60 , b=40 mm | m | 6 |
| 16. | Cauruļu virsmas krāsošana (Gruntējums) | kg | 0.5 |
| 17. | Montēt divdaļīgo PVC D110 cauruli kabeļu aizsardzībai | m | 12 |
| Celtniecības darbi |  |  |  |
| 1. | Caurumu aizdare ēku pamatos (0.9 x 0.5 m) | gab. | 4 |
| 2. | Hidrauliskā pārbaude | komp. | 1 |
| Labiekārtošanas darbi |  |  |  |
| 1. | Zālāju atjaunošana uzberot melnzemi un iesējot zāli | m2 | 150 |
| 2. | Ielas asfalta seguma demontāža un atjaunošana | m2 | 50 |
| 3. | Demontēt un atjaunot ietvju apmales | m | 10 |
| Būvlaukuma aprīkojums |  |  |  |
| 1. | Pārvietojamais WC, mobilā Bio-tualete | gab. | 1 |
| 2. | Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana | gab. | 1 |
| 3. | Pagaidu gājēju tiltiņš ar margām, L=3m | gab. | 2 |
| 4. | Uzstādīt un apkalpot atkritumu konteineri | gab. | 1 |

2.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2017/121)

Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne)

„Siltumtrases nomaiņa”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2017/121)

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |
| --- | --- |
| Būvkomersanta reģ. Nr. reģ. Nr. | __________________________________________ __________________________________________ |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |
| pasta adrese (ja atšķiras): | __________________________________________ |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |
| Bankas rekvizīti: |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |
| kods: | __________________________________________ |
| konts: | __________________________________________ |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkumā „Siltumtrases nomaiņa” (iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2017/121);

- apņemas veikt būvdarbus atbilstoši Iepirkumā iesniegtajam tehniskajam un finanšu piedāvājumam, piekrīt Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Iepirkuma nolikuma izpildi, apliecinot, ka Iepirkuma nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- apliecina, ka ir gatavs iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā noslēgt iepirkumu līgumu ar Pasūtītāju;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

- piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem[1];

- piedāvājumā ietvertie dokumentu tulkojumi atbilst to oriģināliem[2].

- Pretendenta vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst (vajadzīgo pasvītrot):

  - mazā uzņēmuma statusam (nodarbina mazāk nekā 50 personas, bilance nepārsniedz 10 miljonus euro);

  - vidējā uzņēmuma statusam (nodarbina mazāk nekā 250 personas, bilance nepārsniedz 43 miljonus euro).

- Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:

  - personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese): ___________________;

  - katras personas atbildības apjoms %:_________________________.

- Ja pretendents balstās uz citu personu/uzņēmuma kvalifikāciju:

  - persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības (vārds uzvārds, personas kods) _____________;

  - uzņēmums, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese) ______________________________;

  - vienošanās ar uzņēmumu, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības, atrodas piedāvājuma ___. lpp.

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2017/121)

Pretendenta finansiālais stāvoklis (veidne)

iepirkumam

„Siltumtrases nomaiņa”

(iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2017/21)

|  | Summa EUR bez PVN |
| --- | --- |
| 2016.gads |  |
| 2015.gads |  |
| 2014.gads |  |
| Vidējais gada: |  |

Pielikumā: Finanšu pārskati par katru norādīto finanšu gadu kopā uz ___________ lpp.

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

2017.gada ___._____________

4.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2017/121)

iepirkumam „Siltumtrases nomaiņa”

(iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2017/121)

Pretendenta pieredze būvdarbu veikšanā iepriekšējos 5 (piecos) gados, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 11.5.punkta prasībām

| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālrunis) | Objekta nosaukums, adrese | Veikto būvdarbu apraksts | Līguma darbības laiks (no/līdz) (mēn./gads) |
| --- | --- | --- | --- |

Pielikumā: akti par būvdarbu pieņemšanu – nodošanu ekspluatācijā vai pasūtītājam (kopijas) kopā uz ________ lpp.

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

2017.gada ___._____________

5.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2017/121)

Piedāvātais personāla sastāvs (veidne)

iepirkumam „Siltumtrases nomaiņa”

(iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2017/121)

| Nr. p.k. | Amata nosaukums līguma izpildē | Vārds, Uzvārds, personas kods | Sertifikāta Nr. / Izglītības dokumenta Nr. | Sertifikāta nosaukums/ izglītības dokumenta nosaukums | Ja speciālists nav reģistrēts būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists, tad jāsniedz informācija, vai speciālists uz darba līguma pamata ir nodarbināts pie Pretendenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atbildīgais būvdarbu vadītājs (saskaņā ar nolikuma 10.7. punktu) |  |  |  |  |
| 2. | Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītājs (saskaņā ar nolikuma 10.8.punktu) |  |  |  |  |
| 3. | Darba aizsardzības koordinators (saskaņā ar nolikuma 10.9.punktu) |  |  |  |  |

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

2017.gada ___._____________

6.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2017/121)

Būvdarbu vadītāja profesionālās pieredzes apraksts (veidne)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Personas kods:

- Sertifikāta Nr.

- Sertifikāta darbības joma:

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis) | Objekta nosaukums, adrese | Veikto būvdarbu apraksts | Darbu veikšanas laiks (uzsākšanas-nodošanas ekspluatācijā gads/mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Pielikumā: pasūtītāja atsauksme uz __ lpp. vai pieņemšanas-nodošanas ekspluatācijā akta kopija uz __lpp.

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <pretendenta nosaukums> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā būvdarbu vadītājs strādāt pie līguma „Siltumtrases nomaiņa” darbu izpildes.

Pašrocīgs paraksts:     _________________________

2017.gada___._____________

7.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2017/121)

______________<attiecīgā speciālista nosaukums>

profesionālās pieredzes apraksts (veidne)

1.Uzvārds:

2.Vārds:

3.Personas kods:

4.Sertifikāta Nr.

5.Sertifikāta darbības joma:

| Nr.p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis) | Objekta nosaukums, adrese, veikto darbu īss raksturojums – | Darbu veikšanas laiks (uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- |

Pielikumā: pasūtītāja atsauksme uz __ lpp. vai pieņemšanas-nodošanas ekspluatācijā akta kopija uz ___lpp. vai Būvdarbu žurnāla attiecīgās lapas kopija uz __.lpp.

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <pretendenta nosaukums> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā  <attiecīgā speciālista nosaukums>  strādāt pie līguma „Siltumtrases nomaiņa” darbu izpildes.

Pašrocīgs paraksts:     _________________________

2017.gada___._____________

8.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2017/121)

APLIECINĀJUMS

iepirkumam „Siltumtrases nomaiņa”

(iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2017/121)

Mēs apliecinām, ka pretendents <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā veiks savas un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu atbilstoši Nolikuma 11.10.punkta prasībām uz visu līguma darbības laiku (t.sk., arī garantijas laiku)  konkrētajā objektā atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās, bet ne vēlāk kā pirms būvdarbu uzsākšanas, iesniegs Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Apdrošināšanas polisē kā trešā persona būs minēta arī – VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”. Apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projekts tiks saskaņots ar Pasūtītāju.

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

2017.gada ___._____________

9.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2017/121)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (veidne)

iepirkumam „Siltumtrases nomaiņa”

(iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2017/121)

Pretendents, ____________________________, reģ. Nr. _______________________,

piedāvā veikt būvdarbus  saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem par līgumcenu:

|  | Cena, EUR (bez PVN) |
| --- | --- |
| Siltumtrases nomaiņa, Pilsoņu ielā 13, Rīgā |  |
| PVN 21% |  |
| Kopā: EUR ar PVN |  |

Ar šo apliecinu, ka finanšu piedāvājums sagatavots pilnībā ievērojot Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” noteikto regulējumu.

Ar šo apliecinu, ka piedāvātajā cenā ir iekļautas pilnīgi visas nepieciešamās izmaksas, lai būvdarbus veiktu atbilstoši būvprojektam.

Pielikumā: tāmes uz __ (________) lp.

______.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

10.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2017/121)

Objekta apsekošanas lapa (veidne)

iepirkumam „Siltumtrases nomaiņa”

(iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2017/121)

2017.gada ___._______________

| N.p.k | Objekts apsekots (datums) | Pasūtītāja pārstāvis (Vārds, uzvārds un paraksts) | Pretendenta pārstāvis (Vārds, uzvārds un paraksts) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

Pielikumā: ___. _____________ pilnvara Nr.______

Pretendenta pārstāvis/e: apstiprinu, ka ar  Objekta specifiku iepazinos

_______________/_____________

(Vārds/Uzvārds)                       (paraksts)

Pasūtītāja pārstāvis:					            ______________/_____________

(Vārds/Uzvārds)                       (paraksts)

[1] norāda, ja piedāvājumā ir ietvertas dokumentu kopijas.

[2] norāda, ja piedāvājumā ir ietverti dokumentu tulkojumi.