## Saturs
2.pielikums Nolikumam Nr.2021/85
Tehniskais un finanšu piedāvājums
Papīra, uzlīmju un krāsu lentu piegāde medicīnas iekārtām II
Saturs
Nr.p.k. | Nosaukums | Kopējā cena, EUR bez PVN
1 | Termopapīrs tonometram
2 | Termopapīrs HP defibrilatoram, rūtots
3 | Papīrs MEDTRONIC defibrilatoriem
4 | EKG termopapīrs, EPR 1000
5 | Audiogrammas un timpanogrammas papīra lenta,
6 | Termālās etiķetes VITALOGRAFS ausu aparātam
7 | EKG termopapīrs MORTARA elektrokardiogrāfiem
8 | EKG termopapīrs SCHILLER elektrokardiogrāfiem
9 | Pašrakstītāja papīrs circular chart RP-G04
10 | Uzlīme TLP2824 svītrkodu drukātājam
11 | Krāsu lenta TLP2824 svītrkodu drukātājam
12 | Papīrs St.Jude iekārtai
13 | Etiķešu papīra lenta B.Braun printerim
14 | Print.papīrs-diagramma, EPSON 2000
15 | Marķieru pistoļu uzlīmītes
16 | Lenta uzlīmju laminēta, kasetes tipa, Brother P-touch printerim
17 | Kārtridžs Epson TM220 adatu printerim
18 | Papīrs termo lenta trombelastogrāfam TEG 6S
19 | Papīrs GE elektrokardiogrāfiem
20 | Papīrs STAN fetāliem monitoriem
21 | Papīrs MS WESTFALIA defibrilatoram/ monitoram/ ventilatoram
22 | Etiķetes/ uzlīmes šļirču un perfuzoru marķēšanai

## TS
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums
Papīra, uzlīmju un krāsu lentu piegāde medicīnas iekārtām II
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces transportu un piegādi;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas;
3) | Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Finanšu piedāvājums tiks vērtēts pēc vienības (lokšņu skaita, metru, uzlīmju skaita) cenas, bet līgums tiks noslēgts par iepakojuma (pakas, ruļļa) vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu;
4) | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, Līguma ___.pielikumā norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Vienošanās kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Vienošanās kopējo summu.;
5) | Visi tehniskajā specifikācijā iekļautie zīmoli un preču zīmes lasāmi ar frāzi "vai ekvivalents" un izmēri ir norādīti orientējoši, novirzes ir pieļaujamas, ja tas nekaitē produkta funkcionalitātei un ir paredzēti noteiktajam mērķim. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt alternatīvu tehniskās specifikācijas izpildi, nodrošinot visu tehniskajā specifikācijā iekļauto funkcionalitātes prasību izpildi, iesniedzot ražotāja apliecinājumu, par saderību ar norādīto iekārtu;
6) | Pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādātājs nodrošina Preces paraugu piedāvājuma tehniskās atbilstības novērtēšanai;
7) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
8) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvalodā nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
9) | *** Vienības cenu jānorāda ar 5 cipariem aiz komata (cena ir par mazāko vienību - "uzlīme", "loksne", "metrs"-, kuras mērs ir kolonnā "Mērvienība");
10) | Piedāvātajām precēm derīguma termiņš ir (nosaka Pretendents) __ (______) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas saskaņošanas brīža, bet ne mazāk kā 6 mēneši;
11) | Pasūtītājam nav pienākums iepirkt visu norādīto katras preču vienības apjomu;
12) | Pusēm vienojoties Vienošanās darbības termiņš var tikt pagarināts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto.
Nr.p.k. | Nosaukums | Nodaļas | Iekārtas ražotājs | Iekārtas modelis, nosaukums | Izmērs, apraksts | Atsauces numurs (var piedāvāt ekvivalentu) | Piedāvātās preces ražotājs* | Piedāvātās preces modelis vai kods* | Piedāvātie izmēri | Norāde informatīvajā materiālā** | Paredzamais daudzums | Mērvienība | Vienību skaits iepakojumā | Vienības cena, EUR bez PVN*** | Iepakojuma cena, EUR bez PVN | Kopējā cena, EUR bez PVN
1. | Termopapīrs tonometram | APC | NIDEK | Auto non contact tonometrs | balts, 55mm x 25m | Ultragel Thermo 55 |  |  |  |  | 5500 | m |  |  | 0 | 0
[15 empty] | KOPĒJĀ CENA par 1.daļu bez PVN, EUR: | 0
2. | Termopapīrs HP defibrilatoram, rūtots | 40. nod. IT un reanimācija | HP | Agilent defibrilators | rūtots, 57mm x 25m | - |  |  |  |  | 100 | m |  |  | 0 | 0
[15 empty] | KOPĒJĀ CENA par 2.daļu bez PVN, EUR: | 0
3. | Papīrs MEDTRONIC defibrilatoriem | IEM bloks, 11. nod., REAN, 32. ITP, Inv. kard. | MEDTRONIC | Lifepak 20 defibrilators | 50 mm x 25m vai 30m | Ref.11240-000013 |  |  |  |  | 500 | m |  |  | 0 | 0
|  | 11. nod., 40. nod. IT un reanimācija, NMC | MEDTRONIC | Lifepak 12 defibrilators | rūtots, rūtas sarkanā krāsā, 100mm x 22m | Ref.11240-000013 |  |  |  |  | 440 | m |  |  | 0 | 0
|  | - | MEDTRONIC | Lifepak 15 defibrilators | 100mm x 22m, rūtots | Ref.11240-000016 |  |  |  |  | 220 | m |  |  | 0 | 0
[15 empty] | KOPĒJĀ CENA par daļu bez PVN, EUR: | 0
4. | EKG termopapīrs, EPR 1000 | 11. nod. | BIOTRONIC | ICS 3000 | 111 mm x 125 mm x 300 loksnes | Ultragel Biotronic EPR 1000 ICS 3000 |  |  |  |  | 17500 | loksnes |  |  | 0 | 0
[15 empty] | KOPĒJĀ CENA par 4.daļu bez PVN, EUR: | 0
5. | Audiogrammas un timpanogrammas papīra lenta, | LOR ambulatorā daļa | Interacoustics | Audiometrs AC-40, timpanometrs AZ-26 | 112mm x 25mm x 12m | Innomed |  |  |  |  | 2500 | m |  |  | 0 | 0
[15 empty] | KOPĒJĀ CENA par 5.daļu bez PVN, EUR: | 0
6. | Termālās etiķetes VITALOGRAFS ausu aparātam | Veselo jaundzimušo nodaļa | SEGAWAY | VITALOGRAFS ausu aparāts | baltas, uzlīmes ,rullis, 59mm x 99mm | - |  |  |  |  | 750 | uzlīmes |  |  | 0 | 0
[15 empty] | KOPĒJĀ CENA par 6.daļu bez PVN, EUR: | 0
7. | EKG termopapīrs MORTARA elektrokardiogrāfiem | LKC amb. un diagn. nod., NMC | MORTARA | ELI 150 | 110 mm x 140 mm x 200 loksnes | Ultragel |  |  |  |  | 50000 | loksnes |  |  | 0 | 0
|  | LKC amb. un diagn. nod., NMC | MORTARA | ELI 230 | 210 mm x 20 m | Ultragel |  |  |  |  | 2000 | m |  |  | 0 | 0
|  | LKC, 1. nod., 11. nod., NMC, Zin. | MORTARA | ELI 250, ELI 280 | 210mm x 300mm x 200 loksnes | ELI250Z |  |  |  |  | 80000 | loksnes |  |  | 0 | 0
|  | LKC amb. un diagn. nod., NMC | MORTARA | ELI 250 | 210 mm x 20 m | Ultragel |  |  |  |  | 2000 | m |  |  | 0 | 0
[15 empty] | KOPĒJĀ CENA par 7.daļu bez PVN, EUR: | 0
8. | EKG termopapīrs SCHILLER elektrokardiogrāfiem | APC, LKC | SCHILLER | AT-1 | 90mm x 90mm x 400 loksnes | - |  |  |  |  | 54000 | loksnes |  |  | 0 | 0
|  | LKC, 11. nod. | SCHILLER | AT-10 | 210mm x140mm x 250 loksnes | - |  |  |  |  | 7500 | loksnes |  |  | 0 | 0
|  | - | SCHILLER | AT-102 G2 | 210mm x 280mm x 114 loksnes | REF: 2.157048 |  |  |  |  | 1140 | loksnes |  |  | 0 | 0
|  | - | SCHILLER | FT-01 | 114mm x 150mm x 60 loksnes | REF: 2.157037 |  |  |  |  | 600 | loksnes |  |  | 0 | 0
[15 empty] | KOPĒJĀ CENA par 8.daļu bez PVN, EUR: | 0
9. | Pašrakstītāja papīrs circular chart RP-G04 | Asins kabinets | Sanyo/54 | MBR 704GR | temperatūras diapazonam +40˚C..-10˚C, ø152mm | Ref.RPG04 |  |  |  |  | 50 | grafiki |  |  | 0 | 0
[15 empty] | KOPĒJĀ CENA par 9.daļu bez PVN, EUR: | 0
10. | Uzlīme TLP2824 svītrkodu drukātājam | Patanatomijas nodaļa | ZEBRA | TLP2824 svītrkodu drukātājs | 31.75mm x19.05mm | Zult 7A |  |  |  |  | 16660 | uzlīmes |  |  | 0 | 0
[15 empty] | KOPĒJĀ CENA par 10.daļu bez PVN, EUR: | 0
11. | Krāsu lenta TLP2824 svītrkodu drukātājam | Patanatomijas nodaļa | ZEBRA | TLP2824 svītrkodu drukātājs | Ribbon Resin, krāsa melna, 55 mm x 74m | Ref.055074AXR7 |  |  |  |  | 1500 | m |  |  | 0 | 0
[15 empty] | KOPĒJĀ CENA par 11.daļu bez PVN, EUR: | 0
12. | Papīrs St.Jude iekārtai | 11. nod. | ST JUDE | Merlin 3650 | 210mm x 140mm x 250 loksnes | - |  |  |  |  | 40000 | loksnes |  |  | 0 | 0
[15 empty] | KOPĒJĀ CENA par 12.daļu bez PVN, EUR: | 0
13. | Etiķešu papīra lenta B.Braun printerim | 2. op. bloks | B.Braun | Etiķešu printeris | ar indikatoru, 77mm x 70m, aptuveni 2000 uzlīmes, ruļla diametrs: 7,6 cm | Aesculap IC-V013 |  |  |  |  | 10000 | etiķetes |  |  | 0 | 0
[15 empty] | KOPĒJĀ CENA par 13.daļu bez PVN, EUR: | 0
14. | Print.papīrs-diagramma, EPSON 2000 | Sterilizācijas nodaļa | EPSON | EPSON | 35cm x 24cm x 1600 loksnes | Ref.TEH0510006 |  |  |  |  | 550 | loksnes |  |  | 0 | 0
[15 empty] | KOPĒJĀ CENA par 14.daļu bez PVN, EUR: | 0
15. | Marķieru pistoļu uzlīmītes | 1. B op. bloks | 3M | Marķēšanas pistoles 1256 B | 28,5mm x 15,8mm | - |  |  |  |  | 99960 | uzlīmes |  |  | 0 | 0
[15 empty] | KOPĒJĀ CENA par 15.daļu bez PVN, EUR: | 0
16. | Lenta uzlīmju laminēta, kasetes tipa, Brother P-touch printerim | Sterilizācijas nodaļa | Brother | Brother P-touch PT-P900W | melns uz balta, 12mm x 8m | Tze. Brother P-touch. REF: TZe-231 |  |  |  |  | 10 | gab. |  |  | 0 | 0
|  | Sterilizācijas nodaļa | Brother | Brother P-touch PT-P900W | melns uz balta, 9mm x 8m | Tze. Brother P-touch. REF: TZe-221 |  |  |  |  | 10 | gab. |  |  | 0 | 0
|  | Sterilizācijas nodaļa | Brother | Brother P-touch PT-P900W | melns uz sarkana, 12mm x 8m | Tze. Brother P-touch. REF: TZe-431 |  |  |  |  | 10 | gab. |  |  | 0 | 0
|  | Sterilizācijas nodaļa | Brother | Brother P-touch PT-P900W | melns uz zaļa, 12mm x 8m | Tze. Brother P-touch. REF: TZe-731 |  |  |  |  | 10 | gab. |  |  | 0 | 0
|  | Sterilizācijas nodaļa | Brother | Brother P-touch PT-P900W | melns uz balta, 6mm x 8m | Tze. Brother P-touch. REF: TZe-211 |  |  |  |  | 10 | gab. |  |  | 0 | 0
[15 empty] | KOPĒJĀ CENA par 16.daļu bez PVN, EUR: | 0
17. | Kārtridžs Epson TM220 adatu printerim | GEC, NMC | EPSON | TM220 adatu printeris | melna | C43S015374 |  |  |  |  | 10 | gab. |  |  | 0 | 0
[15 empty] | KOPĒJĀ CENA par 17.daļu bez PVN, EUR: | 0
18. | Papīrs termo lenta trombelastogrāfam TEG 6S | 39. nod. | HAEMONETICS | TEG 6S | 76mm x 40m /12mm (max d 65mm) | 76/70-1 |  |  |  |  | 400 | m |  |  | 0 | 0
[15 empty] | KOPĒJĀ CENA par 18.daļu bez PVN, EUR: | 0
19. | Papīrs GE elektrokardiogrāfiem | - | GE | MAC 2000 | 216 mm x 42.1 m x 150 loksnes, sarkanas rūtas, balta augšējā josla | ref.2009828-061, 9402-061 |  |  |  |  | 2400 | loksnes |  |  | 0 | 0
[15 empty] | KOPĒJĀ CENA par 19.daļu bez PVN, EUR: | 0
20. | Papīrs STAN fetāliem monitoriem | - | Neoventa | STAN S31 | 155 mm x 100 mm x 20 loksnes | ref.CNS000005/1 |  |  |  |  | 1200 | loksnes |  |  | 0 | 0
[15 empty] | KOPĒJĀ CENA par 20.daļu bez PVN, EUR: | 0
21. | Papīrs MS WESTFALIA defibrilatoram/ monitoram/ ventilatoram | - | MS WESTFALIA | Jenny | 100 mm x 4,8m, sarkanas rūtas | ref.0103.98.75002.200 |  |  |  |  | 48 | m |  |  | 0 | 0
[15 empty] | KOPĒJĀ CENA par 21.daļu bez PVN, EUR: | 0
22. | Etiķetes/ uzlīmes šļirču un perfuzoru marķēšanai | - | - | Etiķešu turētājs ar 10 ruļļu vietām | 36mm x 60mm x 1000 gab., rullis, atbilst ISO 26825, pašlīmējošas bez medikamenta nosaukuma | A+K Druck |  |  |  |  | 5000 | uzlīmes |  |  | 0 | 0
|  | - | - | Etiķešu turētājs ar 10 ruļļu vietām | 13mm x 35mm x 500 vai 1000 gab., rullis, līmēšanai uz šļircēm | A+K Druck |  |  |  |  | 5000 | uzlīmes |  |  | 0 | 0
|  | - | - | Etiķešu turētājs ar 10 ruļļu vietām | 25mm x 68mm x 500 vai 1000 gab., rullis, līmēšanai uz perfuzoriem | A+K Druck |  |  |  |  | 5000 | uzlīmes |  |  | 0 | 0
[15 empty] | KOPĒJĀ CENA par 22.daļu bez PVN, EUR: | 0