## Lapa1
pielikums protokolam Nr.5
Vispārīgās vienošanās dalībnieku sastāvs un kārtība
|  |  | 1_SIA "MRB PROJEKTS" |  |  |  | 2_SIA "Baltijas Dialīzes Serviss" |  |  |  | 3_JOHNSON&JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE |  |  |  | 4_SIA "Mediq Latvija" |  |  |  | 5_SIA "MEDEKSPERTS" |  |  |  | 6_UAB "Ilsanta" filiāle |  |  |  | 7_VESSA Medical OU |  |  |  | 8_SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" |  |  |  | 9_UAB "PRO BUONO" |  |  |  | 10_SIA "ELVIM"
Pozīcijas Nr. | Ārstniecības līdzekļa nosaukums | Prognozējamais daudzums (gab.) | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa tehniskais raksturojums | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa ražotājs | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa ražotāja instrukcijas (datu lapas) lpp., kurā fiksēta atbilstība tehniskajām specifkācijām | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa tehniskais raksturojums | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa ražotājs | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa ražotāja instrukcijas (datu lapas) lpp., kurā fiksēta atbilstība tehniskajām specifkācijām | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa tehniskais raksturojums | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa ražotājs | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa ražotāja instrukcijas (datu lapas) lpp., kurā fiksēta atbilstība tehniskajām specifkācijām | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa tehniskais raksturojums | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa ražotājs | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa ražotāja instrukcijas (datu lapas) lpp., kurā fiksēta atbilstība tehniskajām specifkācijām | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa tehniskais raksturojums | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa ražotājs | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa ražotāja instrukcijas (datu lapas) lpp., kurā fiksēta atbilstība tehniskajām specifkācijām | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa tehniskais raksturojums | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa ražotājs | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa ražotāja instrukcijas (datu lapas) lpp., kurā fiksēta atbilstība tehniskajām specifkācijām | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa tehniskais raksturojums | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa ražotājs | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa ražotāja instrukcijas (datu lapas) lpp., kurā fiksēta atbilstība tehniskajām specifkācijām | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa tehniskais raksturojums | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa ražotājs | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa ražotāja instrukcijas (datu lapas) lpp., kurā fiksēta atbilstība tehniskajām specifkācijām | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa tehniskais raksturojums | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa ražotājs | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa ražotāja instrukcijas (datu lapas) lpp., kurā fiksēta atbilstība tehniskajām specifkācijām | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa tehniskais raksturojums | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa ražotājs | Piedāvātā ārstniecības līdzekļa ražotāja instrukcijas (datu lapas) lpp., kurā fiksēta atbilstība tehniskajām specifkācijām | Vienas vienības cena EUR bez PVN
1.(2) | Oksigenators mazas uzpildes mākslīgai asinsritei. | 8 | [28 empty] | Oksigenatori mazas uzpildes mākslīgai asinsritei. Preces kods:# BB841, #M371201A, preces atbilstība tehniskajām prasībām, saskaņā ar iepirkuma nolikuma 1. pielikumu. | Medtronic BV | Informāciju par preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām iesniegta. Lūdzu skatīt pievienotajos materiālos. | 480
2.(3) | Oksigenators ar antikoagulācijas pārklājumu ECMO sistēmām. | 14 | [24 empty] | EU5019 A.L.ONE ECMO Oksigenators ar fosforilholīna pārklājumu, paredzēts ilgstošai lietošanai – 14 dienas. Pielietojams ECMO sistēmā. Paredzamā asins caurplūde 0,4-7 litri/min. Uzpildes apjoms 225 ml. Membrānas virsma 1,81 m2. Savienojumi: pievade 3/8, izvade 3/8. Iespējama spiediena mērīšana pirms un pēc oksigenatora. Oksigenatoram savietojamam ar „Levatronic” sūkņu sistēmām. | EUROSETS S.r.l. | (Lpp. 14 - 37) 14-15 18 19 | 781
3.(4) | Heparīna izklāta vienreizlietojama ECMO sistēma (Medtronic vadības konsolei). | 16 | [28 empty] | Heparīna izklātas vienreizlietojamas HILITE 7000 LT sistēmas (''Medtronic'' un ''BioMedicus'' vadības konsolei).Preces atbilstība tehniskajām prasībām, saskaņā ar iepirkuma nolikuma 1. pielikumu. | Medos AG | Informāciju par preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām iesniegta. Lūdzu skatīt pievienotajos materiālos. | 2689
4.(11) | Sirds kanile, venozā armētā, ar metāla ievades galu. | 200 | [28 empty] | Sirds kaniles venozās armētās ar metālisku ievades galu . Preces kods: DLP # 693XX. Piedāvātās kanules garumi, savienojums un lielumi pilnībā atbilst nolikuma pielikuma Nr. 1 tehniskās specifikācijas prasībām. | Medtronic BV | Informāciju par preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām iesniegta. Lūdzu skatīt pievienotajos materiālos. | 40
5.(12) | Sirds kameru drenāžas sistēma. | 800 | [28 empty] | Sirds kameru drenāžas sistēmas. Preces kods: DLP #12002,#12118, #1211XX. Sistēmu materiāls, izmēri, konektoru diametri, garums atbilst nolikuma pielikuma Nr.1 tehniskās specifikācijas prasībām. tehniskās specifikācijas prasībām. | Medtronic BV | Informāciju par preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām iesniegta. Lūdzu skatīt pievienotajos materiālos. | 16.9
6.(15) | Mākslīgās asinsrites arteriālās līnijas kanile, ievietojama ciskas artērijā ar arteriotomiju. | 30 | [28 empty] | Mākslīgās asinsrites arteriālās līnijas kaniles ievietojamas ciskas artērijā ar arteriotomiju. Preces kods: DLP #574XX, #CB 96825-xxx; #CB96835-xxx. Piedāvātās kaniles izgatavotas no poliuretāna materiāla ar metāla armējumu, bioaktīvu pārklājumu.Piedātās kaniles pilnībā atbilst nolikuma pielikumā Nr. 1 minētajām tehniskās specifikācijas prasībām. | Medtronic BV | Informāciju par preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām iesniegta. Lūdzu skatīt pievienotajos materiālos. | 368.52
7.(17) | Mākslīgās asinsrites venozās kaniles metāliskas sietiņveida. | 20 | [28 empty] | Mākslīgās asinsrites venozās kaniles metāliskas, sietiņveida. Preces kods: Smart Canula. Piedāvātās kaniles atbilst nolikuma pielikumā Nr.1 tehniskās specifikācijas prasībām un piegādei nodrošina visus tehniskajā specifikācijā prasītos kanilu garumus un diametrus. | Medtronic BV | Informāciju par preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām iesniegta. Lūdzu skatīt pievienotajos materiālos. | 450
8.(19) | Kardioplēģija kanile – retrogrādā. | 100 | [28 empty] | Kardioplēģijas kaniles retrogrādās. Preces nosaukums, kods: Medtronic DLP kods #94725, #94106,#94006,#94615.Piedāvāto kaniļu izmēri, garumi pilnībā atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr 1. | Medtronic BV | Informāciju par preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām iesniegta. Lūdzu skatīt pievienotajos materiālos. | 59
9.(21) | Sistēma asins kardioplēģijai, savietojama ar Stockert - Dideco aparatūru. | 60 | [24 empty] | EU4754 CARDIOPLEGIA ADULT 4:1 Pielietojamas asins kardioplēģijai. Uzpildīšanas tilpums 165-185 ml. Darbību nodrošina ar 1 sūkni. Integrēta temperatūras kontrole Temperatūras kontrole primārais uzpildījums: 35 ml Temperatūras kontrole virsma 0,023 m² Integrēta recirkulācijas līnija. Tilpuma iedaļas uz maisa. Pielietojams antegrādai un retrogrādai kardioplēģijai. | EUROSETS S.r.l. | (Lpp. 38 - 47) 38 Temp.kontr. l.40 | 117
10.(23) | Koronārās perfūzijas kanile, elastīga. | 60 | [28 empty] | Koronārās perfūzijas kaniles elastīgās. Preces kods: Medtronic DLP #30315. Piedāvātā kanile ir 20 cm gara tās diametrs 2 mm- lokana, caurspīdīga plastikāta materiāla kanile ar manžeti ostiālajā daļā kardioplēģiskā šķīduma ievadīšanai koronārajos asinsvados.Piedāvājums pilnībā atbilst nolikuma pielikuma Nr.1 tehniskās specifikācijas prasībām. | Medtronic BV | Informāciju par preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām iesniegta. Lūdzu skatīt pievienotajos materiālos. | 19.8
11.(24) | Sirds izcēlājtīkliņš – plastikāta. | 400 | [28 empty] | Sirds izcēlājtīkliņi – plastikāta. Preces kods: #39000. Piedāvājums pilnībā atbilst nolikuma pielikuma Nr.1 tehniskās specifikācijas prasībām. | Medtronic BV | Informāciju par preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām iesniegta. Lūdzu skatīt pievienotajos materiālos. | 49
12.(27) | Silikona 4-kanālu drena ar konektoru. | 800 | [8 empty] | BLAKE DRAIN – atbilst visām prasībām. | ETHICON, Johnson & Johnson | ETHICON katalogs, 169.lpp. | 43.32
13.(28) | Asiņu savācējs, zemūdens vakuuma drenāžas sitrēma ar gaisa burbuļu vizuālu novērtēšanu. | 400 | [24 empty] | EU3602 VENICE Dual 4 kameru sistēma. Negatīvā un pozitīvā spiediena vārsts, kas neļauj drenām piesūkties apkārtējiem audiem. Sterils atsūcējs ar vienu silikona cauruli komplektā un universālu konektoru. Vakuma kontroles regulātors un novērtēšanas manometrs ar H2O staba augstuma skalu. Plastmasas rokturis fiksācijai, grīdas balsts un integrēts rokturis. | EUROSETS S.r.l. | (Lpp. 48 - 59) 48 52-55 | 78.5 | Asiņu savācēji zemūdens vakuuma drenāžas sistēma ar gaisa burbuļu vizuālu novērtēšanu. Preces kods: #2002-300. Piedāvātā 4 kameru sistēma pilnībā atbilst nolikuma pielikuma Nr.1 tehniskās specifikācijas prasībām. | Atrium Medical Corp. | Informāciju par preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām iesniegta. Lūdzu skatīt pievienotajos materiālos. | 95
14.(31) | Swan-Ganz kateteru intradjusers. | 100 | [12 empty] | Ievades vārti I1350BF85 (Swan-Ganz kateteru intodjucers) | Edwards Lifesciences | Skat."Edwards IntroFlex Percutaneous Sheath Introducer" | 70
15.(40) | Perikarda drenāžas komplekts. | 40
16.(57) | Sirds vārstuļu kompozītā bioprotēze (samazināta profila). | 365 | Epic E100-21A - E100-29A | St.Jude Medical | Katalogs | 1050 | [32 empty] | Kseno aortālā bioprotēze. Dizains –trīs lapiņu kompozīcija, lai optimizētu lapiņu savienojumu un samazinātu stresu. Aortālai, Mitrālai un Supra-aortālai pozīcijai. Bioprotēzēm ir vismaz 25 gadu implantācijas pieredze un klīniski apstiprināti rezultāti. Apstiprināta 20 gadu ilgmūžība. - Zems profils – maksimāli 10 mm intra-anulārajām pozīcijām. - Vārstuļa norādītais izmērs precīzi atbilst mērījuma ierīces (Saizera) radītājam. - Publicētie klīniskie dati apstiprina hemodinamikas parametrus un viszemāko spiediena gradientu pie maksimālās EOA, arī īpaši mazos izmēros. Visīsākais iespējamais skalošanas laiks – 2 x10 s. Speciālā patentēta Linx AC tehnoloģija samazina kalcifikācijas procesa ietekmi. Vārstuļa aizplēšanas malas ir pārklātās ar perikarda vairogu, tas nodrošina auda – pret audu saskarni, lai palīdzētu izvairīties no nobrāzuma riska. FlexFit stents (karkass) – elastīgs, konstrukcija samazina lapiņu stresu. Izmēri: Aortālie – 21, 23, 25, 27, 29, 31 mm Supra aortālie – 19, 21, 23, 25, 27, 29 mm Mitrālie – 25, 27, 29, 31, 33 mm Protrūzijas augstums: 23 mm aortāliem vārstuļiem – 9 mm, 23 mm supra aortāliem – 13 mm Maksimālā ventrikulārā protrūzija mirālam vārstulim – 10 mm. Pacientiem ar implantēto vārstuli nav ierobežojumi MRI procedūrām. | Ražotājs: Vascutek/ Lielbritānija | Datu brošūras 1.-2. lpp. | 2630
17.(59) | Anuloplastijas riņķis no radiokontrasta materiāla antikoagulācijas apdari. | 400 | [28 empty] | Anuloplastijas riņķi no radiokontrasta materiāla antikoagulācijas apdari. Preces kods: #638BLXX; # 620BGXX; #680RXX.Piedāvāto riņķu izgatavošanas materiāls, tehniskās iespējas un izmēri (viss spektrs), atbilst pielikuma nolikumā Nr.1 tehniskās specifikācijas prasībām. | Medtronic BV | Informāciju par preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām iesniegta. Lūdzu skatīt pievienotajos materiālos. | 670
18.(64) | Sirds vārstuļu konduīts ar sīpolveida aortas protēzi, ģeometriski adaptētu aortas saknei. | 20 | [33 empty] | Sorin Group Italia S.r.l. | Instrukcija 1. Sorin Carbomedics Prosthetic Valves, l.p.p. 17 | 1180.98
19.(66) | Ascendējošās aortas un saknes bezvārstuļu protēze. | 10 | Maquet Cardioroot HEWROOT0024, HEWROOT0026, HEWROOT0028, HEWROOT0030, HEWROOT0032, HEWROOT0034 | Maquet Cardiovascular LLC | Maquet brošūra | 970 | [24 empty] | Ar kalogēnu piesūcināta gofrēta ascendējošās aortas un saknes bezvārstuļu protēze ar sīpolveida paplašinājumu. Preces kods: #7300xxADP. Piedāvājums atbilst tehniskajā specifikācijā prasītajam. Pieejami visi protēzes diametri un garumi. | VASCUTEK TERUMO | Informāciju par preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām iesniegta. Lūdzu skatīt pievienotajos materiālos. | 900 |  |  |  |  | Ar kolagēnu piesūcināta gofrēta ascendējošās aortas protēze ar sīpolveida paplašinājumu atbilstoši aortas saknei. Pieejamais protēzes diametrs : 22; 24; 28; 30; 32; 34 mm. Protēzes garums 10 – 12 cm. | Ražotājs: Vascutek/ Lielbritānija | Datu brošūras 3.-6. lpp. | 865
20.(68) | Aortas perforācijas abpusēji griezošs asmens. | 2000
21.(72) | Floumetra elektrods. | 30 | [28 empty] | Floumetra elektrodi savietojami ar ierīci “Medistim” BF 2000 asins cirkulācijas noteikšanai koronāro artēriju šuntos. Preces kods: PQ 100032. Piedāvājums atbilst pielikuma nolikuma Nr.1 tehiskās specifikācijas prasībām. | Medi-Stim ASA | Informāciju par preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām iesniegta. Lūdzu skatīt pievienotajos materiālos. | 1240
22.(74) | Intraaortālās kontrapulsācijas balons (7,5 Fr) ar ievadīšanas komplektu, savietojams ar “Datascope” sistēmu. | 80 | [20 empty] | Intraaortālās kontrapulsācijas balons Linear Oriģināli ir savietojami bez pārejas ar “Datascope” aparātu, profils līdz 7,5 Fr, 40 CC. 40 cm oriģināls hēlija gāzes pievades “Luer” tipa savienotājs. Pieejami pediatriskie balonu izmēri. Komplektā ietilpst: ievadīšanas komplekts ar 7,5 Fr 6 intradjuseri 185 cm oriģinālu pagarinātāju artērijas punkcijas adata bez stiletes ievades stīga | Datascope | Datu lapa Nr. 1 (1.-2.lpp) | 576
23.(75) | Intraaortālās kontrapulsācijas hēlija balons. | 12 | [20 empty] | Intraaortālās kontrapulsācijas hēlija baloni Oriģināli savietojamiem ar “Datascope” intraaortālās kontrapulsācijas aparātu un aprīkotiem ar augstspiediena blīvi | Datascope | Datu lapa Nr. 2 (1.lpp) | 211
24.(77) | Vakuma sirds koronārās artērijas imobilizācijas sistēma. | 100 | Acrobat SUV stabilizer OM 10000 | Maquet Cardiovascular LLC | Maquet brošūra | 690 | [24 empty] | Vakuma sirds koronārās artērijas imobilizācijas sistēma. Preces kods #TS2000, TS 2500.Piedāvātā sistēma atbilst nolikuma pielikuma Nr.1 tehniskās specifikācijas prasībām. | Medtronic BV | Informāciju par preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām iesniegta. Lūdzu skatīt pievienotajos materiālos. | 650
25.(78) | Vakuma sirds pozicionēšanas sistēma. | 40 | XPOSE 4 Device, XP-5000 | Maquet Cardiovascular LLC | Maquet brošūra | 520 | [24 empty] | Vakuma sirds pozicionēšanas sistēma. Preces kods: # HP3000, #28xxx. Piedāvātā sistēma ar vakuuma palīdzību savietojama ar klīnikā esošo Octabase sternālo retraktoru. Piedāvājums atbilst nolikuma pielikuma Nr.1 tehniskās specifikācijas prasībām. | Medtronic BV | Informāciju par preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām iesniegta. Lūdzu skatīt pievienotajos materiālos. | 650
26.(84) | Plastikāta apvalks, savienojams ar EHO KG " Hemosonic" zondi. | 200 | [28 empty] | Plastikāta apvalki savienojami ar EHO KG " Hemosonic" zondi. Preces kods: HSS02150. Piedāvājums atbilst nolikuma pielikuma Nr.1 tehniskās specifikācijas prasībām. | Teleflex Medical | Informāciju par preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām iesniegta. Lūdzu skatīt pievienotajos materiālos. | 130
27.(85) | Intrakardiālais radiofrekvences ablatora darba rokturis. | 6 | [28 empty] | Intrakardiālais radiofrekvences ablatora darba rokturis, savietojams ar RF ģeneratoru “Cardioablate”. Preces kods: # 60813. Atbilst nolikuma pielikuma Nr.1 tehniskās specifikācijas prasībām. | Medtronic BV | Informāciju par preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām iesniegta. Lūdzu skatīt pievienotajos materiālos. | 810
28.(86) | Epikardiālais radiofrekvences ablatora darba rokturis. | 4 | [28 empty] | Epikardiālais radiofrekvences ablatora darba rokturissavietojams ar RF ģeneratoru ''Cardioablate'' Preces kods: # 60831.Piedāvājums atbilst nolikums pielikuma Nr.1 tehniskās specifikācijas prasībām. | Medtronic BV | Informāciju par preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām iesniegta. Lūdzu skatīt pievienotajos materiālos. | 1310
29.(87) | Pacienta sildītāja blankete, savietojama ar aparātu SW – 4000. | 400 | [16 empty] | Pacienta sildītāja blankete, savietojama ar aparātu SW – 4000 bez pārejas | Covidien (Tyco) | 1-3 | 18 | [8 empty] | Pacienta sildītāja blanketes savietojamas ar aparātu SW – 4000 . Preces kods: SW-2001. Atbilst tehniskās specifikācijas prasībām. Piedāvātās sildītāja blanketes savietojamas ar Kardioķirurģijas centrā esošo iekārtu SW 4000. Piedāvājums atbilst nolikuma pielikuma Nr.1 tehniskās specifikācijas prasībām. | Smith Medical | Informāciju par preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām iesniegta. Lūdzu skatīt pievienotajos materiālos. | 35
30.(106) | Koronāro artēriju intraluminālais šunts. | 80 | AXIUS coronary shunt | Maquet Cardiovascular LLC | Maquet brošūra | 33.5 | [24 empty] | Koronāro artēriju intraluminālie šunti. Preces kods: # 31XXX. Šuntu izmēri no 1mm līdz 3,5mm ar soli 0,25mm. Piedāvājums pilnībā atbilst nolikuma pielikuma Nr.1 tehniskās specifikācijas prasībām. | Medtronic BV | Informāciju par preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām iesniegta. Lūdzu skatīt pievienotajos materiālos. | 39.5
31.(108) | Kreisā kambara ilgtermiņa palīgcirkulācijas ierīce, savienojama ar „Thoratec” sistēmām. | 6 | [35 empty] | 89854.35
32.(109) | Intraaortālā palīgcirkulācijas sistēma ar jaudu 2,5 un 5,0 l/min. Savietojama ar Impella vadības iekārtām. | 8 | [28 empty] | Piedāvājums sastāv no Impella® LP2.5 LP5.0L katetru komplektiem ar iekļautām palīgierīcēm transvazālai intrakardiālai pieslēgšanai. Tie ir savietojami ar '' Impella Console'' vadības iekārtu.Piedāvājums pilnībā atbilst nolikuma pielikuma Nr.1 tehniskās specifikācijas prasībām. | ABIOMED Inc. | Informāciju par preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām iesniegta. Lūdzu skatīt pievienotajos materiālos. | 2,5L=7600,00 5,0L=12500,00
33.(111) | Vienreiz lietojams aortas perforators aortas koronārai šuntēšanai. | 400 | [28 empty] | Vienreiz lietojami aortas perforatori aortas koronārai šuntēšanai. Preces kods: #APU 430;450. Tehniskās specifikācijas prasībām nolikuma pielikumā Nr.1 atbilstoši vienreizlietojami aortas perforatori. | Medtronic BV | Informāciju par preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām iesniegta. Lūdzu skatīt pievienotajos materiālos. | 33.9
34.(112) | Ielāps - Hemashield Double velour Fabrics, vai analogs. | 6 | Hemashied Double Velour Fabrics M00200019170, M002000196170 | Maquet Cardiovascular LLC | Maquet katalogs 18.lpp | 200 | [16 empty] | Hemashield Woven Double Velour Fabric Intrakardiālai pielietošanai, kambaru starpsienas substitūcijai. Double Velour Fabrics cardiac patch. Izmēri (platums cm x garums cm) 2,5 x 15,2 Porozitāte < 10 ml/min/cm2 Impregnētas ar kolagēnu. | Inter Vascular | Datu lapa Nr. 3 (1. lpp.) | 229
35.(115) | Vakuuma iekārta, sūkļu un rezervuāru komplekts brūču ārtēšanai. | 80 | [28 empty] | Vakuuma iekārtas sūkļu un rezervuāru komplekts, kurš sastāv no 50 gab. V.A.C. Granu Foam Dressing Large) sūkļiem brūču ārstēšanai. Preces kods: M8275053/10, M6275033/10, M8275052/10, M8275099/10, M8275058/10(5),M8275052/15, M8275026/10, PRE1055 un 25 gab. 500 ml rezervuāra ar gēlu un sūkšanas caurules. Preces kods: M8275063/10,M8275058/5 Sūkļi izmantojami kopā tikai ar K.C.I.VAC sistēmu Piedāvājums atbilst nolikuma pielikuma Nr.1 tehniskās specifikācijas prasībām.. | K.C.I. Medical | Informāciju par preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām iesniegta. Lūdzu skatīt pievienotajos materiālos. | 3250
36.(120) | Mikrosfēru polisaharīdu hemostāzes līdzeklis ar aplikatoru. | 40 | [28 empty] | HaemoCer – mikrosfēru polisaharīdu hemostāzes līdzeklis ar aplikatoru. 100% augu valsts izcelsmes. Preces kods: HFP103,HFP102,HFP105 . Piedāvājums pilnībā atbilst nolikuma pielikuma Nr.1 tehniskās specifikācijas prasībām. | BioCer | Informāciju par preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām iesniegta. Lūdzu skatīt pievienotajos materiālos. | 80
37.(122) | Artēriju sienas okludieris " Angioseal" . | 60 | Angio Seal STS 6,8 Fr | St.Jude Medical | Brošura | 100
38.(123) | Mehāniska sistēma asinsrites nodrošināšanai pieaugušiem, kas savietojama ar " Levatronic". | 6 | [33 empty] | THORATEC Switzerland GmbH | Instrukcija 3. Versatile Options for Hemodynamic Stabilization and Support 1.-7. lpp. | 6330.36
39.(126) | Intraaortālās kontrapulsācijas elektrodu komplekts. | 6 | [20 empty] | 5 novadījumu EKG pacienta kabelis savietojams ar Datascope CS 100 un CS 300 paredzēti pierakstam un kontrapulsācijas sinhronizācijai. Kabeļa garums ne mazāks kā 304 cm. Var veikt EO gāzes sterilizāciju, kā arī apstrādāt ar parastajiem mazgāšanas šķīdumiem. 5 EKG kabeļi ne īsāki kā 50" (125 cm) ar "snap" tipa savienojumu, savietojami ar Datascope pacienta kabeli. Savietojami ar īslaicīgas (short term) un ilglaicīgās (long term) monitorēšanas elektrodiem. Var veikt EO gāzes sterilizāciju, kā arī apstrādāt ar parastajiem mazgāšanas šķīdumiem. | Datascope | Datu lapa Nr. 4 (1.lpp.) | 360
40. | Īstermiņa - vidēja termiņa darbības laika mākslīgais sirds kambaris, savienojams ar ABIOMED vadības konsolēm - komplekts. | 10 | [28 empty] | Īstermiņa - vidēja termiņa darbības laika mākslīgais sirds kambaris, savienojams ar Kardioķirurģijas centra rīcībā esošo aparatūru iPulse. Komplekta kods: AB5000. Tehniskajā specifikācijā prasītie palīgcirkulācijas režīmi, asiņu izsviedes tilpums nodrošināti pilnībā, | ABIOMED Inc. | Informāciju par preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām iesniegta. Lūdzu skatīt pievienotajos materiālos. | 27500
41. | Sirds vārstuļu „klusās darbības” mehāniskās protēzes. | 60
42. | Sirds vārstuļu bioprotēze (ksenoperikardiāla ar antikalcinācijas apdari un cirkulāri regulāru titāna stenta manžeti). | 20 | Trifecta stented tissue valve 19-29mm TF-19A - TF-29A | St.Jude Medical | Brošura | 1560
43. | Transapikālas mitrālā vārstuļa hordu rekonstrukcijas komplekts. | 4 | [28 empty] | Transapikālas mitrālā vārstuļa hordu rekonstrukcijas komplekts. Preces kods: #DS1000. Piedāvātais komplekts atbilst pielikuma Nr 1 tehniskās specifikācijas prasībām. | NeoCHORD | Informāciju par preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām iesniegta. Lūdzu skatīt pievienotajos materiālos. | 14000 |  | NeoChord Inc. | Instrukcija 4. Instructions for Use. NeoChord DS1000 System 1.-3. lpp. | 12600
44. | Terumo CDI 500 asins parametru monitorēšanas sistēma, vienreizlietojama, komplekts. | 40 | [36 empty] | Mākslīgās asinsrites nepārtrauktas asins parametru monitorēšanas sistēmas vienreiz lietojams komplekts 20 operācijām. Vienreizlietojamā komplektā ietilpst: 1. Ar kardioķirurģijas centrā esošu asins parametru monitorēšanas aparātu TERUMO CDI 500 savietojami šunta sensori arteriālā un venozā ph, pCO2, PO2, K, temperatūras, BE noteikšanai – 2 gab. 2. Kivete ar ½ collas konektoriem, ievietojama mākslīgās asinsrites oksigenatora venozajā līnijā nepārtrauktai hematokrīta un hemoglobīna noteikšanai mākslīgās asinsrites laikā, savietojama ar centrā esošu aparātu TERUMO CDI 500. | Ražotājs: Terumo/ Japāna | Datu brošūras 7.-8. lpp. | 387.02
45. | Terumo CDI 500 aparāta kalibrācijas komplekts. | 2 | [36 empty] | Mākslīgās asinsrites, nepārtrauktas asins parametru monitorēšanas sistēmas kalibrācijas komplekts sastāvošs no A un B kalibrācijas gāzi saturošiem baloniem, ievietojami TERUMO CDI 500 asins parametru monitorēšanas sistēmas kalibratoru. | Ražotājs: Terumo/ Japāna | Datu brošūras 7.-8. lpp. | 142.3
46. | Pilnasiņu savākšanas rezervuārs. | 300 |  |  |  |  | Compoflex 3F T&B CPD 100ml SAG-M-PDS-V, art.Nr. T332150 | Fresenius Kabi | 5-12.lpp tehniskā piedāvājuma | 3.55 | [28 empty] | Trīskāršo plastisko maisu - caurulīšu sistēmas asins/asins komponentu sagatavošanai (ar vacuvam, secuvam, bactivam sistēmām), noņemot leikocītu - trombocītu slāni un pievienojot aizvietojošo šķīdumu. 1. piemēroti darbam ar Latvijā apstiprinātām asins/asins komponentu sagatavošanas medicīniskajām tehnoloģijām; 2. atbilstība ES Asins maisu standartizācijas komitejas (BPSC - Blood Pack Systems Standardisation Committee, Version 3.2., February 2010) izstrādātā asins maisu standarta prasībām; 3. CE marķējums; 4. sertifikāts par ražotnes kvalitātes sistēmas atbilstību ISO – 9001 standartam; 5. ES kvalitātes kontroles institūciju izsniegts sertifikāts par maisu atbilstību kvalitātes prasībām; 6. maisu materiāls – polivinilhlorids, bioloģiski saderīgs ar asinīm; 7. maisu konfigurācija – „top - bottom”; 8. maisi paredzēti pilnasiņu standartdevas (450 ml ± 50 ml) sagatavošanai un sadalīšanai komponentos; maisu – caurulīšu sistēmā ir: - pamatmaiss pilnasiņu sagatavošanai un leikocītu-trombocītu slāņa uzglabāšanai, - maiss ar aizvietojošo šķīdumu eritrocītu masas sagatavošanai un uzglabāšanai, - maiss plazmas sagatavošanai un svaigi saldētās plazmas uzglabāšanai; 9. maisi paredzēti caurulīšu dimensijai (saderība ar VADC esošo aprīkojumu) un marķējumam: - ārējais diametrs 3,9 līdz 4,5 mm, - iekšējais – 2,9 līdz 3,1 mm, - caurulīšu biezums ne lielāks par 0,8 mm, - numerācijas esamība uz plastiskā maisa eritrocītu masai caurulītes (saderības testu izpildei un dokumentēšanai); 10. maisi paredzēti adatai un aizsarguzmavai: - vēnas punkcijas adata asa, punkciju var veikt bez piepūles, - vēnas punkcijas adatas ārējais diametrs ne vairāk kā 1,9 mm, iekšējais - ne mazāk kā 1,30 mm, - aizsarguzmavas adatas atvēruma marķējums, - adata ar aizsarguzmavu pēc donācijas blīvi ievietojas vacuvam uzmavā; 11. paraugu sagatavošanas iespējai: - sagatavot asins paraugus vakuumstobriņos pirms asins standartdevas sagatavošanas, - predonācijas paraugu sagatavošanas maisiņa tilpums 40 – 50 ml, - pievadcaurule – sausa, - vacuvam sistēmai jānodrošina asins paraugu sagatavošana bez saputošanās un hemolīzes pazīmēm (< 2 g/l brīvais Hb). 12. maisu un caurulīšu kanulu („click - tip”) sistēmām jābūt viegli atveramām – salaužamām, manuāli saliecot 900 leņķī ne vairāk kā divas reizes, pēc atvēršanas nekavē asins plūsmu un neizraisa hemolīzi; 13. maisu marķējumam: - maisu marķējums ar svītrkodiem (atbilstoši ISBT 128 standartam), - maisiem jābūt numurētiem un izvietotiem secīgi: 1., 2., 3., - informācija uz maisu uzlīmēm simbolu veidā, antikoagulanta un SAGM šķīdumu sastāvs latīņu valodā; 14. iepakojumam: atsevišķs katras maisu – caurulīšu sistēmas iepakojums; 15. savietojamība ar Valsts asins dienesta vienoto informācijas sistēmu; 16. lietošanas instrukcija latviešu valodā; 17. maisu brāķis (pēc makroskopiskā novērtējuma un izmantošanas asins/ asins komponentu sagatavošanā un apstrādē) - ne vairāk kā 0,3%; 18. sagatavoto asins komponentu - eritrocītu masas un plazmas kvalitātes kontroles rādītāju 100% atbilstība Asins dienesta normatīvās dokumentācijas prasībām; 19. maisu derīguma termiņš no piegādes brīža – ne mazāks kā 1,5 gadi. | Ražotājs: Terumo/ Japāna | Datu brošūras 9.-16. lpp. | 2.9
47. | Stentētas ksenoperikarda bioprotēzes komplekts aortālās vārstules nomaiņai ar ievades un dilatācijas sistēmu. | 60 | [20 empty] | Vārstule paredzēta pielietošanai samazinātu griezienu sirds ķirurģijā, bez nepieciešamības cauršūt visu fibrozo gredzenu, pielietojot tikai 3 šuves pozicionēšanai. Komplekts sastāv no: ksenoperikarda bioprotēzes, kas uzmontēta kobalta-hroma karkasam, no ārpuses izklāta ar poliestera auduma kārtu, ar silikona šušanas riņķi un nerūsējoša tērauda stenta pamatni, kas arī pārklāta ar poliestera audumu. Vārstules paredzēta 19, 21 23, 25 un 27 mm fibrozajiem gredzeniem, profila augstums attiecīgi 13 – 17 mm. Stenta pamatnes diametrs atbilst protēzes diametram. Ievades sistēmas, kas ir specifiska konkrētajai vārstulei, kas uzmontēta uz alumīnija rokturī iemontēta balonkatetera, ko var modulēt atbilstoši operācijas vajadzībām, ar Luera konektoru rokturī. Vārstules uzpūšanas sistēma, kas apgādāta ar manometru, 25ml pumpi, kas ar lokanu pārvadu savienojas ar ievades sistēmas Luera konektoru. Vārstules mērītāji. | Edwards Lifescience | Datu lapa Nr. 5 (1. -12.lpp.) | 6998
48. | Sirds vārstuļu ksenoaortāla bioprotēze (ar alfa amino oleīnskābes antikalcinācijas apdari). | 300 | [28 empty] | Sirds vārstuļu ksenoaortāla bioprotēze MOSAIC (ar alfa amino oleīnskābes antikalcinācijas apdari).Preces kods: #305Cxx; #310Cxx; #305Uxx. Piedāvājumā visi vārstuļu (aortālo, mitrālo) izmēri atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām. | Medtronic BV | Informāciju par preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām iesniegta. Lūdzu skatīt pievienotajos materiālos. | 1600
49. | Bioloģisko vārstuli saturošs ascendējošās aortas konduīts. | 12 | [28 empty] | Bioloģisko vārstuli saturošs ascendējošās aortas konduīts .Preces kods: #HVC33xx. Piedāvājums atbislt nolikuma 1. pielikuma tehniskās specifikācijas prasībām. | VASCUTEK TERUMO | Informāciju par preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām iesniegta. Lūdzu skatīt pievienotajos materiālos. | 3100 |  |  |  |  | Ar ksenoaortālu bezkarkasa aortas bioprotēzi un sīpolveida paplašinājumu atbilstoši aortas saknei Komponenti: 1. Ksenoaortāla bezkarkasa aortas vārtuļa bioprotēzi. - Viengabala kosntrukcija. - Dabiski audi – pierādīta integritāte. - Gredzena stiprināšana ar ksenoperikardu – drošai šūšanai. - Anatomiska forma. - Labi hemodinamiskie rādītāji. 2. Pašblīvējoša trīsslāņu aortas protēze. - Iekšējais slānis - hermētiski veidots poliestera “Twillweave” materiāls. - Vidus slānis – blīva elastīga membrāna. - Ārējais slānis – politetrafluoretilēna apvalks. - Slāņi savienoti karstuma ietekmes rezultātā. Ātra hemostāze. | Ražotājs: Vascutek/ Lielbritānija | Datu brošūras 17.-18. lpp. | 4370
Piegādātājs Nr.1
Piegādātājs Nr.2
slīpi cipari | piedāvājums šajā pozīcijā noraidīts
iepirkums šajā pozīcijā izbeigts