APSTIPRINĀTS

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

iepirkuma komisijas

2016.gada 16. marta sēdē

(protokols Nr.1)

IEPIRKUMA

„Traheju un bronhu endoprotēžu, balonkatetru piegāde

Plaušu slimību centram un torakālai ķirurģijai ”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/51)

NOLIKUMS

Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

1.	Pasūtītājs

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.

2.	Kontaktpersona

Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Dairis Roģis, tālrunis 67069736, fakss 67095312, e-pasta adrese: dairis.rogis@stradini.lv.

3. 	Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Traheju un bronhu endoprotēžu, balonkatetru piegāde Plaušu slimību centram un torakālai ķirurģijai (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums).

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms ir noteikts nolikuma Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 1.pielikums) (turpmāk – Tehniskā specifikācija).

  - Līguma izpildes termiņš –24 (divdesmit četri) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

  - CPV kods: 33184000-3 (Ķermeņa daļu protēzes);

4. 	Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/51.

5. 	Informācijas apmaiņas kārtība

5.1.	Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā http://www.stradini.lv sadaļā Iepirkumi.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

  - Pasūtītājs sniegs atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem un sniegs papildu informāciju par iepirkuma dokumentācijā iekļautajām prasībām, ja ieinteresētie piegādātāji būs savlaicīgi uzdevuši jautājumus vai pieprasījuši papildu informāciju.

- Piedāvājuma iesniegšana

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 30. martā, plkst. 10:00.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Iesniegšanas vieta – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, turpmāk – PSKUS, Iepirkumu daļā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, 2.korpusa 2.stāvā.

  - Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

  - Iesniegtais piedāvājums, izņemot Noteikumu 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdots atpakaļ pretendentam.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls (papīra formā), kā arī jāpievieno tā elektroniskais eksemplārs *.pdf, *.doc formātā, izmantojot elektronisko datu nesēju. Uz piedāvājuma oriģināla (papīra formā) norāda atzīmi „ORIĢINĀLS” un uz elektroniskā eksemplāra attiecīgi norāda atzīmi “KOPIJA”.

  - Piedāvājums pretendentam jānoformē un jāiesniedz vienā iesietā sējumā. Sējumā dokumentiem jābūt sakārtotiem vienkopus, ar numurētām lapām, satura rādītāju un cauršūtiem ar auklu tādā veidā, kas nepieļauj to atdalīšanu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām, vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju.

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā, uz kura jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

- pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālrunis, fakss,;

- atzīme: „Traheju un bronhu endoprotēžu, balonkatetru piegāde Plaušu slimību centram un torakālai ķirurģijai”, identifikācijas Nr. PSKUS 2016/51;

- atzīme: „Neatvērt līdz 2016.gada 30.martam plkst.10:00”.

  - Piedāvājums sastāv no Nolikuma 10., 11. un 12.punktā noteiktajiem dokumentiem.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u tulkojumu/-us, tulkojuma/-u pareizība ir jāapliecina. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

  - Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstošas pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju.

  - Ja Pretendents piedāvājumā iekļauj informāciju, kas satur komercnoslēpumu, pretendents to norāda piedāvājumā.

- Pretendentu atlases prasības

8.1. 	Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, t.i., pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

8.1.1.pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.1.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

8.1.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 8.1.1. un 8.1.2.punktā minētie nosacījumi.

| 9. Pretendenta kvalifikācijas prasības | 10. Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti |
| --- | --- |
| 9.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība). | 10.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto formu. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tā apliecināta kopija. |
| 9.2. Pretendentam ir tiesības pārdot piedāvātās Preces Latvijas Republikas teritorijā. | 10.2. Lai apliecinātu Nolikuma 9.2.punkta izpildi, Pretendentam jāiesniedz ražotāja apliecinoši dokumenti, kas ļauj Pretendentam nodrošināt Preces pārdošanu Latvijas Republikas teritorijā. |
| 9.3. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. | 10.3. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus (norādot konkrētus būvdarbus, kādi tiks veikti vispārīgās vienošanās izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgta vispārīgā vienošanās. Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēs attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros. |

- Tehniskais piedāvājums

  - Tehnisko piedāvājumu (Nolikuma 3. pielikumu) pretendentam ir jāiesniedz kā savu piedāvājumu, tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1. pielikums) izpildei.

  - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai Tehniskā piedāvājuma formai (Nolikuma 3.pielikums).

  - Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno sekojoši dokumenti:

    - piedāvātās Preces  CE sertifikāta kopija un atbilstības deklarācijas kopija;

    - piedāvātās preces tehniskās datu lapas (“data sheet”), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi.

  - Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami jāatspoguļo Nolikuma tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1. pielikums) minimālo prasību izpilde.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 4.pielikums).

  - Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

  - Finanšu piedāvājumā visas cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Pretendents nedrīkst iesniegt Finanšu piedāvājuma variantus.

- Piedāvājuma vērtēšana, lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

  - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību Nolikuma 9.punktā noteiktajām prasībām pēc Nolikuma 10.punktā noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.

  - Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 9.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 10.punktā noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Vērtējot tehnisko piedāvājumu, iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 3.pielikums) un nolikuma 11.punkta prasībām.

  - Ja pretendents nav iesniedzis tehnisko piedāvājumu (Nolikuma 3. pielikums) vai pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums) un/vai nolikuma 11.punkta prasībām, komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

  - Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Iepirkuma komisija, attiecībā uz Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu veic pārbaudi par Pretendenta un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētās personas atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktajam.

  - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:

    - attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un minētā panta piektās daļas 3.punktā (Nolikuma 8.1.3.punkts)  minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

- par minētā panta piektās daļas 1.punktā (Nolikuma 8.1.1.punkts) minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

- par minētā panta piektās daļas 2.punktā (Nolikuma 8.1.2.punkts) minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un minētā panta piektās daļas 3.punktā (Nolikuma 8.1.3.punkts) minētās personas piekrišanu.

    - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un minētā panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un minētā panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas minētā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam (Nolikuma 13.9.1. “b” apakšpunktam) veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

    - neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā norādītajiem apstākļiem, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu.

- Līguma nosacījumi

Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, pamatojoties uz izraudzītā pretendenta iesniegto piedāvājumu, saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām.

- Pretendenta pienākumi un tiesības:

  - Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

  - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja juridiskās adreses 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  - Pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības:

  - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

  - Pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai.

  - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

  - Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu.

  - Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/51)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Traheju un bronhu endoprotēžu, balonkatetru piegāde Plaušu slimību centram un torakālai ķirurģijai.

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/51)

| N.p.k. | Nosaukums | N.p.k. | Tehniskā specifikācija (minimālās prasības) | Plānotais daudzums 24 (divdesmit četriem) mēnešiem* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ULTRAFLEX TRACHEOBRONCI-AL STENT UNCOVERED |  | Preces ražotājs: | 12 |
|  |  |  | Preces modelis: |  |
|  |  | 1. | Tehniskās prasības: |  |
|  |  | 1.1. | Elpceļu neapsegtais stents (endoprotēze). |  |
|  |  | 1.2. | No metāla stieples vijuma veidota cilindriska endoprotēze bez pārklājuma. |  |
|  |  | 1.3. | Pielietojums - trahejas un bronhu sieniņas nostiprināšana un lūmena atbrīvošanai un uzturēšanai ārēja nospieduma un sieniņas fiksēšanai un funkcionālas nestabilitātes likvidēšanai. |  |
|  |  | 1.4. | Stenta izgatavošanai jābūt izmantotai bioloģiski inertai metāla stieplei un, mainoties diametram, nedrīkst būtiski mainīties stenta garums un tā struktūrai jābūt t.s. "adījuma" veidā. |  |
| 2. | ULTRAFLEX TACHEOBRONCI-AL STENT COVERED |  | Preces ražotājs: | 12 |
|  |  |  | Preces modelis: |  |
|  |  | 2. | Tehniskās prasības: |  |
|  |  | 2.1. | Elpceļu apsegtais stents (endoprotēze). |  |
|  |  | 2.2. | No metāla stieples vijuma veidota cilindriska endoprotēze ar bioloģiski inerta sintētiska materiāla pārklājumu. |  |
|  |  | 2.3. | Pielietojums - trahejas un bronhu sieniņas nostiprināšana un lūmena atbrīvošanai un uzturēšanai ārēja nospieduma un sieniņas fiksēšanai, elpceļu sieniņu cauraugoša audzēja gadījumā. |  |
|  |  | 2.4. | Stenta izgatavošanai jābūt izmantotai bioloģiski inertai metāla stieplei un, mainoties diametram, nedrīkst būtiski mainīties stenta garums un tā struktūrai jābūt t.s. "adījuma" veidā. |  |
| 3. | POLYFLEX AIRWAY |  | Preču ražotājs: | 10 |
|  |  |  | Preces modelis: |  |
|  |  | 2. | Tehniskās prasības: |  |
|  |  | 2.1. | Taisnais stents |  |
|  |  | 2.2. | Stenta uzbūve: ārējais slānis veidots no poliestera sieta struktūras, iekšējais slānis gluds silikona pārklājums. Stenta abos galos ir zili tiešās vizualizācijas marķieris un rtg-kontrastējami marķieri |  |
|  |  | 2.3. | Stenta izmēri: stenta diametrs no 8mm līdz 22 mm, ar soli 2mm, stenta garums 20 līdz 80mm |  |
|  |  | 2.4. | Ir atsevišķa ievade |  |
| 4. | Dynamic (Y) Stent |  | Preču ražotājs: | 4 |
|  |  |  | Preces modelis: |  |
|  |  | 2. | Tehniskās prasības |  |
|  |  | 2.1. | Y formas stenti |  |
|  |  | 2.2. | Stents Y- formas, silikona. Stenta bronhiālie zari rtg-kontrastējami. Stenta trahejas daļa C- veida nerūsējoša tērauda balsti, mīksta mugurējā membrāna. |  |
|  |  | 2.3. | Pielietojums-trahejas un galveno bronhu nospiedumu likvidācija |  |
|  |  | 2.4. | Stenta izmēri- Diametrs: Trah. 11mm/Bronh. 8mm, Trah13mm/Bronh.10mm, Trah15mm/Bronh.12mm. Ievades sistēmas garums 110mm. Bronhu daļas garums labais/kreisais-25/40 mm |  |
| 5. | CRE Pulmonary Dilatation Balloon |  | Preču ražotājs: | 8 |
|  |  |  | Preces modelis: |  |
|  |  | 2. | Tehniskās prasības |  |
|  |  | 2.1. | Īpaši izturīgs balons materiāls (Pebax), kas nodrošina trīs balona diametrus un iepriekš noteiktus spiedienus vienā balonā |  |
|  |  | 2.2. | Balona pozicionēšanai 2 gab. rentgen vizualizējumai marķieri. |  |
|  |  | 2.3. | Izmēri: Balona garums 5.5.cm- 12-15 mm diametrs; Balona garums 5.5 cm – 15-18 mm diametrs; Balona garums 5.5. cm- 18-20 mm diametrs; Balona garums 3.0 cm – 8-10 mm diametrs; Balona garums 3.0 cm- 10-12 mm diametrs; Balona garums 3.0 cm- 12-15 mm diametrs Ievades sistēmas darba garums 57 cm, ievades sistēmas ārējais diametrs 3.0 mm, uz stīgas vadāms, savienojams ar 0.035in stīgu, vienreiz lietojams. |  |
|  | Inflācijas ierīce- Alliance II |  | Preču ražotājs: | 1 |
|  |  |  | Preces modelis: |  |
|  |  | 2. | Tehniskās prasības |  |
|  |  | 2.1. | Daudzreiz lietojams, pistoles veida šļircu turētājs ar trīs pozīciju slēdzi, lai nodrošinātu pietiekamu spiedienu balonā. |  |
|  | Inflācijas šļirces 60 ml ar integrētu manometru |  | Prežu ražotājs: | 8 |
|  |  |  | Preces modelis: |  |
|  |  | 2. | Tehniskās prasības |  |
|  |  | 2.1. | Inflācijas šļirce 60ml ar integrētu manometru |  |
| 8. | Vadstiegrs |  | Preču ražotājs: | 10 |
|  |  |  | Preces modelis: |  |
|  |  | 2. | Tehniskās prasības |  |
|  |  | 2.1. | Laba slīdamība. Laba rtg redzamība. Laba tieša vizualizācija. Garuma un konfigurāciju spektrs. Izturība pret pārliekumiem. |  |
|  | Citoloģijas bisrtīte bronhoskopijām |  | Preču ražotājs: | 20 |
|  |  |  | Preces modelis: |  |
|  |  | 2. | Tehniskās prasības |  |
|  |  | 2.1. | Citoloģijas birstīte Diamters 1.5. mm, garums 140 mm |  |
| 10. | eXcelon transbronhiālas aspirācijas adatas |  | Preču ražotājs: | 24 |
|  |  |  | Preces modelis: |  |
|  |  | 2. | Tehniskās specifikācijas |  |
|  |  | 2.1. | eXcelon transbronhiālas aspirācijas adaras (adatas diametrs 1,07/0,9/0,81 mm) |  |

*Tehniskajā specifikācijā norādītajam Preču daudzumam ir informatīva nozīme. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu norādīto Preču daudzumu.

2.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/51)

Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne)

„Traheju un bronhu endoprotēžu, balonkatetru piegāde Plaušu slimību centram un torakālai ķirurģijai.

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/51)

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |
| --- | --- |
| reģ. Nr. | __________________________________________ |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |
| pasta adrese (ja atšķiras): | __________________________________________ |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |
| Bankas rekvizīti: |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |
| kods: | __________________________________________ |
| konts: | __________________________________________ |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkumā „Traheju un bronhu endoprotēžu, balonkatetru piegāde Plaušu slimību centram un torakālai ķirurģijai” (identifikācijas Nr. PSKUS 2016/51);

- apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, piekrīt Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- apliecina, ka ir gatavs iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

- piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem[1];

- piedāvājumā ietvertie dokumentu tulkojumi atbilst to oriģināliem[2].

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/51)

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (veidne)

„Traheju un bronhu endoprotēžu, balonkatetru piegāde Plaušu slimību centram un torokālai ķirurģijai ”

(iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/51)

| Nosaukums | N.p.k. | Tehniskā specifikācija (minimālās prasības) | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ULTRAFLEX TRACHEOBRONCI-AL STENT UNCOVERED |  | Preces ražotājs: |  |  |
|  |  | Preces modelis: |  |  |
|  | 1. | Tehniskās prasības: |  |  |
|  | 1.1. | Elpceļu neapsegtais stents (endoprotēze). |  |  |
|  | 1.2. | No metāla stieples vijuma veidota cilindriska endoprotēze bez pārklājuma. |  |  |
|  | 1.3. | Pielietojums - trahejas un bronhu sieniņas nostiprināšana un lūmena atbrīvošanai un uzturēšanai ārēja nospieduma un sieniņas fiksēšanai un funkcionālas nestabilitātes likvidēšanai. |  |  |
|  | 1.4. | Stenta izgatavošanai jābūt izmantotai bioloģiski inertai metāla stieplei un, mainoties diametram, nedrīkst būtiski mainīties stenta garums un tā struktūrai jābūt t.s. "adījuma" veidā. |  |  |
| ULTRAFLEX TACHEOBRONCI-AL STENT COVERED |  | Preces ražotājs: |  |  |
|  |  | Preces modelis: |  |  |
|  | 2 | Tehniskās prasības: |  |  |
|  | 2.1. | Elpceļu apsegtais stents (endoprotēze). |  |  |
|  | 2.2. | No metāla stieples vijuma veidota cilindriska endoprotēze ar bioloģiski inerta sintētiska materiāla pārklājumu. |  |  |
|  | 2.3. | Pielietojums - trahejas un bronhu sieniņas nostiprināšana un lūmena atbrīvošanai un uzturēšanai ārēja nospieduma un sieniņas fiksēšanai, elpceļu sieniņu cauraugoša audzēja gadījumā. |  |  |
|  | 2.4. | Stenta izgatavošanai jābūt izmantotai bioloģiski inertai metāla stieplei un, mainoties diametram, nedrīkst būtiski mainīties stenta garums un tā struktūrai jābūt t.s. "adījuma" veidā. |  |  |
| POLYFLEX AIRWAY |  | Preču ražotājs: |  |  |
|  |  | Preces modelis: |  |  |
|  | 3. | Tehniskās prasības: |  |  |
|  | 3.1. | Taisnais stents |  |  |
|  | 3.2. | Stenta uzbūve: ārējais slānis veidots no poliestera sieta struktūras, iekšējais slānis gluds silikona pārklājums. Stenta abos galos ir zili tiešās vizualizācijas marķieris un rtg-kontrastējami marķieri |  |  |
|  | 3.3. | Stenta izmēri: stenta diametrs no 8mm līdz 22 mm, ar soli 2mm, stenta garums 20 līdz 80mm |  |  |
|  | 3.4. | Ir atsevišķa ievade |  |  |
| Dynamic (Y) Stent |  | Preču ražotājs: |  |  |
|  |  | Preces modelis: |  |  |
|  | 4. | Tehniskās prasības |  |  |
|  | 4.1. | Y formas stenti |  |  |
|  | 4.2. | Stents Y- formas, silikona. Stenta bronhiālie zari rtg-kontrastējami. Stenta trahejas daļa C- veida nerūsējoša tērauda balsti, mīksta mugurējā membrāna. |  |  |
|  | 4.3. | Pielietojums-trahejas un galveno bronhu nospiedumu likvidācija |  |  |
|  | 4.4. | Stenta izmēri- Diametrs: Trah. 11mm/Bronh. 8mm, Trah13mm/Bronh.10mm, Trah15mm/Bronh.12mm. Ievades sistēmas garums 110mm. Bronhu daļas garums labais/kreisais-25/40 mm |  |  |
| CRE Pulmonary Dilatation Balloon | 4.5. | Preču ražotājs: |  |  |
|  | 4.6. | Preces modelis: |  |  |
|  | 5. | Tehniskās prasības |  |  |
|  | 5.1. | Īpaši izturīgs balons materiāls (Pebax), kas nodrošina trīs balona diametrus un iepriekš noteiktus spiedienus vienā balonā |  |  |
|  | 5.2. | Balona pozicionēšanai 2 gab. rentgen vizualizējumai marķieri. |  |  |
|  | 5.3. | Izmēri: Balona garums 5.5.cm- 12-15 mm diametrs; Balona garums 5.5 cm – 15-18 mm diametrs; Balona garums 5.5. cm- 18-20 mm diametrs; Balona garums 3.0 cm – 8-10 mm diametrs; Balona garums 3.0 cm- 10-12 mm diametrs; Balona garums 3.0 cm- 12-15 mm diametrs Ievades sistēmas darba garums 57 cm, ievades sistēmas ārējais diametrs 3.0 mm, uz stīgas vadāms, savienojams ar 0.035in stīgu, vienreiz lietojams. |  |  |
| Inflācijas ierīce- Alliance II |  | Preču ražotājs: |  |  |
|  |  | Prečes modelis: |  |  |
|  | 6. | Tehniskās prasības |  |  |
|  | 6.1. | Daudzreiz lietojams, pistoles veida šļircu turētājs ar trīs pozīciju slēdzi, lai nodrošinātu pietiekamu spiedienu balonā. |  |  |
| Inflācijas šļirces 60 ml ar integrētu manometru |  | Preces ražotājs: |  |  |
|  |  | Preces modelis: |  |  |
|  | 7. | Tehniskās prasības |  |  |
|  | 7.1. | Inflācijas šļirce 60ml ar integrētu manometru |  |  |
| Vadstiegrs |  | Preču ražotājs: |  |  |
|  |  | Preces modelis: |  |  |
|  | 8. | Tehniskās prasības |  |  |
|  | 8.1. | Laba slīdamība. Laba rtg redzamība. Laba tieša vizualizācija. Garuma un konfigurāciju spektrs. Izturība pret pārliekumiem. |  |  |
| Citoloģijas bisrtīte bronhoskopijām |  | Preču ražotājs: |  |  |
|  |  | Preces modelis: |  |  |
|  | 9. | Tehniskās prasības |  |  |
|  | 9.1. | Citoloģijas birstīte Diamters 1.5. mm, garums 140 mm |  |  |
| eXcelon transbronhiālas aspirācijas adatas |  | Preču ražotājs: |  |  |
|  |  | Preces modelis: |  |  |
|  | 10. | Tehniskās prasības |  |  |
|  | 10.1. | eXcelon transbronhiālas aspirācijas adatas (adatas diametrs 1,07/0,9/0,81 mm) |  |  |

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/51)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (veidne)

„ Traheju un bronhu endoprotēžu, balonkatetru piegāde Plaušu slimību centram un torokālai ķirurģijai”

(iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/33)

Pretendents, ____________________________, reģ. Nr. _______________________,

piedāvā piegādāt traheju un bronhu endoprotēžu, balonkatetru piegāde Plaušu slimību centram un torokālai ķirurģijai saskaņā ar iepirkuma “Traheju un bronhu endoprotēžu, balonkateteru piegāde Plaušu slimību centram un torokālai ķirurģijai”  nolikuma noteikumiem par šādu cenu:

| N.p.k. | Nosaukums | Mērv. | Skaits | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ULTRAFLEX TRACHEOBRONCI-AL STENT UNCOVERED | gab. | 12 |  |  |
| 2. | ULTRAFLEX TACHEOBRONCI-AL STENT COVERED | gab. | 12 |  |  |
| 3. | POLYFLEX AIRWAY | gab. | 10 |  |  |
| 4. | Dynamic (Y) Stent | gab. | 4 |  |  |
| 5. | CRE Pulmonary Dilatation Balloon | gab. | 8 |  |  |
| 6. | Inflācijas ierīce- Alliance II | gab. | 1 |  |  |
| 7. | Inflācijas šļirces 60 ml ar integrētu manometru | gab. | 8 |  |  |
| 8. | Vadstiegrs | gab. | 10 |  |  |
| 9. | Citoloģijas bisrtīte bronhoskopijām | gab. | 20 |  |  |
| .10. | eXcelon transbronhiālas aspirācijas adatas | gab. | 24 |  |  |
| Kopā, EUR bez PVN |  |
| PVN __% |  |
| Kopā, EUR ar PVN |  |

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

# Footnotes

[1] norāda, ja piedāvājumā ir ietvertas dokumentu kopijas.

[2] norāda, ja piedāvājumā ir ietverti dokumentu tulkojumi.