APSTIPRINĀTS

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

iepirkuma komisijas

2016.gada 27.oktobra sēdē

(protokols Nr.1)

IEPIRKUMA

„Medicīnisko ierīču funkciju atbilstības testēšana un elektrodrošības pārbaudes”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/223)

NOLIKUMS

Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

1.	Pasūtītājs

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.

2.	Kontaktpersona

Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Ira Koleba, tālrunis 67069736, fakss 67095312, e-pasta adrese: ira.koleba@stradini.lv.

3. 	Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Medicīnisko ierīču funkciju atbilstības testēšana un elektrodrošības pārbaudes (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums).

  - Līguma izpildes termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Pakalpojuma izpildes termiņš – 2 (divu) nedēļu laikā no Pasūtītāja pieteikuma nosūtīšanas dienas.

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

  - CPV kods: 50400000-9.

4. 	Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/223.

5. 	Informācijas apmaiņas kārtība

5.1.	Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā http://www.stradini.lv sadaļā Iepirkumi.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

  - Pasūtītājs sniegs atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem un sniegs papildu informāciju par iepirkuma dokumentācijā iekļautajām prasībām, ja ieinteresētie piegādātāji būs savlaicīgi uzdevuši jautājumus vai pieprasījuši papildu informāciju.

- Piedāvājuma iesniegšana

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 7.novembrim, plkst. 10:00.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Iesniegšanas vieta – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, turpmāk – PSKUS, Iepirkumu daļā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, 2.korpusa 2.stāvā.

  - Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

  - Iesniegtais piedāvājums, izņemot Noteikumu 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdots atpakaļ pretendentam.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Pretendents piedāvājumu iesniedz divos eksemplāros: viens oriģināleksemplārs ar norādi ORIĢINĀLS, viena kopija ar norādi KOPIJA. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls.

  - Piedāvājums pretendentam jānoformē un jāiesniedz vienā iesietā sējumā. Sējumā dokumentiem jābūt sakārtotiem vienkopus, ar numurētām lapām, satura rādītāju un cauršūtiem ar auklu tādā veidā, kas nepieļauj to atdalīšanu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām, vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju.

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā, uz kura jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

- pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālrunis, fakss;

- atzīme: „Piedāvājums iepirkumam „Medicīnisko ierīču funkciju atbilstības testēšana un elektrodrošības pārbaudes”, identifikācijas Nr. PSKUS 2016/223”;

- atzīme: „Neatvērt līdz 2016.gada 7.novembrim plkst.10:00”.

  - Piedāvājums sastāv no Nolikuma 10., 11. un 12.punktā noteiktajiem dokumentiem.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u tulkojumu/-us, tulkojuma/-u pareizība ir jāapliecina. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

  - Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstošas pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju.

  - Ja Pretendents piedāvājumā iekļauj informāciju, kas satur komercnoslēpumu, pretendents to norāda piedāvājumā.

- Pretendentu atlases prasības

8.1. 	Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, t.i., pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

8.1.1.pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.1.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

8.1.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 8.1.1. un 8.1.2.punktā minētie nosacījumi.

| 9. Pretendenta kvalifikācijas prasības | 10. Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti |
| --- | --- |
| 9.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība). | 10.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto formu. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tā apliecināta kopija. |
| 9.2. Pretendents ir akreditēts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” saskaņā ar standartu LVS ISO/IEC 17020:2005 “Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspicēšanu” tehniskajā specifikācijā minēto iekārtu funkciju atbilstības testēšanai un elektrodrošības pārbaudēm. | Lai apliecinātu Nolikuma 9.2.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” izsniegta akreditācijas apliecība ar pielikumiem, kas norāda, ka pretendents ir akreditēts tehniskajā specifikācijā minēto iekārtu funkciju atbilstības testēšanai un elektrodrošības pārbaužu veikšanai atbilstoši LVS ISO/IEC 17020:2005 standarta prasībām. |
| 9.3. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. | 10.3. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus (norādot konkrētus darbus, kādi tiks veikti līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros. |

- Tehniskais piedāvājums

  - Pretendenta apliecinājums, ka tas apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1.pielikums) izvirzītajām prasībām.

  - Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno mēriekārtu saraksts ar norādītiem kalibrēšanas datumiem un nākamās kalibrēšanas datumiem, ar kurām tiks veikti mērījumi, un mēriekārtu kalibrēšanas sertifikātu kopijas.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 3.pielikums).

  - Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu Tehniskajā specifikācijā minētos pakalpojumus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

  - Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

- Piedāvājuma vērtēšana, lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

  - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību Nolikuma 9.punktā noteiktajām prasībām pēc Nolikuma 10.punktā noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.

  - Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 9.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 10.punktā noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Vērtējot tehnisko piedāvājumu, iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 11.punkta prasībām.

  - Ja pretendents nav iesniedzis tehnisko piedāvājumu vai pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma 11.punkta prasībām, komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

  - Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Iepirkuma komisija, attiecībā uz Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu veic pārbaudi par Pretendenta un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētās personas atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktajam.

  - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:

    - attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un minētā panta piektās daļas 3.punktā (Nolikuma 8.1.3.punkts)  minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

- par minētā panta piektās daļas 1.punktā (Nolikuma 8.1.1.punkts) minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

- par minētā panta piektās daļas 2.punktā (Nolikuma 8.1.2.punkts) minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un minētā panta piektās daļas 3.punktā (Nolikuma 8.1.3.punkts) minētās personas piekrišanu.

    - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un minētā panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un minētā panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas minētā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam (Nolikuma 13.9.1. “b” apakšpunktam) veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

    - neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā norādītajiem apstākļiem, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu.

- Līguma nosacījumi

Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, pamatojoties uz izraudzītā pretendenta iesniegto piedāvājumu, saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām.

- Pretendenta pienākumi un tiesības:

  - Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

  - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja juridiskās adreses 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  - Pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības:

  - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

  - Pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai.

  - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

  - Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu.

  - Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/223)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Medicīnisko ierīču funkciju atbilstības testēšana un elektrodrošības pārbaudes”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/223)

Iepirkuma priekšmets:

I un II grupas medicīnisko ierīču funkciju atbilstības testēšana un elektrodrošības pārbaudes.

- Pakalpojuma sniegšanas vieta:

| Struktūrvienības nosaukums | Adrese: |
| --- | --- |
| VSIA ”Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” | Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002 |
| VSIA ”Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” Zobārstniecības un sejas ķirurģijas centrs | Dzirciema iela 20, Rīga, LV-1007 |

- Daļai ierīču, iepriekš saskaņojot laikus, pārbaudes būs jāveic ārpus normālā darba laika.

- Pakalpojuma rezultāts:

Pakalpojuma sniedzējs veic tikai Pasūtītāja norādītās ierīces pārbaudi. Pārbaudāmo ierīču skaits var mainīties.

Medicīniskās ierīces tiek pārbaudītas atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, par ko pakalpojuma sniedzējs iesniedz dokumentu (piemēram, tehniskās uzraudzības sertifikāti, testēšanas pārskati u.c.), kurā norāda informāciju par ierīces tehniskajiem parametriem attiecīgajā pārbaudes veidā (funkciju atbilstības testēšana, elektrodrošības pārbaude) un veic ierakstu par veikto pārbaudi I un II drošības grupas medicīniskās ierīces žurnālā. Medicīniskās ierīces, kuras tiek ekspluatētās ilgāk par 7 gadiem, funkciju atbilstību testē divas reizes gadā.

Tehniskajā specifikācijā nenorādītie kritēriji ir jāpārbauda, ja to paredz LR normatīvie akti, un atbilstoši piešķirtai akreditācijai.

- Pakalpojuma izpildes termiņš:

Pakalpojuma sniedzējs veic attiecīgo pārbaudi ne ilgāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no Pasūtītāja pieteikuma nosūtīšanas dienas.

Minimālie pārbaudes kritēriji ierīču funkciju atbilstības testam:

| Ierīces veids | Pārbaudes kritēriji | Mērlielums |
| --- | --- | --- |
| I drošības grupa |  |  |
|  | O2 koncentrācijas atbilstība | % |
| anestēzijas inhalācijas narkozes iekārtas | ieelpas izelpas tilpums | l/min |
|  | elpināšanas spiediens | mmHg |
|  | ventilācijas plūsmas atbilstība | l/min |
|  | O2 koncentrācijas atbilstība | % |
|  | ieelpas izelpas tilpums | l/min |
| elpināšanas iekārtas | elpināšanas spiediens | mmHg |
|  | ventilācijas plūsmas atbilstība | l/min |
|  | stimulācijas impulsa garums | ms |
|  | amplitūda | mA |
| ārējās sirds stimulācijas iekārtas | stimulācijas ritms | ppm |
| defibrilatori | pacientam piegādātā enerģija | J |
|  | maksimālās enerģijas uzlādes laiks | s |
|  | sinhronizācijas režīma atbilstība |  |
| lāzerķirurģiskās un lāzerterapijas iekārtas | lāzera stara jauda | W |
|  | REM tests | Ω |
| augstfrekvences elektroķirurģiskās iekārtas | augstfrekvences izejas jauda | W |
|  | darba spiediens | bar |
| barokameras | drošības vārsta nostrāde |  |
| neiromiostimulācijas iekārtas (ārstnieciskās un diagnostiskās) | strāvas impulsu parametri (ilgums, pauze, frekvence) |  |
|  | ģeneratora un modulācijas frekvences mērijumi | Hz |
|  | izejas amplitūda | mA |
|  | oklūzijas spiediens | bar |
|  | infūzijas ātruma kļūda | % |
| infūzijas un perfūzijas sūkņi | trauksmes nostrāde pret pārdozēšanu |  |
| sterilizācijas un dezinfekcijas iekārtas ar paaugstinātu spiedienu (stacionārās iekārtas, tai skaitā autoklāvi) | ražotāja uzrādītās temperatūras un spiediena precizitātes pārbaude | °C, kPa (bar) |
|  | virsmas temperatūras ierobežojumi | °C |
| elektroapsildāmās gultas un citas sildierīces visam ķermenim | temperatūras atbilstība | °C |
|  | trauksmes nostrāde | ∆°C |
|  | temperatūras atbilstība | °C |
| Jaundzimušo inkubatori | trauksmes nostrāde | ∆°C |
|  | temperatūras atbilstība | °C |
|  | dialīzes šķīduma plūsmas atbilstība |  |
|  | asins detektora (BLD) atbilstība |  |
|  | asins sūkņa atbilstība |  |
|  | gaisa detektora atbilstība |  |
|  | venozā spiediena trauksmes atbilstība |  |
|  | arteriālā spiediena trauksmes atbilstība |  |
|  | spiediena trauksmes atbilstība |  |
| dialīzes iekārtas | temperatūras trauksmes atbilstība |  |

| II drošības grupa |  |  |
| --- | --- | --- |
| pacientu monitori | trauksmes robežu nostrāde |  |
|  | trauksmes signāla klusuma/pārtraukšanas režīmi |  |
|  | pulsa oksimetra izejas vērtība | % |
|  | manšetes spiediens | mmHg |
|  | uzrādītais sirds ritms | 1/min |
|  | kalibrēšanas spriegums | mV |
|  | filtra nostrādes atbilstība |  |
| elektrokardiogrāfi | uzrādītais sirds ritms | 1/min |
|  | kalibrēšanas spriegums | mV |
|  | filtra nostrādes atbilstība |  |
| sterilizācijas un dezinfekcijas iekārtas (mazgabarīta iekārtas, to skaitā autoklāvi) bezvadu termo/baro- metri | ražotāja uzrādītās temperatūras un spiediena precizitātes pārbaude | °C, kPa (bar) |
|  | virsmas temperatūras ierobežojumi | °C |
| zobārstniecības polimerizācijas lampas | UV jaudas atbilstība | mW |

Ierīcēm, kurām nav norādīti pārbaudes kritēriji, ir jānodrošina galveno funkciju pārbaude.

Pakalpojuma apjoms

I un II grupas medicīnisko ierīču funkciju atbilstības testēšana un elektrodrošības pārbaudes.

I Drošības grupas medicīniskās ierīces:

| Medicīniskās ierīces veids | Skaits kopā | Ierīču skaits, kas ekspluatētas ilgāk par 7 gadiem |
| --- | --- | --- |
| 1.anestēzijas inhalācijas narkozes iekārtas | 50 | 36 |
| 2. elpināšanas iekārtas (izņemot ar roku darbināmās iekārtas) | 70 | 55 |
| 3. ārējās sirds stimulācijas iekārtas | 25 | 9 |
| 4. defibrilatori; | 42 | 38 |
| 5. elektronarkozes (elektromiega) iekārtas; | 2 | 2 |
| 6. lāzerķirurģiskās un lāzerterapijas iekārtas; | 9 | 5 |
| 7. fotokoagulācijas iekārtas; | 4 | - |
| 8. augstfrekvences elektroķirurģiskās iekārtas; | 50 | 40 |
| 9. krioķirurģijas iekārtas; | 2 | 2 |
| 10. litotripsijas iekārtas; | 2 | 2 |
| 11. mākslīgās asinsrites iekārtas; | 15 | 9 |
| 12. barokameras un citas iekārtas paaugstināta vai intermitējoša spiediena lietošanai vairāk nekā pusei ķermeņa; | 2 | 1 |
| 13. neiromiostimulācijas iekārtas (ārstnieciskās un diagnostiskās); | 35 | 31 |
| 14. augstspiediena injekciju iekārtas; | 5 |  |
| 15. infūzijas un perfūzijas sūkņi; | 510 | 278 |
| 16. intrakardiālu izmeklējumu iekārtas (fonokardiogrāfijas, EKG un citiem intrakardiāliem izmeklējumiem); | 12 | 6 |
| 17. sterilizācijas un dezinfekcijas iekārtas ar paaugstinātu spiedienu (stacionārās iekārtas, tai skaitā autoklāvi); | 5 | 3 |
| 18. elektroapsildāmas gultas un citas sildierīces visam ķermenim; | 23 | 5 |
| 19. inkubatori (stacionārie un pārvietojamie); | 11 | 5 |
| 20. dialīzes iekārtas; | 50 | 29 |

II Drošības grupas medicīniskās ierīces:

| Medicīniskās ierīces veids | Skaits kopā | Ierīču skaits, kas ekspluatētas ilgāk par 7 gadiem |
| --- | --- | --- |
| 1. zobārstniecības iekārtas (ja ražotāja dokumentos tās nav kvalificētas kā 1.drošības grupas ierīces); | 35 | 11 |
| 2. fizikālās terapijas iekārtas, kas nav 1.drošības grupas ierīces; | 39 | 35 |
| 3. apstarošanas iekārtas (ultravioletā, infrasarkanā un cita starojuma) ar lokālu iedarbību; | 45 | 20 |
| 4. endoskopijas iekārtas; | 25 | 6 |
| 5. pacientu monitori; | 289 | 150 |
| 6. elektrokardiogrāfi; | 29 | 11 |
| 7. funkcionālās diagnostikas iekārtas; | 8 | - |
| 8. sterilizācijas un dezinfekcijas iekārtas (mazgabarīta iekārtas, tai skaitā autoklāvi); | 25 | 12 |
| 9. medicīniskās aukstumiekārtas, tai skaitā speciālie medicīniskie ledusskapji; | 27 | 19 |
| 10. in vitro diagnostikas analizatori; | 50 | 26 |
| 11. oftalmoloģiskās iekārtas, ja tās nav 1.drošības grupas ierīces; | 46 | 32 |
| 12. jebkuras citas aktīvas ārstnieciskas un diagnostikas medicīniskās ierīces, ja tās nav iekļautas 1.drošības grupā; | 380 | 190 |
| 13. augstfrekvences elektroterapijas iekārtas; | 20 | 12 |
| 14. transfuzioloģijas iekārtas; | 7 | 2 |
| 15. elektroencefalogrāfijas iekārtas; | 2 | 1 |
| 16. apstarošanas ierīces visa ķermeņa apstarošanai (ultravioletā, infrasarkanā, kvantu, magneto un cita starojuma); | 8 | - |
| 17. ultraskaņas ārstnieciskās un diagnostiskās iekārtas (tai skaitā ultraskaņas osteodensitometri). | 42 | 15 |

2.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/223)

Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne)

„Medicīnisko ierīču funkciju atbilstības testēšana un elektrodrošības pārbaudes”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/223)

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |
| --- | --- |
| reģ. Nr. | __________________________________________ |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |
| pasta adrese (ja atšķiras): | __________________________________________ |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |
| Bankas rekvizīti: |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |
| kods: | __________________________________________ |
| konts: | __________________________________________ |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkumā „Medicīnisko ierīču funkciju atbilstības testēšana un elektrodrošības pārbaudes” (identifikācijas Nr. PSKUS 2016/223);

- apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, piekrīt Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- apliecina, ka ir gatavs iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

- piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem[1];

- piedāvājumā ietvertie dokumentu tulkojumi atbilst to oriģināliem[2].

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/223)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (veidne)

„Medicīnisko ierīču funkciju atbilstības testēšana un elektrodrošības pārbaudes”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/223)

I Drošības grupas medicīniskās ierīces:

| Medicīniskās ierīces veids | Kopējais apjoms elektrodrošības pārbaudēm ar funkciju atbilstības testiem* | Cena vienai elektrodrošības pārbaudei ar funkciju atbilstības testu EUR bez PVN | Cena kopā elektrodrošības pārbaudei ar funkciju atbilstības testu EUR bez PVN | Kopējais apjoms funkciju atbilstības testiem* | Cena vienam funkciju atbilstības testam EUR bez PVN | Cena kopā funkciju atbilstības testam EUR bez PVN | Cena kopā visam apjomam EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | (4.+7.) |
| 1. anestēzijas inhalācijas narkozes iekārtas | 50 |  |  | 36 |  |  |  |
| 2. elpināšanas iekārtas (izņemot ar roku darbināmās iekārtas) | 70 |  |  | 55 |  |  |  |
| 3. ārējās sirds stimulācijas iekārtas | 25 |  |  | 9 |  |  |  |
| 4. defibrilatori; | 42 |  |  | 38 |  |  |  |
| 5. elektronarkozes (elektromiega) iekārtas; | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 6. lāzerķirurģiskās un lāzerterapijas iekārtas; | 9 |  |  | 5 |  |  |  |
| 7. fotokoagulācijas iekārtas; | 4 |  |  | - |  |  |  |
| 8. augstfrekvences elektroķirurģiskās iekārtas; | 50 |  |  | 40 |  |  |  |
| 9. krioķirurģijas iekārtas; | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 10. litotripsijas iekārtas; | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 11. mākslīgās asinsrites iekārtas; | 15 |  |  | 9 |  |  |  |
| 12. barokameras un citas iekārtas paaugstināta vai intermitējoša spiediena lietošanai vairāk nekā pusei ķermeņa; | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 13. neiromiostimulācijas iekārtas (ārstnieciskās un diagnostiskās); | 35 |  |  | 31 |  |  |  |
| 14. augstspiediena injekciju iekārtas; | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 15. infūzijas un perfūzijas sūkņi; | 510 |  |  | 278 |  |  |  |
| 16. intrakardiālu izmeklējumu iekārtas (fonokardiogrāfijas, EKG un citiem intrakardiāliem izmeklējumiem); | 12 |  |  | 6 |  |  |  |
| 17. sterilizācijas un dezinfekcijas iekārtas ar paaugstinātu spiedienu (stacionārās iekārtas, tai skaitā autoklāvi); | 5 |  |  | 3 |  |  |  |
| 18. elektroapsildāmas gultas un citas sildierīces visam ķermenim; | 23 |  |  | 5 |  |  |  |
| 19. Zīdaiņu inkubatori (stacionārie un pārvietojamie); | 11 |  |  | 5 |  |  |  |
| 20. dialīzes iekārtas; | 50 |  |  | 29 |  |  |  |
| Kopējā cena (A), EUR bez PVN: |  |  |  |  |  |  |  |

II Drošības grupas medicīniskās ierīces:

| Medicīniskās ierīces veids | Kopējais apjoms elektrodrošības pārbaudēm ar funkciju atbilstības testiem* | Cena vienai elektrodrošības pārbaudei ar funkciju atbilstības testu EUR bez PVN | Cena kopā elektrodrošības pārbaudei ar funkciju atbilstības testu EUR bez PVN | Kopējais apjoms funkciju atbilstības testiem* | Cena vienam funkciju atbilstības testam EUR bez PVN | Cena kopā funkciju atbilstības testam EUR bez PVN | Cena kopā visam apjomam EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | (4.+7.) |
| 1. zobārstniecības iekārtas (ja ražotāja dokumentos tās nav kvalificētas kā 1.drošības grupas ierīces); | 35 |  |  | 11 |  |  |  |
| 2. fizikālās terapijas iekārtas, kas nav 1.drošības grupas ierīces; | 39 |  |  | 35 |  |  |  |
| 3. apstarošanas iekārtas (ultravioletā, infrasarkanā un cita starojuma) ar lokālu iedarbību; | 45 |  |  | 20 |  |  |  |
| 4. endoskopijas iekārtas; | 25 |  |  | 6 |  |  |  |
| 5. pacientu monitori; | 289 |  |  | 150 |  |  |  |
| 6. elektrokardiogrāfi; | 29 |  |  | 11 |  |  |  |
| 7. funkcionālās diagnostikas iekārtas; | 8 |  |  | - |  |  |  |
| 8. sterilizācijas un dezinfekcijas iekārtas (mazgabarīta iekārtas, tai skaitā autoklāvi); | 25 |  |  | 12 |  |  |  |
| 9. medicīniskās aukstumiekārtas, tai skaitā speciālie medicīniskie ledusskapji; | 27 |  |  | 19 |  |  |  |
| 10. in vitro diagnostikas analizatori; | 50 |  |  | 26 |  |  |  |
| 11. oftalmoloģiskās iekārtas, ja tās nav 1.drošības grupas ierīces; | 46 |  |  | 32 |  |  |  |
| 12. jebkuras citas aktīvas ārstnieciskas un diagnostikas medicīniskās ierīces, ja tās nav iekļautas 1.drošības grupā; | 380 |  |  | 190 |  |  |  |
| 13. augstfrekvences elektroterapijas iekārtas; | 20 |  |  | 12 |  |  |  |
| 14. transfuzioloģijas iekārtas; | 7 |  |  | 2 |  |  |  |
| 15. elektroencefalogrāfijas iekārtas; | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 16. apstarošanas ierīces visa ķermeņa apstarošanai (ultravioletā, infrasarkanā, kvantu, magneto un cita starojuma); | 8 |  |  | - |  |  |  |
| 17. ultraskaņas ārstnieciskās un diagnostiskās iekārtas (tai skaitā ultraskaņas osteodensitometri). | 42 |  |  | 15 |  |  |  |
| Kopējā cena (B), EUR bez PVN: |  |  |  |  |  |  |  |

Kopējā piedāvājuma cena = Kopējā cena (A) + Kopējā cena (B)= _____________________________________________

Ar šo apliecinām, ka šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojumu sniegšanu pilnā apjomā, t.sk. arī Izpildītāja maksājamie nodokļi (izņemot PVN), nodevas, transporta izmaksas, kā arī citas izmaksas, kas var rasties Līguma izpildes gaitā.

*Ņemot vērā, ka pārbaudāmo ierīču skaits var mainīties, norādītie apjomi var mainīties, nemainot līguma kopējo summu.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

[1] norāda, ja piedāvājumā ir ietvertas dokumentu kopijas.

[2] norāda, ja piedāvājumā ir ietverti dokumentu tulkojumi.