APSTIPRINĀTS

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

iepirkuma komisijas

2016.gada 15.aprīļa sēdē

(protokols Nr.1)

IEPIRKUMA

„Optisko kabeļu instalācija”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/32)

NOLIKUMS

Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

1.	Pasūtītājs

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.

2.	Kontaktpersona

Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Ira Koleba, tālrunis 67069736, fakss 67095312, e-pasta adrese: ira.koleba@stradini.lv.

3. 	Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Optisko kabeļu instalācija (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (Nolikuma 5.pielikums).

  - Līguma izpildes termiņš – 4 (četri) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

  - CPV kods: 45314000-1 (Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana); 32500000-8 (Telekomunikāciju iekārtas un piederumi).

4. 	Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/32.

5. 	Informācijas apmaiņas kārtība

5.1.	Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā http://www.stradini.lv sadaļā Iepirkumi.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

  - Pasūtītājs sniegs atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem un sniegs papildu informāciju par iepirkuma dokumentācijā iekļautajām prasībām, ja ieinteresētie piegādātāji būs savlaicīgi uzdevuši jautājumus vai pieprasījuši papildu informāciju.

- Piedāvājuma iesniegšana

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 2.maijam, plkst. 10:00.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Iesniegšanas vieta – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, turpmāk – PSKUS, Iepirkumu daļā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, 2.korpusa 2.stāvā.

  - Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

  - Iesniegtais piedāvājums, izņemot Noteikumu 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdots atpakaļ pretendentam.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls (papīra formā), kā arī jāpievieno tā elektroniskais eksemplārs *.xls, *.pdf, *.doc formātā, izmantojot elektronisko datu nesēju. Uz piedāvājuma oriģināla (papīra formā) norāda atzīmi „ORIĢINĀLS” un uz elektroniskā eksemplāra attiecīgi norāda atzīmi “KOPIJA”.

  - Piedāvājums pretendentam jānoformē un jāiesniedz vienā iesietā sējumā. Sējumā dokumentiem jābūt sakārtotiem vienkopus, ar numurētām lapām, satura rādītāju un cauršūtiem ar auklu tādā veidā, kas nepieļauj to atdalīšanu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām, vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju.

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā, uz kura jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

- pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālrunis, fakss;

- atzīme: „Piedāvājums iepirkumam „Optisko kabeļu instalācija”, identifikācijas Nr. PSKUS 2016/32”;

- atzīme: „Neatvērt līdz 2016.gada 2.maijam, plkst.10:00”.

  - Piedāvājums sastāv no Nolikuma 10., 11. un 12.punktā noteiktajiem dokumentiem.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u tulkojumu/-us, tulkojuma/-u pareizība ir jāapliecina. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

  - Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstošas pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju.

  - Ja Pretendents piedāvājumā iekļauj informāciju, kas satur komercnoslēpumu, pretendents to norāda piedāvājumā.

- Pretendentu atlases prasības

8.1. 	Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, t.i., pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

8.1.1.pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.1.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

8.1.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 8.1.1. un 8.1.2.punktā minētie nosacījumi.

| 9. Pretendenta kvalifikācijas prasības | 10. Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti |
| --- | --- |
| 9.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība). | 10.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto formu. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tā apliecināta kopija. |
| 9.2. Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. | 10.2. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai konkursā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto formu. Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendents reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
| 9.3.Pretendents ir tiesīgs veikt piedāvāto komutatoru izplatīšanu Latvijas Republikas teritorijā. | 10.3. Pretendentam jāiesniedz piedāvāto komutatoru ražotāja vai tā oficiālā pārstāvja izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina pretendenta tiesības izplatīt piedāvātos komutatorus Latvijas Republikas teritorijā. |
| 9.4. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2011., 2012., 2013., 2014., 2015. un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir bijusi pieredze vismaz 2 (divu) līdzvērtīga rakstura līgumu izpildē, kuru: a) katra ietvaros ir veikta optisko tīklu projektēšana un izbūve; b) katra apjoms naudas izteiksmē ir vismaz EUR 30 000,00 (bez PVN). Pretendenti, kas dibināti vēlāk, uzrāda atbilstošo pieredzi par nostrādāto laiku. | 10.4. Lai apliecinātu Nolikuma 9.4.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā pievienoto veidni, klāt pievienojot vismaz viena pasūtītāja pozitīvu atsauksmi par norādīto līgumu. |
| 9.5. Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls. | 10.5. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 4.pielikuma veidni. |
| 9.6. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds speciālists, kuram ir spēkā esošs sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā. | 10.6. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 4.pielikuma veidni. |
| 9.7. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds speciālists, kuram ir spēkā esošs sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana. | 10.7. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 4.pielikuma veidni. |
| 9.8. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds speciālists, kurš ir tiesīgs veikt elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanu un pārbaudi. | 10.8. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts, saskaņā ar Nolikuma 4.pielikuma veidni, klāt pievienojot spēkā esošu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu atbilstoši 9.8. punktā prasītajam. |
| 9.9. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds speciālists, kurš ir tiesīgs veikt pretendenta piedāvāto komutatoru uzstādīšanu. | 10.9. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 4.pielikuma veidni, klāt pievienojot piedāvāto komutatoru ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegtu apliecinošu dokumentu par tiesībām veikt komutatoru uzstādīšanu |
| 9.10. Pretendents līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā veiks savas un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētajā objektā ne mazāk kā 100% apmērā no līguma summas, atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegs Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai arī valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”. Pretendentam apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projekts ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. | 10.10. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas veiks savas un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu līguma darbības laiku, saskaņā ar Nolikuma 9.10.punkta prasībām. |
| 9.11. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. | 10.11. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus (norādot konkrētus darbus, kādi tiks veikti līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros. |

- Tehniskais piedāvājums

  - Tehnisko piedāvājumu pretendents iesniedz kā savu piedāvājumu tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1. pielikums) izpildei.

  - Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo, ņemot vērā nolikumā noteikto, aizpildot Nolikuma tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1.pielikums) veidlapu.

  - Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami jāatspoguļo Nolikuma tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1.pielikums) minimālo prasību izpilde tādā apjomā, lai piedāvājumu varētu novērtēt atbilstoši vērtēšanas kritērijiem.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 5.pielikums).

  - Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē nodrošinātu optisko kabeļu instalāciju. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

  - Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

- Piedāvājuma vērtēšana, lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

  - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību Nolikuma 9.punktā noteiktajām prasībām pēc Nolikuma 10.punktā noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.

  - Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 9.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 10.punktā noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Vērtējot tehnisko piedāvājumu, iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums) un nolikuma 11.punkta prasībām.

  - Ja pretendents nav iesniedzis tehnisko piedāvājumu vai pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums) un/vai nolikuma 11.punkta prasībām, komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

  - Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Iepirkuma komisija, attiecībā uz Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu veic pārbaudi par Pretendenta un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētās personas atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktajam.

  - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:

    - attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un minētā panta piektās daļas 3.punktā (Nolikuma 8.1.3.punkts)  minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

- par minētā panta piektās daļas 1.punktā (Nolikuma 8.1.1.punkts) minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

- par minētā panta piektās daļas 2.punktā (Nolikuma 8.1.2.punkts) minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un minētā panta piektās daļas 3.punktā (Nolikuma 8.1.3.punkts) minētās personas piekrišanu.

    - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un minētā panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un minētā panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas minētā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam (Nolikuma 13.9.1. “b” apakšpunktam) veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

    - neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā norādītajiem apstākļiem, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu.

- Līguma nosacījumi

Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, pamatojoties uz izraudzītā pretendenta iesniegto piedāvājumu, saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām.

- Pretendenta pienākumi un tiesības:

  - Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

  - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja juridiskās adreses 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  - Pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības:

  - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

  - Pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai.

  - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

  - Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu.

  - Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/32)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(Tehniskā piedāvājuma forma)

„Optisko kabeļu instalācija”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/32)

Paredzamie darbi:

- Izpildītājam saskaņā ar Pasūtītāja prasībām jāizstrādā optisko tīklu izbūves tehniskais projekts, jānodrošina izbūves darbi un nodošana ekspluatācijā Pasūtītājam.

- Izpildītājam jānodrošina projekta saskaņošana ar Pasūtītāju un citām institūcijām, ja tas ir nepieciešams.

- Izpildītājam jānodrošina piedāvāto komutatoru uzstādīšana un programmēšana saskaņā ar Pasūtītāja prasībām

- Izpildītājam jānodrošina darbu izpilddokumentācijas (izpildshēmas, pases, segto darbu akti, atbilstības sertifikāti un deklarācijas u.c.) noformēšana 3 (trīs) eksemplāros saskaņā ar LR spēkā esošiem būvnormatīviem un aktiem, nodošana Pasūtītājam izdrukātā un elektroniskā formātā.

Datu tīkla komutatoru prasības

| Datu tīkla komutators B5K125-48– 1 gab. |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Grēdojams L3 datu tīkla komutators, 48 porti. Komutatoram jāatbalsta redundanti 220V barošanas bloki. |  |  |
| Komutatora porti | - 48 10/100/1000 auto-sensing, auto-negotiating MDI/MDI-X RJ45 porti - Vismaz 2 Combo SFP porti - Vismaz 2 10GE porti - Vismaz 2 izdalīti grēdošanas porti - Vismaz 1 DB9 konsoles ports |  |
| Veiktspēja | Vismaz 101.2 Mpps (136Gbps) / vismaz 809.5 Mpps (1088Gbps) grēdā |  |
| Ražotāja noteikts MTBF laiks | Vismaz 297808 stundas |  |
| MAC adrešu tabula | Vismaz: - 32000 MAC adrešu reģistrācija - 4,094 VLAN IDs |  |
| Atbalstāmie komutācijas protokoli | - IEEE 802.1AB – LLDP - ANSI/TIA-1057 – LLDP-MED - IEEE 802.1D – MAC Bridges - IEEE 802.1s – Multiple Spanning Trees - IEEE 802.1t – 802.1D Maintenance - IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree Reconvergence - IEEE 802.3 – Ethernet - IEEE 802.3ab – GE over Twisted Pair - IEEE 802.3ad – Link Aggregation - IEEE 802.3ae – 10 Gigabit Ethernet (fiber) - IEEE 802.3i – 10Base-T - IEEE 802.3u – 100Base-T, 100Base-FX - IEEE 802.3z – GE over Fiber - Full/half duplex auto-sense atbalsts visiem komutatora portiem - IGMP Snooping v1/v2/v3 - Jumbo Frame support (9,216 bytes) - Loop Protection - One-to-One and Many-to-One Port Mirroring - Port Description - Protected Ports - Selectable LAG Configuration (6 x 8, 12 x 4, 24 x 2) - Host CPUProtection – Broadcast/ Multicast/ Unknown Unicast Suppression - Spanning Tree Backup Root - STP Pass-Thru |  |
| VLAN protokolu atbalsts | - Generic Attribute Registration Protocol (GARP) - Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) - IEEE 802.1p – Traffic classification - IEEE 802.1q – VLAN Tagging - Protocol-based VLANs with Extreme Networks Policy - IEEE 802.3ac – VLAN Tagging Extensions - Port-based VLAN (private port/private VLAN) - Tagged-based VLAN - VLAN Marking of Mirror Traffic Standalone VLAN Association application for subnet, protocol and MAC based VLAN classification |  |
| Quality of Service protokolu atbalsts | - Vismaz 8 Priority Queues uz katru komutatora portu - 802.3x Flow Control - Class of Service (CoS) - Ingress Rate Limiting - IP ToS/DSCP Marking/Remarking - IP Precedence - IP Protocol - Layer 2/3/4 Classification - Multi-layer Packet Processing - Mixed Queuing Control – Strict and - Weighted Round Robin - Source/Destination IP Address - Source/Destination MAC Address RFC 2474 Definition of Differentiated Services Field |  |
| Drošības standartu atbalsts | - ARP Spoof Protection - DHCP Spoof Protection - Dynamic and Static MAC Locking - EAP Pass Thru - Hybrid Mode - IEEE 802.1X Port Authentication - MAC-based Port Authentication - RADIUS Accounting for network access - RADIUS Client - IPsec for RADIUS transactions - RFC 3580 – IEEE 802.1X RADIUS Usage Guidelines - Multi-user Authentication Pre-login banner - Password encrypted using a FIPS 1402 approved algorithm - Secure Networks Policy - Secured Shell (SSHv2) - Secured Socket Layer (SSL) - User and IP Phone Authentication - Web-based Port Authentication Auto Console Disconnect Security Log Secure Directory |  |
| Maršrutēšanas standartu atbalsts | - Standard Access Control List (ACLs) - Extended ACLs - VLAN-based ACLs Service ACLs - IPv6 ACLs - not simultaneously supported with policy MAC-based ACLs - not simultaneously supported with policy - ARP & ARP Redirect - IP Helper Address - RFC 826 – Ethernet ARP - RFC 1058 – RIP v1 - RFC 1256 – ICMP Router Discovery Messages - RFC 1519 Classless Inter-Domain Routing - RFC 1724 – RIPv2 MIB Extension - RFC 2236 – IGMPv2 - RFC 2453 – RIP v2 - RFC 3046 – DHCP/BootP Relay - RFC 3376 – IGMPv3 - Static Routes |  |
| Vadība | - Alias Port Naming Command Line - Interface (CLI) - Configuration Upload/Download Dual IPv4/IPv6 Management Support - Editable Text-based Configuration File - TFTP Client Command Logging - Multi-configuration File Support - RFC 768 – UDP - RFC 783 – TFTP - RFC 791 – IP - RFC 792 – ICMP - RFC 793 – TCP - RFC 826 – ARP - RFC 854 – Telnet - RFC 951 – BootP - RFC 1157 – SNMP - RFC 1901 – Community-based SNMPv2 RFC 1981 – Path MTU for IPv6 - RFC 2030 – Simple Network Time Protocol (SNTP) - RFC 2460 – IPv6 Protocol Specification - RFC 2461 – IPv6 Neighbor Discovery - RFC 2462 – Stateless Autoconfiguration - RFC 2463 – ICMPv6 - RFC 2465 – IPv6 MIB - RFC 2933 – IGMP MIB - RFC 3176 – sFlow - RFC 3413 – SNMP Applications MIB - RFC 3414 – SNMP User-based Security - Module (USM) MIB - RFC 3415 – View-based Access Control - Model for SNMP - RFC 3587 – IPv6 Global Unicast Address Format - RFC 3826 – Advanced Encryption Standard (AES) for SNMP - RMON (Stats, History, Alarms, Events, - Filters, Packet Capture) - RFC 4007 - IPv6 Scoped Address Architecture - RFC 4291 - IPv6 Addressing Architecture - Secure Copy (SCP) - Secure FTP (SFTP) - Simple Network Management Protocol - (SNMP) v1/v2c/v3 - SSHv2 - RFC 3164 – The BSD Syslog Protocol - TACACS+ for Management Authentication, Authorization and Auditing - Web-based Management - Webview via SSL Interface |  |
| Savietojamība ar esošā datu tīkla vadības sistēmu | Komutatoram jāatbalsta vismaz sekojošu funkcionalitāti savienojumā ar pasūtītāja īpašumā esošu Enterasys Networks tīkla vadības sistēmu: - NMS Automated Security Manager - NMS Console - NMS Inventory Manager - NMS Policy Manager - Node/Alias Table |  |

| Datu tīkla komutators B5G124-24 – 2 gab. |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Grēdojams L3 datu tīkla komutators, 24 porti. Komutatoram jāatbalsta redundanti 220V barošanas bloki. |  |  |
| Komutatora porti | - 24 10/100/1000 auto-sensing, auto-negotiating MDI/MDI-X RJ45 porti - Vismaz 4 Combo SFP porti - Vismaz 2 izdalīti grēdošanas porti - Vismaz 1 DB9 konsoles ports |  |
| Veiktspēja | Vismaz 35.7 Mpps (48 Gbps) / vismaz 285.7 Mpps (384 Gbps) grēdā |  |
| Ražotāja noteikts MTBF laiks | Vismaz 374029 stundas |  |
| MAC adrešu tabula | Vismaz: - 32000 MAC adrešu reģistrācija - 4,094 VLAN IDs |  |
| Atbalstāmie komutācijas protokoli | - IEEE 802.1AB – LLDP - ANSI/TIA-1057 – LLDP-MED - IEEE 802.1D – MAC Bridges - IEEE 802.1s – Multiple Spanning Trees - IEEE 802.1t – 802.1D Maintenance - IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree Reconvergence - IEEE 802.3 – Ethernet - IEEE 802.3ab – GE over Twisted Pair - IEEE 802.3ad – Link Aggregation - IEEE 802.3ae – 10 Gigabit Ethernet (fiber) - IEEE 802.3i – 10Base-T - IEEE 802.3u – 100Base-T, 100Base-FX - IEEE 802.3z – GE over Fiber - Full/half duplex auto-sense atabālsts visiem komutatora portiem - IGMP Snooping v1/v2/v3 - Jumbo Frame support (9,216 bytes) - Loop Protection - One-to-One and Many-to-One Port Mirroring - Port Description - Protected Ports - Selectable LAG Configuration (6 x 8, 12 x 4, 24 x 2) - Host CPUProtection – Broadcast/ Multicast/ Unknown Unicast Suppression - Spanning Tree Backup Root - STP Pass-Thru |  |
| VLAN protokolu atbalsts | - Generic Attribute Registration Protocol (GARP) - Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) - IEEE 802.1p – Traffic classification - IEEE 802.1q – VLAN Tagging - Protocol-based VLANs with Extreme Networks Policy - IEEE 802.3ac – VLAN Tagging Extensions - Port-based VLAN (private port/private VLAN) - Tagged-based VLAN - VLAN Marking of Mirror Traffic Standalone VLAN Association application for subnet, protocol and MAC based VLAN classification |  |
| Quality of Service protokolu atbalsts | - Vismaz 8 Priority Queues uz katru komutatora portu - 802.3x Flow Control - Class of Service (CoS) - Ingress Rate Limiting - IP ToS/DSCP Marking/Remarking - IP Precedence - IP Protocol - Layer 2/3/4 Classification - Multi-layer Packet Processing - Mixed Queuing Control – Strict and - Weighted Round Robin - Source/Destination IP Address - Source/Destination MAC Address RFC 2474 Definition of Differentiated Services Field |  |
| Drošības standartu atbalsts | - ARP Spoof Protection - DHCP Spoof Protection - Dynamic and Static MAC Locking - EAP Pass Thru - Hybrid Mode - IEEE 802.1X Port Authentication - MAC-based Port Authentication - RADIUS Accounting for network access - RADIUS Client - IPsec for RADIUS transactions - RFC 3580 – IEEE 802.1X RADIUS Usage Guidelines - Multi-user Authentication Pre-login banner - Password encrypted using a FIPS 1402 approved algorithm - Secure Networks Policy - Secured Shell (SSHv2) - Secured Socket Layer (SSL) - User and IP Phone Authentication - Web-based Port Authentication Auto Console Disconnect Security Log Secure Directory |  |
| Maršrutēšanas standartu atbalsts | - Standard Access Control List (ACLs) - Extended ACLs - VLAN-based ACLs Service ACLs - IPv6 ACLs - not simultaneously supported with policy MAC-based ACLs - not simultaneously supported with policy - ARP & ARP Redirect - IP Helper Address - RFC 826 – Ethernet ARP - RFC 1058 – RIP v1 - RFC 1256 – ICMP Router Discovery Messages - RFC 1519 Classless Inter-Domain Routing - RFC 1724 – RIPv2 MIB Extension - RFC 2236 – IGMPv2 - RFC 2453 – RIP v2 - RFC 3046 – DHCP/BootP Relay - RFC 3376 – IGMPv3 - Static Routes |  |
| Vadība | - Alias Port Naming Command Line - Interface (CLI) - Configuration Upload/Download Dual IPv4/IPv6 Management Support - Editable Text-based Configuration File - TFTP Client Command Logging - Multi-configuration File Support - RFC 768 – UDP - RFC 783 – TFTP - RFC 791 – IP - RFC 792 – ICMP - RFC 793 – TCP - RFC 826 – ARP - RFC 854 – Telnet - RFC 951 – BootP - RFC 1157 – SNMP - RFC 1901 – Community-based SNMPv2 RFC 1981 – Path MTU for IPv6 - RFC 2030 – Simple Network Time Protocol (SNTP) - RFC 2460 – IPv6 Protocol Specification - RFC 2461 – IPv6 Neighbor Discovery - RFC 2462 – Stateless Autoconfiguration - RFC 2463 – ICMPv6 - RFC 2465 – IPv6 MIB - RFC 2933 – IGMP MIB - RFC 3176 – sFlow - RFC 3413 – SNMP Applications MIB - RFC 3414 – SNMP User-based Security - Module (USM) MIB - RFC 3415 – View-based Access Control - Model for SNMP - RFC 3587 – IPv6 Global Unicast Address Format - RFC 3826 – Advanced Encryption Standard (AES) for SNMP - RMON (Stats, History, Alarms, Events, - Filters, Packet Capture) - RFC 4007 - IPv6 Scoped Address Architecture - RFC 4291 - IPv6 Addressing Architecture - Secure Copy (SCP) - Secure FTP (SFTP) - Simple Network Management Protocol - (SNMP) v1/v2c/v3 - SSHv2 - RFC 3164 – The BSD Syslog Protocol - TACACS+ for Management Authentication, Authorization and Auditing - Web-based Management - Webview via SSL Interface |  |
| Savietojamība ar esošā datu tīkla vadības sistēmu | Komutatoram jāatbalsta vismaz sekojošu funkcionalitāti savienojumā ar pasūtītāja īpašumā esošu Enterasys Networks tīkla vadības sistēmu: - NMS Automated Security Manager - NMS Console - NMS Inventory Manager - NMS Policy Manager - Node/Alias Table |  |

2.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/32)

Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne)

„Optisko kabeļu instalācija”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/32)

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |
| --- | --- |
| reģ. Nr. | __________________________________________ |
| Būvkomersanta reģ.Nr. | __________________________________________ |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |
| pasta adrese (ja atšķiras): | __________________________________________ |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |
| Bankas rekvizīti: |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |
| kods: | __________________________________________ |
| konts: | __________________________________________ |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkumā „Optisko kabeļu instalācija” (identifikācijas Nr. PSKUS 2016/32);

- apņemas veikt optisko kabeļu instalāciju atbilstoši Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- apliecina, ka ir gatavs iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

- piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem[1];

- piedāvājumā ietvertie dokumentu tulkojumi atbilst to oriģināliem[2].

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/21)

Pretendenta pieredze pēdējo 5 (piecu) gadu laikā

| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona) | Pieredzes apraksts, norādot veiktos darbus | Līguma apjoms EUR (bez PVN) | Līguma izpildes periods (uzsākšanas – pabeigšanas gads/mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- |

Pielikumā: Pasūtītāju atsauksmes uz _____ lapām.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/32)

Pretendenta personāla saraksts (veidne)

| Nr.p.k | Amata nosaukums līguma izpildē | Vārds, uzvārds | Sertifikāta / kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr. | Sertifikāta / kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Pielikumā: kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas atbilstoši nolikuma 10.8. un 10.9.punkta prasībām kopā uz ____lapām.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

5.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/32)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (veidne)

„Optisko kabeļu instalācija”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/32)

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

[1] norāda, ja piedāvājumā ir ietvertas dokumentu kopijas.

[2] norāda, ja piedāvājumā ir ietverti dokumentu tulkojumi.