APSTIPRINĀTS

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

iepirkuma komisijas

2016.gada 7. septembrī sēdē

(protokols Nr.1)

IEPIRKUMA

„Ēkas demontāža ”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/144)

NOLIKUMS

Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

1.	Pasūtītājs

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.

2.	Kontaktpersona

Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Dairis Roģis, tālrunis 67069736, fakss 67095312, e-pasta adrese: dairis.rogis@stradini.lv.

3. 	Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Ēkas demontāža (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums).

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms ir noteikts nolikuma Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 1.pielikums) (turpmāk – Tehniskā specifikācija).

  - Līguma izpildes termiņš – 6 (seši) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Pretendents nedrīkst iesniegt vairākus piedāvājuma variantus.

  - CPV kods: 45111100-9 (demontāžas darbi).

4. 	Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/144.

5. 	Informācijas apmaiņas kārtība

5.1.	Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā http://www.stradini.lv sadaļā Iepirkumi.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

  - Pasūtītājs sniegs atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem un sniegs papildu informāciju par iepirkuma dokumentācijā iekļautajām prasībām, ja ieinteresētie piegādātāji būs savlaicīgi uzdevuši jautājumus vai pieprasījuši papildu informāciju.

- Piedāvājuma iesniegšana

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 19. septembrī, plkst. 10:00.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Iesniegšanas vieta – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, turpmāk – PSKUS, Iepirkumu daļā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, 2.korpusa 2.stāvā.

  - Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

  - Iesniegtais piedāvājums, izņemot Noteikumu 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdots atpakaļ pretendentam.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls (papīra formā), kā arī jāpievieno tā elektroniskais eksemplārs *.pdf, *.doc formātā, izmantojot elektronisko datu nesēju. Uz piedāvājuma oriģināla (papīra formā) norāda atzīmi „ORIĢINĀLS” un uz elektroniskā eksemplāra attiecīgi norāda atzīmi “KOPIJA”.

  - Piedāvājums pretendentam jānoformē un jāiesniedz vienā iesietā sējumā. Sējumā dokumentiem jābūt sakārtotiem vienkopus, ar numurētām lapām, satura rādītāju un cauršūtiem ar auklu tādā veidā, kas nepieļauj to atdalīšanu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām, vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju.

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā, uz kura jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

- pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālrunis, fakss;

- atzīme: „Ēkas demontāža”, identifikācijas Nr. PSKUS 2016/144;

- atzīme: „Neatvērt līdz 2016.gada 19. septembrī plkst.10:00”.

  - Piedāvājums sastāv no Nolikuma 10., 11. un 12.punktā noteiktajiem dokumentiem.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u tulkojumu/-us, tulkojuma/-u pareizība ir jāapliecina. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

  - Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstošas pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju.

  - Ja Pretendents piedāvājumā iekļauj informāciju, kas satur komercnoslēpumu, pretendents to norāda piedāvājumā.

- Pretendentu atlases prasības

8.1. 	Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, t.i., pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

8.1.1.pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.1.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

8.1.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 8.1.1. un 8.1.2.punktā minētie nosacījumi.

| 9. Pretendenta kvalifikācijas prasības | 10. Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti |
| --- | --- |
| 9.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība). | 10.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumā pievienoto formu. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tā apliecināta kopija. |
| 9.2. Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. | 10.2. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto formu. Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendents reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
| 9.3. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i.,2011., 2012., 2013., 2014. 2015. un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir veicis vismaz 3 (trīs) ēku demontāžas darbus ar katras demontētās ēkas būvtilpumu vismaz 500 kubimetri, kur būvdarbi ir nodoti ar pieņemšanas- nodošanas aktu. | 10.3 Pretendents lai apliecinātu 9.3. punktā noteiktās prasības aizpilda nolikuma 3. pielikumu un pievieno vismaz 3 (trīs) aktu kopijas par ēku neesamību dabā par nolikuma 3. pielikumā norādītajiem demontāžas darbiem. Papildus iesniedzot pieņemšanas- nodošanas aktu kopijas par darbu pabeigšanu 3. pielikumā norādītajiem darbiem |
| 9.4. Pretendents darbu veikšanai piesaista sertificētu būvdarbu vadītāju ēku būvniecībā, kas ir vadījis vismaz 3 (trīs) ēku demontāžas darbus iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i.,2011., 2012., 2013., 2014. 2015. un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai). | 10.4. Lai Pretendents apliecinātu savu atbilstību nolikuma 9.4. punkta prasībā, tas aizpilda un iesniedz nolikuma 4. pielikumu un iesniedz būvdarbu vadītāja apliecinājumu, ka tas piekrīt veikt būvdarbu vadītāja pienākumus līguma izpildē. |
| 9.5. Pretendentam ir noslēgts līgums par būvgružu utilizāciju vai arī vienošanās, ka Pretendents noslēgs līgumu par būvgružu utilizāciju. | 10.5. Lai Pretendents apliecinātu 9.5. punkta prasības, tas iesniedz līguma kopiju, kas noslēgt par būvgružu utilizāciju vai arī apliecinājumu, ka līdz līguma noslēgšanai par darbu izpildi, tiks noslēgts līgums par būvgružu utilizāciju. |
| 9.6. Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē tiek ievērotas darba aizsardzības prasības saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”. | 10.6. Lai apliecinātu Nolikuma 9.6.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz Pretendenta sagatavots apliecinājums par to, ka līguma izpildē tiks ievērotas darba aizsardzības prasības saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” prasībām, kā arī ir jānorāda informācija par personu vai institūciju, kas nodrošinās darba aizsardzības prasības līguma izpildes laikā. |
| 9.7. Pretendentam ir spēkā esoša Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise vai pretendenta apliecinājums līdz līguma noslēgšanai apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par summu ne mazāku par EUR 60000.00 Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai arī – valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”. Pretendentam apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projekts ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. | 10.7. Lai Pretendents apliecinātu savu atbilstību nolikuma 9.7. punkta prasībām, tas iesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju vai apliecinājumu ka apdrošinās savu civiltiesisko atbildību līdz līguma noslēgšanai par summu, kas ir ne mazāka kā EUR 60000,00, kurā, trešā ir norādītā valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” |
| 9.8. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. | 10.8. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus (norādot konkrētus darbus, kādi tiksi veikti vispārīgās vienošanās izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts līgums. Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros. |

- Tehniskais piedāvājums

  - Pretendentam ir jāiesniedz Tehniskais piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu.

  - Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami jāatspoguļo Nolikuma tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1.pielikums) minimālo prasību izpilde.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 5.pielikums), klāt pievienojot tāmes (Nolikuma 5.1 pielikums) , kas sagatavotas saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

  - Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu Tehniskajā specifikācijā minētos Būvdarbus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

  - Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Ja būs norādītas vairāk kā 2 (divas) zīmes aiz komata, noapaļošana netiks veikta un iepirkuma komisija ņems vērā tikai 2 (divas) zīmes aiz komata. Cenas līdz diviem cipariem aiz komata jānoapaļo jau ievadot datus, lai nebūtu atšķirību starp piedāvājumu papīra formātā un elektronisko kopiju.

  - Finanšu piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskā formā (Microsoft Excel un Word formātā).

- Piedāvājuma vērtēšana, lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”

  - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību Nolikuma 9.punktā noteiktajām prasībām pēc Nolikuma 10.punktā noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.

  - Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 9.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 10.punktā noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Vērtējot tehnisko piedāvājumu, iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums) un nolikuma 11.punkta prasībām.

  - Ja pretendents nav iesniedzis tehnisko piedāvājumu vai pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums) un/vai nolikuma 11.punkta prasībām, komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

  - Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Iepirkuma komisija, attiecībā uz Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu veic pārbaudi par Pretendenta un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētās personas atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktajam.

  - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:

    - attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un minētā panta piektās daļas 3.punktā (Nolikuma 8.1.3.punkts)  minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

- par minētā panta piektās daļas 1.punktā (Nolikuma 8.1.1.punkts) minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

- par minētā panta piektās daļas 2.punktā (Nolikuma 8.1.2.punkts) minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un minētā panta piektās daļas 3.punktā (Nolikuma 8.1.3.punkts) minētās personas piekrišanu.

    - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un minētā panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un minētā panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas minētā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam (Nolikuma 13.10.1. “b” apakšpunktam) veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

    - neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā norādītajiem apstākļiem, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.

- Līguma nosacījumi

Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, pamatojoties uz izraudzītā pretendenta iesniegto piedāvājumu, saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām.

- Pretendenta pienākumi un tiesības:

  - Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

  - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja juridiskās adreses 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  - Pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības:

  - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

  - Pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai.

  - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

  - Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu.

  - Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pārējie noteikumi:

    - Iepirkuma komisija un piegādātājs/pretendents ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros nav saistoša.

    - Visi izdevumi, kas saistīti ar konkursa piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz konkursa Pretendentam.

    - Konkursa nolikums sastādīts latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām, kam pievienoti šādi pielikumi:

      - pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz 5 (piecām) lapām;

      - pielikums Nr.2 – Pieteikums dalībai iepirkumā paraugs uz 1 (vienas) lapas

      - pielikums Nr.3 – Pieredzes apliecinājuma formas paraugs  uz 1(vienas) lapas;

      - pielikums Nr.4 – Finanšu piedāvājuma paraugs  uz 1 (vienas) lapas;

      - pielikums Nr. 5 – Atbildīgais būvdarbu vadītājs veidlapa uz 2 (vienas) lapas;

1.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/144)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Ēkas demontāža”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/144)

A. Ievads.

- Ēkas  Kad.Nr. 0100 056 0115, lit.Nr.042 – noliktava – nojaukšana Rīgā, Pilsoņu ielā 13, tiks veikta atbilstoši pasūtītāja pasūtītam un SIA "ARP" izstrādātam būvprojektam un atbilstoši izdotai būvatļaujai Nr.BV-15-1436-abv/ze  no 23.12.2015.

Ēka lit.042 ir vecāka par 40 gadiem /1910/, ēka netiek ekspluatētas jau ilgākā laika posmā.

Veicamo nojaukšanas darbu apjoms:

- Ēka  Kad.Nr. 0100 056 0115, lit.Nr.042 – noliktava  – ēka tiek nojaukta ar pamatiem.

Nekustamais īpašums kā atsevišķs objekts nav iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un tas neatrodas kāda cita valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā vai aizsardzības zonā.

Pēc pilnīgas nojaukšanas un teritorijas sakopšanas darbu pabeigšanas objekts tiek nodots pasūtītājam un valsts institūcijām atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem.

Nojaukšanas būvdarbu organizācija ir izstrādāta pa būvniecības attīstības etapiem, (kas neparedz būvobjekta nodošanu pa etapiem):

- Nojaukšanas – 1.etaps –

Būvlaukuma sagatavošana, ēkas atslēgšana no inženiertīkliem un nojaukšana.

- Nojaukšanas – 2.etaps –

Teritorijas sakopšana.

Transporta un gājēju kustība tiek nodrošināta atbilstoši būvlaukuma organizēšanas plānam skatīt lapu  DOP-02 ņemot vērā sekojošo:

- tiek nodrošināta sanitārā transporta kustība;

- tiek nodrošināta piegādes transporta kustība;

- tiek nodrošināta būvniecības transporta kustība;

- DVP projektā paredzēt uzstādīt papildus ceļa zīmes.

Būvtāfele tiek uzstādīta pie ieejas būvlaukumā, precīzu tās atrašanās vietu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

Nojaukšanas darbos automašīnas būvgružu izvešanai izmanto tikai  iebrauktuvi  no Atpūtas ielas.

Lai saudzētu dabisko zemsedzi, teritorijā esošās demontējamās ūdensvada caurules un elektrotīkli netiks izrakti .

Veicot pirmās kārtas ēku demontāžu 2010.gadā tika rekonstruēti visi  slimnīcas teritorijā atrodošie ūdens patēriņa uzskaites mezgli , tādēļ SIA "Rīgas ūdens" TN.Nr.T1-7.9/1542 no 15.09.2015 punkta 2.2. prasība nav pamatotas, jo ēka lit.042 bija šī projekta sastāvā kā otrā kārta /.

Ēkas nojaukšanas būvprojekta izstrāde jāveic pamatojoties uz sekojošiem normatīviem:

- MK noteikumi Nr.500 no 19.08.2014. „Vispārīgiem būvnoteikumi”;

- MK noteikumi Nr.574 no 30.09.2014 Latvijas būvnormatīvs LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums ".

- MK noteikumi Nr.92 no 25.02.2003. „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;

- MK noteikumi Nr.82 no 17.02.2004.„Ugunsdrošības noteikumi”;

- LR likums no 01.01.2002. „Darba aizsardzības likums”;

- MK noteikumi Nr.359 no 28.04.2009. „Darba aizsardzības prasības darba vietās”;

- MK noteikumi Nr.344 no 06.08.2002. „Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus”;

- MK noteikumi Nr.400 no 03.09.2002. „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”;

- MK noteikumi Nr.372 no 20.08.2002. „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”;

- MK noteikumi Nr.660 no 02.10.2007. „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”;

- MK noteikumi Nr.526 no 09.12.2002. „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā”;

B. Darba aizsardzības plāns.

- Par darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem - darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji. Atbildīgais darbu vadītājs ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus.

- Būvniecības laikā veikt ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām prasībām: Ministru kabineta noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”, it īpaši atbilstoši 8. sadaļai „Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus”.

- Līdz būvniecības darbu sākumam pilnīgi veikt visus organizatoriskos pasākumus un sagatavošanas darbus būvniecības procesu uzsākšanai, kā arī būvniecības darbu laikā veikt ar būvdarbu organizāciju saistītās prasības, kas noteiktas normatīvos aktos: Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.92 Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus, kā arī Ministru kabineta noteikumi Nr.500 no19.08.2014 Vispārīgie būvnoteikumi.

- Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās.

- Nav pieļaujama materiālu, būvgružu sakoncentrēta nokraušana vienā vietā uz pārsegumiem.

- Būvdarbu veikšanas laikā, ja rodas nepieciešamība novirzīties no nojaukšanas plāna, piemērām, atrasti neparedzēti jeb vēl citi aizdomīgie bīstamie materiāli, tas nekavējoties jāpaziņo pasūtītājam un būvvaldei.

- Nojaukšanas procesu laikā nekāda siena vai ēkas daļa nedrīkst atrasties bīstamā vai nestabilā stāvoklī jebkurā laikā, kad būvuzņēmēja pārstāvja nav darbu iecirknī.

- Būvdarbu veikšanas laikā netiek paredzēta gruntsūdens atsūknēšana.

- Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo būvdarbu veidam un apjomam.

- Ievērot vides aizsardzības prasības:

  - Būvgružus un bīstamos atkritumus sašķirot un nodot utilizācija, atbilstoši “Likuma par piesārņojumu” 2.daļas 4. panta 1.punkta un 5.panta 1.punkta, un 11. panta 1.punkta 1.apakšpunktam.

  - Nodrošināt atkritumu (demontāžas, bīstamo, sadzīves) nodošanu apsaimniekošanai firmām, kas ir saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.

  - Tiks nodrošināti izmešu gaisa kvalitātes normatīvi atbilstoši 2003.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.588 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktajiem robežlielumiem.

  - Nodrošināt, lai demontāžas darbu laikā netiktu pārsniegtas trokšņu emisijas pieļaujamās vērtības.

  - Paredzēts saglabāt esošos kokus.

  - Veicot būvdarbus pietuvināti esošajiem kokiem koku stumbrs jānosedz ar aizsarg vairogu, piemēram dēļiem vai plāksnēm, pasargājot koka mizu no bojājumiem. Koku sakņu apvidus jānosedz ar 20cm biezu grants vai šķembu slānu, kurš slodžu gadījumā jāpārklāj ar slodzi izturīgām plāksnēm.

  - Esošo koku tuvumā rakšanas darbi veicami ar rokām, lai maksimāli pasargātu koku saknes no bojāšanas. Ja tas nav iespējams, vai arī, ja saknes ir bojātas, tad bojāto sakņu gali  jānolīdzina un rakšanas bedre skaņu apvidū jāpapildina ar barības vielām bagātu augsnes substrātu. Nodrošināt bojāto un atsegto sakņu aizsardzības pasākumus.

- Informāciju par paredzētā būvlaukuma teritoriju skatīt Ēkas demontāžas projekta paskaidrojuma.

- Ievērot Rīgas domes saistošos noteikumus par trokšņu līmeni uz apkārtējām ēkām būvniecības laikā.

C. Ēkas atslēgšana no inženierkomunikācijām un inženiertīklu aizsardzība.

- Pirms būvdarbu uzsākšanas veikt ēkas atslēgšanu no ārējiem inženiertīkliem –  ūdensvada un kanalizācijas atbilstoši TN Nr.T1-7.9/1542 no 15.09.2015 , skatīt lapu ĢP-02 un DOP-02 – atsevišķas inženiertīklu sadaļas netiek izstrādātas.

- Nojaucamajā ēkā nav AS "Sadales tīkls" elektropievadu un sadaļņu atbilstoši TN Nr.30K150-04.05/2181 no 02.09.2015.

- Līdz ēkas lit.042 demontāžai ēkas lit.037 galvenajā sadalē atslēgt elektroapgādes lietotāja kabeli izvilkt no sadales, galu izolēt. Elektroapgādes atslēgumu nodrošina slimnīcas tehniskais personāls

- Līdz ēkas lit.042 demontāžai atslēgt esošo gaisvada kabeli uz ēku lit.041. Atslēgšanas darbus nodrošina slimnīcas tehniskais personāls.

- Nojaucamai ēkai nav sakaru tīklu pieslēgumu .

- Video novērošanas tīklu demontāžu kas atrodas uz ēkas lit.042 fasādes līdz ēkas nojaukšanai nodrošina slimnīcas tehniskais personāls.

- Ēka ir atslēgta no siltumapgādes tiek demontēts esošais kanāls līdz ēkai lit.042 skatīt lapu ĢP-02 un DOP-02 – atsevišķas inženiertīklu sadaļas netiek izstrādātas.

- Tiek demontēta esošā nedarbojošā radiotranslācijas līnija starp ēkām lit.037 un lit 034. atsevišķas inženiertīklu sadaļas netiek izstrādātas.

D. Nojaukšanas – 1.-2.etaps – vispārīgie norādījumi.

    - Uzcelt žogu no saliekamā BEKAERT firmas žoga atbilstoši būvniecības būvdarbu organizēšanas plānam, skatīt lapu DOP-02.

    - Iebraukšana būvlaukumā tiek organizēta ar iebraukšanu un izbraukšanu uz Atpūtas  ielu, atbilstoši būvdarbu organizēšanas plānam (lapa DOP-02).

    - Būvlaukumā pēc nepieciešamības jāuzstāda apgaismes prožektori.

    - Būvlaukumā apsardzi nodrošina būvuzņēmējs.

    - Būvlaukumā vadības un strādnieku sadzīves telpas un WC izvietots atbilstoši būvorganizācijas plānam.

    - Būvlaukumā nepieciešamo ūdeni konstrukciju laistīšanai (lai izvairītos no putekļu rašanās) nodrošina izmantojot cisternu.

    - Būvlaukuma elektroapgāde no esošā pieslēguma.

    - Noslēgt līgumu par būvgružu izvešanu. Demontāžas laikā būvgružus un birstošus materiālus no izjaucamām konstrukcijām nepieciešams tūlīt nogādāt nosegtā savāces tvertnē, kas paredzēta aizvest ar automašīnu.

    - Saglabāt būvlaukuma tiešā tuvumā esošos kokus, koku stumbrus aizsargājot ar dēļu vairogiem.

    - Konstrukciju nojaukšanai tiks izmantoti sekojoši mehānismi un agregāti:

- kravas automašīnas un konteineri ar dažādu celtspēju būvgružu izvešanai;

- atskaldāmo āmuru un kompresoru, elektroinstrumenti;

- hidrauliskais ekskavators – drupinātājs CASE 9046;

- vienkausa iekrāvējs uz riteņu bāzes;

- ekskavators  uz riteņu bāzes ar izbīdāmu kausu;

- buldozers zemes izlīdzināšanai;

iespējama arī citu mehānismu pielietošana, saskaņojot autoruzraudzības kartībā.

    - Jāveic  automašīnu riteņu tīrīšanu pirms izbraukšanas no būvlaukuma.

    - Jāveic  nojaucamo konstrukciju laistīšanu, lai nerastos putekļi.

- D.1. Nojaukšanas 1.-2.etaps.

D.1.1. Nojaukšanas 1.etaps –

Būvlaukuma sagatavošana, ēkas lit.042 atslēgšana no inženiertīkliem un nojaukšana.

Informāciju par paredzētā būvlaukuma teritoriju un vispārīgos norādījumus skatīt paskaidrojuma rakstā p.D.

1.1.1. Īss pašreizējais ēkas tehniskā stāvokļa raksturojums.

- Ēka  lit. Nr. 042

Ēkai ir 1 stāvs.

Pamati – lentveida no betona.

Ārsienas – silikāta ķieģeļi.

Pārsegumi – dzelzsbetona paneļi.

Logi un durvis – koka.

Grīdas – betona, koka, cementa, flīžu.

Jumta konstrukcijas no dzelzsbetona paneļiem ar ruberoīda segumu.

- 1.1.2. Ēkas lit.042 atslēgšana no inženiertīkliem.

- Pirms būvdarbu uzsākšanas veikt ēkas atslēgšanu no ārējiem inženiertīkliem –  ūdensvada un kanalizācijas, skatīt lapu ĢP-02 un DOP-02 .

- Nojaucamajā ēkā nav AS "Sadales tīkls" elektropievadu un sadaļņu atbilstoši TN Nr.30K150-04.05/2181 no 02.09.2015.

- Līdz ēkas lit.042 demontāžai ēkas lit.037 galvenajā sadalē atslēgt elektroapgādes lietotāja kabeli izvilkt no sadales, galu izolēt. Elektroapgādes atslēgumu nodrošina slimnīcas tehniskais personāls

- Līdz ēkas lit.042 demontāžai atslēgt esošo gaisvada kabeli uz ēku lit.041. Atslēgšanas darbus nodrošina slimnīcas tehniskais personāls.

- Nojaucamai ēkai nav sakaru tīklu pieslēgumu .

- Video novērošanas tīklu demontāžu kas atrodas uz ēkas lit.042 fasādes līdz ēkas nojaukšanai nodrošina slimnīcas tehniskais personāls.

- Ēka ir atslēgta no siltumapgādes tiek demontēts esošais kanāls līdz ēkai lit.037 skatīt lapu ĢP-02 un DOP-02 .

- Tiek demontēta esošā nedarbojošā radiotranslācijas līnija starp ēkām lit.037 un lit 034. .

- 1.1.3. Ēkas lit.042 konstrukciju nojaukšanas kārtība.

    - Demontēt esošās konstrukcijas izmantojot mazo tehniku un nojaukšana tehniku hidrauliskais ekskavators – drupinātājs CASE 9046.

    - Demontēt esošās virszemes konstrukcijas izmantojot mazo tehniku darbus veicot pa 6m posmiem sākot no ēkas gala /skatīt lapu DOP-02/.

    - Demontāžas laikā daudzas konstrukcijas tiek sadalītas, tālāk veicot to sasmalcināšanu mazās frakcijās. Demontāžas laikā tiek veikta materiālu šķirošana – stikls, koks, metāls, ķieģeļi, betons.

    - Veikt pamatu atrakšanu no ēkas iekšpuses un veikt to demontāžu pa posmiem.

    - Paralēli veikt izrakto pamatu aizbēršanu ar minerālo grunti(vidēji rupja smilts) /skatīt lapu DOP-02/.

D.1.2. Nojaukšanas 2.etaps –

Teritorijas sakārtošana.

    - Pabeigt būvgružu izvešanu no būvlaukuma.

    - Veikt nojauktās ēkas aizbērto pamatu zemes planēšanu un izlīdzināšanu ar minerālo grunti saglabājot esošās atzīmes

    - Tiek veikti teritorijas sakārtošanas darbi.

E. Būvdarbu  pabeigšana.

Pēc pilnīgas nojaukšanas un teritorijas sakopšanas darbu pabeigšanas objekts tiek nodots pasūtītājam un valsts institūcijām atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem.

Projektā norādītie mehānismi, iekārtas un materiāli var tikt aizstāti ar citu firmu analogas jaudas un kvalitātes mehānismiem, iekārtām un materiāliem.

2.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/144)

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ (veidne)

„Ēkas demontāža”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/144)

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| reģ. Nr. būvkomersanta reģ. nr. | __________________________________________ __________________________________________ |  |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |  |
| pasta adrese (ja atšķiras): | __________________________________________ |  |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |  |
| Bankas rekvizīti: |  |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |  |
| kods: | __________________________________________ |  |
| konts: | __________________________________________ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkumā „Ēkas demontāža” (identifikācijas Nr. PSKUS 2016/144);

- apņemas sniegt būvdarbus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, piekrīt Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- apliecina, ka ir gatavs iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

- piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem[1];

- piedāvājumā ietvertie dokumentu tulkojumi atbilst to oriģināliem[2].

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/144)

Pretendenta pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (tas ir 2011, 2012, 2013, 2014, 2015), ka arī 2016. gadā līdz iepirkuma iesniegšanas dienai ir viecis  vismaz 3 (trīs) ēku demontāžas darbus ar katras ēkas būvtilpumu vismaz 500m3

“Ēkas demontāža”

(identifikācijas Nr. PSKUS2016/144)

| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona) | Pieredzes apraksts, norādot veiktās piegādes | Līguma izpildes periods (piegādes gads/mēnesis) |
| --- | --- | --- |

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/144)

Atbildīgais būvdarbu vadītājs

(Vārds,uzvārds)

| Sertifikācijas joma |  |
| --- | --- |
| Sertifikāta Nr. |  |
| Speciālista darba devējs (komersanta nosaukumu un reģ.Nr.) |  |
| Speciālista kontakttālrunis |  |
| PIEREDZE: |  |
| Objekta nosaukums, adrese un būvtilpums |  |
| Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersona,kontakttālrunis |  |
| Darbu veikšanas laiks |  |

Ar šo es apņemos,

saskaņā ar  SIA “...........................” (turpmāk – Pretendents) pieteikumu Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”  (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Ēku demontāža”, publiskās iepirkuma procedūra identifikācijas Nr. PSKUS 2016/144, ietvaros kā sertificēts ēku būvdarbu vadītājs veikt ēku demontažas būvdarbu vadītāja pienākumus, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Vārds, Uzvārds

______________________________

datums

Pielikumā: saistību raksta kopija un citi dokumenti.

5.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/144)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (veidne)

iepirkumam “ Ēkas demontāža”

(iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/144)

Pretendents, ____________________________, reģ. Nr. _______________________,

piedāvā ēkas demontāžu, saskaņā ar iepirkuma “Ēkas demontāža” Id. Nr. PSKUS 2016/144 Nolikuma noteikumiem:

| Cena ēkas demontāža EUR bez PVN |  |
| --- | --- |
| PVN 21% EUR |  |
| Kopā EUR ar PVN |  |

Ar šo apliecinu, ka finanšu piedāvājums sagatavots pilnībā ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” noteikto regulējumu.

Ar šo apliecinu, ka šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas nepieciešamās izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā.

Pielikumā: tāmes uz __ (________) lp.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums)

[1] norāda, ja piedāvājumā ir ietvertas dokumentu kopijas.

[2] norāda, ja piedāvājumā ir ietverti dokumentu tulkojumi.