APSTIPRINĀTS

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

iepirkuma komisijas

2016.gada 20.janvāra sēdē

(protokols Nr.1)

IEPIRKUMA

„Medicīnisko gultu un tā aprīkojuma iegāde”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/2)

NOLIKUMS

Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

1. 	Pasūtītājs

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.

2. 	Kontaktpersona

Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Eva Sokolova, tālrunis 67069736, fakss 67095312, e-pasta adrese: eva.sokolova@stradini.lv.

3. 	Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Medicīnisko gultu un tā aprīkojuma iegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums).

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 4 (četrās) daļās:

    - 1.daļa: Zema spiediena matracis;

    - 2.daļa: Intensīvās terapijas gulta;

    - 3.daļa: Sildāmais matracis jaundzimušajam;

    - 4.daļa: Jaundzimušā silīte uz ratiem.

  - Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Līguma izpildes termiņš visām iepirkuma priekšmeta daļām – 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.

  - CPV kods visām iepirkuma priekšmeta daļām: 33190000-8 (Dažādas medicīniskās ierīces).

4. 	Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/2

5. 	Informācijas apmaiņas kārtība

5.1.	Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā http://www.stradini.lv sadaļā Iepirkumi.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

  - Pasūtītājs sniegs atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem un sniegs papildu informāciju par iepirkuma dokumentācijā iekļautajām prasībām, ja ieinteresētie piegādātāji būs uzdevuši jautājumus vai pieprasījuši papildu informāciju, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Piedāvājuma iesniegšana

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 1.februārim, plkst. 13:00.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Iesniegšanas vieta – valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, turpmāk – PSKUS, Iepirkumu daļā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, 2.korpusa 2.stāvā.

  - Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

  - Iesniegtais piedāvājums, izņemot Noteikumu 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdots atpakaļ pretendentam.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un vienu piedāvājuma kopiju (papīra formā), kā arī jāpievieno tehniskais un finanšu piedāvājums elektroniskā formātā (*.xls, *.doc), izmantojot elektronisko datu nesēju. Uz piedāvājuma oriģināla (papīra formā) norāda atzīmi „ORIĢINĀLS” un uz kopijas attiecīgi norāda atzīmi “KOPIJA”.

  - Piedāvājums pretendentam jānoformē un jāiesniedz vienā iesietā sējumā. Sējumā dokumentiem jābūt sakārtotiem vienkopus, ar numurētām lapām, satura rādītāju un cauršūtiem ar auklu tādā veidā, kas nepieļauj to atdalīšanu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis.

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā, uz kura jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

- pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālrunis, fakss,;

- atzīme: „Piedāvājums iepirkumam „Medicīnisko gultu un tā aprīkojuma iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/2”;

- atzīme: „Neatvērt līdz 2016.gada 1.februāra plkst.13:00”.

  - Piedāvājums sastāv no Nolikuma 10., 11. un 12.punktā noteiktajiem dokumentiem.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u tulkojumu/-us, tulkojuma/-u pareizība ir jāapliecina. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

  - Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstošas pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju.

  - Ja pretendents piedāvājumā iekļauj informāciju, kas satur komercnoslēpumu, pretendents to norāda piedāvājumā.

- Pretendentu atlases prasības

8.1. 	Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, t.i., pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

8.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.1.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

8.1.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 8.1.1. un 8.1.2.punktā minētie nosacījumi.

| 9. Pretendenta kvalifikācijas prasības | 10. Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti |
| --- | --- |
| 9.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība). | 10.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto formu. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tā apliecināta kopija. |
| 9.2. Pretendentam ir tiesības pārdot, uzstādīt un veikt piedāvātās Preces tehnisko apkopi un rezerves daļu nomaiņu Latvijas Republikas teritorijā. | 10.2. Lai apliecinātu Nolikuma 9.2.punkta izpildi, Pretendentam jāiesniedz ražotāja apliecinoši dokumenti, kas ļauj Pretendentam nodrošināt Preces pārdošanu, piegādi, uzstādīšanu un servisa pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā. |
| 9.3. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. | 10.3. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus (norādot konkrētus darbus, kādi tiks veikti līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros. |

- Tehniskais piedāvājums

  - Tehnisko piedāvājumu katrā iepirkuma priekšmeta daļā pretendentam ir jāiesniedz kā savu piedāvājumu Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1. pielikums) izpildei.

  - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai Tehniskā piedāvājuma formai (Nolikuma 3., 4., 5., 6.pielikums).

  - Tehniskajam piedāvājumam katrā iepirkuma priekšmeta daļā jāpievieno sekojoši dokumenti:

    - piedāvātās preces CE sertifikāta kopija un atbilstības deklarācija;

    - piedāvātās preces tehniskās datu lapas (“data sheet”), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi.

  - Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami jāatspoguļo Nolikuma tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1. pielikums) minimālo prasību izpilde.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājums jāiesniedz par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 7.pielikums).

  - Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu Tehniskajā specifikācijā minēto pakalpojumu. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

  - Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

- Piedāvājuma vērtēšana, lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

  - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību Nolikuma 9.punktā noteiktajām prasībām pēc Nolikuma 10.punktā noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.

  - Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 9.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 10.punktā noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Vērtējot tehnisko piedāvājumu katrā iepirkuma priekšmeta daļā, iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst pasūtītāja prasītajai tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums) un nolikuma 11.punkta prasībām.

  - Ja pretendents nav iesniedzis tehnisko piedāvājumu vai pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst pasūtītāja prasītajai tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums) un nolikuma 11.punkta prasībām, komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

  - Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo vērtējamo summu bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Iepirkuma komisija, attiecībā uz Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu veic pārbaudi par Pretendenta un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētās personas atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktajam.

  - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:

    - attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un minētā panta piektās daļas 3.punktā (Nolikuma 8.1.3.punkts)  minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

- par minētā panta piektās daļas 1.punktā (Nolikuma 8.1.1.punkts) minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

- par minētā panta piektās daļas 2.punktā (Nolikuma 8.1.2.punkts) minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un minētā panta piektās daļas 3.punktā (Nolikuma 8.1.3.punkts) minētās personas piekrišanu.

    - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un minētā panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un minētā panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas minētā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam (Nolikuma 13.9.1. “b” apakšpunktam) veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

    - neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā norādītajiem apstākļiem, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

  - Iepirkuma komisija katrā iepirkuma priekšmeta daļā izvēlas piedāvājumu, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu.

- Līguma nosacījumi

Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi ar pretendentu, pamatojoties uz izraudzītā pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām.

- Pretendenta pienākumi un tiesības:

  - Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

  - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja juridiskās adreses 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  - Pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības:

  - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

  - Pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai.

  - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

  - Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu.

  - Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/2)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Medicīnisko gultu un tā aprīkojuma iegāde”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/2)

Vispārīgās prasības

- Piedāvātai precei jānodrošina garantijas termiņš ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

- Pretendents nodrošina, ka visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas/komponentes.

- Visām konstrukcijām jābūt ērti mazgājamām un dezinficējamām, bez asām malām un rievām savienojumu vietās.

- Preču piegāde tiek veikta pa daļām pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa

| Nosaukums | Tehniskā specifikācija (minimālās prasības) | Skaits |
| --- | --- | --- |
| Zema spiediena matracis | Preces ražotājs: | 24 |
|  | Preces modelis: |  |
|  | - Tehniskās prasības matracim: |  |
|  | 1.1.1.Matracim ir jābūt izgatavotam no augstas pretestības poliuretāna vai ekvivalenta materiāla; |  |
|  | 1.1.2.Matracim jābūt no profilētas virsmas, kas palielina kontaktzonu un samazina saskarsmes spiedienu |  |
|  | 1.1.3.Matracim ir jābūt ar dažādu zonu aizsardzību, ar mainīga dziļuma šķērseniskiem kanāliem, galvas, plecu, rumpja, ceļu un papēžu daļām |  |
|  | 1.1.4.Matracim jābūt ar gaisa kanāliem, kas ļauj gaisam cirkulēt tādā veidā novēršot siltuma un mitruma uzkrāšanos |  |
|  | 1.1.5.Matracim jābūt ar ciešām sānu malām, kas novērš sānu sienas sabrukšanu |  |
|  | 1.1.6.Matrača materiāls nedrīkst saturēt lateksu |  |
|  | 1.1.7.Matracim jāatbalsta pacientus ar svaru līdz ne mazāk kā 120 kg |  |
|  | 1.1.8.Matracim jābūt abpusēji lietojamam un veidotam no simetriskām konstrukcijām |  |
|  | 1.1.9.Matracim jābūt rentgena staru caurlaidīgam |  |
|  | 1.1.10.Matrača biezums: vismaz 14 cm |  |
|  | 1.1.11.Matrača izmēri: 200x86 cm |  |
|  | 1.1.12.Paredzēts pacientiem ar III-IV pretizgulējumu klasi |  |
|  | - Tehniskās prasības pārklājam: |  |
|  | 1.2.1.Matrača pārklāja segumam jābūt izgatavotam no poliuretāna pārklāta trikotāžas auduma ar divvirzienu stiepšanas iespējām |  |
|  | 1.2.2.Pārklājam jābūt ūdens necaurlaidīgam |  |
|  | 1.2.3.Pārklājam jābūt mazgājamam un dezinficējamam ar parastiem dezinfekcijas līdzekļiem |  |
|  | 1.2.4.Pārklājam jābūt tvaika caurlaidīgam |  |
|  | 1.2.5.Pārklājam jābūt pretpelējuma drošam |  |
|  | 1.2.6.Pārklājam jābūt viegli noņemamam |  |
|  | 1.2.7.Pārklājam jābūt nedegošam |  |
|  | 1.2.8.Pārklājam jābūt ar rāvējslēdzēju, kas novērš mitruma, škidruma vai citu vielu piekļūšanu matracim |  |

Iepirkuma priekšmeta 2.daļa

| Nosaukums | Tehniskā specifikācija (minimālās prasības) | Skaits |
| --- | --- | --- |
| Intensīvās terapijas gulta | Preces ražotājs: | 6 |
|  | Preces modelis: |  |
|  | 2.1.Tehniskās prasības: |  |
|  | 2.1.1. Gulta ar elektriski regulējamu augstuma maiņu |  |
|  | 2.1.2. Pacienta virsmas augstuma regulācija zemākajā pozīcijā ne vairāk kā 40 cm augstākajā pozīcijā ne mazāk kā 75 cm |  |
|  | 2.1.3. Gultas ārējais platums ne vairāk par 105 cm |  |
|  | 2.1.4. Gultas ārējais garums ne vairāk par 240 cm ieskaitot vismaz 13 cm pagarinājumu |  |
|  | 2.1.5. 4 sekciju pacienta virsma, kas regulējama ar elektromotoru palīdzību |  |
|  | 2.1.6. Kardiopulmonārās reanimācijas pozīcija mehāniski regulējama ar muguras sekcijas nolaišanu |  |
|  | 2.1.7. Pacienta virsmas izmēri ne mazāki kā 195 x 85 cm (garums x platums) |  |
|  | 2.1.8. Muguras sekcijas pacelšana ar elektromotoru no 0° līdz ne mazāk kā 70° |  |
|  | 2.1.9. Augšstilbu sekcijas pacelšana ar elektromotoru no 0° līdz ne mazāk kā 30° |  |
|  | 2.1.10. Vertikāli nolaižamas sānu margas nosedz vismaz 2/3 gultas garuma |  |
|  | 2.1.11.Trendelenburga pozīcija ar elektrisku regulāciju ne mazāk kā 12° leņķī |  |
|  | 2.1.12.antiTrendelenburga pozīcija ar elektrisku regulāciju ne mazāk kā 8° leņķī |  |
|  | 2.1.13.Gultai noņemams un uzstādāms galvgalis un kājgalis |  |
|  | 2.1.14. 4 riteņi no antistatiska materiāla ne mazāk kā 15 cm diametru |  |
|  | 2.1.15. Centrālā riteņu bloķēšanas sistēma |  |
|  | 2.1.16. 4 stūru aizsarg riņķi |  |
|  | 2.1.17. Vadības pults funkcijas: |  |
|  | 2.1.17.1. Iestata Trendelenburga pozīciju (gulta iztaisnojas un tiek nolaista zemākajā pozīcijā) |  |
|  | 2.1.17.2. Gultā paredzēta vieta pults drošai novietošanai (lai tā pacienta vai personāla netīšas darbības rezultātā nenokristu uz grīdas), ērti pieejama gan personālam gan pacientam |  |
|  | 2.1.17.3. Mainīt muguras un kāju daļas pozīciju |  |
|  | 2.1.17.4. Mainīt gultas augstumu |  |
|  | 2.1.17.5. Mainīt gultas slīpumu |  |
|  | 2.1.18. 4 turētāji infūzijas statīviem, piecelšanās stienim, vai Balkāna rāmim |  |
|  | 2.1.19. Gultas droša celtspēja (SWL) ne mazāk kā 230 kg |  |
|  | 2.1.20. Integrēta baterija- akumulātors ar uzlādes funkciju, kas nodrošina visu elektriski darbināmo elektromotoru funkcijas, ja gulta ir atvienota no strāvas padeves |  |
|  | 2.1.21. Elektriskās aizsardzības klase I |  |
|  | 2.1.22. Ūdensizturība, ne mazāk kā IPX4 |  |
|  | 2.1.23. Visas gultas detaļas ir viegli kopjamas un dezinficējamas ar visiem komerciāli pieejamiem dezinfekcijas līdzekļiem |  |
|  | 2.1.24. Pretizgulējuma matracis ar mitrumu necaurlaidošu pārvalku: |  |
|  | 2.1.24.1. Matrača pārvalks anti statisks un elpojošs, kas nepieļauj ādas svīšanu |  |
|  | 2.1.24.2. Pacientiem ar pretizgulējumu klasi III-IV |  |
|  | 2.1.24.3. Matrača pārvalks atverams un aizverams ar rāvēj slēdzi, kas pārsegts ar mitrumu aizsargājošu pārvalku |  |
|  | 2.1.24.4. Martača pārvalku iespējams mazgāt temperatūrā kas nepārsniedz 70° C |  |
|  | 2.2. Komplektācijā: |  |
|  | 2.2.1. Gulta (1 gab.) |  |
|  | 2.2.2. Pretizgulējumu matracis (1 gab.) |  |
|  | 2.2.3. Infūzijas statīvs (1 gab.) |  |
|  | 2.2.4. Urīna pudeles turētājs (1 gab.) |  |
|  | 2.2.5. Dokumentu turētājs (1 gab.) |  |
|  | 2.2.6. Matracis gultas pagarinājuma daļai (1 gab.) |  |

Iepirkuma priekšmeta 3.daļa

| Nosaukums | Tehniskā specifikācija (minimālās prasības) | Skaits |
| --- | --- | --- |
| Sildāmais matracis jaundzimušajam | Preces ražotājs: | 2 |
|  | Preces modelis: |  |
|  | 3.1.Veicamās funkcijas: |  |
|  | Priekšlaikus dzimuša bērna aprūpei |  |
|  | 3.2. Tehniskās prasības: |  |
|  | 3.2.1.Sildītāja kontroles panelis ar fiksācijas āķi |  |
|  | 3.2.2.Kontroles panelis ar uzstādāmu temperatūru no 25 – 35ºC, vismaz 0,5ºC pakāpēs un 35 – 38ºC, vismaz 0,1ºC pakāpēs |  |
|  | 3.2.3.Vidējais strāvas patēriņš ne lielāks par 15W |  |
|  | 3.2.4.Ar vizuāliem un skaņas trauksmes signāliem augstas, zemas temperatūras, bojājumu vai strāvas traucējumu gadījumā |  |
|  | 3.3. Komplektācija: |  |
|  | 3.3.1.Kokvilnas virsmatracis mazgājams vismaz 60°C temperatūrā 650 x 350 x 50 ± 5% mm (garums x platums x augstums) |  |
|  | 3.3.2.Kokvilnas virsmatracis mazgājams vismaz 60°C temperatūrā 650 x 550 x 50 ± 5% mm (garums x platums x augstums) |  |
|  | 3.3.3.Zemas voltāžas apsildāma plate, ievietojama ūdens matracī |  |
|  | 3.3.4.Ūdens matracis 580 x 260 ± 5% mm ar vismaz 4 l ūdens ar pretaļģu šķidrumu ietilpību |  |

Iepirkuma priekšmeta 4.daļa

| Nosaukums | Tehniskā specifikācija (minimālās prasības) | Skaits |
| --- | --- | --- |
| Jaundzimušā silīte uz ratiem | Preces ražotājs: | 9 |
|  | Preces modelis: |  |
|  | 4.1.Tehniskās prasības: |  |
|  | 4.1.1.Silītes caurspīdīga, triecienizturīgas, ar ventilācijas atverēm |  |
|  | 4.1.2.Silītes malas un stūri atliekti un noapaļoti |  |
|  | 4.1.3.Silītes izmēri vismaz 65x40 cm |  |
|  | 4.1.4.Ratiņu konstrukcija no metāla |  |
|  | 4.1.5.Ratiņu konstrukcija ļauj silīti novietot taisni vai ieslīpi ar paaugstinātu galvgali |  |
|  | 4.1.6.Vismaz 2 riteņi aprīkoti ar bremzēm |  |
|  | 4.2.Komplektācija: |  |
|  | 4.2.1.Jaundzimušos silīte ar ratiem (Atsauces Nr. Malvestio 332100 vai analogs) |  |
|  | 4.2.2.Ugunsdrošs, ūdensnecaurlaidīgs matracis silītei (Atsauces Nr. Malvestio 304000 vai analogs) |  |

2.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/2)

Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne)

„Medicīnisko gultu un tā aprīkojuma iegāde”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/2)

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |
| --- | --- |
| reģ. Nr. | __________________________________________ |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |
| pasta adrese (ja atšķiras): | __________________________________________ |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |
| Bankas rekvizīti: |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |
| kods: | __________________________________________ |
| konts: | __________________________________________ |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkumā „Medicīnisko gultu un tā aprīkojuma iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/2) ___.iepirkuma priekšmeta daļā (norāda daļas numuru);

- apņemas piegādāt Preces atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, piekrīt Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma izpildi, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- apliecina, ka ir Piegādes veikšanai nepieciešamā tehnika, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums;

- apliecina, ka ir gatavs iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā noslēgt iepirkumu līgumu ar Pasūtītāju;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

- piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem[1];

- piedāvājumā ietvertie dokumentu tulkojumi atbilst to oriģināliem[2].

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/2)

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (veidne)

„Medicīnisko gultu un tā aprīkojuma iegāde”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/2)

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa

- Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža;

- Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas/komponentes;

- Visas konstrukcijas ir ērti mazgājamas un dezinficējamas, bez asām malām un rievām savienojumu vietās.

- Preču piegāde tiks veikta pa daļām pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

| Nosaukums | Tehniskā specifikācija (minimālās prasības) | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai* |
| --- | --- | --- | --- |
| Zema spiediena matracis | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Preces modelis: |  |  |
|  | 1.1.Tehniskās prasības matracim: |  |  |
|  | 1.1.1.Matracim ir jābūt izgatavotam no augstas pretestības poliuretāna vai ekvivalenta materiāla; |  |  |
|  | 1.1.2.Matracim jābūt no profilētas virsmas, kas palielina kontaktzonu un samazina saskarsmes spiedienu |  |  |
|  | 1.1.3.Matracim ir jābūt ar dažādu zonu aizsardzību, ar mainīga dziļuma šķērseniskiem kanāliem, galvas, plecu, rumpja, ceļu un papēžu daļām |  |  |
|  | 1.1.4.Matracim jābūt ar gaisa kanāliem, kas ļauj gaisam cirkulēt tādā veidā novēršot siltuma un mitruma uzkrāšanos |  |  |
|  | 1.1.5.Matracim jābūt ar ciešām sānu malām, kas novērš sānu sienas sabrukšanu |  |  |
|  | 1.1.6.Matrača materiāls nedrīkst saturēt lateksu |  |  |
|  | 1.1.7.Matracim jāatbalsta pacientus ar svaru līdz ne mazāk kā 120 kg |  |  |
|  | 1.1.8.Matracim jābūt abpusēji lietojamam un veidotam no simetriskām konstrukcijām |  |  |
|  | 1.1.9.Matracim jābūt rentgena staru caurlaidīgam |  |  |
|  | 1.1.10.Matrača biezums: vismaz 14 cm |  |  |
|  | 1.1.11.Matrača izmēri: 200x86 cm |  |  |
|  | 1.1.12.Paredzēts pacientiem ar III-IV pretizgulējumu klasi |  |  |
|  | 1.2.Tehniskās prasības pārklājam: |  |  |
|  | 1.2.1.Matrača pārklāja segumam jābūt izgatavotam no poliuretāna pārklāta trikotāžas auduma ar divvirzienu stiepšanas iespējām |  |  |
|  | 1.2.2.Pārklājam jābūt ūdens necaurlaidīgam |  |  |
|  | 1.2.3.Pārklājam jābūt mazgājamam un dezinficējamam ar parastiem dezinfekcijas līdzekļiem |  |  |
|  | 1.2.4.Pārklājam jābūt tvaika caurlaidīgam |  |  |
|  | 1.2.5.Pārklājam jābūt pretpelējuma drošam |  |  |
|  | 1.2.6.Pārklājam jābūt viegli noņemamam |  |  |
|  | 1.2.7.Pārklājam jābūt nedegošam |  |  |
|  | 1.2.8.Pārklājam jābūt ar rāvējslēdzēju, kas novērš mitruma, škidruma vai citu vielu piekļūšanu matracim |  |  |

*Pretendentam jānorāda atsauce uz informatīvo materiālu, kur Pasūtītājs var pārliecināties par atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Piedāvātās preces tehniskajā datu lapā (“data sheet”) informatīvajā tekstā jānorāda atzīme konkrētam tehniskās specifikācijas prasības punktam.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/2)

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (veidne)

„Medicīnisko gultu un tā aprīkojuma iegāde”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/2)

Iepirkuma priekšmeta 2.daļa

- Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža;

- Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas/komponentes;

- Visas konstrukcijas ir ērti mazgājamas un dezinficējamas, bez asām malām un rievām savienojumu vietās.

- Preču piegāde tiks veikta pa daļām pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

| Nosaukums | Tehniskā specifikācija (minimālās prasības) | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai* |
| --- | --- | --- | --- |
| Intensīvās terapijas gulta | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Preces modelis: |  |  |
|  | 2.1.Tehniskās prasības: |  |  |
|  | 2.1.1. Gulta ar elektriski regulējamu augstuma maiņu |  |  |
|  | 2.1.2. Pacienta virsmas augstuma regulācija zemākajā pozīcijā ne vairāk kā 40 cm augstākajā pozīcijā ne mazāk kā 75 cm |  |  |
|  | 2.1.3. Gultas ārējais platums ne vairāk par 105 cm |  |  |
|  | 2.1.4. Gultas ārējais garums ne vairāk par 240 cm ieskaitot vismaz 13 cm pagarinājumu |  |  |
|  | 2.1.5. 4 sekciju pacienta virsma, kas regulējama ar elektromotoru palīdzību |  |  |
|  | 2.1.6. Kardiopulmonārās reanimācijas pozīcija mehāniski regulējama ar muguras sekcijas nolaišanu |  |  |
|  | 2.1.7. Pacienta virsmas izmēri ne mazāki kā 195 x 85 cm (garums x platums) |  |  |
|  | 2.1.8. Muguras sekcijas pacelšana ar elektromotoru no 0° līdz ne mazāk kā 70° |  |  |
|  | 2.1.9. Augšstilbu sekcijas pacelšana ar elektromotoru no 0° līdz ne mazāk kā 30° |  |  |
|  | 2.1.10. Vertikāli nolaižamas sānu margas nosedz vismaz 2/3 gultas garuma |  |  |
|  | 2.1.11.Trendelenburga pozīcija ar elektrisku regulāciju ne mazāk kā 12° leņķī |  |  |
|  | 2.1.12.antiTrendelenburga pozīcija ar elektrisku regulāciju ne mazāk kā 8° leņķī |  |  |
|  | 2.1.13.Gultai noņemams un uzstādāms galvgalis un kājgalis |  |  |
|  | 2.1.14. 4 riteņi no antistatiska materiāla ne mazāk kā 15 cm diametru |  |  |
|  | 2.1.15. Centrālā riteņu bloķēšanas sistēma |  |  |
|  | 2.1.16. 4 stūru aizsarg riņķi |  |  |
|  | 2.1.17. Vadības pults funkcijas: |  |  |
|  | 2.1.17.1. Iestata Trendelenburga pozīciju (gulta iztaisnojas un tiek nolaista zemākajā pozīcijā) |  |  |
|  | 2.1.17.2. Gultā paredzēta vieta pults drošai novietošanai (lai tā pacienta vai personāla netīšas darbības rezultātā nenokristu uz grīdas), ērti pieejama gan personālam gan pacientam |  |  |
|  | 2.1.17.3. Mainīt muguras un kāju daļas pozīciju |  |  |
|  | 2.1.17.4. Mainīt gultas augstumu |  |  |
|  | 2.1.17.5. Mainīt gultas slīpumu |  |  |
|  | 2.1.18. 4 turētāji infūzijas statīviem, piecelšanās stienim, vai Balkāna rāmim |  |  |
|  | 2.1.19. Gultas droša celtspēja (SWL) ne mazāk kā 230 kg |  |  |
|  | 2.1.20. Integrēta baterija- akumulātors ar uzlādes funkciju, kas nodrošina visu elektriski darbināmo elektromotoru funkcijas, ja gulta ir atvienota no strāvas padeves |  |  |
|  | 2.1.21. Elektriskās aizsardzības klase I |  |  |
|  | 2.1.22. Ūdensizturība, ne mazāk kā IPX4 |  |  |
|  | 2.1.23. Visas gultas detaļas ir viegli kopjamas un dezinficējamas ar visiem komerciāli pieejamiem dezinfekcijas līdzekļiem |  |  |
|  | 2.1.24. Pretizgulējuma matracis ar mitrumu necaurlaidošu pārvalku: |  |  |
|  | 2.1.24.1. Matrača pārvalks anti statisks un elpojošs, kas nepieļauj ādas svīšanu |  |  |
|  | 2.1.24.2. Pacientiem ar pretizgulējumu klasi III-IV |  |  |
|  | 2.1.24.3. Matrača pārvalks atverams un aizverams ar rāvēj slēdzi, kas pārsegts ar mitrumu aizsargājošu pārvalku |  |  |
|  | 2.1.24.4. Martača pārvalku iespējams mazgāt temperatūrā kas nepārsniedz 70° C |  |  |
|  | 2.2. Komplektācijā: |  |  |
|  | 2.2.1. Gulta (1 gab.) |  |  |
|  | 2.2.2. Pretizgulējumu matracis (1 gab.) |  |  |
|  | 2.2.3. Infūzijas statīvs (1 gab.) |  |  |
|  | 2.2.4. Urīna pudeles turētājs (1 gab.) |  |  |
|  | 2.2.5. Dokumentu turētājs (1 gab.) |  |  |
|  | 2.2.6. Matracis gultas pagarinājuma daļai (1 gab.) |  |  |

*Pretendentam jānorāda atsauce uz informatīvo materiālu, kur Pasūtītājs var pārliecināties par atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Piedāvātās preces tehniskajā datu lapā (“data sheet”) informatīvajā tekstā jānorāda atzīme konkrētam tehniskās specifikācijas prasības punktam.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

5.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/2)

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (veidne)

„Medicīnisko gultu un tā aprīkojuma iegāde”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/2)

Iepirkuma priekšmeta 3.daļa

- Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža;

- Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas/komponentes;

- Visas konstrukcijas ir ērti mazgājamas un dezinficējamas, bez asām malām un rievām savienojumu vietās.

- Preču piegāde tiks veikta pa daļām pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

| Nosaukums | Tehniskā specifikācija (minimālās prasības) | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai* |
| --- | --- | --- | --- |
| Sildāmais matracis jaundzimušajam | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Preces modelis: |  |  |
|  | 3.1.Veicamās funkcijas: |  |  |
|  | Priekšlaikus dzimuša bērna aprūpei |  |  |
|  | 3.2. Tehniskās prasības: |  |  |
|  | 3.2.1.Sildītāja kontroles panelis ar fiksācijas āķi |  |  |
|  | 3.2.2.Kontroles panelis ar uzstādāmu temperatūru no 25 – 35ºC, vismaz 0,5ºC pakāpēs un 35 – 38ºC, vismaz 0,1ºC pakāpēs |  |  |
|  | 3.2.3.Vidējais strāvas patēriņš ne lielāks par 15W |  |  |
|  | 3.2.4.Ar vizuāliem un skaņas trauksmes signāliem augstas, zemas temperatūras, bojājumu vai strāvas traucējumu gadījumā |  |  |
|  | 3.3. Komplektācija: |  |  |
|  | 3.3.1.Kokvilnas virsmatracis mazgājams vismaz 60°C temperatūrā 650 x 350 x 50 ± 5% mm (garums x platums x augstums) |  |  |
|  | 3.3.2.Kokvilnas virsmatracis mazgājams vismaz 60°C temperatūrā 650 x 550 x 50 ± 5% mm (garums x platums x augstums) |  |  |
|  | 3.3.3.Zemas voltāžas apsildāma plate, ievietojama ūdens matracī |  |  |
|  | 3.3.4.Ūdens matracis 580 x 260 ± 5% mm ar vismaz 4 l ūdens ar pretaļģu šķidrumu ietilpību |  |  |

*Pretendentam jānorāda atsauce uz informatīvo materiālu, kur Pasūtītājs var pārliecināties par atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Piedāvātās preces tehniskajā datu lapā (“data sheet”) informatīvajā tekstā jānorāda atzīme konkrētam tehniskās specifikācijas prasības punktam.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

6.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/2)

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (veidne)

„Medicīnisko gultu un tā aprīkojuma iegāde”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/2)

Iepirkuma priekšmeta 4.daļa

- Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža;

- Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas/komponentes;

- Visas konstrukcijas ir ērti mazgājamas un dezinficējamas, bez asām malām un rievām savienojumu vietās.

- Preču piegāde tiks veikta pa daļām pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

| Nosaukums | Tehniskā specifikācija (minimālās prasības) | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai* |
| --- | --- | --- | --- |
| Jaundzimušā silīte uz ratiem | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Preces modelis: |  |  |
|  | 4.1.Tehniskās prasības: |  |  |
|  | 4.1.1.Silītes caurspīdīga, triecienizturīgas, ar ventilācijas atverēm |  |  |
|  | 4.1.2.Silītes malas un stūri atliekti un noapaļoti |  |  |
|  | 4.1.3.Silītes izmēri vismaz 65x40 cm |  |  |
|  | 4.1.4.Ratiņu konstrukcija no metāla |  |  |
|  | 4.1.5.Ratiņu konstrukcija ļauj silīti novietot taisni vai ieslīpi ar paaugstinātu galvgali |  |  |
|  | 4.1.6.Vismaz 2 riteņi aprīkoti ar bremzēm |  |  |
|  | 4.2.Komplektācija: |  |  |
|  | 4.2.1.Jaundzimušos silīte ar ratiem (Atsauces Nr. Malvestio 332100 vai analogs) |  |  |
|  | 4.2.2.Ugunsdrošs, ūdensnecaurlaidīgs matracis silītei (Atsauces Nr. Malvestio 304000 vai analogs) |  |  |

*Pretendentam jānorāda atsauce uz informatīvo materiālu, kur Pasūtītājs var pārliecināties par atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Piedāvātās preces tehniskajā datu lapā (“data sheet”) informatīvajā tekstā jānorāda atzīme konkrētam tehniskās specifikācijas prasības punktam.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

7.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/2)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (veidne)

„Medicīnisko gultu un tā aprīkojuma iegāde”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/2)

Pretendents, ____________________________, reģ. Nr. _______________________,

piedāvā piegādāt Preci saskaņā ar iepirkuma “Medicīnisko gultu un tā aprīkojuma iegāde” (identifikācijas Nr. PSKUS 2016/2) nolikuma noteikumiem iepirkuma priekšmeta __.daļā par šādu cenu:

| N.p.k. | Nosaukums* | Mērv. | Skaits* | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | .... | gab. |  |  |  |
| Kopā, EUR bez PVN |  |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |  |
| Kopā, EUR ar PVN |  |  |  |  |  |

*Nosaukums un skaits tiek norādīts atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajam iepirkuma priekšmeta nosaukumam konkrētajā daļā.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

[1] norāda, ja piedāvājumā ir ietvertas dokumentu kopijas.

[2] norāda, ja piedāvājumā ir ietverti dokumentu tulkojumi.