APSTIPRINĀTS

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

iepirkuma komisijas

2016.gada 11.februāra sēdē

(protokols Nr.1)

IEPIRKUMA

„Diagnostisko medicīnisko izmeklējumu PACS sistēmas modernizācija”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/21)

NOLIKUMS

Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

1.	Pasūtītājs

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.

2.	Kontaktpersona

Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Ira Koleba, tālrunis 67069736, fakss 67095312, e-pasta adrese: ira.koleba@stradini.lv.

3. 	Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Diagnostisko medicīnisko izmeklējumu sistēmas DICOM PACS modernizācija (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums).

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms ir noteikts nolikuma Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 1.pielikums) (turpmāk – Tehniskā specifikācija).

  - Līguma izpildes termiņš –2 (divi) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

  - CPV kods: 48000000-8 (Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas);72260000-5 (Ar programmatūru saistītie pakalpojumi).

4. 	Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/21.

5. 	Informācijas apmaiņas kārtība

5.1.	Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā http://www.stradini.lv sadaļā Iepirkumi.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

  - Pasūtītājs sniegs atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem un sniegs papildu informāciju par iepirkuma dokumentācijā iekļautajām prasībām, ja ieinteresētie piegādātāji būs savlaicīgi uzdevuši jautājumus vai pieprasījuši papildu informāciju.

- Piedāvājuma iesniegšana

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 23.februārim, plkst. 10:00.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Iesniegšanas vieta – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, turpmāk – PSKUS, Iepirkumu daļā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, 2.korpusa 2.stāvā.

  - Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

  - Iesniegtais piedāvājums, izņemot Noteikumu 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdots atpakaļ pretendentam.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls (papīra formā), kā arī jāpievieno tā elektroniskais eksemplārs *.pdf, *.doc formātā, izmantojot elektronisko datu nesēju. Uz piedāvājuma oriģināla (papīra formā) norāda atzīmi „ORIĢINĀLS” un uz elektroniskā eksemplāra attiecīgi norāda atzīmi “KOPIJA”.

  - Piedāvājums pretendentam jānoformē un jāiesniedz vienā iesietā sējumā. Sējumā dokumentiem jābūt sakārtotiem vienkopus, ar numurētām lapām, satura rādītāju un cauršūtiem ar auklu tādā veidā, kas nepieļauj to atdalīšanu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām, vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju.

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā, uz kura jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

- pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālrunis, fakss,;

- atzīme: „Piedāvājums iepirkumam „Diagnostisko medicīnisko izmeklējumu PACS sistēmas modernizācija”, identifikācijas Nr. PSKUS 2016/21”;

- atzīme: „Neatvērt līdz 2016.gada 23.februārim plkst.10:00”.

  - Piedāvājums sastāv no Nolikuma 10., 11. un 12.punktā noteiktajiem dokumentiem.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u tulkojumu/-us, tulkojuma/-u pareizība ir jāapliecina. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

  - Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstošas pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju.

  - Ja Pretendents piedāvājumā iekļauj informāciju, kas satur komercnoslēpumu, pretendents to norāda piedāvājumā.

- Pretendentu atlases prasības

8.1. 	Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, t.i., pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

8.1.1.pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.1.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

8.1.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 8.1.1. un 8.1.2.punktā minētie nosacījumi.

| 9. Pretendenta kvalifikācijas prasības | 10. Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti |
| --- | --- |
| 9.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība). | 10.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto formu. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tā apliecināta kopija. |
| 9.2. Pretendents ir sertificēts atbilstoši standartam LVS EN ISO 9001:2009 “Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības (ISO 9001:2008)” vai tā ekvivalentam. | 10.2. Lai apliecinātu Nolikuma 9.2.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendentam izsniegta sertifikāta kopija vai citi pierādījumi par līdzvērtīgu kvalitātes vadības pasākumu īstenošanu. |
| 9.3. Pretendentam ir ieviesta informācijas drošības vadības sistēma atbilstoši standartam ISO 27001:2013 vai tā ekvivalentam. | 10.3. Lai apliecinātu Nolikuma 9.3.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendentam izsniegta sertifikāta kopija. |
| 9.4. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015. un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir bijusi pieredze vismaz 1 (viena) līdzvērtīga rakstura līguma izpildē: a) kura ietvaros ir piegādāti vismaz divi serveri un veikta datu glabātuves modernizācija, ierīkojot datu spoguļošanu uz attālinātu iekārtu; b) kura apjoms naudas izteiksmē ir vismaz EUR 20 000,00 (bez PVN). Pretendenti, kas dibināti vēlāk, uzrāda atbilstošo pieredzi par nostrādāto laiku. | 10.4. Lai apliecinātu Nolikuma 9.4.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā pievienoto veidni, klāt pievienojot vismaz viena pasūtītāja pozitīvu atsauksmi par norādīto līgumu. |
| 9.5. Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls. | 10.5. Pretendenta rakstisks apliecinājums par pretendenta atbilstību Nolikuma 9.5.punktā noteiktajām prasībām. |
| 9.6. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina vismaz viens speciālists: 9.6.1. kurš ir tiesīgs veikt piedāvāto serveru tehnisko apkalpošanu, un 9.6.2. kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015. un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz divu piedāvāto serveru ražotāja serveru uzstādīšanā un saslēgšanā. | 10.6. Lai apliecinātu Nolikuma 9.6.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz piedāvātā speciālista pieredzes apraksts saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā pievienoto veidni, klāt pievienojot piedāvāto serveru ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegtu apliecinošu dokumentu par tiesībām veikt serveru tehnisko apkalpošanu. |
| 9.7. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina vismaz viens speciālists: 9.7.1. kurš ir tiesīgs veikt piedāvātās attālinātās spoguļošanas licences uzstādīšanu, un 9.7.2. kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015. un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze piedāvātās licences uzstādīšanā un/vai ieviešanā disku masīviem. | 10.7. Lai apliecinātu Nolikuma 9.7.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz piedāvātā speciālista pieredzes apraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā pievienoto veidni, klāt pievienojot piedāvātās licences ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegtu apliecinošu dokumentu par tiesībām veikt licences uzstādīšanu. |
| 9.8. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. | 10.8. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus (norādot konkrētus darbus, kādi tiks veikti līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros. |

- Tehniskais piedāvājums

  - Tehnisko piedāvājumu pretendents iesniedz kā savu piedāvājumu tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1. pielikums) izpildei.

  - Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo, ņemot vērā nolikumā noteikto, aizpildot Nolikuma tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1.pielikums) veidlapu.

  - Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami jāatspoguļo Nolikuma tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1.pielikums) minimālo prasību izpilde tādā apjomā, lai piedāvājumu varētu novērtēt atbilstoši vērtēšanas kritērijiem.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 6.pielikums).

  - Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu Tehniskajā specifikācijā minēto pakalpojumu. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

  - Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

- Piedāvājuma vērtēšana, lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

  - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību Nolikuma 9.punktā noteiktajām prasībām pēc Nolikuma 10.punktā noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.

  - Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 9.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 10.punktā noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Vērtējot tehnisko piedāvājumu, iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums) un nolikuma 11.punkta prasībām.

  - Ja pretendents nav iesniedzis tehnisko piedāvājumu vai pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums) un/vai nolikuma 11.punkta prasībām, komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

  - Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Iepirkuma komisija, attiecībā uz Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu veic pārbaudi par Pretendenta un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētās personas atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktajam.

  - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:

    - attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un minētā panta piektās daļas 3.punktā (Nolikuma 8.1.3.punkts)  minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

- par minētā panta piektās daļas 1.punktā (Nolikuma 8.1.1.punkts) minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

- par minētā panta piektās daļas 2.punktā (Nolikuma 8.1.2.punkts) minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un minētā panta piektās daļas 3.punktā (Nolikuma 8.1.3.punkts) minētās personas piekrišanu.

    - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un minētā panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un minētā panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas minētā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam (Nolikuma 13.9.1. “b” apakšpunktam) veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

    - neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā norādītajiem apstākļiem, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu.

- Līguma nosacījumi

Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, pamatojoties uz izraudzītā pretendenta iesniegto piedāvājumu, saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām.

- Pretendenta pienākumi un tiesības:

  - Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

  - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja juridiskās adreses 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  - Pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības:

  - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

  - Pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai.

  - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

  - Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu.

  - Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/21)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(Tehniskā piedāvājuma forma)

„Diagnostisko medicīnisko izmeklējumu PACS sistēmas modernizācija”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/21)

Pakalpojuma apraksts un apjomi:

- Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo projekta dokumentāciju sagatavošanu un saskaņošanu likumdošanā paredzētā kartībā ar visam iesaistītām pusēm.

- Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam jāsaskaņo darba veikšanas laiki ar Pasūtītāju.

- Piedāvājumā jāietver vismaz 50 (piecdesmit) cilvēkstundu servera inženieru darbs, vismaz 20 (divdesmit) cilvēkstundu disku masīva inženiera darbs.

- Darbu apraksts:

- Jāveic serveru komplektēšana, mašīnkodu jaunināšana.

- Jāveic serveru uzstādīšana statnēs, pieslēgšana pie elektrobarošanas, ethernet tīkla un FC tīkla.

- Jāveic serveru Operētājsistēmas uzstādīšana, konfigurēšana darbam ar tīkliem un disku masīvu.

- Jāveic PACS programmatūras uzstādīšana uz servera un konfigurēšana ar tai piesaistīto infrastruktūru.

- Jāveic datu migrācija no PACS iepriekšējās versijas datu glabātuvēm uz jauno PACS datu glabātuvi.

- Jāveic esošo disku masīvu un FC komutatoru konfigurēšana darbam spoguļošanas režīmā.

- Jāveic spoguļoto disku masīvu sējumu testi, lai pārliecinātos par datu integritāti un konsistenci.

PACS Serveris I

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Ražotājs/Modelis | Jānorāda precīzs ražotājs, modelis, nomenklatūras numurs |  |
| Procesors | Divi Intel® Xeon® Processor E5-2630 v3 vai ekvivalenti astoņu kodolu 64-bitu x86 arhitektūras procesori, kuru kopējā jauda pēc CINT2006 Rates (SPECint_base2006) testiem (http://www.spec.org) ir vismaz 663 punkti, atbalsta vismaz DDR4 2133 |  |
| Operatīvā atmiņa | 2 gab. 16 GB DDR4 2133MHz ECC – atbalsta Chipkill vai līdzvērtīgu tehnoloģiju, memory mirroring un memory rank sparring |  |
| Diski | 2 gab. 800 GB SSD MLC Vismaz 10 brīvas 2.5” disku vietas |  |
| FC kartes | 2 portu karte – 8Gb FC |  |
| Spraudņi un porti | Četri PCIe 3.0 Trīs USB 3.0 un divi USB 2.0 |  |
| Ethernet pieslēgumi | 4 gab. 1 GbE |  |
| Pirmbojājumu garantija | Vismaz šādām komponentēm: procesoriem, VRM, atmiņa (RAM), diskiem, ventilatoriem un barošanas blokiem |  |
| Barošanas bloki | Karsti maināmi, rezervēti (N+1), katrs vismaz 750W. Katrs no blokiem atbilst 80Plus kategorijai (sertifikācijai) Platinum vai augstākai |  |
| TPM 1.2. | Ietverts serverī |  |
| Diagnostika | Grafisks LCD panelis servera priekšpusē (vismaz par barošanas bloku, ventilatoriem, atmiņu) |  |
| Korpuss | Paredzēts izmatošanai 19” serverskapī. Servera korpusa augstums ne vairāk par 1U. Komplektā visi nepieciešamie kabeļi, sliedes un stiprinājumi |  |
| Operētājsistēma | Windows Server Standard 2012 R2 OLP NL Gov 2Proc vai līdzvērtīga |  |
| Garantija | Ražotāja garantija 3 gadi (tai skaitā iespēja šajā laikā veikt pirmbojājumu garantijas apmaiņu). |  |

PACS Serveris II

| Parametrs | Minimālā prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Ražotājs/Modelis | Jānorāda precīzs ražotājs, modelis, nomenklatūras numurs |  |
| Procesors | Viens Intel® Xeon® Processor E5-2630 v3 vai ekvivalents astoņu kodolu 64-bitu x86 arhitektūras procesors, kuru divu procesoru kopējā jauda pēc CINT2006 Rates (SPECint_base2006) testiem (http://www.spec.org) ir vismaz 663 punkti, atbalsta vismaz DDR4 2133 |  |
| Operatīvā atmiņa | 2 gab. 16 GB DDR4 2133MHz ECC – atbalsta Chipkill vai līdzvērtīgu tehnoloģiju, memory mirroring un memory rank sparring |  |
| Diski | 2 gab. 900GB 10K 12Gbps SAS Vismaz 10 brīvas 2.5” disku vietas |  |
| FC kartes | 2 gab. 2 portu karte – 8Gb FC |  |
| Spraudņi un porti | Četri PCIe 3.0 Trīs USB 3.0 un divi USB 2.0 |  |
| Ethernet pieslēgumi | 4 gab. 1 GbE |  |
| Pirmbojājumu garantija | Vismaz šādām komponentēm: procesoriem, VRM, atmiņa (RAM), diskiem, ventilatoriem un barošanas blokiem |  |
| Barošanas bloki | Karsti maināmi, rezervēti (N+1), katrs vismaz 750W. Katrs no blokiem atbilst 80Plus kategorijai (sertifikācijai) Platinum vai augstākai |  |
| TPM 1.2. | Ietverts serverī |  |
| Diagnostika | Grafisks LCD panelis servera priekšpusē (vismaz par barošanas bloku, ventilatoriem, atmiņu) |  |
| Korpuss | Paredzēts izmatošanai 19” serverskapī. Servera korpusa augstums ne vairāk par 1U. Komplektā visi nepieciešamie kabeļi, sliedes un stiprinājumi |  |
| Operētājsistēma | Windows Server Standard 2012 R2 OLP NL Gov 2Proc vai līdzvērtīga |  |
| Garantija | Ražotāja garantija 3 gadi (tai skaitā iespēja šajā laikā veikt pirmbojājumu garantijas apmaiņu). |  |

Spoguļošanas licence

| Parametrs | Minimālā prasība | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Ražotājs/Modelis | Jānorāda precīzs ražotājs, modelis, nomenklatūras numurs |  |
| Licences veids | Attālinātās spoguļošanas (remote mirroring) licence iekārtai IBM Storwize V3700 (IBM ražotāja kods: 2072S2C). |  |
| Licences nosacījumi | Beztermiņa licence, kura reģistrēta uz Pasūtītāja vārda. |  |

Izpildītājam 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no preču piegādes jāiesniedz ražotāja pārstāvniecības apliecinājums par garantiju, kurā norādītas piegādātās iekārtas, to sērijas numurs un ražotāja garantijas ilgums.

2.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/21)

Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne)

„Diagnostisko medicīnisko izmeklējumu PACS sistēmas modernizācija”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/21)

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |
| --- | --- |
| reģ. Nr. | __________________________________________ |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |
| pasta adrese (ja atšķiras): | __________________________________________ |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |
| Bankas rekvizīti: |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |
| kods: | __________________________________________ |
| konts: | __________________________________________ |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkumā „Diagnostisko medicīnisko izmeklējumu PACS sistēmas modernizācija” (identifikācijas Nr. PSKUS 2016/21);

- apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, piekrīt Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- apliecina, ka ir gatavs iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

- piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem[1];

- piedāvājumā ietvertie dokumentu tulkojumi atbilst to oriģināliem[2].

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/21)

Pretendenta pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā

| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona) | Pieredzes apraksts, norādot veiktos darbus | Līguma apjoms EUR (bez PVN) | Līguma izpildes periods (uzsākšanas – pabeigšanas gads/mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- |

Pielikumā: Pasūtītāju atsauksmes uz _____ lapām.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/21)

Speciālists atbilstoši iepirkuma nolikuma 9.6.punkta prasībām (veidne)

- Uzvārds:

- Vārds:

| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona) | Pieredzes apraksts, norādot veiktos darbus | Darbu veikšanas laiks (uzsākšanas – pabeigšanas gads/mēnesis) |
| --- | --- | --- |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendentam <pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedalīties darbu izpildē līguma „Diagnostisko medicīnisko izmeklējumu PACS sistēmas modernizācija” ietvaros.

Pielikumā: Apliecinoša dokumenta kopija par tiesībām veikt serveru tehnisko apkalpošanu.

2016.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

5.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/21)

Speciālists atbilstoši iepirkuma nolikuma 9.7.punkta prasībām (veidne)

- Uzvārds:

- Vārds:

| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona) | Pieredzes apraksts, norādot veiktos darbus | Darbu veikšanas laiks (uzsākšanas – pabeigšanas gads/mēnesis) |
| --- | --- | --- |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendentam <pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedalīties darbu izpildē līguma „Diagnostisko medicīnisko izmeklējumu PACS sistēmas modernizācija” ietvaros.

Pielikumā: Apliecinoša dokumenta kopija par tiesībām veikt licences uzstādīšanu.

2016.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

6.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/21)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (veidne)

„Diagnostisko medicīnisko izmeklējumu PACS sistēmas modernizācija”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/21)

Pretendents, ____________________________, reģ. Nr. _______________________,

piedāvā veikt diagnostisko medicīnisko izmeklējumu DICOM PACS sistēmas modernizāciju saskaņā ar iepirkuma “Diagnostisko medicīnisko izmeklējumu PACS sistēmas modernizācija” (identifikācijas Nr. PSKUS 2016/21) nolikuma noteikumiem par šādu piedāvājuma kopējo līgumcenu:

| N.p.k. | Prece/pakalpojuma nosaukums | Mērvienība | Cena par vienu vienību EUR (bez PVN) | Skaits | Cena kopā EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PACS Serveris I | gab. |  | 1 |  |
| 2. | PACS Serveris II | gab. |  | 1 |  |
| 3. | Spoguļošanas licence | gab. |  | 1 |  |
| 4. | Sistēmas ieviešanas darbi | cilvēkstunda |  | 70 |  |
|  |  | Kopējā cena EUR (bez PVN) |  |  |  |

Ar šo apliecinām, ka šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto preču piegādi un darbu veikšanu pilnā apjomā, t.sk. arī Izpildītāja maksājamie nodokļi (izņemot PVN), nodevas, transporta izmaksas, kā arī citas izmaksas, kas var rasties Līguma izpildes gaitā.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

[1] norāda, ja piedāvājumā ir ietvertas dokumentu kopijas.

[2] norāda, ja piedāvājumā ir ietverti dokumentu tulkojumi.