APSTIPRINĀTS

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

iepirkuma komisijas

2015.gada 17.decembra sēdē

(protokols Nr.1)

IEPIRKUMA

„Ugunsdrošības un ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2015/39)

NOLIKUMS

Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

1.	Pasūtītājs

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.

2.	Kontaktpersona

Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Ira Koleba, tālrunis 67069736, fakss 67095312, e-pasta adrese: ira.koleba@stradini.lv.

3. 	Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Ugunsdrošības un ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums).

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms ir noteikts nolikuma Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 1.pielikums) (turpmāk – Tehniskā specifikācija).

  - Līguma darbības termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz brīdim, kad Līguma kopējā summa sasniedz EUR 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

  - CPV kods: 50413200-5 (Ugunsdzēšanas aprīkojuma remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi), 35111000-5 (Ugunsdzēsības aprīkojums).

4. 	Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2015/39.

5. 	Informācijas apmaiņas kārtība

5.1.	Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā http://www.stradini.lv sadaļā Iepirkumi.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

  - Pasūtītājs sniegs atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem un sniegs papildu informāciju par iepirkuma dokumentācijā iekļautajām prasībām, ja ieinteresētie piegādātāji būs savlaicīgi uzdevuši jautājumus vai pieprasījuši papildu informāciju.

- Piedāvājuma iesniegšana

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 7.janvārim, plkst. 10:00.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Iesniegšanas vieta – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, turpmāk – PSKUS, Iepirkumu daļā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, 2.korpusa 2.stāvā.

  - Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

  - Iesniegtais piedāvājums, izņemot Noteikumu 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdots atpakaļ pretendentam.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls (papīra formā), kā arī jāpievieno tā elektroniskais eksemplārs *.pdf, *.xls, *.doc formātā, izmantojot elektronisko datu nesēju. Uz piedāvājuma oriģināla (papīra formā) norāda atzīmi „ORIĢINĀLS” un uz elektroniskā eksemplāra attiecīgi norāda atzīmi “KOPIJA”.

  - Piedāvājums pretendentam jānoformē un jāiesniedz vienā iesietā sējumā. Sējumā dokumentiem jābūt sakārtotiem vienkopus, ar numurētām lapām, satura rādītāju un cauršūtiem ar auklu tādā veidā, kas nepieļauj to atdalīšanu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām, vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju.

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā, uz kura jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

- pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālrunis, fakss,;

- atzīme: „Piedāvājums iepirkumam „Ugunsdrošības un ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde”, identifikācijas Nr. PSKUS 2015/39”;

- atzīme: „Neatvērt līdz 2016.gada 7.janvārim plkst.10:00”.

  - Piedāvājums sastāv no Nolikuma 10., 11. un 12.punktā noteiktajiem dokumentiem.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u tulkojumu/-us, tulkojuma/-u pareizība ir jāapliecina. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

  - Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstošas pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju.

  - Ja Pretendents piedāvājumā iekļauj informāciju, kas satur komercnoslēpumu, pretendents to norāda piedāvājumā.

- Pretendentu atlases prasības

8.1. 	Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, t.i., pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

8.1.1.pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.1.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

8.1.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 8.1.1. un 8.1.2.punktā minētie nosacījumi.

| 9. Pretendenta kvalifikācijas prasības | 10. Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti |
| --- | --- |
| 9.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība). | 10.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto formu. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tā apliecināta kopija. |
| 9.2. Pretendents ir sertificēts atbilstoši standartam LVS EN ISO 9001:2009 “Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības (ISO 9001:2008)” vai tā ekvivalentam. | 10.2. Lai apliecinātu Nolikuma 9.2.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendentam izsniegta sertifikāta kopija. |
| 9.3. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014. un 2015.gadā) ir bijusi pieredze ugunsdrošības un ugunsdzēsības inventāra apkopē un piegādē vismaz 1 (viena) līguma ietvaros, kura apjoms naudas izteiksmē ir ne mazāks kā 15 000 EUR (bez PVN) gadā. Pretendenti, kas dibināti vēlāk, uzrāda atbilstošo pieredzi par nostrādāto laiku. | 10.3. Lai apliecinātu Nolikuma 9.3.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā pievienoto veidni. |
| 9.4. Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls. | 10.4. Pretendenta rakstisks apliecinājums par pretendenta atbilstību Nolikuma 9.4.punktā noteiktajām prasībām. |
| 9.5. Pretendentam ir Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā tehnika, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums, tajā skaitā vismaz viens mobilais ugunsdzēsības aparātu apkopes punkts, kurā var veikt pulvera un ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātu apkopi, remontu un uzpildīšanu uz vietas objektā. | 10.5. Lai apliecinātu Nolikuma 9.5.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots saraksts saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā pievienoto formu, pievienojot sertifikāta kopiju, kas apliecina, ka pretendenta rīcībā esošais mobilais ugunsdzēsības aparātu apkopes punkts atbilst Latvijas standartam LVS 402:2014 “Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības”. |
| 9.6. Pretendents Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā uz visu Līguma darbības laiku veiks savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar kopējo atbildības limitu ne mazāku kā 30 000,00 EUR (bez PVN). Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai arī „Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”. Pretendents apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās, bet ne vēlāk kā pirms pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas, iesniegt Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. | 10.6. Lai apliecinātu Nolikuma 9.6.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta parakstīts apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā veiks savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Nolikuma 9.6.punktu. |
| 9.7. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. | 10.7. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus (norādot konkrētus darbus, kādi tiks veikti līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros. |

- Tehniskais piedāvājums

Parakstot pieteikumu dalībai iepirkumā (Nolikuma 2.pielikums), pretendents apliecina, ka apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 1.pielikums) izvirzītajām prasībām.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai, klāt pievienojot izvērstu piedāvātās vērtējamās cenas aprēķinu Microsoft Excel formātā (Nolikuma 5.pielikums).

  - Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu Tehniskajā specifikācijā minēto pakalpojumu. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

  - Pretendenta piedāvātās cenas nevar paaugstināties Līguma darbības laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot finanšu piedāvājumu.

  - Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

- Piedāvājuma vērtēšana, lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

  - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību Nolikuma 9.punktā noteiktajām prasībām pēc Nolikuma 10.punktā noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.

  - Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 9.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 10.punktā noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Iepirkuma komisija piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām izvērtē saskaņā ar Nolikuma 11.punkta prasībām, pārbaudot, vai pretendenta iesniegtajā pieteikumā dalībai iepirkumā ir ietverts pretendenta apliecinājums, ka pretendents apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 1.pielikums) izvirzītajām prasībām.

  - Ja pretendents Nolikuma 13.4.punktā minēto apliecinājumu nav ietvēris pretendenta iesniegtajā pieteikumā dalībai iepirkumā, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

  - Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma vērtējamo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Iepirkuma komisija, attiecībā uz Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu veic pārbaudi par Pretendenta un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētās personas atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktajam.

  - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:

    - attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un minētā panta piektās daļas 3.punktā (Nolikuma 8.1.3.punkts)  minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

- par minētā panta piektās daļas 1.punktā (Nolikuma 8.1.1.punkts) minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

- par minētā panta piektās daļas 2.punktā (Nolikuma 8.1.2.punkts) minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un minētā panta piektās daļas 3.punktā (Nolikuma 8.1.3.punkts) minētās personas piekrišanu.

    - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un minētā panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un minētā panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas minētā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam (Nolikuma 13.9.1. “b” apakšpunktam) veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

    - neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā norādītajiem apstākļiem, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu.

- Līguma nosacījumi

Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, pamatojoties uz izraudzītā pretendenta iesniegto piedāvājumu, saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām.

- Pretendenta pienākumi un tiesības:

  - Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

  - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja juridiskās adreses 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  - Pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības:

  - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

  - Pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai.

  - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

  - Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu.

  - Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2015/39)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Ugunsdrošības un ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2015/39)

Vispārējās prasības:

- IZPILDĪTĀJAM ugunsdzēsības inventāra pārbaude, apkope, dokumentācijas nodrošināšana un aizpildīšana jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - MK noteikumi Nr. 82) un piemērojamo standartu prasībām.

I Ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes

- Darbi jāveic pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma.

- IZPILDĪTĀJAM jāveic aprīkojuma komplektācijas (tajā skaitā stiprinājuma elementu) pārbaude saskaņā ar izgatavotāja tehnisko pasi, ārējā aprīkojuma detaļu vizuālais novērtējums (korpusa kvalitātes un iespējamās korozijas pēdas, savienojuma stāvoklis), izplūdes uzgaļa vai šļūtenes pārbaude brīvai caurplūdei; pastāvīga spiediena ugunsdzēsības aparātu galviņas, spiediena indikatora, korpusa bojājumi vai spiediena kritums korpusā, vai citi bojājumi, jāveic ugunsdzēsības aparāta demontāžu atkarībā no bojājuma rakstura, jāveic detaļu remonts vai nomaiņa un ugunsdzēsības aparātu uzpilde. Nepieciešamības gadījumā jāatjauno ugunsdzēsības aparāta korpusa krāsojums. Pakalpojums jāsniedz atbilstoši standartam LVS 332:2003 „Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijas gatavā stāvoklī”.

- IZPILDĪTĀJAM pēc pārbaudes uz ugunsdzēsības aparāta korpusa jānodrošina uzlīme valsts valodā atbilstoši piemērojamā standarta prasībām.

- IZPILDĪTĀJAM pēc pārbaudes jāaizpilda “Ugunsdzēšamo aparātu uzskaites žurnāls”.

- IZPILDĪTĀJAM jānodrošina aparātu savākšana no struktūrvienībām (atbilstoši sarakstam), pārbaudīšana un atgriešana atpakaļ apzīmētajā vietā.

- Ugunsdzēsības aparātu apkopes laikā IZPILDĪTĀJAM jānodrošina objekts ar pietiekamu skaitu maiņas ugunsdzēsības aparātiem.

- Periodiskums: 1 - 1 x gadā, 2 - 1 x 2 gados, 3 4 x gadā, 4 - pēc nepieciešamības.

| Darba uzdevums | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pulvera ugunsdzēsības aparātu apkope |  |  |  |  |
| Aprīkojuma komplektācijas pārbaude. | X |  |  |  |
| Ārējā aprīkojuma detaļu vizuālais novērtējums (korpusa krāsojuma kvalitātes un iespējamās korozijas pēdas, savienojuma stāvoklis). | X |  |  |  |
| Darba spiediena pārbaude pastāvīga spiediena ugunsdzēsības aparātiem. | X |  |  |  |
| Izplūdes uzgaļa vai šļūtenes pārbaude brīvai caurplūdei. | X |  |  |  |
| Ugunsdzēsības aparātu darba spēju pārbaude, izpūšot tos ciklonā un pēc tam izjaucot. |  | X |  |  |
| Ugunsdzēsības aparātu atvēršana un iztukšošana. |  | X |  |  |
| Pulvera nomaiņa, ja beidzies garantijas termiņš, ja nav zināma pulvera marka un garantijas termiņi, ja tehniskās apkopes gaitā konstatēts, ka pulveris neatbilst kvalitātei. |  | X |  |  |
| Ugunsdzēsības aparāta korpusa hidrauliskā pārbaude. |  |  |  | X |
| Ugunsdzēsības aparāta uzpilde no jauna ikreiz pēc jebkuras lietošanas. |  |  |  | X |
| Detaļas, to nomaiņa: - pulvera, šļūtenes turētāju, spiediena indikatoru nomaiņa, - palaišanas mehānisma (ventilis, rokturis, manometrs, drošības gredzens un gumijas blīve) nomaiņa. |  |  |  | X |
| Ogļskābās gāzes aparātu apkope |  |  |  |  |
| Aprīkojuma komplektācijas pārbaude. | X |  |  |  |
| Ārējā aprīkojuma detaļu vizuālais novērtējums (korpusa krāsojuma kvalitātes un iespējamās korozijas pēdas, savienojuma stāvoklis). | X |  |  |  |
| Darba spiediena pārbaude pastāvīga spiediena ugunsdzēsības aparātiem. | X |  |  |  |
| Ugunsdzēsības aparāta svēršana. | X |  |  |  |
| Izplūdes taurītes un šļūtenes pārbaude brīvai caurplūdei. | X |  |  |  |
| Korpusa un izplūdes šļūtenes pārbaude ar pārbaudes spiedienu. |  |  |  | X |
| Ugunsdzēsības aparāta atvēršana un iztukšošana un ugunsdzēsīgās vielas nomaiņa (uzpildīšana). |  |  |  | X |
| Ugunsdzēsības aparāta uzpilde no jauna ikreiz pēc jebkuras lietošanas, nekvalitatīva pildījuma gadījumā un citos gadījumos. |  |  |  | X |
| Detaļas, to nomaiņa, krāsošana: - ugunsdzēsības aparāta korpusa krāsošana, - izplūdes taurītes nomaiņa, - palaišanas mehānisma (ventilis, rokturis, drošības gredzens un gumijas blīve) nomaiņa. |  |  |  | X |
| Ugunsdzēsības krānu pārbaude |  |  |  |  |
| Veikt pārbaudi, vai krāni atbilst MK noteikumu Nr.82 un standarta LVS EN 671-3 „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Šļūteņu sistēmas. 3. daļa: Šļūteņu spoles ar puscietu šļūteni un šļūteņu sistēmas ar plakanu šļūteni ekspluatācija” prasībām. | X |  |  |  |
| Ugunsdzēsības hidrantu pārbaude |  |  |  |  |
| Veikt pārbaudi, vai hidranti atbilst MK noteikumu Nr.82 un būvnormatīva LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" prasībām. | X |  |  |  |
| Ugunsdzēsības sūkņu pārbaude |  |  |  |  |
| Ugunsdzēsības sūkņu pārbaude vienu reizi ceturksnī, ievērojot MK noteikumu Nr.82 prasības. |  |  | X |  |

Ugunsdzēsības aparātu un aprīkojuma skaits

| Aparātu tips |  | Skaits |
| --- | --- | --- |
| Pulvera ugunsdzēsības aparāti | PA- 2 | 10 |
|  | PA- 3 | 4 |
|  | PA- 4 | 14 |
|  | PA- 6 | 268 |
|  | PA- 9 | 1 |
|  | PA-12 | 5 |
|  | PA- 25 | 5 |
| Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāti | OA- 2 | 50 |
|  | OA- 3 | 80 |
|  | OA- 5 | 144 |
|  | OA- 9 | 5 |
| Kopā |  | 586 |
| Aprīkojuma tips |  | Skaits |
| Ugunsdzēsības krāni |  | 170 |
| Ugunsdzēsības ārējie hidranti |  | 9 |
| Ugunsdzēsības sūkņi |  | 4 |

II Ugunsdrošības un ugunsdzēsības inventāra piegāde

- Ugunsdrošības un ugunsdzēsības inventārs tiek iegādāts pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma.

- Ugunsdzēsības aparātiem jāatbilst Eiropas Savienības direktīvas PED 97/23/EC un Latvijas Valsts Standarta LVS EN 3-7, LVS EN 3-8, LVS EN 3-9 un LVS EN 1866 prasībām.

Norādītajam inventāra skaitam ir informatīva nozīme.

| Nr. | Inventārs | Plānotais apjoms, gab.* |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Elpošanas un parenterālo ceļu aizsardzības līdzekļi: |  |
| 1.1. | Pusmaskas piemērotas maināmiem putekļu (P) un gāzes (ABEK) filtriem | 5 |
| 1.2. | Pilnas sejas maska piemērota maināmiem putekļu (P) un gāzes (ABEK) filtriem | 5 |
| 1.3. | ABEK2 klases maināmie gāzes filtri, piemērojami pusmaskām un pilnām sejas maskām | 10 |
| 1.4 | Evakuācijas maskas (vienreizējas lietošanas, aizsardzībai pret CO (tvana gāze)) | 4 |
| 2. | LED galvas lukturis. LED diode. Barošana ar AAA tipa baterijām. Zoom funkcija. | 80 |
| 3. | Ugunsdzēsības pārklājs ar somu 120x180 cm | 100 |
| 4. | Drošības zīmes: |  |
| 4.1. | Ugunsdrošības zīmes (15x15cm) | 300 |
| 4.2. | Rīkojuma zīmes (15x15cm) | 300 |
| 4.3. | Brīdinājuma zīmes (15x15cm) | 300 |
| 4.4. | Evakuācijas un pirmās palīdzības zīmes (8x20cm) | 200 |
| 4.5. | Aizlieguma zīmes (15x15cm) | 200 |
| 4.6. | Bīstamu vielu marķējums (15x15cm) | 200 |
| 4.7. | Ugunsdzēsības hidrantu plāksnes | 15 |
| 4.8. | Plastikāta plāksnes 22x32cm | 100 |
| 5. | Lentes: |  |
| 5.1. | Līmlente dzeltena / melna – 5cm x33m | 10 |
| 5.2. | Līmlente sarkana / balta – 5cm x33m | 10 |
| 5.3. | Fotoluminiscējoša lente sarkana/balta – 5 cm x 1m | 10 |
| 5.4. | Norobežojoša lente sarkana/balta – 7,5cm x 100 m | 10 |
| 5.5. | Norobežojoša lente sarkana/balta – 7,5cm x 200 m | 10 |
| 6. | Ugunsdzēšamo aparātu utilizācija | 20 |
| 7. | Pulvera ugunsdzēsības aparāta PA-6 turētājs | 10 |
| 8. | Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāta turētājs | 10 |
| 9. | Palaišanas mehānismi: |  |
| 9.1. | Ventilis | 30 |
| 9.2. | Rokturis | 30 |
| 9.3. | Manometrs | 30 |
| 9.4. | Blīves | 600 |
| 9.5. | Sprostapa | 30 |
| 10. | Izplūdes šlauciņa (saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītajiem aparātiem) | 30 |
| 11. | Izplūdes taurīte (saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītajiem aparātiem) | 50 |
| 12. | Ugunsdzēsības šļūtenes D 51 / 20m ar savienotājgalviņām D 51mm | 30 |
| 13. | Ugunsdzēsības stobri | 30 |
| 14. | Ugunsdzēsības krāni | 30 |
| 15. | Ugunsdzēsības krāna savienotājgalviņas ar iekšējo vītni D 51mm | 20 |
| 16. | Ugunsdzēsības krānu savienotājgalviņas ar vāciņu D 51mm | 10 |
| 17. | Ugunsdzēsības krānu kastes: |  |
| 17.1. | Ugunsdzēsības krānu kaste virssienas, kombinētā 650x900x220mm (+/- 100 mm) | 15 |
| 17.2. | Ugunsdzēsības krānu kaste iebūvējama, kombinētā 650x900x220mm (+/- 100 mm) | 15 |
| 17.3. | Ugunsdzēsības krānu kaste virssienas, kombinētā 650x650x220mm (+/- 100 mm) | 15 |
| 17.4. | Ugunsdzēsības krānu kaste iebūvējama, kombinētā 650x650x220mm (+/- 100 mm) | 15 |
| 18. | Ugunsdzēsības aparātu kastes: |  |
| 18.1. | Ugunsdzēsības aparātu kastes 325x270x600 | 15 |
| 18.2. | Ugunsdzēsības aparātu kastes 325x270x800 | 15 |
| 19. | Ugunsdzēsības stends ar aprīkojumu (2 cirvji, spainis, lāpsta, pārklājs) | 2 |
| 20. | Ugunsdzēsības aparātu un inventāra skapju atslēgas aizsargstikliņš | 50 |
| 21. | Ugunsdzēsības, ugunsdrošības un darba aizsardzības instruktāžu reģistrācijas žurnāli | 300 |
| 22. | Evakuācijas plānu (A3) izstrāde | 400 |
| 23. | Evakuācijas plānu izstrāde: |  |
| 23.1. | Evakuācijas plānu rāmji A3 formātam | 100 |
| 23.2. | Evakuācijas plānu laminēšana A3 formātam | 300 |
| 24. | Evakuācijas avārijas apgaismojums: Evakuācijas izejas abpusēji izgaismota LED zīme (lampa), izmēri 385x205x30mm, darbības princips – spīd pastāvīgi, pie barošanas pazušanas pāriet uz akumulatora barošanu, darbība ar akumulatora barošanu – 3h, testēšanas funkcija, akumulators 1.2 V 800 mAh, jauda 3W. | 50 |
| 25. | Ugunsdzēsības hidranta kolonna (Maskavas) | 1 |
| 26. | Ugunsdzēsības hidranta kolonna (Rīgas) | 1 |
| 27. | Ugunsdzēsības hidranta T atslēga 2.4 x 2.4 mm | 1 |
| 28. | Magnēts aku atvēršanai | 1 |

| - Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātu piegāde |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aparāta veids | Plānotais apjoms, gab.* |  |
| 1. | 3. |  |
| OA- 3 | 5 |  |
| OA- 5 | 30 |  |
| OA-5 (korpuss, detaļas nereaģē uz magnētisko lauku) | 5 |  |
| OA-12 | 5 |  |
| OA- 20 | 2 |  |
| KOPĀ: | 47 |  |

| - Pulvera ugunsdzēsības aparātu piegāde |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aparāta veids | Plānotais apjoms, gab.* |  |
| 1. | 3. |  |
| PA- 2 | 5 |  |
| PA- 4 | 20 |  |
| PA- 6 | 40 |  |
| PA-12 | 5 |  |
| PA- 25 | 5 |  |
| KOPĀ: | 75 |  |

2.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2015/39)

Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne)

„Ugunsdrošības un ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2015/39)

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |
| --- | --- |
| reģ. Nr. | __________________________________________ |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |
| pasta adrese (ja atšķiras): | __________________________________________ |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |
| Bankas rekvizīti: |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |
| kods: | __________________________________________ |
| konts: | __________________________________________ |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkumā „Ugunsdrošības un ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2015/39);

- apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, piekrīt Nolikuma prasībām un garantē Nolikuma prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- apliecina, ka ir gatavs iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

- piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem[1];

- piedāvājumā ietvertie dokumentu tulkojumi atbilst to oriģināliem[2].

201__.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2015/39)

Pretendenta pieredze Pakalpojuma veikšanā

pēdējo 3 (trīs) gadu laikā

| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona) | Sniegtie pakalpojumi (īss līguma raksturojums) | Pakalpojuma apjoms EUR (bez PVN)/ gadā | Pakalpojuma izpildes periods (uzsākšanas – pabeigšanas gads/mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- |

201__.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2015/39)

Pretendentam pakalpojuma sniegšanai pieejamie mehānismi, iekārtas un tehnika* (veidne)

„Ugunsdrošības un ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2015/39)

Ar šo apliecinām, ka visi sarakstā norādītie mehānismi, iekārtas un tehnika atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par ugunsdrošības uun ugunsdzēsības inventāra apkopes un piegādes prasībām.

| Nr.p.k | Mehānismu, iekārtu un tehnikas nosaukums/modelis | Tehniskais stāvoklis (izlaiduma gads) | Piederība (īpašumā, nomā vai tiks iznomāts) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

*Jānorāda mehānismi, iekārtas un tehnika, kas tiks izmantotas pakalpojuma sniegšanā, lai nodrošinātu Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 1.pielikums) norādītās prasības.

Pielikumā: sertifikāta kopija, kas apliecina, ka pretendenta rīcībā esošais mobilais ugunsdzēsības aparātu apkopes punkts atbilst Latvijas standartam LVS 402:2014 “Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības”.

201__.gada ___._____________

5.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2015/39)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (veidne)

„Ugunsdrošības un ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2015/39)

Pretendents, ____________________________, reģ. Nr. _______________________,

piedāvā veikt ugunsdrošības un ugunsdzēsības inventāra apkopi un piegādi saskaņā ar iepirkuma “Ugunsdrošības un ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde” (identifikācijas Nr. PSKUS 2015/39) nolikuma noteikumiem par šādu vērtējamo cenu:

| Vērtējamā cena EUR bez PVN |  |
| --- | --- |
| PVN EUR |  |
| Kopā EUR ar PVN |  |

Ar šo apliecinām, ka šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā, t.sk. arī Izpildītāja maksājamie nodokļi (izņemot PVN), nodevas, transporta izmaksas, kā arī citas izmaksas, kas var rasties Līguma izpildes gaitā.

Pielikumā: Izvērsts piedāvātās vērtējamās cenas aprēķins uz __ (________) lapām (Microsoft Excel formātā) saskaņā ar Pasūtītāja mājas lapā http://www.stradini.lv/page/1843 pie iepirkuma nolikuma publicēto finanšu piedāvājuma formu.

201__.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

[1] norāda, ja piedāvājumā ir ietvertas dokumentu kopijas.

[2] norāda, ja piedāvājumā ir ietverti dokumentu tulkojumi.