## 1 daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Kušetu piegāde
1. daļa Pacienta kušetes
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši no piegādes brīža;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | Pretendents nodrošina Preces elektrodrošības pārbaudi, pirms tas nodošanas ekspluatācijā;
8) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) | Iesniegt ražotāja izsniegtu autorizācijas vēstuli, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt piedāvāto produktu Latvijas teritorijā.
10) | Visam konstrukcijām un virsmām jābūt viegli kopjamam un dezinficējamam, bez asiem stūriem un neapstrādātām malām;
11) | Piedāvātam Precēm jābūt CE marķējumam. Jāiesniedz Preces EK Atbilstības deklarācija.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.1 | Funkcionāla kušete
| Paredzamais daudzums (gab.): | 32
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.1.1 | Veicamās funkcijas:
1.1.1.1 | Paredzēta pacientu novietošanai;
1.1.2 | Tehniskās prasības:
1.1.2.1 | Kušetes konstrukcija no metāla, apdare no plastikāta vai metāla;
1.1.2.2 | Divdaļīga kušete;
1.1.2.3 | Hidrauliska galvas sekcijas regulācija
1.1.2.4 | Galvas sekcijas leņķa regulācija ne mazāk kā 60 ° maksimālo pacelšanas leņķi;
1.1.2.5 | Augstuma regulācija ar kājas pedāli;
1.1.2.6 | Augstuma regulācijas apakšējā robeža ne lielāka kā 55 cm un augšējā robeža ne mazāka kā 85 cm
1.1.2.7 | Guļvirsmas izmēri ne mazāki par: 65 x 195 cm (platums x garums);
1.1.2.8 | Kušetes platums ne lielāks kā 85 cm;
1.1.2.9 | Konstrukcija bez sānu margām;
1.1.2.10 | Konstrukcija balstās uz 4 metāla kājām;
1.1.2.11 | Kušete aprīkota ar 4 gumijotiem izbīdāmiem riteņiem;
1.1.2.12 | Rīteņu diametrs vismaz 75 mm;
1.1.2.13 | Aprīkota ar papīra ruļļu turētāju;
1.1.2.14 | Kušete spējīga izturēt pacienta maksimālo svaru 200 kg ;
1.1.2.15 | Komfortabls mākslīgas ādas polsterējums ar biezumu vismaz 7 cm;
1.1.2.16 | Krāsu saskaņot ar Pasūtītāju;
| EKK: | 52323
Nomenklatūra:
| KOPĒJĀ CENA 1.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 1. daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 2 daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Kušetu piegāde
2. daļa Pacientu krēsli
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši no piegādes brīža;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | Pretendents nodrošina Preces elektrodrošības pārbaudi, pirms tas nodošanas ekspluatācijā;
8) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) | Iesniegt ražotāja izsniegtu autorizācijas vēstuli, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt piedāvāto produktu Latvijas teritorijā.
10) | Visam konstrukcijām un virsmām jābūt viegli kopjamam un dezinficējamam, bez asiem stūriem un neapstrādātām malām;
11) | Piedāvātam Precēm jābūt CE marķējumam. Jāiesniedz Preces EK Atbilstības deklarācija.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.1 | Asins noņemšanas krēsls regulējams
| Paredzamais daudzums (gab.): | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
2.1.1 | Veicamās funkcijas:
2.1.1.1 | Paredzēts izmantošanai procedūru telpā
2.1.2 | Tehniskās prasības:
2.1.2.1 | Konstrukcija no metāla, apdare no plastikāta vai metāla;
2.1.2.2 | 3-sekciju virsma;
2.1.2.3 | Elektriski regulējams leņķi atzveltnei un kāju sekcijai, vadība ar pulti;
2.1.2.1 | Iespējams novietot pacientu guļus stāvoklī;
2.1.2.5 | Elektriski regulējams sēdvirsmas augstums ;
2.1.2.6 | Krēsla augstuma regulācijas apakšēja robeža ne lielāka ka 56 cm un regulācijas diapazons ne mazāks kā 25 cm ;
2.1.2.7 | Sēdekļu platums vismaz 48 cm;
2.1.2.8 | Paceļami uz augšu un noņemami roku balsti;
2.1.2.9 | Roku balstu forma ar ieliekumu, piemērota asins nodošanas procedūrām;
2.1.2.10 | Aprīkots ar infūzijas statīvu;
2.1.2.11 | Aprīkots ar papīra ruļļa turētāju
2.1.2.12 | Komfortabls higiēniskas mākslīgas ādas polsterējums atzveltnei, sēdvirsmai, kāju sekcijai un roku balstiem, ar biezumu ne mazāk kā 5 cm;
2.1.2.13 | Krēsls spējīgs izturēt pacienta maksimālo svaru 180 kg ;
2.1.2.14 | Krāsu saskaņot ar Pasūtītāju.
| EKK: | 52201
Nomenklatūra:
2.2 | Pacientu krēsls EEG izmeklējumiem
| Paredzamais daudzums (gab.): | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
2.2.1 | Veicamās funkcijas:
2.2.1.1 | Paredzēts izmantot EEG izmeklēšanas procedūrām.
2.2.2 | Tehniskās prasības:
2.2.2.1 | Krēsla pamatne un struktūra uzgatavota no metāla, apdare no plastikāta vai metāla;
2.2.2.2 | Elektriski regulējams atzveltnes un kāju sekcijas leņķis, vadība ar pulti;
2.2.2.3 | Iespējams pacientu nolikt guļoša pozīcijā;
2.2.2.4 | Elektriska augstuma regulācija, vadība ar pulti;
2.2.2.5 | Krēsla augstuma regulācijas apakšēja robeža ne lielāka ka 56 cm un regulācijas diapazons ne mazāks kā 25 cm ;
2.2.2.6 | Regulējami roku balsti;
2.2.2.7 | Krēslu var novietot trendelenburga pozīcijā ne mazāk kā 10 ° leņķi;
2.2.2.8 | Krēsls darbināms ar bateriju/akumulatoru;
2.2.2.9 | Komfortabls mākslīgas ādas polsterējums krēslam un atzveltnei ar biezumu vismaz 5 cm. Roku balstam polsterējums, kurš novērš izgulējuma rašanos;
2.2.2.10 | Krāsu saskaņot ar Pasūtītāju;
2.2.2.11 | Krēsls spējīgs izturēt pacienta maksimālo svaru 180 kg ;
| EKK: | 52201
Nomenklatūra:
| KOPĒJĀ CENA 2.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 2.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 2. daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 3 daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Kušetu piegāde
3. daļa Uroloģijas kušete
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši no piegādes brīža;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | Pretendents nodrošina Preces elektrodrošības pārbaudi, pirms tas nodošanas ekspluatācijā;
8) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) | Iesniegt ražotāja izsniegtu autorizācijas vēstuli, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt piedāvāto produktu Latvijas teritorijā.
10) | Visam konstrukcijām un virsmām jābūt viegli kopjamam un dezinficējamam, bez asiem stūriem un neapstrādātām malām;
11) | Piedāvātam Precēm jābūt CE marķējumam. Jāiesniedz Preces EK Atbilstības deklarācija.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3.1 | Uroloģijas kušete
| Paredzamais daudzums (gab.): | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
3.1.1 | Veicamās funkcijas:
3.1.1.1 | Paredzēts izmantot uroloģijas izmeklējumiem
3.1.2 | Tehniskās prasības:
3.1.2.1 | Konstrukcija no metāla, apdare no plastikāta vai metāla;
3.1.2.2 | 3-daļiga kušete, kura pārveidojas par krēslu;
3.1.2.3 | Vidussekcijas leņķa regulācija ar pulti;
3.1.2.4 | Regulējamas vidussekcijas pacelšana no 0° līdz ne mazāk kā 45°
3.1.2.5 | Regulējamas galvassekcijas pacelšana no 0° līdz ne mazāk kā 30°
3.1.2.6 | Elektriska augstuma regulācija ar pulti;
3.1.2.7 | Kušetes augstuma regulācija apakšēja robeža ne lielāka ka 60 cm un augšēja robeža ne mazāka kā 85 cm;
3.1.2.8 | Trendelenburga pozīcija ar elektrisku regulāciju ne mazāk kā 6° leņķī
3.1.2.9 | Aprīkota ar roku atbalstiem;
3.1.2.10 | Regulējami un noņemami ceļgalu balsti paredzēti ginekoloģiskam procedūrām;
3.1.2.11 | Izvelkams nerūšējošā tērauda trauks stiprināms zem kušetes
3.1.2.12 | Konstrukcija balstās uz 4 metāla kājām;
3.1.2.13 | Kušete aprīkota ar ar 4 gumijotiem izbīdāmiem riteņiem;
3.1.2.14 | Rīteņu diametrs vismaz 75 mm;
3.1.2.15 | Kušete spējīga izturēt pacienta maksimālo svaru 200 kg ;
3.1.2.16 | Aprīkota ar papīra ruļļu turētāju;
3.1.2.17 | Komfortabls mākslīgas ādas polsterējums kušetei, ar biezumu ne mazāk kā 5 cm;
3.1.2.18 | Krāsu saskaņot ar Pasūtītāju;
3.1.2.19 | Komplektācija: roku atbalsti, ceļgalu balsti, papīra ruļļa turētājs;
| EKK: | 52201
Nomenklatūra:
| KOPĒJĀ CENA 3.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 3. daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 4 daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Kušetu piegāde
4. daļa Ginekoloģijas kušete
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši no piegādes brīža;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | Pretendents nodrošina Preces elektrodrošības pārbaudi, pirms tas nodošanas ekspluatācijā;
8) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) | Iesniegt ražotāja izsniegtu autorizācijas vēstuli, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt piedāvāto produktu Latvijas teritorijā.
10) | Visam konstrukcijām un virsmām jābūt viegli kopjamam un dezinficējamam, bez asiem stūriem un neapstrādātām malām;
11) | Piedāvātam Precēm jābūt CE marķējumam. Jāiesniedz Preces EK Atbilstības deklarācija.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.1 | Ginekoloģijas kušete
| Paredzamais daudzums (gab.): | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
4.1.1 | Veicamās funkcijas:
4.1.1.1 | Paredzēts izmantot ginekoloģijas izmeklējumiem
4.1.2 | Tehniskās prasības:
4.1.2.1 | Konstrukcija no metāla, apdare no plastikāta vai metāla;
4.1.2.2 | 3-daļiga kušete, kura pārveidojas par krēslu;
4.1.2.3 | Vidussekcijas leņķa regulācija ar pulti;
4.1.2.4 | Regulējamas vidussekcijas pacelšana no 0° līdz ne mazāk kā 45°
4.1.2.5 | Regulējamas galvassekcijas pacelšana no 0° līdz ne mazāk kā 30°
4.1.2.6 | Elektriska augstuma regulācija ar pulti;
4.1.2.7 | Kušetes augstuma regulācija apakšēja robeža ne lielāka ka 60 cm un augšēja robeža ne mazāka kā 85 cm;
4.1.2.8 | Trendelenburga pozīcija ar elektrisku regulāciju ne mazāk kā 6° leņķī
4.1.2.9 | Aprīkota ar roku atbalstiem;
4.1.2.10 | Regulējami un noņemami ceļgalu balsti paredzēti ginekoloģiskam procedūrām;
4.1.2.11 | Izvelkams nerūšējošā tērauda trauks stiprināms zem kušetes
4.1.2.12 | Konstrukcija balstās uz 4 metāla kājām;
4.1.2.13 | Kušete aprīkota ar ar 4 gumijotiem izbīdāmiem riteņiem;
4.1.2.14 | Rīteņu diametrs vismaz 75 mm;
4.1.2.15 | Kušete spējīga izturēt pacienta maksimālo svaru 200 kg ;
4.1.2.16 | Aprīkota ar papīra ruļļu turētāju;
4.1.2.17 | Komfortabls mākslīgas ādas polsterējums kušetei, ar biezumu ne mazāk kā 5 cm;
4.1.2.18 | Krāsu saskaņot ar Pasūtītāju;
4.1.2.19 | Komplektācija: roku atbalsti, ceļgalu balsti, papīra ruļļa turētājs;
| EKK: | 52201
Nomenklatūra:
| KOPĒJĀ CENA 4.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 4. daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 5 daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Kušetu piegāde
5. daļa Mobīlas pacientu kušetes
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši no piegādes brīža;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Iesniegt ražotāja izsniegtu autorizācijas vēstuli, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt piedāvāto produktu Latvijas teritorijā.
9) | Visam konstrukcijām un virsmām jābūt viegli kopjamam un dezinficējamam, bez asiem stūriem un neapstrādātām malām;
10) | Piedāvātam Precēm jābūt CE marķējumam. Jāiesniedz Preces EK Atbilstības deklarācija.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5.1 | Mobila kušete ar sānu margām
| Paredzamais daudzums (gab.): | 19
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
5.1.1 | Veicamās funkcijas:
5.1.1.1 | Paredzēta pacientu izvietošanai un transportēšanai
5.1.2 | Tehniskās prasības:
5.1.2.1 | Kušetes konstrukcija no nerūsējoša metāla, apdare no plastikāta vai metāla;
5.1.2.2 | vismaz 2 sekciju virsma;
5.1.2.3 | Galvas sekcijas leņķa regulācija no 0° līdz ne mazāk kā 60 ° maksimālo pacelšanas leņķi;
5.1.2.4 | Hidrauliska augstuma regulācija;
5.1.2.5 | Augstuma regulācijas apakšējā robeža ne lielāka kā 60 cm un augšējā robeža ne mazāka kā 85 cm;
5.1.2.6 | Trendelburga un reversā Trendelburga pozīcijas kontrole no abām pusēm. Regulācija vismaz +/-12° leņķī;
5.1.2.7 | Vertikāli nolaižamas sanu margas;
5.1.2.8 | Sanu margu augstums vismaz 25 cm;
5.1.2.9 | Sanu margu forma bez asiem stūriem;
5.1.2.10 | Guļvirsmas izmēri: 65± 2 x 195 ± 5 cm;
5.1.2.11 | Kušetes platums ne lielāks kā 85 cm;
5.1.2.12 | Kušetes garums ne mazāks kā 205 cm;
5.1.2.13 | Konstrukcija aprīkota ar 4 gumijotiem riteņiem ar centrālo bremžu sistēmu;
5.1.2.14 | Rīteņu rotācija 360 °;
5.1.2.15 | Rīteņu diametrs vismaz 180 mm;
5.1.2.16 | Kušete aprīkota ar 5 riteņi;
5.1.2.17 | Stūros aizsargbamperi vai aizsarg riņķi;
5.1.2.18 | Aprīkota ar papīra ruļļa turētāju;
5.1.2.19 | Ar infūzijas statīvu;
5.1.2.20 | Ar stumšanas rokturiem abos galos;
5.1.2.21 | Viengabalainais stumšanas rokturis;
5.1.2.22 | Aprīkota ar grozu vai nodalījumu pacienta mantām/piederumiem;
5.1.2.23 | Matrača virsma no viegli tīrāma un dezinficējama materiāla, ādas imitācijas vai ar mazgājamu anti statisku pārvalku
5.1.2.24 | Matrača biezums ne mazāks kā 7 cm;
5.1.2.25 | Kušete spējīga izturēt pacienta maksimālo svaru 200 kg ;
5.1.2.26 | Krāsu saskaņot ar Pasūtītāju;
5.1.2.27 | Komplektācija: infūzijas statīvs, matracis, papīra ruļļa turētājs.
| EKK: | 52323
Nomenklatūra:
| KOPĒJĀ CENA 5.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 5. daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 6 daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Kušetu piegāde
6. daļa Vertikalizācijas kušete
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši no piegādes brīža;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | Pretendents nodrošina Preces elektrodrošības pārbaudi, pirms tas nodošanas ekspluatācijā;
8) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) | Iesniegt ražotāja izsniegtu autorizācijas vēstuli, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt piedāvāto produktu Latvijas teritorijā.
10) | Visam konstrukcijām un virsmām jābūt viegli kopjamam un dezinficējamam, bez asiem stūriem un neapstrādātām malām;
11) | Piedāvātam Precēm jābūt CE marķējumam. Jāiesniedz Preces EK Atbilstības deklarācija.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
6.1 | Vertikalizācijas kušete
| Paredzamais daudzums (gab.): | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
6.1.1 | Veicamās funkcijas:
6.1.1.1 | Paredzēta doplerogrāfijas izmeklējumiem
6.1.2 | Tehniskās prasības:
6.1.2.1 | Konstrukcija no metāla, apdare no plastikāta vai metāla;
6.1.2.2 | Divdaļīga kušete;
6.1.2.3 | Galvas sekcijas leņķa regulācija no 0° līdz ne mazāk kā 30 ° maksimālo pacelšanas leņķi;
6.1.2.4 | Augstuma regulācijas apakšējā robeža ne lielāka kā 60 cm un augstuma regulācijas diapazons ne mazāks kā 30 cm;
6.1.2.5 | Elektriska kušetes slīpuma regulācija no 0° līdz ne mazāk ka 80 ° maksimālu slīpuma leņķi;
6.1.2.6 | Guļvirsmas izmēri:
platums 65 ± 7 cm;
garums 190 ± 5 cm;
6.1.2.7 | Aprīkota ar izturīgu kāju balstu;
6.1.2.8 | Nolaižami roku balsti;
6.1.2.9 | Aprīkota ar pacienta fiksācijas jostām;
6.1.2.10 | Konstrukcija aprīkota vismaz ar 4 riteņiem, vismaz 2 no tiem ir bloķējami;
6.1.2.11 | Rīteņu diametrs vismaz 75 mm;
6.1.2.12 | Kušete spējīga izturēt pacienta maksimālo svaru 180 kg ;
6.1.2.13 | Komfortabls mākslīgas ādas polsterējums ar biezumu ne mazāk kā 5 cm;
6.1.2.14 | Krāsu saskaņot ar Pasūtītāju;
| EKK: | 52201
Nomenklatūra:
| KOPĒJĀ CENA 6.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 6. daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 7 daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Kušetu piegāde
7. daļa Pacientu procedūru galdi
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši no piegādes brīža;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | Pretendents nodrošina Preces elektrodrošības pārbaudi, pirms tas nodošanas ekspluatācijā;
8) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) | Iesniegt ražotāja izsniegtu autorizācijas vēstuli, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt piedāvāto produktu Latvijas teritorijā.
10) | Visam konstrukcijām un virsmām jābūt viegli kopjamam un dezinficējamam, bez asiem stūriem un neapstrādātām malām;
11) | Piedāvātam Precēm jābūt CE marķējumam. Jāiesniedz Preces EK Atbilstības deklarācija.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
7.1 | Pacienta procedūru galds
| Paredzamais daudzums (gab.): | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
7.1.1 | Veicamās funkcijas:
7.1.1.1 | Paredzēts pacientu izvietošanai
7.1.2 | Tehniskās prasības:
7.1.7.1 | Procedūru galda konstrukcija no metāla, apdare no plastikāta vai metāla;
7.1.2.2 | 3- sekciju virsma;
7.1.2.3 | Elektriska galvas sekcijas leņķa regulācija;
7.1.2.4 | Galvas sekcijas leņķa regulācija no 0° līdz ne mazāk kā 60 ° maksimālo pacelšanas leņķi;
7.1.2.5 | Elektriska augstuma regulācija ar kājas pedali;
7.1.2.6 | Augstuma regulācijas apakšējā robeža ne lielāka kā 60 cm un augšējā robeža ne mazāka kā 85 cm;
7.1.2.7 | Guļvirsmas izmēri: 65 x 195 ± 7 cm;
7.1.2.8 | Aprīkots ar roku balstiem;
7.1.2.9 | Konstrukcija balstās uz 4 metāla kājām;
7.1.2.10 | Galds aprīkots ar ne mazāk kā 4 izbīdāmiem riteņiem;
7.1.2.11 | Rīteņu diametrs mazāks kā 75 mm;
7.1.2.12 | Aprīkots ar papīra ruļļa turētāju;
7.1.2.13 | Procedūru galds spējīgs izturēt pacienta maksimālo svaru 200 kg ;
7.1.2.14 | Komfortabls mākslīgas ādas polsterējums ar biezumu vismaz 5 cm;
7.1.2.15 | Krāsu saskaņot ar Pasūtītāju;
7.1.2.16 | Komplektācija: papīra ruļļa turētājs.
| EKK: | 52201
Nomenklatūra:
7.2 | Procedūru galds
| Paredzamais daudzums (gab.): | 4
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
7.2.1 | Veicamās funkcijas:
7.2.1.1 | Paredzēts izmantot pacientiem procedūru telpās
7.2.2 | Tehniskās prasības:
7.2.2.1 | Procedūru galda konstrukcija no metāla, apdare no plastikāta vai metāla;
7.2.7.2 | Divdaļīga virsma;
7.2.2.3 | Hidrauliska vai elektriska galvas sekcijas regulācija;
7.2.2.4 | Galvas sekcijas leņķa regulācija no 0° līdz ne mazāk kā 60 ° maksimālo pacelšanas leņķi
7.2.2.5 | Elektriska augstuma regulācija ar kājas pedali;
7.2.2.6 | Galda augstuma regulācija apakšēja robeža ne lielāka ka 60 cm un augšēja robeža ne mazāka kā 100 cm;
7.2.2.7 | Guļvirsmas izmēri ne mazāki par: 65 x 190 cm (platums x garums);
7.2.2.8 | Galda platums ne lielāks kā 85 cm;
7.2.2.9 | Konstrukcija bez sānu margām;
7.2.2.10 | Konstrukcija balstās uz 4 metāla kājām;
7.2.2.11 | Galds aprīkots ar ne mazāk kā 4 izbīdāmiem riteņiem;
7.2.2.12 | Rīteņu diametrs mazāks kā 75 mm;
7.2.2.13 | Procedūru galds spējīgs izturēt pacienta maksimālo svaru 200 kg ;
7.2.2.14 | Aprīkots ar papīra ruļļu turētāju;
7.2.2.15 | Aprīkots ar saliekamo infūzijas statīvu;
7.2.2.16 | Komfortabls mākslīgas ādas polsterējums galdam, ar biezumu ne mazāk kā 5 cm;
7.2.2.17 | Krāsu saskaņot ar Pasūtītāju;
| EKK: | 52201
Nomenklatūra:
7.3 | Procedūru galds ar īso galvgali
| Paredzamais daudzums (gab.): | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
7.3.1 | Veicamās funkcijas:
7.3.1.1 | Paredzēts izmantot pacientiem procedūru telpās
7.3.2 | Tehniskās prasības:
7.3.2.1 | Procedūru galda konstrukcija no metāla, apdare no plastikāta vai metāla;
7.3.7.3 | Divdaļīga virsma;
7.3.2.3 | Hidrauliska galvas sekcijas regulācija;
7.3.2.4 | Galvas sekcijas leņķa regulācija no -30° līdz ne mazāk kā 30 ° maksimālo pacelšanas leņķi
7.3.2.5 | Galvas sekcijas garums ne lielāks par 45 cm;
7.3.2.6 | Elektriska augstuma regulācija ar kājas pedali;
7.3.2.7 | Galda augstuma regulācija apakšēja robeža ne lielāka ka 60 cm un augšēja robeža ne mazāka kā 100 cm;
7.3.2.8 | Guļvirsmas izmēri ne mazāki par: 65 x 190 cm (platums x garums);
7.3.2.9 | Galda platums ne lielāks kā 85 cm;
7.3.2.10 | Konstrukcija bez sānu margām;
7.3.2.11 | Konstrukcija balstās uz 4 metāla kājām;
7.3.2.12 | Kušete aprīkota vismaz ar 4 izbīdāmiem riteņiem;
7.3.2.13 | Riteņu diametrs mazāks kā 75 mm;
7.3.2.14 | Procedūru galds spējīgs izturēt pacienta maksimālo svaru 200 kg ;
7.3.2.15 | Aprīkots ar papīra ruļļu turētāju;
7.3.2.16 | Aprīkots ar saliekamo infūzijas statīvu;
7.3.2.17 | Komfortabls mākslīgas ādas polsterējums galdam, ar biezumu ne mazāk kā 5 cm;
7.3.2.18 | Krāsu saskaņot ar Pasūtītāju;
| EKK: | 52201
Nomenklatūra:
| KOPĒJĀ CENA 7.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 7.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 7.3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 7. daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 8 dala
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Kušetu piegāde
8. daļa Mazgāšanas pārvietojama kušete
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši no piegādes brīža;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8) | Iesniegt ražotāja izsniegtu autorizācijas vēstuli, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt piedāvāto produktu Latvijas teritorijā.
9) | Visam konstrukcijām un virsmām jābūt viegli kopjamam un dezinficējamam, bez asiem stūriem un neapstrādātām malām;
10) | Piedāvātam Precēm jābūt CE marķējumam. Jāiesniedz Preces EK Atbilstības deklarācija.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
8.1 | Mazgāšanas kušete
| Paredzamais daudzums (gab.): | 3
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
8.1.1 | Veicamās funkcijas:
8.1.1.1 | Mazgāšanas rati paredzēti aprūpes centriem un slimnīcām
8.1.2 | Tehniskās prasības:
8.1.2.1 | Hidrauliska augstuma regulācija;
8.1.2.2 | Augstuma regulācijas apakšējā robeža ne lielāka kā 60 cm un augšējā robeža ne mazāka kā 85 cm;
8.1.2.3 | Guļamas virsmas izmērine mazāki kā: 65 x 190 cm ;
8.1.2.4 | Platums ne lielāks pār 85 cm;
8.1.2.5 | Guļratu konstrukcija no nerūsējošiem materiāliem: nerūsējošais tērauds, alumīnijs, plastiks;
8.1.2.6 | Guļama virsma viegli ieslīpa ūdens novadīšanai, slīpuma leņķis ne mazāk kā 3°;
8.1.2.7 | Paceļamas un nolaižamas sānu malas;
8.1.2.8 | Sānu malu augstums ne mazāks kā 25 cm;
8.1.2.9 | Elastīga iztekas caurule kāju daļā;
8.1.2.10 | Konstrukcija aprīkota vismaz ar 4 riteņiem, ar centrālo bremžu sistēmu;
8.1.2.11 | Rīteņu rotācija 360 °;
8.1.2.12 | Rīteņu diametrs vismaz 125 mm;
8.1.2.13 | Kušete aprīkota ar centrālo bremžu sistēmu, pieejama no abām gultas pusēm;
8.1.2.14 | Kušete aprīkota ar stumšanas rokturi galvas daļā;
8.1.2.15 | Komplektācija: matracis, spilvens, elastīga ūdens šlūtene;
8.1.2.16 | Kušete spējīga izturēt pacienta maksimālo svaru 180 kg ;
| EKK: | 52323
Nomenklatūra:
| KOPĒJĀ CENA 8.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 8. daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## 9 daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Kušetu piegāde
9. daļa Multifunkcionālie pacientu krēsli
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši no piegādes brīža;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | Pretendents nodrošina Preces elektrodrošības pārbaudi, pirms tas nodošanas ekspluatācijā;
8) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9) | Iesniegt ražotāja izsniegtu autorizācijas vēstuli, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt piedāvāto produktu Latvijas teritorijā.
10) | Visam konstrukcijām un virsmām jābūt viegli kopjamam un dezinficējamam, bez asiem stūriem un neapstrādātām malām;
11) | Piedāvātam Precēm jābūt CE marķējumam. Jāiesniedz Preces EK Atbilstības deklarācija.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
9.1 | Mobilais pacientu krēsls
| Paredzamais daudzums (gab.): | 1
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
9.1.1 | Veicamās funkcijas:
9.1.1.1 | Paredzēts izmantot pacientu izvietošanai un transportēšanai
9.1.2 | Tehniskās prasības:
9.1.2.1 | Konstrukcija no metāla, apdare no plastikāta vai metāla;
9.1.2.2 | 3-sekciju virsma;
9.1.2.3 | Elektriski regulējams leņķis atzveltnei un kāju sekcijai, vadība ar pulti;
9.1.2.4 | Iespējams ar vienu darbību izlīdzināt pacienta virsmu (CPR pozīcija)
9.1.2.5 | Elektriski regulējams sēdvirsmas augstums;
9.1.2.6 | Krēsla augstuma regulācijas apakšēja robeža ne lielāka ka 55 cm un regulācijas diapazons ne mazāks kā 20 cm ;
9.1.2.7 | Trendelenburga pozīcija ar elektrisku regulāciju ne mazāk kā 10° leņķī
9.1.2.8 | Sēdekļa platums vismaz 50 cm;
9.1.2.9 | Regulējami roku balsti;
9.1.2.10 | Aprīkots ar 4 gumijotiem riteņiem, ar centrālo bremžu sistēmu;
9.1.2.11 | Riteņu diametrs vismaz 100 mm;
9.1.2.12 | Aprīkots ar stumšanas rokturi aizmugurē;
9.1.2.13 | Aprīkots ar papīra ruļļu turētāju;
9.1.2.14 | Aprīkots ar noņēmamu pēdu atbalstu;
9.1.2.15 | Komfortabls mākslīgas ādas polsterējums krēslam, atzveltnei, kāju sekcijai un roku balstiem, ar biezumu ne mazāk kā 5 cm;
9.1.2.16 | Krāsu saskaņot ar Pasūtītāju;
9.1.2.17 | Krēsls spējīgs izturēt pacienta maksimālo svaru 180 kg ;
| EKK: | 52201
Nomenklatūra:
| KOPĒJĀ CENA 9.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 9. daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)