## TS
Nolikuma 2.pielikums
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma
Operāciju galdu piederumu un aksesuāru piegāde
(Id. Nr. PSKUS 2022/65)
Vispārīgās prasības:
1 |  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību un iekārtas apkopes garantijas laikā, ja tādas ražotājs ir paredzējis;
2 |  | Piegāde ne vairāk kā 8 nedēļu laikā pēc pasūtījuma veikšanas;
3 |  | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi, ja tādu ražotājs ir paredzējis, un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu pēc pieprasījuma, lietošanas instrukciju latviešu valodā pēc pieprasījuma;
4 |  | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 |  | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6 |  | Izmēru pielaide ±10%, ja nav norādīts citādi.
7 |  | 1Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
8 |  | 2Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
9 |  | Plānotais daudzums ir aptuvens. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē;
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 |  | Atsauce uz informatīvo materiālu2
1. daļa "Roku balsta paliktnis 1"
1 |  | Roku balsta paliktnis 1
|  | CENA kopā bez PVN: | 0
|  | Vienas vienības cena bez PVN: | 0
|  | Plānotais daudzums | 4
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1 | 1 | Rokas atbalsta paliktnis, stiprināms pie operāciju galda sānu sliedes
1 | 2 | Aprīkots ar skavu stiprināšanai pie galda
1 | 3 | Mīkstais matracis noņemams, elektrību vadošs
1 | 4 | Paliktņa augstums regulējams vismaz 170 mm amplitūdā
1 | 5 | Paliktņa izmēri 455 x 130 mm +/- 10%
1 | 6 | Aprīkots ar velcro lentām rokas fiksēšanai
1 | 7 | Nerūsējošā tērauda rāmis
1 | 8 | Saderīgs ar Trumpf operāciju galdiem (ieskaitot Saturn Select L modeli), ref. 1483379 vai analogs
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 |  | Atsauce uz informatīvo materiālu2
2. daļa "Roku balsta paliktnis 2"
2 |  | Roku balsta paliktnis 2
|  | CENA kopā bez PVN: | 0
|  | Vienas vienības cena bez PVN: | 0
|  | Plānotais daudzums | 4
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2 | 1 | Rokas balsts piemērots pielāgošanai ar vienu roku
2 | 2 | Aprīkots ar skavu stiprināšanai pie galda
2 | 3 | Klāts ar mīkstu matraci
2 | 4 | Pagrieziena diapazons vismaz ± 30°
2 | 5 | Paliktņa izmēri 180 x 600 mm +/- 10%
2 | 6 | Aprīkots ar velcro lentu rokas fiksēšanai
2 | 7 | Saderīgs ar Maquet operāciju galdiem (ieskaitot Maquet Magnus modeli), ref. 1001.6000 vai analogs
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 |  | Atsauce uz informatīvo materiālu2
3. daļa "Roku balsta paliktnis 3"
3 |  | Roku balsta paliktnis 3
|  | CENA kopā bez PVN: | 0
|  | Vienas vienības cena bez PVN: | 0
|  | Plānotais daudzums | 2
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3 | 1 | Rokas balsts piemērots pielāgošanai ar vienu roku
3 | 2 | Stiprināms pie galda sānu sliedes, aprīkots ar skavu stiprināšanai pie galda
3 | 3 | Ar mīksto matraci, tas ir noņemams
3 | 4 | Paliktņa augstums regulējams vismaz 250 mm amplitūdā
3 | 5 | Mīkstā paliktņa izmēri 620 x 130 mm +/- 10%
3 | 6 | Pagrieziena diapazons vismaz ± 40°
3 | 7 | Nerūsējošā tērauda nesošā konstrukcija
3 | 8 | Aprīkots ar velcro lentām roku fiksēšanai
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 |  | Atsauce uz informatīvo materiālu2
4. daļa "Roku balsta paliktnis 4"
4 |  | Roku balsta paliktnis 4
|  | CENA kopā bez PVN: | 0
|  | Vienas vienības cena bez PVN: | 0
|  | Plānotais daudzums | 2
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
4 | 1 | Rokas balsts stiprināms pie sānu sliedes un atbalstāms uz ritentiņiem
4 | 2 | Ar mīksto matraci, tas ir noņemams
4 | 3 | Paliktņa augstums regulējams vismaz 70 mm amplitūdā
4 | 4 | Mīkstā paliktņa izmēri 840 x 370 mm +/- 10%
4 | 5 | Pagrieziena diapazons vismaz ± 45°
4 | 6 | Nerūsējošā tērauda nesošā konstrukcija
4 | 7 | Saderīgs ar Trumpf operāciju galdiem, ref. 4549735 vai analogs
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 |  | Atsauce uz informatīvo materiālu2
5. daļa "Roku balsta paliktnis 5"
5 |  | Roku balsta paliktnis 5
|  | CENA kopā bez PVN: | 0
|  | Vienas vienības cena bez PVN: | 0
|  | Plānotais daudzums | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
5 | 1 | Rokas balsts stiprināms pie sānu sliedes
5 | 2 | Ar mīksto matraci un vismaz divām rokas stiprināšanas saitēm
5 | 3 | Rokas paliktnis regulējams trīs punktos jeb locītavās;
5 | 4 | Rokas paliktņa izmēri 520 x 130 mm +/- 10%
5 | 5 | Skrūve pozīcijas fiksācijai
5 | 6 | Saderīgs ar Maquet operāciju galdiem, ref. 1002.49A0 vai analogs
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 |  | Atsauce uz informatīvo materiālu2
6. daļa "Kāju turētāji 1"
6 |  | Kāju turētāji 1
|  | CENA kopā bez PVN: | 0
|  | Vienas vienības cena bez PVN: | 0
|  | Plānotais daudzums | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
6 | 1 | Kāju turētāji pacienta pozicionēšanai litotonijas pozīcijā;
6 | 2 | Katram turētājam ir arī rokturis ar ko mainīt kāju novietojumu
6 | 3 | Komplektā divu kāju turētāji jeb "zābaciņi"
6 | 4 | Komplektā iekļauti nepieciešamie savienojumi ar operāciju galdu
6 | 5 | Saderīgs ar Trumpf operāciju galdiem (ieskaitot Saturn Select L modeli), ref. 1232693 vai analogs
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 |  | Atsauce uz informatīvo materiālu2
7. daļa "Kāju turētāji 2"
7 |  | Kāju turētāji 2
|  | CENA kopā bez PVN: | 0
|  | Vienas vienības cena bez PVN: | 0
|  | Plānotais daudzums | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
7 | 1 | Kāju turētāji pacienta pozicionēšanai litotonijas pozīcijā;
7 | 2 | Katram turētājam ir arī rokturis ar ko mainīt kāju novietojumu
7 | 3 | Komplektā divu kāju turētāji jeb "zābaciņi"
7 | 4 | Komplektā iekļauti nepieciešamie savienojumi ar operāciju galdu
7 | 5 | Saderīgs ar Maquet operāciju galdiem (ieskaitot Maquet Magnus modeli), ref. 1005.06A0 vai analogs
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 |  | Atsauce uz informatīvo materiālu2
8. daļa "Skava stieņu fiksācijai (standart)"
8 |  | Skava stieņu fiksācijai (standart)
|  | CENA kopā bez PVN: | 0
|  | Vienas vienības cena bez PVN: | 0
|  | Plānotais daudzums | 2
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
8 | 1 | Paredzēta stieņu fiksācijai pie sānu sliedes
8 | 2 | Izgatavota no nerūsējošā tērauda
8 | 3 | Paredzēta stieņiem ar diametru diapazonā 15-20 mm vai vairāk
8 | 4 | Saderīgs ar Trumpf operāciju galdiem
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 |  | Atsauce uz informatīvo materiālu2
9. daļa "Skava stieņu fiksācijai (radial setting)"
9 |  | Skava stieņu fiksācijai (radial setting)
|  | CENA kopā bez PVN: | 0
|  | Vienas vienības cena bez PVN: | 0
|  | Plānotais daudzums | 2
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
9 | 1 | Paredzēta stieņu stiprināšanai pie operāciju galda sānu sliedēm
9 | 2 | Izgatavota no nerūsējošā tērauda
9 | 3 | Regulējama 360°
9 | 4 | Paredzēta stieņiem ar diametru diapazonā 15-18 mm vai vairāk
9 | 5 | Saderīgs ar Trumpf operāciju galdiem, ref. 1218804 vai analogs
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 |  | Atsauce uz informatīvo materiālu2
10. daļa "Skava stieņu fiksācijai (standart)"
10 |  | Skava stieņu fiksācijai (standart)
|  | CENA kopā bez PVN: | 0
|  | Vienas vienības cena bez PVN: | 0
|  | Plānotais daudzums | 2
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
10 | 1 | Paredzēta stieņu fiksācijai pie sānu sliedes
10 | 2 | Izgatavota no nerūsējošā tērauda
10 | 3 | Paredzēta stieņiem ar diametru diapazonā 16-18 mm vai vairāk
10 | 4 | Saderīgs ar Maquet operāciju galdiem
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 |  | Atsauce uz informatīvo materiālu2
11. daļa "Skava stieņu fiksācijai (radial setting)"
11 |  | Skava stieņu fiksācijai (radial setting)
|  | CENA kopā bez PVN: | 0
|  | Vienas vienības cena bez PVN: | 0
|  | Plānotais daudzums | 2
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
11 | 1 | Paredzēta stieņu stiprināšanai pie operāciju galda sānu sliedēm
11 | 2 | Izgatavota no nerūsējošā tērauda
11 | 3 | Regulējama 360°
11 | 4 | Paredzēta stieņiem ar diametru diapazonā 16-18 mm vai vairāk
11 | 5 | Saderīgs ar Maquet operāciju galdiem
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 |  | Atsauce uz informatīvo materiālu2
12. daļa "Slīddēlis"
12 |  | Slīddēlis
|  | CENA kopā bez PVN: | 0
|  | Vienas vienības cena bez PVN: | 0
|  | Plānotais daudzums | 3
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
12 | 1 | Slīddēlis salokāms
12 | 2 | Izmēri ne mazāk kā 1800 x 500 mm
12 | 3 | Maksimālais pacienta svars ne mazāk kā 200 kg
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 |  | Atsauce uz informatīvo materiālu2
13. daļa "Operāciju zāles pakāpiens 1"
13 |  | Operāciju zāles pakāpiens 1
|  | CENA kopā bez PVN: | 0
|  | Vienas vienības cena bez PVN: | 0
|  | Plānotais daudzums | 5
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
13 | 1 | Izmērs 600 mm x 350 mm +/- 10%
13 | 2 | Pakāpiena augstums 130 mm +/- 10%
13 | 3 | Pakāpiena virsma izgatavota no neslīdoša materiāla
13 | 4 | Maksimālā slodze ne mazāk kā 125 kg
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 |  | Atsauce uz informatīvo materiālu2
14. daļa "Operāciju zāles pakāpiens 2"
14 |  | Operāciju zāles pakāpiens 2
|  | CENA kopā bez PVN: | 0
|  | Vienas vienības cena bez PVN: | 0
|  | Plānotais daudzums | 3
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
14 | 1 | Izmērs 600 mm x 350 mm +/- 10%
14 | 2 | Pakāpiena augstums 220 mm +/- 10%
14 | 3 | Pakāpiena virsma izgatavota no neslīdoša materiāla
14 | 4 | Maksimālā slodze ne mazāk kā 125 kg
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 |  | Atsauce uz informatīvo materiālu2
15. daļa "Operāciju zāles divpakāpju pakāpiens"
15 |  | Operāciju zāles divpakāpju pakāpiens
|  | CENA kopā bez PVN: | 0
|  | Vienas vienības cena bez PVN: | 0
|  | Plānotais daudzums | 5
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
15 | 1 | Izmēri 600 x 650 mm +/- 10%
15 | 2 | Pirmā pakāpiena augstums 220 mm +/- 10%
15 | 3 | Otrā pakāpiena augstums 400 mm +/- 10%
15 | 4 | Pakāpienu virsma izgatavota no neslīdoša materiāla
15 | 5 | Maksimālā slodze ne mazāk kā 100 kg
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 |  | Atsauce uz informatīvo materiālu2
16. daļa "Ratiņi ar spaiņa turētāju"
16 |  | Ratiņi ar spaiņa turētāju
|  | CENA kopā bez PVN: | 0
|  | Vienas vienības cena bez PVN: | 0
|  | Plānotais daudzums | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
16 | 1 | Ratiņi paredzēti spaiņa pārvietošanai
16 | 2 | Vismaz 20 kg masas izturība
16 | 3 | Komplektā iekļauts saderīgs spainis
16 | 4 | Pārvietojami, uz ritentiņiem
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 |  | Atsauce uz informatīvo materiālu2
17. daļa "Lentas roku fiksācijai"
17 |  | Lentas roku fiksācijai
|  | CENA kopā bez PVN: | 0
|  | Vienas vienības cena bez PVN: | 0
|  | Plānotais daudzums | 4
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
17 | 1 | Apliekama ap operāciju galdu rokas balstu
17 | 2 | Lenta noņemama
17 | 3 | Lentas fiksācija ar velcro savienojumu
17 | 4 | Mazgājama mazgāšanas-dezinfekcijas mašīnā
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 |  | Atsauce uz informatīvo materiālu2
18. daļa "Lentas kāju fiksācijai"
18 |  | Lentas kāju fiksācijai
|  | CENA kopā bez PVN: | 0
|  | Vienas vienības cena bez PVN: | 0
|  | Plānotais daudzums | 4
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
18 | 1 | Apliekama ap operāciju galdu kāju balstiem (atsevišķiem)
18 | 2 | Lenta noņemama
18 | 3 | Lentas fiksācija ar velcro savienojumu
18 | 4 | Mazgājama mazgāšanas-dezinfekcijas mašīnā
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 |  | Atsauce uz informatīvo materiālu2
19. daļa "Lentas vidukļa fiksācijai 1"
19 |  | Lentas vidukļa fiksācijai 1
|  | CENA kopā bez PVN: | 0
|  | Vienas vienības cena bez PVN: | 0
|  | Plānotais daudzums | 4
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
19 | 1 | Apliekama ap pacienta vidukli, stiprināma pie operāciju galda margām, saderīga ar Trumpf operāciju galdiem
19 | 2 | Lenta noņemama
19 | 3 | Lentas fiksācija ar velcro savienojumu
19 | 4 | Mazgājama mazgāšanas-dezinfekcijas mašīnā
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 |  | Atsauce uz informatīvo materiālu2
20. daļa "Lentas vidukļa fiksācijai 2"
20 |  | Lentas vidukļa fiksācijai 2
|  | CENA kopā bez PVN: | 0
|  | Vienas vienības cena bez PVN: | 0
|  | Plānotais daudzums | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
20 | 1 | Apliekama ap pacienta vidukli, stiprināma pie operāciju galda margām, saderīga ar Maquet galdiem un to sānu margām
20 | 2 | Lenta noņemama
20 | 3 | Lentas fiksācija ar velcro savienojumu
20 | 4 | Mazgājama mazgāšanas-dezinfekcijas mašīnā
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 |  | Atsauce uz informatīvo materiālu2
21. daļa "Gēla paliktnis galvai"
21 |  | Gēla paliktnis galvai
|  | CENA kopā bez PVN: | 0
|  | Vienas vienības cena bez PVN: | 0
|  | Plānotais daudzums | 4
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
21 | 1 | Apaļa vai četrstūra forma ar iedobumu galvas atbalstam
21 | 2 | Veidots no gēla materiāla, paredzēts galvas atbalstam uz operāciju galda
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 |  | Atsauce uz informatīvo materiālu2
22. daļa "Gēla paliktnis operāciju galda virsmai 1"
22 |  | Gēla paliktnis operāciju galda virsmai
|  | CENA kopā bez PVN: | 0
|  | Vienas vienības cena bez PVN: | 0
|  | Plānotais daudzums | 4
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
22 | 1 | Gēla paliktnis novietojams uz operāciju galda virsmas
22 | 2 | Izmērs 1100 mm x 500 mm x 15 mm +/- 10%
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 |  | Atsauce uz informatīvo materiālu2
23. daļa "Gēla paliktnis operāciju galda virsmai 2"
23 |  | Gēla paliktnis operāciju galda virsmai
|  | CENA kopā bez PVN: | 0
|  | Vienas vienības cena bez PVN: | 0
|  | Plānotais daudzums | 4
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
23 | 1 | Gēla paliktnis novietojams uz operāciju galda roku va kāju balstiem
23 | 2 | Izmērs 380 mm x 100 mm x 6 mm +/- 10%, biezumam +/- 1 mm
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 |  | Atsauce uz informatīvo materiālu2
24. daļa "Gēla pozicionēšanas rullītis"
24 |  | Gēla pozicionēšanas rullītis
|  | CENA kopā bez PVN: | 0
|  | Vienas vienības cena bez PVN: | 0
|  | Plānotais daudzums | 2
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
24 | 1 | Gēla rullītis paredzēts pacientu pozicionēšanai uz operāciju galda
24 | 2 | Izmērs 350 mm x 110 mm x50 mm +/- 10%
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 |  | Atsauce uz informatīvo materiālu2
25. daļa "Sānu balsts 1"
25 |  | Sānu balsts 1
|  | CENA kopā bez PVN: | 0
|  | Vienas vienības cena bez PVN: | 0
|  | Plānotais daudzums | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
25 | 1 | Pacienta atbalstam laterālā pozīcijā
25 | 2 | Izmērs platākajā punktā 120 mm x 140 mm +/- 10%, matrača biezums 35 mm +/- 10%
25 | 3 | Atbalsta matraci var rotēt
25 | 4 | Saderīgs ar Maquet galdu, ref. kods 1002.97A0 vai analogs
25 | 5 | Komplektācijā arī atbalsta matrača roka (1002.40A0 vai analogs) un skava stiprināšanai ar Maquet galda malu
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri1 |  | Atsauce uz informatīvo materiālu2
26. daļa "Sānu balsts 2"
26 |  | Sānu balsts 2
|  | CENA kopā bez PVN: | 0
|  | Vienas vienības cena bez PVN: | 0
|  | Plānotais daudzums | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
25 | 1 | Pacienta atbalstam laterālā pozīcijā, četrstūra formas atbalsts
25 | 2 | Izmērs platākajā punktā 100 mm x 215 mm +/- 10%, matrača biezums 35 mm +/- 10%
25 | 4 | Saderīgs ar Maquet galdu, ref. kods 1002.21C0 vai analogs
25 | 5 | Komplektācijā viss nepieciešamais savienošanai ar Maquet galda malu