VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”

Reģ. Nr.40003457109

## Iepirkums

**“9.korpusa pagraba hidroizolācijas atjaunošana”**

Identifikācijas Nr. PSKUS 2018/119

**PROTOKOLS Nr.2**

2018.gada 2.augustā

Iepirkuma komisija izveidota ar VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” 2018.gada 27.jīlija rīkojumu Nr.11-10/110 “Par iepirkuma komisijas izveidi iepirkumam “9.korpusa pagraba hidroizolācijas atjaunošana”**:**

komisijas priekšsēdētāja:

**Sandra Šimkus** Loģistikas un servisa daļas vadītāja

komisijas locekļi:

**Mārtiņš Brakšs** Saimnieciskās apgādes un servisa nodaļas būvniecības projektu vadītājs;

**Anete Vārpiņa** Infrastruktūras un loģistikas daļas tāmētāja;

**Diāna Belozerova** Iepirkumu daļas iepirkumu procesu koordinatore.

Sanāksmē piedalās: S. Šimkus, D. Belozerova.

Sanāksmes mērķis: Saskaņā ariepirkuma „9.korpusa pagraba hidroizolācijas atjaunošana”, ID Nr. PSKUS 2018/119 (turpmāk – iepirkums) nolikuma 6.2.punktu, objekta, kurā tiks veikti darbi, (turpmāk – Objekts) apskate.

**Sanāksmes gaita:**

1. 2018.gada 2.augusta pulksten 10:00 tiek veikta ieinteresētā pretendenta, kurš ir ieradies uz Objekta apskati, reģistrācija (reģistrācijas veidlapa pielikumā).
2. Ieinteresētais pretendenta pārstāvis veic Objekta apskati, kuras laikā tiek izrādīts Objekts un sniegts ieskats par objektu, kurā nepieciešams veikt darbus.

**Klātesošā persona tiek iepazīstināta ar Objekta telpām, to specifikāciju** **un veicamajiem darbiem.**

Ieinteresētais pretendents jautā, vai ir nepieciešams dekoratīvais apmetums telpai. Komisijas loceklis sniedz skaidrojumu, ka dekoratīvo apdari nav nepieciešams veikt. Nepieciešams veikt kvalitatīvus, līdzenus sanācijās apmetuma darbus un sienu dekoratīvā apdare nav nepieciešama.

Ieinteresētajam pretendentam jautājumu nav.

Sanāksme tiek slēgta.

Komisijas loceklis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M. Brakšs

Komisijas locekle \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ A. Vārpiņa