## Saturs
2.pielikums
Iepirkuma “Zobārstniecības un sejas ķirurģijas iekārtu instrumentu un piederumu piegāde” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2021/__
Pozīcijas Nr.p.k. | Saturs
1 | Mutes atbalsts (mouth prop)
2 | Zobārstniecības iekārtas mazgāšanas - dezinfekcijas šķidrums
3 | Piederumi uzgaļu tīrīšanas un eļļošanas iekārtai Assistina 3x3
4 | Piederumi ultraskaņas ģeneratoram Piezotome Aceteon Stalec
5 | Piederumi sejas-žokļu ķirurģijas iekārtai ELCOMED SA-310 D
6 | Osteosintēzes skrūvju izņemšanas sistēma
7 | Mikromotora instrumenti

## 1
2.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Zobārstniecības un sejas ķirurģijas iekārtu instrumentu un piederumu piegāde
1.daļa Mutes atbalsts (mouth prop)
Vispārīgās prasības: | [5 empty] | Atbilstība:
1) |  | Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un Preces nodošanu ekspluatācijā (ja paredzēts);
2) |  | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, kataloga numuru jeb ref kodu un ražotāju;
5) |  | ** Preces tehnisko parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem (kā informātīvo materiālu nedrīkst izmantot hipersaites), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvaloda nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos Pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju un specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, uzglabātas un transportētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu un transportēšanu;
7) |  | ***Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši Eiropas Padomes direktīvas EKK 93/42, EKK 90/385 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), norādot attiecīgajā ailē medicīnas ierīces klasi saskaņā ar EK atbilstības deklarācijas datiem;
8) |  | ****Paredzamais daudzums (3 gadiem) tiek izmantots Pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto Preču daudzumu;
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka Pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu (ja paredzēts) piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
10) |  | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina Preces paraugs (paraugu izvērtēšanas kārtību skatīt nolikumā);
11) |  | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, Līguma ___.pielikumā norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Vienošanās kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Vienošanās kopējo summu.;
12) |  | Pusēm vienojoties Vienošanās darbības termiņš var tikt pagarināts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto;
13) |  | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
1. |  | Mutes atbalsts (mouth prop) | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1. | 1 | Mutes atbalsts pieaugušo (Atsauces Nr.REF 700600-1510-001 vai analogs) |  |  | 5 | 0
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | 4 | Mutes atbalsts, kas palīdz turēt muti atvērtu dentālo manipulāciju laikā
1. | 5 | Autoklāvējams
1. | 6 | Bez lateksa
1. | 7 | Izgatavots no medicīniskās gumijas vai silikona
1. | 8 | Pieaugušo
1. | 9 | Atsauces Nr.REF 700600-1510-001 vai analogs
|  | EKK: | 23443
Note on A6: Vispārīgo prasību kolonnas 3.aili aizpilda Pretendents
Note on G6: Aitbilstības kolonnu aizpilda Pasūtītājs. Pretendentam jāatstāj ailes tukšas.

## 2
2.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Zobārstniecības un sejas ķirurģijas iekārtu instrumentu un piederumu piegāde
2.daļa Zobārstniecības iekārtas mazgāšanas - dezinfekcijas šķidrums
Vispārīgās prasības: | [5 empty] | Atbilstība:
1) |  | Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un Preces nodošanu ekspluatācijā (ja paredzēts);
2) |  | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, kataloga numuru jeb ref kodu un ražotāju;
5) |  | ** Preces tehnisko parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem (kā informātīvo materiālu nedrīkst izmantot hipersaites), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvaloda nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos Pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju un specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, uzglabātas un transportētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu un transportēšanu;
7) |  | ***Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši Eiropas Padomes direktīvas EKK 93/42, EKK 90/385 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), norādot attiecīgajā ailē medicīnas ierīces klasi saskaņā ar EK atbilstības deklarācijas datiem;
8) |  | ****Paredzamais daudzums (3 gadiem) tiek izmantots Pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto Preču daudzumu;
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka Pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu (ja paredzēts) piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
10) |  | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina Preces paraugs (paraugu izvērtēšanas kārtību skatīt nolikumā);
11) |  | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, Līguma ___.pielikumā norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Vienošanās kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Vienošanās kopējo summu.;
12) |  | Pusēm vienojoties Vienošanās darbības termiņš var tikt pagarināts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto;
13) |  | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
2. |  | Zobārstniecības iekārtas mazgāšanas - dezinfekcijas šķidrums | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (litri)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
2. | 1 | Zobārstniecības iekārtas mazgāšanas - dezinfekcijas šķidrums (Orotol Plus vai analogs) |  |  | 5 | 0
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | 4 | Bez putu līdzeklis stomatoloģijas sūknēšanas iekārtu un amalgamas maisītāju mazgāšanai, dezinfekcijai un deodorizācijai (saderīgs ar Planmeca zobārsniecības iekārtām)
2. | 5 | Izmantojams zobārstniecības iekārtas automatiskajā skalošanas sistēmā
2. | 6 | Ar baktericīdu iedarbību
2. | 7 | Izsķīdina un dezinficē bioplēvi un novērš nogulšņu veidošanos
2. | 8 | Pēc pieprasījuma jāiesniedz produktu praktiskai testēšanai;
|  | EKK: | 23443
Note on A6: Vispārīgo prasību kolonnas 3.aili aizpilda Pretendents
Note on G6: Aitbilstības kolonnu aizpilda Pasūtītājs. Pretendentam jāatstāj ailes tukšas.

## 3
2.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Zobārstniecības un sejas ķirurģijas iekārtu instrumentu un piederumu piegāde
3.daļa Piederumi uzgaļu tīrīšanas un eļļošanas iekārtai Assistina 3x3
Vispārīgās prasības: | [5 empty] | Atbilstība:
1) |  | Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un Preces nodošanu ekspluatācijā (ja paredzēts);
2) |  | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, kataloga numuru jeb ref kodu un ražotāju;
5) |  | ** Preces tehnisko parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem (kā informātīvo materiālu nedrīkst izmantot hipersaites), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvaloda nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos Pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju un specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, uzglabātas un transportētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu un transportēšanu;
7) |  | ***Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši Eiropas Padomes direktīvas EKK 93/42, EKK 90/385 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), norādot attiecīgajā ailē medicīnas ierīces klasi saskaņā ar EK atbilstības deklarācijas datiem;
8) |  | ****Paredzamais daudzums (3 gadiem) tiek izmantots Pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto Preču daudzumu;
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka Pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu (ja paredzēts) piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
10) |  | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina Preces paraugs (paraugu izvērtēšanas kārtību skatīt nolikumā);
11) |  | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, Līguma ___.pielikumā norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Vienošanās kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Vienošanās kopējo summu.;
12) |  | Pusēm vienojoties Vienošanās darbības termiņš var tikt pagarināts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto;
13) |  | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
3. |  | Piederumi uzgaļu tīrīšanas un eļļošanas iekārtai Assistina 3x3 | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
3. | 1 | 1000ml, W&H Active Fluid MC-1100 vai analogs |  |  | 3 | 0
3. | 1 | 200ml, W&H Service Oil F1 MD200 vai analogs |  |  | 3 | 0
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3. | 4 | W&H Active Fluid MC-1100 vai analogs
3. | 5 | W&H Service Oil F1 MD200 vai analogs
|  | EKK: | 23443
Note on A6: Vispārīgo prasību kolonnas 3.aili aizpilda Pretendents
Note on G6: Aitbilstības kolonnu aizpilda Pasūtītājs. Pretendentam jāatstāj ailes tukšas.

## 4
2.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Zobārstniecības un sejas ķirurģijas iekārtu instrumentu un piederumu piegāde
4.daļa Piederumi ultraskaņas ģeneratoram Piezotome Aceteon Stalec
Vispārīgās prasības: | [5 empty] | Atbilstība:
1) |  | Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un Preces nodošanu ekspluatācijā (ja paredzēts);
2) |  | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, kataloga numuru jeb ref kodu un ražotāju;
5) |  | ** Preces tehnisko parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem (kā informātīvo materiālu nedrīkst izmantot hipersaites), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvaloda nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos Pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju un specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, uzglabātas un transportētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu un transportēšanu;
7) |  | ***Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši Eiropas Padomes direktīvas EKK 93/42, EKK 90/385 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), norādot attiecīgajā ailē medicīnas ierīces klasi saskaņā ar EK atbilstības deklarācijas datiem;
8) |  | ****Paredzamais daudzums (3 gadiem) tiek izmantots Pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto Preču daudzumu;
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka Pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu (ja paredzēts) piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
10) |  | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina Preces paraugs (paraugu izvērtēšanas kārtību skatīt nolikumā);
11) |  | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, Līguma ___.pielikumā norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Vienošanās kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Vienošanās kopējo summu.;
12) |  | Pusēm vienojoties Vienošanās darbības termiņš var tikt pagarināts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto;
13) |  | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
4. |  | Piederumi ultraskaņas ģeneratoram Piezotome Aceteon Stalec | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
4. | 1 | Zāģis LC2II REF F87542 vai analogs |  |  | 1 | 0
4. | 2 | Zāģis BS1 - taisns REF F87301 vai analogs |  |  | 1 | 0
4. | 3 | Zāģis BS1L «Long» REF F87527 vai analogs |  |  | 2 | 0
4. | 4 | Zāģis BS2L - Left angled, ref, F87502 vai analogs |  |  | 2 | 0
4. | 5 | Zāģis BS2R (Right angled) - ref. F87503 vai analogs |  |  | 1 | 0
4. | 6 | Zāģis BS1S (slim), ref. F87525 vai analogs |  |  | 2 | 0
4. | 7 | Zāģis PZ3 - Anterior corticotomies for root proximity concerns- REF. F87574 vai analogs |  |  | 2 | 0
4. | 8 | Zāģis BS5 - scalpel - ref F87505 vai analogs |  |  | 1 | 0
4. | 9 | Adatas F57372 vai analogs |  |  | 50 | 0
4. | 10 | Vienreizlietojama sistēma F57370 vai analogs |  |  | 50 | 0
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4. | 11 | Zāģis LC2II REF F87542 vai analogs
4. | 12 | Zāģis BS1 - taisns REF F87301 vai analogs
4. | 13 | Zāģis BS1L «Long» REF F87527 vai analogs, griešanas dziļums 15mm
4. | 14 | Zāģis BS2L - Left angled, ref, F87502 vai analogs
4. | 15 | Zāģis BS2R (Right angled) - ref. F87503 vai analogs
4. | 16 | Zāģis BS1S (slim), ref. F87525 vai analogs, griešanas dziļums 9mm
4. | 17 | Zāģis PZ3 - Anterior corticotomies for root proximity concerns- REF. F87574 vai analogs
4. | 18 | Zāģis BS5 - scalpel - ref F87505 vai analogs
4. | 19 | Adatas izmantošanai ar irigācijas sistēmu F57372 vai analogs
4. | 20 | Vienreizlietojama sistēma F57370 vai analogs
|  | EKK: | 23442; 23443
Note on A6: Vispārīgo prasību kolonnas 3.aili aizpilda Pretendents
Note on G6: Aitbilstības kolonnu aizpilda Pasūtītājs. Pretendentam jāatstāj ailes tukšas.

## 5
2.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Zobārstniecības un sejas ķirurģijas iekārtu instrumentu un piederumu piegāde
5.daļa Piederumi sejas-žokļu ķirurģijas iekārtai ELCOMED SA-310 D
Vispārīgās prasības: | [5 empty] | Atbilstība:
1) |  | Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un Preces nodošanu ekspluatācijā (ja paredzēts);
2) |  | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, kataloga numuru jeb ref kodu un ražotāju;
5) |  | ** Preces tehnisko parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem (kā informātīvo materiālu nedrīkst izmantot hipersaites), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvaloda nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos Pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju un specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, uzglabātas un transportētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu un transportēšanu;
7) |  | ***Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši Eiropas Padomes direktīvas EKK 93/42, EKK 90/385 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), norādot attiecīgajā ailē medicīnas ierīces klasi saskaņā ar EK atbilstības deklarācijas datiem;
8) |  | ****Paredzamais daudzums (3 gadiem) tiek izmantots Pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto Preču daudzumu;
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka Pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu (ja paredzēts) piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
10) |  | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina Preces paraugs (paraugu izvērtēšanas kārtību skatīt nolikumā);
11) |  | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, Līguma ___.pielikumā norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Vienošanās kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Vienošanās kopējo summu.;
12) |  | Pusēm vienojoties Vienošanās darbības termiņš var tikt pagarināts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto;
13) |  | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
5. |  | Piederumi sejas-žokļu ķirurģijas iekārtai ELCOMED SA-310 D | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
5.1. |  | Ķirurģiskais darba gals
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
5.1. | 1 | Ķirurģiskais darba gals osteosintēzei distālos rajonos, fenestrācijai, osteotomijai un kaula nolīdzināšanai (Atsauces Nr.S-10, ref kods 3005900 (W&H) vai analogs) |  |  | 1 | 0
5.1. | 2 | Ķirurģiskais darba gals apikālai rezekcijai, sekvestrektomijai, kaula modelēšanai (Atsauces Nr.S-11 ref kods 30056000 (W&H) vai analogs) |  |  | 1 | 0
5.1. | 3 | Ķirurģiskais darba gals zāģēšanai reciprokālais (Atsauces Nr.S-8 R ref kods 10100801(W&H) vai analogs) |  |  | 1 | 0
5.1. | 4 | Ķirurģiskais darba gals zāģēšanai oscilējošs (Atsauces Nr.S-8 O ref kods 10100802 (W&H) vai analogs) |  |  | 1 | 0
5.1. | 5 | Ķirurģiskais darba gals zāģēšanai sagitālais (Atsauces Nr.S-8 S ref kods 10100803 (W&H) vai analogs) |  |  | 1 | 0
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5.1. | 4 | Ķirurģiskais darba gals osteosintēzei distālos rajonos, fenestrācijai, osteotomijai un kaula nolīdzināšanai:
5.1. | 4.1 | Savietojams ar iekārtu ELCOMED SA-310 D, W&H
5.1. | 4.2 | Pārnesums 1 : 1
5.1. | 4.3 | Forma - Lenķveida instruments
5.1. | 4.4 | Ārējā dzesēšana ar pārvietojamu, noņemamu un autoklavējamu fiksācijas skavu
5.1. | 4.5 | Canga piemērota 2.35 mm diametra L = 70 ķirurģisko instrumentu un urbuļu fiksācijai
5.1. | 4.6 | Urbuļu fiksācija cangā ar sāniski atbīdāmas sviras slēdzēju
5.1. | 4.7 | Maksimālais ātrums ne mazāk kā 50 000 apgr. min.
5.1. | 4.8 | Pretskrāpējuma un pretnodiluma pārklājums
5.1. | 4.9 | Daudzreiz lietojams, paredzēts tīrīšanai, dezinfekcijai un sterilizācijai
5.1. | 4.10 | Tips S-10 vai analogs
5.1. | 5 | Ķirurģiskais darba gals apikālai rezekcijai, sekvestrektomijai, kaula modelēšanai:
5.1. | 5.1 | Savietojams ar iekārtu ELCOMED SA-310 D, W&H
5.1. | 5.2 | Pārnesums 1 : 1
5.1. | 5.3 | Forma - Taisnais instruments
5.1. | 5.4 | Ārējā dzesēšana ar pārvietojamu, noņemamu un autoklavējamu fiksācijas skavu
5.1. | 5.5 | Canga piemērota 2.35 mm diametra L = 45 ķirurģisko instrumentu un urbuļu fiksācijai
5.1. | 5.6 | Urbuļu fiksācija cangā ar sāniski atbīdāmas sviras slēdzēju
5.1. | 5.7 | Maksimālais ātrums 50 000 apgr. min.
5.1. | 5.8 | Pretskrāpējuma un pretnodiluma pārklājums
5.1. | 5.9 | Daudzreiz lietojams, paredzēts tīrīšanai, dezinfekcijai un sterilizācijai
5.1. | 5.10 | Tips S-11 vai analogs
5.1. | 6 | Ķirurģiskais darba gals zāģēšanai reciprokālais:
5.1. | 6.1 | Savietojams ar iekārtu ELCOMED SA-310 D, W&H
5.1. | 6.2 | Pārnesums 3.25 : 1
5.1. | 6.3 | Forma - Taisnais instruments
5.1. | 6.4 | Ārējā dzesēšana ar pārvietojamu, noņemamu un autoklavējamu fiksācijas skavu
5.1. | 6.5 | Canga piemērota 15 mm, 20 mm un 30 mm asmeņu fiksācijai
5.1. | 6.6 | Gājiena attālums 1.8 mm
5.1. | 6.7 | Gājienu skaits minutē ne mazāk kā 12 300
5.1. | 6.8 | Maksimālais ātrums 40 000 apgr. min.
5.1. | 6.9 | Pretskrāpējuma un pretnodiluma pārklājums
5.1. | 6.10 | Daudzreiz lietojams, paredzēts tīrīšanai, dezinfekcijai un sterilizācijai
5.1. | 6.11 | Tips S-8 R vai analogs
5.1. | 7 | Ķirurģiskais darba gals zāģēšanai oscilējošs:
5.1. | 7.1 | Savietojams ar iekārtu ELCOMED SA-310 D, W&H
5.1. | 7.2 | Oscilējošs
5.1. | 7.3 | Pārnesums 3.4 : 1
5.1. | 7.4 | Forma - Taisnais instruments
5.1. | 7.5 | Ārējā dzesēšana ar pārvietojamu, noņemamu un autoklavējamu fiksācijas skavu
5.1. | 7.6 | Canga piemērota 8 mm un 15 mm asmeņu fiksācijai
5.1. | 7.7 | Gājiena leņķis 12º
5.1. | 7.8 | Gājienu skaits minutē ne mazāk kā 11 800
5.1. | 7.9 | Maksimālais ātrums 40 000 apgr. min.
5.1. | 7.10 | Pretskrāpējuma un pretnodiluma pārklājums
5.1. | 7.11 | Daudzreiz lietojams, paredzēts tīrīšanai, dezinfekcijai un sterilizācijai
5.1. | 7.12 | Tips S-8 O vai analogs
5.1. | 8 | Ķirurģiskais darba gals zāģēšanai sagitālais:
5.1. | 8.1 | Savietojams ar iekārtu ELCOMED SA-310 D, W&H
5.1. | 8.2 | Sagitālais
5.1. | 8.3 | Pārnesums 3.25 : 1
5.1. | 8.4 | Forma - Taisnais instruments
5.1. | 8.5 | Ārējā dzesēšana ar pārvietojamu, noņemamu un autoklavējamu fiksācijas skavu
5.1. | 8.6 | Canga piemērota 6 mm un 10 mm asmeņu fiksācijai
5.1. | 8.7 | Gājiena leņķis 3º
5.1. | 8.8 | Gājienu skaits minutē ne mazāk kā 12 300
5.1. | 8.9 | Maksimālais ātrums 40 000 apgr. min.
5.1. | 8.10 | Pretskrāpējuma un pretnodiluma pārklājums
5.1. | 8.11 | Daudzreiz lietojams, paredzēts tīrīšanai, dezinfekcijai un sterilizācijai
5.1. | 8.12 | Tips S-8 S vai analogs
|  | EKK: | 23442
5.2. |  | Asmeņi reciprokālajam ķirurģiskajam darba galam zāģēšanai
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase: | Paredzamais daudzums (gab.): | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
5.2. | 1 | Asmenis 15 mm (Atsauce tips R-15 (ref kods 04726000) vai analogs) |  |  | 30 | 0
5.2. | 2 | Asmenis 20 mm (Atsauce tips R-20 (ref kods 04725900) vai analogs) |  |  | 30 | 0
5.2. | 3 | Asmenis 30 mm (Atsauce tips R-20 (ref kods 04725700) vai analogs) |  |  | 15 | 0
[5 empty] | Kopējā cena par 5.2.daļu bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5.2. | 4 | Savietojami ar reciprokālo ķirurģisko darba galu S-8 R, W&H
5.2. | 5 | Pieejamas vismaz trīs modifikācijas:
5.2. | 6 | Garums 15 mm, tips R-15 (ref kods 04726000) vai analogs
5.2. | 7 | Garums 20 mm, tips R-20 (ref kods 04725900) vai analogs
5.2. | 8 | Garums 30 mm, tips R-20 (ref kods 04725700) vai analogs
|  | EKK: | 23443
5.3. |  | Asmeņi oscilējošam ķirurģiskajam darba galam zāģēšanai
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase: | Paredzamais daudzums (gab.): | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
5.3. | 1 | Asmenis 8 mm (Atsauce tips O-8 (ref kods 04800500) vai analogs) |  |  | 30 | 0
5.3. | 2 | Asmenis 15 mm (Atsauce tips O-15 (ref kods 04800400) vai analogs) |  |  | 30 | 0
[5 empty] | Kopējā cena par 5.3.daļu bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5.3. | 3 | Savietojami ar oscilējošo ķirurģisko darba galu S-8 O, W&H
5.3. | 4 | Ar graduāciju
5.3. | 5 | Pieejamas vismaz divas modifikācijas:
5.3. | 6 | Garums 8 mm, tips O-8 (ref kods 04800500) vai analogs
5.3. | 7 | Garums 15 mm, tips O-15 (ref kods 04800400) vai analogs
|  | EKK: | 23443
5.4. |  | Asmeņi sagitālajam ķirurģiskajam darba galam zāģēšanai
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase: | Paredzamais daudzums (gab.): | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
5.4. | 1 | Asmenis 6 mm (Atsauce tips S-6 (ref kods 04726200) vai analogs) |  |  | 30 | 0
5.4. | 2 | Asmenis 10 mm (Atsauce tips S-10 (ref kods 04726100) vai analogs) |  |  | 30 | 0
[5 empty] | Kopējā cena par 5.4.daļu bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5.4. | 3 | Savietojami ar reciprokālo ķirurģisko darba galu S-8 S, W&H
5.4. | 4 | Ar graduāciju
5.4. | 5 | Pieejamas vismaz divas modifikācijas:
5.4. | 6 | Garums 6 mm, tips S-6 (ref kods 04726200) vai analogs
5.4. | 7 | Garums 10 mm, tips S-10 (ref kods 04726100) vai analogs
|  | EKK: | 23443
5.5. |  | Mikromotors
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase: | Paredzamais daudzums (gab.): | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
5.5. | 1 | Mikromotors ar vada garumu 1.8 m (Atsauce tips SA-310 (ref kods 05513400) vai analogs) |  |  | 1 | 0
5.5. | 2 | Mikromotors ar vada garumu 3.5 m (Atsauce tips SA-310 (ref kods 06205800) vai analogs) |  |  | 1 | 0
[5 empty] | Kopējā cena par 5.5.daļu bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5.5. | 3 | Savietojams ar iekārtu ELCOMED SA-310 D, W&H
5.5. | 4 | Ar darbības dokumentācijas iespēju
5.5. | 5 | Maksimāla jauda ne mazāk kā 100 W
5.5. | 6 | Mikromotora ātruma diapazons no ne vairāk kā 300 līdz ne mazāk kā 50000 apgr. min.
5.5. | 7 | Sterilā šķīduma plūsma ne mazāk kā 90 ml/ min
5.5. | 8 | Kājas vadība
5.5. | 9 | Instrumentu konektrors atbilst ISO 3964 prasībām
5.5. | 10 | Daudzreiz lietojams, paredzēts tīrīšanai, dezinfekcijai un sterilizācijai
5.5. | 11 | Pieejamas vismaz divas modifikācijas:
5.5. | 12 | Ar vada garumu 1.8 m ± 0.2 m, tips SA-310 (ref kods 05513400) vai analogs
5.5. | 13 | Ar vada garumu 3.5 m ± 0.2 m, tips SA-310 (ref kods 06205800) vai analogs
|  | EKK: | 23442
5.6. |  | Mikromotors
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase: | Paredzamais daudzums (gab.): | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
5.6. | 1 | Irrigācijas vads mikromotoram ar vada garumu 1.8 m |  |  | 10 | 0
5.6. | 2 | Irrigācijas vads mikromotoram ar vada garumu 3.5 m |  |  | 10 | 0
[5 empty] | Kopējā cena par 5.6.daļu bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5.6. | 3 | Savietojams iekārtu ELCOMED SA-310 D, W&H mikromotoriem SA-310
5.6. | 4 | Vienreiz lietojams
5.6. | 5 | Pieejamas vismaz divas modifikācijas:
5.6. | 6 | Irrigācijas vads mikromotoram tipam SA-310 ar vada garumu 1.8 m (ref kods 04363600) vai analogs
5.6. | 7 | Irrigācijas vads mikromotoram tipam SA-310 ar vada garumu 3.5 m (ref kods 04364100) vai analogs
|  | EKK: | 23443
|  | KOPĒJĀ CENA 5.1. daļai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 5.2. daļai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 5.3. daļai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 5.4. daļai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 5.5. daļai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 5.6. daļai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 5. daļu | 0
Note on A6: Vispārīgo prasību kolonnas 3.aili aizpilda Pretendents
Note on G6: Aitbilstības kolonnu aizpilda Pasūtītājs. Pretendentam jāatstāj ailes tukšas.

## 6
2.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Zobārstniecības un sejas ķirurģijas iekārtu instrumentu un piederumu piegāde
6.daļa Osteosintēzes skrūvju izņemšanas sistēma
Vispārīgās prasības: | [5 empty] | Atbilstība:
1) |  | Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un Preces nodošanu ekspluatācijā (ja paredzēts);
2) |  | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, kataloga numuru jeb ref kodu un ražotāju;
5) |  | ** Preces tehnisko parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem (kā informātīvo materiālu nedrīkst izmantot hipersaites), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvaloda nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos Pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju un specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, uzglabātas un transportētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu un transportēšanu;
7) |  | ***Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši Eiropas Padomes direktīvas EKK 93/42, EKK 90/385 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), norādot attiecīgajā ailē medicīnas ierīces klasi saskaņā ar EK atbilstības deklarācijas datiem;
8) |  | ****Paredzamais daudzums (3 gadiem) tiek izmantots Pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto Preču daudzumu;
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka Pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu (ja paredzēts) piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
10) |  | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina Preces paraugs (paraugu izvērtēšanas kārtību skatīt nolikumā);
11) |  | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, Līguma ___.pielikumā norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Vienošanās kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Vienošanās kopējo summu.;
12) |  | Pusēm vienojoties Vienošanās darbības termiņš var tikt pagarināts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto;
13) |  | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
6. |  | Osteosintēzes skrūvju izņemšanas sistēma | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
6. | 1 | Osteosintēzes skrūvju izņemšanas komplekts |  |  | 1 | 0
6. | 2 | Modulis jeb uzglabāšanas konteiners |  |  | 1 | 0
6. | 3 | Ieliktnis jeb iekšējā kastīte A |  |  | 1 | 0
6. | 4 | Ieliktnis jeb iekšējā kastīte B |  |  | 1 | 0
6. | 5 | Moduļa vāks |  |  | 1 | 0
6. | 6 | Skrūvgriežņa rokturis |  |  | 1 | 0
6. | 7 | Skrūvgriežņa asmens Nr.1, skrūves diametrs 1,5/2,0 mm, skrūves stiprinājuma veids - slot |  |  | 1 | 0
6. | 8 | Skrūvgriežņa asmens Nr.2, skrūves diametrs 2,0/2,3 mm, skrūves stiprinājuma veids - centre-drive |  |  | 1 | 0
6. | 9 | Skrūvgriežņa asmens Nr.3, skrūves diametrs 1,3/2,4 mm, skrūves stiprinājuma veids - cross head |  |  | 1 | 0
6. | 10 | Skrūvgriežņa asmens Nr.4, skrūves diametrs 2,7/3,5/4,0 mm, skrūves stiprinājuma veids - hexagonal socket |  |  | 1 | 0
6. | 11 | Skrūvgriežņa asmens Nr.5, skrūves diametrs 2,0/2,7 mm, skrūves stiprinājuma veids - philips |  |  | 1 | 0
6. | 12 | Skrūvgriežņa asmens Nr.6, skrūves diametrs 0,8/1,0/1,2 mm, skrūves stiprinājuma veids - cross head |  |  | 1 | 0
6. | 13 | Skrūvgriežņa asmens Nr.7, skrūves diametrs 1,5 mm, skrūves stiprinājuma veids - centre-drive |  |  | 1 | 0
6. | 14 | Skrūvgriežņa asmens Nr.8, skrūves diametrs 1,0 mm, skrūves stiprinājuma veids - centre-drive |  |  | 1 | 0
6. | 15 | Skrūvgriežņa asmens Nr.9, skrūves diametrs 2,7 mm, skrūves stiprinājuma veids - centre-drive |  |  | 1 | 0
6. | 16 | Skrūvgriežņa asmens Nr.10, skrūves diametrs 2,7 mm, skrūves stiprinājuma veids - slot |  |  | 1 | 0
6. | 17 | Skrūvgriežņa asmens Nr.11, skrūves diametrs 2,0 mm, skrūves stiprinājuma veids - hexagonal socket |  |  | 1 | 0
6. | 18 | Skrūvgriežņa asmens Nr.12, skrūves diametrs 2,3/2,7 mm, skrūves stiprinājuma veids - hexagonal socket |  |  | 1 | 0
6. | 19 | Skrūvgriežņa asmens Nr.13, skrūves diametrs - visiem, skrūves stiprinājuma veids - kaula izņemšanai |  |  | 1 | 0
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
6. | 20 | Osteosintēzes skrūvju izņemšanas komplekts
6. | 21 | Satāv no:
6. | 21.1 | Modulis jeb uzglabāšanas konteiners
6. | 21.2 | Ieliktnis jeb iekšējā kastīte A
6. | 21.3 | Ieliktnis jeb iekšējā kastīte B
6. | 21.4 | Moduļa vāks
6. | 21.5 | Skrūvgriežņa rokturis
6. | 21.6 | Skrūvgriežņa asmeņi:
6. | 21.6.1 | Skrūvgriežņa asmens Nr.1, skrūves diametrs 1,5/2,0 mm, skrūves stiprinājuma veids - slot
6. | 21.6.2 | Skrūvgriežņa asmens Nr.2, skrūves diametrs 2,0/2,3 mm, skrūves stiprinājuma veids - centre-drive
6. | 21.6.3 | Skrūvgriežņa asmens Nr.3, skrūves diametrs 1,3/2,4 mm, skrūves stiprinājuma veids - cross head
6. | 21.6.4 | Skrūvgriežņa asmens Nr.4, skrūves diametrs 2,7/3,5/4,0 mm, skrūves stiprinājuma veids - hexagonal socket
6. | 21.6.5 | Skrūvgriežņa asmens Nr.5, skrūves diametrs 2,0/2,7 mm, skrūves stiprinājuma veids - philips
6. | 21.6.6 | Skrūvgriežņa asmens Nr.6, skrūves diametrs 0,8/1,0/1,2 mm, skrūves stiprinājuma veids - cross head
6. | 21.6.7 | Skrūvgriežņa asmens Nr.7, skrūves diametrs 1,5 mm, skrūves stiprinājuma veids - centre-drive
6. | 21.6.8 | Skrūvgriežņa asmens Nr.8, skrūves diametrs 1,0 mm, skrūves stiprinājuma veids - centre-drive
6. | 21.6.9 | Skrūvgriežņa asmens Nr.9, skrūves diametrs 2,7 mm, skrūves stiprinājuma veids - centre-drive
6. | 21.6.10 | Skrūvgriežņa asmens Nr.10, skrūves diametrs 2,7 mm, skrūves stiprinājuma veids - slot
6. | 21.6.11 | Skrūvgriežņa asmens Nr.11, skrūves diametrs 2,0 mm, skrūves stiprinājuma veids - hexagonal socket
6. | 21.6.12 | Skrūvgriežņa asmens Nr.12, skrūves diametrs 2,3/2,7 mm, skrūves stiprinājuma veids - hexagonal socket
6. | 21.6.13 | Skrūvgriežņa asmens Nr.13, skrūves diametrs - visiem, skrūves stiprinājuma veids - kaula izņemšanai
6. | 22 | Autoklavējams
|  | EKK: | 23442
Note on A6: Vispārīgo prasību kolonnas 3.aili aizpilda Pretendents
Note on G6: Aitbilstības kolonnu aizpilda Pasūtītājs. Pretendentam jāatstāj ailes tukšas.

## 7
2.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Zobārstniecības un sejas ķirurģijas iekārtu instrumentu un piederumu piegāde
7.daļa Mikromotora instrumenti
Vispārīgās prasības: | [5 empty] | Atbilstība:
1) |  | Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un Preces nodošanu ekspluatācijā (ja paredzēts);
2) |  | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām Precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, kataloga numuru jeb ref kodu un ražotāju;
5) |  | ** Preces tehnisko parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem (kā informātīvo materiālu nedrīkst izmantot hipersaites), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvaloda nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos Pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju un specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, uzglabātas un transportētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu un transportēšanu;
7) |  | ***Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši Eiropas Padomes direktīvas EKK 93/42, EKK 90/385 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), norādot attiecīgajā ailē medicīnas ierīces klasi saskaņā ar EK atbilstības deklarācijas datiem;
8) |  | ****Paredzamais daudzums (3 gadiem) tiek izmantots Pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto Preču daudzumu;
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka Pretendents tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu (ja paredzēts) piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
10) |  | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina Preces paraugs (paraugu izvērtēšanas kārtību skatīt nolikumā);
11) |  | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, Līguma ___.pielikumā norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Vienošanās kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Vienošanās kopējo summu.;
12) |  | Pusēm vienojoties Vienošanās darbības termiņš var tikt pagarināts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto;
13) |  | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
7. |  | Mikromotora instrumenti | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
7.1. |  | Dimanta instrumenti mikromotoram ISO 204 (22mm)
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
7.1. | 1 | Apaļa forma, Ø008-018 |  |  | 10 | 0
7.1. | 2 | Apaļa forma, Ø023-035 |  |  | 10 | 0
7.1. | 3 | ZR apaļa forma, Ø010-023 |  |  | 10 | 0
7.1. | 4 | ZR apaļa forma, Ø012-018 |  |  | 10 | 0
7.1. | 5 | Apgriestā konusa forma 1.1-2.2, Ø009-018 |  |  | 10 | 0
7.1. | 6 | Apgriestā konusa forma 1.1-2.2, Ø021-023 |  |  | 10 | 0
7.1. | 7 | Apgriestā konusa forma 3.4-5.0, Ø009-018 |  |  | 10 | 0
7.1. | 8 | Apgriestā konusa forma 3.4-5.0, Ø021-023 |  |  | 10 | 0
7.1. | 9 | Cilindra forma, garums 4-8mm, Ø006-018 |  |  | 10 | 0
7.1. | 10 | Cilindra forma, garums 4-8mm, Ø023-027 |  |  | 10 | 0
7.1. | 11 | Cilindra forma, garums 9-12mm, Ø012-018 |  |  | 10 | 0
7.1. | 12 | Noapaļota cilindra forma, garums 3-5mm, Ø008-014 |  |  | 10 | 0
7.1. | 13 | Noapaļota cilindra forma, garums 6-7mm, Ø012-018 |  |  | 10 | 0
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
7.1. | 14 | Apaļa forma, Ø008-018
7.1. | 15 | Apaļa forma, Ø023-035
7.1. | 16 | ZR apaļa forma, Ø010-023
7.1. | 17 | ZR apaļa forma, Ø012-018
7.1. | 18 | Apgriestā konusa forma 1.1-2.2, Ø009-018
7.1. | 19 | Apgriestā konusa forma 1.1-2.2, Ø021-023
7.1. | 20 | Apgriestā konusa forma 3.4-5.0, Ø009-018
7.1. | 21 | Apgriestā konusa forma 3.4-5.0, Ø021-023
7.1. | 22 | Cilindra forma, garums 4-8mm, Ø006-018
7.1. | 23 | Cilindra forma, garums 4-8mm, Ø023-027
7.1. | 24 | Cilindra forma, garums 9-12mm, Ø012-018
7.1. | 25 | Noapaļota cilindra forma, garums 3-5mm, Ø008-014
7.1. | 26 | Noapaļota cilindra forma, garums 6-7mm, Ø012-018
|  | EKK: | 23443
7.2. |  | Cietmetāla instrumenti mikromotoram ISO 205 (26mm)
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase: | Paredzamais daudzums (gab.): | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
7.2. | 1 | Apaļa forma, šķautnes gludas Ø010-023 |  |  | 10 | 0
7.2. | 2 | Apaļa forma, šķautnes gludas Ø027-031 |  |  | 10 | 0
7.2. | 3 | Apaļa forma, šķautnes gludas Ø35 |  |  | 10 | 0
7.2. | 4 | Apaļa forma, šķautnes gludas Ø040-050 |  |  | 10 | 0
7.2. | 5 | Apaļa forma, šķautnes šķeltas Ø010-023 |  |  | 10 | 0
7.2. | 6 | Apaļa forma, šķautnes šķeltas Ø027-031 |  |  | 10 | 0
7.2. | 7 | Apaļa forma, šķautnes šķeltas Ø040-050 |  |  | 10 | 0
7.2. | 8 | Kaulu audu un zobu sakņu griezējs, garums 6mm, Ø 012mm |  |  | 10 | 0
7.2. | 9 | Kaulu griezējs liesmas veida ar zobainu šķautni, vītnes reljefs, garums 8mm, Ø 012-016 |  |  | 10 | 0
7.2. | 10 | Lindermaņa frēze, garums 5-10mm, Ø 014-018 |  |  | 10 | 0
7.2. | 11 | Lindermaņa frēze Zr N, garums 5-10mm, Ø 019-023 |  |  | 10 | 0
[5 empty] | Kopējā cena par 7.2.daļu bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
7.2. | 12 | Apaļa forma, šķautnes gludas Ø010-023
7.2. | 13 | Apaļa forma, šķautnes gludas Ø027-031
7.2. | 14 | Apaļa forma, šķautnes gludas Ø35
7.2. | 15 | Apaļa forma, šķautnes gludas Ø040-050
7.2. | 16 | Apaļa forma, šķautnes šķeltas Ø010-023
7.2. | 17 | Apaļa forma, šķautnes šķeltas Ø027-031
7.2. | 18 | Apaļa forma, šķautnes šķeltas Ø040-050
7.2. | 19 | Kaulu audu un zobu sakņu griezējs, garums 6mm, Ø 012mm
7.2. | 20 | Kaulu griezējs liesmas veida ar zobainu šķautni, vītnes reljefs, garums 8mm, Ø 012-016
7.2. | 21 | Lindermaņa frēze, garums 5-10mm, Ø 014-018
7.2. | 22 | Lindermaņa frēze Zr N, garums 5-10mm, Ø 019-023
|  | EKK: | 23443
7.3. |  | Cietmetāla instrumenti mikromotoram ISO 206 (34mm)
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase: | Paredzamais daudzums (gab.): | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
7.3. | 1 | Apaļa forma, šķautnes gludas Ø010-023 |  |  | 10 | 0
7.3. | 2 | Apaļa forma, šķautnes gludas Ø027-031 |  |  | 10 | 0
7.3. | 3 | Apaļa forma, šķautnes gludas Ø35 |  |  | 10 | 0
7.3. | 4 | Apaļa forma, šķautnes gludas Ø040-050 |  |  | 10 | 0
7.3. | 5 | Apaļa forma, šķautnes šķeltas Ø010-023 |  |  | 10 | 0
7.3. | 6 | Apaļa forma, šķautnes šķeltas Ø027-031 |  |  | 10 | 0
7.3. | 7 | Apaļa forma, šķautnes šķeltas Ø35 |  |  | 10 | 0
7.3. | 8 | Apaļa forma, šķautnes šķeltas Ø040-050 |  |  | 10 | 0
7.3. | 9 | Kaulu audu un zobu sakņu griezējs, garums 6mm, Ø 012mm |  |  | 10 | 0
7.3. | 10 | Kaulu griezējs liesmas veida ar zobainu šķautni, vītnes reljefs, garums 8mm, Ø 012-016 |  |  | 10 | 0
7.3. | 11 | Lindermaņa frēze, garums 5-10mm, Ø 014-018 |  |  | 10 | 0
7.3. | 12 | Lindermaņa frēze Zr N, garums 5-10mm, Ø 019-023 |  |  | 10 | 0
[5 empty] | Kopējā cena par 7.3.daļu bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
7.3. | 13 | Apaļa forma, šķautnes gludas Ø010-023
7.3. | 14 | Apaļa forma, šķautnes gludas Ø027-031
7.3. | 15 | Apaļa forma, šķautnes gludas Ø35
7.3. | 16 | Apaļa forma, šķautnes gludas Ø040-050
7.3. | 17 | Apaļa forma, šķautnes šķeltas Ø010-023
7.3. | 18 | Apaļa forma, šķautnes šķeltas Ø027-031
7.3. | 19 | Apaļa forma, šķautnes šķeltas Ø35
7.3. | 20 | Apaļa forma, šķautnes šķeltas Ø040-050
7.3. | 21 | Kaulu audu un zobu sakņu griezējs, garums 6mm, Ø 012mm
7.3. | 22 | Kaulu griezējs liesmas veida ar zobainu šķautni, vītnes reljefs, garums 8mm, Ø 012-016
7.3. | 23 | Lindermaņa frēze, garums 5-10mm, Ø 014-018
7.3. | 24 | Lindermaņa frēze Zr N, garums 5-10mm, Ø 019-023
|  | EKK: | 23443
7.4. |  | Cietmetāla instrumenti mikromotoram ISO 105 (65mm)
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase: | Paredzamais daudzums (gab.): | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
7.4. | 1 | Apaļa forma, šķautnes gludas Ø010-023 |  |  | 10 | 0
7.4. | 2 | Apaļa forma, šķautnes gludas Ø027-031 |  |  | 10 | 0
7.4. | 3 | Apaļa forma, šķautnes gludas Ø35 |  |  | 10 | 0
7.4. | 4 | Apaļa forma, šķautnes gludas Ø040-050 |  |  | 10 | 0
[5 empty] | Kopējā cena par 7.4.daļu bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
7.4. | 5 | Apaļa forma, šķautnes gludas Ø010-023
7.4. | 5 | Apaļa forma, šķautnes gludas Ø027-031
7.4. | 5 | Apaļa forma, šķautnes gludas Ø35
7.4. | 5 | Apaļa forma, šķautnes gludas Ø040-050
|  | EKK: | 23443
7.5. |  | Cietmetāla instrumenti mikromotoram ISO 106 (70mm)
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase: | Paredzamais daudzums (gab.): | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
7.5. | 1 | Lindermaņa frēze, garums 5-10mm |  |  | 10 | 0
[5 empty] | Kopējā cena par 7.5.daļu bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
7.5. | 2 | Lindermaņa frēze, garums 5-10mm
|  | EKK: | 23443
7.6. |  | Cietmetāla instrumenti mikromotoram ISO 314 (19mm)
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase: | Paredzamais daudzums (gab.): | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
7.6. | 1 | Apaļa forma, šķautnes gludas Ø007-018 |  |  | 10 | 0
[5 empty] | Kopējā cena par 7.6.daļu bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
7.6. | 2 | Apaļa forma, šķautnes gludas Ø007-018
|  | EKK: | 23443
7.7. |  | Dimanta instrumenti mikromotoram ISO 314 (19mm)
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase: | Paredzamais daudzums (gab.): | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
7.7. | 1 | Konusa forma, garums 8mm, Ø 012-016 |  |  | 10 | 0
7.7. | 2 | Konusa forma, garums 10mm, Ø 012-016 |  |  | 10 | 0
7.7. | 3 | Liesmas forma, Ø 012-018 |  |  | 10 | 0
7.7. | 4 | Ovāla forma, Ø 018-023 |  |  | 10 | 0
[5 empty] | Kopējā cena par 7.7.daļu bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
7.7. | 5 | Konusa forma, garums 8mm, Ø 012-016
7.7. | 6 | Konusa forma, garums 10mm, Ø 012-016
7.7. | 7 | Liesmas forma, Ø 012-018
7.7. | 8 | Ovāla forma, Ø 018-023
|  | EKK: | 23443
|  | KOPĒJĀ CENA 7.1. daļai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 7.2. daļai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 7.3. daļai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 7.4. daļai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 7.5. daļai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 7.6. daļai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 7.7. daļai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 7. daļu | 0
Note on A6: Vispārīgo prasību kolonnas 3.aili aizpilda Pretendents
Note on G6: Aitbilstības kolonnu aizpilda Pasūtītājs. Pretendentam jāatstāj ailes tukšas.