**1.pielikums**

VSIA „Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca”

Atklāta konkursa

“Apkures marķētās dīzeļdegvielas tvertnes uzpildīšana līdz nominālajam līmenim”

 (Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 211/22)

 nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Apkures marķētās dīzeļdegvielas tvertnes uzpildīšana līdz nominālajam līmenim**

**VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” vajadzībām**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Parametri** | **Pasūtītāja minimālās prasības** |
|  | **Prece** | Iekrāsotā (marķētā) ziemas dīzeļdegviela |
|  | **Maksimālais degvielas apjoms gadā\*** | Līdz 25 000 litri / gadā  |
|  | **Plānotais degvielas piegādes periodiskums\*** |  Pēc pieprasījuma |
|  | **Plānotais degvielas piegādes apjoms vienā pasūtījuma reizē\*** | 1)2022.gadā ieplānots iegādāties 22000 litri.2)Pārējos periodos no 2023.gada no 1000 līdz 5000 litri. |
|  | **Preces piegādes laiks** | Pretendents nodrošina Preces piegādi ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pilnvarotās personas pasūtījuma veikšanas brīža. Preces piegāde darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.16.30 vai citā Līdzēju pilnvaroto personu saskaņotā laikā |
|  | **Kvalitāte**  | Precei ir jāatbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Latvijas nacionālā standarta statusā adaptēto Eiropas standartu un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartu un citu normatīvo dokumentu prasībām |
|  | **Preces atbilstības dokuments** | Par katru Preces piegādāto apjomu Piegādātajam jāiesniedz Pasūtītājam Preces atbilstības sertifikāta kopija (Preces atbilstības sertifikāta kopija jāiesniedz nevis par konkrēto Pasūtītājam piegādāto Preces apjomu, bet par to Preces partiju, no kuras Prece ir piegādāta Pasūtītājam) |
|  | **Klimatiskās kategorijas** | Piegādātājam jānodrošina tikai marķētā ziemas dīzeļdegviela |
|  | **Preces uzpilde** | Preces uzpildi jāveic, izmantojot verificētu speciālu uzpildes iekārtu, kas nodrošina uzpildītās degvielas daudzuma noteikšanu, dabas aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu |
|  | **Līguma prasībām neatbilstošas Preces apmaiņas kārtība** | Piegādātājam, līguma prasībām neatbilstošas Preces piegādes gadījumā, tā par saviem līdzekļiem jāapmaina pret līguma un pasūtījuma prasībām atbilstošu Preci, pamatojoties uz pasūtītāja iesniegto pretenziju. |
|  | **Apmaksa** | 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attaisnojuma dokumenta saņemšanas dienas |

**\*** Norādītais apjoms ir aptuvens, un vispārīgās vienošanās (līguma) darbības laikā tas var mainīties atkarībā no dīzeļģeneratoru ieslēgšanās periodiskuma, Pasūtītāja vajadzībām un pieejamiem finanšu līdzekļiem.