## Saturs
Saturs
Daļa |  |  |  | Preces nosaukums | Piedāvātā summa bez PVN:
1 | Cena kopā 1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 1. | daļa | Neitrālie elektrodi, elipses veida dalījums | 0
2 | Cena kopā 2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 2. | daļa | Aktīvie monopolārie rokturi un nazīša tipa elektrodi, daudzreiz lietojams | 0
3 | Cena kopā 3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 3. | daļa | Konizācijas cilpa | 0
4 | Cena kopā 4. pozīcijai bez PVN, EUR: | 4. | daļa | Konizācijas cilpa, vienreizlietojama | 0
5 | Cena kopā 5. pozīcijai bez PVN, EUR: | 5. | daļa | Bipolārā TUR cilpa | 0
6 | Cena kopā 6. pozīcijai bez PVN, EUR: | 6. | daļa | Rezektoskopijas elektrodi, daudzreizlietojami | 0
7 | Cena kopā 7. pozīcijai bez PVN, EUR: | 7. | daļa | HF elektrodi | 0
8 | Cena kopā 8. pozīcijai bez PVN, EUR: | 8. | daļa | Bipolāras šķēres, noapaļotas | 0
9 | Cena kopā 9. pozīcijai bez PVN, EUR: | 9. | daļa | Bipolāras šķēres, spicas | 0
10 | Cena kopā 10. pozīcijai bez PVN, EUR: | 10. | daļa | Endoskopiskie savienotājkabeļi | 0
11 | Cena kopā 11. pozīcijai bez PVN, EUR: | 11. | daļa | Adapteri I | 0
12 | Cena kopā 12. pozīcijai bez PVN, EUR: | 12. | daļa | Adapteri II | 0
13 | Cena kopā 13. pozīcijai bez PVN, EUR: | 13. | daļa | BOWA dūmu atsūcēja piederumi | 0

## Tehniskā specifikācija
1. pielikums iepirkumam ID Nr. PSKUS 2018/135
Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piederumu transportu un piegādi
2) | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma
3) | Garantija laiks daudzreizlietojamām precēm vismaz 12 mēneši, vienreizlietojamām precēm 6 mēneši no Preces piegādes dienas
4) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes
5) | Uz katra instrumenta vai tā sterilā iepakojuma ir jābūt uzdrukātam ražotāja logo un artikula numuram
6) | Visi tehniskajā specifikācijā iekļautie zīmoli un preču zīmes lasāmi ar frāzi "vai ekvivalents". Pretendents ir tiesīgs piedāvāt alternatīvu tehniskās specifikācijas izpildi, nodrošinot visu tehniskajā specifikācijā iekļauto prasību un funkcionalitātes izpildi un noteikto standartu ievērošanu, iesniedzot ražotāja apliecinājumu, par saderību ar norādīto iekārtu. Piedāvāto instrumentu izmēri var atšķirties ± 10% no tehniskajās prasībās norādītajiem izmēriem
7) | 1 Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus
8) | 2 Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
9) | 3 Vērtējumu aizpilda Iepirkumu komisija
10) | 4'Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu
11) | Nepieciešamības gadījumā, pretendents nodrošina piederumu paraugus piedāvājuma izvērtēšanai.
12) | Iesniegt ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtu apliecinošu dokumentu, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt piedāvāto produktu Latvijas Republikas teritorijā (vai Eiropas Savienības teritorijā);
13) | Piedāvātām precēm jābūt CE marķējums. Pretendentam jāiesniedz EK Atbilstības deklarācija un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi Is, Im, IIa, IIb vai III);
14) | Izmēru pielaide ±10%, ja nav norādīts citādi.
15) | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, Līguma ___.pielikumā norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Vienošanās kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Vienošanās kopējo summu.
16) | Pusēm vienojoties Vienošanās darbības termiņš var tikt pagarināts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
1. | Neitrālie elektrodi, elipses veida dalījums
| Cena kopā 1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
1.1 | Tehniskās prasības:
1.1.1 | Dalīta virsma, elipsveida dalījums;
1.1.2 | Pieaugušo
1.1.3 | Vienreizlietojams, sterils
1.1.4 | Iespējams pārlīmēt, nezaudējot pielipšanas spēju (PARAUGS KATRA IZMĒRA pie piedāvājuma iesniegšanas)
1.1.5 | Elektrodu virsmas laukumi 90±5 cm2 un vismaz 110 cm2
1.1.6 | Ar savienotājvadu un savietojams ar daudzeizlietojamu savienotājvadu, ne mazāku kā 2,5 m
1.2 | Instrumentu saraksts: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
1.1.1 | Virsmas laukums ne mazāk kā 110 cm2 ar savienotājvadu, atsauces Nr. BOWA 818-112 vai analogs. | 1200 | 0
1.1.2 | Virsmas laukums 90±5 cm2 ar savienotājvadu, atsauces Nr. BOWA 818-092 vai analogs. | 200 | 0
1.1.3 | Virsmas laukums ne mazāk kā 110 cm2, atsauces Nr. BOWA 816-112 vai analogs. | 200 | 0
1.1.4 | Virsmas laukums 90±5 cm2, atsauces Nr. BOWA 816-092 vai analogs. | 1200 | 0
1.1.5 | Neitrālā elektroda savienotājvads Atsauces Nr. BOWA 380-050 vai analogs. | 14 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
2. | Aktīvie monopolārie rokturi un nazīša tipa elektrodi, daudzreiz lietojams
| Cena kopā 2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
2.1 | Tehniskās prasības:
2.1.1 | Daudzreizlietojams, autoklavejams
2.1.2 | Elektriskā kapacitāte vismaz 5 kVp
2.1.3 | Nesatur lateksu
2.1.4 | Miksto audu dissekcijai
2.1.5 | Ass 5±1 mm volframa gals
2.1.6 | Taisna, garums 3± 0.2 cm (Atsauces nr. Stryker N103A vai analogs)
2.1.7 | Taisna, garums 3± 0.2 cm, ar saliektu galu 45° (Atsauces nr. Stryker N113A vai analogs)
2.1.8 | Taisna, garums 13± 0.5 cm (Atsauces nr. Stryker E1035 vai analogs)
2.1.9 | Taisna, garums 8± 0.5 cm, ar saliektu galu 45° (Atsauces nr. Stryker E1173 vai analogs)
2.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
2.2.1 | Taisna, garums 3± 0.2 cm (Atsauces nr. Stryker N103A vai analogs) | 5 | 0
2.2.2 | Taisna, garums 3± 0.2 cm, ar saliektu galu 45° (Atsauces nr. Stryker N113A vai analogs) | 2 | 0
2.2.3 | Taisna, garums 13± 0.5 cm (Atsauces nr. Stryker E1035 vai analogs) | 2 | 0
2.2.4 | Taisna, garums 8± 0.5 cm, ar saliektu galu 45° (Atsauces nr. Stryker E1173 vai analogs) | 1 | 0
| EKK: | 23121
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
3. | Konizācijas cilpa
| Cena kopā 3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
3.1 | Tehniskās prasības:
3.1.1 | Ar 2,4 vai 4 mm konektoru
3.1.2 | Ar izolētu stieņi
3.1.3 | Daudzreizlietojams, autoklavejams
3.1.4 | Darba garums 10 ±1 cm
3.1.5 | Cilpu izmērs:
3.1.6 | Cilpas izmērs 22 x 17 mm (Atsauces nr. Karl Storz 26165 UG vai analogs)
3.1.7 | Cilpas izmērs 15 x 13 mm (Atsauces nr. Karl Storz 26165 UM vai analogs)
3.1.8 | Cilpas izmērs 10 x 8 mm (Atsauces nr. Karl Storz 26165 UK vai analogs)
3.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
3.2.1 | Cilpas izmērs 22 x 17 mm (Atsauces nr. Karl Storz 26165 UG vai analogs) | 1 | 0
3.2.2 | Cilpas izmērs 15 x 13 mm (Atsauces nr. Karl Storz 26165 UM vai analogs) | 1 | 0
3.2.3 | Cilpas izmērs 10 x 8 mm (Atsauces nr. Karl Storz 26165 UK vai analogs) | 1 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
4. | Konizācijas cilpa, vienreizlietojama
| Cena kopā 4. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
4.1 | Tehniskās prasības:
4.1.1 | Monopolāras volframa cilpas
4.1.2 | Ar 2.4 vai 4 mm diametra konektoru
4.1.3 | Garums vismaz 100 mm
4.1.4 | Vienreizlietojamas
4.1.5 | Cilpu izmērs:
4.1.6 | Cilpas izmērs 10 mm x 10 mm (Atsauces nr. Covidien E1559 vai analogs)
4.1.7 | Cilpas izmērs 15 mm x 12 mm (Atsauces nr. Covidien E1560 vai analogs)
4.1.8 | Cilpas izmērs 20 mm x 12 mm (Atsauces nr. Covidien E1561 vai analogs)
4.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
4.2.1 | Cilpas izmērs 10 mm x 10 mm (Atsauces nr. Covidien E1559 vai analogs) | 5 | 0
4.2.2 | Cilpas izmērs 15 mm x 12 mm (Atsauces nr. Covidien E1560 vai analogs) | 5 | 0
4.2.3 | Cilpas izmērs 20 mm x 12 mm (Atsauces nr. Covidien E1561 vai analogs) | 5 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
5. | Bipolārā TUR cilpa
| Cena kopā 5. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
5.1 | Tehniskās prasības:
5.1.1 | Izmantošanai ar 24/26 Fr rezektoskopu
5.1.2 | Daudzreiz lietojama
5.1.3 | Stieples diametrs 0,35/0,40 mm
5.1.4 | Griešanas cilpa (Atsauces nr. Karl Storz 27040 GP1 vai analogs)
5.1.5 | Griešanas cilpa, taisna (Atsauces nr. Karl Storz 27040 BL1 vai analogs)
5.1.6 | Vaporizācijas bumbiņa (Atsauces nr. Karl Storz 27040 NB vai analogs)
5.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
5.2.1 | Griešanas cilpa (Atsauces nr. Karl Storz 27040 GP1 vai analogs) | 120 | 0
5.2.2 | Griešanas cilpa, taisna (Atsauces nr. Karl Storz 27040 BL1 vai analogs) | 12 | 0
5.2.3 | Vaporizācijas bumbiņa (Atsauces nr. Karl Storz 27040 NB vai analogs) | 12 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
6. | Rezektoskopijas elektrodi, daudzreizlietojami
| Cena kopā 6. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
6.1 | Tehniskās prasības:
6.1.1 | Savietojams ar Karl Storz rezektoskopiem
6.1.2 | Daudzreizlietojams
6.1.3 | 19/22 Fr.
6.1.4 | Liekta cilpa (Atsauces nr. Karl Storz 27054 G vai analogs)
6.1.5 | Naža formas (Atsauces nr. Karl Storz 27054 L vai analogs)
6.1.6 | Bumbas formas (Atsauces nr. Karl Storz 27054 N vai analogs)
6.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
6.2.1 | Liekta cilpa (Atsauces nr. Karl Storz 27054 G vai analogs) | 2 | 0
6.2.2 | Naža formas (Atsauces nr. Karl Storz 27054 L vai analogs) | 2 | 0
6.2.3 | Bumbas formas (Atsauces nr. Karl Storz 27054 N vai analogs) | 5 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
7. | HF elektrodi
| Cena kopā 7. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
7.1 | Tehniskās prasības:
7.1.1 | Monopolāri
7.1.2 | 4 mm savienojums uz ģeneratora pusi
7.1.3 | 5 mm diametrs
7.1.4 | 330±30 mm Garums
7.1.5 | Rokturim 4 mm savienojums uz ģeneratora pusi
7.1.6 | Dažādi gali:
7.1.5 | L- veida aķis (Atsauces nr. Olympus A6282 vai analogs)
7.1.6 | J- veida aķis (Atsauces nr. Olympus A6283 vai analogs)
7.1.7 | Pogas elektrods (Atsauces nr. Olympus A6280 vai analogs)
7.1.8 | Adatas elektrods (Atsauces nr. Olympus A6281 vai analogs)
7.1.9 | Spatulas elektrods (Atsauces nr. Olympus A6284 vai analogs)
7.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
7.2.1 | L- veida aķis (Atsauces nr. Olympus A6282 vai analogs) | 1 | 0
7.2.2 | J- veida aķis (Atsauces nr. Olympus A6283 vai analogs) | 1 | 0
7.2.3 | Pogas elektrods (Atsauces nr. Olympus A6280 vai analogs) | 1 | 0
7.2.4 | Adatas elektrods (Atsauces nr. Olympus A6281 vai analogs) | 1 | 0
7.2.5 | Spatulas elektrods (Atsauces nr. Olympus A6284 vai analogs) | 2 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
8. | Bipolāras šķēres, noapaļotas
| Cena kopā 8. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
8.1 | Tehniskās prasības:
8.1.1 | Bipolāras
8.1.2 | Daudzreizlietojamas
8.1.3 | Autoklavejamas
8.1.4 | Liekti
8.1.6 | Noapaļoti gali:
8.1.7 | Garums 180 ± 10 mm (Atsauces nr. Ethicon BP 520 vai analogs)
8.1.8 | Garums 230 ± 10 mm (Atsauces nr. Ethicon BP 540 vai analogs)
8.1.9 | Garums 280 ± 10 mm (Atsauces nr. Ethicon BP 560 vai analogs)
8.1.10 | Savienotājvads vismaz 4 m garš, saderīgs ar piedāvātajām šķērēm un valleylab standarta konektoru ģeneratora (Atsauces nr. Ethicon BP940 vai analogs)
8.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
8.2.1 | Noapaļoti gali: Garums 180 ± 10 mm (Atsauces nr. Ethicon BP 520 vai analogs) | 3 | 0
8.2.2 | Noapaļoti gali: Garums 230 ± 10 mm (Atsauces nr. Ethicon BP 540 vai analogs) | 5 | 0
8.2.3 | Noapaļoti gali: Garums 280 ± 10 mm (Atsauces nr. Ethicon BP 560 vai analogs) | 1 | 0
8.2.4 | Savienotājvads (Atsauces nr. Ethicon BP940 vai analogs) | 2 | 0
| EKK: | 23121
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
9. | Bipolāras šķēres, spicas
| Cena kopā 9. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
9.1 | Tehniskās prasības:
9.1.1 | Bipolāras
9.1.2 | Daudzreizlietojamas
9.1.3 | Autoklavejamas
9.1.4 | Liekti
9.1.5 | Spici gali:
9.1.6 | Garums 180 ± 10 mm (Atsauces nr. Ethicon BP 320 vai analogs)
9.1.7 | Garums 230 ± 10 mm (Atsauces nr. Ethicon BP 340 vai analogs)
9.1.8 | Garums 280 ± 10 mm (Atsauces nr. Ethicon BP 360 vai analogs)
9.1.9 | Savienotājvads vismaz 4 m garš, saderīgs ar piedāvātajām šķērēm un valleylab standarta konektoru ģeneratora (Atsauces nr. Ethicon BP940 vai analogs)
9.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
9.2.1 | Spici gali: Garums 180 ± 10 mm (Atsauces nr. Ethicon BP 320 vai analogs) | 1 | 0
9.2.2 | Spici gali: Garums 230 ± 10 mm (Atsauces nr. Ethicon BP 340 vai analogs) | 1 | 0
9.2.3 | Spici gali: Garums 280 ± 10 mm (Atsauces nr. Ethicon BP 360 vai analogs) | 1 | 0
9.2.4 | Savienotājvads (Atsauces nr. Ethicon BP940 vai analogs) | 2 | 0
| EKK: | 23121
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
10. | Endoskopiskie savienotājkabeļi
| Cena kopā 10. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
10.1 | Tehniskās prasības:
10.1.1 | Daudzreiz lietojami, autoklāvējami
10.1.2 | Vada garums vismaz 3 m
10.1.3 | Valleylab standarta savienojumi ģeneratora pusē
10.1.4 | Endoskopiskais monopolārais:
10.1.5 | Endoskopiskais monopolārais 2,8 mm uz 3-pin (Atsauces nr. BOWA 131-145 vai analogs)
10.1.6 | Endoskopiskais monopolārais 4 mm uz 8 mm (Atsauces nr. BOWA 360-050 vai analogs)
10.1.7 | Monopolārie rezektoskopu:
10.1.8 | Savienojams ar Storz, Wolf rezektoskopiem (Atsauces nr. BOWA 106-145 vai analogs)
10.1.9 | Savienojams ar Storz rezektoskopiem (Atsauces nr. BOWA 106-245 vai analogs)
10.1.10 | Savienojams ar Olympus rezektoskopiem (Atsauces nr. BOWA 106-345 vai analogs)
10.1.11 | Bipolārie rezektoskopu:
10.1.12 | Savienojams ar Storz, Wolf rezektoskopiem (Atsauces nr. BOWA 354-145 vai analogs)
10.1.13 | Savienojams ar Storz rezektoskopiem (Atsauces nr. BOWA 352-145 vai analogs)
10.1.14 | Savienojams ar Olympus rezektoskopiem (Atsauces nr. BOWA 355-145 vai analogs)
10.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
10.2.1 | Endoskopiskais monopolārais 2,8 mm uz 3-pin (Atsauces nr. BOWA 131-145 vai analogs) | 4 | 0
10.2.2 | Endoskopiskais monopolārais 4 mm uz 8 mm (Atsauces nr. BOWA 360-050 vai analogs) | 6 | 0
10.2.3 | Monopolārie rezektoskopu: Savienojams ar Storz, Wolf rezektoskopiem (Atsauces nr. BOWA 106-145 vai analogs) | 2 | 0
10.2.4 | Monopolārie rezektoskopu: Savienojams ar Storz rezektoskopiem (Atsauces nr. BOWA 106-245 vai analogs) | 2 | 0
10.2.5 | Monopolārie rezektoskopu: Savienojams ar Olympus rezektoskopiem (Atsauces nr. BOWA 106-345 vai analogs) | 2 | 0
10.2.6 | Bipolārie rezektoskopu: Savienojams ar Storz, Wolf rezektoskopiem (Atsauces nr. BOWA 354-145 vai analogs) | 1 | 0
10.2.7 | Bipolārie rezektoskopu: Savienojams ar Storz rezektoskopiem (Atsauces nr. BOWA 352-145 vai analogs) | 1 | 0
10.2.8 | Bipolārie rezektoskopu: Savienojams ar Olympus rezektoskopiem (Atsauces nr. BOWA 355-145 vai analogs) | 1 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
11. | Adapteri I
| Cena kopā 11. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
11.1 | Tehniskās prasības:
11.1.1 | Daudzreiz lietojami, autoklāvējami
11.1.2 | Standarta savienotājvadu savienošanai ar dažādiem ģeneratoriem
11.1.3 | Bipolārais:
11.1.4 | 2-Pinu 28mm uz Standarta 8/4mm ERBE (Atsauces nr. Erbe 20183-065 vai analogs)
11.1.5 | Monopolārais:
11.1.6 | 3-pinu internacionālais uz 9/5 mm Erbe (Atsauces nr. Erbe 20183-028 vai analogs)
11.1.7 | 4mm laparaskopiskais uz 9/5 mm Erbe (Atsauces nr. Erbe 20183-026 vai analogs)
11.1.8 | Neitrālais:
11.1.9 | Internacionālais uz 6 mm Erbe (Atsauces nr. Erbe 20183-014 vai analogs)
11.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
11.2.1 | Bipolārais: 2-Pinu 28mm uz Standarta 8/4mm ERBE (Atsauces nr. Erbe 20183-065 vai analogs) | 3 | 0
11.2.2 | Monopolārais: 3-pinu internacionālais uz 9/5 mm Erbe (Atsauces nr. Erbe 20183-028 vai analogs) | 3 | 0
11.2.3 | Monopolārais: 4mm laparaskopiskais uz 9/5 mm Erbe (Atsauces nr. Erbe 20183-026 vai analogs) | 3 | 0
11.2.4 | Neitrālais: Internacionālais uz 6 mm Erbe (Atsauces nr. Erbe 20183-014 vai analogs) | 3 | 0
| EKK: | 23442
12. | Adapteri II
| Cena kopā 12. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
12.1 | Tehniskās prasības:
12.1.1 | Daudzreiz lietojami, autoklāvējami
12.1.2 | Standarta savienotājvadu savienošanai ar dažādiem ģeneratoriem
12.1.5 | Monopolārais:
12.1.8 | 4mm laparaskopiskais uz 8 mm bovie (Atsauces nr. BOWA 333-001 vai analogs)
12.1.9 | 3-pinu internacionālais uz 8/4 mm Martin (Atsauces nr. BOWA 222-000 vai analogs)
12.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
12.2.1 | Monopolārais: 4mm laparaskopiskais uz 8 mm bovie (Atsauces nr. BOWA 333-001 vai analogs) | 3 | 0
12.2.2 | Monopolārais: 3-pinu internacionālais uz 8/4 mm Martin (Atsauces nr. BOWA 222-000 vai analogs) | 1 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
13. | BOWA dūmu atsūcēja piederumi
| Cena kopā 13. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
13.1 | Tehniskās prasības:
13.1.1 | Savietojami ar SHE SHA dūmu evakuatoru
13.1.2 | Filtrs dūmu evakuatoram 8h (Atsauces nr. BOWA 951-000 vai analogs)
13.1.3 | Filtrs dūmu evakuatoram 36h (Atsauces nr. BOWA 951-001 vai analogs)
13.1.4 | Priekšfiltrs dūmu evakuatoram (Atsauces nr. BOWA 952-300 vai analogs)
13.1.5 | Atsūkšanas caurule monopolārajam rokturim, 3m, 2 roktura savienojuma veidi (Atsauces nr. BOWA 952-000 un 952-100 vai analogs)
13.1.6 | Atsūkšanas caurule laparaskopiska, 3m (Atsauces nr. BOWA 952-200 vai analogs)
13.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
13.2.1 | Filtrs dūmu evakuatoram 8h (Atsauces nr. BOWA 951-000 vai analogs) | 2 | 0
13.2.2 | Filtrs dūmu evakuatoram 36h (Atsauces nr. BOWA 951-001 vai analogs) | 2 | 0
13.2.3 | Priekšfiltrs dūmu evakuatoram (Atsauces nr. BOWA 952-300 vai analogs) | 1 | 0
13.2.4 | Atsūkšanas caurule monopolārajam rokturim, 3m, 2 roktura savienojuma veidi (Atsauces nr. BOWA 952-000 un 952-100 vai analogs) | 6 | 0
13.2.5 | Atsūkšanas caurule laparaskopiska, 3m (Atsauces nr. BOWA 952-200 vai analogs) | 6 | 0
| EKK: | 23442