## Saturs
2. pielikums iepirkumam ID Nr. PSKUS 2018/107
Elektroķirurģijas instrumentu un piederumu piegāde
Saturs
Daļa |  |  |  | Preces nosaukums | Piedāvātā summa bez PVN:
1 | Cena kopā 1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 1. | daļa | Neitrālie elektrodi, 50/50 dalījums | 0
2 | Cena kopā 2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 2. | daļa | Neitrālie elektrodi, elipses veida dalījums | 0
3 | Cena kopā 3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 3. | daļa | Neitrālie elektrodi, nedalīti ar savienotājvadu | 0
4 | Cena kopā 4. pozīcijai bez PVN, EUR: | 4. | daļa | Aktīvie monopolārie rokturi un nazīša tipa elektrodi, vienreizlietojami | 0
5 | Cena kopā 5. pozīcijai bez PVN, EUR: | 5. | daļa | Aktīvie monopolārie rokturi un nazīša tipa elektrodi, daudzreiz lietojams | 0
6 | Cena kopā 6. pozīcijai bez PVN, EUR: | 6. | daļa | Aktīvais monopolārais elektrods, daudzreiz lietojams | 0
7 | Cena kopā 7. pozīcijai bez PVN, EUR: | 7. | daļa | Daudzreiz lietojamie monopolārie elektrodi | 0
8 | Cena kopā 8. pozīcijai bez PVN, EUR: | 8. | daļa | Garie daudzreiz lietojamie monopolārie elektrodi | 0
9 | Cena kopā 9. pozīcijai bez PVN, EUR: | 9. | daļa | Vienreizlietojamie monopolārie elektrodi | 0
10 | Cena kopā 10. pozīcijai bez PVN, EUR: | 10. | daļa | Elektrodu pagarinātāji | 0
11 | Cena kopā 11. pozīcijai bez PVN, EUR: | 11. | daļa | Garais monopolārais elektrods | 0
12 | Cena kopā 12. pozīcijai bez PVN, EUR: | 12. | daļa | Valleylab koagulatora piederumi, daudzreiz lietojami | 0
13 | Cena kopā 13. pozīcijai bez PVN, EUR: | 13. | daļa | Konizācijas cilpa | 0
14 | Cena kopā 14. pozīcijai bez PVN, EUR: | 14. | daļa | Konizācijas cilpa, vienreizlietojama | 0
15 | Cena kopā 15. pozīcijai bez PVN, EUR: | 15. | daļa | Bipolārā TUR cilpa | 0
16 | Cena kopā 16. pozīcijai bez PVN, EUR: | 16. | daļa | Rezektoskopijas elektrodi | 0
17 | Cena kopā 17. pozīcijai bez PVN, EUR: | 17. | daļa | Rezektoskopijas elektrodi, daudzreizlietojami | 0
18 | Cena kopā 18. pozīcijai bez PVN, EUR: | 18. | daļa | Laparaskopiskie elektrodi | 0
19 | Cena kopā 19. pozīcijai bez PVN, EUR: | 19. | daļa | HF elektrodi | 0
20 | Cena kopā 20. pozīcijai bez PVN, EUR: | 20. | daļa | Taisnas bipolāras pincetes | 0
21 | Cena kopā 21. pozīcijai bez PVN, EUR: | 21. | daļa | Bajonetveida bipolāras pincetes | 0
22 | Cena kopā 22. pozīcijai bez PVN, EUR: | 22. | daļa | Bipolāras šķēres | 0
23 | Cena kopā 23. pozīcijai bez PVN, EUR: | 23. | daļa | Endoskopiskie savienotājkabeļi | 0
24 | Cena kopā 24. pozīcijai bez PVN, EUR: | 24. | daļa | Adapteri | 0
25 | Cena kopā 25. pozīcijai bez PVN, EUR: | 25. | daļa | Medtronic dūmu atsūcēja piederumi | 0
26 | Cena kopā 26. pozīcijai bez PVN, EUR: | 26. | daļa | BOWA dūmu atsūcēja piederumi | 0

## Tehniskā specifikācija
2. pielikums iepirkumam ID Nr. PSKUS 2018/107
Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums
Elektroķirurģijas instrumentu un piederumu piegāde
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piederumu transportu un piegādi
2) | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma
3) | Garantija laiks daudzreizlietojamām precēm vismaz 12 mēneši, vienreizlietojamām precēm 6 mēneši no Preces piegādes dienas
4) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes
5) | Uz katra instrumenta vai tā sterilā iepakojuma ir jābūt uzdrukātam ražotāja logo un artikula numuram
6) | Visi tehniskajā specifikācijā iekļautie zīmoli un preču zīmes lasāmi ar frāzi "vai ekvivalents". Pretendents ir tiesīgs piedāvāt alternatīvu tehniskās specifikācijas izpildi, nodrošinot visu tehniskajā specifikācijā iekļauto prasību un funkcionalitātes izpildi un noteikto standartu ievērošanu, iesniedzot ražotāja apliecinājumu, par saderību ar norādīto iekārtu. Piedāvāto instrumentu izmēri var atšķirties ± 10% no tehniskajās prasībās norādītajiem izmēriem
7) | 1 Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus
8) | 2 Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
9) | 3 Vērtējumu aizpilda Iepirkumu komisija
10) | 4'Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu
11) | Nepieciešamības gadījumā, pretendents nodrošina piederumu paraugus piedāvājuma izvērtēšanai.
12) | Iesniegt ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtu apliecinošu dokumentu, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt piedāvāto produktu Latvijas Republikas teritorijā (vai Eiropas Savienības teritorijā);
13) | Piedāvātām precēm jābūt CE marķējums. Pretendentam jāiesniedz EK Atbilstības deklarācija un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi Is, Im, IIa, IIb vai III);
14) | Izmēru pielaide ±10%, ja nav norādīts citādi.
15) | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, Līguma ___.pielikumā norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Vienošanās kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Vienošanās kopējo summu.
16) | Pusēm vienojoties Vienošanās darbības termiņš var tikt pagarināts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
1. | Neitrālie elektrodi, 50/50 dalījums
| Cena kopā 1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
1.1 | Tehniskās prasības:
1.1.1 | Dalīta virsma, dalījums 50/50 pa vidu;
1.1.2 | Pieaugušo
1.1.3 | Vienreizlietojams, sterils
1.1.4 | Iespējams pārlīmēt, nezaudējot pielipšanas spēju (PARAUGS KATRA IZMĒRA pie piedāvājuma iesniegšanas)
1.1.5 | Elektrodu virsmas laukumi 90±5 cm2 un vismaz 110 cm2
1.1.6 | Ar savienotājvadu un savietojams ar daudzeizlietojamu savienotājvadu, ne mazāku kā 2,5 m
1.2 | Instrumentu saraksts: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
1.2.1 | Virsmas laukums ne mazāk kā 110 cm2 ar savienotājvadu, atsauces Nr. ERBE Elektromedizin 20193-074 vai analogs. | 7200 | 0
1.2.2 | Virsmas laukums 90±5 cm2 ar savienotājvadu, atsauces Nr. ERBE Elektromedizin 20193-083 vai analogs. | 600 | 0
1.2.3 | Virsmas laukums ne mazāk kā 110 cm2, atsauces Nr. ERBE Elektromedizin 20193-070 vai analogs. | 600 | 0
1.2.4 | Virsmas laukums 90±5 cm2, atsauces Nr. ERBE Elektromedizin 20193-082 vai analogs. | 7000 | 0
1.2.5 | Neitrālā elektroda savienotājvads Atsauces Nr. ERBE Elektromedizin 20194-080 vai analogs. | 76 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
2. | Neitrālie elektrodi, elipses veida dalījums
| Cena kopā 2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
2.1 | Tehniskās prasības:
2.1.1 | Dalīta virsma, elipsveida dalījums;
2.1.2 | Pieaugušo
2.1.3 | Vienreizlietojams, sterils
2.1.4 | Iespējams pārlīmēt, nezaudējot pielipšanas spēju (PARAUGS KATRA IZMĒRA pie piedāvājuma iesniegšanas)
2.1.5 | Elektrodu virsmas laukumi 90±5 cm2 un vismaz 110 cm2
2.1.6 | Ar savienotājvadu un savietojams ar daudzeizlietojamu savienotājvadu, ne mazāku kā 2,5 m
2.2 | Instrumentu saraksts: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
2.2.1 | Virsmas laukums ne mazāk kā 110 cm2 ar savienotājvadu, atsauces Nr. BOWA 818-112 vai analogs. | 1200 | 0
2.2.2 | Virsmas laukums 90±5 cm2 ar savienotājvadu, atsauces Nr. BOWA 818-092 vai analogs. | 200 | 0
2.2.3 | Virsmas laukums ne mazāk kā 110 cm2, atsauces Nr. BOWA 816-112 vai analogs. | 200 | 0
2.2.4 | Virsmas laukums 90±5 cm2, atsauces Nr. BOWA 816-092 vai analogs. | 1200 | 0
2.2.5 | Neitrālā elektroda savienotājvads Atsauces Nr. BOWA 380-050 vai analogs. | 14 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
3. | Neitrālie elektrodi, nedalīti ar savienotājvadu
| Cena kopā 3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
3.1 | Tehniskās prasības:
3.1.1 | Virsmas laukums ne mazāk kā 135 cm2
3.1.2 | Savienotājvada garums ne mazāks kā 3 m;
3.1.3 | Internacionāls savienojuma veids, Valleylab standarts;
3.1.4 | Pieaugušo
3.1.5 | Iespējams pārlīmēt, nezaudējot pielipšanas spēju
3.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
3.2.1 | Atsauces Nr. ERBE Elektromedizin 20193-080 vai analogs. | 20 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
4. | Aktīvie monopolārie rokturi un nazīša tipa elektrodi, vienreizlietojami
| Cena kopā 4. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
4.1 | Tehniskās prasības:
4.1.1 | Vienreizlietojams, sterils
4.1.2 | Rokturis:
4.1.3 | Iepakojumā ar nazīša tipa elektrodu Ø 2,4 mm
4.1.4 | Savienotājvada garums ne mazāks kā 3 m;
4.1.5 | Internacionāls savienojuma veids, Valleylab standarts;
4.1.6 | Režīmu ieslēgšana ar 2 pogām
4.1.7 | Atsauces Nr. ERBE Elektromedizin 20190-106 vai analogs.
4.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
4.2.1 | Rokturis Atsauces Nr. ERBE Elektromedizin 20190-106 vai analogs. | 10000 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
5. | Aktīvie monopolārie rokturi un nazīša tipa elektrodi, daudzreiz lietojams
| Cena kopā 5. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
5.1 | Tehniskās prasības:
5.1.1 | Daudzreizlietojams, autoklavejams
5.1.2 | Elektriskā kapacitāte vismaz 5 kVp
5.1.3 | Nesatur lateksu
5.1.4 | Miksto audu dissekcijai
5.1.5 | Ass 5±1 mm volframa gals
5.1.6 | Taisna, garums 3± 0.2 cm (Atsauces nr. Stryker N103A vai analogs)
5.1.7 | Taisna, garums 3± 0.2 cm, ar saliektu galu 45° (Atsauces nr. Stryker N113A vai analogs)
5.1.8 | Taisna, garums 13± 0.5 cm (Atsauces nr. Stryker E1035 vai analogs)
5.1.9 | Taisna, garums 8± 0.5 cm, ar saliektu galu 45° (Atsauces nr. Stryker E1173 vai analogs)
5.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
5.2.1 | Taisna, garums 3± 0.2 cm (Atsauces nr. Stryker N103A vai analogs) | 5 | 0
5.2.2 | Taisna, garums 3± 0.2 cm, ar saliektu galu 45° (Atsauces nr. Stryker N113A vai analogs) | 2 | 0
5.2.3 | Taisna, garums 13± 0.5 cm (Atsauces nr. Stryker E1035 vai analogs) | 2 | 0
5.2.4 | Taisna, garums 8± 0.5 cm, ar saliektu galu 45° (Atsauces nr. Stryker E1173 vai analogs) | 1 | 0
| EKK: | 23121
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
6. | Aktīvais monopolārais elektrods, daudzreiz lietojams
| Cena kopā 6. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
6.1 | Tehniskās prasības:
6.1.1 | Savienotājvada garums ne mazāks kā 3 m;
6.1.2 | Daudzreizlietojams, autoklavejams
6.1.3 | Vads ar parlocijumu aizsardzību
6.1.4 | Internacionāls savienojuma veids, Valleylab standarts;
6.1.5 | Elektriskā kapacitāte vismaz 5 kVp
6.1.6 | Režīmu ieslēgšana ar 2 pogām
6.1.7 | Uzgaļa savienojumi Ø2,4 mm un Ø4 mm
6.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
6.2.1 | Uzgaļa savienojums Ø2,4 mm (Atsauces Nr. ERBE Elektromedizin 20190-067 vai analogs. | 2 | 0
6.2.2 | Uzgaļa savienojums Ø4 mm (Atsauces Nr. ERBE Elektromedizin 20190-066 vai analogs. | 8 | 0
| EKK: | 23121
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
7. | Daudzreiz lietojamie monopolārie elektrodi
| Cena kopā 7. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
7.1 | Tehniskās prasības:
7.1.1 | Monopolārie elektrodi
7.1.2 | Ar 2.4 mm diametra konektoru
7.1.3 | Garums ne lielāks kā 75 mm
7.1.4 | Maksimāla elektriskā kapacitāte ne mazāka kā 4 kVp
7.1.5 | Autoklavējams, daudzreiz lietojams
7.1.6 | Ar 2,4 mm konektoru:
7.1.7 | Nazīša tipa, šaurs (Atsauces Nr. Micromed 123-404-000 vai analogs
7.1.8 | Naža tipa (Atsauces Nr. Micromed 123-402-000 vai analogs
7.1.9 | Spatulas tipa (Atsauces Nr. Micromed 123-406-000 vai analogs
7.1.10 | Spatulas tipa, liekts (Atsauces Nr. Micromed 123-407-000 vai analogs
7.1.11 | Adatu tipa, taisns (Atsauces Nr. Micromed 123-401-000 vai analogs
7.1.12 | Adatu tipa, liekts (Atsauces Nr. Micromed 123-409-000 vai analogs
7.1.13 | Lodītes tipa, diametrs 6 mm, taisns (Atsauces Nr. Micromed 123-412-006 vai analogs
7.1.14 | Lodītes tipa, diametrs 4 mm, taisns (Atsauces Nr. Micromed 123-412-004 vai analogs
7.1.15 | Lodītes tipa, diametrs 2 mm, taisns (Atsauces Nr. Micromed 123-412-002 vai analogs
7.1.16 | Lodītes tipa, diametrs 2 mm, liekts (Atsauces Nr. Micromed 123-415-002 vai analogs
7.1.17 | Cilpas tipa, diametrs 10 mm ±2 mm (Atsauces Nr. Micromed 123-410-008 vai analogs
7.1.18 | Cilpas tipa, diametrs 5 mm ±2 mm (Atsauces Nr. Micromed 123-410-005 vai analogs
7.1.19 | Lentes cilpas tipa, diametrs 11 mm ±1 mm (Atsauces Nr. Micromed 123-411-010 vai analogs
7.1.20 | Ar 4 mm konektoru:
7.1.21 | Nazīša tipa, šaurs (Atsauces Nr. Micromed 120-404-000 vai analogs
7.1.22 | Naža tipa (Atsauces Nr. Micromed 120-402-000 vai analogs
7.1.23 | Spatulas tipa (Atsauces Nr. Micromed 120-406-000 vai analogs
7.1.24 | Spatulas tipa, liekts (Atsauces Nr. Micromed 120-407-000 vai analogs
7.1.25 | Adatu tipa, taisns (Atsauces Nr. Micromed 120-401-000 vai analogs
7.1.26 | Adatu tipa, liekts (Atsauces Nr. Micromed 120-409-000 vai analogs
7.1.27 | Lodītes tipa, diametrs 6 mm±1 mm, taisns (Atsauces Nr. Micromed 120-412-005 vai analogs
7.1.28 | Lodītes tipa, diametrs 4 mm, taisns (Atsauces Nr. Micromed 120-412-004 vai analogs
7.1.29 | Lodītes tipa, diametrs 4 mm±1 mm, liekts (Atsauces Nr. Micromed 120-414-005 vai analogs
7.1.30 | Lodītes tipa, diametrs 2 mm, taisns (Atsauces Nr. Micromed 120-412-002 vai analogs
7.1.31 | Cilpas tipa, diametrs 15 mm ±2 mm (Atsauces Nr. Micromed 120-410-015 vai analogs
7.1.32 | Cilpas tipa, diametrs 10 mm ±2 mm (Atsauces Nr. Micromed 120-410-010 vai analogs
7.1.33 | Cilpas tipa, diametrs 5 mm ±1 mm (Atsauces Nr. Micromed 120-410-006 vai analogs
7.1.34 | Lentes cilpas tipa, diametrs 16 mm ±1 mm (Atsauces Nr. Micromed 120-411-015 vai analogs
7.1.35 | Lentes cilpas tipa, diametrs 11 mm ±1 mm (Atsauces Nr. Micromed 120-411-010 vai analogs
7.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
7.2.1 | Ar 2,4 mm konektoru: Nazīša tipa, šaurs (Atsauces Nr. Micromed 123-404-000 vai analogs | 5 | 0
7.2.2 | Ar 2,4 mm konektoru: Naža tipa (Atsauces Nr. Micromed 123-402-000 vai analogs | 5 | 0
7.2.3 | Ar 2,4 mm konektoru: Spatulas tipa (Atsauces Nr. Micromed 123-406-000 vai analogs | 5 | 0
7.2.4 | Ar 2,4 mm konektoru: Spatulas tipa, liekts (Atsauces Nr. Micromed 123-407-000 vai analogs | 5 | 0
7.2.5 | Ar 2,4 mm konektoru: Adatu tipa, taisns (Atsauces Nr. Micromed 123-401-000 vai analogs | 5 | 0
7.2.6 | Ar 2,4 mm konektoru: Adatu tipa, liekts (Atsauces Nr. Micromed 123-409-000 vai analogs | 5 | 0
7.2.7 | Ar 2,4 mm konektoru: Lodītes tipa, diametrs 6 mm, taisns (Atsauces Nr. Micromed 123-412-006 vai analogs | 5 | 0
7.2.8 | Ar 2,4 mm konektoru: Lodītes tipa, diametrs 4 mm, taisns (Atsauces Nr. Micromed 123-412-004 vai analogs | 5 | 0
7.2.9 | Ar 2,4 mm konektoru: Lodītes tipa, diametrs 2 mm, taisns (Atsauces Nr. Micromed 123-412-002 vai analogs | 5 | 0
7.2.10 | Ar 2,4 mm konektoru: Lodītes tipa, diametrs 2 mm, liekts (Atsauces Nr. Micromed 123-415-002 vai analogs | 5 | 0
7.2.11 | Ar 2,4 mm konektoru: Cilpas tipa, diametrs 10 mm ±2 mm (Atsauces Nr. Micromed 123-410-008 vai analogs | 5 | 0
7.2.12 | Ar 2,4 mm konektoru: Cilpas tipa, diametrs 5 mm ±2 mm (Atsauces Nr. Micromed 123-410-005 vai analogs | 5 | 0
7.2.13 | Ar 2,4 mm konektoru: Lentes cilpas tipa, diametrs 11 mm ±1 mm (Atsauces Nr. Micromed 123-411-010 vai analogs | 5 | 0
7.2.14 | Ar 4 mm konektoru: Nazīša tipa, šaurs (Atsauces Nr. Micromed 120-404-000 vai analogs | 5 | 0
7.2.15 | Ar 4 mm konektoru: Naža tipa (Atsauces Nr. Micromed 120-402-000 vai analogs | 5 | 0
7.2.16 | Ar 4 mm konektoru: Spatulas tipa (Atsauces Nr. Micromed 120-406-000 vai analogs | 5 | 0
7.2.17 | Ar 4 mm konektoru: Spatulas tipa, liekts (Atsauces Nr. Micromed 120-407-000 vai analogs | 5 | 0
7.2.18 | Ar 4 mm konektoru: Adatu tipa, taisns (Atsauces Nr. Micromed 120-401-000 vai analogs | 5 | 0
7.2.19 | Ar 4 mm konektoru: Adatu tipa, liekts (Atsauces Nr. Micromed 120-409-000 vai analogs | 5 | 0
7.2.20 | Ar 4 mm konektoru: Lodītes tipa, diametrs 6 mm±1 mm, taisns (Atsauces Nr. Micromed 120-412-005 vai analogs | 5 | 0
7.2.21 | Ar 4 mm konektoru: Lodītes tipa, diametrs 4 mm, taisns (Atsauces Nr. Micromed 120-412-004 vai analogs | 5 | 0
7.2.22 | Ar 4 mm konektoru: Lodītes tipa, diametrs 4 mm±1 mm, liekts (Atsauces Nr. Micromed 120-414-005 vai analogs | 5 | 0
7.2.23 | Ar 4 mm konektoru: Lodītes tipa, diametrs 2 mm, taisns (Atsauces Nr. Micromed 120-412-002 vai analogs | 5 | 0
7.2.24 | Ar 4 mm konektoru: Cilpas tipa, diametrs 15 mm ±2 mm (Atsauces Nr. Micromed 120-410-015 vai analogs | 5 | 0
7.2.25 | Ar 4 mm konektoru: Cilpas tipa, diametrs 10 mm ±2 mm (Atsauces Nr. Micromed 120-410-010 vai analogs | 5 | 0
7.2.26 | Ar 4 mm konektoru: Cilpas tipa, diametrs 5 mm ±1 mm (Atsauces Nr. Micromed 120-410-006 vai analogs | 5 | 0
7.2.27 | Ar 4 mm konektoru: Lentes cilpas tipa, diametrs 16 mm ±1 mm (Atsauces Nr. Micromed 120-411-015 vai analogs | 5 | 0
7.2.28 | Ar 4 mm konektoru: Lentes cilpas tipa, diametrs 11 mm ±1 mm (Atsauces Nr. Micromed 120-411-010 vai analogs | 5 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
8. | Garie daudzreiz lietojamie monopolārie elektrodi
| Cena kopā 8. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
8.1 | Tehniskās prasības:
8.1.1 | Garums ne mazāks kā 100 mm
8.1.2 | Maksimāla elektriskā kapacitāte ne mazāka kā 4 kVp
8.1.3 | Autoklavējams, daudzreiz lietojams
8.1.4 | Ar 2.4 mm diametra konektoru:
8.1.5 | Naža tipa (Atsauces Nr. Erbe 21191-110 vai analogs)
8.1.6 | Adatu tipa, taisns (Atsauces Nr. Erbe 21191-120 vai analogs)
8.1.7 | Adatu tipa, liekts(Atsauces Nr. Erbe 21191-121 vai analogs)
8.1.8 | Lodītes tipa, diametrs 6 mm, taisns(Atsauces Nr. Erbe 21191-129 vai analogs)
8.1.9 | Lodītes tipa, diametrs 4 mm, taisns(Atsauces Nr. Erbe 21191-128 vai analogs)
8.1.10 | Cilpas tipa, D formas, cilpas izmērs 20 x 20 mm ±2 mm (Atsauces Nr. Erbe 21191-144 vai analogs)
8.1.11 | Cilpas tipa, D formas, cilpas izmērs 15 x 18 mm ±3 mm (Atsauces Nr. Erbe 21191-148 vai analogs)
8.1.12 | Cilpas tipa, D formas, cilpas izmērs 10 x 10 mm ±2 mm (Atsauces Nr. Erbe 21191-142 vai analogs)
8.1.13 | Ar 4 mm diametra konektoru:
8.1.14 | Naža tipa(Atsauces Nr. Erbe 21191-010 vai analogs)
8.1.15 | Adatu tipa, taisns (Atsauces Nr. Erbe 21191-020 vai analogs)
8.1.16 | Adatu tipa, liekts (Atsauces Nr. Erbe 21191-021 vai analogs)
8.1.17 | Lodītes tipa, diametrs 6 mm, taisns (Atsauces Nr. Erbe 21191-029 vai analogs)
8.1.18 | Lodītes tipa, diametrs 4 mm, taisns (Atsauces Nr. Erbe 21191-028 vai analogs)
8.1.19 | Cilpas tipa, D formas, cilpas izmērs 20 x 20 mm ±2 mm (Atsauces Nr. Erbe 21191-044 vai analogs)
8.1.20 | Cilpas tipa, D formas, cilpas izmērs 15 x 20 mm ±2 mm (Atsauces Nr. Erbe 21191-042 vai analogs)
8.1.21 | Cilpas tipa, D formas, cilpas izmērs 10 x 10 mm ±2 mm (Atsauces Nr. Erbe 21191-048 vai analogs)
8.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
8.2.1 | Ar 2.4 mm diametra konektoru: Naža tipa (Atsauces Nr. Erbe 21191-110 vai analogs) | 5 | 0
8.2.2 | Ar 2.4 mm diametra konektoru: Adatu tipa, taisns (Atsauces Nr. Erbe 21191-120 vai analogs) | 5 | 0
8.2.3 | Ar 2.4 mm diametra konektoru: Adatu tipa, liekts(Atsauces Nr. Erbe 21191-121 vai analogs) | 5 | 0
8.2.4 | Ar 2.4 mm diametra konektoru: Lodītes tipa, diametrs 6 mm, taisns(Atsauces Nr. Erbe 21191-129 vai analogs) | 5 | 0
8.2.5 | Ar 2.4 mm diametra konektoru: Lodītes tipa, diametrs 4 mm, taisns(Atsauces Nr. Erbe 21191-128 vai analogs) | 5 | 0
8.2.6 | Ar 2.4 mm diametra konektoru: Cilpas tipa, D formas, cilpas izmērs 20 x 20 mm ±2 mm (Atsauces Nr. Erbe 21191-144 vai analogs) | 5 | 0
8.2.7 | Ar 2.4 mm diametra konektoru: Cilpas tipa, D formas, cilpas izmērs 15 x 18 mm ±3 mm (Atsauces Nr. Erbe 21191-148 vai analogs) | 5 | 0
8.2.8 | Ar 2.4 mm diametra konektoru: Cilpas tipa, D formas, cilpas izmērs 10 x 10 mm ±2 mm (Atsauces Nr. Erbe 21191-142 vai analogs) | 5 | 0
8.2.9 | Ar 4 mm diametra konektoru: Naža tipa(Atsauces Nr. Erbe 21191-010 vai analogs) | 5 | 0
8.2.10 | Ar 4 mm diametra konektoru: Adatu tipa, taisns (Atsauces Nr. Erbe 21191-020 vai analogs) | 5 | 0
8.2.11 | Ar 4 mm diametra konektoru: Adatu tipa, liekts (Atsauces Nr. Erbe 21191-021 vai analogs) | 5 | 0
8.2.12 | Ar 4 mm diametra konektoru: Lodītes tipa, diametrs 6 mm, taisns (Atsauces Nr. Erbe 21191-029 vai analogs) | 5 | 0
8.2.13 | Ar 4 mm diametra konektoru: Lodītes tipa, diametrs 4 mm, taisns (Atsauces Nr. Erbe 21191-028 vai analogs) | 5 | 0
8.2.14 | Ar 4 mm diametra konektoru: Cilpas tipa, D formas, cilpas izmērs 20 x 20 mm ±2 mm (Atsauces Nr. Erbe 21191-044 vai analogs) | 5 | 0
8.2.15 | Ar 4 mm diametra konektoru: Cilpas tipa, D formas, cilpas izmērs 15 x 20 mm ±2 mm (Atsauces Nr. Erbe 21191-042 vai analogs) | 5 | 0
8.2.16 | Ar 4 mm diametra konektoru: Cilpas tipa, D formas, cilpas izmērs 10 x 10 mm ±2 mm (Atsauces Nr. Erbe 21191-048 vai analogs) | 5 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
9. | Vienreizlietojamie monopolārie elektrodi
| Cena kopā 9. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
9.1 | Tehniskās prasības:
9.1.1 | Monopolārie elektrodi
9.1.2 | Ar 2.4 vai 4 mm diametra konektoru
9.1.3 | Maksimāla elektriskā kapacitāte ne mazāka kā 4 kVp
9.1.4 | Vienreizlietojami
9.1.5 | Garums ne lielāks kā 75 m:
9.1.6 | Spatulas tipa (Atsauces nr. Erbe 21191-359 vai analogs);
9.1.7 | Spatulas tipa, ar izolāciju (Atsauces nr. Erbe 21191-361 vai analogs);
9.1.8 | Adatu tipa, taisns (Atsauces nr. Erbe 21191-312 vai analogs)
9.1.9 | Adatu tipa, taisns, ar izolāciju (Atsauces nr. Erbe 21191-368 vai analogs)
9.1.10 | Lodītes tipa, diametrs 5.5±0.5 mm, taisns (Atsauces nr. Erbe 21191-364 vai analogs)
9.1.11 | Lodītes tipa, diametrs 4±0.5 mm, taisns (Atsauces nr. Erbe 21191-324 vai analogs)
9.1.12 | Lodītes tipa, diametrs 2.5±0.5 mm, taisns (Atsauces nr. Erbe 21191-363 vai analogs)
9.1.13 | Cilpas tipa, diametrs 11 mm ±1 mm (Atsauces nr. Erbe 21191-336 vai analogs)
9.1.14 | Cilpas tipa, diametrs 5 mm ±1 mm (Atsauces nr. Erbe 21191-335 vai analogs)
9.1.15 | Garums vismaz 100 mm:
9.1.16 | Lancetes tipa (Atsauces nr. Erbe 21191-353 vai analogs);
9.1.17 | Adatu tipa, taisns, ar izolāciju (Atsauces nr. Erbe 21191-320 vai analogs)
9.1.18 | Lodītes tipa, diametrs 5.5±0.5 mm, taisns (Atsauces nr. Erbe 21191-366 vai analogs)
9.1.19 | Lodītes tipa, diametrs 4±0.5 mm, taisns (Atsauces nr. Erbe 21191-328 vai analogs)
9.1.20 | Lodītes tipa, diametrs 3±0.5 mm, taisns (Atsauces nr. Erbe 21191-365 vai analogs)
9.1.21 | Cilpas tipa, diametrs 15 mm ±1 mm (Atsauces nr. Erbe 21191-343 vai analogs)
9.1.22 | Cilpas tipa, diametrs 11 mm ±1 mm (Atsauces nr. Erbe 21191-342 vai analogs)
9.1.23 | Cilpas tipa, diametrs 20 mm ±2 mm (Atsauces nr. Erbe 21191-344 vai analogs)
9.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
9.2.1 | Garums ne lielāks kā 75 m: Spatulas tipa (Atsauces nr. Erbe 21191-359 vai analogs); | 5 | 0
9.2.2 | Garums ne lielāks kā 75 m: Spatulas tipa, ar izolāciju (Atsauces nr. Erbe 21191-361 vai analogs); | 5 | 0
9.2.3 | Garums ne lielāks kā 75 m: Adatu tipa, taisns (Atsauces nr. Erbe 21191-312 vai analogs) | 5 | 0
9.2.4 | Garums ne lielāks kā 75 m: Adatu tipa, taisns, ar izolāciju (Atsauces nr. Erbe 21191-368 vai analogs) | 5 | 0
9.2.5 | Garums ne lielāks kā 75 m: Lodītes tipa, diametrs 5.5±0.5 mm, taisns (Atsauces nr. Erbe 21191-364 vai analogs) | 5 | 0
9.2.6 | Garums ne lielāks kā 75 m: Lodītes tipa, diametrs 4±0.5 mm, taisns (Atsauces nr. Erbe 21191-324 vai analogs) | 5 | 0
9.2.7 | Garums ne lielāks kā 75 m: Lodītes tipa, diametrs 2.5±0.5 mm, taisns (Atsauces nr. Erbe 21191-363 vai analogs) | 5 | 0
9.2.8 | Garums ne lielāks kā 75 m: Cilpas tipa, diametrs 11 mm ±1 mm (Atsauces nr. Erbe 21191-336 vai analogs) | 5 | 0
9.2.9 | Garums ne lielāks kā 75 m: Cilpas tipa, diametrs 5 mm ±1 mm (Atsauces nr. Erbe 21191-335 vai analogs) | 5 | 0
9.2.10 | Garums vismaz 100 mm: Lancetes tipa (Atsauces nr. Erbe 21191-353 vai analogs); | 5 | 0
9.2.11 | Garums vismaz 100 mm: Adatu tipa, taisns, ar izolāciju (Atsauces nr. Erbe 21191-320 vai analogs) | 5 | 0
9.2.12 | Garums vismaz 100 mm: Lodītes tipa, diametrs 5.5±0.5 mm, taisns (Atsauces nr. Erbe 21191-366 vai analogs) | 5 | 0
9.2.13 | Garums vismaz 100 mm: Lodītes tipa, diametrs 4±0.5 mm, taisns (Atsauces nr. Erbe 21191-328 vai analogs) | 5 | 0
9.2.14 | Garums vismaz 100 mm: Lodītes tipa, diametrs 3±0.5 mm, taisns (Atsauces nr. Erbe 21191-365 vai analogs) | 5 | 0
9.2.15 | Garums vismaz 100 mm: Cilpas tipa, diametrs 15 mm ±1 mm (Atsauces nr. Erbe 21191-343 vai analogs) | 5 | 0
9.2.16 | Garums vismaz 100 mm: Cilpas tipa, diametrs 11 mm ±1 mm (Atsauces nr. Erbe 21191-342 vai analogs) | 5 | 0
9.2.17 | Garums vismaz 100 mm: Cilpas tipa, diametrs 20 mm ±2 mm (Atsauces nr. Erbe 21191-344 vai analogs) | 5 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
10. | Elektrodu pagarinātāji
| Cena kopā 10. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
10.1 | Tehniskās prasības:
10.1.1 | Elektrodu pagarinātāji
10.1.2 | Daudzreizlietojams
10.1.3 | Autoklavējams
10.1.4 | Garums ne mazāks kā 150 mm
10.1.5 | Konektoru izmērs:
10.1.6 | Ar 4 mm diametra konektoru (Atsauces nr. Bowa 500-150 vai analogs)
10.1.7 | Ar 2.4 mm diametra konektoru (Atsauces nr. Bowa 530-150 vai analogs)
10.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
10.2.1 | Ar 4 mm diametra konektoru (Atsauces nr. Bowa 500-150 vai analogs) | 5 | 0
10.2.2 | Ar 2.4 mm diametra konektoru (Atsauces nr. Bowa 530-150 vai analogs) | 5 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
11. | Garais monopolārais elektrods
| Cena kopā 11. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
11.1 | Tehniskās prasības:
11.1.1 | Nazīša tipa
11.1.2 | Vienreizlietojams, sterils
11.1.3 | Garums ne mazāks kā 150 mm
11.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
11.2.1 | Atsauces Nr. FIAB F4050 vai analogs. | 1224 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
12. | Valleylab koagulatora piederumi, daudzreiz lietojami
| Cena kopā 12. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
12.1 | Tehniskās prasības:
12.1.1 | Monopolārais rokturis ar valleylab režīmu (Atsauces nr. Medtronic FT-3000 vai analogs)
12.1.2 | Monopolārie elektrodi ar EDGE pārklājumu:
12.1.3 | Īsais nazīša elektrods (Atsauces nr. Medtronic E1450G vai analogs)
12.1.4 | Īsais nazīša elektrods ar heksagonālu savienojumu (Atsauces nr. Medtronic E1450X vai analogs)
12.1.5 | Garais 160 mm nazīša elektrods (Atsauces nr. Medtronic E1450-6 vai analogs)
12.1.6 | Garais 100 mm nazīša elektrods (Atsauces nr. Medtronic E1450-4 vai analogs)
12.1.7 | Adatas elektrods (Atsauces nr. Medtronic E1452 vai analogs)
12.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
12.2.1 | Monopolārais rokturis ar valleylab režīmu (Atsauces nr. Medtronic FT-3000 vai analogs) | 600 | 0
12.2.2 | Īsais nazīša elektrods (Atsauces nr. Medtronic E1450G vai analogs) | 20 | 0
12.2.3 | Īsais nazīša elektrods ar heksagonālu savienojumu (Atsauces nr. Medtronic E1450X vai analogs) | 20 | 0
12.2.4 | Garais 160 mm nazīša elektrods (Atsauces nr. Medtronic E1450-6 vai analogs) | 60 | 0
12.2.5 | Garais 100 mm nazīša elektrods (Atsauces nr. Medtronic E1450-4 vai analogs) | 16 | 0
12.2.6 | Adatas elektrods (Atsauces nr. Medtronic E1452 vai analogs) | 20 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
13. | Konizācijas cilpa
| Cena kopā 13. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
13.1 | Tehniskās prasības:
13.1.1 | Ar 2,4 vai 4 mm konektoru
13.1.2 | Ar izolētu stieņi
13.1.3 | Daudzreizlietojams, autoklavejams
13.1.4 | Darba garums 10 ±1 cm
13.1.5 | Cilpu izmērs:
13.1.6 | Cilpas izmērs 22 x 17 mm (Atsauces nr. Karl Storz 26165 UG vai analogs)
13.1.7 | Cilpas izmērs 15 x 13 mm (Atsauces nr. Karl Storz 26165 UM vai analogs)
13.1.8 | Cilpas izmērs 10 x 8 mm (Atsauces nr. Karl Storz 26165 UK vai analogs)
13.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
13.2.1 | Cilpas izmērs 22 x 17 mm (Atsauces nr. Karl Storz 26165 UG vai analogs) | 1 | 0
13.2.2 | Cilpas izmērs 15 x 13 mm (Atsauces nr. Karl Storz 26165 UM vai analogs) | 1 | 0
13.2.3 | Cilpas izmērs 10 x 8 mm (Atsauces nr. Karl Storz 26165 UK vai analogs) | 1 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
14. | Konizācijas cilpa, vienreizlietojama
| Cena kopā 14. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
14.1 | Tehniskās prasības:
14.1.1 | Monopolāras volframa cilpas
14.1.2 | Ar 2.4 vai 4 mm diametra konektoru
14.1.3 | Garums vismaz 100 mm
14.1.4 | Vienreizlietojamas
14.1.5 | Cilpu izmērs:
14.1.6 | Cilpas izmērs 10 mm x 10 mm (Atsauces nr. Covidien E1559 vai analogs)
14.1.7 | Cilpas izmērs 15 mm x 12 mm (Atsauces nr. Covidien E1560 vai analogs)
14.1.8 | Cilpas izmērs 20 mm x 12 mm (Atsauces nr. Covidien E1561 vai analogs)
14.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
14.2.1 | Cilpas izmērs 10 mm x 10 mm (Atsauces nr. Covidien E1559 vai analogs) | 5 | 0
14.2.2 | Cilpas izmērs 15 mm x 12 mm (Atsauces nr. Covidien E1560 vai analogs) | 5 | 0
14.2.3 | Cilpas izmērs 20 mm x 12 mm (Atsauces nr. Covidien E1561 vai analogs) | 5 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
15. | Bipolārā TUR cilpa
| Cena kopā 15. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
15.1 | Tehniskās prasības:
15.1.1 | Izmantošanai ar 24/26 Fr rezektoskopu
15.1.2 | Daudzreiz lietojama
15.1.3 | Stieples diametrs 0,35/0,40 mm
15.1.4 | Griešanas cilpa (Atsauces nr. Karl Storz 27040 GP1 vai analogs)
15.1.5 | Griešanas cilpa, taisna (Atsauces nr. Karl Storz 27040 BL1 vai analogs)
15.1.6 | Vaporizācijas bumbiņa (Atsauces nr. Karl Storz 27040 NB vai analogs)
15.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
15.2.1 | Griešanas cilpa (Atsauces nr. Karl Storz 27040 GP1 vai analogs) | 120 | 0
15.2.2 | Griešanas cilpa, taisna (Atsauces nr. Karl Storz 27040 BL1 vai analogs) | 12 | 0
15.2.3 | Vaporizācijas bumbiņa (Atsauces nr. Karl Storz 27040 NB vai analogs) | 12 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
16. | Rezektoskopijas elektrodi
| Cena kopā 16. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
16.1 | Tehniskās prasības:
16.1.1 | Liektas 30˚
16.1.2 | 24/26 Fr.
16.1.3 | Karl Storz tipa konektors (Atsauces nr. Hagmed STO-124 vai analogs)
16.1.4 | Olympus tipa konektors (Atsauces nr. Hagmed OLY-124 vai analogs)
16.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
16.2.1 | Karl Storz tipa konektors (Atsauces nr. Hagmed STO-124 vai analogs) | 30 | 0
16.2.2 | Olympus tipa konektors (Atsauces nr. Hagmed OLY-124 vai analogs) | 20 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
17. | Rezektoskopijas elektrodi, daudzreizlietojami
| Cena kopā 17. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
17.1 | Tehniskās prasības:
17.1.1 | Savietojams ar Karl Storz rezektoskopiem
17.1.2 | Daudzreizlietojams
17.1.3 | 19/22 Fr.
17.1.4 | Liekta cilpa (Atsauces nr. Karl Storz 27054 G vai analogs)
17.1.5 | Naža formas (Atsauces nr. Karl Storz 27054 L vai analogs)
17.1.6 | Bumbas formas (Atsauces nr. Karl Storz 27054 N vai analogs)
17.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
17.2.1 | Liekta cilpa (Atsauces nr. Karl Storz 27054 G vai analogs) | 2 | 0
17.2.2 | Naža formas (Atsauces nr. Karl Storz 27054 L vai analogs) | 2 | 0
17.2.3 | Bumbas formas (Atsauces nr. Karl Storz 27054 N vai analogs) | 5 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
18. | Laparaskopiskie elektrodi
| Cena kopā 18. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
18.1 | Tehniskās prasības:
18.1.1 | Monopolāri
18.1.2 | Savā starpā savienojami
18.1.3 | 5 mm diametrs
18.1.4 | Rokturim 4 mm savienojums uz ģeneratora pusi
18.1.5 | Elektroda uzgaļi:
18.1.6 | Keramisks L- veida aķis (Atsauces nr. Aesculap GK384R vai analogs)
18.1.7 | Keramisks J- veida aķis (Atsauces nr. Aesculap GK383R vai analogs)
18.1.8 | Pogas elektrods (Atsauces nr. Aesculap GK385R vai analogs)
18.1.9 | Spatulas elektrods (Atsauces nr. Aesculap GK386R vai analogs)
18.1.10 | 33 mm Rokturis:
18.1.11 | Roktura komplekts (Atsauces nr. Aesculap GK372R vai analogs)
18.1.12 | Rokturis ar iekšējo tubusu (Atsauces nr. Aesculap GK373R vai analogs)
18.1.13 | Roktura ārējais tubuss (Atsauces nr. Aesculap GK370R vai analogs)
18.1.14 | 43 mm Rokturis:
18.1.15 | Roktura komplekts (Atsauces nr. Aesculap GK374R vai analogs)
18.1.16 | Rokturis ar iekšējo tubusu (Atsauces nr. Aesculap GK375R vai analogs)
18.1.17 | Roktura ārējais tubuss (Atsauces nr. Aesculap GK376R vai analogs)
18.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
18.2.1 | Elektroda uzgaļi: Keramisks L- veida aķis (Atsauces nr. Aesculap GK384R vai analogs) | 4 | 0
18.2.2 | Elektroda uzgaļi: Keramisks J- veida aķis (Atsauces nr. Aesculap GK383R vai analogs) | 4 | 0
18.2.3 | Elektroda uzgaļi: Pogas elektrods (Atsauces nr. Aesculap GK385R vai analogs) | 4 | 0
18.2.4 | Elektroda uzgaļi: Spatulas elektrods (Atsauces nr. Aesculap GK386R vai analogs) | 4 | 0
18.2.5 | 33 mm Rokturis: Roktura komplekts (Atsauces nr. Aesculap GK372R vai analogs) | 2 | 0
18.2.6 | 33 mm Rokturis: Rokturis ar iekšējo tubusu (Atsauces nr. Aesculap GK373R vai analogs) | 2 | 0
18.2.7 | 33 mm Rokturis: Roktura ārējais tubuss (Atsauces nr. Aesculap GK370R vai analogs) | 2 | 0
18.2.8 | 43 mm Rokturis: Roktura komplekts (Atsauces nr. Aesculap GK374R vai analogs) | 1 | 0
18.2.9 | 43 mm Rokturis: Rokturis ar iekšējo tubusu (Atsauces nr. Aesculap GK375R vai analogs) | 1 | 0
18.2.10 | 43 mm Rokturis: Roktura ārējais tubuss (Atsauces nr. Aesculap GK376R vai analogs) | 1 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
19. | HF elektrodi
| Cena kopā 19. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
19.1 | Tehniskās prasības:
19.1.1 | Monopolāri
19.1.2 | 4 mm savienojums uz ģeneratora pusi
19.1.3 | 5 mm diametrs
19.1.4 | 330±30 mm Garums
19.1.5 | Rokturim 4 mm savienojums uz ģeneratora pusi
19.1.6 | Dažādi gali:
19.1.5 | L- veida aķis (Atsauces nr. Olympus A6282 vai analogs)
19.1.6 | J- veida aķis (Atsauces nr. Olympus A6283 vai analogs)
19.1.7 | Pogas elektrods (Atsauces nr. Olympus A6280 vai analogs)
19.1.8 | Adatas elektrods (Atsauces nr. Olympus A6281 vai analogs)
19.1.9 | Spatulas elektrods (Atsauces nr. Olympus A6284 vai analogs)
19.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
19.2.1 | L- veida aķis (Atsauces nr. Olympus A6282 vai analogs) | 1 | 0
19.2.2 | J- veida aķis (Atsauces nr. Olympus A6283 vai analogs) | 1 | 0
19.2.3 | Pogas elektrods (Atsauces nr. Olympus A6280 vai analogs) | 1 | 0
19.2.4 | Adatas elektrods (Atsauces nr. Olympus A6281 vai analogs) | 1 | 0
19.2.5 | Spatulas elektrods (Atsauces nr. Olympus A6284 vai analogs) | 2 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
20. | Taisnas bipolāras pincetes
| Cena kopā 20. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
20.1 | Tehniskās prasības:
20.1.1 | Daudzreiz lietojamas
20.1.2 | Gali no pretpiedegšanu nodrošinoša metāla vai sakausējuma (bez pārklājuma)
20.1.3 | Ne parkarsējošas (non stick)
20.1.4 | Taisnas
20.1.5 | Galu diametrs 1 ±0,2 mm:
20.1.6 | Garums 130 ±20 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-986-12-04 vai analogs)
20.1.7 | Garums 170 ±10 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-986-17-04 vai analogs)
20.1.8 | Garums 200 ±10 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-986-20-04 vai analogs)
20.1.9 | Garums 230 ±10 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-986-23-04 vai analogs)
20.1.10 | Galu diametrs 2 ±0,2 mm
20.1.11 | Garums 170 ±10 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-988-17-04 vai analogs)
20.1.12 | Garums 200 ±10 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-988-20-04 vai analogs)
20.1.13 | Garums 230 ± 10 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-988-23-04 vai analogs)
20.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
20.2.1 | Galu diametrs 1 ±0,2 mm: Garums 130 ±20 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-986-12-04 vai analogs) | 1 | 0
20.2.2 | Galu diametrs 1 ±0,2 mm: Garums 170 ±10 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-986-17-04 vai analogs) | 1 | 0
20.2.3 | Galu diametrs 1 ±0,2 mm: Garums 200 ±10 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-986-20-04 vai analogs) | 2 | 0
20.2.4 | Galu diametrs 1 ±0,2 mm: Garums 230 ±10 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-986-23-04 vai analogs) | 2 | 0
20.2.5 | Galu diametrs 2 ±0,2 mm Garums 170 ±10 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-988-17-04 vai analogs) | 1 | 0
20.2.6 | Galu diametrs 2 ±0,2 mm Garums 200 ±10 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-988-20-04 vai analogs) | 1 | 0
20.2.7 | Galu diametrs 2 ±0,2 mm Garums 230 ± 10 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-988-23-04 vai analogs) | 2 | 0
| EKK: | 23121
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
21. | Bajonetveida bipolāras pincetes
| Cena kopā 21. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
21.1 | Tehniskās prasības:
21.1.1 | Daudzreiz lietojamas
21.1.2 | Gali no pretpiedegšanu nodrošinoša metāla vai sakausējuma (bez pārklājuma)
21.1.3 | Ne parkarsējošas (non stick)
21.1.4 | Bajonetveida savienojums
21.1.5 | Ar taisniem galiem
21.1.6 | Galu diametrs 1 ±0,2 mm:
21.1.7 | Garums 170 ±10 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-992-17-04 vai analogs)
21.1.8 | Garums 200 ±10 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-992-20-04 vai analogs)
21.1.9 | Garums 230 ±10 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-992-23-04 vai analogs)
21.1.10 | Garums 250 ±10 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-992-25-04 vai analogs)
21.1.11 | Galu diametrs 2 ±0,2 mm
21.1.12 | Garums 170 ±10 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-993-17-04 vai analogs)
21.1.13 | Garums 200 ±10 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-993-20-04 vai analogs)
21.1.14 | Garums 230 ±10 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-993-23-04 vai analogs)
21.1.15 | Garums 250 ±10 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-993-25-04 vai analogs)
21.1.16 | Savienotājvads vismaz 4 m garš, saderīgs ar piedāvātajām pincetēm un valleylab standarta konektoru ģeneratora (Atsauces nr. KLS Martin 80-293-40-04 vai analogs)
21.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
21.2.1 | Galu diametrs 1 ±0,2 mm: Garums 170 ±10 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-992-17-04 vai analogs) | 1 | 0
21.2.2 | Galu diametrs 1 ±0,2 mm: Garums 200 ±10 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-992-20-04 vai analogs) | 1 | 0
21.2.3 | Galu diametrs 1 ±0,2 mm: Garums 230 ±10 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-992-23-04 vai analogs) | 2 | 0
21.2.4 | Galu diametrs 1 ±0,2 mm: Garums 250 ±10 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-992-25-04 vai analogs) | 2 | 0
21.2.5 | Galu diametrs 2 ±0,2 mm Garums 170 ±10 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-993-17-04 vai analogs) | 1 | 0
21.2.6 | Galu diametrs 2 ±0,2 mm Garums 200 ±10 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-993-20-04 vai analogs) | 1 | 0
21.2.7 | Galu diametrs 2 ±0,2 mm Garums 230 ±10 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-993-23-04 vai analogs) | 2 | 0
21.2.8 | Galu diametrs 2 ±0,2 mm Garums 250 ±10 mm (Atsauces nr. KLS Martin 80-993-25-04 vai analogs) | 2 | 0
21.2.9 | Savienotājvads (Atsauces nr. KLS Martin 80-293-40-04 vai analogs) | 2 | 0
| EKK: | 23121
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
22. | Bipolāras šķēres
| Cena kopā 22. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
22.1 | Tehniskās prasības:
22.1.1 | Bipolāras
22.1.2 | Daudzreizlietojamas
22.1.3 | Autoklavejamas
22.1.4 | Liekti
22.1.6 | Noapaļoti gali:
22.1.7 | Garums 180 ± 10 mm (Atsauces nr. Ethicon BP 520 vai analogs)
22.1.8 | Garums 230 ± 20 mm (Atsauces nr. Ethicon BP 540 vai analogs)
22.1.9 | Garums 280 ± 20 mm (Atsauces nr. Ethicon BP 560 vai analogs)
22.1.11 | Spici gali:
22.1.12 | Garums 180 ± 10 mm (Atsauces nr. Ethicon BP 320 vai analogs)
22.1.13 | Garums 230 ± 20 mm (Atsauces nr. Ethicon BP 340 vai analogs)
22.1.14 | Garums 280 ± 20 mm (Atsauces nr. Ethicon BP 360 vai analogs)
22.1.16 | Savienotājvads vismaz 4 m garš, saderīgs ar piedāvātajām šķērēm un valleylab standarta konektoru ģeneratora (Atsauces nr. Ethicon BP940 vai analogs)
22.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
22.2.1 | Noapaļoti gali: Garums 180 ± 10 mm (Atsauces nr. Ethicon BP 520 vai analogs) | 3 | 0
22.2.2 | Noapaļoti gali: Garums 230 ± 20 mm (Atsauces nr. Ethicon BP 540 vai analogs) | 5 | 0
22.2.3 | Noapaļoti gali: Garums 280 ± 20 mm (Atsauces nr. Ethicon BP 560 vai analogs) | 1 | 0
22.2.4 | Spici gali: Garums 180 ± 10 mm (Atsauces nr. Ethicon BP 320 vai analogs) | 1 | 0
22.2.5 | Spici gali: Garums 230 ± 20 mm (Atsauces nr. Ethicon BP 340 vai analogs) | 1 | 0
22.2.6 | Spici gali: Garums 280 ± 20 mm (Atsauces nr. Ethicon BP 360 vai analogs) | 1 | 0
22.2.7 | Savienotājvads (Atsauces nr. Ethicon BP940 vai analogs) | 2 | 0
| EKK: | 23121
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
23. | Endoskopiskie savienotājkabeļi
| Cena kopā 23. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
23.1 | Tehniskās prasības:
23.1.1 | Daudzreiz lietojami, autoklāvējami
23.1.2 | Vada garums vismaz 4 m
23.1.3 | Valleylab standarta savienojumi ģeneratora pusē
23.1.4 | Endoskopiskais monopolārais:
23.1.5 | Endoskopiskais monopolārais 2,8 mm uz 3-pin (Atsauces nr. BOWA 131-145 vai analogs)
23.1.6 | Endoskopiskais monopolārais 4 mm uz 8 mm (Atsauces nr. BOWA 360-050 vai analogs)
23.1.7 | Monopolārie rezektoskopu:
23.1.8 | Savienojams ar Storz, Wolf rezektoskopiem (Atsauces nr. BOWA 106-145 vai analogs)
23.1.9 | Savienojams ar Storz rezektoskopiem (Atsauces nr. BOWA 106-245 vai analogs)
23.1.10 | Savienojams ar Olympus rezektoskopiem (Atsauces nr. BOWA 106-345 vai analogs)
23.1.11 | Bipolārie rezektoskopu:
23.1.12 | Savienojams ar Storz, Wolf rezektoskopiem (Atsauces nr. BOWA 354-145 vai analogs)
23.1.13 | Savienojams ar Storz rezektoskopiem (Atsauces nr. BOWA 352-145 vai analogs)
23.1.14 | Savienojams ar Olympus rezektoskopiem (Atsauces nr. BOWA 355-145 vai analogs)
23.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
23.2.1 | Endoskopiskais monopolārais 2,8 mm uz 3-pin (Atsauces nr. BOWA 131-145 vai analogs) | 4 | 0
23.2.2 | Endoskopiskais monopolārais 4 mm uz 8 mm (Atsauces nr. BOWA 360-050 vai analogs) | 6 | 0
23.2.3 | Monopolārie rezektoskopu: Savienojams ar Storz, Wolf rezektoskopiem (Atsauces nr. BOWA 106-145 vai analogs) | 2 | 0
23.2.4 | Monopolārie rezektoskopu: Savienojams ar Storz rezektoskopiem (Atsauces nr. BOWA 106-245 vai analogs) | 2 | 0
23.2.5 | Monopolārie rezektoskopu: Savienojams ar Olympus rezektoskopiem (Atsauces nr. BOWA 106-345 vai analogs) | 2 | 0
23.2.6 | Bipolārie rezektoskopu: Savienojams ar Storz, Wolf rezektoskopiem (Atsauces nr. BOWA 354-145 vai analogs) | 1 | 0
23.2.7 | Bipolārie rezektoskopu: Savienojams ar Storz rezektoskopiem (Atsauces nr. BOWA 352-145 vai analogs) | 1 | 0
23.2.8 | Bipolārie rezektoskopu: Savienojams ar Olympus rezektoskopiem (Atsauces nr. BOWA 355-145 vai analogs) | 1 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
24. | Adapteri
| Cena kopā 24. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
24.1 | Tehniskās prasības:
24.1.1 | Daudzreiz lietojami, autoklāvējami
24.1.2 | Standarta savienotājvadu savienošanai ar dažādiem ģeneratoriem
24.1.3 | Bipolārais:
24.1.4 | 2-Pinu 28mm uz Standarta 8/4mm ERBE (Atsauces nr. Erbe 20183-065 vai analogs)
24.1.5 | Monopolārais:
24.1.6 | 3-pinu internacionālais uz 9/5 mm Erbe (Atsauces nr. Erbe 20183-028 vai analogs)
24.1.7 | 4mm laparaskopiskais uz 9/5 mm Erbe (Atsauces nr. Erbe 20183-026 vai analogs)
24.1.8 | 4mm laparaskopiskais uz 8 mm bovie (Atsauces nr. BOWA 333-001 vai analogs)
24.1.9 | 3-pinu internacionālais uz 8/4 mm Martin (Atsauces nr. BOWA 222-000 vai analogs)
24.1.10 | Neitrālais:
24.1.11 | Internacionālais uz 6 mm Erbe (Atsauces nr. Erbe 20183-014 vai analogs)
24.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
24.2.1 | Bipolārais: 2-Pinu 28mm uz Standarta 8/4mm ERBE (Atsauces nr. Erbe 20183-065 vai analogs) | 3 | 0
24.2.2 | Monopolārais: 3-pinu internacionālais uz 9/5 mm Erbe (Atsauces nr. Erbe 20183-028 vai analogs) | 3 | 0
24.2.3 | Monopolārais: 4mm laparaskopiskais uz 9/5 mm Erbe (Atsauces nr. Erbe 20183-026 vai analogs) | 3 | 0
24.2.4 | Monopolārais: 3-pinu internacionālais uz 8/4 mm Martin (Atsauces nr. BOWA 222-000 vai analogs) | 1 | 0
24.2.5 | Neitrālais: Internacionālais uz 6 mm Erbe (Atsauces nr. Erbe 20183-014 vai analogs) | 3 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
25. | Medtronic dūmu atsūcēja piederumi
| Cena kopā 25. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
25.1 | Tehniskās prasības:
25.1.1 | Savietojami ar RapidVac dūmu evakuatoru
25.1.2 | Atsūkšanas filtrs:
25.1.3 | Trīs izmēru portiem
25.1.4 | ULPA klases
25.1.5 | Rokturis ar atsūkšanas cauruli:
25.1.6 | Ar integrētu atsūkšanas cauruli
25.1.7 | Diviem aktivācijas slēdžiem dažādiem režīmiem
25.1.8 | Paplašinājumu darba galā dūmu atsūkšanai
25.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
25.2.1 | Atsūkšanas filtrs (Atsauces nr. Medtronic SEA3700 vai analogs) | 2 | 0
25.2.2 | Atsūkšanas rokturis (Atsauces nr. Medtronic INS-500 vai analogs) | 6 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
26. | BOWA dūmu atsūcēja piederumi
| Cena kopā 26. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
26.1 | Tehniskās prasības:
26.1.1 | Savietojami ar SHE SHA dūmu evakuatoru
26.1.2 | Filtrs dūmu evakuatoram (Atsauces nr. BOWA 951-001 vai analogs)
26.1.3 | Priekšfiltrs dūmu evakuatoram (Atsauces nr. BOWA 952-300 vai analogs)
26.1.4 | Atsūkšanas caurule monopolārajam rokturim, 3m, 2 roktura savienojuma veidi (Atsauces nr. BOWA 952-000 un 952-100 vai analogs)
26.1.5 | Atsūkšanas caurule laparaskopiska, 3m (Atsauces nr. BOWA 952-200 vai analogs)
26.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
26.2.1 | Filtrs dūmu evakuatoram (Atsauces nr. BOWA 951-001 vai analogs) | 2 | 0
26.2.2 | Priekšfiltrs dūmu evakuatoram (Atsauces nr. BOWA 952-300 vai analogs) | 1 | 0
26.2.3 | Atsūkšanas caurule monopolārajam rokturim, 3m, 2 roktura savienojuma veidi (Atsauces nr. BOWA 952-000 un 952-100 vai analogs) | 6 | 0
26.2.4 | Atsūkšanas caurule laparaskopiska, 3m (Atsauces nr. BOWA 952-200 vai analogs) | 6 | 0
| EKK: | 23442