Finanšu piedāvājums

| Nr. p.k. | Nosaukums |  | Parametri | Daudzums | Mērv. | Cena par vienību, EUR* | Kopā, EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Ūdens skatītāja ar M Bus vai Modbus raidītāju montāžu |  | 1 1/2" | 1 | Gab. |  |  |
| 2. | Ūdens skatītāja ar M Bus vai Modbus raidītāju montāžu |  | 1 1/4" | 7 | Gab. |  |  |
| 3. | Ūdens skatītāja ar M Bus vai Modbus raidītāju montāžu |  | 1 " | 2 | Gab. |  |  |
| 4. | Ūdens skatītāja ar M Bus vai Modbus raidītāju montāžu |  | 1/2" | 2 | Gab. |  |  |
| 5. | Ūdens skatītāja ar M Bus vai Modbus raidītāju montāžu |  | 2" | 24 | Gab. |  |  |
| 6. | Ūdens skatītāja ar M Bus vai Modbus raidītāju montāžu |  | 3/4" | 1 | Gab. |  |  |
| 7. | Ūdens skatītāja ar M Bus vai Modbus raidītāju montāžu |  | 4" | 4 | Gab. |  |  |
| 8. | Siltumenerģijas skaitītājs ar M Bus vai Modbus raidītāju montāžu |  | 2" | 4 | Gab. |  |  |
| 9. | Elektroenerģijas skaitītājs ar M bus vai Modbus raidītāju montažu |  | >100 A | 7 | Gab. |  |  |
| 10. | Elektroenerģijas skaitītājs ar M bus vai Modbus raidītāju montažu |  | 200 A | 6 | Gab. |  |  |
| 11. | Elektroenerģijas skaitītājs ar M bus vai Modbus raidītāju montažu |  | 150 A | 2 | Gab. |  |  |
| 12. | Elektroenerģijas skaitītājs ar M bus vai Modbus raidītāju montažu |  | 250 A | 8 | Gab. |  |  |
| 13. | Elektroenerģijas skaitītājs ar M bus vai Modbus raidītāju montažu |  | 300 A | 1 | Gab. |  |  |
| 14. | Elektroenerģijas skaitītājs ar M bus vai Modbus raidītāju montažu |  | 400 A | 18 | Gab. |  |  |
| 15. | Elektroenerģijas skaitītājs ar M bus vai Modbus raidītāju montažu |  | 500 A | 9 | Gab. |  |  |
| 16. | Automātiskās nolasīšanas sistēmas automatizācija un savienošana ar esošo BMS sistēmu |  | - | 1 | Kompl. |  |  |
| 17. | Attālinātās nolašīšanas sistēmas ierīkošana |  | - | 1 | Kompl. |  |  |
|  |  | Līgumcena (bez PVN) |  |  |  |  |  |
|  |  | PVN ____ % |  |  |  |  |  |
|  |  | Līguma summa (ar PVN) |  |  |  |  |  |

| Vārds, uzvārds, ieņemamais amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Vieta, datums |  |