## Gaisa apstrād. iek.
3.pielikums iepirkuma Nr.PSKUS 2021/214 nolikumam
Nr.p.k. | Map saskaņotais modelis | Skaits | Iekārtu veids | Iekārtu atrašanās vieta | Vienas TA3 izmaksas, EUR (bez PVN) | TA3 apkopju skaits | TA3 apkopju izmaksas kopā, EUR (bez PVN) | Vienas TA6 izmaksas, EUR (bez PVN) | TA6 apkopju skaits | TA6 izmaksas kopā, EUR (bez PVN) | Vienas TA12 izmaksas, EUR (bez PVN) | TA12 apkopju skaits | Gada apkope, EUR (bez PVN) | Kopā, EUR (bez PVN)
1 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (5860 m3/h,300 Pa) BS-3 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
2 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (2170 m3/h,300 Pa) BS-1 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
3 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (1560 m3/h,300 Pa) BS-1 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
4 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (5430 m3/h,300 Pa) BS-4 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
5 | BO-VESTA-1 (500 m3/h,300 Pa) BO-VESTA-1 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
6 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (4230m3/h,300 Pa) BS-3 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
7 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (9940 m3/h,300 Pa) BS-5 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
8 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (2860 m3/h,300 Pa) BS-2 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
9 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (2410 m3/h,300 Pa) BS-2 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
10 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (9350 m3/h,300 Pa) BS-6 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
11 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (3830 m3/h,300 Pa) BS-2 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
12 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (2130 m3/h,300 Pa) BS-2 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
13 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (1680 m3/h,300 Pa) BS-1 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
14 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (2300 m3/h,300 Pa) BS-2 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
15 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (5760 m3/h,300 Pa) BS-4 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
16 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (2120 m3/h,300 Pa) BS-2 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
17 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (4890 m3/h,300 Pa) BS-3 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
18 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (2410 m3/h,300 Pa) BS-2 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
19 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (2570 m3/h,300 Pa) BS-2 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
20 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (920 m3/h,300 Pa) BS-1 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
21 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (16290 m3/h,300 Pa) BS-7 BIS | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
22 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (3770 m3/h,300 Pa) BS-3 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
23 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (3720 m3/h,300 Pa) BS-3 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
24 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (3740 m3/h,300 Pa) BS-3 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
25 | VERSO-S-20-1 X-IS1-HW/2R | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
26 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (1060 m3/h,300 Pa) BS-1 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
27 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (5230 m3/h,300 Pa) BS-3 BIS | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
28 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (1510 m3/h,300 Pa) BS-1 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
29 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (2130 m3/h,300 Pa) BS-1 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
30 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (2820 m3/h,300 Pa) BS-2 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
31 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (2690 m3/h,300 Pa) BS-2 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
32 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (6720 m3/h,300 Pa) BS-4 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
33 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (2200 m3/h,300 Pa) BS-2 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
34 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (7320 m3/h,300 Pa) BS-4 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
35 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (9080 m3/h,300 Pa) BS-6 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
36 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (4160 m3/h,300 Pa) BS-6 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
37 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (3240 m3/h,500 Pa) BS-3 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
38 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (3570m3/h,200 Pa) BS-3 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
39 | VBW Gaisa apstrādes iekārta (500 m3/h,300 Pa) BS-1 | 1 | Ventilācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
40 | Swegon Gold | 1 | Ventilācijas iekārta | Šūnu transplantācija, 108k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
41 | Swegon Gold | 1 | Ventilācijas iekārta | Imunhematoloģija, 108k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
42 | Systemair., 1500m3 | 1 | Ventilācijas iekārta | 108k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
43 | Systemair., 1500 m3 | 1 | Ventilācijas iekārta | 108k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
44 | VTS Clima | 1 | Ventilācijas iekārta | NMC, 32K, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
45 | Komfovent Kompakt | 1 | Ventilācijas iekārta | 1.stāvs, 8K, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
46 | Envistar | 1 | Ventilācijas iekārta | 10K, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
47 | Systemair | 1 | Ventilācijas iekārta | 38K, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
48 | Lennox | 1 | Ventilācijas iekārta | 2.operāciju bloks, 33k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
49 | Ciat 1, Ciat 2 | 1 | Ventilācijas iekārta | 1.operāciju bloks, 33k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
50 | Airwell | 1 | Ventilācijas iekārta | 6.zāle, 33k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
51 | VTS Clima | 1 | Ventilācijas iekārta | RSU, 21k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
52 | VTS Clima | 1 | Ventilācijas iekārta | Bēniņi, Virtuve, 21k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
53 | SWB | 1 | Ventilācijas iekārta | Scintigrāfija, 108k, Pilsonu 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
54 | AĶC - VTS | 1 | Ventilācijas iekārta | Pagrabstāvs, 25k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
55 | VTS | 1 | Ventilācijas iekārta | Sterilizācija, 1.stāvs, 21k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
56 | Komfovent Kompakt | 1 | Ventilācijas iekārta | 2.stāvs, 9k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
57 | Lennox, Lennox | 1 | Ventilācijas iekārta | Pagrabstāvs, Invazīvā kardioloģija, 33k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
58 | PN1, PN2 | 1 | Ventilācijas iekārta | Invazīvā kardioloģija, 1.stāvs, 33k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
59 | PN1 | 1 | Ventilācijas iekārta | Gastroskopija, Bēniņi, 23k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
60 | PN1 | 1 | Ventilācijas iekārta | DRI reģistratūra, 1.stāvs, 15k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
61 | PN1 | 1 | Ventilācijas iekārta | Bēniņi, Kafenīca, 21k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
62 | PN1, PN2, P,N | 1 | Ventilācijas iekārta | Dūņu dziedniecība, Pagrabstāvs, 15k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
63 | PN1 | 1 | Ventilācijas iekārta | RSU, 3.stāvs, 21k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
64 | RSU - 1000 | 1 | Ventilācijas iekārta | RSU, 1.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
65 | Sinclair | 1 | Ventilācijas iekārta | Jaundzimošo reanimācija, 6.stāvs, 15k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
66 | PN1 | 1 | Ventilācijas iekārta | Mācību auditorija, 3.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
67 | PN1 | 1 | Ventilācijas iekārta | Mācību telpa, 2.stāvs, 24k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
68 | PN1 | 1 | Ventilācijas iekārta | Reģistratūra, 1.stāvs, 25k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
69 | PN1 | 1 | Ventilācijas iekārta | Auditorija, 5.stāvs, 15k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
70 | PN1 | 1 | Ventilācijas iekārta | Bēniņi, 7k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
71 | Komfovent Kompakt | 1 | Ventilācijas iekārta | 3.stāvs, 8k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
72 | RTG - PN1 | 1 | Ventilācijas iekārta | 32.nodaļa, 2.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
73 | kabineti - PN1 | 1 | Ventilācijas iekārta | Kabineti, 1.stāvs, AĶC reģistratūra, 25k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
74 | Carrier | 1 | Ventilācijas iekārta | 4.zāle, 1.stāvs, 33k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
75 | PN1, PN2, PN3 | 1 | Ventilācijas iekārta | Pagrabs, 9k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
76 | barokamera - 3000 | 1 | Ventilācijas iekārta | Barokamera, 1.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
77 | Pārspiediena motors | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 7.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
78 | B4 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 7.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
79 | B16 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 7.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
80 | B9 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 7.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
81 | B12 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 7.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
82 | B2 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 7.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
83 | B6 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 7.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
84 | B1 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 7.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
85 | B11 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 7.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
86 | B7 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 7.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
87 | B5 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 7.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
88 | B23 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 7.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
89 | B10 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 7.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
90 | B18 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 7.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
91 | B8 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 7.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
92 | B13 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 7.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
93 | B14 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 7.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
94 | BM5 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 7.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
95 | BM7 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 7.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
96 | BM6 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 7.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
97 | BM4 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 7.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
98 | BM8 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 7.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
99 | BM1 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 7.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
100 | BM3 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 7.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
101 | BM2 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 7.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
102 | BM10 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 7.stāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
103 | B21 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 5.stāvs, 32k, Pilsonu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
104 | B22 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 5.stāvs, 32k, Pilsonu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
105 | B11 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 5.stāvs, 32k, Pilsonu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
106 | B19 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 5.stāvs, 32k, Pilsonu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
107 | B20 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 5.stāvs, 32k, Pilsonu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
108 | BM10 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 5.stāvs, 32k, Pilsonu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
109 | BM17 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 5.stāvs, 32k, Pilsonu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
110 | BM14 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 5.stāvs, 32k, Pilsonu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
111 | BM13 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 5.stāvs, 32k, Pilsonu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
112 | BM15 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 5.stāvs, 32k, Pilsonu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
113 | BM16 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 5.stāvs, 32k, Pilsonu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
114 | BM12 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 5.stāvs, 32k, Pilsonu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
115 | BM9 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | 5.stāvs, 32k, Pilsonu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
116 | P1 | 1 | Pieplūdes motori | Pagrabstāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
117 | P2 | 1 | Pieplūdes motori | Pagrabstāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
118 | P3 | 1 | Pieplūdes motori | Pagrabstāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
119 | P4 | 1 | Pieplūdes motori | Pagrabstāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
120 | P5 | 1 | Pieplūdes motori | Pagrabstāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
121 | P6 | 1 | Pieplūdes motori | Pagrabstāvs, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
122 | AIR WALL MODULE 2.0/CT/TPS Marchhart GesmbH | 1 | Gaisa recirkulācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
123 | AIR WALL MODULE 2.0/CT/TPS Marchhart GesmbH | 1 | Gaisa recirkulācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
124 | AIR WALL MODULE 2.0/CT/TPS Marchhart GesmbH | 1 | Gaisa recirkulācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
125 | AIR WALL MODULE 2.0/CT/TPS Marchhart GesmbH | 1 | Gaisa recirkulācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
126 | Systemair TFSR 200 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
127 | Systemair TFSR 200 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
128 | Kanāla ventilators Systemair K 100 M SILEO | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
129 | Kanāla ventilators Systemair K 160 XL SILEO | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
130 | Jumta ventilators Systemair TFSR 313 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
131 | Jumta ventilators Systemair TFSR 314 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
132 | Jumta ventilators Systemair TFSR 315 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
133 | Jumta ventilators Systemair TFSR 315 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
134 | Ventilators Systemair K 160 M SILEO | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
135 | Ventilators Systemair K 160 M SILEO | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
136 | Jumta ventilators Systemair TFSR 315 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
137 | Jumta ventilators Systemair TFSR 315 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
138 | Jumta ventilators Systemair TFSR 200 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
139 | Jumta ventilators Systemair TFSR 315 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
140 | Kanāla ventilators Systemair K 100 XL SILEO | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
141 | Jumta ventilators Systemair TFSR 315 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
142 | Jumta ventilators Systemair TFSR 200 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
143 | Jumta ventilators Systemair TFSR 200 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
144 | Jumta ventilators Systemair DHS 355 E4 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
145 | Jumta ventilators Systemair TFSR 200 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
146 | Jumta ventilators Systemair TFSR 315 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
147 | Jumta ventilators Systemair TFSR 315 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
148 | Jumta ventilators Systemair TFSR 200 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
149 | Kanāla ventilators Systemair K 125 XL SILEO | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
150 | Kanāla ventilators Systemair K 160 M SILEO | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
151 | Jumta ventilators Systemair K 200 L SILEO | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
152 | Ventilators Systemair PRF 250D4 IE2 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
153 | Ventilators Systemair PRF 250D4 IE2 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
154 | Jumta ventilators Systemair DHS 450E6 SILEO | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
155 | DHS450E6 SILEO | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
156 | Ventilators Systemair TFSR 125 XL | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
157 | Jumta ventilators Systemair DHS 400 DS SILEO | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
158 | Jumta ventilators Systemair DHS 355 DV | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
159 | Ventilators Systemair TFSR 315 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
160 | Jumta ventilators Systemair TFSR 315 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
161 | Jumta ventilators Systemair DHS 355 DV | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
162 | Jumta ventilators Systemair TFSR 200 | 1 | Gaisa nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
163 | Jumta ventilators Systemair DVV 630D4-XL/F400+FSL 630XL | 1 | Jumta nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
164 | Jumta ventilators Systemair DVV 560D4-XL/F400+FSL 560XL | 1 | Jumta nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
165 | Jumta ventilators Systemair DVV 560D4-XL/F400+FSL 560XL | 1 | Jumta nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
166 | Kanāla ventilators Systemair MUB/F 062 560D4 HT | 1 | Jumta nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
167 | Jumta ventilators Systemair DVV 560D4-XL/F400 | 1 | Jumta nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
168 | Jumta ventilators Systemair DVV 560D4-XL/F400 | 1 | Jumta nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
169 | Jumta ventilators Systemair DVV 560D4-XL/F400+FSL 560XL | 1 | Jumta nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
170 | Jumta ventilators Systemair DVV 560D4-XL/F400 | 1 | Jumta nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
171 | Jumta ventilators Systemair DVV 560D4-XL/F400+FSL 560XL | 1 | Jumta nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
172 | Jumta ventilators Systemair DVV 560D4-XL/F400 | 1 | Jumta nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
173 | Jumta ventilators Systemair DVV 560D4-XL/F400+FSL 560XL | 1 | Jumta nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
174 | Kanāla ventilators Systemair MUB/F 042 400D4 HT | 1 | Jumta nosūces ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
175 | Jumta ventilators Soler&Palau HCTT/4-800/H-A | 1 | Virspiediena ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
176 | Jumta ventilators Soler&Palau HCTT/4-800/H-A | 1 | Virspiediena ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
177 | Jumta ventilators Soler&Palau TGT/2-500-6/20-AK-4KW-400/690-3 | 1 | Virspiediena ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
178 | Kanāla ventilators Soler&Palau TGT/4-560-6/28-AK-1,1KW-230/400-3 | 1 | Virspiediena ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
179 | Kanāla ventilators Soler&Palau TGT/4-560-6/28-AK-1,1KW-230/400-3 | 1 | Virspiediena ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
180 | Kanāla ventilators Soler&Palau TGT/4-800-3/26 | 1 | Virspiediena ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
181 | Jumta ventilators Soler&Palau HCTT/4-800/H-A | 1 | Virspiediena ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
182 | Condair RS 16 | 1 | Tvaika mitrinātājs | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
183 | Condair RS 16 | 1 | Tvaika mitrinātājs | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
184 | Condair RS 24 | 1 | Tvaika mitrinātājs | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
185 | Condair RS 80 | 1 | Tvaika mitrinātājs | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
186 | Condair RS 16 | 1 | Tvaika mitrinātājs | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
187 | Condair RS 50 | 1 | Tvaika mitrinātājs | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
188 | Condair RS 50 | 1 | Tvaika mitrinātājs | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
189 | Condair RS 20 | 1 | Tvaika mitrinātājs | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
190 | Condair RS 30 | 1 | Tvaika mitrinātājs | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
191 | Condair RS 50 | 1 | Tvaika mitrinātājs | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
192 | Condair RS 20 | 1 | Tvaika mitrinātājs | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
193 | Condair RS 80 | 1 | Tvaika mitrinātājs | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
194 | Condair RS 30 | 1 | Tvaika mitrinātājs | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
195 | Aerotron 600IR-6-IRE | 1 | Gaisa bipolārā jonizācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
196 | Aerotron 600IR-6-IRE | 1 | Gaisa bipolārā jonizācijas iekārta | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
197 | Jumta ventilators Systemair DHS SILEO 450 DS ERP 0,3kW, 230V, 1 | 1 | Jumta ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
198 | Jumta ventilators Systemair DHS SILEO 450 DS ERP 0,3kW, 230V, 1 | 1 | Jumta ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
199 | Jumta ventilators Systemair DHS SILEO 450 DS ERP 0,3kW, 230V, 1 | 1 | Jumta ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
200 | Jumta ventilators Systemair DHS 450DV SILEO | 1 | Jumta ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
201 | Jumta ventilators Systemair DHS 450DV SILEO | 1 | Jumta ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
202 | Jumta ventilators Systemair DHS 450DV SILEO | 1 | Jumta ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
203 | Ass ventilators Soler&Palau HXTR/8-800/28-A | 1 | Ass ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
204 | Ass ventilators Soler&Palau HXTR/8-800/28-A | 1 | Ass ventilators | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
205 | Carier 30XW-P1162 (Q.dzes. 1320) | 1 | Aukstuma iekārtas | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
206 | Carier 30XW-P0562 (Qdzes-530 kW) | 1 | Aukstuma iekārtas | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
207 | Telpas dzesētājs Carier 42 NH (Q dz-14,13 kW) | 1 | Aukstuma iekārtas | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
208 | Telpas dzesētājs LG CT24NP2LG, (Qdzes-7,1 kW) | 1 | Kondicionieris | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0
209 | Telpas dzesētājs LG UT42W U42, 32 (Qdzes-12,5 kW) | 1 | Aukstuma iekārtas | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
210 | Carier DC101 kondensatora dzesētājs Carier, FCE90 12 PH (Q=480 kW) | 4 | Aukstuma iekārtas | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
211 | Dzesēšanas iekārta (Lrec.=8750 m3/h) Next Evo DX>Y 032 Pi E4 RC group | 1 | Aukstuma iekārtas | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
212 | Dzesēšanas iekārta (Lrec.=7800 m3/h), Q dzes=30,5 kW Next EVO DX.U 032 PI E4 | 1 | Aukstuma iekārtas | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
213 | Dzesesēšanas iekārta NEXT EVO DX.062 D P2 E6, Qdzes=60,6 kW, Qsild=12 kW, Lrec.16900 m3/h | 1 | Aukstuma iekārtas | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
214 | Dzesēšanas iekārta NEXT DXUS 011 P H1, Q dzes=10,3 kW, Q sild=4 kW, Lrec.=2800 m3/h | 1 | Aukstuma iekārtas | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
215 | LG telpas dzesētājs Qdzes=10 kW, UV36NK2 | 1 | Kondicionieris | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
216 | Aermac FCX telpu dzesētājs ar gaisa vadu pieslēgumiem, Qdzes=3,1 | 1 | Aukstuma iekārtas | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
218 | CIAT comfort line telpu dzesētājs ar gaisa vadu pieslēgumiem, Qdzes=5,0 kW | 1 | Kondicionieris | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
219 | CIAT COADIS telpu dzesētājs, Qdzes=5,0 kW | 1 | Kondicionieris | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
220 | LG telpas dzesētājs 18KASNW1862EFOLG, Qdzes=5,3 kW | 1 | Kondicionieris | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
221 | Saldēšanas iekārta Danfoss OP-MPHM018 | 8 | Aukstuma iekārtas | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
222 | Fankoili FCX32 Aermec | 9 | Fankoili | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
223 | Fankoili FCX24 Aermec | 3 | Fankoili | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
224 | Fankoili FCX42 Aermec | 13 | Fankoili | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
225 | Fankoili FCX54 Aermec | 5 | Fankoili | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
226 | Fankoili FCL32 Aermec | 127 | Fankoili | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
227 | Fankoili FCL42 Aermec | 40 | Fankoili | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
228 | Fankoili FCL62 Aermec | 39 | Fankoili | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
229 | Fankoili FCL102 Aermec | 8 | Fankoili | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
230 | Fankoili 612 Ciat | 6 | Fankoili | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
231 | Fankoili Ciat 622 | 3 | Fankoili | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
232 | Fankoili 632 Ciat | 2 | Fankoili | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
233 | Fankoili 932 Ciat | 45 | Fankoili | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
234 | Fanoili Carier 42NH | 1 | Fankoili | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
235 | Fankoili FCX82 Aermec | 1 | Fankoili | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
236 | Fankoili 42NH745F Carier | 2 | Fankoili | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
237 | Fankoili Ciat 12E | 58 | Fankoili | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
238 | Fankoili Ciat 22E | 6 | Fankoili | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
239 | Fankoili Ciat 42E | 2 | Fankoili | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
240 | Fankoili Ciat 922 | 3 | Fankoili | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
241 | Fankoili Ciat 622 | 3 | Fankoili | A korpuss, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
242 | Airdale CUS5-12, R407/3,6kg | 1 | Aukstuma iekārtas | Reanimācija, 33k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
243 | Climaventa NX/K/0302P, R410A/9,6 kg | 1 | Aukstuma iekārtas | Reanimācija, 33k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
244 | Tadiran R417/8kg | 1 | Aukstuma iekārtas | Reanimācija, 33k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
245 | Tadiran R22/4kg | 1 | Aukstuma iekārtas | NMC, 32K, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
246 | Emmeti SOS52HP R22/4,1 kg | 1 | Aukstuma iekārtas | NMC, 32K, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
247 | Tadran TRM-21H R22/2,1 kg | 1 | Kondicionieris | Barokamera, 32k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
248 | Climaventa NECS/SL0452 R410A/12.8 kg | 1 | Aukstuma iekārtas | 108k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
249 | YorkYOJC180FS-BCR R407/16.0 kg | 1 | Aukstuma iekārtas | 108k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
250 | ASPERA R404/3kg | 1 | Aukstuma iekārtas | Aukstumkamera, 108k, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0
251 | LG FM374AH UE0 (A6UW368FA0) R410A/2,8 kg | 1 | Kondicionieris | Scintigrāfija, 32k, Pilsonu 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
252 | GREE GWH18QD | 1 | Kondicionieris | 32K, Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
253 | Kondicionieris REFRA RCSDP18AW1 | 10 | Kondicionieris | Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
254 | Kondicionieris RCSDP24AW1 REFRA | 15 | Kondicionieris | Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
255 | Kondicionieris PIONEER WYL 1313 | 30 | Kondicionieris | Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
256 | Kondicionieri Sinclair līdz 4 kW | 25 | Kondicionieris | Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
257 | Kondicionieri MIDEA līdz 4 Kw | 30 | Kondicionieris | Pilsoņu iela 13, Rīga |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
[13 empty] | Kopā, EUR (bez PVN) | 0
|  | Mērvienība | Orientējošais apjoms gadā | Cena par vienību | Kopā
| Pacēlāja noma iekārtu apkopēm un remontdarbiem | dienas | 20 |  | 0
| Tehniķa izmaksas darba laikā* | h | 300 |  | 0
| Tehniķa izmaksas āpus darba laika un avāriju izsaukumos** | h | 200 |  | 0 |  |  |  | Nav jāaizpilda
*darba laiks no plkst.8:30 līdz 17:00 darba dienās
**no plks.17:00 līdz 8:30, svētku dienas un brīvdienas
|  |  |  | Kopējā cena, EUR (bez PVN): | 0
Pretendenta nosaukums:
Sagatavošanas datums:
Pretendenta pārstāvja paraksts: