## Fin pied
Nr.p.k. | Atrašanās vieta | Tehniskā specifikācija | Izmēri (platums*augstums) mm | Mērvienība | Daudzums* | Pretendenta piedāvājums |  | Cena EUR, bez PVN
[6 empty] | Pretendenta piedāvātās preces nosaukums un ražotājs | Preces apraksts, t.sk. jānorāda durvju izmērs | 1 (vienas) vienības cena | Kopējā cena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 15. korpusa ārdurvis (1.) | Ugunsdrošās durvis EI 30, krāsa: (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 120 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. Vienviru. | 1190*2340 | gab | 1
2 | 15. korpuss ārdurvis uz 8.korpusu (2.) | Ugunsdrošās durvis EI 30, krāsa: (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 120 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. Divviru | 1600*2000 | gab | 1
3 | 32.korpuss ārdurvis 0.stāvs zem ITN (3.) | Ugunsdrošās durvis EI 30, krāsa: (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 120 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oCDivviru. | 1845*2000 | gab | 1
4 | 32. korpuss ārdurviss (4.) | Ugunsdrošās durvis EI 30, krāsa: (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. . Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 150 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. Vienviru | 1010*2060 | gab | 2
5 | 32. korpuss ārdurviss (5.) | Ugunsdrošās durvis EI 30, krāsa: (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 120 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. Vienvieru | 1010*2050 | gab | 2
6 | 32.korpuss (6.) | Ugunsdrošās durvis EI 30, krāsa: (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 120 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. Vienvieru | 900*2050 | gab | 1
7 | 32. korpuss (7.) | Ugunsdrošās durvis EI 30, krāsa: (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 120 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. Divviru. | 1180*1950 | gab | 3
8 | 32.korpuss. (8) | Ugunsdrošās durvis EI 30, krāsa: (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 120 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. Vienvieru | 920*2110 | gab | 1
9 | 32. korpuss (.9) | Ugunsdrošās durvis EI 30, krāsa: (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 120 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. Divviru | 1806*2110 | gab | 1
10 | 32.korpuss(10.) | Ugunsdrošās durvis EI 30, krāsa: (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 120 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. Divviru. Paredzēt risinājumu saistībā ar inženierkomunikācijām. | 2080*2018(2134) | gab | 1
11 | 18.korpuss(11.) | Ugunsdrošās durvis EI 60, krāsa: (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 150 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. Divviru | 2260*2560 | gab | 1
12 | 15. korpuss (12.) | Ugunsdrošās durvis EI 30, krāsa: (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 120 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. Divviru | 1680*2110 | gab | 1
13 | 15.korpuss (13.) | Ugunsdrošās durvis EI 30, krāsa: (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 120 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. Vienviru | 940*2000 | gab | 1
14 | 15.korpuss. Garderobe (14.) | Ugunsdrošās durvis EI 30, krāsa: (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 120 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. Durvis jāparedz ar ufgunsdrošo stiklojumu 1512*1300 mm. Divviru | 3025*2700 | gab | 1
15 | 15.korpuss (15.) | Ugunsdrošās durvis EI 30, krāsa: (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 120 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. Vienviru | 1080*1970 | gab | 1
16 | 33.korpuss uz 32.korpusu (16.) | Ugunsdrošās durvis EI 30, krāsa: (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 120 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. Divviru. Paredzēt risinājumu saistībā ar inženierkomunikācijām. | 2440(2570*2650(2050) | gab | 1
17 | 15.korpuss uz 33.korpusu (17.) | Ugunsdrošās durvis EI 30, krāsa: (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 120 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. Divviru | 1800x2100 | gab | 1
18 | 25.korpuss (18.) | Ugunsdrošās durvis EI 30, krāsa: (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 120 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. Divviru | 1600*2250 | gab | 1
19 | 21.korpuss ieieja no Venstpils ielas (19.) | Ugunsdrošās durvis EI 30, krāsa: (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 120 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. Divviru | 1660x2290 | gab | 1
20 | 23. korpuss, 24. korpuss, 25. korpuss | Ugunsdrošās durvis EI 30, krāsa: (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 120 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. Vienviru | 1050*2100 | gab | 5
21 | 21.korpuss(21.) | Ugunsdrošās durvis EI 30, krāsa: (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 120 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. Vienviru | 1170*2200 | gab | 1
Kopā EUR, bez PVN
* Norādītais daudzums tiks izmantots kopējai piedāvājuma summas noteikšanai un atspoguļo vairāk pasūtītās preces. Durvis tiks iepirktas pakāpeniski 2 gadu laikā vai līdz līguma summas sasniegšanai. Durvju daudzums var mainīties, samaksa tiks veikta atbilstoši pretendenta piedāvājuma cenai par vienību.
Pretendents (pilnvarotā persona):
/vārds, uzvārds/
____________________2018.gada ___.___________