## K1
Atklāta konkursa Nr.PSKUS 2022/226 3.pielikums
Pretendenta ____________________________FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
NPK | PAMATPAKALPOJUMS- K1 KRITĒRIJS | APKOPES BIEŽUMS | APKOPJU SKAITS GADĀ | VIENAS APKOPES REIZES LAIKA NORMA, STUNDAS | VIENAS APKOPES REIZES TEHNIĶA LAIKA NORMAS DARBA STUNDAS LIKME EUR bez PVN | VIENAS APKOPES REIZES CENA EUR bez PVN | CENA GADĀ EUR bez PVN
A | B | C | D | E | F | G | H
INŽENIERKOMUNIKĀCIJU REGULĀRI VEICAMIE DARBI* (K3 kritērijs) (atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām)
1 | Elektroapgāde
Elektroapgādes tīkls (t.sk.elektrosadalnes un ARI iekārtas, reaktīvās jaudas kompensatori)
| Apkopes saskaņā ar tehniskās apkopes reglamentu | reizi gadā | 1 |  |  |  | 0
Dīzeļģenerators
| Apkopes saskaņā ar tehniskās apkopes reglamentu | Reizi mēnesī | 12 |  |  |  | 0
| Apkopes saskaņā ar tehniskās apkopes reglamentu | reizi ceturksnī | 4 |  |  |  | 0
| Apkopes saskaņā ar tehniskās apkopes reglamentu | reizi pusgadā | 2 |  |  |  | 0
| Apkopes saskaņā ar tehniskās apkopes reglamentu | reizi gadā | 1 |  |  |  | 0
Transformatori
| Apkopes saskaņā ar tehniskās apkopes reglamentu | reizi gadā | 1 |  |  |  | 0
Garantētās elektroapgādes sistēma (UPS)
| Apkopes saskaņā ar tehniskās apkopes reglamentu | reizi mēnesī | 12 |  |  |  | 0
| Apkopes saskaņā ar tehniskās apkopes reglamentu | reizi pusgadā | 2 |  |  |  | 0
| Apkopes saskaņā ar tehniskās apkopes reglamentu | reizi gadā | 1 |  |  |  | 0
Zemējuma ietaises, zibens un pārsprieguma aizsardzības sistēma
| Apkopes saskaņā ar tehniskās apkopes reglamentu | reizi gadā | 1 |  |  |  | 0
Piltuvju, tekņu, notekcauruļu un kanalizācijas cauruļu el.apsildes sistēmas
| Vizuālā pārbaude un apsekošana | reizi gadā | 1 |  |  |  | 0
2 | Apkures sistēma
Centralizētā apkures sistēma (t.sk. siltummezgli)
| Apkopes saskaņā ar tehniskās apkopes reglamentu TA1 | reizi gadā | 1 |  |  |  | 0
| Apkopes saskaņā ar tehniskās apkopes reglamentu TA2 | reizi mēnesī | 12 |  |  |  | 0
| Apkopes saskaņā ar tehniskās apkopes reglamentu TA3 | reizi ceturksnī | 4 |  |  |  | 0
| Apkopes saskaņā ar tehniskās apkopes reglamentu TA4 | reizi gadā | 1 |  |  |  | 0
| Apkopes saskaņā ar tehniskās apkopes reglamentu TA5 | reizi gadā | 1 |  |  |  | 0
3 | Siltummehānika
Gāzes apkures iekārtas
| Apkopes saskaņā ar tehniskās apkopes reglamentu | reizi mēnesī | 12 |  |  |  | 0
| Apkopes saskaņā ar tehniskās apkopes reglamentu | reizi gadā | 1 |  |  |  | 0
4 | UK, Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma
Ūdens apgādes, kanalizācijas un lietus kanalizacijas sistēma
| Ūdensapgādes ievadu apkopes | reizi gadā | 1 |  |  |  | 0
| Saimniecības notekūdeņu sistēmas apsekošana | reizi ceturksnī | 4 |  |  |  | 0
| Lietus kanalizācijas apsekošana | reizi gadā | 1 |  |  |  | 0
| Naftas produktu attīrīšanas iekārta sistēmu pārbaudes-apkopes | reizi pusgadā | 2 |  |  |  | 0
| Tauku atdalītāja sistēmas pārbaudes-apkopes | reizi pusgadā | 2 |  |  |  | 0
5 | Sūķņu iekārtas
Cirkulācijas un ūdens apgādes sūkņi, kanalizācijas sūkņi, lietus kanalizācijas sūkņi
| Apkopes saskaņā ar tehniskās apkopes reglamentu | reizi gadā | 1 |  |  |  | 0
|  | Inženierkomunikāciju regulāri veicamie darbi EUR bez PVN (K1.1 kritērijs)* |  |  |  |  | 0
* Finanšu piedāvājumā ir ievērtētas visas izmaksas, kas saistītas ar Inženierkomunikāciju regulāro tehnisku apkopi pilnā apjomā (izņemot pakalpojumu sniegšanas adminsitratīvās izmaksas), atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām;
NPK | PAKALPOJUMA PĀRVALDĪBAS NODROŠINĀŠANA OBJEKTĀ (K1.2 kritērijs) | Cena mēnesī EUR bez PVN |  | Cena gadā EUR bez PVN
A | B | C |  | D
1 | Apsaimniekošanas pakalpojuma administratīvās izmaksas, lai nodrošinātu Tehniskā specifikācijā noradīto prasību izpildi** (nolikuma 3.4.1.3.apakšpunkts) |  |  | 0
| Pakalpojuma pārvaldības un pastāvīgā personāla nodrošināšana objektā (K1.2 kritērijs) |  |  | 0
**Piesaistītā projekta vādītāja un citas administratīvās izmaksas, kas nepieciešams līguma izpildei.
NPK | PAMATPAKALPOJUMS - K1 KRITĒRIJS | CENA GADĀ EUR bez PVN
A | B | F
K1=K1.1+K1.2 |  | 0
Piedāvājumā sagatavotas formulas ir kā piemērs. Pretendets pats atbildīgs par visu formulu pareizu kalkulāciju.
Note on B54: [Komentārs ar pavedienu] Jūsu Excel versija ļauj lasīt šo komentāru ar pavedienu, tomēr visi tā labojumi tiks noņemti, ja fails tiks atvērts jaunākā Excel versijā. Papildinformācija: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentārs: Šeit jāpievieno specifikācijā, ka viņam jābūt uz vietas objektā ne mazāk kā piemēram 120 H/mēnesī vai 160 h/mēnesī
Note on E55: 10 punkti
Note on H46: 60 punkti

## K2
NPK | REMONTDARBU UN AVĀRIJAS LOKALIZĀCIJAS FIKSĒTĀ DARBA STUNDAS LIKME * ( K4 kritērijs) | 1 stundas likme EUR bez PVN
A | B | F
Darba stundas likme inženiersistēmu tehniķiem un remontmeistariem DARBA LAIKĀ 8:000 līdz 17:00 (ārpus tehnsikās apkopes veicamiem darbiem)
Remontdarbu un avārijas lokalizācijas fiksētās stundu likmes kopēja summa EUR bez PVN (K4.1 kritērijs) |  | 0
Darba stundas likme inženiersistēmu tehniķiem un remontmeistariem ĀRPUS DARBA LAIKA, t.sk. brīvdienās, valsts oficiālajās svētku dienās (ārpus tehnsikās apkopes veicamiem darbiem)
Remontdarbu un avārijas lokalizācijas fiksētās stundu likmes kopēja summa EUR bez PVN (K4.2 kritērijs) |  | 0
NPK | PAMATPAKALPOJUMS - K1 KRITĒRIJS | CENA GADĀ EUR bez PVN
A | B | F
K2=K2.1+K2.2 |  | 0
*Maksimālā darba stundas likme darbiem objektā (pēc Pasūtītāja pieteikuma / izsaukuma/ remontdarbu apstiprinājuma)
Darba stundas likmē ir ievērtētas visas izmaksas, lai nodrošinātu darbu izpildi, t.i., pieskaitamie izdevumi (virsizdevumi, peļna, attīstība utt.), transporta izdevumi Izpildītāja speciālistu nokļūšanai uz/no Objekta, samaksa par pielietojamajiem tehniskajiem līdzekļiem, kas nepieciešami veicot remontdarbus un avāriju lokalizācijas darbus (rokas instrumenti);
Tāmes aprēķins tiek veikts ņemot vērā specialistu faktiski pavadīto laiku objektā veicot avārijas lokalizācijas un remonta darbus;
Piedāvājumā sagatavotas formulas ir kā piemērs. Pretendets pats atbildīgs par visu formulu pareizu kalkulāciju.
Note on C6: 20 punkti
Note on C8: 10 punkti