Tehniskā personāla reaģēšanas laiks Stradini

- Par tehniskā personāla pieejamību.

Sistēmas bojājumu vai ārpuskārtas gadījumos pēc Pasūtītāja izsaukuma, kad nepieciešama tehniskā speciālista klātbūtne, tiek definētas sekojošas pieteikuma kategorijas un reaģēšanas laiki:

Pieteikumu kategorijas:

| Kategorija | Kategorijas nosaukums | Apraksts |
| --- | --- | --- |
| 1. | Avārija | Problēma izraisa pilnīgu Sistēmas darbības apstāšanos un/vai darbs nevar tikt turpināts. |
| 2. | Kļūda, kuru nevar apiet | Problēma izraisa iekšēju Sistēmas kļūdu vai nekorektu darbību, kas rada lielus iespēju zudumus. Pasūtītājam nav zināms pieņemams problēmas apiešanas risinājums, tomēr ir iespējams darbu turpināt ierobežotā režīmā, piemēram, tehniskos risinājumus aizstājot ar personāla vai personāla piesaistītiem fiziskās apsardzes risinājumiem |
| 3. | Kļūda, kas izraisa neērtības | Problēma izraisa minimālus iespēju zudumus. Ietekme uz Sistēmu ir mazsvarīga/sagādā zināmas neērtības. |

Reaģēšanas laiks ir laiks, kad izpildītājs ir saņēmis pieteikumu.

      - Ugunsdrošības sistēma

| Pieteikuma kategorija | Reaģēšanas laiks | Sistēmas darbaspējas atjaunošana |
| --- | --- | --- |
| 1. kategorijas problēmām | 2 stundu laikā (Max) | 24 stundu laikā |
| 2. kategorijas problēmām | 4 stundu laikā (Max) | 24 stundu laikā |
| 3. kategorijas problēmām | 24 stundu laikā (Max) | 24 stundu laikā |

      - Balss izziņošanas sistēma

| Pieteikuma kategorija | Reaģēšanas laiks | Sistēmas darbaspējas atjaunošana |
| --- | --- | --- |
| 1. kategorijas problēmām | 4 stundu laikā (Max) | 24 stundu laikā |
| 2. kategorijas problēmām | 8 stundu laikā (Max) | 24 stundu laikā |
| 3. kategorijas problēmām | 24 stundu laikā (Max) | 24 stundu laikā |

      - Apsardzes sistēmas

| Pieteikuma kategorija | Reaģēšanas laiks | Sistēmas darbaspējas atjaunošana |
| --- | --- | --- |
| 1. kategorijas problēmām | 8 stundu laikā (Max) | 24 stundu laikā |
| 2. kategorijas problēmām | 12 stundu laikā (Max) | 48 stundu laikā |
| 3. kategorijas problēmām | 24 stundu laikā (Max) | 7 dienu laikā |

      - Piekļuves kontroles sistēma

| Pieteikuma kategorija | Reaģēšanas laiks | Sistēmas darbaspējas atjaunošana |
| --- | --- | --- |
| 1. kategorijas problēmām | 2 stundu laikā (Max) | 5 stundu laikā |
| 2. kategorijas problēmām | 4 stundu laikā (Max) | 12 stundu laikā |
| 3. kategorijas problēmām | 24 stundu laikā (Max) | 48 stundu laikā |

      - Videonovērošanas sistēmas

| Pieteikuma kategorija | Reaģēšanas laiks | Sistēmas darbaspējas atjaunošana |
| --- | --- | --- |
| 1. kategorijas problēmām | 4 stundu laikā (Max) | 12 stundu laikā |
| 2. kategorijas problēmām | 12 stundu laikā (Max) | 48 stundu laikā |
| 3. kategorijas problēmām | 24 stundu laikā (Max) | 7 dienu laikā |

Pretendentam tehniskājā piedāvājumā ir jāuzrāda savu speciālistu ierašanās laiks, norādot par katru kategoriju atsevišķi!

Pretendentam ir jābūt sazvanāmam visu diennakti, lai pieteiktu bojuājumu!