## Torakala stent protēze
1.pielikums nolikumam (ID.Nr. PSKUS 2017/105 )
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Torakālās aortas stenta - protēžu piegāde
Vispārīgās prasības:
1) |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā un lietotāju apmācību;
2) |  | Piegāde 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža;
3) |  | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža
4) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
5) |  | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
7) |  | Pasūtītājs līguma darbības laikā negarantē plānotā apjoma pasūtīšanu – iepirkuma apjoms var tikt samazināts vai palielināts atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai. Pasūtītājs patur tiesības pagarināt Līguma termiņu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. |  | Aortas torakālās daļas endovaskulārās protēzes sistēma descendējošās daļas klīniskiem gadījumiem (stenta-protēzes sistēma)
|  | Paredzamais daudzums: | 48
|  | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
|  | Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Tehniskās prasības:
1. | 1 | Konstrukcijas mehānisms: stentgrafts sistēma ar pašizplešanās mehānismu
1. | 2 | Ievades sistēmas maksimālais ārējais diametrs (OD): 22-25F
1. | 3 | Stentgrafta materiāls: nitinols ar poliestera pārklājumu
1. | 4 | Elementu metāla daļas savā starpā nav savstarpēji savienotas ar metāla posmiem
1. | 5 | Radiopozitīvi marķieri distālā un proksimālā daļā
1. | 6 | Izteikta sagriešanas (kinking) pretestība
1. | 7 | Stentgrafta pārklātās daļas garums: 107 - 212 mm
1. | 8 | Stentgrafta garums: 105 - 225 mm
1. | 9 | Stentgrafta diametrs: no 24 mm līdz 46 mm (ar soli ne lielāku par 2 mm)
1. | 10 | Pacientam ar implantētu stenta - protēzi nedrīkst būt kontrindikācija MR izmeklējums
1. | 11 | Stenta - protēzes ģeometrija: lineāra (stentgrafts visā garumā ar vienādu diametru un/vai konusveida (distālās daļas diametrs vismaz 4 mm mazāks par proksimālo diametru)
1. | 12 | Proksimālai un distālai stentgrafta daļai jābūt pieejamai divās modifikācijās: ar un bez poliestera pārklājuma
1. | 13 | Iespējams lietot bez introdjūsera
1. | 14 | Secīga stentgrafta atvēršanas sistēma
1. | 15 | Savietojama ar torakālo iekšstenta enkuru sistēmu
1. | 16 | Iespējams pievienot papildus distālās un proksimālās daļas
1. | 17 | Ievades sistēma ar rentgenpozitīviem marķieriem
|  | EKK: | 23415