## 1_daļa
Pielikums Nr.1
Iepirkuma „Ķirurģiskie instrumenti nodaļām” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2017/126
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Ķirurģiskie instrumenti nodaļām
1. daļa - Instrumenti vispārējām manipulācijām I
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces transportu un piegādi;
2 | Piegāde 4 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
3 | Visiem instrumentiem ir jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda ar nepieciešamajiem piejaukumiem atbilstoši ISO 7153-1 vai analoga standarta prasībām, ja nav norādīts citādāk;
4 | Uz katra instrumenta jābūt iegravētam ražotāja logo un artikula numuram, pēc kura to var atrast ražotājfirmas katalogā;
5 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
6 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
8 | Piedāvātājam jāuzrāda ražotāja apliecinājums, kas apstiprina, ka metāla sakausējums no kā tiek ražoti ķirurģiskie instrumenti ir paredzēts lietošanai medicīnā, ir atkārtoti dezinficējams un sterilizējams;
9 | Pretendentam jāiesniedz ķirurģisko instrumentu ražotāja apliecinājums par pretendenta iespējām nodrošināt ķirurģisko instrumentu garantijas un pēcgarantijas remontu;
10 | Remonts jāveic, atjaunojot instrumenta funkcionalitāti un virsmas īpašības atbilstoši jaunu instrumentu ražošanas kvalitātes standartiem, instrumentu ražotāja akreditētā servisa centrā;
11 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
12 | Pretendentam jāiesniedz ražotāja autorizācijas vēstuli, ka piegādātājam ir ekskluzīvas tiesības realizēt ražotāja produkciju Latvijā uz līguma darbības laiku;
13 | Ražotājs paredz instrumentu komplekta ikgadēju apkopi garantijas laikā.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.daļa | Aesculap ķirurģiskie instrumenti
1.1.1. | Ausu spogulis
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.1.1 | Diametrs 5±0,1 mm
1.1.1.2 | Garums 35±3 mm
1.1.1.3 | Iekšpuse gaismu neatstarojoša
1.1.1.4 | Ārpuse hromēta spoguļvirsma
1.1.1.5 | Atsauces Nr. Aesculap OF112C vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.2. | Frazier tipa kanile
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.2.1 | Instrumenta garums 180±10 mm
1.1.2.2 | Diametrs 3±3 mm
1.1.2.3 | Darba gals liekts
1.1.2.4 | Ar pirkstu balstu perpendikulāri gala liekuma virzienam
1.1.2.5 | Ar LUER tipa konektroru
1.1.2.6 | Atsauces Nr. Aesculap GF923R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.3. | Anatomiskā pincete
| Daudzums (gab.): | 143
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.3.1 | Darba gali noapaļoti
1.1.3.2 | Instrumenta garums 160±10 mm
1.1.3.3 | Darba virsma ar horizontālu rievojumu
1.1.3.4 | Taisna
1.1.3.5 | Standarta modelis
1.1.3.6 | Atsauces Nr. Aesculap BD049R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.4. | Anatomiskā pincete
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.4.1 | Darba gali noapaļoti
1.1.4.2 | Instrumenta garums 200±20 mm
1.1.4.3 | Darba virsma ar horizontālu rievojumu
1.1.4.4 | Taisna
1.1.4.5 | Standarta modelis
1.1.4.6 | Atsauces Nr. Aesculap BD051R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.5. | Anatomiskā pincete
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.5.1 | Darba gali noapaļoti
1.1.5.2 | Instrumenta garums 115±10 mm
1.1.5.3 | Darba virsma ar horizontālu rievojumu
1.1.5.4 | Taisna
1.1.5.5 | Standarta modelis
1.1.5.6 | Atsauces Nr. Aesculap BD043R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.6. | Anatomiskā pincete
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.6.1 | Darba gali noapaļoti
1.1.6.2 | Instrumenta garums 180±10 mm
1.1.6.3 | Darba virsma ar horizontālu rievojumu
1.1.6.4 | Taisna
1.1.6.5 | Standarta modelis
1.1.6.6 | Atsauces Nr. Aesculap BD050R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.7. | Ķirurģiskā pincete
| Daudzums (gab.): | 97
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.7.1 | Instrumenta garums: 145±10 mm
1.1.7.2 | Darba gali taisni
1.1.7.3 | 1x2 zobu
1.1.7.4 | Standarta modelis
1.1.7.5 | Atsauces nr. Aesculap BD557R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.8. | Ķirurģiskā pincete
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.8.1 | Instrumenta garums: 180±10 mm
1.1.8.2 | Darba gali taisni
1.1.8.3 | 1x2 zobu
1.1.8.4 | Standarta modelis
1.1.8.5 | Atsauces Nr. Aesculap BD560R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.9. | Spaile PEAN
| Daudzums (gab.): | 16
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.9.1 | Darba virsma ar horizontāli rievotu tekstūtu
1.1.9.2 | Fiksācija trīs līmeņos
1.1.9.3 | Taisns
1.1.9.4 | Instrumenta garums 140±10 mm
1.1.9.5 | Stiprināts ar skrūvi, nevis kniedēts
1.1.9.6 | Atsauces Nr. Aesculap BH414R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.10. | Grieznes METZENBAUM
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.10.1 | Instrumenta garums 230±20 mm
1.1.10.2 | Rokturi zeltīti
1.1.10.3 | Gali liekti
1.1.10.4 | Stiprinātas ar skrūvi, nevis kniedētas
1.1.10.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BC277R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.11. | Grieznes METZENBAUM
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.11.1 | Instrumenta garums 200±20 mm
1.1.11.2 | Gali liekti
1.1.11.3 | Rokturi zeltīti
1.1.11.4 | Asmeņiem Wavecut forma
1.1.11.5 | Stiprinātas ar skrūvi, nevis kniedētas
1.1.11.6 | Atsauces Nr. AESCULAP BC275WB vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.12. | Grieznes JOSEPH
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.12.1 | Ar abiem galiem spiciem
1.1.12.2 | Gali taisni
1.1.12.3 | Instrumenta garums 150±10 mm
1.1.12.4 | Atsauces Nr. Aesculap BC156R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.13. | Grieznes ķirurģiskas
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.13.1 | Ar abiem galiem spiciem
1.1.13.2 | Gali taisni
1.1.13.3 | Instrumenta garums 115±10 mm
1.1.13.4 | Standarta modelis
1.1.13.5 | Atsauces Nr. Aesculap BC341R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.14. | Grieznes ķirurģiskas
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.14.1 | Ar abiem galiem spiciem
1.1.14.2 | Gali taisni
1.1.14.3 | Instrumenta garums 130±10 mm
1.1.14.4 | Atsauces Nr. Aesculap BC140R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.15. | Mutes pletējs FERGUSSON-ACKLAND
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.15.1 | Instrumenta garums 145±10 mm
1.1.15.2 | Ar atsperi
1.1.15.3 | Atsauces Nr. Aesculap OM044R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.16. | MAGILL stanga
| Daudzums (gab.): | 3
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.16.1 | Instrumenta garums 250±20 mm
1.1.16.2 | Stiprināta ar skrūvi, nevis kniedēta
1.1.16.3 | Atsauces Nr. Aesculap AN381R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.17. | Spaile ROCHESTER-PEAN
| Daudzums (gab.): | 40
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.17.1 | Instrumenta garums 200±20 mm
1.1.17.2 | Taisna
1.1.17.3 | Trīs pakāpju fiksācija
1.1.17.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BH446R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.18. | Adatturis DE BAKEY
| Daudzums (gab.): | 70
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.18.1 | Instrumenta garums 150±10 mm
1.1.18.2 | Paredzēts no 4/0 līdz 6/0 šuvju materiālam
1.1.18.3 | Rokturi zeltīti
1.1.18.4 | Trīs pakāpju fiksācija
1.1.18.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BM032R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.19. | Spaile PEAN
| Daudzums (gab.): | 30
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.19.1 | Instrumenta garums 140±10 mm
1.1.19.2 | Taisna
1.1.19.3 | Fiksācija trīs līmeņos
1.1.19.4 | Atsauces Nr. Aesculap BH414R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.20. | PEAN tipa klemme
| Daudzums (gab.): | 85
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.20.1 | Instrumenta garums 130±10 mm
1.1.20.2 | Taisna
1.1.20.3 | Fiksācija trīs līmeņos
1.1.20.4 | Atsauces Nr. Aesculap BH412R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.21. | Spaile CRILE
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.21.1 | Instrumenta garums 160±10 mm
1.1.21.2 | Taisna
1.1.21.3 | Fiksācija trīs līmeņos
1.1.21.4 | Atsauces Nr. Aesculap BH166R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.22. | Adatturis DE BAKEY
| Daudzums (gab.): | 3
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.22.1 | Instrumenta garums 210±20 mm
1.1.22.2 | Paredzēts no 4/0 līdz 6/0 šuvju materiālam
1.1.22.3 | Rokturi zeltīti
1.1.22.4 | Trīs pakāpju fiksācija
1.1.22.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BM034R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.23. | Grieznes
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.23.1 | Gali liekti, asi
1.1.23.2 | Instrumenta garums 150±10 mm
1.1.23.3 | Atsauces Nr. AESCULAP BC445R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.24. | Adatturis
| Daudzums (gab.): | 35
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.24.1 | Instrumenta garums 180±10 mm
1.1.24.2 | Paredzēts no 6/0 līdz 10/0 šuvju materiālam
1.1.24.3 | Rokturi zeltīti
1.1.24.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BM025R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.25. | Grieznes DE BAKEY
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.25.1 | Instrumenta garums 220±20 mm
1.1.25.2 | Asmeņi liekti 60⁰ leņķī uz augšu
1.1.25.3 | Rokturi zeltīti
1.1.25.4 | Stiprinātas ar skrūvi, nevis kniedētas
1.1.25.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BC245R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.26. | Grieznes DIETHRICH-POTTS
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.26.1 | Instrumenta garums 180±10 mm
1.1.26.2 | Standarta tipa asmenis
1.1.26.3 | Stiprinātas ar skrūvi, nevis kniedētas
1.1.26.4 | Asmeņi 45⁰ leņķī uz augšu
1.1.26.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BC523R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.27. | Spaile CAIRNS
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.27.1 | Instrumenta garums 150±10 mm
1.1.27.2 | Divu pakāpju fiksācijas mehānisms
1.1.27.3 | Gali liekti
1.1.27.4 | Darba virsma ar horizontālu rievojumu
1.1.27.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BH125R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.28. | Spaile HALSTED
| Daudzums (gab.): | 3
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.28.1 | Instrumenta garums 185±10 mm
1.1.28.2 | Gali liekti
1.1.28.3 | Trīs pakāpju fiksācijas mehānisms
1.1.28.4 | Darba virsma ar horizontālu rievojumu
1.1.28.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BH203R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.29. | Spaile ADSON
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.29.1 | Instrumenta garums 185±10 mm
1.1.29.2 | Gali liekti
1.1.29.3 | Trīs pakāpju fiksācijas mehānisms
1.1.29.4 | Darba virsma ar horizontālu rievojumu
1.1.29.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BH201R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.30. | Spaile PEAN
| Daudzums (gab.): | 3
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.30.1 | Instrumenta garums 140±10 mm
1.1.30.2 | Gali taisni
1.1.30.3 | Trīs pakāpju fiksācijas mehānisms
1.1.30.4 | Darba virsma ar horizontālu rievojumu
1.1.30.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BH414R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.31. | Spaile NISSEN
| Daudzums (gab.): | 3
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.31.1 | Instrumenta garums 185±10 mm
1.1.31.2 | Gali liekti
1.1.31.3 | Trīs pakāpju fiksācijas mehānisms
1.1.31.4 | Darba virsma ar horizontālu rievojumu
1.1.31.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BH199R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.32. | Spaile MIKULICZ
| Daudzums (gab.): | 3
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.32.1 | Instrumenta garums 185±10 mm
1.1.32.2 | Gali liekti uz sāniem
1.1.32.3 | Darba virsma ar horizontālu rievojumu
1.1.32.4 | Ar 1×2 zobiem
1.1.32.5 | Četru pakāpju fiksācijas mehānisms
1.1.32.6 | Atsauces Nr. AESCULAP BJ315R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.33. | Adatturis HEGAR
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.33.1 | Instrumenta garums 245±20 mm
1.1.33.2 | Rokturi zeltīti
1.1.33.3 | Darba virsma ar 0,5 mm rievojumu (paredzēts līdz 3/0 šuvēm)
1.1.33.4 | Četru pakāpju fiksācijas mehānisms
1.1.33.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BM078R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.34. | Adatturis HEGAR-MAYO-SEELEY
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.34.1 | Instrumenta garums 200±20 mm
1.1.34.2 | Rokturi zeltīti
1.1.34.3 | Darba virsma ar 0,4 mm rievojumu (paredzēts 4/0 - 6/0 šuvēm)
1.1.34.4 | Trīs pakāpju fiksācijas mehānisms
1.1.34.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BM022R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.35. | Adatturis
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.35.1 | Instrumenta garums 185±10 mm
1.1.35.2 | Starp rokturiem atspere
1.1.35.3 | Starp rokturiem fiksācijas mehānisms (ratchet)
1.1.35.4 | Rokturi ar rievojumu
1.1.35.5 | Paredzēts līdz 5/0 šuvju materiālam
1.1.35.6 | Atsauces Nr. AESCULAP FM550R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.36. | Adatturis
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.36.1 | Instrumenta garums 200±20 mm
1.1.36.2 | Starp rokturiem atspere
1.1.36.3 | Starp rokturiem fiksācijas mehānisms (ratchet)
1.1.36.4 | Rokturi ar rievojumu
1.1.36.5 | Paredzēts līdz 5/0 šuvju materiālam
1.1.36.6 | Atsauces Nr. AESCULAP FM551R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.37. | Adatturis
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.37.1 | Instrumenta garums 230±20 mm
1.1.37.2 | Starp rokturiem atspere
1.1.37.3 | Starp rokturiem fiksācijas mehānisms (ratchet)
1.1.37.4 | Rokturi ar rievojumu
1.1.37.5 | Paredzēts līdz 5/0 šuvju materiālam
1.1.37.6 | Atsauces Nr. AESCULAP FM552R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.38. | Retraktors FARABEUF
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.38.1 | Instrumenta garums 150±10 mm
1.1.38.2 | Lielākās daļas izmēri 23×16 uz 20×16 mm
1.1.38.3 | Mazākās daļas izmēri 24×16 uz 28×16 mm
1.1.38.4 | Atsauces Nr. AESCULAP BT021R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.39. | Spaile COLLIN nieres izņemšanai
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.39.1 | Instrumenta garums 285±20 mm
1.1.39.2 | Sešu pakāpju fiksācijas mehānisms
1.1.39.3 | Atsauces Nr. AESCULAP EO405R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.40. | Pincete DE BAKEY
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.40.1 | Instrumenta garums 240±20 mm
1.1.40.2 | Darba galu platums 2 mm
1.1.40.3 | Atraumatiska
1.1.40.4 | Atsauces Nr. AESCULAP FB404R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.41. | Pincete DE BAKEY
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.41.1 | Instrumenta garums 200±20 mm
1.1.41.2 | Darba galu platums 2±0,2 mm
1.1.41.3 | Darba gals 40o leņķī
1.1.41.4 | Atraumatiska
1.1.41.5 | Atsauces Nr. AESCULAP FB403R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.42. | Spaile DE BAKEY
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.42.1 | Instrumenta garums 170±10 mm
1.1.42.2 | Darba gali liekti ar liekuma rādiusu 20±2 mm (Ø 40±4 mm)
1.1.42.3 | Atraumatiska
1.1.42.4 | Septiņu pakāpju fiksācijas mehānisms
1.1.42.5 | Atsauces Nr. AESCULAP FB558R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.43. | Spaile GREGORY
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.43.1 | Instrumenta garums 200±20 mm
1.1.43.2 | Darba galu garums 57±5 mm
1.1.43.3 | Darba galu "S" forma piemērota dziļajām artērijām (profunda)
1.1.43.4 | Atraumatiska
1.1.43.5 | Astoņu pakāpju fiksācijas mehānisms
1.1.43.6 | Atsauces Nr. AESCULAP MB750R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.44. | Spaile DE BAKEY
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.44.1 | Instrumenta garums 305±30 mm
1.1.44.2 | Darba galu garums 135±10 mm
1.1.44.3 | Darba galos 60⁰ liekums uz sāniem
1.1.44.4 | Atraumatiska
1.1.44.5 | Septiņu pakāpju fiksācijas mehānisms
1.1.44.6 | Atsauces Nr. AESCULAP FB513R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.45. | Spaile LAMBERT-KAY
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.45.1 | Instrumenta garums 215±20 mm
1.1.45.2 | Darba galu garums 93±5 mm
1.1.45.3 | Instrumentam "S" forma
1.1.45.4 | Septiņu pakāpju fiksācijas mehānisms
1.1.45.5 | Darba gali liekti ar liekuma rādiusu 20±2 mm (Ø 40±4 mm)
1.1.45.6 | Atraumatiska
1.1.45.7 | Atsauces Nr. AESCULAP FB490R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.46. | Spaile PHANEUF
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.46.1 | Instrumenta garums 205±20 mm
1.1.46.2 | Darba virsma ar horizontālu rievojumu
1.1.46.3 | 1/2 zobu
1.1.46.4 | Darba galos spēcīgs liekums
1.1.46.5 | Četru pakāpju fiksācijas mehānisms
1.1.46.6 | Atsauces Nr. AESCULAP BJ501R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.47. | Spaile MIXTER
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.47.1 | Instrumenta garums 250±20 mm
1.1.47.2 | Darba virsma ar vertikālu rievojumu
1.1.47.3 | Darba galos spēcīgs liekums
1.1.47.4 | Četru pakāpju fiksācijas mehānisms
1.1.47.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BJ062R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.48. | Spaile MIXTER
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.48.1 | Instrumenta garums 290±20 mm
1.1.48.2 | Darba virsma ar vertikālu rievojumu
1.1.48.3 | Darba galos spēcīgs liekums
1.1.48.4 | Četru pakāpju fiksācijas mehānisms
1.1.48.5 | Atsauces Nr. AESCULAP BJ073R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.49. | Spaile BLAKE
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.49.1 | Instrumenta garums 205±20 mm
1.1.49.2 | Darba galos cilpa
1.1.49.3 | Bez rievojuma darba galos
1.1.49.4 | Bez fiksācijas
1.1.49.5 | Atsauces Nr. AESCULAP EB220R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.50. | Kanile SCHMID
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.50.1 | Instrumenta garums 150±10 mm
1.1.50.2 | LUER LOCK konektors
1.1.50.3 | Diametrs 3 mm
1.1.50.4 | Atsauces Nr. AESCULAP FB153R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.51. | Kanile SCHMID
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.51.1 | Instrumenta garums 150±10 mm
1.1.51.2 | LUER LOCK konektors
1.1.51.3 | Diametrs 4 mm
1.1.51.4 | Atsauces Nr. AESCULAP FB154R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.52. | Kanile SCHMID
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.52.1 | Instrumenta garums 150±10 mm
1.1.52.2 | LUER LOCK konektors
1.1.52.3 | Diametrs 6 mm
1.1.52.4 | Atsauces Nr. AESCULAP FB156R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.53. | Āmurs
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.53.1 | Instrumenta garums 190±10 mm
1.1.53.2 | Darba gala diametrs 22±2 mm
1.1.53.3 | Masa 155±10 g
1.1.53.4 | Atsauces Nr. AESCULAP DF114R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.54. | Nieršāle
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.54.1 | Garums 250±20 mm
1.5.54.2 | Atsauces Nr. AESCULAP JG506R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.55. | Spaile cauruļu aizspiešainai
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.55.1 | Instrumenta garums 200±20 mm
1.1.55.2 | Instruments taisns
1.1.55.3 | Četru pakāpju fiksācija
1.1.55.4 | Atsauces Nr. Aesculap AN913R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.56. | Spaile PEAN
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.56.1 | Darba virsma ar horizontālu rievojumu
1.1.56.2 | Gals liekts
1.1.56.3 | Instrumenta garums 260mm±20 mm
1.1.56.4 | Četru pakāpju fiksācija
1.1.56.5 | Atsauces Nr. Aesculap BH473R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.57. | Spaile ROBERTS
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.57.1 | Darba virsma ar horizontālu rievojumu
1.1.57.2 | Gals liekts
1.1.57.3 | Instrumenta garums 225mm±20 mm
1.1.57.4 | Trīs pakāpju fiksācija
1.1.57.5 | Atsauces Nr. Aesculap BH814R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.58. | Grieznes METZENBAUM
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.58.1 | Liektiem noapaļotiem asmeņu galiem
1.1.58.2 | Ar volframa-karbida pārklājumu
1.1.58.3 | Apzeltīti rokturi
1.1.58.4 | Instrumenta garums: 115±10 mm
1.1.58.5 | Asmeņi savienoti ar skrūvēm, atkārtoti asināmi, nedrīkst būt kniedēti
1.1.58.6 | Atsauces Nr. Aesculap BC257WB vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.59. | NELSON-METZENBAUM tipa disekcijas grieznes
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.5.59.1 | Liektiem noapaļotiem asmeņu galiem
1.5.59.2 | Ar volframa-karbida pārklājumu
1.5.59.3 | Apzeltīti rokturi
1.5.59.4 | Instrumenta garums: 260±20 mm
1.5.59.5 | Asmeņi savienoti ar skrūvēm, atkārtoti asināmi, nedrīkst būt kniedēti
1.5.59.6 | Atsauces nr. Aesculap BC279B vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.60. | Grieznes METZENBAUM
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.60.1 | Taisni gali
1.1.60.2 | Instrumenta garums 180±10 mm
1.1.60.3 | Rokturi zeltīti
1.1.60.4 | Stiprinātas ar skrūvi, nevis kniedētas
1.1.60.5 | Atsauces Nr. Aesculap BC270R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.61. | Spaile TISCHLER biopsijai
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.61.1.1 | Izjaucama
1.1.61.1.2 | Darba virsmas garums 210 ±20 mm
1.1.61.1.3 | Žokļa daļa fenestrēta 5x2,5x1,5 mm ±0,1 mm
1.1.61.1.4 | Atsauces Nr. Aesculap ER068R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.62. | Amniotoms BEACHAM
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.62.1.1 | Vienzoba
1.1.62.1.2 | Instrumenta garums: 240±20 mm
1.1.62.1.3 | Atsauces Nr. Atsauces nr. Aesculap ET102R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.63. | Medicīniskais trauks
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.63.1.1 | Apaļas formas
1.1.63.1.2 | Tilpums 0,4±0,1 L
1.1.63.1.3 | Atsauces Nr. Aesculap JG523R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.64. | Medicīniskais trauks
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.64.1.1 | Konusveidīga forma
1.1.64.1.2 | Diametrs 30 ±3 mm
1.1.64.1.3 | Atsauces Nr. Aesculap JG513R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.65. | Spaile DUVAL
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.65.1.1 | Darba gali trijstūra loga veida ar zobiņiem
1.1.65.1.2 | Rokturis ar sešpakāpju fiksatoru
1.1.65.1.3 | Instrumenta garums: 230±20 mm
1.1.65.1.4 | Atsauces Nr. Aesculap FB930R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.66. | Ķirurģiskas grieznes
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.66.1.1 | Taisnas
1.1.66.1.2 | Instrumenta garums 130±10 mm
1.1.66.1.3 | Stiprinātas ar skrūvi, nevis kniedētas
1.1.66.1.4 | Asi gali
1.1.66.1.5 | Atsauces Nr. Aesculap BC343R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.67. | Ķirurģiskas grieznes
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.67.1.1 | Taisnas
1.1.67.1.2 | Instrumenta garums 130±10 mm
1.1.67.1.3 | Stiprinātas ar skrūvi, nevis kniedētas
1.1.67.1.4 | Ar vienu asu un trulu galu
1.1.67.1.5 | Atsauces Nr. Aesculap BC323R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.68. | Ķirurģiskas grieznes
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.68.1.1 | Taisnas
1.1.68.1.2 | Instrumenta garums 130±10 mm
1.1.68.1.3 | Stiprinātas ar skrūvi, nevis kniedētas
1.1.68.1.4 | Truli gali
1.1.68.1.5 | Atsauces Nr. Aesculap BC313R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.69. | Pincete ADSON
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.69.1.1 | Instrumenta garums 120 ±5 mm
1.1.69.1.2 | Atsauces Nr. Aesculap BD511R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.70. | Spaile HALSTED-MOSQUITO
| Daudzums (gab.): | 25
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.70.1.1 | Instrumenta garums 125 ±5 mm
1.1.70.1.2 | Taisni gali
1.1.70.1.3 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.1.70.1.4 | Atsauces nr. Aesculap BH110R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.71. | Spaile HALSTED-MOSQUITO
| Daudzums (gab.): | 24
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.71.1.1 | Instrumenta garums 200 ±10 mm
1.1.71.1.2 | Liekti gali
1.1.71.1.3 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
1.1.71.1.4 | Atsauces nr. Aesculap BH211R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.72. | Grieznes ESMARCH
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.72.1.1 | Instrumenta garums 200 ±10 mm
1.1.72.1.2 | Atsauces Nr. Aesculap LX550R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.73. | Grieznes COOPER
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.73.1.1 | Instrumenta garums 145 ±5 mm
1.1.73.1.2 | Viens asmens noapaļots, otrs ass
1.1.73.1.3 | Atsauces Nr. Aesculap BC424R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.74. | Anatomiska pincete
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.74.1.1 | Instrumenta garums 200 ±10 mm
1.1.74.1.2 | Atsauces Nr. Aesculap BD031R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
1.1.75. | Anatomiska pincete
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
1.1.75.1.1 | Instrumenta garums 100 ±5 mm
1.1.75.1.2 | Taisna
1.1.75.1.3 | Asi gali, bez rievojuma
1.1.75.1.4 | Atsauces Nr. Aesculap BD320R vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -

## 2_daļa
Pielikums Nr.1
Iepirkuma „Ķirurģiskie instrumenti nodaļām” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2017/126
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Ķirurģiskie instrumenti nodaļām
2. daļa - Instrumenti vispārējām manipulācijām II
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces transportu un piegādi;
2 | Piegāde 4 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
3 | Visiem instrumentiem ir jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda ar nepieciešamajiem piejaukumiem atbilstoši ISO 7153-1 vai analoga standarta prasībām, ja nav norādīts citādāk;
4 | Uz katra instrumenta jābūt iegravētam ražotāja logo un artikula numuram, pēc kura to var atrast ražotājfirmas katalogā;
5 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
6 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
8 | Piedāvātājam jāuzrāda ražotāja apliecinājums, kas apstiprina, ka metāla sakausējums no kā tiek ražoti ķirurģiskie instrumenti ir paredzēts lietošanai medicīnā, ir atkārtoti dezinficējams un sterilizējams;
9 | Pretendentam jāiesniedz ķirurģisko instrumentu ražotāja apliecinājums par pretendenta iespējām nodrošināt ķirurģisko instrumentu garantijas un pēcgarantijas remontu;
10 | Remonts jāveic, atjaunojot instrumenta funkcionalitāti un virsmas īpašības atbilstoši jaunu instrumentu ražošanas kvalitātes standartiem, instrumentu ražotāja akreditētā servisa centrā;
11 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
12 | Pretendentam jāiesniedz ražotāja autorizācijas vēstuli, ka piegādātājam ir ekskluzīvas tiesības realizēt ražotāja produkciju Latvijā uz līguma darbības laiku;
13 | Ražotājs paredz instrumentu komplekta ikgadēju apkopi garantijas laikā.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.daļa | SPIGGLE & THEIS ķirurģiskie instrumenti
2.1.1. | Kanile FRAZIER
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
2.1.1.1 | Instrumenta garums 100±10 mm
2.1.1.2 | Galā lodveida paplašinājums
2.1.1.3 | Diametrs 3,3±0,3 mm
2.1.1.4 | Darba gals liekts
2.1.1.5 | Atsauces Nr. Spiggle&Theis 30-104-10 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -

## 3_daļa
Pielikums Nr.1
Iepirkuma „Ķirurģiskie instrumenti nodaļām” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2017/126
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Ķirurģiskie instrumenti nodaļām
3. daļa - Instrumenti vispārējām manipulācijām III
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces transportu un piegādi;
2 | Piegāde 4 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
3 | Visiem instrumentiem ir jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda ar nepieciešamajiem piejaukumiem atbilstoši ISO 7153-1 vai analoga standarta prasībām, ja nav norādīts citādāk;
4 | Uz katra instrumenta jābūt iegravētam ražotāja logo un artikula numuram, pēc kura to var atrast ražotājfirmas katalogā;
5 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
6 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
8 | Piedāvātājam jāuzrāda ražotāja apliecinājums, kas apstiprina, ka metāla sakausējums no kā tiek ražoti ķirurģiskie instrumenti ir paredzēts lietošanai medicīnā, ir atkārtoti dezinficējams un sterilizējams;
9 | Pretendentam jāiesniedz ķirurģisko instrumentu ražotāja apliecinājums par pretendenta iespējām nodrošināt ķirurģisko instrumentu garantijas un pēcgarantijas remontu;
10 | Remonts jāveic, atjaunojot instrumenta funkcionalitāti un virsmas īpašības atbilstoši jaunu instrumentu ražošanas kvalitātes standartiem, instrumentu ražotāja akreditētā servisa centrā;
11 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
12 | Pretendentam jāiesniedz ražotāja autorizācijas vēstuli, ka piegādātājam ir ekskluzīvas tiesības realizēt ražotāja produkciju Latvijā uz līguma darbības laiku;
13 | Ražotājs paredz instrumentu komplekta ikgadēju apkopi garantijas laikā.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3.daļa | Pro-Med ķirurģiskie instrumenti
3.1.1. | Spaile MOSQUITO
| Daudzums (gab.): | 45
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.1.1 | Fiksācija trīs līmeņos
3.1.1.2 | Taisna
3.1.1.3 | Instrumenta garums 125±10 mm
3.1.1.4 | Zobiņi 1x2
3.1.1.6 | Atsauces Nr. PRO-MED 15.0126 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.2. | Spogulis KOGAN
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.2.1 | Instrumenta garums 240±20 mm
3.1.2.2 | Atsauces Nr. PRO-MED 55.0530 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.3. | Spogulis KOGAN
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.3.1 | Instrumenta garums 240±20 mm
3.1.3.2 | Ar lineālu
3.1.3.3 | Ar bloķētāju
3.1.3.4 | Atsauces Nr. PRO-MED 55.0532 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.4. | Spaile ADSON
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.4.1 | Instrumenta garums 185±10 mm
3.1.4.2 | Darba gals liekts
3.1.4.3 | Darba virsma horizontāli rievota
3.1.4.4 | 1×2 zobiņi
3.1.4.5 | Trīs pakāpju fiksācijas mehānisms
3.1.4.6 | Atsauces Nr. PRO-MED 15.0317 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.5. | Zonde SIMS
| Daudzums (gab.): | 3
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.5.1 | Instrumenta garums 320±30 mm
3.1.5.2 | Graduēta
3.1.5.3 | Liekta
3.1.5.4 | Rigīda
3.1.5.5 | Atsauces Nr. PRO-MED 55.1004 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.6. | Zonde MAYO
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.6.1 | Instrumenta garums 330±30 mm
3.1.6.2 | Graduēta
3.1.6.3 | Taisna
3.1.6.4 | Lokana
3.1.6.5 | Atsauces Nr. PRO-MED 55.1005 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.7. | Grieznes IRIS
| Daudzums (gab.): | 3
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.7.1 | Instrumenta garums 110±10 mm
3.1.7.2 | Darba gali spici
3.1.7.3 | Asmeņi liekti pa labi
3.1.7.4 | Atsauces Nr. PRO-MED 13.0045 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.8. | Pincete OEHLER
| Daudzums (gab.): | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.8.1 | Instrumenta garums 140±10 mm
3.1.8.2 | Darba virsma robota
3.1.8.3 | 1×2 zobiņi
3.1.8.4 | Volframa - karbīda pārklājums
3.1.8.5 | Atsauces Nr. PRO-MED 14.2623 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.9. | Biopsijas standziņas TISCHLER
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.9.1 | Darba virsmas izmēri 3±0,3×7±0,5 mm
3.1.9.2 | Instrumenta garums 230±20 mm
3.1.9.3 | Atsauces Nr. PRO-MED 55.1850 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.10. | Biopsijas standziņas TISCHLER-MINI
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.10.1 | Darba virsmas izmēri 2,5±0,2×5±0,5 mm
3.1.10.2 | Instrumenta garums 230±20 mm
3.1.10.3 | Atsauces Nr. PRO-MED 55.1854 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.11. | Kirete HEANEY
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.11.1 | Instrumenta garums 247±20 mm
3.1.11.2 | Virsma robota
3.1.11.3 | Darba virsmas izmēri 6±0,5×10±1 mm
3.1.11.4 | Atsauces Nr. Integra Jarit 500-320 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.12. | Spaile FLECHTER
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.12.1 | Instrumenta garums 245±20 mm
3.1.12.2 | Taisna
3.1.12.3 | Darba virsma garena, ovāla
3.1.12.4 | Darba virsma rievota
3.1.12.5 | Trīs pakāpju fiksācijas mehānisms
3.1.12.6 | Atsauces Nr. Integra Jarit 115-119 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.13. | Spaile KEYES biopsijai
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.13.1 | Darba gala diametrs 3±0,3 mm
3.1.13.2 | Atsauces Nr. PRO-MED 58.0253 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.14 | Spaile RANKIN-KELLY
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.14.1 | Kopējais instrumenta garums 160mm±10 mm
3.1.14.2 | Liekts
3.1.14.3 | Horizontāls rievojums vismaz 1/2 no darba zonas
3.1.14.4 | Trīspakāpju fiksācija
3.1.14.6 | Atsauces Nr. PRO-MED 15.0241 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.15. | Spaile MOSQUITO
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.15.1 | Kopējais instrumenta garums 125±10 mm
3.1.15.2 | Horizontāls rievojums visā darba zonā
3.1.15.3 | Liekta
3.1.15.4 | Trīspakāpju fiksācija
3.1.15.6 | Atsauces Nr. PRO-MED 15.0121 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.16. | Spaile MOSQUITO
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.16.1 | Kopējais instrumenta garums 125±10 mm
3.1.16.2 | Horizontāls rievojums visā darba zonā
3.1.16.3 | Taisna
3.1.16.4 | Trīspakāpju fiksācija
3.1.16.6 | Atsauces Nr. PRO-MED 15.0120 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.17. | Spaile MOSQUITO
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.17.1 | Kopējais instrumenta garums 140±10 mm
3.1.17.2 | Horizontāls rievojums visā darba zonā
3.1.17.3 | Liekta
3.1.17.4 | Trīspakāpju fiksācija
3.1.17.6 | Atsauces Nr. PRO-MED 15.0125 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.18. | Adatturis MAYO-HEGAR
| Daudzums (gab.): | 8
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.18.1 | Kopējais instrumenta garums 240±10 mm
3.1.18.2 | Šķērssvītrots rievojums un grope darba zonā
3.1.18.3 | Trīspakāpju fiksācija
3.1.18.4 | Instruments stirpināts ar skrūvi, nevis kniedēts
3.1.18.5 | Atsauces Nr. PRO-MED 18.1086 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.19. | Adatturis MAYO-HEGAR
| Daudzums (gab.): | 8
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.19.1 | Kopējais instrumenta garums 200±10 mm
3.1.19.2 | Šķērssvītrots rievojums un grope darba zonā
3.1.19.3 | Trīspakāpju fiksācija
3.1.19.4 | Instruments stirpināts ar skrūvi, nevis kniedēts
3.1.19.5 | Atsauces Nr. PRO-MED 18.1084 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.20. | Pincete TISSUE ķirurģiska
| Daudzums (gab.): | 30
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.20.1 | Kopējais instruments garums 160±10 mm
3.1.20.2 | Zobiņi 1x2
3.1.20.3 | Satveršanas zonā horizontāls rievojums, lai pincete neizslīdētu
3.1.20.4 | Atsauces Nr. PRO-MED 14.0625 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.21. | Anatomiska pincete
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.21.1 | Kopējais instruments garums 160±10 mm
3.1.21.2 | Darba zonā horizontāls rievojums
3.1.21.3 | Satveršanas zonā horizontāls rievojums, lai pincete neizslīdētu
3.1.21.4 | Atsauces Nr. PRO-MED 14.0125 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.22. | Pincete DE BAKEY
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.22.1 | Kopējais instrumenta garums 200±20 mm
3.1.22.2 | Darba zonas platums 2±0,5 mm
3.1.22.3 | Atraumatiska
3.1.22.4 | Darba zonā smalks rievojums
3.1.22.5 | Satveršanas zonā horizontāls rievojums, lai pincete neizslīdētu
3.1.22.6 | Atsauces Nr. PRO-MED 14.1012 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.23. | Pincete DE BAKEY
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.23.1 | Kopējais instrumenta garums 200±20 mm
3.1.23.2 | Darba zonas platums 2,7±0,5 mm
3.1.23.3 | Atraumatiska
3.1.23.4 | Darba zonā smalks rievojums
3.1.23.5 | Satveršanas zonā horizontāls rievojums, lai pincete neizslīdētu
3.1.23.6 | Atsauces Nr. PRO-MED 14.1032 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.24. | Retraktoru US-ARMY komplekts
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.24.1 | Kopējais instrumenta garums 210±10 mm
3.1.24.2 | Komplektā divi āķi: 21×15-40×15mm ± 10 mm, 25x15-45x15 mm ± 10mm
3.1.24.3 | Āķi viegli ieliekti
3.1.24.4 | Atsauces Nr. PRO-MED 17.0630 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.25. | Spaile DUVAL
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.25.1 | Kopējais instrumenta garums 180±10 mm
3.1.25.2 | Darba zonas platums 14±1 mm
3.1.25.3 | Darba zona škērssvītroti rievota
3.1.25.4 | Darba zonā simetriskas trīsstūrveida atveres
3.1.25.5 | Četrpakāpju fiksācija
3.1.25.7 | Atsauces Nr. PRO-MED 48.0090 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.26. | Spaile CRILE
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.26.1 | Kopējais instrumenta garums 140±10 mm
3.1.26.2 | Liekts
3.1.26.3 | Darba zona viscaur horizontāli rievota
3.1.26.4 | Trīspakāpju fiksācija
3.1.26.6 | Atsauces Nr. PRO-MED 15.0211 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.27. | Spaile CRILE
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.27.1 | Kopējais instrumenta garums 140±10 mm
3.1.27.2 | Taisns
3.1.27.3 | Darba zona viscaur horizontāli rievota
3.1.27.4 | Trīspakāpju fiksācija
3.1.27.6 | Atsauces Nr. PRO-MED 15.0210 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.28. | Grieznes ķirurģiskas
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.28.1 | Kopējais instrumenta garums 155±10 mm
3.1.28.2 | Taisnas
3.1.28.3 | Abi gali noapaļoti
3.1.28.4 | Instruments stirpināts ar skrūvi, nevis kniedēts
3.1.28.5 | Atsauces Nr. PRO-MED 13.0356 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.29. | Grieznes MAYO-STILLE
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.29.1 | Kopējais instrumenta garums 140±10 mm
3.1.29.2 | Liektas
3.1.29.3 | Abi gali noapaļoti
3.1.29.4 | Instruments stirpināts ar skrūvi, nevis kniedēts
3.1.29.5 | Atsauces Nr. PRO-MED 13.0433 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.30. | Grieznes MAYO-LEXER
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.30.1 | Kopējais instrumenta garums 165±10 mm
3.1.30.2 | Liektas
3.1.30.3 | Abi gali noapaļoti
3.1.30.4 | Instruments stirpināts ar skrūvi, nevis kniedēts
3.1.30.5 | Atsauces Nr. PRO-MED 13.0441 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.31. | Zonde LOCKHAR-MUMMERY
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.31.1 | Kopējais instrumenta garums 165±10 mm
3.1.31.2 | Taisna
3.1.31.3 | Roktura galā izliekta
3.1.31.4 | Rokturis sirdsveida vieglākai satveršanai
3.1.31.5 | Atsauces Nr. PRO-MED 19.0371 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.32. | Zonde LOCKHAR-MUMMERY
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.32.1 | Kopējais instrumenta garums 165±10 mm
3.1.32.2 | Viegli ieliekta
3.1.32.3 | Roktura galā izliekta
3.1.32.4 | Rokturis sirdsveida vieglākai satveršanai
3.1.32.5 | Atsauces Nr. PRO-MED 19.0372 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.33. | Fistulu zonde
| Daudzums (gab.): | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.33.1 | Kopējais instrumenta garums 250±20 mm
3.1.33.2 | Darba galā podziņa
3.1.33.3 | Zondes diametrs 2±0,2 mm
3.1.33.4 | Materiāls: sudrabs
3.1.33.5 | Rokturis ar saplacinātu actiņu vieglākai satveršanai
3.1.33.6 | Atsauces Nr. PRO-MED 19.0216 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.34. | Retraktors - āķis
| Daudzums (gab.): | 6
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.34.1 | Kopējais instrumenta garums 160±10 mm
3.1.34.2 | Retraktoram četri asi āķīši
3.1.34.3 | Starp rokturi un darba zonu "kakliņš"
3.1.34.4 | Atsauces Nr. PRO-MED 17.0404 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.35. | Spaile MIKULICZ
| Daudzums (gab.): | 8
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.35.1 | Kopējais instrumenta garums 200±20 mm
3.1.35.2 | Liekta
3.1.35.3 | Zobiņi 1x2
3.1.35.4 | Darba zonā lineārs rievojums
3.1.35.5 | Trīspakāpju fiksācija
3.1.35.6 | Instruments stirpināts ar skrūvi, nevis kniedēts
3.1.35.7 | Atsauces Nr. PRO-MED 15.2211 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.36. | Retraktors OLLIER
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.36.1 | Kopējais instrumenta garums 225±20 mm
3.1.36.2 | Darba zonā trīs viegli iziekti neasi zari
3.1.36.3 | Darba zona 36×30mm ± 3mm
3.1.36.4 | Atsauces Nr. PRO-MED 17.0910 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.37. | Āķis SMELLIE
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.37.1.1 | Kopējais instrumenta garums 330 ± 30 mm
3.1.37.1.2 | Abos galos liekts
3.1.37.1.3 | Atsauces Nr. PRO-MED 56.0515 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.38. | Kranioklasts BRAUN
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.38.1.1 | Kopējais instrumenta garums 420 ± 40 mm
3.1.38.1.2 | Izliekts pa kreisi
3.1.38.1.3 | Roktura abas daļas rievotas, ar izvirzījumiem plaukstas atbalstam
3.1.38.1.4 | Fiksējams ar skrūvstieni un uzgriezni ar rokturiem abās pusēs
3.1.38.1.5 | Instruments stiprināts ar skrūvi, nevis kniedēts
3.1.38.1.6 | Atsauces Nr. PRO-MED 56.0500 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.39. | Spogulis HARTMANN
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.39.1.1 | Materiāls: nerūsējošais tērauds
3.1.39.1.2 | Diametrs: 4 ± 0,5 mm
3.1.39.1.3 | Atsauces Nr. PRO-MED 32.0002 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.40. | Spogulis HARTMANN
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.40.1.1 | Materiāls: nerūsējošais tērauds
3.1.40.1.2 | Diametrs: 5 ± 0,5 mm
3.1.40.1.3 | Atsauces Nr. PRO-MED 32.0003 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.41. | Spogulis HARTMANN
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.41.1.1 | Materiāls: nerūsējošais tērauds
3.1.41.1.2 | Diametrs: 6 ± 0,5 mm
3.1.41.1.3 | Atsauces Nr. PRO-MED 32.0004 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.42. | Pincete LUCAE
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.42.1.1 | Instrumenta garums: 140 ± 10 mm
3.1.42.1.2 | Izliekta virzienā no satveršanas uz darba zonu
3.1.42.1.3 | Darba zonā horizontāli rievota
3.1.42.1.4 | Satveršanas zonā robota, lai mazinātu iespēju izslīdēt
3.1.42.1.5 | Atsauces Nr. PRO-MED 32.0660 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.43. | Nazis LUCAE
| Daudzums (gab.): | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.43.1.1 | Kopējais instrumenta garums 160 ± 10 mm
3.1.43.1.2 | Izliekts virzienā no satveršanas uz darba zonu
3.1.43.1.3 | Darba zona bultveida, asa
3.1.43.1.4 | Rokturis ar smalku reljefu, lai mazinātu iespēju izslīdēt
3.1.43.1.5 | Atsauces Nr. PRO-MED 33.1201 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.44. | Balsenes spogulis
| Daudzums (gab.): | 30
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.44.1.1 | Spoguļa diametrs 10 ± 0.5 mm
3.1.44.1.2 | Spogulis ir vienā gabalā ar rokturi
3.1.44.1.3 | Rokturis diametrāli platāks kā spoguļa kāts
3.1.44.1.4 | Atsauces Nr. PRO-MED 35.0010 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.45. | Balsenes spogulis
| Daudzums (gab.): | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.45.1.1 | Spoguļa diametrs 14 ± 1 mm
3.1.45.1.2 | Spogulis ir vienā gabalā ar rokturi
3.1.45.1.3 | Rokturis diametrāli platāks kā spoguļa kāts
3.1.45.1.4 | Atsauces Nr. PRO-MED 35.0012 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.46. | Balsenes spogulis
| Daudzums (gab.): | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.46.1.1 | Spoguļa diametrs 20 ± 1 mm
3.1.46.1.2 | Spogulis ir vienā gabalā ar rokturi
3.1.46.1.3 | Rokturis diametrāli platāks kā spoguļa kāts
3.1.46.1.4 | Atsauces Nr. PRO-MED 35.0015 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.47. | Spogulis VIENNA
| Daudzums (gab.): | 25
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.47.1.1 | Kopējais instruments garums 140 ± 10 mm
3.1.47.1.2 | Darba zonas garums 25 ± 3 mm
3.1.47.1.3 | Instruments stiprināts ar skrūvi, nevis kniedēts
3.1.47.1.4 | Instruments darbojas ar atsperes mehānismu
3.1.47.1.5 | Satveršanas zonā robots, lai mazinātu iespēju izslīdēt
3.1.47.1.6 | Atsauces nr. PRO-MED 33.0020 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.48. | Spogulis VIENNA
| Daudzums (gab.): | 25
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.48.1.1 | Kopējais instruments garums 140 ± 10 mm
3.1.48.1.2 | Darba zonas garums 35 ± 3 mm
3.1.48.1.3 | Instruments stiprināts ar skrūvi, nevis kniedēts
3.1.48.1.4 | Instruments darbojas ar atsperes mehānismu
3.1.48.1.5 | Satveršanas zonā robots, lai mazinātu iespēju izslīdēt
3.1.48.1.6 | Atsauces Nr. PRO-MED 33.0022 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.49. | Ķirurģiskas grieznes
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.49.1.1 | Instrumenta garums 115 ±5 mm
3.1.49.1.2 | Taisnas
3.1.49.1.3 | Viens asmens noapaļots, otrs ass
3.1.49.1.4 | Instruments stiprināts ar skrūvi, nevis kniedēts
3.1.49.1.5 | Atsauces Nr. PRO-MED 13.0300 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.50. | Adatturis HEGAR-MAYO
| Daudzums (gab.): | 25
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.50.1.1 | Instrumenta garums 140 ±5 mm
3.1.50.1.2 | Taisns
3.1.50.1.3 | Darba gali šķērssvītroti rievoti, ar gropi
3.1.50.1.4 | Instruments stiprināts ar skrūvi, nevis kniedēts
3.1.50.1.5 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
3.1.50.1.6 | Atsauces Nr. PRO-MED 18.1078 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.51. | Adatturis HEGAR-MAYO
| Daudzums (gab.): | 25
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.51.1.1 | Instrumenta garums 160 ±5 mm
3.1.51.1.2 | Taisns
3.1.51.1.3 | Darba gali šķērssvītroti rievoti, ar gropi
3.1.51.1.4 | Instruments stiprināts ar skrūvi, nevis kniedēts
3.1.51.1.5 | Rokturis ar trīspakāpju fiksatoru
3.1.51.1.6 | Atsauces Nr. PRO-MED 18.1080 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.52. | Adatturis DERF
| Daudzums (gab.): | 30
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.52.1.1 | Instrumenta garums 120 ±5 mm
3.1.52.1.2 | Darba galos volframa-karbīda pārklājums
3.1.52.1.3 | Taisns
3.1.52.1.4 | Darba gali horizontāli rievoti, ar gropi
3.1.52.1.5 | Instruments stiprināts ar skrūvi, nevis kniedēts
3.1.52.1.6 | Atsauces Nr. PRO-MED 18.0010 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
3.1.53. | Adatturis CASTROVIEJO
| Daudzums (gab.): | 15
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
3.1.53.1.1 | Instrumenta garums 140 ±5 mm
3.1.53.1.2 | Darba galos volframa-karbīda pārklājums
3.1.53.1.3 | Taisns
3.1.53.1.4 | Darba gali šķērssvītroti rievoti
3.1.53.1.5 | Fiksācija ar atsperi
3.1.53.1.6 | Instruments stiprināts ar skrūvi, nevis kniedēts
3.1.53.1.7 | Atsauces Nr. PRO-MED 18.0810 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -

## 4_daļa
Pielikums Nr.1
Iepirkuma „Ķirurģiskie instrumenti nodaļām” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2017/126
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Ķirurģiskie instrumenti nodaļām
4. daļa - Instrumenti vispārējām manipulācijām IV
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces transportu un piegādi;
2 | Piegāde 4 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
3 | Visiem instrumentiem ir jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda ar nepieciešamajiem piejaukumiem atbilstoši ISO 7153-1 vai analoga standarta prasībām, ja nav norādīts citādāk;
4 | Uz katra instrumenta jābūt iegravētam ražotāja logo un artikula numuram, pēc kura to var atrast ražotājfirmas katalogā;
5 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ___ (______________) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
6 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
8 | Piedāvātājam jāuzrāda ražotāja apliecinājums, kas apstiprina, ka metāla sakausējums no kā tiek ražoti ķirurģiskie instrumenti ir paredzēts lietošanai medicīnā, ir atkārtoti dezinficējams un sterilizējams;
9 | Pretendentam jāiesniedz ķirurģisko instrumentu ražotāja apliecinājums par pretendenta iespējām nodrošināt ķirurģisko instrumentu garantijas un pēcgarantijas remontu;
10 | Remonts jāveic, atjaunojot instrumenta funkcionalitāti un virsmas īpašības atbilstoši jaunu instrumentu ražošanas kvalitātes standartiem, instrumentu ražotāja akreditētā servisa centrā;
11 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
12 | Pretendentam jāiesniedz ražotāja autorizācijas vēstuli, ka piegādātājam ir ekskluzīvas tiesības realizēt ražotāja produkciju Latvijā uz līguma darbības laiku;
13 | Ražotājs paredz instrumentu komplekta ikgadēju apkopi garantijas laikā.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.daļa | Sonitec ķirurģiskie instumenti
4.1.1. | Spailes orgānu satveršanai
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
4.1.1.1 | Darba galu garums 300±30 mm
4.1.1.2 | Darba gali liekti 30⁰ leņķī uz leju
4.1.1.3 | Diametrs 4,5±0,4 mm
4.1.1.4 | Der 10,5 mm troakāram
4.1.1.5 | Paredzētas mezglu satveršanai
4.1.1.6 | Atraumatiskas
4.1.1.7 | Fiksācijas mehānisms ar zobiņiem
4.1.1.8 | Atsauces Nr. SONITEC 20919-04-004 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
4.1.2. | Spailes BABCOCK
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
4.1.2.1 | Darba galu garums 300±30 mm
4.1.2.2 | Darba gali liekti 30⁰ leņķī uz leju
4.1.2.3 | Diametrs 4,5±0,4 mm
4.1.2.4 | Fiksācijas mehānisms ar zobiņiem
4.1.2.5 | Atraumatiskas
4.1.2.6 | Atsauces Nr. SONITEC 20919-12-004 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
4.1.3. | Spailes DE BAKEY
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
4.1.3.1 | Darba galu garums 300 mm
4.1.3.2 | Darba gali liekti 30⁰ leņķī uz leju
4.1.3.3 | Diametrs 4,5±0,4 mm
4.1.3.4 | Der 7 mm troakāram
4.1.3.5 | Atraumatiskas
4.1.3.6 | Bez fiksācijas mehānisma
4.1.3.7 | Atsauces Nr. SONITEC 20919-90 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
4.1.4. | Grieznes METZENBAUM HF Ciradur
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
4.1.4.1 | Darba galu garums 300±30 mm
4.1.4.2 | Darba gali liekti 30⁰ leņķī uz leju
4.1.4.3 | Diametrs 4,5±0,4 mm
4.1.4.4 | Atvērums uz augšu
4.1.4.5 | Der 7 mm troakāram
4.1.4.6 | Monopolāras
4.1.4.7 | Atsauces Nr. SONITEC 20928-51 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
4.1.5. | Vārsts kanulai
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
4.1.5.1 | Savietojams ar SONITEC 04-11012-05 vai analogu
4.1.5.2 | Atsauces Nr. SONITEC 04-11001-00 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -
4.1.6. | Nosūkšanas/irigācijas kanula
| Daudzums (gab.): | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības:
4.1.6.1 | Instrumenta garums 300±30 mm
4.1.6.2 | Gals liekts
4.1.6.3 | Instrumenta diametrs 10±1mm
4.1.6.4 | Atsauces Nr. SONITEC 04-11012-05 vai analogs
EKK:
| Nomenklatūra: | -