## Medicīnas preces
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
"Krūts audu espanderu piegāde"
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un ierīces nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegādātājam ir jāpiegādā prece ne ilgāk ka divu nedēļu laikā no pasūtījuma;
3) | Piedāvātajām precēm derīguma termiņš ir vismaz 12 mēneši no piegādes brīža
4) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, kataloga (REF) kodu un modeli atbilstošos parametrus;
5) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
6) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija MDD 93/42/EEC un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi IIB vai III);
8) | Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu;
9) | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma piegādātājs nodrošina Preces paraugu, ja nav norādīts citādi;
10) | Pasūtītājam nav pienākums iepirkt visu norādīto katras preču vienības apjomu.
Pozīcijas Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | Audu espanders ar integrētu vārstuli
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces nosaukums:
1.1. | Kopējās tehniskās prasības:
1.1.1. | izgatavots no medicīniski pielietojama augstas mehāniskas veiktspējas silikona
1.1.2. | espandera forma - taisnstūrveida
1.1.3. | ar integrētu vārstuli
1.1.4. | espanderā ir integrēta injekcijas vieta ar pašnoslēdzošu mehānismu, kas veicina sālsūdens šķīduma nokļūšanu no adatas izstrādājumā, lietojama ar standarta 21G-23G Huber tipa adatu
1.1.5. | teksturēts espandera apvalks
1.1.6 | espanders nokomplektēts ar vienu ārēju lokalizācijas ierīci
1.1.7 | iepakots dubultsterilā aizsargiepakojumā.
1.1.8 | paredzēts īslaicīgai implantēšanai
1.2. | Parametri | Paredzamais daudzums 3 gados: | Vienības cena bez PVN:
1.2.1. | Tilpums 400-430ml | 1
1.2.2. | Tilpums 700-720ml | 1
Kopējā piedāvājuma summa par 1.pozīciju, EUR bez PVN:
2 | Krūts audu espanders ar integrētu vārstuli
Cena kopā bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces nosaukums:
2.1. | Kopējās tehniskās prasības:
2.1.1. | izgatavots no medicīniski pielietojama augstas mehāniskas veiktspējas silikona
2.1.2. | espandera forma - anatomiska
2.1.3. | ar integrētu vārstuli
2.1.4. | espanderā ir integrēta injekcijas vieta ar pašnoslēdzošu mehānismu, kas veicina sālsūdens šķīduma nokļūšanu no adatas izstrādājumā, lietojama ar standarta 21G-23G Huber tipa adatu
2.1.5. | teksturēts espandera apvalks
2.1.6. | espanders nokomplektēts ar vienu ārēju lokalizācijas ierīci
2.1.7. | iepakots dubultsterilā aizsargiepakojumā.
2.1.8. | paredzēts īslaicīgai implantēšanai
2.2. | Parametri | Paredzamais daudzums 3 gados: | Vienības cena bez PVN:
2.2.1. | Vidēja augstuma, tilpums no 200 līdz 700 ml | 20
2.2.2. | Zema augstuma, tilpums no 200 līdz 600 ml | 150
Kopējā piedāvājuma summa par 2.pozīciju, EUR bez PVN: