## Saturs
Saturs
Daļa |  |  |  | Preces nosaukums | Piedāvājums
1 | Cena kopā 1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 1. | daļa | HF elektrodi | 0
2 | Cena kopā 2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 2. | daļa | Konizācijas cilpa | 0
3 | Cena kopā 3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 3. | daļa | Bipolārā TUR cilpa | 0
4 | Cena kopā 4. pozīcijai bez PVN, EUR: | 4. | daļa | Rezektoskopijas elektrodi, daudzreizlietojami | 0

## Tehniskā specifikācija
"Elektroķirurģijas instrumentu un piederumu piegāde"
ID Nr.PSKUS 2018/137
Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piederumu transportu un piegādi
2) | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma
3) | Garantija laiks daudzreizlietojamām precēm vismaz 12 mēneši, vienreizlietojamām precēm 6 mēneši no Preces piegādes dienas
4) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes
5) | Uz katra instrumenta vai tā sterilā iepakojuma ir jābūt uzdrukātam ražotāja logo un artikula numuram
6) | Visi tehniskajā specifikācijā iekļautie zīmoli un preču zīmes lasāmi ar frāzi "vai ekvivalents". Pretendents ir tiesīgs piedāvāt alternatīvu tehniskās specifikācijas izpildi, nodrošinot visu tehniskajā specifikācijā iekļauto prasību un funkcionalitātes izpildi un noteikto standartu ievērošanu, iesniedzot ražotāja apliecinājumu, par saderību ar norādīto iekārtu. Piedāvāto instrumentu izmēri var atšķirties ± 10% no tehniskajās prasībās norādītajiem izmēriem
7) | 1 Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus
8) | 2 Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
9) | 3 Vērtējumu aizpilda Iepirkumu komisija
10) | 4'Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu
11) | Nepieciešamības gadījumā, pretendents nodrošina piederumu paraugus piedāvājuma izvērtēšanai.
12) | Iesniegt ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtu apliecinošu dokumentu, kas apliecina, ka piegādātājs ir tiesīgs izplatīt piedāvāto produktu Latvijas Republikas teritorijā (vai Eiropas Savienības teritorijā);
13) | Piedāvātām precēm jābūt CE marķējums. Pretendentam jāiesniedz EK Atbilstības deklarācija un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi Is, Im, IIa, IIb vai III);
14) | Izmēru pielaide ±10%, ja nav norādīts citādi.
15) | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, Līguma ___.pielikumā norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Vienošanās kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Vienošanās kopējo summu.
16) | Pusēm vienojoties Vienošanās darbības termiņš var tikt pagarināts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
1. | HF elektrodi
| Cena kopā 1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
1.1 | Tehniskās prasības:
1.1.1 | Monopolāri
1.1.2 | 4 mm savienojums uz ģeneratora pusi
1.1.3 | 5 mm diametrs
1.1.4 | 330±30 mm Garums
1.1.5 | Rokturim 4 mm savienojums uz ģeneratora pusi
1.1.6 | Dažādi gali:
1.1.5 | L- veida aķis (Atsauces nr. Olympus A6282 vai analogs)
1.1.6 | J- veida aķis (Atsauces nr. Olympus A6283 vai analogs)
1.1.7 | Pogas elektrods (Atsauces nr. Olympus A6280 vai analogs)
1.1.8 | Adatas elektrods (Atsauces nr. Olympus A6281 vai analogs)
1.1.9 | Spatulas elektrods (Atsauces nr. Olympus A6284 vai analogs)
1.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
1.2.1 | L- veida aķis (Atsauces nr. Olympus A6282 vai analogs) | 1 | 0
1.2.2 | J- veida aķis (Atsauces nr. Olympus A6283 vai analogs) | 1 | 0
1.2.3 | Pogas elektrods (Atsauces nr. Olympus A6280 vai analogs) | 1 | 0
1.2.4 | Adatas elektrods (Atsauces nr. Olympus A6281 vai analogs) | 1 | 0
1.2.5 | Spatulas elektrods (Atsauces nr. Olympus A6284 vai analogs) | 2 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
2. | Konizācijas cilpa
| Cena kopā 2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
2.1 | Tehniskās prasības:
2.1.1 | Ar 2,4 vai 4 mm konektoru
2.1.2 | Ar izolētu stieņi
2.1.3 | Daudzreizlietojams, autoklavejams
2.1.4 | Darba garums 10 ±1 cm
2.1.5 | Cilpu izmērs:
2.1.6 | Cilpas izmērs 22 x 17 mm (Atsauces nr. Karl Storz 26165 UG vai analogs)
2.1.7 | Cilpas izmērs 15 x 13 mm (Atsauces nr. Karl Storz 26165 UM vai analogs)
2.1.8 | Cilpas izmērs 10 x 8 mm (Atsauces nr. Karl Storz 26165 UK vai analogs)
2.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
2.2.1 | Cilpas izmērs 22 x 17 mm (Atsauces nr. Karl Storz 26165 UG vai analogs) | 1 | 0
2.2.2 | Cilpas izmērs 15 x 13 mm (Atsauces nr. Karl Storz 26165 UM vai analogs) | 1 | 0
2.2.3 | Cilpas izmērs 10 x 8 mm (Atsauces nr. Karl Storz 26165 UK vai analogs) | 1 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
3. | Bipolārā TUR cilpa
| Cena kopā 3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
3.1 | Tehniskās prasības:
3.1.1 | Izmantošanai ar 24/26 Fr rezektoskopu
3.1.2 | Daudzreiz lietojama
3.1.3 | Stieples diametrs 0,35/0,40 mm
3.1.4 | Griešanas cilpa (Atsauces nr. Karl Storz 27040 GP1 vai analogs)
3.1.5 | Griešanas cilpa, taisna (Atsauces nr. Karl Storz 27040 BL1 vai analogs)
3.1.6 | Vaporizācijas bumbiņa (Atsauces nr. Karl Storz 27040 NB vai analogs)
3.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
3.2.1 | Griešanas cilpa (Atsauces nr. Karl Storz 27040 GP1 vai analogs) | 120 | 0
3.2.2 | Griešanas cilpa, taisna (Atsauces nr. Karl Storz 27040 BL1 vai analogs) | 12 | 0
3.2.3 | Vaporizācijas bumbiņa (Atsauces nr. Karl Storz 27040 NB vai analogs) | 12 | 0
| EKK: | 23442
Nr.p.k. | Preces nosaukums, tehniskā specifikācija, veicamās funkcijas | Pretendenta tehniskais piedāvājums1 | Atsauce uz informatīvo materiālu2 | Vērtējums3
4. | Rezektoskopijas elektrodi, daudzreizlietojami
| Cena kopā 4. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| PVN likme: | 0%
| Cena kopā ar PVN: | 0
Preces ražotājs:
4.1 | Tehniskās prasības:
4.1.1 | Savietojams ar Karl Storz rezektoskopiem
4.1.2 | Daudzreizlietojams
4.1.3 | 19/22 Fr.
4.1.4 | Liekta cilpa (Atsauces nr. Karl Storz 27054 G vai analogs)
4.1.5 | Naža formas (Atsauces nr. Karl Storz 27054 L vai analogs)
4.1.6 | Bumbas formas (Atsauces nr. Karl Storz 27054 N vai analogs)
4.2 | Instrumenti: | Paredzamais daudzums4: | Vienības cena bez PVN: | Piedāvātās preces kods:
4.2.1 | Liekta cilpa (Atsauces nr. Karl Storz 27054 G vai analogs) | 2 | 0
4.2.2 | Naža formas (Atsauces nr. Karl Storz 27054 L vai analogs) | 2 | 0
4.2.3 | Bumbas formas (Atsauces nr. Karl Storz 27054 N vai analogs) | 5 | 0
| EKK: | 23442