## Sheet1
I - Mugurējās fiksācijas sistēmas
1.daļa |  | Universāla transpedikulāro skrūvju osteosintēzes sistēma ar šķērsstieni ar trīs dimensiju korekcijas iespēju pie vaļējas pieejas mugurkaula krūšu, jostas, krustu daļā
Preces ražotājs:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Materiāls - titāna sakausējums, DT un MR savietojams
Piegādātājs līguma darbības laikā nodrošina Slimnīcu ar nepieciešamo instrumentu komplektu, kas ir savietojami ar implantiem
Instrumenta komplektā ietilpst: taisnstūra īlēns, pedikuļu taisna lāpstiņa, liektā pedikuļu lāpstiņa, skrūvgriezis, universāls rokturis, orientācijas stieples (labā un kreisā), stieņa stumējs, heksagonālais skrūvgriezis, taisnais tausts, liekts tausts, kontrrotators, nitinola "skrūvju pagarinātāji", kompresors, distraktors, skrūvju mērskala, vītņu iegriezēji (4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 8.5mm)
Piegādātājs nodrošina personāla apmācību
1.1. |  | Stieņi
|  | Konfigurācijas: | Preces modelis, REF (kataloga) kods: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena, EUR bez PVN | Summa par paredzamo daudzumu, EUR bez PVN
| 1.1.1 | Stienis ar fizioloģisku izliekumu, garums 30mm, diametrs - 5.5mm. |  | 30
| 1.1.2 | Stienis ar fizioloģisku izliekumu, garums 40mm, diametrs - 5.5mm. |  | 30
| 1.1.3 | Stienis ar fizioloģisku izliekumu, garums 50mm, diametrs - 5.5mm. |  | 30
| 1.1.4 | Stienis ar fizioloģisku izliekumu, garums 60mm, diametrs - 5.5mm. |  | 30
| 1.1.5 | Stienis ar fizioloģisku izliekumu, garums 70mm, diametrs - 5.5mm. |  | 30
| 1.1.6 | Stienis ar fizioloģisku izliekumu, garums 80mm, diametrs - 5.5mm. |  | 30
| 1.1.7 | Stienis ar fizioloģisku izliekumu, garums 90mm, diametrs - 5.5mm. |  | 30
| 1.1.8 | Stienis ar fizioloģisku izliekumu, garums 100mm, diametrs - 5.5mm. |  | 30
| 1.1.9 | Stienis ar fizioloģisku izliekumu, garums 110mm, diametrs - 5.5mm. |  | 30
| 1.1.10 | Stienis taisns, garums 500mm, diametrs 5.5mm |  | 100
1.2 |  | Šķerstienis pašfiksējošs:
|  | Konfigurācijas: | Preces modelis, REF (kataloga) kods: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena, EUR bez PVN | Summa par paredzamo daudzumu, EUR bez PVN
| 1.2.1 | garums 16mm |  | 10
| 1.2.2 | garums 19mm |  | 10
| 1.2.3 | garums 22mm |  | 10
| 1.2.4 | garums 25mm |  | 10
| 1.2.5 | garums 29mm |  | 10
| 1.2.6 | garums 32mm |  | 10
| 1.2.7 | garums 35mm |  | 10
| 1.2.8 | garums 38mm |  | 10
1.3 |  | Šķerstienis ar regulējamo garumu:
|  | Konfigurācijas: | Preces modelis, REF (kataloga) kods: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena, EUR bez PVN | Summa par paredzamo daudzumu, EUR bez PVN
| 1.3.1 | 39mm - 44mm |  | 35
| 1.3.2 | 44mm - 55mm |  | 35
| 1.3.3 | 55mm - 75mm |  | 35
1.4 |  | Transpedikulārās skrūves (bez galvas) ar spongiozo vītni, garums 20mm - 60mm ar 5mm soli:
|  | Konfigurācijas: | Preces modelis, REF (kataloga) kods: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena, EUR bez PVN | Summa par paredzamo daudzumu, EUR bez PVN
| 1.4.1 | diametrs 4.5mm |  | 100
| 1.4.2 | diametrs 5.5 mm |  | 100
| 1.4.3 | diametrs 6.5mm |  | 100
| 1.4.4 | diametrs 7.5mm |  | 100
| 1.4.5 | diametrs 8.5mm |  | 100
1.5 |  | Pedikulārās poliaksiālās skrūves ar patentētu "reversa leņķa" vītni un samazinātu galviņas diametru, krāsu kodētas, garums 20mm - 60mm ar 5mm soli:
|  | Konfigurācijas: | Preces modelis, REF (kataloga) kods: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena, EUR bez PVN | Summa par paredzamo daudzumu, EUR bez PVN
| 1.5.1 | diametrs 4.5mm |  | 250
| 1.5.2 | diametrs 5.5 mm |  | 250
| 1.5.3 | diametrs 6.5mm |  | 250
| 1.5.4 | diametrs 7.5mm |  | 250
| 1.5.5 | diametrs 8.5mm |  | 250
1.6 |  | Pedikulārās monoaksiālās skrūves ar patentētu "reversa leņķa" vītni un samazinātu galviņas diametru, krāsu kodētas, garums 20mm - 60mm ar 5mm soli:
|  | Konfigurācijas: | Preces modelis, REF (kataloga) kods: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena, EUR bez PVN | Summa par paredzamo daudzumu, EUR bez PVN
| 1.6.1 | diametrs 4.5mm |  | 120
| 1.6.2 | diametrs 5.5 mm |  | 120
| 1.6.3 | diametrs 6.5mm |  | 120
| 1.6.4 | diametrs 7.5mm |  | 120
| 1.6.5 | diametrs 8.5mm |  | 120
1.7 |  | Spondilolistēzes skrūves (bez galvas) ar spongiozo vītni, garums 20mm - 60mm ar 5mm soli:
|  | Konfigurācijas: | Preces modelis, REF (kataloga) kods: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena, EUR bez PVN | Summa par paredzamo daudzumu, EUR bez PVN
| 1.7.1 | diametrs 4.5mm |  | 25
| 1.7.2 | diametrs 5.5 mm |  | 25
| 1.7.3 | diametrs 6.5mm |  | 25
| 1.7.4 | diametrs 7.5mm |  | 25
| 1.7.5 | diametrs 8.5mm |  | 25
1.8 |  | Konektori ar 3 dimensiju regulācijas iespēju, pievieno stieni skrūves sānos (mediāli vai laterāli), krāsu kodēti, montējas uz skrūves noaugšas ar speciālu vadītāju:
|  | Konfigurācijas: | Preces modelis, REF (kataloga) kods: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena, EUR bez PVN | Summa par paredzamo daudzumu, EUR bez PVN
| 1.8.1 | mazais - 3mm |  | 130
| 1.8.2 | vidējais - 6mm |  | 130
| 1.8.3 | lielais - 9 mm |  | 130
| 1.8.4 | 90º leņķveida |  | 130
1.9 |  | Fiksācijas uzgrieznis
|  | Konfigurācijas: | Preces modelis, REF (kataloga) kods: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena, EUR bez PVN | Summa par paredzamo daudzumu, EUR bez PVN
| 1.9.1 | pašnolūstošais |  | 2000
1.1 |  | Kanulētas, perforētas poliaksiālās skrūves ar patentētu "reversa leņķa" vītni un samazinātu galviņas diametru ar atverēm skrūvē kaula cementa ievadīšanai, krāsu kodētas, garums 20mm - 60mm ar 5mm soli:
|  | Konfigurācijas: | Preces modelis, REF (kataloga) kods: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena, EUR bez PVN | Summa par paredzamo daudzumu, EUR bez PVN
| 1.10.1 | diametrs 4.5mm |  | 40
| 1.10.2 | diametrs 5.5 mm |  | 40
| 1.10.3 | diametrs 6.5mm |  | 40
| 1.10.4 | diametrs 7.5mm |  | 40
1.11 |  | Cements un tā ievadīšanas palīgierīces:
|  | Konfigurācijas: | Preces modelis, REF (kataloga) kods: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena, EUR bez PVN | Summa par paredzamo daudzumu, EUR bez PVN
| 1.11.1 | Ierīce kaula cementa ievadīšanai skrūvē, kas precīzi dozē cementa daudzumu, kas nepieciešams vienas skrūves fiksācijai |  | 150
| 1.11.2 | Ierīce cementa sajaukšanai un uzpildīšanai sterilā iepakojumā |  | 50
| 1.11.3 | Skrūvju fiksācijas cements sterilā iepakojumā 20g (+/-5g) |  | 50
kopā par 1.daļu, EUR bez PVN:
2.daļa |  | Minimāli invazīvas (perkutāna implantācijas tehnika) fiksācijas implantu komplekts mugurkaula krūšu, jostas, krustu daļai
Preces ražotājs:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Materiāls - titāna sakausējums, DT un MR savietojams
Uz fiksācijas sistēmas sastāvdaļām uzdrukāti to izmēri, fiksācijas skrūves krāsu kodētas
Implanti un instrumenti tiek piegādāti sterilizācijai piemērotos konteineros, izvietoti turētājos pārskatāmā veidā
Sistēmā ietilpst adaptori kanulētās cementējamās skrūves pievienošanai pie kaulu cementa ievadīšanas ierīces
Uz fiksācijas sistēmas sastāvdaļām uzdrukāti to izmēri, fiksācijas skrūves krāsu kodētas
Sistēmai ir iespēja pievienot pagarinošu konektoru, lai veiktu konstrukcijas pagarināšanu atvērtā operācijā, neizņemot MIF
Implantu piegādātājs līguma darbības laikā nodrošina Slimnīcu ar vienu pilnvērtīgu instrumentu komplektu, kuri nepieciešami šīs implantu sistēmas implantēšanai vai izņemšanai, kā arī atsevišķo sastāvdaļu montāžai, atbilstoša garuma un konfigurācijas konstrukcijas stieņu sagatavošanai un mugurkaulāja repozīcijas manevriem
Piegādātājs nodrošina personāla apmācību
Piegādātājs līguma darbības laikā nodrošina Slimnīcu ar nepieciešamo instrumentu komplektu, kas ir savietojami ar implantiem
2.1 |  | Implanti:
|  | Konfigurācijas: | Preces modelis, REF (kataloga) kods: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena, EUR bez PVN | Summa par paredzamo daudzumu, EUR bez PVN
| 2.1.1 | MIS noslēdzošā (set) skrūve |  | 150
| 2.1.2 | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø4.6(+/- 0.2) x 30mm |  | 20
| 2.1.3 | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø4.6(+/- 0.2) x 35mm |  | 20
| 2.1.4 | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø4.6(+/- 0.2) x 40mm |  | 20
| 2.1.5 | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø5.6 (+/- 0.2) x 30mm |  | 20
| 2.1.6 | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø5.6 (+/- 0.2) x 35mm |  | 20
| 2.1.7 | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø5.6 (+/- 0.2) x 40mm |  | 20
| 2.1.8 | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø5.6 (+/- 0.2) x 45mm |  | 20
| 2.1.9 | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø5.6 (+/- 0.2) x 50mm |  | 20
| 2.1.10 | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø5.6 (+/- 0.2) x 55mm |  | 20
| 2.1.11 | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø6.6(+/- 0.2) x 30mm |  | 20
| 2.1.12 | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø6.6(+/- 0.2) x 35mm |  | 20
| 2.1.13 | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø6.6(+/- 0.2) x 40mm |  | 20
| 2.1.14 | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø6.6(+/- 0.2) x 45mm |  | 20
| 2.1.15 | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø6.6(+/- 0.2) x 50mm |  | 20
| 2.1.16 | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø6.6(+/- 0.2) x 55mm |  | 20
| 2.1.17 | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø7.4 (+/- 0.2) x 40mm |  | 20
| 2.1.18 | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø7.4 (+/- 0.2) x 45mm |  | 20
| 2.1.19 | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø7.4 (+/- 0.2) x 50mm |  | 20
| 2.1.20 | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø7.4 (+/- 0.2) x 55mm |  | 20
| 2.1.21 | Kanulēta poliaksiāla skrūve Ø7.4 (+/- 0.2) x 60mm |  | 20
| 2.1.22 | Cementējama poliaksiāla skrūve. Izmērs Ø5.6(+/- 0.2) x 40mm |  | 20
| 2.1.23 | Cementējama poliaksiāla skrūve. Izmērs Ø5.6(+/- 0.2) x 45mm |  | 20
| 2.1.24 | Cementējama poliaksiāla skrūve. Izmērs Ø5.6(+/- 0.2) x 50mm |  | 20
| 2.1.25 | Cementējama poliaksiāla skrūve. Izmērs Ø5.6(+/- 0.2) x 55mm |  | 20
| 2.1.26 | Cementējama poliaksiāla skrūve. Izmērs Ø6.6(+/- 0.2) x 40mm |  | 20
| 2.1.27 | Cementējama poliaksiāla skrūve. Izmērs Ø6.6(+/- 0.2) x 45mm |  | 20
| 2.1.28 | Cementējama poliaksiāla skrūve. Izmērs Ø6.6(+/- 0.2) x 50mm |  | 20
| 2.1.29 | Cementējama poliaksiāla skrūve. Izmērs Ø6.6(+/- 0.2) x 55mm |  | 20
| 2.1.30 | Cementējama poliaksiāla skrūve. Izmērs Ø7.4(+/- 0.2) x 40mm |  | 20
| 2.1.31 | Cementējama poliaksiāla skrūve. Izmērs Ø7.4(+/- 0.2) x 45mm |  | 20
| 2.1.32 | Cementējama poliaksiāla skrūve. Izmērs Ø7.4(+/- 0.2) x50mm |  | 20
| 2.1.33 | Cementējama poliaksiāla skrūve. Izmērs Ø7.4(+/- 0.2) x 55mm |  | 20
| 2.1.34 | MIS Stienis taisns Ø 5.5mm x 40mm (+/-10mm); |  | 20
| 2.1.35 | MIS Stienis taisns Ø 5.5mm x 50mm (+/-10mm); |  | 20
| 2.1.36 | MIS Stienis taisns Ø 5.5mm x 60mm (+/-10mm); |  | 20
| 2.1.37 | MIS Stienis taisns Ø 5.5mm x 70mm (+/-10mm); |  | 20
| 2.1.38 | MIS Stienis taisns Ø 5.5mm x 80mm (+/-10mm); |  | 20
| 2.1.39 | MIS Stienis taisns Ø 5.5mm x 90mm (+/-10mm); |  | 20
| 2.1.40 | MIS Stienis taisns Ø 5.5mm x 100mm (+/-10mm); |  | 20
| 2.1.41 | MIS Stienis taisns Ø 5.5mm x 110mm (+/-10mm); |  | 20
| 2.1.42 | MIS Stienis taisns Ø 5.5mm x 130mm (+/-10mm); |  | 20
| 2.1.43 | MIS Stienis taisns Ø 5.5mm x 150mm (+/-10mm); |  | 20
| 2.1.44 | MIS Stienis taisns Ø 5.5mm x 170mm (+/-10mm); |  | 20
| 2.1.45 | MIS Stienis taisns Ø 5.5mm x 190mm (+/-10mm); |  | 20
| 2.1.46 | MIS Stienis liekts Ø 5.5mm x 40mm (+/10mm); |  | 20
| 2.1.47 | MIS Stienis liekts Ø 5.5mm x 50mm (+/10mm); |  | 20
| 2.1.48 | MIS Stienis liekts Ø 5.5mm x 60mm (+/10mm); |  | 20
| 2.1.49 | MIS Stienis liekts Ø 5.5mm x 70mm (+/10mm); |  | 20
| 2.1.50 | MIS Stienis liekts Ø 5.5mm x 80mm (+/10mm); |  | 20
| 2.1.51 | MIS Stienis liekts Ø 5.5mm x 90mm (+/10mm); |  | 20
| 2.1.52 | MIS Stienis liekts Ø 5.5mm x 100mm (+/10mm); |  | 20
| 2.1.53 | MIS Stienis liekts Ø 5.5mm x 110mm (+/10mm); |  | 20
| 2.1.54 | Cementa adapteris skrūvēm |  | 100
| 2.1.55 | Cementa adaptera pagarinātājs perkutānai tehnikai |  | 100
kopā par 2.daļu, EUR bez PVN:
3.daļa |  | Mugurējā okcipito-cervikālā (pakauša-kakla) fiksācijas sistēma konvencionālai implantācijai un fiksācijai
Preces ražotājs:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Universāla implantu sistēma mugurkaulāja mugurējai fiksācijai dažādas izcelsmes mugurkaulāja nestabilitātes un deformācijas kakla daļā, kranio-cervikālā pārejā un cerviko-torakālā pārejā pieaugušajiem
Materiāls - titāna sakausējums, DT un MR savietojams
Implantu piegādātājs līguma darbības laikā nodrošina Slimnīcu ar vienu pilnvērtīgu instrumentu komplektu, kuri nepieciešami šīs implantu sistēmas implantēšanai vai izņemšanai, kā arī atsevišķo sastāvdaļu montāžai, atbilstoša garuma un konfigurācijas konstrukcijas stieņu sagatavošanai un mugurkaulāja repozīcijas manevriem
Piegādātājs nodrošina personāla apmācību
3.1 |  | Implanti:
|  | Konfigurācijas: | Preces modelis, REF (kataloga) kods: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena, EUR bez PVN | Summa par paredzamo daudzumu, EUR bez PVN
| 3.1.1 | Fiksācijas komplekts, kas sastāv no: |  | 10
| 3.1.2 | Poliaksiālas skrūves ar palielinātu skrūves galviņas nolieces leņķi, piemērotas arī massa lateralis fiksācijai: diametrs 4,0, garumi no 12 līdz 54 mm, solis 2mm.
| 3.1.3 | Poliaksiālas skrūves C1, C2 fiksācijai ar daļēju kaula vītni, diametrs 4,0, garumi no 25 – 40 mm, solis no 2 līdz 3mm.
| 3.1.4 | Dažāda platuma un konfigurācijas lamināri āķi.
| 3.1.5 | Atbilstošas noslēdzošās skrūves.
| 3.1.6 | Stieņi, 3,7 mm; garums ne mazāk kā 150 mm
| 3.1.7 | Dubulta diametra stieņi;
| 3.1.8 | Šķērssavienotāji, mainīga izmēra, savienošanas amplitūda no 28-58mm.
| 3.1.9 | Sānu konektori.
| 3.1.10 | Konektori stieples pievienošanai.
| 3.1.11 | Stieņa pagarināšanas konektori, tajā skaitā ar pāreju uz 5,5 mm stieni.
| 3.1.12 | Pakauša kaula fiksācijas plāksnēm atbilstošas pakauša kaula skrūves, garumi 7-15mm, solis 1mm.
| 3.1.13 | Pakauša fiksācijas plākšņu izvēle no vismaz 3 dažādām plāksnēm.
kopā par 3.daļu, EUR bez PVN:
4.daļa |  | Sublamināras fiksācijas stieple vai trose
Preces ražotājs:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Materiāls - metāla sakausējums, ķīmiski un magnētiski inerts, ar neierobežotu atrašanās laiku cilvēka ķermenī.
Piemērota C1, C2 mugurējai fiksācijai. Tiek pielietota kā galvenais vai papildus fiksācijas elements mugurkaulāja kakla daļas nestabilitātes gadījumā. Komplektā ar tās izvadīšanai un savilkšanai paredzētajiem instrumentiem, kas nodrošina iespēju to savilkt un fiksēt savilktā stāvoklī ar samazinātu smadzeņu un smadzeņu apvalka traumatizācijas risku
Materiāls - metāla sakausējums, ķīmiski un magnētiski inerts, ar neierobežotu atrašanās laiku cilvēka ķermenī.
Stieples cietība, garums un diametrs ir piemērots minētajai fiksācijai.
4.1 |  | Implanti:
|  | Konfigurācijas: | Preces modelis, REF (kataloga) kods: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena, EUR bez PVN | Summa par paredzamo daudzumu, EUR bez PVN
| 4.1.1 | fiksācijas stieple/trose |  | 15
kopā par 4.daļu, EUR bez PVN:
5.daļa |  | C1-C2 līmeņa fiksācija ar transartikulārām skrūvēm, C2 zobveida izauguma fiksācija ar kanulētām skrūvēm
Preces ražotājs:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Materiāls - titāna sakausējums, ķīmiski un magnētiski inerts ar neierobežotu atrašanās laiku cilvēka ķermenī.
Kanulētas skrūves ar daļēja garuma kaula vītni C2 zobveida izauguma 2. tipa lūzumu fiksācijai
Kanulētas skrūves C1/2 transartikulārai fiksācijai ar pilna garuma kaula vītni
Komplektā ar instrumentāriju - troakāriem, vadītājiem minimāli invazīvai skrūvju ievadei, kā arī skrūvju ievades stieplēm un pārējo instrumentāriju, lai nodrošinātu Dens Axis skrūvju ievadīšanu no ventrālās un transartikulāro skrūvju ievadīšanu no dorsālās puses
Piegādātājs nodrošina personāla apmācību
5.1 |  | Implanti:
|  | Konfigurācijas: | Preces modelis, REF (kataloga) kods: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena, EUR bez PVN | Summa par paredzamo daudzumu, EUR bez PVN
| 5.1.1 | Komplekts, kas sastāv no: |  | 10
| 5.1.2 | Dens Axis skrūvju izmēri: diametrs līdz 4mm, garumi 34-62mm ar 2mm kāpumu; kaula vītne tikai skrūves proksimālajā galā.
| 5.1.3 | C1/2 transartikulārās skrūves: diametrs nepārsniedz 4,2 mm; Kaula vītne visā garumā, garumi no 32 – 62mm, ar 2mm kāpumu.
| 5.1.4 | Konsignācijas komplekts ar visu iepriekšminēto skrūvju garumiem (vismaz 2 no katra izmēra) un instrumentārijs līguma darbības laikā atrodas klīnikā, lai nodrošinātu operatīvu traumatiskas ģenēzes C1/2 nestabilitātes ārstēšanu.
kopā par 5.daļu, EUR bez PVN:
II - Skriemeļa korpusa auzvietotāji
6.daļa |  | Universālie skriemeļa korpusa aizvietotāji
Preces ražotājs:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Apaļa un ovāla šķērsgriezuma sietveida cilindriski implanti noteiktā garumā vai sagatavju veidā.
Sistēmas komponentu izmēri atbilst iespējām izveidot viena vai divu skriemeļu korpusu aizvietotāju jebkurā mugurkaulāja cervikālās vai torako-lumbālās daļas līmenī dažāda auguma un ķermeņa uzbūves pacientiem, izmantojot gatavos komponentus vai piegriežot pēc vajadzīgā garuma sagataves.
Liela šķērsgriezuma implantiem jābūt piedāvātiem slēdzējgredzeniem, kuri tiek nostiprināti ar skrūvēm.
Implantu piegādātājs līguma darbības laikā nodrošina Slimnīcu ar vienu pilnvērtīgu instrumentu komplektu, kuri nepieciešami šīs implantu sistēmas implantēšanai vai izņemšanai, kā arī atsevišķo sastāvdaļu montāžai, atbilstoša garuma un konfigurācijas konstrukcijas stieņu sagatavošanai un mugurkaulāja repozīcijas manevriem
Piegādātājs nodrošina personāla apmācību
6.1 |  | Implanti
|  | Konfigurācijas: | Preces modelis, REF (kataloga) kods: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena, EUR bez PVN | Summa par paredzamo daudzumu, EUR bez PVN
| 6.1.1 | Apaļie implanti pieejami 10mm, 13mm, 16mm, 19mm, 25mm diametros. Pieejamie implantu garumi no 8 mm līdz 150mm |  |  | 25
| 6.1.2 | Ovālie implanti pieejami 10mm un 13mm diametros. Pieejamie implantu garumi no 8mm līdz 130mm. |  |  | 10
| 6.1.3 | Apaļiem implantiem pieejami slēdzējgredzeni 19mm un 25mm diametrā. |  |  | 10
kopā par 6.daļu, EUR bez PVN:
7.daļa |  | Izplešamie skriemeļu korpusa aizvietotāji mugurkaulāja krūšu un jostas daļai (In-situ distractible cage)
Preces ražotājs:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Implantu sistēma mugurkaulāja priekšējai stabilizācijai un skriemeļu korpusa aizvietošanai vienā vai vairākos līmeņos, mugurkaulāja priekšējās kolonnas nestabilitātes novēršanai un kaulu defekta aizvietošanai dažādas izcelsmes mugurkaulāja nestabilitātes gadījumos krūšu un jostas daļā pieaugušajiem. Skriemeļa korpusa aizvietotāju var pēc ievietošanas izplest, lai atjaunotu pacienta normālo anatomiju
Materiāls - titāna sakausējums, ķīmiski un magnētiski inerts ar neierobežotu atrašanās laiku cilvēka ķermenī
Implants sastāv no izplešamā implanta ķermeņa un atbalsta elementiem
Implanta ķermenis ir izveidots dobta cilindra veidā, ļaujot to uzpildīt ar kaulaudu materiālu vai kaulaudu aizvietotājiem
Atbalsta elementu virsmām, kuras saskarās ar skriemeļu ķermeņiem, jābūt rievotām, lai palielinātu implanta noturību pret spontānu dislokāciju
Atbalsta elementiem jābūt ar vismaz četru dažādu virsmu slīpumu no 0° līdz 15°
Savietojams pielietošanai kopā ar priekšējās vai mugurējās mugurkaulāja fiksācijas sistēmām
Iespējama distrakcija ne mazāka kā 10mm (+-4mm)
Implantu piegādātājs līguma darbības laikā nodrošina klīniku ar vienu instrumentu komplektu, kuri nepieciešami implantu sistēmas ievadīšanai cilvēka ķermenī vai izņemšanai no tā.
Piegādātājs nodrošina personāla apmācību
7.1 |  | Implanti:
|  | Konfigurācijas: | Preces modelis, REF (kataloga) kods: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena, EUR bez PVN | Summa par paredzamo daudzumu, EUR bez PVN
| 7.1.1 | Pieejami diametri 20mm un 24mm; Pieejami augstumi 20-70mm; |  | 15
kopā par 7.daļu, EUR bez PVN:
III - Lumbālie starpskriemeļu disku aizvietotāji (cage)
8.daļa |  | TLIF starpskriemeļu diska aizvietotāji
Preces ražotājs:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Starpskriemeļu diska aizvietotāji implanti, paredzēti ievietošanai L2-S1 starpskriemeļu disku spraugās ar mugurējo vai mugurējo sānu pieeju vienu implantu katrā diska spraugā starpkorpusu spondilodēzes veicināšanai
Materiāls - polimēru un titāna sakausējums, ķīmiski un magnētiski inerts ar neierobežotu atrašanās laiku cilvēka ķermenī
Atbalsta virsmas pret kaulu veidotas rievotas vai citādi apstrādātas, lai mazinātu iespēju implantam spontāni dislocēties
Implanti ir ieapaļas, liektas formas, atbalsta virsmas paralēlas vai veido lordotisku leņķi
Prasības komplekta instrumentārijam: instrumenti, kuru nobeigumi imitē implanta izmērus (diska spraugas mērītāji izmērā no 7 – 15); distraktors/plētējs, kura atbalsta punktus ievada skrūvju galvās, piemērots darbībai ar 5,5 mm stieņa diametra transpedikulāras fiksācijas sistēmām (Inline Distractor); instrumenti implanta ievadīšanai vai izņemšanai, starpskriemeļu spraugas attīrīšanai no mīkstajiem audiem un distrakcijai; diskektoms taisns (Rongeur straight); diskektorms ieliekts (Rongeur curved); nervu saknītes retraktors; kaulu karote ieliekta pa labi un ieliekta pa kreisi; taisna karote; kalts ar garu rokturi, gala platums 5mm un t.p. 9mm; raspatori izmēros (platums) no 7 – 15; apaļa kirete; taisna un apaļa kirete ieliekta.
Implants vai tā struktūrā esošie marķieri redzami Rtg
8.1 |  | Implanti:
|  | Konfigurācijas: | Preces modelis, REF (kataloga) kods: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena, EUR bez PVN | Summa par paredzamo daudzumu, EUR bez PVN
| 8.1.1 | TLIF PEEK ar titāna pārklājumu 32mm x 11mm x 7mm, paralēls |  | 5
| 8.1.2 | TLIF PEEK ar titāna pārklājumu 32mm x 11mm x 9mm, paralēls |  | 5
| 8.1.3 | TLIF PEEK ar titāna pārklājumu 32mm x 11mm x 11mm, paralēls |  | 5
| 8.1.4 | TLIF PEEK ar titāna pārklājumu 32mm x 11mm x 13mm, paralēls |  | 5
| 8.1.5 | TLIF PEEK ar titāna pārklājumu 32mm x 11mm x 15mm, paralēls |  | 5
kopā par 8.daļu, EUR bez PVN:
9.daļa |  | ALIF starpskriemeļu diska aizvietotāji
Preces ražotājs:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Starpskriemeļu diska aizvietotāji implanti, paredzēti ievietošanai L1-S1 starpskriemeļu disku spraugās ar priekšējo vai priekšēji laterālo pieeju vienu implantu katrā diska spraugā
Materiāls - polimēru sakausējums vai titāna sakausējums, ķīmiski un magnētiski inerts ar neierobežotu atrašanās laiku cilvēka ķermenī
Implanta dizains atvieglo tā ievadīšanu starpskriemeļu spraugā, ir iespēja fiksēt implantu pie ievietotāja no sāniem
Atbalsta virsmas pret kaulu veidotas rievotas, lai mazinātu iespēju implantam spontāni dislocēties
Implanti ir ieapaļas formas, atbalsta virsmas veido lordotisku leņķi
Implanta dobums paredzēts kaula vai kaula aizvietotāja iepildīšanai
Implants vai tā struktūrā esošie marķieri redzami Rtg, atbilst MR izmeklējuma prasībām
Piegādātājs nodrošina instrumentus implanta ievadīšanai vai izņemšanai, starpskriemeļu spraugas attīrīšanai no mīkstajiem audiem un distrakcijai, kā arī nstrumentus, kuru nobeigumi imitē implanta izmērus (Trial)
9.1 |  | Implanti:
|  | Konfigurācijas: | Preces modelis, REF (kataloga) kods: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena, EUR bez PVN | Summa par paredzamo daudzumu, EUR bez PVN
| 9.1.1 | Izmēri: AP garumi 22-26 mm (+/-3mm), platumi (LL) 26-32 (+/4mm), vismaz 3 dažādi augstumi no 10 līdz 16mm (+/-2mm) |  | 10
kopā par 9.daļu, EUR bez PVN:
10.daļa |  | PLIF starpskriemeļu diska aizvietotāji
Preces ražotājs:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Starpskriemeļu diska aizvietotāji implanti, paredzēti ievietošanai L2-S1 starpskriemeļu disku spraugās ar mugurējo vai mugurēji laterālo pieeju divus implantus katrā diska spraugā pa vienam no katras puses
Materiāls - augstas kvalitātes polimēru sakausējums, DT un MR savietojams
Implanta dizains atvieglo tā ievadīšanu starpskriemeļu spraugā
Atbalsta virsmas pret kaulu veidotas, lai mazinātu iespēju implantam spontāni dislocēties
Implanta dobums paredzēts kaula vai kaula aizvietotāja iepildīšanai
Implantā iestrādāti titāna marķieri
Implants vai tā struktūrā esošie marķieri redzami Rtg, nav pretrunā ar MR
Līguma darbības laikā pretendents nodrošina instrumentu komplektu starpskriemeļu spraugas attīrīšanai no mīkstajiem audiem, instrumenti implanta ievietošanai un izņemšanai
10.1 |  | Implanti:
|  | Konfigurācijas: | Preces modelis, REF (kataloga) kods: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena, EUR bez PVN | Summa par paredzamo daudzumu, EUR bez PVN
| 10.1.1 | Izmēri: garumi 22mm, 26mm, 32mm, 36mm. Pieejama dažādu implantu augstumu izvēle no 8 līdz 16mm. Implanta platums 10mm. |  | 150
kopā par 10.daļu, EUR bez PVN:
IV - Cervikālie starpskriemeļu diska aizvietotāji (cage)
11.daļa |  | Cervikālie starpskriemeļu diska aizvietotāji
Preces ražotājs:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Materiāls - augstas kvalitātes polimēru sakausējums, DT un MR savietojams
Implanta vidusdaļa paredzēta aizpildīšanai ar kaula aizvietotāju
Implantam ir rievota augšējā un apakšējā daļa
Implantam ir speciālas atveres tā savienošanai ar instrumentiem
Līguma darbības laikā pretendents nodrošina instrumentu komplektu, savietojamu ar implantiem, kurā ietilpst dažādu izmēru mērinstrumenti, lai noteiktu nepieciešamo implanta izmēru, instrumenti implanta ievietošanai un izņemšanai
11.1 |  | Implanti:
|  | Konfigurācijas: | Preces modelis, REF (kataloga) kods: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena, EUR bez PVN | Summa par paredzamo daudzumu, EUR bez PVN
| 11.1.1 | Implantu augstumu izvēle ir ne mazāka kā: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm. Implantu platuma izvēle ir ne mazāka kā: 14mm, 16mm, 18mm. Implantu garumu izvēle ir ne mazāka kā: 11mm, 14mm, 16mm. |  | 50
kopā par 11.daļu, EUR bez PVN:
V - Cervikālie skriemeļa korpusa aizvietotāji
12.daļa |  | Maināma garuma (expandable) kakla daļas VBR (PEEK)
Preces ražotājs:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Implantu sistēma skriemeļu ķermeņa aizvietošanai mugurkaula kakla daļā C3 – C7 stabilizācijas un rekonstrukcijas nolūkos pēc skriemeļa ķermeņa evakuācijas
Materiāls - augstas kvalitātes titāna vai polimēru sakausējums, DT un MR savietojams
Skriemeļu korpusu aizvietotāji ar atbalsta virsmās iestrādātu lordotisku leņķi– anatomiski atbilstošu mugurkaula kakla daļai
Plaša atbalsta saskares virsma ar zobainām augšējām un apakšējām implanta virsmas daļām, kas samazina spontānas dislokācijas risku
12.1 |  | Implanti:
|  | Konfigurācijas: | Preces modelis, REF (kataloga) kods: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena, EUR bez PVN | Summa par paredzamo daudzumu, EUR bez PVN
| 12.1.1 | Kopējais augstuma diapazons implanta konstrukcijai ir 18mm - 46mm ar 2mm kāpumu. |  | 10
kopā par 12.daļu, EUR bez PVN:
VI - Vertebroplastija, kifoplastija, skriemeļu pukcijas biopsija
13.daļa |  | Vertebroplastijas instrumenti un materiāli
Preces ražotājs:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Sterila vienreizlietojama sistēma
Komplektā ietilpst:
divas vertebroplastijas adatas ar stiletu;
kaulu cements
vertebroplastijas cementa ievadīšanas ierīce - injektors
Ir peejamas papildus adatas un cements
13.1 |  | Vertebroplastijas piederumi:
|  | Konfigurācijas: | Preces modelis, REF (kataloga) kods: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena, EUR bez PVN | Summa par paredzamo daudzumu, EUR bez PVN
|  | Komplekts |  | 90
|  | Papildus adata 2.4mm*100mm |  | 15
|  | Papildus adata 3.0mm*100mm |  | 15
|  | Papildus adata 3.0mm*150mm |  | 15
|  | Papildcements, vismaz 25g iepakojumā |  | 45
kopā par 13.daļu, EUR bez PVN:
14.daļa |  | Kifoplastijas sistēma
Preces ražotājs:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Sterila vienreizlietojama sistēma - komplekts
Komplektā ietilpst:
viens balonkatetrs kopā ar balonkatetra uzpildīšanas un spiediena kontroles ierīci
divas skriemeļa punkcijas adatas-starta kaniles ar troakāru, kuras pilda arī darba kanīles funkciju
balona gultnes veidotājs
cementa aplikators
slēgta pilna cikla automātiskās cementa sajaukšanas un injektora uzpildīšanas sistēma
injektors
savienotājcaurulīte injektora pievienošanai adatai
augstās viskozitātes kontrastējams polimetilmetakrilāta (PMMA) kaula cements
Kaulu cementa pagatavošanas iekārtai jānodrošina cementa komponentu automātisku sajaukšana slēgtā konteinerā un cementa injektora automātisku uzpildīšanu un atgaisošanu.
14.1 |  | Kifoplastijas sistēmas piederumi:
|  | Konfigurācijas: | Preces modelis, REF (kataloga) kods: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena, EUR bez PVN | Summa par paredzamo daudzumu, EUR bez PVN
| 14.1.1 | Kifoplastijas komplekts |  | 60
kopā par 14.daļu, EUR bez PVN:
15.daļa |  | Instrumentu komplekts skriemeļu punkcijas biopsijas veikšanai
Preces ražotājs:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Sterila vienreizlietojama sistēma - komplekts
Komplektam jānodrošina kaulaudu paraugu ņemšana no skriemeļiem un jābūt savietojamam ar vertebroplastijas adatām
Rokturiem jābūt rentgena staru caurlaidīgiem un ar adatas gala orientācijas indikatoru
Komplektā ietilpst:
vertebroplastijas adata
biopsijas adata ar mandrēnu
šļirce
15.1
|  | Konfigurācijas: | Preces modelis, REF (kataloga) kods: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena, EUR bez PVN | Summa par paredzamo daudzumu, EUR bez PVN
| 15.1.1 | Punkcijas komplekts |  | 30
kopā par 15.daļu, EUR bez PVN:
VII - Mugurkaula kaula masas aizvietotāji
16.daļa |  | Kalcija fosfāta granulas
Preces ražotājs:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Sastāvs: sintētisks trikalcija fosfāta (35%) un hidroksiapatīta (65%) savienojums
Granulas ir sterili iepakotas
Paredzētas ievietošanai starpskriemeļu diska implantā
Granulu izmērs: 3mm*3mm*3mm
16.1 |  | Kalcija fosfāta granulas:
|  | Konfigurācijas: | Preces modelis, REF (kataloga) kods: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena, EUR bez PVN | Summa par paredzamo daudzumu, EUR bez PVN
| 16.1.1 | iepakojums 5 cm3 |  | 50
| 16.1.2 | iepakojums 10 cm3 |  | 50
| 16.1.3 | iepakojums 15 cm3 |  | 40
| 16.1.4 | iepakojums 20 cm3 |  | 20
| 16.1.5 | iepakojums 30 cm3 |  | 20
kopā par 16.daļu, EUR bez PVN:
17.daļa |  | Kalcija sulfāta granulas kaula masas aizvietošanai ar pievienotām plaša spektra antibiotikām |  |  |  |  | ar Tobramicīnu? Vai arī nav nozīmes?
Preces ražotājs:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Satur Tobramycinum vai analogu plaša spektra antibiotiku
Paredzētas, lai lēni izdalītos ķermeņa iekšējā vidē no kaulu masas aizvietotāja
Paredzēts kaulu masas aizvietošanai mugurkaulāja saslimšanu gadījumā krūšu-jostas daļā vai pie aizdomām par tādām.
Tiek piegādāts individuālā sterilā iepakojumā
Gatavs lietošanai
17.1 |  | Kalcija sulfāta granulas:
|  | Konfigurācijas: | Preces modelis, REF (kataloga) kods: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena, EUR bez PVN | Summa par paredzamo daudzumu, EUR bez PVN
| 17.1.1 | iepakojums 5 cm3 |  | 10
| 17.1.2 | iepakojums 10 cm3 |  | 15
kopā par 17.daļu, EUR bez PVN:
VIII - Laminoplastija
18.daļa |  | Laminoplastijas sistēma
Preces ražotājs:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Materiāls - titāna sakausējums
Pielietojums: ‘’open door’’ tipa laminoplastijas, intradurālu audzēju operācijas
Miniatūra plāksnīte ar tajā izveidotām atverēm skrūvju ievadei, kuru izmēri atbilst iespējai pieskrūvēt plāksnīti pie skriemeļa lociņa mugurkaulāja kakla un krūšu daļā pieaugušajiem, lai panāktu skriemeļa lociņa fiksāciju atpakaļ pie skriemeļa pēc spinālā kanāla atvēršanas.
Konsignācijas komplekts līguma darbības laikā atrodas klīnikā
Komplektā ietilpst plākšnes un skruves vienai operācijai (5 plāksnes un 10 skrūves)
18.1 |  | Laminoplastijas komplekts:
|  | Konfigurācijas: | Preces modelis, REF (kataloga) kods: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena, EUR bez PVN | Summa par paredzamo daudzumu, EUR bez PVN
| 18.1.1 | Komplekts |  | 30
kopā par 18.daļu, EUR bez PVN:
VIII - Kakla priekšējās fiksācijas plāksnes
19.daļa |  | Mugurkaula kakla daļas skriemeļu fiksācijas plāksnes un skrūves
Preces ražotājs:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Kakla priekšējās fiksācijas zema profila plāksne (biezums 1.6 mm) ar divām skrūvēm katrā skriemelī, paredzēta C2-C7 stabilizācijai
Materiāls - titāna sakausējums
Plāksne lordotiska ar iespēju veikt papildus lordozi pēc nepieciešamības
Plāksnē iestrādāts skrūvju bloķēšanas mehānisms, kas novērš skrūvju migrāciju
Plāksnē iespējams ievietot papildus adatiņas, lai nofiksētu plāksni pagaidu pozīcijā
Skrūves iespējams ievadīt dažādos leņķos - C/C 0-16º
Līguma darbības laikā pretendents nodrošina speciālu instrumentāriju - universālu plāksnes turētāju un skrūvju vadītāju, kas nodrošina ātru skrūvju fiksāciju, kā arī sterilizācijas konteineru instrumentiem
19.1 |  | Implanti:
|  | Konfigurācijas: | Preces modelis, REF (kataloga) kods: | Paredzamais daudzums (gabals): | 1 vienības cena, EUR bez PVN | Summa par paredzamo daudzumu, EUR bez PVN
| 19.1.1 | Skrūves pašgriezošas un pašurbjošas 3.5mm un 4.0mm diametrā. Skrūvju garums no 11mm līdz 17mm ar 2mm kāpumu |  | 250
| 19.1.2 | Plāksnes pieejamas garumā no 22.5 līdz 70mm ar 2.5 mm kāpumu |  | 60
kopā par 19.daļu, EUR bez PVN: