## 1.daļa
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Biopsiju uzlikas uroloģijas sonogrāfam
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu.
2 | Piegāde 1 nedēļas laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža;
3 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līgums kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Līguma kopējo summu.
4 | Visi tehniskajā specifikācijā iekļautie zīmoli un preču zīmes lasāmi ar frāzi "vai ekvivalents". Pretendents ir tiesīgs piedāvāt alternatīvu tehniskās specifikācijas izpildi, nodrošinot visu tehniskajā specifikācijā iekļauto prasību un funkcionalitātes izpildi un noteikto standartu ievērošanu, iesniedzot ražotāja apliecinājumu, par saderību ar norādīto iekārtu. Piedāvāto instrumentu izmēri var atšķirties ± 10% no tehniskajās prasībās norādītajiem izmēriem
5 | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Piegādātājam jānodrošina preces paraugs
6 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
7 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Biopsiju uzlikas uroloģijas sonogrāfam
| Cena kopā bez PVN, EUR: | 0
Endfire biopsiju uzlikas
Vienas vienības cena:
| Plānotais daudzums: | 40
Daudzreizlietojamas
Diametrs 1.6mm
Ievades leņķis 0 grādi
Lietojama kopā ar BK Medial USG zondi E14CAT
REF UA 1327
Dual biopsiju uzlikas
Vienas vienības cena:
| Plānotais daudzums: | 20
Daudzreizlietojamas
Diametrs 1.6mm
Ievades leņķis 0 grādi
Ievades leņķis pret zondes asi 19 grādi
Lietojama kopā ar BK Medial USG zondi E14CAT
REF UA 1328
Biopsiju uzlikas
Vienas vienības cena:
| Plānotais daudzums: | 4
Daudzreizlietojamas
Maināms diametrs 0.6-2.4mm
Ievades leņķis 18 grādi
Lietojama kopā ar BK Medial USG zondi 8820e
REF UA 1250
| EKK: | 23442