## MP
1.pielikums Nolikumam
ID Nr. PSKUS 2017/87
TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
1. sadaļa"Vienreizlietojamie ķirurģiskie materiāli un medicīniskās ierīces "
Vispārīgās prasības
Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu.
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža
2) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
3) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi:
4) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes
5) | Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu
6) | ***Pasūtītājs līguma darbības laikā negarantē plānotā apjoma pasūtīšanu – iepirkuma apjoms var tikt palielināts vai samazināts atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai
7) | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma piegādātājs nodrošina Preces paraugu
Apakšdaļas Nr. | Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu un medicīnas preču saraksts | vienība | ***Plānotais daudzums 24 mēnešiem/vienības | **Pretendenta Tehniskais piedāvājums | *Piedāvātās preces nosaukums, ražotājs | Cena EUR par 1 vienību bez PVN | Vērtējamā cena EUR par plānoto daudzumu bez PVN (2*5)
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Asfēriskās salokāmās hidrofobās akrila intraokulārās lēcas ar vienpunkta fiksācijas sistēmu ar optiskās daļas diametru 6 mm, asu intraokulārās lēcas malu, plānas ar optiskās daļas refraktīvo indeksu ne mazāku par 1,55, monobloka konstrukcija, ar haptiskās daļas noliekumu 0 grādi, ar paplašinātu zilās gaismas filtru, lēcām jābūt pieejamām diapozonā līdz 30,0 D. Lēcām jābūt ievietotām injektorā. Jāuzrāda lēcu lietošanas pētījumu rezultāti , kas veikti Eiropas Savienībā. Rezultātiem jābūt publicētiem starptautiski citējāmā literatūrā. | 1 gab | 3000 |  |  |  | 0
2 | Bikonveksās salokāmās hidrofobās akrila intraokulārās lēcas ar vienpunkta fiksācijas sistēmu ar optiskās daļas diametru 6 mm, asu intraokulārās lēcas malu plānas ar optiskās daļas refraktīvo indeksu ne mazāku par 1,55, monobloka konstrukcija, ar haptiskās daļas noliekumu 0 grādi, ar paplašinātu zilās gaismas filtru, lēcām jābūt pieejamām diapozonā līdz 40,0 D. Jāuzrāda lēcu lietošanas pētījumu , kas veikti Eiropas Savienībā. Rezultātiem jābūt publicētiem starptautiski citējāmā literatūrā. Salokāmām lēcām jānodrošina iespēja ievadīt ar indžektoru un vienreizlietojamu kārtridžu. | 1 gab | 2000 |  |  |  | 0
3 | Asfēriskās salokāmās hidrofobās akrila intraokulārās lēcas ar vienpunkta fiksācijas sistēmu ar optiskās daļas diametru 6 mm, asu intraokulārās lēcas malu plānas ar optiskās daļas refraktīvo indeksu ne mazāku par 1,50 , trīsdaļīgas konstrukcijas, ar haptiskās daļas noliekumu 0 grādi, ar neizmainītu gaismas filtru, ar paaugstinātu optiksās daļas mehānisko izturību pret noskrāpējumiem, lēcām jābūt pieejamām diapozonā no D līdz + 30,0 D. Jāuzrāda lēcu lietošanas pētījumu rezultāti , kas veikti Eiropas Savienībā . Rezultātiem jābūt publicētiem starptautiski citējāmā literatūrā Salokāmām lēcām jānodrošina iespēja ievadīt ar indžektoru un vienreizlietojamu kārtridžu. | 1 gab | 2000 |  |  |  | 0
4 | Asfēriskās salokāmās hidrofobās akrila intraokulārās lēcas ar vienpunkta fiksācijas sistēmu ar optiskās daļas diametru 6 mm, asu intraokulārās lēcas malu plānas ar optiskās daļas refraktīvo indeksu ne mazāku par 1,4, ar samazinātu mirguļošanas efektu, samazinātu aberāciju apjomu naktī, ar plāninātu haptisko daļu ( ne biezāku par 0,46 mm ar iespēju , neizmainītu gaismas filtru, lēcām jābūt pieejamām diapozonā līdz 30 D. Jāuzrāda lēcu lietošanas pētījumu rezultāti , kas veikti Eiropas Savienībā . Rezultātiem jābūt publicētiem starptautiski citējāmā literatūrā. Salokāmām lēcām jānodrošina iespēja ievadīt ar indžektoru un vienreizlietojamu kārtridžu. | 1 gab | 1000 |  |  |  | 0
5 | Asfēriskās salokāmās hidrofobās akrila intraokulārās lēcas ar vienpunkta fiksācijas sistēmu ar dubultu haptisku daļu , optiskās daļas diametru 6 mm, asu intraokulārās lēcas malu plānas ar optiskās daļas refraktīvo indeksu ne mazāku par 1,45, ar samazinātām hromātikām aberācijām ( Abbes skaitlis ne mazāks kā 55), ar paplašinātu zilās gaismas filtru, lēcām jābūt pieejamām diapozonā līdz 30 D. Lēcām jābūt ievietotām injektorā. Jāuzrāda lēcu lietošanas pētījumu rezultāti , kas veikti Eiropas Savienībā. Rezultātiem jābūt publicētiem starptautiski citējāmā literatūrā. | 1 gab | 3000 |  |  |  | 0
6 | Asfēriskās salokāmās hidrofobās akrila intraokulārās lēcas ar vienpunkta fiksācijas sistēmu ar optiskās daļas diametru 6 mm, asu intraokulārās lēcas malu plānas ar optiskās daļas refraktīvo indeksu ne mazāku par 1,45 , ar paplašinātu zilās gaismas filtru, lēcām jābūt pieejamām diapozonā līdz 30 D. Jāuzrāda lēcu lietošanas pētījumu rezultāti , kas veikti Eiropas Savienībā . Rezultātiem jābūt publicētiem starptautiski citējāmā literatūrā.Salokāmām lēcām jānodrošina iespēja ievadīt ar indžektoru un vienreizlietojamu kārtridžu. | 1 gab | 1000 |  |  |  | 0
7 | Asfēriskas , aberācijas koriģējošas hidrofobas akrila lēcas ar četru punktu fiksāciju ar refrakcijas indeksu ne mazāku kā 1,52 , ar paplašinātu zilās gaismas filtru kārtridžā ar injektoru . Trifokālas , ar paildus stiprumu + 1,75 D vidējās distances redzei un + 3,0 D tuvas distances redzei | 1 gab | 10 |  |  |  | 0
8 | Asfēriskās salokāmās hidrofobās akrila intraokulārās lēcas ar vienpunkta fiksācijas sistēmu ar optiskās daļas diametru 6 mm, asu intraokulārās lēcas malu plānas ar optiskās daļas refraktīvo indeksu ne mazāku par 1,4 , ar neizmainītu gaismas filtru, lēcām jābūt pieejamām diapozonā līdz 30 D. Jāuzrāda lēcu lietošanas pētījumu rezultāti , kas veikti Eiropas Savienībā . Rezultātiem jābūt publicētiem starptautiski citējāmā literatūrā. Salokāmām lēcām jānodrošina iespēja ievadīt ar indžektoru un vienreizlietojamu kārtridžu. |  | 1000 |  |  |  | 0
9 | Salokāmās iris fiksācijas intraokulārās lēcas . Jāuzrāda lēcu lietošanas pētījumu rezultāti , kas veikti Eiropas Savienībā. Rezultātiem jābūt publicētiem starptautiski citējāmā literatūrā. |  | 200 |  |  |  | 0
10. | Multifokālās refraktīvi – difraktīvās lēcas, hidrofobs akrils, apodizēts Difraktīvs asfērisks optiskās daļas tips, asu intraokulārās lēcas malu plānas ar optiskās daļas refraktīvo indeksu ne mazāku par 1,55, monobloka konstrukcija, ar paplašinātu zilās gaismas filtru, lēcām jābūt pieejamām +6.0D - +30.0D. |  | 5 |  |  |  | 0
11. | Asfēriskas , aberācijas koriģējošas hidrofobas akrila lēcas ar četru punktu fiksāciju ar refrakcijas indeksu ne mazāku kā 1,52 , ar paplašinātu zilās gaismas filtru kārtridžā ar injektoru |  | 1000 |  |  |  | 0
12 | Meniskveidīgās salokāmās hidrofobās akrila intraokulārās lēcas ar vienpunkta fiksācijas sistēmu ar optiskās daļas diametru 6 mm, asu intraokulārās lēcas malu, plānas ar optiskās daļas, ar optiskās daļas refraktīvo indeksu ne mazāku par 1,4, ar neizmainītu gaismas filtru, lēcām jābūt pieejamām diapozonā līdz 30 D. Salokāmām lēcām jānodrošina iespēja ievadīt ar indžektoru un vienreizlietojamu kārtridžu. |  | 200 |  |  |  | 0
13. | Fakiskās mugurējās kameras lēcas refrakcijas korekcijai. | 1 gab | 5 |  |  |  | 0
0
14 | Toriskās intraokulārās lēcas - Torisks bikonvekss optiskās daļas tips, asu intraokulārās lēcas malu plānas ar optiskās daļas refraktīvo indeksu ne mazāku par 1,55, monobloka konstrukcija, ar paplašinātu zilās gaismas filtru, lēcām jābūt pieejamām +6.0D - +30.0D. | 1 gab | 5 |  |  |  | 0
15 | Lēcas vitreālai ķirurģijai – ar optiskās daļas diametru 7,0 mm. | 1 gab | 100 |  |  |  | 0
16 | Priekšējās kameras intraokulārās lēcas. | 1 gab | 600 |  |  |  | 0
17 | Balansētais sāļu šķīdums kataraktas ķirurģijai pudelēs pa 500 ml, kas satur vismaz sekojošus komponentus KCL, Cacl2 H2o, MgCl 6 H2o, Na acetātu, Na citratu. Balansētais sāļu šķīdums nedrīkst veidot nogulsnes saskarē ar acs audiem. | 1 gab | 4000 |  |  |  | 0
18 | Balansētais augstmolekulārais šķīdums ar bikarbonātu, dekstrozes un glutationa piedevu vitreālai ķirurģijai pudelēs pa 500 ml, kas sadalīts divās frakcijās. Balansētais sāļu šķīdums nedrīkst veidot nogulsnes saskarē ar acs audiem. | 1 gab | 1500 |  |  |  | 0
19 | Cistotomi ar atbilstošu lēcas formas izliekumu 20 G, 23 G, 25 G, 27 G. | 1 gab | 2000 |  |  |  | 0
20 | Kanules priekšējās kameras uzpildīšanai 20 G, 23 G, 25 G , 27 G. | 1 gab | 3000 |  |  |  | 0
21 | Kanule vitreoretinālai ķirurģijai. | 1 gab | 200 |  |  |  | 0
22 | Kanule vitreoretinālai ķirurģijai ar silikona uzgali. | 1 gab | 200 |  |  |  | 0
23 | Kanule subretinālai ķirurģijai. |  | 200 |  |  |  | 0
24 | Vienreizlietojama 25 G membrānas pincete simetriska , ar fibrooptisko rokturi vismaz 23 mm garumā un kanulu un uzgali | 1 gab | 200 |  |  |  | 0
25 | Vienreizlietojama 25 G membrānas pincete asimetriska , ar fibrooptisko rokturi vismaz 23 mm garumā un kanulu un uzgali | 1 gab. | 200 |  |  |  | 0
26 | Vienreizlietojama 23 G membrānas pincete simetriska , ar fibrooptisko rokturi vismaz 23 mm garumā un kanulu un uzgali | 1 gab. | 200 |  |  |  | 0
27 | Vienreizlietojama 23 G membrānas pincete asimetriska , ar fibrooptisko rokturi vismaz 23 mm garumā un kanulu un uzgali | 1 gab. | 200 |  |  |  | 0
28 | Subretinālā aspirācijas kanula. | 1 gab. | 100 |  |  |  | 0
29 | Subtenonālās adatas 19 G. | 1 gab | 2000 |  |  |  | 0
30 | Subtenonālas adatas ar saplacinātu liekuma daļu 20 G, 30 G. |  | 4000 |  |  |  | 0
31 | Acu operāciju pārklājs ar divām kabatām un atsevišķu, plānu, caurspīdīgu un elastīgu incīzijas plēvi – operāciju galdam ne mazāks par 140x150 cm, acij ne mazāku par 150x180 cm, incīzijas plēvei ne mazākai par 10x12 cm. |  | 12000 |  |  |  | 0
32 | Acu operāciju pārklājs plastiskai ķirurģijai bez incīzijas plēves – dažādi izmēri ar šķidruma savākšanas somu un bez šķidruma savākšanas somas. | 1 gab | 3000 |  |  |  | 0
33 | Silikona eļļa ar viskozitāti 1000 centistoki - 10 ml šļircēs, kuras izmēri ir savietojami ar silikona ievadīšanas mašīnu (Accurus 600 vai Constilation). |  | 100 |  |  |  | 0
34 | Silikona eļļa ar viskozitāti 1300 centistoki – 10 ml, šļircēs, kuras izmēri ir savietojami ar silikona ievadīšanas mašīnu. (Accurus 600 vai Constilation). |  | 100 |  |  |  | 0
35 | Silikona eļļa ar viskozitāti 5000 centistoki - 10 ml, ml šļircēs, kuras izmēri ir savietojami ar silikona ievadīšanas mašīnu (Accurus 600 vai Constilation). | 1 gab | 100 |  |  |  | 0
36 | Silikona eļļa ar viskozitāti 5700 centistoki - 10 ml, ml šļircēs, kuras izmēri ir savietojami ar silikona ievadīšanas mašīnu.(Accurus 600 vai Constilation | 1 gab | 500 |  |  |  | 0
37 | Smagā Silikona eļļa ar graviditātes svaru 1,02. |  | 50 |  |  |  | 0
38 | Perfluorkarbons - Perfluordekalīns 5 ml ar paaugstinātu virsmas spriegumu. | 1 gab | 200 |  |  |  | 0
39 | Perfluorkarbons - Perfluordekalīns 7 ml. | 1 gab | 500 |  |  |  | 0
40 | Perfluoroktāni ar specifisko gravitātes svaru 1,754 g/cm3 pa 5 ml. | 1 gab | 100 |  |  |  | 0
41 | Perfluoroktāni ar specifisko gravitātes svaru 1,77 g/cm3 pa 5 ml. | 1 gab | 100 |  |  |  | 0
42 | Perfluoroktāni ar specifisko gravitātes svaru 1,754 g/cm3 pa 7 ml. | 1 gab | 200 |  |  |  | 0
43 | Perfluoroktāni ar specifisko gravitātes svaru 1,77 g/cm3 pa 7 ml. |  | 200 |  |  |  | 0
44 | Perfluoroktāns īpaši attīrīts 99,9 % - 5 ml. |  | 50 |  |  |  | 0
45 | Perfluorfenantrens vitreālai ķirurģijai pa 5 ml, pa 7 ml. |  | 100 |  |  |  | 0
46 | Gāzes intravitreālai ievadīšanai SF6, C2F6, C3F8– vienreizlietojamos fasējumos. |  | 100 |  |  |  | 0
47 | Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai INFINITY Accesory pak griezienam 2,75 mm. | 1 gab | 2000 |  |  |  | 0
48 | Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai INFINITY Accesory pak griezienam 2,2 mm griezienam. | 1 gab | 2000 |  |  |  | 0
49 | Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai INFINITY Accesory pak griezienam 2,0 mm griezienam. | 1 gab | 2000 |  |  |  | 0
50 | Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai INFINITY zvanveida fakotipi 0,9 mm0 ‘. | 1 gab | 1000 |  |  |  | 0
51 | Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai INFINITY notievināti fakotipi 0,9 mm 30 ‘. | 1 gab. | 2000 |  |  |  | 0
52 | Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai INFINITY notievināti fakotipi 0,9 mm 45 ‘. | 1 gab | 1000 |  |  |  | 0
53 | Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai INFINITY notievināti fakotipi 0,9 mm 0 ‘. |  | 1000 |  |  |  | 0
54 | Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai INFINITY tubing set 2,0 mm griezienam. |  | 1000 |  |  |  | 0
55 | Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai INFINITY tubing set 3,0 mm griezienam. |  | 3000 |  |  |  | 0
56 | Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai INFINITY tubing set Ozil. |  | 2000 |  |  |  | 0
57 | Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai INFINITY tubing set Agualases sistēma. |  | 1000 |  |  |  | 0
58 | Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai INFINITY tubing set neosonix sistēma. | 1 gab | 2000 |  |  |  | 0
59 | AlCON tipa Kārtridži intraokulāro lēcu ievadīšanai 2,2 mm griezienam. | 1 gab | 6000 |  |  |  | 0
60 | ALCON tipa Kārtridži intraokulāro lēcu ievadīšanai 2,75 mm griezienam. | 1 gab | 3000 |  |  |  | 0
61 | ALCON Kārtridži intraokulāro lēcu ievadīšanai 2,0 mm griezienam. | 1 gab | 1000 |  |  |  | 0
62 | Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai Stellaris Accesory pak griezienam 3,0mm. | 1 gab | 100 |  |  |  | 0
63 | Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai Stellaris Accesory pak griezienam 2,2 mm griezienam. | 1 gab | 100 |  |  |  | 0
64 | Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai Stellaris Accesory pak griezienam 2,0 mm griezienam. | 1 gab | 100 |  |  |  | 0
65 | Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai Stellaris zvanveida fakotipi 0,9 mm 0 ‘. | 1 gab | 100 |  |  |  | 0
66 | Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai Stellaris notievināti fakotipi0,9 mm30 ‘. | 1 gab | 50 |  |  |  | 0
67 | Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai Stellaris tubing set 2,0 mm griezienam. | 1 gab | 50 |  |  |  | 0
68 | Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai Stellaris tubing set 3,0 mm griezienam. | 1 gab | 50 |  |  |  | 0
69 | Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai Stellaris tubing set mikrogrieziena sistēma. | 1 gab | 50 |  |  |  | 0
70 | Piederumi vitrektomam ACCURUS 600 Accurus total pluss pakas 20 G. | 1 gab | 1000 |  |  |  | 0
71 | Piederumi vitrektomam ACCURUS 600 Accurus total pluss pakas 23 G. | 1 gab | 500 |  |  |  | 0
72 | Piederumi vitrektomam ACCURUS 600 Accurus total pluss pakas 25 G. | 1 gab | 500 |  |  |  | 0
73 | Piederumi vitrektomam ACCURUS 600 VGFI sistēmas nodrošināšanai. | 1 gab | 500 |  |  |  | 0
74 | Piederumi vitrektomam ACCURUS 600 intraokulārās vertikālās šķēres. | 1 gab | 100 |  |  |  | 0
75 | Piederumi vitrektomam ACCURUS 600 intraokulārās horizontālās šķēres. | 1 gab | 100 |  |  |  | 0
76 | Piederumi vitrektomam ACCURUS 600 silikona ievadīšanas sistēma. | 1 gab | 200 |  |  |  | 0
77 | Piederumi vitrektomam ACCURUS 600 silikona atsūkšanas sistēma. |  | 200 |  |  |  | 0
78 | Piederumi vitrektomam ACCURUS 600 dekalīna ievadīšanas sistēma. | 1 gab | 200 |  |  |  | 0
79 | Piederumi vitrektomam ACCURUS 600 gāzu- šķidruma apmaiņas komplekta sistēma. | 1 gab | 200 |  |  |  | 0
80 | Piederumi vitrektomam ACCURUS 600 bipolārie vadi koagulācijai. | 1 gab | 200 |  |  |  | 0
81 | Piederumi vitrektomam ACCURUS 600 bipolārie vadi 23 G. | 1 gab | 150 |  |  |  | 0
82 | Piederumi vitrektomam ACCURUS 600 bipolārie vadi endokoagulācijai. | 1 gab | 200 |  |  |  | 0
83 | Piederumi vitrektomam ACCURUS 600 bipolārais koagulacijas uzgalis 20 G. | 1 gab | 100 |  |  |  | 0
84 | Piederumi vitrektomam ACCURUS 600 bipolārais endokoagulacijas uzgalis 23 G. | 1 gab | 100 |  |  |  | 0
85 | Piederumi vitrektomam ACCURUS 600 bipolārais endokoagulacijas uzgalis 25 G. | 1 gab | 100 |  |  |  | 0
86 | Piederumi vitrektomam ACCURUS 600 bipolārais endokoagulacijas uzgalis 27 G. | 1 gab | 100 |  |  |  | 0
87 | Piederumi vitrektomam ACCURUS 600 subretināla kanula ar silikona galu. | 1 gab | 100 |  |  |  | 0
88 | Piederumi vitrektomam ACCURUS 600 subretināla kanula. | 1 gab | 50 |  |  |  | 0
89 | Piederumi fakomašinai Signature tubing set. | 1 gab | 1000 |  |  |  | 0
90 | Piederumi fakomašinai Signature accesory pak. | 1 gan | 1000 |  |  |  | 0
91 | Piederumi fakomašinai Signature fakotips taisnais 0,9 mm. | 1 gab | 1000 |  |  |  | 0
92 | Piederumi fakomašinai Qertli tubing set. | 1 gab | 1000 |  |  |  | 0
93 | Piederumi fakomašinai Qertli accesory pak. | 1 gab | 1000 |  |  |  | 0
94 | Piederumi fakomašinai Qertli fakotips taisnais 0,9 mm. | 1 gab | 1000 |  |  |  | 0
95 | Piederumi vitrektomam Stelaris total pluss pakas 20 G. |  | 200 |  |  |  | 0
96 | Piederumi Vitrektomam Stelaris total pluss pakas 23 G. |  | 200 |  |  |  | 0
97 | Piederumi vitrektomam Stelaris Total pluss pakas 25 G sistēma. |  | 200 |  |  |  | 0
98 | Piederumi vitrektomam Constilation VGFI sistēmas nodrošināšanai. |  | 300 |  |  |  | 0
99 | Piederumi vitrektomam Constilation Intraokulāro šķēru darbināšanas paka. |  | 100 |  |  |  | 0
100 | Piederumi vitrektomam Constilation gāzu šķidrumu apmaiņas komplekts. | 1 gab | 100 |  |  |  | 0
101 | Piederumi vitrektomam Constilation vertikālo šķēru rokturis. | 1 gab | 100 |  |  |  | 0
102 | Piederumi vitrektomam Constilation intraokulārās vertikālās šķēres. | 1 gab | 100 |  |  |  | 0
103 | Piederumi vitrektomam Constilation intraokulārās horizontālās šķēres. | 1 gab | 100 |  |  |  | 0
104 | Piederumi vitrektomam Constilation silikona ievadīšanas sistēma. | 1 gab | 300 |  |  |  | 0
105 | Piederumi vitrektomam Constilation silikona atsūkšanas sistēma. | 1 gab | 300 |  |  |  | 0
106 | Piederumi vitrektomam Constilation smagā silikona atsūkšanas sistēma. | 1 gab | 50 |  |  |  | 0
107 | Piederumi vitrektomam Constilation dekalīna ievadīšanas sistēma. | 1 gab | 300 |  |  |  | 0
108 | Piederumi vitrektomam Constilation okutoms. | 1 gab | 1000 |  |  |  | 0
109 | Piederumi vitrektomam Constilation gāzu ievadīšanas sistēma. | 1 gab | 250 |  |  |  | 0
110 | Piederumi vitrektomam Constilation bipolārie vadi koagulācijai 20 G. | 1 gab | 300 |  |  |  | 0
111 | Piederumi vitrektomam Constilation bipolārie vadi 23 G. | 1 gab | 300 |  |  |  | 0
112 | Piederumi vitrektomam Constilation bipolārie vadi endokoagulācijai. | 1 gab | 200 |  |  |  | 0
113 | Piederumi vitrektomam Constilation total pluss pakas 20 G | 1 gab | 800 |  |  |  | 0
114 | Piederumi vitrektomam Constilation total pluss pakas 23 G. | 1 gab | 600 |  |  |  | 0
115 | Piederumi vitrektomam Constilation Total pluss pakas 25 G sistēma. | 1 gab | 400 |  |  |  | 0
116 | Piederumi vitrektomam Constilation fragmatoma uzgalis. | 1 gab | 10 |  |  |  | 0
117 | Piederumi vitrektomam Constilation bimanuāla irigācijas aspirācijas sistēma. | 1 gab | 300 |  |  |  | 0
118 | Piederumi vitrektomam Constilation membrānu griezējs. | 1 gab | 100 |  |  |  | 0
119 | Piederumi vitrektomam Constilation monomanuāla irigācijas aspirācijas sistēma. | 1 gab | 100 |  |  |  | 0
120 | Piederumi vitrektomam Constilation taisnais endoiluminators. | 1 gab | 100 |  |  |  | 0
121 | Piederumi vitrektomam Constilation liektais endoiluminators. | 1 gab | 300 |  |  |  | 0
122 | Piederumi vitrektomam Qerli total pluss pakas 20 G. | 1 gab | 800 |  |  |  | 0
123 | Piederumi vitrektomam Qerli total pluss pakas 23 G. | 1 gab | 600 |  |  |  | 0
124 | Piederumi vitrektomam Qerli Total pluss pakas 25 G sistēma. | 1 gab | 400 |  |  |  | 0
125 | Vienreizlietojamās vitreālās ķirurģijas ierīces – neapgaismotās Eckardta stangas. | 1 gab | 200 |  |  |  | 0
126 | Vienreizlietojamās vitreālās ķirurģijas ierīces membrānu stangas. | 1 gab | 200 |  |  |  | 0
127 | Vienreizlietojamās vitreālās ķirurģijas ierīces vienreizlietojamās vitrektomijas lēcas. | 1 gab | 200 |  |  |  | 0
128 | Vienreizlietojamās vitreālās ķirurģijas ierīces backflush instrumentu komplekts. |  | 200 |  |  |  | 0
129 | Vienreizlietojamās vitreālās ķirurģijas ierīces aspiratorkanula. |  | 200 |  |  |  | 0
130 | Acu mikroķirurģiskie taisnie skalpeļi paracentēzei 1,0 mm. |  | 1000 |  |  |  | 0
131 | Acu mikroķirurģiskie taisnie skalpeļi 5 ‘. |  | 3000 |  |  |  | 0
132 | Acu mikroķirurģiskie taisnie skalpeļi 15’. |  | 8000 |  |  |  | 0
133 | Acu mikroķirurģiskie skalpeļi 1,8 mm šķēpi matēti ar vienpusēju griezošo asmeņa daļu ar liekumu uz augšu. ar krusteniski slīpētu asmeni un audu penetrēšanas testa rādītājiem 200, 250, 300 mN. | 1 gab | 2000 |  |  |  | 0
134 | Acu mikroķirurģiskie skalpeļi 2,0 mm šķēpi matēti ar vienpusēju griezošo asmeņa daļu ar liekumu uz augšu ar krusteniski slīpētu asmeni un audu penetrēšanas testa rādītājiem 200, 250, 300 mN. | 1 gab | 2000 |  |  |  | 0
135 | Acu mikroķirurģiskie skalpeļi 2,2 mm šķēpi matēti ar vienpusēju griezošo asmeņa daļu ar liekumu uz augšu, ar krusteniski slīpētu asmeni un audu penetrēšanas testa rādītājiem 200, 250, 300 mN. | 1 gab | 2000 |  |  |  | 0
136 | Acu mikroķirurģiskie skalpeļi 2,5 mm šķēpi matēti ar vienpusēju griezošo asmeņa daļu ar liekumu uz augšu, ar krusteniski slīpētu asmeni un audu penetrēšanas testa rādītājiem 200, 250, 300 mN. | 1 gab | 4000 |  |  |  | 0
137 | Acu mikroķirurģiskie skalpeļi 2,8 mm slīpie matēti ar vienpusēju griezošo asmeņa daļu ar liekumu uz augšu. | 1 gab | 3000 |  |  |  | 0
138 | Acu mikroķirurģiskie skalpeļi 3,0 mm šķēpi matēti ar vienpusēju griezošo asmeņa daļu ar liekumu uz augšu., ar krusteniski slīpētu asmeni un audu penetrēšanas testa rādītājiem 200, 250, 300 mN. | 1 gab | 3000 |  |  |  | 0
139 | Acu mikroķirurģiskie skalpeļi crescent ar vienpusēju griezošo asmeņa daļu ar liekumu uz augšu 2,0 mm, ar krusteniski slīpētu asmeni un audu penetrēšanas testa rādītājiem 200, 250, 300 mN. | 1 gab | 400 |  |  |  | 0
140 | Acu mikroķirurģiskie skalpeļi crescent ar vienpusēju griezošo asmeņa daļu ar liekumu uz augšu 2,0 mm ar dubultnolieci ar krusteniski slīpētu asmeni un audu penetrēšanas testa rādītājiem 200, 250, 300 mN. | 1 gab | 100 |  |  |  | 0
141 | Acu mikroķirurģiskais skalpelis radzenes tīrajam griezienam 2,75 mm liekts, ar krusteniski slīpētu asmeni un audu penetrēšanas testa rādītājiem 200, 250, 300 mN. | 1 gab | 200 |  |  |  | 0
142 | Acu mikroķirurģiskie skalpeļi 2,75 mm šķēpi reflektējoši ar abpusēju griezošo asmeņa daļu ar liekumu uz augšu ar trapecoīdu divpakāpju griešanas profilu, ar krusteniski slīpētu asmeni un audu penetrēšanas testa rādītājiem 200, 250, 300 mN. | 1 gab | 2000 |  |  |  | 0
143 | Mikroķirurģiskie skalpeļi ar divpakāpju asmeņu sistēmu trapecveida tīrajam radzenes griezienam 1,7 -2,0 liekts platuma indikators, ar krusteniski slīpētu asmeni un audu penetrēšanas testa rādītājiem 200, 250, 300 mN. | 1 gab | 2000 |  |  |  | 0
144 | Irigācijas – aspirācijas sistēmas 23G ar 0,4 mm sānu atveri (vienreizlietojamās). | 1 gab | 2000 |  |  |  | 0
145 | Irigācijas – aspirācijas sistēmas ar metālisku daļu 20 G. | 1 gab | 200 |  |  |  | 0
146 | Silikona sūkļi tīklenes atslāņošanās ķirurģijai – dažādi. |  | 300 |  |  |  | 0
147 | Silikona cirklāžas lentas tīklenes ķirurģijai, 2,5 mm platumā. | 1 gab | 300 |  |  |  | 0
148 | Silikona savienotājcaurules tīklenes ķirurģijai. | 1 gab | 300 |  |  |  | 0
149 | Membran blu – vitreālai ķirurģijai. |  | 200 |  |  |  | 0
150 | Vision blu kataraktas ķirurģijai. |  | 1000 |  |  |  | 0
151 | Radzenes protēzes vitrektomijām – dažāda izmēra. |  | 10 |  |  |  | 0
152 | Iris diafragma vitrektomētām acīm bez kapsulas maisa. |  | 20 |  |  |  | 0
153 | Iris diafragma ar IOL ( dažādas krāsas). |  | 60 |  |  |  | 0
154 | Iris diafragma bez IOL. | 1 gab | 20 |  |  |  | 0
155 | Kapsulas riņķis kataraktas ķirurģijai ar iespēju piešūt pie sklēras dažādi izmēri. | 1 gab | 200 |  |  |  | 0
156 | Kapsulas riņķis kataraktas ķirurģijai. | 1 gab | 2000 |  |  |  | 0
157 | Kapsulas riņķis ielādēts injektorā. | 1 gab | 2000 |  |  |  | 0
158 | Viskoelastiskais materiāls Metilceluloze 2% - 1,5 ML. | 1 gab | 200 |  |  |  | 0
159 | Viskoelastiskais materiāls Metilceluloze 2% - 2,5 ML. | 1 gab | 150 |  |  |  | 0
160 | Viskoelastiskais Na hialuronats 1,0% 0,55 ml. | 1 gab | 2000 |  |  |  | 0
161 | Viskoelastiskais Na hialuronats dabīgas izcelsmes , ražots no gaiļa sekstēm 1,0% 0,85 ml | 1 gab | 2000 |  |  |  | 0
162 | Viskoelastiskais Na hialuronats 1,0% - 1 ml. | 1 gab | 1000 |  |  |  | 0
163 | Viskoelastiskais Na hialuronats 1,5% - 1 ml. | 1 gab | 1000 |  |  |  | 0
164 | Viskoelastiskais materiāls hialons 1,6 % - 1 ml. | 1 gab | 1000 |  |  |  | 0
165 | Viskoelastiskais materiāls hialons 1,8 % - 1 ml. |  | 1000 |  |  |  | 0
166 | Viskoelastiskais materiāls hialons 2,0 % - 0,9 ml. | 1 gab | 1000 |  |  |  | 0
167 | Viskoelastiskais materiāls biofermentēts hialons 2% ar sorbitola piedevu 20% ne mazāk kā 1,0 ml iepakojumā | 1 gab | 1000 |  |  |  | 0
168 | Viskoelastiskais materiāls dispersais hialons 3 % - 0,65 ml. | 1 gab | 1000 |  |  |  | 0
169 | Viskoelastiskais materiāls „ smagais „ kohezīvais hialons 1,4 % - 0,55 ml. | 1 gab | 500 |  |  |  | 0
170 | Viskaoelastiskais materiāls „ smagais „ kohesīvais hialons 1,4 % - 1,0 ml. | 1 gab | 1000 |  |  |  | 0
171 | Viskoelastiskais materiāls „ smagais „ kohezīvais hialons 2,3 % - 0,6 ml. | 1 gab | 1000 |  |  |  | 0
172 | Viskoelastiskais materiāls „ smagais „ kohezīvais hialons 2,4 % - 1.0 ml. | 1 gab | 1000 |  |  |  | 0
173 | Viskoelastiskais materiāls Hialonu saturošs glaukomas ķirurģijai | 1 gab | 600 |  |  |  | 0
174 | Viskoelastiskais materiāls ar hondroitīna piedevu 0,5 ml. | 1 gab | 500 |  |  |  | 0
175 | Viskoelastiskais materiāls ar hondroitīna piedevu 1 ml. | 1 gab | 1000 |  |  |  | 0
176 | Endozondes Ouantel neodium endo lāzeram taisnas. | 1 gab | 200 |  |  |  | 0
177 | Endozondes Ouantel neodium endo lāzeram liektas. | 1 gab | 200 |  |  |  | 0
178 | Vekseļi acu ķirurģijai – trīstūrveida formas, ar rokturi. | Iepakojums pa 10 vekseliem | 60000 |  |  |  | 0
179 | Tupferi – sterili cigaretes formas bez roktura. | Iepakojums pa 10 tupferiem | 20000 |  |  |  | 0
180 | Acs ābola kompensatori enukleācijai. | 1 gab. | 200 |  |  |  | 0
181 | Biokeramikas implanti enukleācijai ar deksona pārklājumu. |  | 100 |  |  |  | 0
182 | Biolīme asiņošanas apturēšanai oftalmoloģiskās operācijas laikā. |  | 200 |  |  |  | 0
183 | Biokeramikas implanti enukleācijai bez deksona pārklājuma. |  | 100 |  |  |  | 0
184 | Silikona implanti enukleācijai. |  | 300 |  |  |  | 0
185 | Implanti glaukomas ķirurģijai – kas savieno acs priekšējo kameru ar sklēras slāņu rezervuāru. |  | 100 |  |  |  | 0
186 | Implanti glaukomas ķirurģijai – kas savieno acs priekšējo kameru ar mākslīgu rezervuāru , kas novietojams aiz acs abola ekvatora. |  | 100 |  |  |  | 0
187 | Implanti glaukomas ķirurģijai – kas savieno acs mugurējo kameru ar mākslīgu rezervuāru , kas novietojams aiz acs ābola ekvatora . |  | 100 |  |  |  | 0
188 | Caurulītes asaru ceļu operācijām pašattīroša mini monoka probe. | 1 gab | 200 |  |  |  | 0
189 | Viendzīslas, poliofelīna polipropilēns vai analogs ar lineārās stiepšanas īpašībām un plastisko mezglu deformāciju., 4-0 USP; 45 cm, īpaši asa, reverse griezoša ar papildus silikona pārklājumu intensīvai atkārtotai lietošanai , 3/8, 19 mm. | 1 ducis | 400 |  |  |  | 0
190 | Daudzšķiedru poliamīds , 5-0 , 45 cm, divas īpaši asas, griezošas spatulas, 1/4 izliekums, 2x8 mm. | 1 ducis | 600 |  |  |  | 0
191 | Diegi Polysorb 10/0 , 30 cm, spatula 5,51 mm, 150 mikroni, superasa. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
192 | Poliglactin 7/00, ar magnēzija stearāta pārklājumu ar atlieku stiprību 7.dienā 50% un pilnu resorbciju 42.dienā - konjunktīvas šūšanai 30 cm ar vienu adatu. | 1 ducis | 600 |  |  |  | 0
193 | Poliglactin 7/00, ar magnēzija stearāta pārklājumu ar atlieku stiprību 7.dienā 50% un pilnu resorbciju 42. dienā - konjunktīvas šūšanai 45 cm ar divām adatām. |  | 400 |  |  |  | 0
194 | Poliglactin 8/0, ar magnēzija stearāta pārklājumu ar atlieku stiprību 7.dienā 50% un pilnu resorbciju 42. dienā - konjunktīvas šūšanai 30 cm ar vienu smago adatu. | 1 ducis | 400 |  |  |  | 0
195 | Poliglactin 8/00, ar magnēzija stearāta pārklājumu ar atlieku stiprību 7.dienā 50% un pilnu resorbciju 42. dienā - konjunktīvas šūšanai 30 cm ar divām adatām. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
196 | Poliglactin 6/00, ar magnēzija stearāta pārklājumu ar atlieku stiprību 7.dienā 50% un pilnu resorbciju 42.dienā - konjunktīvas šūšanai 45 cm ar vienu adatu. | 1ducis | 200 |  |  |  | 0
197 | Poliglactin 8/00, ar glikonāta pārklājumu ar atlieku stiprību 18.dienā 50% un pilnu resorbciju 60-90. dienā 30 cm. Ar divām adatām. | 1ducis | 200 |  |  |  | 0
198 | Poliglactin 8/00, ar glikonāta pārklājumu ar atlieku stiprību 18.dienā 50% un pilnu resorbciju 60-90. dienā 15 cm. Ar vienu adatu . |  | 200 |  |  |  | 0
199 | Poliglactin 8/00, ar glikonāta pārklājumu ar atlieku stiprību 18.dienā 50% un pilnu resorbciju 60-90. dienā. 30 cm ar vienu smagāku adatu. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
200 | Poliglactin 7/00, ar glikonāta pārklājumu ar atlieku stiprību 18.dienā 50% un pilnu resorbciju 60-90. dienā. 45 cm. Ar divām adatām. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
201 | Poliglactin 6/00, ar glikonāta pārklājumu ar atlieku stiprību 18.dienā 50% un pilnu resorbciju 60-90. dienā. 45 cm. Ar divām adatām. | 1 ducis | 100 |  |  |  | 0
202 | Poliglactin 5/00, ar glikonāta pārklājumu ar atlieku stiprību 18.dienā 50% un pilnu resorbciju 60-90. dienā. 45 cm. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
203 | Poliglactin 9/00, ar glikonāta pārklājumu ar atlieku stiprību 18.dienā 50% un pilnu resorbciju 60-90. dienā. 8 cm ar vienu adatu. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
204 | Poliglactin 10 /00 , ar glikonāta pārklājumu ar atlieku stiprību 18.dienā 50% un pilnu resorbciju 60-90. dienā. 8 cm ar vienu adatu . | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
205 | Poliglactin 7/00, ar kalcija stearāta pārklājumu ar atlieku stiprību 5.dienā 50%, un 10.-14. dienā 0% ar spatulu 150 mikroni. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
206 | Poliglactin 8 /00, ar kalcija stearāta pārklājumu ar atlieku stiprību 5.dienā 50%, un 10.-14. dienā 0% ar spatulu 150 mikroni. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
207 | Poligalaktīins ar kalcija stearāta pārklājumu ar atlieku stiprību 2.nedēļā 75 %, 3.nedēļā 50%, 4. nedēļā 25% 6/0 45 cm ar spatulas tipa divām adatām. |  | 200 |  |  |  | 0
208 | Poligalaktīins ar kalcija stearāta pārklājumu ar atlieku stiprību 2.nedēļā 75 %, 3.nedēļā 50%, 4. nedēļā 25% 4/0 45 cm ar spatulas tipa divām adatām. |  | 200 |  |  |  | 0
209 | Poliglactin 10/00 vienšķiedras diegs , ar kalcija stearāta pārklājumu ar atlieku stiprību 2 nedēļā 75 % , 3.nedēļā 50% , 4.nedēļā – 25% , ar spatulu 150 mikroni. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
210 | Neuzsūcošs Polipropilēna monofilaments bez pārklājuma, 10/0, 30 cm, spatula 5,51 mm. |  | 200 |  |  |  | 0
211 | Neuzsūcošs Polipropilēna monofilaments bez pārklājuma 9/0 30 cm. |  | 200 |  |  |  | 0
212 | Neuzsūcošs Polipropilēna monofilaments bez pārklājuma 9/0 30 cm. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
213 | Neuzsūcošs Polipropilēna monofilaments bez pārklājuma 4/0 8 cm. |  | 200 |  |  |  | 0
214 | Neuzsūcošs pīts poliestera diegs ar polietilēnvinilacetāta pārklājumu 6/0 45 cm, ar divām ¼ loka spatulām ar mikrogalu. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
215 | Neuzsūcošs pīts poliestera diegs ar polietilēnvinilacetāta pārklājumu 5/0 45 cm, ar divām VLM adatām. |  | 200 |  |  |  | 0
216 | Neuzsūcošs neilona polimēra Poliamīda 6,6 monofilaments bez pārklājuma 10/0 – 15 cm, adatas garums 6mm, 150 mikroni, viena adata. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
217 | Neuzsūcošs neilona polimēra Poliamīda 6,6 monofilaments bez pārklājuma 10/0 – 15 cm, adatas garums 4mm, 125 mikroni, viena adata. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
218 | Neuzsūcošs neilona polimēra Poliamīda 6,6 monofilaments bez pārklājuma 10/0 – 15 cm, adatas garums 5mm, 150 mikroni, viena adata. |  | 200 |  |  |  | 0
219 | Neuzsūcošs neilona polimēra Poliamīda 6,6 monofilaments bez pārklājuma 10/0 – 6 cm, adatas garums 6mm, 150 mikroni, viena adata. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
220 | Neuzsūcošs neilona polimēra Poliamīda 6,6 monofilaments bez pārklājuma 10/0 – 30 cm ar vienu adatu, 6 mm garu. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
221 | Neuzsūcošs neilona polimēra Poliamīda 6,6 monofilaments bez pārklājuma 10/0 – 30 cm ar divām adatām, adatas garums 6 mm. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
222 | Neuzsūcošs neilona polimēra Poliamīda 6,6 monofilaments bez pārklājuma 10/0 – 15 cm, adatas garums 5mm, 150 mikroni, viena adata DLM 6. |  | 200 |  |  |  | 0
223 | Neuzsūcošs neilona polimēra Poliamīda 6,6 monofilaments bez pārklājuma 10/0 – 30 cm ar divām adatām., adatas garums 5,5 mm, spatula 150 mikroni ar mikropunktu. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
224 | Neuzsūcošs neilona polimēra Poliamīda 6,6 monofilaments bez pārklājuma 10/0 – 45 cm ar divām adatām. reversām dubultgriezošām adatām un paaugstinātu diega stiepšanās spēju, adatas garums 4 mm, spatula 150 mikroni ar mikropunktu. |  | 200 |  |  |  | 0
225 | Neuzsūcošs neilona polimēra Poliamīda 6,6 monofilaments bez pārklājuma 10/0 – 30 cm ar divām adatām., adatas garums 5,5 mm. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
226 | Neuzsūcošs neilona polimēra Poliamīda 6,6 monofilaments bez pārklājuma 10/0 – 30 cm ar divām adatām, adatas garums 5 mm 150 mikroni. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
227 | Neuzsūcošs neilona polimēra Poliamīda 6,6 monofilaments bez pārklājuma 11/0 – 15 cm ar vienu adatu, 4 mm garu. |  | 200 |  |  |  | 0
228 | Neuzsūcošs neilona polimēra Poliamīda 6,6 monofilaments bez pārklājuma 9/0 – 15 cm ar vienu adatu, adatas garums 6 mm. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
229 | Neuzsūcošs neilona polimēra Poliamīda 6,6 monofilaments bez pārklājuma 9/0 – 30 cm ar vienu adatu, 6 mm garu. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
230 | Neuzsūcošs neilona polimēra Poliamīda 6,6 monofilaments bez pārklājuma 9/0 – 30 cm ar divām adatām, 5,51 mm garu. |  | 200 |  |  |  | 0
231 | Neuzsūcošs neilona polimēra Poliamīda 6,6 monofilaments bez pārklājuma 9/0 – 30 cm ar divām adatām, 6 mm garām. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
232 | Neuzsūcošs neilona polimēra Poliamīda 6,6 monofilaments bez pārklājuma 9/0 – 30 cm ar divām adatām, 6,5 mm garām. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
233 | Neuzsūcošs neilona polimēra Poliamīda 6,6 monofilaments bez pārklājuma 8/0 – 30 cm ar divām adatām, 6,5 mm garām. |  | 200 |  |  |  | 0
234 | Neuzsūcošs neilona polimēra Poliamīda 6,6 monofilaments bez pārklājuma 7/0 – 45 cm ar divām pretēji griezošām adatām, 8 mm garām. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
235 | Neuzsūcošs neilona polimēra Poliamīda 6,6 monofilaments bez pārklājuma 6/0 – 45 cm ar divām pretēji griezošām adatām, 8 mm garām. |  | 200 |  |  |  | 0
236 | Neuzsūcošs neilona polimēra Poliamīda 6,6 monofilaments bez pārklājuma 9/0 – 30 cm ar divām adatām, 6,5 mm garām. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
237 | Neuzsūcošs neilona polimēra Poliamīda 6,6 monofilaments bez pārklājuma 8/0 – 30 cm ar divām adatām, 6,5 mm garām. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
238 | Neuzsūcošs neilona polimēra Poliamīda 6,6 monofilaments bez pārklājuma 7/0 – 45 cm ar divām pretēji griezošām adatām, 8 mm garām. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
239 | Neuzsūcošs neilona polimēra Poliamīda 6,6 monofilaments bez pārklājuma 6/0 – 45 cm ar divām pretēji griezošām adatām, 8 mm garām. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
240 | Neuzsūcošs neilona polimēra Poliamīda 6,6 monofilaments bez pārklājuma 6/0 – 45 cm ar divām pretēji griezošām adatām, 11 mm garām. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
241 | Neuzsūcošs neilona polimēra Poliamīda 6,6 monofilaments bez pārklājuma 5/0 – 45 cm ar divām pretēji griezošām adatām, 13 mm garām. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
242 | Etilēna teraftalāts 10/0, 30 cm, divas spatulas 150 mikroni. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
243 | Etilēna teraftalāts 5/0, 45 cm, divas spatulas. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
244 | Etilēna teraftalāts 6/0 ,45 cm, divas spatulas. | 1 ducis | 100 |  |  |  | 0
245 | Zīds ar vaska pārklājumu 6/0 ar pretēji griezošu vienu adatu, 11mm garu , 45 cm. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
246 | Zīds ar vaska pārklājumu 6/0 ar pretēji griezošām divām adatām, 11 mm garām, 45 cm. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
247 | Zīds ar vaska pārklājumu 7/0 ar pretēji griezošām divām adatām,8 mm garu, 45 cm. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
248 | Zīds ar vaska pārklājumu 7/0 ar lancetes tipa adatu, 6,6 mm garu, 45 cm. | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
249 | Zīds 4/00 bez adatām 20 cm tīklenes ķirurģijai | 1 ducis | 200 |  |  |  | 0
250 | Zīds ar vaska pārklājumu 8/0 ar pretēji griezošu vienu adatu, 8 mm garu, 45 cm. | 1 ducis | 100 |  |  |  | 0
251 | Zīds ar vaska pārklājumu 8/0 ar vienu adatu, 6 mm garu, 30 cm. | 1 ducis | 100 |  |  |  | 0
252 | Zīds ar vaska pārklājumu 8/0 ar DLm 5 mikrospatulu divām adatām, 5 mm garu, 45 cm. |  | 100 |  |  |  | 0
253 | Zīds ar vaska pārklājumu 9/0 ar DLm 6 mikrospatulu vienu adatām, 6 mm garu, 30 cm. |  | 100 |  |  |  | 0
254 | Zīds ar vaska pārklājumu 9/0 ar DLm 6 mikrospatulu divām adatām, 6 mm garu, 30 cm. |  | 200 |  |  |  | 0
255 | Metālu saturoši implanti glaukomas ķirurģijai. |  | 10 |  |  |  | 0
256 | Iris un lēcas kapsulas āķi - dažādi izmēri |  | 600 |  |  |  | 0
257 | Vienreizlietojamās vitreālās ķirurģijas ierīces backflush instrumentu komplekts ar gumijas uzgali |  | 100 |  |  |  | 0
258 | Adata iris - clipss intraokulāro lēcu ( Artisan) fiksēšanai varavīksnenē labajā pusē |  | 200 |  |  |  | 0
259 | Adata iris - clipss intraokulāro lēcu ( Artisan) fiksēšanai varavīksnenē kreisajā pusē |  | 200 |  |  |  | 0
260 | Mazinvazīva ierīca intraokulārā spiediena mazināšanai - sastāv no subkonjunktīvāli implantējamas želatīna gela caurulītes, kas nerada iekaisuma pazīmes apkārtējos audos, mīksta, izturīga, elastīga. Caurulītes iekšējais diametrs ir 45mkm, ārējais diametrs ir 150mkm, garums ir 6mm. Šķidruma plūsmas rezistence (5-8 mmHg) samazina līdz minumumam hipotonijas risku. Caurulīte ir ielādēta ievadīšanas ierīcē. Ierīce ir sterīla, gatava lietošanai, vienreizējai lietošanai. |  | 20 |  |  |  | 0
261 | Centurion fakomašinas aktīvās irigācijas nodrošināšanai paredzēts balansētais sāļu šķīdums kataraktas ķirurģijai pudelēs pa 500 ml, kas satur vismaz sekojošus komponentus KCL, Cacl2 H2o, MgCl 6 H2o, Na acetātu, Na citratu. Balansētais sāļu šķīdums nedrīkst veidot nogulsnes saskarē ar acs audiem. |  | 2000 |  |  |  | 0
262 | Combi paka - fakoemulsifikācijas un vienlaicigas vitrektomijas nodrošināšanai paredzēta paka , 20G, 23G,25G, 27G |  | 200 |  |  |  | 0
263 | Vienreizlietojamie radzenes trepāni radzenes transplantācijai , dažādi izmēri |  | 100 |  |  |  | 0
264 | Vienreizlietojama slotiņveida pincete epiretinālās membrānas noņemšanai 20G, 23G,25G,27G |  | 100 |  |  |  | 0
265 | Sterils vienreizlietojams komplekts kataraktas ķirurģijai, kas sastāv no:1 gab. - Instrumentu galda pārklājs, 2 slāņi, absorbējošš un šķidrumu necaurlaidīgs, standarta, 150 x 150cm, absorbējošā daļa 75x150cm |  | 4000 |  |  |  | 0
1 gab. - Celulozes materiāla maisiņš 9 x 15cm,
5 gab. - Neausta materiāla tupferi, apaļi, izmērs - Small
2 gab. - Zemādas adatas 21G, 40mm,
1 gab. - Zemādas adata, 22G, 30mm,
1 gab. - Adata, 26G, 13mm,
1 gab. - Kanula, preparāta ievadīšanai, 27G, 22mm, ieliekta 9mm
3 gab. - Šļirce, 2 komponentu, 10 ml, L/S savienojums
1 gab. - Šļirce, 3 komponentu, 1 ml, L/S savienojumus
1 gab. - Šļirce, 2 komponentu, 2 ml, L/S savienojums
1 gab. - Šļirce, 2 komponentu, 5 ml, L/S savienojums
10 gab. - Pīķveida kociņš acu brūces susināšanai (Eye spear)
1 gab. - Poliuretāna materiāla plēves pārsējs 10 x 12 cm,
1 gab. - Acu pārsējs, neausta materiāla, pašlīpošām malām un nepielīpošu vidusdaļu. Pieaugušajiem.
1 gab. - Šālīte vēlamais izmērs 14 x 24 x 2,5 cm, poliuretāna.
1 gab. - Acu pārklājs 150 x 180 cm ar kabatām, pašlīpoša atvere 5 x 7 cm,
Komplekta iepakojums: 1) sterils, viegli atverams iepakojums,
2) sterilais iepakojuma materiāls - pilnībā viscaur mitruma un šķidrumu necaurlaidīgs (polietilēns)
3) komplekta iepakojums veikts ievērojot 3 sterilitātes barjeru sistēmu,
266 | Intraokulārā lēca ar palielinošu efektu makulas bojājumu gadījumiem, ar centrālās daļas palielinājumu 10 reizes centrālajā 1,5 mm zonā |  | 20 |  |  |  | 0
267 | Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai Centurion Accesory pak griezienam 2,75 mm. |  | 1000 |  |  |  | 0
268 | Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai Centurion Accesory pak griezienam 2,2 mm griezienam. |  | 1000 |  |  |  | 0
268 | Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai CenturionAccesory pak griezienam 2,0 mm griezienam. |  | 700 |  |  |  | 0
269 | Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnaiCenturionzvanveida fakotipi 0,9 mm0 ‘. |  | 1000 |  |  |  | 0
270 | Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai Centurion notievināti fakotipi 0,9 mm 30 ‘. |  | 1000 |  |  |  | 0
271 | Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai Centurionnotievināti fakotipi 0,9 mm 45 ‘. |  | 1000 |  |  |  | 0
272 | Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai Centurion notievināti fakotipi 0,9 mm 0 ‘. |  | 1000 |  |  |  | 0
273 | Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai Centurion tubing set 2,0 mm griezienam. |  | 1000 |  |  |  | 0
274 | Piederumi fakoemulsifikācijas mašīnai Centurion tubing set 2,2, 2,4,2,75 mm griezienam. |  | 1000 |  |  |  | 0
275 | Fragmatome Accessory Pak – Fragmatoma piederumu komplekts vitrektomam Constilation (mašīna ir pasūtītāja īpašumā) |  | 100 |  |  |  | 0
276 | Piederumi fakomašinai Centurion - ultraskaņas uzgalis ( habdpiece) |  | 10 |  |  |  | 0
277 | Viskoelastiskais materiāls Biofermentēts, kohezīvs hialons , ar viskozitāti 400000 mPas 1,6 % - 1,1 ml. |  | 500 |  |  |  | 0
278 | Viskoelastiskais materiāls Biofermentēts, kohezīvs hialons , ar viskozitāti 600000 mPas 1,8 % - 1,1 ml. |  | 500 |  |  |  | 0
279 | Viskoelastiskais materiāls Biofermentēts, dispersīvs hialons , ar viskozitāti 30000 mPas 3,0 % - 1,1 ml. |  | 500 |  |  |  | 0

## medikamenti
1.pielikums Nolikumam
ID Nr. PSKUS 2017/87
TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
2. sadaļa "Medikamenti"
Vispārīgās prasības
Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu.
1) | Piegāde 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža
2) | * Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un nosaukumu
3) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes
4) | Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu
5) | Derīguma termiņam medikamentiem piegādes brīdī jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa laika konkrētajam preparātam.
6) | **Pasūtītājs līguma darbības laikā negarantē plānotā apjoma pasūtīšanu – iepirkuma apjoms var tikt palielināts vai samazināts atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai
Apakšdaļas Nr. | Medikamenta starptautiskais nosaukums | Stiprums / koncentrācija | Zāļu forma | Viena vienība | **Plānotais daudzums 2 gadiem / gab. | *Piedāvātā medikamenta nosaukums, ražotājs | Zāļu reģistrācijas numurs | Cena par 1 vienību bez PVN * | Vērtējamā cena EUR par plānoto daudzumu bez PVN (5*8)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Sulfacetamidum | 200mg/ml 5ml | acu pilieni | flakons | 2000 |  |  |  | 0
2 | Lomefloxacinum | 3mg/ml 5ml | acu pilieni | flakons | 2000 |  |  |  | 0
3 | Levofloxacinum | 5mg/ml 5ml | acu pilieni | flakons | 2000 |  |  |  | 0
4 | Fluorecseinum | 100mg/ml 5ml | šķīdums injekcijām intravenozai ievadīšanai | flakons | 2000 |  |  |  | 0
5 | Fluorescein Natrium, Oxybuprocaini Hydrochloridum | Fluorescein Natrium 1,25 mg / Oxybuprocaini hydrochloridum 3mg / 5ml | acu pilieni | flakons | 1000 |  |  |  | 0
6 | Triamcinolonum | 40mg/ml 1ml | šķīdums intravenozai un intramuskulārai ievadīšanai | flakons | 100 |  |  |  | 0
7 | Hypromellosum | 3.2mg/ml 15ml | acu pilieni | flakons | 500 |  |  |  | 0
8 | Hialyronidasum | 150 IU/ml 5 ml | šķīdums injekcijām | flakons | 100 |  |  |  | 0
10 | Bevacizumabum | 100mg/4ml | šķīdums injekcijām | flakons | 20 |  |  |  | 0
11 | Acethylcholinum | 20mg | pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | flakons | 2000 |  |  |  | 0
12 | Verteporfinum | 15mg | pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | flakons | 50 |  |  |  | 0
13 | Eusol C radzenes konservācijas šķīdums | 20ml | sterils šķīdums + radzenes konteineris | flakons | 100 |  |  |  | 0
14 | Mitomycinum C | 0,04mg/0.1ml | šķīdums injekcijām | insulīna šļirce | 200 |  |  |  | 0
15 | Mitomycinum C | 2mg | pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | flakons | 80 |  |  |  | 0
16 | Bevacizumabum | 2,5mg/0.1ml | šķīdums injekcijām | insulīna šļirce | 500 |  |  |  | 0
17 | Ranibizumabum | 10mg/ml 0.23ml | šķīdums injekcijām | flakons | 10 |  |  |  | 0
18 | Fenylephrini hydrochloridum, Lidocaini Hydrochloridum | Fenylephrini hydrochloridum 0.1% / Lidocaini Hydrochloridum 1% | šķīdums injekcijām intrakamerālai ievadīšanai acs operācijas laikā | flakons | 2000 |  |  |  | 0
19 | Travoprostum | 40mkg/ml 2.5ml | acu pilieni | flakons | 200 |  |  |  | 0
20 | Aflibercept | 4mg/10mql | šķīdums intravitreālai ievadīšanai | insulīna šļirce | 10 |  |  |  | 0
21 | Dexamethasonum | 700mkg | Intravitreāls implants aplikatorā | implanta ievietošanas ierīce | 10 |  |  |  | 0