## Saturs
Pielikums Nr._
Iepirkuma “Neiroloģijas spēka instrumentu piegāde” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS__
Daļa |  | Nosaukums
1 | .daļa | Medtronic navigācijas sistēmas Stealth Station S7 un spēka iekārtu IPC piederumi un instrumenti
1.1 | .pozīcija | Frēzes ieliktnīši lietošanai ar Medtronic ražotiem kraniatomiem ar uzgaļiem (AF02, AF02R)
1.2 | .pozīcija | Urbīši lietošanai ar Medtronic ražotiem mazajiem urbja uzgaļiem (AS15, AA15, AVS15, AVA15)
1.3 | .pozīcija | Urbīši lietošanai ar Medtronic ražotiem mazajiem urbja uzgaļiem (AS10, AS10S, AA10, AA10S, AVS10, AVA10)
1.4 | .pozīcija | Urbīši lietošanai ar Medtronic ražotiem lielajiem urbja uzgaļiem (AS14, AS14S, AA14, AA14S, AVS14, AVA14)
1.5 | .pozīcija | Urbīši lietošanai ar Medtronic ražotiem metāla griešanas uzgaļiem (ASMC)
1.6 | .pozīcija | Mikromotors IPC spēka iekārtai
1.7 | .pozīcija | Urbju un frēžu uzgaļi
1.8 | .pozīcija | Pozicionēšanas lodītes
2 | .daļa | Acra-Cut perforatori

## 1.
Pielikums Nr._
Iepirkuma “Neiroloģijas spēka instrumentu piegāde” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS________
Pielikums nr. ___
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Neiroloģijas spēka instrumentu piegāde
1.daļa Medtronic navigācijas sistēmas Stealth Station S7 un spēka iekārtu IPC piederumi un instrumenti
Vispārīgās prasības:
1 |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, lietošanas un apstrādes apmācību;
2 | 2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža;
3 | 2) | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām precēm derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4 | 2) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5 | 2) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6 | 2) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne agrāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7 | 2) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir ekskluzīvais autorizētais pārstāvis, tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu, ja paredzēts, piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
8 | 2) | ***'Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši Eiropas Padomes direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces);
9 | 2) | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk;
10 | 2) | Paredzamajam daudzumam ir informatīva nozīme, kas parāda plānoto instrumentu un piederumu patēriņu 12 mēnešu laikā. Līgums tiks noslēgts par vienības cenu un kopējo līgumsummu.
1. | 1. | Frēzes ieliktnīši lietošanai ar Medtronic ražotiem kraniatomiem ar uzgaļiem (AF02, AF02R)
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.1. | 1 | Frēzes ieliktnītis (ref.F2/8TA23) |  |  | 300
|  | Kopējā cena par 1.1. pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.1. | 2 | Vienreiz lietojams
1.1. | 3 | Konusveidīgs (tapered)
1.1. | 4 | Darba gala diametrs: 2,3±0,1mm
1.1. | 5 | Darba gala garums: 15,9±0,2mm
1.1. | 6 | Kopējais vārpsta garums: 80±2mm
1.1. | 7 | Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar nodaļas ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un kraniatoma uzgaļiem (AF02, AF02R) - pievienot apliecinājumu
1.1. | 8 | Frēzes ieliktnītis Medtronic Midas Rex Legend F2-B1 (8B) (ref.F2/8TA23) vai analogs
|  | EKK: | 23443
1. | 2. | Urbīši lietošanai ar Medtronic ražotiem mazajiem urbja uzgaļiem (AS15, AA15, AVS15, AVA15)
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.2. | 1 | Ar lodveida darba galvu, ar smalku dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs: 4±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.15BA40D vai analogs) |  |  | 30
1.2. | 2 | Ar lodveida darba galvu, ar smalku dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs: 5±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.15BA50D vai analogs) |  |  | 20
1.2. | 3 | Ar vītņveida virsmu, darba galvas diametrs: 4±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.15BA40 vai analogs) |  |  | 20
1.2. | 4 | Ar vītņveida virsmu, darba galvas diametrs: 5±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.15BA50 vai analogs) |  |  | 20
1.2. | 5 | Ar cilindrveida darba galvu, ar gareniski rievotu virsmu, darba galvas diametrs: 5±0,1mm, darba galvas garums: 7,9±0,2mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.15CY50 vai analogs) |  |  | 20
1.2. | 6 | Ar sērkociņveida (match head) darba galvu, ar gareniski rievotu virsmu, darba galvas diametrs: 2,2±0,1mm, darba galvas garums: 3,8±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.15MH22 vai analogs) |  |  | 20
1.2. | 7 | Ar savērptu (fluted) darba galvu, ar gareniski rievotu virsmu, darba galvas diametrs: 2,3±0,1mm, darba galvas garums: 15,9±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.15TA23 vai analogs) |  |  | 20
|  | Kopējā cena par 1.2. pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.2. | 8 | Prasības, kas attiecās uz visiem urbja veidiem:
1.2. | 8.1 | Vienreiz lietojams
1.2. | 8.2 | Vārpsta garums: 15±0,5 cm
1.2. | 8.3 | Vārpsta diametrs: 2,4±0,02 mm
1.2. | 8.4 | Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
1.2. | 8.5 | Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar nodaļas ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un mazajiem urbja uzgaļiem (ref.AS15, AA15, AVS15, AVA15) - pievienot apliecinājumu
1.2. | 9 | Prasības urbjiem:
1.2. | 9.1 | Ar lodveida darba galvu, ar smalku dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs: 4±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.15BA40D vai analogs)
1.2. | 9.2 | Ar lodveida darba galvu, ar smalku dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs: 5±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.15BA50D vai analogs)
1.2. | 9.3 | Ar vītņveida virsmu, darba galvas diametrs: 4±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.15BA40 vai analogs)
1.2. | 9.4 | Ar vītņveida virsmu, darba galvas diametrs: 5±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.15BA50 vai analogs)
1.2. | 9.5 | Ar cilindrveida darba galvu, ar gareniski rievotu virsmu, darba galvas diametrs: 5±0,1mm, darba galvas garums: 7,9±0,2mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.15CY50 vai analogs)
1.2. | 9.6 | Ar sērkociņveida (match head) darba galvu, ar gareniski rievotu virsmu, darba galvas diametrs: 2,2±0,1mm, darba galvas garums: 3,8±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.15MH22 vai analogs)
1.2. | 9.7 | Ar savērptu (fluted) darba galvu, ar gareniski rievotu virsmu, darba galvas diametrs: 2,3±0,1mm, darba galvas garums: 15,9±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.15TA23 vai analogs)
|  | EKK: | 23443
1. | 3. | Urbīši lietošanai ar Medtronic ražotiem mazajiem urbja uzgaļiem (AS10, AS10S, AA10, AA10S, AVS10, AVA10)
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.3. | 1 | Ar lodveida darba galvu, ar smalku dimanta pārklājumu, Darba galvas diametrs: 2±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.10BA20D vai analogs) |  |  | 30
1.3. | 2 | Ar lodveida darba galvu, ar smalku dimanta pārklājumu, Darba galvas diametrs: 3±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.10BA30D vai analogs) |  |  | 30
1.3. | 3 | Ar lodveida darba galvu, ar smalku dimanta pārklājumu, Darba galvas diametrs: 4±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.10BA40D vai analogs) |  |  | 30
1.3. | 4 | Ar vītņveida rievotu virsmu, darba galvas diametrs: 2±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.10BA20 vai analogs) |  |  | 30
1.3. | 5 | Ar vītņveida rievotu virsmu, darba galvas diametrs: 3±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.10BA30 vai analogs) |  |  | 30
1.3. | 6 | Ar vītņveida rievotu virsmu, darba galvas diametrs: 4±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.10BA40 vai analogs) |  |  | 30
1.3. | 7 | Ar vītņveida rievotu virsmu, darba galvas diametrs: 5±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.10BA50 vai analogs) |  |  | 30
1.3. | 8 | Ar sērkociņveida (match head) darba galvu, ar gareniski rievotu virsmu, ar dimanta pārklājumu, darba galvas garums: 3,8±0,1mm, darba galvas diametrs: 2,2±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.10MH22D vai analogs) |  |  | 30
1.3. | 9 | Ar sērkociņveida (match head) darba galvu, ar gareniski rievotu virsmu, darba galvas garums: 3,8±0,1mm, darba galvas diametrs: 2,2±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.10MH22 vai analogs) |  |  | 30
1.3. | 10 | Ar sērkociņveida (match head) darba galvu, ar gareniski rievotu virsmu, darba galvas garums: 3,8±0,1mm, darba galvas diametrs: 3±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.10MH30 vai analogs) |  |  | 30
1.3. | 11 | Ar zīļveida (acorn) darba galvu, ar gareniski rievotu virsmu, darba galvas diametrs 5±0,1mm, darba galvas garums: 7±0,2mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.10AC50 vai analogs) |  |  | 30
|  | Kopējā cena par 1.3. pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.3. | 12 | Prasības, kas attiecās uz visiem urbja veidiem:
1.3. | 12.1 | Vienreiz lietojams
1.3. | 12.2 | Vārpsta garums: 10±0,5 cm
1.3. | 12.3 | Vārpsta diametrs: 2,4±0,02 mm
1.3. | 12.4 | Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
1.3. | 12.5 | Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar nodaļas ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un mazajiem urbja uzgaļiem (ref.AS10, AS10S, AA10, AA10S, AVS10, AVA10) - pievienot apliecinājumu
1.3. | 13 | Prasības urbjiem:
1.3. | 13.1 | Ar lodveida darba galvu, ar smalku dimanta pārklājumu, Darba galvas diametrs: 2±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.10BA20D vai analogs)
1.3. | 13.2 | Ar lodveida darba galvu, ar smalku dimanta pārklājumu, Darba galvas diametrs: 3±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.10BA30D vai analogs)
1.3. | 13.3 | Ar lodveida darba galvu, ar smalku dimanta pārklājumu, Darba galvas diametrs: 4±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.10BA40D vai analogs)
1.3. | 13.4 | Ar vītņveida rievotu virsmu, darba galvas diametrs: 2±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.10BA20 vai analogs)
1.3. | 13.5 | Ar vītņveida rievotu virsmu, darba galvas diametrs: 3±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.10BA30 vai analogs)
1.3. | 13.6 | Ar vītņveida rievotu virsmu, darba galvas diametrs: 4±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.10BA40 vai analogs)
1.3. | 13.7 | Ar vītņveida rievotu virsmu, darba galvas diametrs: 5±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.10BA50 vai analogs)
1.3. | 13.8 | Ar sērkociņveida (match head) darba galvu, ar gareniski rievotu virsmu, ar dimanta pārklājumu, darba galvas garums: 3,8±0,1mm, darba galvas diametrs: 2,2±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.10MH22D vai analogs)
1.3. | 13.9 | Ar sērkociņveida (match head) darba galvu, ar gareniski rievotu virsmu, darba galvas garums: 3,8±0,1mm, darba galvas diametrs: 2,2±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.10MH22 vai analogs)
1.3. | 13.10 | Ar sērkociņveida (match head) darba galvu, ar gareniski rievotu virsmu, darba galvas garums: 3,8±0,1mm, darba galvas diametrs: 3±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.10MH30 vai analogs)
1.3. | 13.11 | Ar zīļveida (acorn) darba galvu, ar gareniski rievotu virsmu, darba galvas diametrs 5±0,1mm, darba galvas garums: 7±0,2mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.10AC50 vai analogs)
|  | EKK: | 23443
1. | 4. | Urbīši lietošanai ar Medtronic ražotiem lielajiem urbja uzgaļiem (AS14, AS14S, AA14, AA14S, AVS14, AVA14)
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.4. | 1 | Ar lodveida darba galvu, ar smalku dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs: 2±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA20D vai analogs) |  |  | 30
1.4. | 2 | Ar lodveida darba galvu, ar smalku dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs: 2,5±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA25D vai analogs) |  |  | 30
1.4. | 3 | Ar lodveida darba galvu, ar smalku dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs: 3±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA30D vai analogs) |  |  | 30
1.4. | 4 | Ar lodveida darba galvu, ar smalku dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs: 4±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA40D vai analogs) |  |  | 30
1.4. | 5 | Ar lodveida darba galvu, ar smalku dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs: 5±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA50D vai analogs) |  |  | 30
1.4. | 6 | Ar vītņveida rievotu virsmu, darba galvas diametrs: 2±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA20 vai analogs) |  |  | 30
1.4. | 7 | Ar vītņveida rievotu virsmu, darba galvas diametrs: 2,5±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA25 vai analogs) |  |  | 30
1.4. | 8 | Ar vītņveida rievotu virsmu, darba galvas diametrs: 3±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA30 vai analogs) |  |  | 30
1.4. | 9 | Ar vītņveida rievotu virsmu, darba galvas diametrs: 4±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA40 vai analogs) |  |  | 30
1.4. | 10 | Ar vītņveida rievotu virsmu, darba galvas diametrs: 5±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA50 vai analogs) |  |  | 30
1.4. | 11 | Ar vītņveida rievotu virsmu, darba galvas diametrs: 6±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA60 vai analogs) |  |  | 30
1.4. | 12 | Ar cilindrveida darba galvu, ar gareniski rievotu virsmu, darba galvas garums: 7,9±0,2mm, darba galvas diametrs: 5±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14CY50 vai analogs) |  |  | 30
1.4. | 13 | Ar sērkociņveida (match head) darba galvu, ar gareniski rievotu virsmu, ar dimanta pārklājumu, darba galvas garums: 3,8±0,1mm, darba galvas diametrs: 3±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14MH30D vai analogs) |  |  | 30
1.4. | 14 | Ar sērkociņveida (match head) darba galvu, ar gareniski rievotu virsmu, darba galvas garums: 3,8±0,1mm, darba galvas diametrs: 3±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14MH30 vai analogs) |  |  | 30
|  | Kopējā cena par 1.4. pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.4. | 15 | Prasības, kas attiecās uz visiem urbja veidiem:
1.4. | 15.1 | Vienreiz lietojams
1.4. | 15.2 | Vārpsta garums: 14±0,5 cm
1.4. | 15.3 | Vārpsta diametrs: 3,2±0,02 mm
1.4. | 15.4 | Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
1.4. | 15.5 | Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar nodaļas ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un lielajiem urbja uzgaļiem (ref.AS14, AS14S, AA14, AA14S, AVS14, AVA14)) - pievienot apliecinājumu
1.4. | 16 | Prasības urbjiem:
1.4. | 16.1 | Ar lodveida darba galvu, ar smalku dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs: 2±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA20D vai analogs)
1.4. | 16.2 | Ar lodveida darba galvu, ar smalku dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs: 2,5±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA25D vai analogs)
1.4. | 16.3 | Ar lodveida darba galvu, ar smalku dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs: 3±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA30D vai analogs)
1.4. | 16.4 | Ar lodveida darba galvu, ar smalku dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs: 4±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA40D vai analogs)
1.4. | 16.5 | Ar lodveida darba galvu, ar smalku dimanta pārklājumu, darba galvas diametrs: 5±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA50D vai analogs)
1.4. | 16.6 | Ar vītņveida rievotu virsmu, darba galvas diametrs: 2±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA20 vai analogs)
1.4. | 16.7 | Ar vītņveida rievotu virsmu, darba galvas diametrs: 2,5±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA25 vai analogs)
1.4. | 16.8 | Ar vītņveida rievotu virsmu, darba galvas diametrs: 3±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA30 vai analogs)
1.4. | 16.9 | Ar vītņveida rievotu virsmu, darba galvas diametrs: 4±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA40 vai analogs)
1.4. | 16.10 | Ar vītņveida rievotu virsmu, darba galvas diametrs: 5±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA50 vai analogs)
1.4. | 16.11 | Ar vītņveida rievotu virsmu, darba galvas diametrs: 6±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14BA60 vai analogs)
1.4. | 16.12 | Ar cilindrveida darba galvu, ar gareniski rievotu virsmu, darba galvas garums: 7,9±0,2mm, darba galvas diametrs: 5±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14CY50 vai analogs)
1.4. | 16.13 | Ar sērkociņveida (match head) darba galvu, ar gareniski rievotu virsmu, ar dimanta pārklājumu, darba galvas garums: 3,8±0,1mm, darba galvas diametrs: 3±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14MH30D vai analogs)
1.4. | 16.14 | Ar sērkociņveida (match head) darba galvu, ar gareniski rievotu virsmu, darba galvas garums: 3,8±0,1mm, darba galvas diametrs: 3±0,1mm (Medtronic Midas Rex Legend ref.14MH30 vai analogs)
|  | EKK: | 23443
1. | 5. | Urbīši lietošanai ar Medtronic ražotiem metāla griešanas uzgaļiem (ASMC)
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.5. | 1 | Urbis ar vārpsta diametru: 3±0,02mm, vītnes garumu: 18,3±0,5mm, vārpsta garumu: 10±0,5 cm (Medtronic Midas Rex Legend ref.MC30 vai analogs) |  |  | 30 | 0
|  | Kopējā cena par 1.5. pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.5. | 2 | Vienreiz lietojams
1.5. | 3 | Ar šķērseniski rievotu vītņveida virsmu
1.5. | 4 | Tapveida, ar noapaļotu galu
1.5. | 5 | Materiāls: karbīds
1.5. | 6 | Vārpsta diametrs: 3±0,02mm, vītnes garums: 18,3±0,5mm, vārpsta garums: 10±0,5 cm (Medtronic Midas Rex Legend ref.MC30 vai analogs)
1.5. | 7 | Vārpsts ar robu urbīša nostiprināšanai, iestiprinot urbīti atskan klikšķis, kas liecina par instrumenta drošu fiksāciju
1.5. | 8 | Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar nodaļas ekspluatācijā esošo spēka instrumentu: Medtronic Midas Rex un metāla griešanas uzgaļiem (ref.ASMC) - pievienot apliecinājumu
|  | EKK: | 23443
1. | 6. | Mikromotors IPC spēka iekārtai
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.6. | 1 | Mikromotors EHS Stylus Motor (ref kods EM200) vai analogs |  |  | 2
|  | Kopējā cena par 1.6. pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.6. | 2 | Motora maksimālais ātrums ne mazāk kā 75 000 rmp
1.6. | 3 | Motoram var pievienot gan taisnus, gas liektos uzgaļus
1.6. | 4 | Vienkāršs un drošs blokēšanas mehānisms nodrošina ātru un vieglu uzgaļu fiksāciju un maiņu
1.6. | 5 | Mikromotors EHS Stylus Motor (ref kods EM200) vai analogs
1.6. | 6 | Paredzēts lietošanai un pilnībā savietojams ar nodaļas ekspluatācijā esošo spēka iekārtu IPC (EC300) Medtronic - pievienot apliecinājumu
|  | EKK: | 23442
1. | 8. | Urbju un frēžu uzgaļi
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.8. | 1 | Uzgalis frēzēm, F2 2,4 mm (AF02 vai analogs) |  |  | 1
1.8. | 2 | Uzgalis frēzēm, rotējošs, F2 2,4 mm (AF02R vai analogs) |  |  | 1
1.8. | 3 | Uzgalis taisns urbjiem 2.4 mm, garums 15 cm (AS15 vai analogs) |  |  | 1
1.8. | 4 | Uzgalis leņķa urbjiem 2.4 mm, garums 15 cm (AA15 vai analogs) |  |  | 1
1.8. | 5 | Uzgalis taisns urbjiem 2.4 mm, garums 15 cm, ar 10 mm pielāgošanas iespēju (AVS15 vai analogs) |  |  | 1
1.8. | 6 | Uzgalis leņķa urbjiem 2.4 mm, garums 15 cm, ar 10 mm pielāgošanas iespēju (AVA15 vai analogs) |  |  | 1
1.8. | 7 | Uzgalis taisns urbjiem 2.4 mm, garums 10 cm (AS10 vai analogs) |  |  | 1
1.8. | 8 | Uzgalis taisns urbjiem 2.4 mm, garums 9.5 cm (AS10S vai analogs) |  |  | 1
1.8. | 9 | Uzgalis leņķa urbjiem 2.4 mm, garums 10 cm (AA10 vai analogs) |  |  | 1
1.8. | 10 | Uzgalis leņķa urbjiem 2.4 mm, garums 9.5 cm (AA10S vai analogs) |  |  | 1
1.8. | 11 | Uzgalis taisns urbjiem 2.4 mm, garums 10 cm, ar 10 mm pielāgošanas iespēju (AVS10 vai analogs) |  |  | 1
1.8. | 12 | Uzgalis leņķa urbjiem 2.4 mm, garums 10 cm, ar 10 mm pielāgošanas iespēju (AVA10 vai analogs) |  |  | 1
1.8. | 13 | Uzgalis taisns urbjiem 3.2 mm, garums 14 cm (AS14 vai analogs) |  |  | 1
1.8. | 14 | Uzgalis taisns urbjiem 3.2 mm, garums 13.5 cm (AS14S vai analogs) |  |  | 1
1.8. | 15 | Uzgalis leņķa urbjiem 3.2 mm, garums 14 cm (AA14 vai analogs) |  |  | 1
1.8. | 16 | Uzgalis leņķa urbjiem 3.2 mm, garums 13.5 cm (AA14S vai analogs) |  |  | 1
1.8. | 17 | Uzgalis taisns urbjiem 3.2 mm, garums 14 cm, ar 12 mm pielāgošanas iespēju (AVS14 vai analogs) |  |  | 1
1.8. | 18 | Uzgalis leņķa urbjiem 3.2 mm, garums 14 cm, ar 12 mm pielāgošanas iespēju (AVA14 vai analogs) |  |  | 1
1.8. | 19 | Uzgalis griešanai (ASMC vai analogs) |  |  | 1
|  | Kopējā cena par 1.8. pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.8. | 20 | Prasības, kas attiecās uz visiem uzgaļu veidiem:
1.8. | 20.1 | Daudzreiz lietojams
1.8. | 20.2 | Paredzēts augsta līmeņa dezinfekcijai, mazgāšanai un sterilizācijai
1.8. | 20.3 | Paredzēti lietošanai ar mikromotoru EHS Stylus Motor (ref kods EM200)
1.8. | 20.4 | Savietojami ar konsoli IPC, Medtronic
1.8. | 21 | Prasības uzgaļiem:
1.8. | 21.1 | Uzgalis frēzēm, F2 2,4 mm (AF02 vai analogs)
1.8. | 21.2 | Uzgalis frēzēm, rotējošs, F2 2,4 mm (AF02R vai analogs)
1.8. | 21.3 | Uzgalis taisns urbjiem 2.4 mm, garums 15 cm (AS15 vai analogs)
1.8. | 21.4 | Uzgalis leņķa urbjiem 2.4 mm, garums 15 cm (AA15 vai analogs)
1.8. | 21.5 | Uzgalis taisns urbjiem 2.4 mm, garums 15 cm, ar 10 mm pielāgošanas iespēju (AVS15 vai analogs)
1.8. | 21.6 | Uzgalis leņķa urbjiem 2.4 mm, garums 15 cm, ar 10 mm pielāgošanas iespēju (AVA15 vai analogs)
1.8. | 21.7 | Uzgalis taisns urbjiem 2.4 mm, garums 10 cm (AS10 vai analogs)
1.8. | 21.8 | Uzgalis taisns urbjiem 2.4 mm, garums 9.5 cm (AS10S vai analogs)
1.8. | 21.9 | Uzgalis leņķa urbjiem 2.4 mm, garums 10 cm (AA10 vai analogs)
1.8. | 21.10 | Uzgalis leņķa urbjiem 2.4 mm, garums 9.5 cm (AA10S vai analogs)
1.8. | 21.11 | Uzgalis taisns urbjiem 2.4 mm, garums 10 cm, ar 10 mm pielāgošanas iespēju (AVS10 vai analogs)
1.8. | 21.12 | Uzgalis leņķa urbjiem 2.4 mm, garums 10 cm, ar 10 mm pielāgošanas iespēju (AVA10 vai analogs)
1.8. | 21.13 | Uzgalis taisns urbjiem 3.2 mm, garums 14 cm (AS14 vai analogs)
1.8. | 21.14 | Uzgalis taisns urbjiem 3.2 mm, garums 13.5 cm (AS14S vai analogs)
1.8. | 21.15 | Uzgalis leņķa urbjiem 3.2 mm, garums 14 cm (AA14 vai analogs)
1.8. | 21.16 | Uzgalis leņķa urbjiem 3.2 mm, garums 13.5 cm (AA14S vai analogs)
1.8. | 21.17 | Uzgalis taisns urbjiem 3.2 mm, garums 14 cm, ar 12 mm pielāgošanas iespēju (AVS14 vai analogs)
1.8. | 21.18 | Uzgalis leņķa urbjiem 3.2 mm, garums 14 cm, ar 12 mm pielāgošanas iespēju (AVA14 vai analogs)
1.8. | 21.19 | Uzgalis griešanai (ASMC vai analogs)
|  | EKK: | 23442
1. | 8. | Pozicionēšanas lodītes
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.8. | 1 | Pozicinēšanas lodītes Sterilie Passive Spheres (ref kods 9730951) vai analogs |  |  | 32
|  | Kopējā cena par 1.8. pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.8. | 2 | Vienreizlietojamas
1.8. | 3 | Sterilā iepakojumā
1.8. | 4 | Iepakojumā ne mazāk kā 5 gab.
1.8. | 5 | Sterilie Passive Spheres (ref kods 9730951) vai analogs
1.8. | 6 | Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar nodaļas ekspluatācijā esošo neironavigācijas sistēmas Medtronic Stealth Station S7 instrumentiem - pievienot apliecinājumu
|  | EKK: | 23443
KOPĒJĀ CENA 1.1. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.2. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.3. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.4. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.5. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.6. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.7. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.8. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.9. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.10. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.11. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.12. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.13. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.14. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.15. pozīcijai bez PVN, EUR:
KOPĒJĀ CENA 1.16. pozīcijai bez PVN, EUR:
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 1.daļu | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 1.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 1.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 1.3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 1.4. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 1.5. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 1.6. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 1.7. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 1.8. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 1.daļu | 0

## 2.
Pielikums nr. ___
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums
Neiroloģijas spēka instrumentu piegāde
2.daļa Acra-Cut perforatori
Vispārīgās prasības:
1 |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, lietošanas un apstrādes apmācību;
2 | 2) | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža;
3 | 2) | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām precēm derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4 | 2) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5 | 2) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6 | 2) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne agrāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7 | 2) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir ekskluzīvais autorizētais pārstāvis, tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu, ja paredzēts, piedāvātai Precei Latvijas Republikā;
8 | 2) | ***'Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši Eiropas Padomes direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces);
9 | 2) | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk;
10 | 2) | Paredzamajam daudzumam ir informatīva nozīme, kas parāda plānoto instrumentu un piederumu patēriņu 12 mēnešu laikā. Līgums tiks noslēgts par vienības cenu un kopējo līgumsummu.
Nr.p.k. |  | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. |  | Daudzreiz lietojami perforatori
Tehniskās prasības:
2. | 1 | Prasības, kas attiecas uz visiem perforatoru veidiem:
2. | 2 | Daudzreiz lietojams
2. | 2 | Greizošās malas veido nelielu, nesavienotu kaulu spilventiņu (bone pad)
2. | 3 | Perforators komplektā ar sterilizācijas un uzglabāšanas kastīti
2. | 4 | Perforatora griezošās daļas forma pret izslīdēšanu
2. | 5 | Tūlītējas apstāšanās funkcija pēc atveres izveides
2. | 6 | Paredzēti lietošanai un pilnībā savietojami ar ekspluatācijā esošiem spēka instrumentiem: Stryker, Medtronic Midas Rex Legens, Primado
2. | 7 | Prasības perforatoriem:
2. | 7.1 | Acra-Cut (ref kods 200-141) vai analogs. Paredzēts pielietošanai galvaskausa daļā, kas ir vismaz 3 mm bieza un nelīdzena (DGR-I). Izmērs 14/11 mm ± 1 mm
2. | 7.2 | Acra-Cut (ref kods 200-151) vai analogs. Paredzēts pielietošanai galvaskausa daļā, kas ir plāna (1 mm) un nelīdzena (DGR-II). Izmērs 14/11 mm ± 1 mm
2. | 7.3 | Acra-Cut (ref kods 200-171) vai analogs. Paredzēts pielietošanai galvaskausa daļā, kas ir vismaz 3 mm bieza un ļoti nelīdzena (DGR-O). Izmērs 14/11 mm ± 1 mm
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
2. | 7 | Perforators Acra-Cut (ref kods 200-141) vai analogs, izmērs 14/11 mm ± 1 mm |  |  | 2
2. | 8 | Perforators Acra-Cut (ref kods 200-151) vai analogs, izmērs 14/11 mm ± 1 mm |  |  | 1
2. | 9 | Perforators Acra-Cut (ref kods 200-171) vai analogs, izmērs 14/11 mm ± 1 mm |  |  | 2
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 2. pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | EKK: | 23121