## Saturs
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Pārvietošanas palīglīdzekļi
Saturs
Daļa | Nr.p.k. | Preces nosaukums | Daudzums
I daļa
| 1 | Pacientu guļrati | 26
II daļa
| 2 | Pacientu sēdrati | 5
III daļa
| 3 | Pacientu sēdrati ar elektromotora piedziņu | 1
IV daļa
| 4 | Līķu transportēšanas rati | 22

## I daļa
Pielikums Nr.___
Atklāta konkursa „______” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS _____
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Pārvietošanas palīglīdzekļi
I daļa Pacientu guļrati
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 2 mēnešu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina lietotāja apmācību darbam ar iekārtu pēc pieprasījuma, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ____ (______) mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | *** Preces faktiskā komplektācija tiks precizēta pie pasūtījuma, lai nodrošinātu katras nodaļas specifiskās prasības. Iepirkuma ietvaros tiks vērtēta vērtējamā komplektācija, kas tiks izmantota finanšu piedāvājumu salīdzināšanai. Komplektācijā ir norādīts minimālās aksesuāru komplektācijas prasības, ja pretendents var piedāvāt vairāk aksesuārus, to cenu lapa jāpievieno piedāvājumam. Tā netiks izmantota iepirkuma vērtēšanā, bet tiks iekļauta līgumā, lai no šiem aksesuāriem varētu kombinēt komplektāciju;
8) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu Latvijas Republikā;
9) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10) | Visām konstrukcijām un virsmām jābūt viegli kopjamām un dezinficējamām, bez asiem stūriem;
11) | Piedāvātām Precēm jābūt CE marķējumam. Jāiesniedz Preces EK Atbilstības deklarācija;
12) | Iepirkums tiks noslēgts par summu, kas ir atbilstoša pieejamam budžetam, norādot komplektācijas vienību cenu, līguma nobeiguma nosacījumi ir bāzes ratu skaita sasniegšana vai summas sasniegšana;
13) | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Līguma kopējo summu;
14) | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |  |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | Pacientu guļrati
| Paredzamais daudzums (gab.)**: | 26
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Vērtējamās komplektācijas*** cena bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.1 | Veicamās funkcijas:
1.1.1 | Paredzēti pacientu pārvietošanai
1.2 | Tehniskās prasības:
1.2.1 | Ratu konstrukcijas metāla detaļas apstrādātas tā, lai nodrošinātu paaugstinātu noturību pret koroziju (krāsojums, speciāls pārklājums vai tml.);
1.2.2 | Ne mazāk kā 2 sekciju virsma;
1.2.3 | Galvas sekcijas leņķa regulācija no 0° līdz ne mazāk kā 60° pacelšanas leņķis;
1.2.4 | Hidrauliska augstuma regulācija;
1.2.5 | Augstuma regulācijas apakšējā robeža ne lielāka kā 60 cm un augšējā robeža ne mazāka kā 85 cm;
1.2.6 | Trendelburga pozīcija ne mazāka par -12º un reversā Trendelburga pozīcija ne mazāka par +7° leņķi;
1.2.7 | Vertikāli nolaižamas sānu margas;
1.2.8 | Sānu margu augstums ne mazāks kā 30 cm;
1.2.9 | Sānu margu forma bez asiem stūriem;
1.2.10 | Guļvirsmas izmēri ne mazāki kā: 65 x 190 cm;
1.2.11 | Ratu platums ne lielāks kā 80 cm;
1.2.12 | Ratu garums ne mazāks kā 205 cm;
1.2.13 | Konstrukcija aprīkota ar 4 gumijotiem riteņiem ar centrālo bremžu sistēmu;
1.2.14 | Riteņu rotācija 360 °;
1.2.15 | Riteņu diametrs ne mazāks kā 180 mm;
1.2.16 | Stūros aizsargbamperi vai aizsargriņķi;
1.2.17 | Ar stumšanas rokturiem abos galos;
1.2.18 | Aprīkoti ar grozu vai nodalījumu pacienta mantām/piederumiem;
1.2.19 | Matrača virsma no viegli tīrāma un dezinficējama materiāla, ādas imitācijas vai ar mazgājamu, ūdens necaurlaidīgu anti statisku pārvalku;
1.2.20 | Matrača biezums ne mazāks kā 7 cm;
1.2.21 | Svarnesība ne mazāka kā 200 kg;
1.2.22 | Krāsu saskaņot ar Pasūtītāju pasūtījuma veikšanas brīdī, krāsu izvēlei jābūt iekļautai preces cenā.
1.3 | Komplektācija: | Vērtējamais daudzums***: | Vienības cena bez PVN: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.3.1 | Matracis; | 1
1.3.2 | Infūziju statīvs; | 1
1.3.3 | Papīra ruļļa turētājs; | 1
1.3.4 | 5-tais ritenis. | 1
EKK: |  | 52201
| KOPĒJĀ CENA 1.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## II daļa
Pielikums Nr.___
Atklāta konkursa „______” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS _____
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Pārvietošanas palīglīdzekļi
II daļa Pacientu sēdrati
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 2 mēnešu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina lietotāja apmācību darbam ar iekārtu pēc pieprasījuma, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ____ (______) mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | *** Preces faktiskā komplektācija tiks precizēta pie pasūtījuma, lai nodrošinātu katras nodaļas specifiskās prasības. Iepirkuma ietvaros tiks vērtēta vērtējamā komplektācija, kas tiks izmantota finanšu piedāvājumu salīdzināšanai. Komplektācijā ir norādīts minimālās aksesuāru komplektācijas prasības, ja pretendents var piedāvāt vairāk aksesuārus, to cenu lapa jāpievieno piedāvājumam. Tā netiks izmantota iepirkuma vērtēšanā, bet tiks iekļauta līgumā, lai no šiem aksesuāriem varētu kombinēt komplektāciju;
8) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu Latvijas Republikā;
9) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10) | Visām konstrukcijām un virsmām jābūt viegli kopjamām un dezinficējamām, bez asiem stūriem;
11) | Piedāvātām Precēm jābūt CE marķējumam. Jāiesniedz Preces EK Atbilstības deklarācija;
12) | Iepirkums tiks noslēgts par summu, kas ir atbilstoša pieejamam budžetam, norādot komplektācijas vienību cenu, līguma nobeiguma nosacījumi ir bāzes ratu skaita sasniegšana vai summas sasniegšana;
13) | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Līguma kopējo summu;
14) | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |  |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2 | Pacientu sēdrati
| Paredzamais daudzums (gab.)**: | 5
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Vērtējamās komplektācijas*** cena bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
2.1. | Veicamās funkcijas:
2.1.1. | Paredzēti pacientu pārvietošanai
2.2. | Tehniskās prasības:
2.2.1 | Konstrukcija no metāla, apdare no plastikāta vai metāla;
2.2.2 | Komfortabls makslīgās ādas vai analogs dezinficējams polsterējums krēslam un atzveltnei;
2.2.3 | Polstera biezums ne mazāks kā 5 cm;
2.2.4 | Mākslīgās ādas pārvalks bez šuvēm vai savienojumiem, iespējamas krāsu variācijas;
2.2.5 | Ar fiksētu augstumu 55 cm;
2.2.6 | Sēdvirsmas platums ne mazāks kā 45 cm;
2.2.7 | Krēsla ārējais platums ne vairāk kā 75 cm;
2.2.8 | Vertikāli paceļami roku balsti ar poliuretāna vai alternatīva materiāla polsterējumu;
2.2.9 | Aizmugurējie riteņi Ø 300 mm, ar centrālu bremzi;
2.2.10 | Priekšējie riteņi vismaz Ø100 mm, rotējoši ap savu asi;
2.2.11 | Izvelkams un iebīdāms pēdu balsts;
2.2.13 | Sēdrati aprīkoti ar stumšanas rokturi aizmugurē;
2.2.14 | Sēdrati aprīkoti ar grozu vai nodalījumu zem sēdvirsmas pacienta mantām/piederumiem;
2.2.15 | Svarnesība ne mazāk kā 200 kg;
2.2.16 | Krēsla svars ne vairāk kā 37 kg.
2.3 | Komplektācija: | Vērtējamais daudzums***: | Vienības cena bez PVN: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2.3.1 | Pieliekams kāju balsts zem ceļgala, izmantojams kreisajai vai labajai kājai; | 1
2.3.2 | Infūziju statīvs. | 1
EKK: |  | 52201
| KOPĒJĀ CENA 2.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 2.3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 2.daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## III daļa
Pielikums Nr.___
Atklāta konkursa „______” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS _____
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Pārvietošanas palīglīdzekļi
III daļa Pacientu sēdrati ar elektromotora piedziņu
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 2 mēnešu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina lietotāja apmācību darbam ar iekārtu pēc pieprasījuma, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ____ (______) mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | *** Preces faktiskā komplektācija tiks precizēta pie pasūtījuma, lai nodrošinātu katras nodaļas specifiskās prasības. Iepirkuma ietvaros tiks vērtēta vērtējamā komplektācija, kas tiks izmantota finanšu piedāvājumu salīdzināšanai. Komplektācijā ir norādīts minimālās aksesuāru komplektācijas prasības, ja pretendents var piedāvāt vairāk aksesuārus, to cenu lapa jāpievieno piedāvājumam. Tā netiks izmantota iepirkuma vērtēšanā, bet tiks iekļauta līgumā, lai no šiem aksesuāriem varētu kombinēt komplektāciju;
8) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu Latvijas Republikā;
9) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10) | Visām konstrukcijām un virsmām jābūt viegli kopjamām un dezinficējamām, bez asiem stūriem;
11) | Piedāvātām Precēm jābūt CE marķējumam. Jāiesniedz Preces EK Atbilstības deklarācija;
12) | Iepirkums tiks noslēgts par summu, kas ir atbilstoša pieejamam budžetam, norādot komplektācijas vienību cenu, līguma nobeiguma nosacījumi ir bāzes ratu skaita sasniegšana vai summas sasniegšana;
13) | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Līguma kopējo summu;
14) | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |  |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3 | Pacientu sēdrati ar elektromotora piedziņu
| Paredzamais daudzums (gab.)**: | 1
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Vērtējamās komplektācijas*** cena bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
3.1 | Veicamās funkcijas:
3.1.1 | Paredzēti pacientu pārvietošanai
3.2 | Tehniskās prasības:
3.2.1 | Krēsla vadība ar integrētu elektromotora palīdzību;
3.2.2 | Krēsls aprīkots ar iebūvētu akumulatoru;
3.2.3 | Motora darbināšanas svira ar pakāpenisku ātruma uzsākšanu;
3.2.4 | Braukšanas diztance ne mazāk kā 15 km
3.2.5 | Motora jauda 200 W/ 55 Nm
3.2.6 | Krēsla motora darbība virzienam uz priekšu un atpakaļ;
3.2.7 | Motora ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis;
3.2.8 | Paredzēts grīdas slīpumam vismaz līdz 10˚;
3.2.9 | Krēsla konstrukcija no metāla, apdare no plastikāta vai metāla;
3.2.10 | Komfortabls mākslīgas ādas vai analogs dezinficējams polsterējums krēslam un atzveltnei;
3.2.11 | Polstera biezums ne mazāks kā 5 cm;
3.2.12 | Mākslīgās ādas pārvalks bez šuvēm vai savienojumiem, iespējamas krāsu variācijas;
3.2.13 | Ar fiksētu augstumu 55 cm;
3.2.14 | Sēdvirsmas platums 65 cm;
3.2.15 | Krēsla ārējais platums ne vairāk kā 90 cm;
3.2.16 | Vertikāli paceļami roku balsti no poliuretāna vai alternatīva materiāla;
3.2.17 | Aizmugures riteņi Ø 300 mm, ar centrālu bremzi;
3.2.18 | Priekšējie riteņi Ø125 mm, rotējoši ap savu asi;
3.2.19 | Izvelkams un iebīdāms pēdu balsts;
3.2.20 | Pieliekams kāju balsts zem ceļgala, izmantojams kreisajai vai labajai kājai;
3.2.21 | Aprīkots ar stumšanas rokturi;
3.2.22 | Piederumu grozs zem sēdvirsmas;
3.2.23 | Svarnesība ne mazāk kā 200 kg;
3.2.24 | Krēsla svars ne vairāk kā 65 kg.
3.3 | Komplektācija: | Vērtējamais daudzums***: | Vienības cena bez PVN: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3.3.1 | Infūziju statīvs. | 1
EKK: |  | 52201
| KOPĒJĀ CENA 3.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 3.3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 3. daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)

## IV daļa
Pielikums Nr.___
Atklāta konkursa „______” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS _____
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Pārvietošanas palīglīdzekļi
IVdaļa Līķu transportēšanas rati
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 2 mēnešu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina lietotāja apmācību darbam ar iekārtu pēc pieprasījuma, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ____ (______) mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | *** Preces faktiskā komplektācija tiks precizēta pie pasūtījuma, lai nodrošinātu katras nodaļas specifiskās prasības. Iepirkuma ietvaros tiks vērtēta vērtējamā komplektācija, kas tiks izmantota finanšu piedāvājumu salīdzināšanai. Komplektācijā ir norādīts minimālās aksesuāru komplektācijas prasības, ja pretendents var piedāvāt vairāk aksesuārus, to cenu lapa jāpievieno piedāvājumam. Tā netiks izmantota iepirkuma vērtēšanā, bet tiks iekļauta līgumā, lai no šiem aksesuāriem varētu kombinēt komplektāciju;
8) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu Latvijas Republikā;
9) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10) | Visām konstrukcijām un virsmām jābūt viegli kopjamām un dezinficējamām, bez asiem stūriem;
11) | Iepirkums tiks noslēgts par summu, kas ir atbilstoša pieejamam budžetam, norādot komplektācijas vienību cenu, līguma nobeiguma nosacījumi ir bāzes ratu skaita sasniegšana vai summas sasniegšana;
12) | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Līguma kopējo summu;
13) | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |  |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4 | Līķu transportēšanas rati
| Paredzamais daudzums (gab.): | 22
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Vērtējamās komplektācijas*** cena bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
4.1 | Veicamās funkcijas:
4.1.1 | Paredzēti mirušo pacientu pārvietošanai
4.2 | Tehniskās prasības:
4.2.1 | 1-sekcijas virsma;
4.2.2 | Karkasa konstrukcijas un paplātes materiāls: nerūsējošs tērauds;
4.2.3 | Karkasa konstrukcija ar fiksētu augstumu 80 cm ±5 cm;
4.2.4 | Konstrukcija aprīkota ar 4 gumijotiem riteņiem, vismaz 2 no tiem ir bloķējami;
4.2.5 | Riteņu diametrs vismaz 125 mm;
4.2.6 | Paplātei piepaceltas malas vismaz 2 cm;
4.2.7 | Paplātes aprīkotas ar stumšanas rokturiem abos galos;
4.2.8 | Svarnesība ne mazāk kā 200 kg.
4.3 | Komplektācija: | Vērtējamais daudzums***: | Vienības cena bez PVN: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4.3.1 | Vāks; | 1
4.3.2 | Paplāte uz riteņiem; saderīga ar aukstuma kameras Tanartis šūnām. | 1
EKK: |  | 52201
| KOPĒJĀ CENA 4.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 4.3. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 4.daļu | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)