## Līķrati
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Pacientu ratu piegāde
Līķu transportēšanas rati
Vispārīgās prasības:
1) | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2) | Piegāde 2 mēnešu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža;
3) | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina lietotāja apmācību darbam ar iekārtu pēc pieprasījuma, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā;
4) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ____ (______) mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6) | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7) | *** Preces faktiskā komplektācija tiks precizēta pie pasūtījuma, lai nodrošinātu katras nodaļas specifiskās prasības. Iepirkuma ietvaros tiks vērtēta vērtējamā komplektācija, kas tiks izmantota finanšu piedāvājumu salīdzināšanai. Komplektācijā ir norādīts minimālās aksesuāru komplektācijas prasības, ja pretendents var piedāvāt vairāk aksesuārus, to cenu lapa jāpievieno piedāvājumam. Tā netiks izmantota iepirkuma vērtēšanā, bet tiks iekļauta līgumā, lai no šiem aksesuāriem varētu kombinēt komplektāciju;
8) | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt servisu Latvijas Republikā;
9) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
10) | Visām konstrukcijām un virsmām jābūt viegli kopjamām un dezinficējamām, bez asiem stūriem;
11) | Iepirkums tiks noslēgts par summu, kas ir atbilstoša pieejamam budžetam, norādot komplektācijas vienību cenu, līguma nobeiguma nosacījumi ir bāzes ratu skaita sasniegšana vai summas sasniegšana;
12) | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Līguma kopējo summu.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |  |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | Līķu transportēšanas rati
| Paredzamais daudzums (gab.): | 17
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| Vērtējamās komplektācijas*** cena bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.1 | Veicamās funkcijas:
1.1.1 | Paredzēti mirušo pacientu pārvietošanai
1.2 | Tehniskās prasības:
1.2.1 | 1-sekcijas virsma;
1.2.2 | Karkasa konstrukcijas un paplātes materiāls: nerūsējošs tērauds;
1.2.3 | Karkasa konstrukcija ar fiksētu augstumu 80±5 cm;
1.2.4 | Konstrukcija aprīkota ar 4 gumijotiem riteņiem, ne mazāk kā 2 no tiem ir bloķējami;
1.2.5 | Riteņu diametrs ne mazāk kā 125mm;
1.2.6 | Paplātei piepaceltas malas ne mazāk kā 2cm;
1.2.7 | Paplātes aprīkotas ar stumšanas rokturiem abos galos;
1.2.8 | Svarnesība ne mazāk kā 200 kg.
1.3 | Komplektācija: | Vērtējamais daudzums***: | Vienības cena bez PVN: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.3.1 | Vāks; | 1
1.3.2 | Paplāte uz riteņiem; saderīga ar aukstuma kameras Tanartis šūnām. | 1
EKK: |  | 52201
Grupa: |  | 22013
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR | 0
PVN likme % un EUR
KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA ar PVN, EUR
Apliecinu, ka piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi un piegādi, t.sk., visi nodokļi un nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotais pārstāvis)