## ECMO
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
Ekstrakorporālās oksigenācijas sistēmas piegāde
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā;
2 | Iekārtas piegāde 2 mēnešu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatas sadaļu, kurā norādītas ražotāja noteiktās tehniskās apkopes periodiskums, tajās iekļautie darbi (tai skaitā elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes ar norādītiem atbilstības kritērijiem) un nomaināmie materiāli;
4 | Piedāvātajai Precei garantijas termiņš ir ____ (______) mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
6 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā;
8 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija un EK atbilstības deklarācijas kopija;
10 | Remonts 5 darba dienu laikā no izsaukuma veikšanas dienas. Apkopes, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšana 2 nedēļu laikā no pieteikuma dienas;
11 | Uzstādot iekārtu, Pretendentam jānodrošina ierīces ražotāja noteiktās pārbaudes, elektrodrošības, funkciju atbilstības testu atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un jānodod pārbaužu apliecinoši dokumenti kopā ar pieņemšanas - nodošanas aktu;
12 | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 1 darba dienas laikā no izsaukuma.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | Ekstrakorporālās oksigenācijas sistēma
| Daudzums (gab.): | 2
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| KOPĒJĀ CENA bez PVN, EUR: | 0
Cena tehniskai uzraudzībai (apkope, elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes) pēcgarantijas periodā 36 mēnešiem bez PVN, EUR:
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
Veicamās funkcijas:
1.1 | Ilgtermiņa cirkulācijas un oksigenizācijas atbalsta iekārta, kas var tikt pievienota gan venoarteriāli, gan venovenozi. Sistēmu var lietot gan intensīvās terapijas nodaļās, gan transportējot pacientu slimnīcas robežās.
Tehniskās prasības:
ECMO sistēma
1.2 | Iebūvēts kontrolpanelis ar skārienjūtīgu ekrānu ne mazāk kā 10,4" un funkciju taustiņiem
1.3 | Sistēmas parametru un datu grafiska vizualizācija
1.4 | Plūsmas, spiediena (ne mazāk kā 4), temperatūras (ne mazāk kā 2), un gaisa burbuļu sensori
1.5 | Iespējama pulsējošas plūsmas opcija
1.6 | Sūknis ar integrētu rezerves piedziņu
1.7 | Rezerves barošana ar ne mazāk kā 2 integrētām baterijām, kas nodrošina (pilnīgi uzlādēts) iekārtas darbību ne mazāk kā 120 min
1.8 | Sūknis ar integrētiem taustiņiem rotācijas ātruma regulēšanai
1.9 | Sildīšanas/dzesēšanas modulis nodrošina temperatūru ne mazāk kā no 15º līdz 38ºC
1.1 | Sildīšanas/dzesēšanas sūkņa kapacitāte maksimāli ne mazāk kā 5,5 l/min
1.11 | Centrifūgas asins pumpis ar diagonālu plūsmu
1.12 | Vienreizlietojamā komplekta lietošanas ilgums ne mazāks kā 29 dienas
1.13 | Spiediena kritums ne mazāks kā 0 līdz 450 mmHg
1.14 | Pildīšanas tilpums vienāds vai mazāks kā 16 ml
1.15 | Pumpja rotācijas ātrums ne mazāks kā no 0 līdz 10000 min-1
1.16 | Oksigenators ar integrētu arteriālo filtru
1.17 | Oksigenatora statiskais pildīšanas tilpums vienāds vai mazāks kā 275 ml
1.18 | Membrānas virsmas laukums ne mazāks par 1,8 m2
1.19 | Asins plūsma ne mazāka kā 7 l/min
1.2 | Visas virsmas, kas saskaras ar asins plūsmu ir pārklātas ar heparīnu
1.21 | Sistēmas transporta rati ar kronšteinu un turētāju
EKK: |  | 52201
Grupa |  | 2355