## 1.daļa
Tehniskā-finanšu piedācājuma forma iepirkumam
Mēriekārtas medicīnas iekārtu testēšanai iegāde
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2 | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu;
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no piegādes;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | ***Paredzamaiss daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
8 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9 | Pievienot ražotāja vai tā tiešā pārstāvja apliecinošu dokumentu, kas ļauj pretendentam nodrošināt preces izplatīšanu Latvijas Republikas (vai Eiropas Savienības) teritorijā. Ja pretendents iesniedz ražotāja tiešā pārstāvja izsniegtu pilnvarojumu par tiesībām izplatīt Latvijas Republikas (vai Eiropas Savienības) teritorijā, piedāvājumā jābūt dokumentiem, kas apliecina šī tiešā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
Augstas precizitātes analītiskie svari
| 'Paredzamais daudzums*** (gab.): | 1
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, REF kods:
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, EUR: | 0
1 | Tehniskās prasības
1.1 | Maksimālais svars 220 g +/- 10 g
1.2 | Izšķirtspēja 0.01 mg
1.3 | Atkārtojamība 0,1 mg
1.4 | Linearitāte ±0,2 mg
1.5 | Sveramās pannas diametrs 85 mm +/- 5mm
1.6 | Stabilizēšanas laiks 3 s +/- 1s
1.7 | Svariem ir jābūt verificētiem
1.8 | Verifikācijas precizitāte 0.01g
2 | Komplektācija
2.1 | RS232 adapteris ar kabeli
2.2 | Programmatūra pipešu kalibrēšani

## 2.daļa
Tehniskā-finanšu piedācājuma forma iepirkumam
Mēriekārtas medicīnas iekārtu testēšanai iegāde
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2 | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu;
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no piegādes;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | ***Paredzamaiss daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
8 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9 | Pievienot ražotāja vai tā tiešā pārstāvja apliecinošu dokumentu, kas ļauj pretendentam nodrošināt preces izplatīšanu Latvijas Republikas (vai Eiropas Savienības) teritorijā. Ja pretendents iesniedz ražotāja tiešā pārstāvja izsniegtu pilnvarojumu par tiesībām izplatīt Latvijas Republikas (vai Eiropas Savienības) teritorijā, piedāvājumā jābūt dokumentiem, kas apliecina šī tiešā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
I | Svari
| 'Paredzamais daudzums*** (gab.): | 1
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, REF kods:
1 vienības cena bez PVN, EUR:
Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, EUR:
1 | Veicamās funkcijas:
1.1 | Svari ar paaugstinātu precizitāti masas mērījumiem
2 | Tehniskās prasības
2.1 | Maksimālais svars 200 g +/- 20g
2.2 | Solis 0.01 g
2.3 | Svariem ir jābūt verificētiem
2.3.1 | Verifikācijas precizitāte 0.01g
2.5 | Stabilizācijas laiks 2 s +/- 1s
2.7 | Barošanas avots 230 V
2.9 | Svēršanas platformas diametrs ne vairāk par 120 mm
2.10 | Iekārtas svars ne liekāks par 5 kg
EKK
Grupa:

## 3.daļa
Tehniskā-finanšu piedācājuma forma iepirkumam
Mēriekārtas medicīnas iekārtu testēšanai iegāde
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2 | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu;
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no piegādes;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | ***Paredzamaiss daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
8 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9 | Pievienot ražotāja vai tā tiešā pārstāvja apliecinošu dokumentu, kas ļauj pretendentam nodrošināt preces izplatīšanu Latvijas Republikas (vai Eiropas Savienības) teritorijā. Ja pretendents iesniedz ražotāja tiešā pārstāvja izsniegtu pilnvarojumu par tiesībām izplatīt Latvijas Republikas (vai Eiropas Savienības) teritorijā, piedāvājumā jābūt dokumentiem, kas apliecina šī tiešā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Temperatūras logeris
| 'Paredzamais daudzums*** (gab.): | 15
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, REF kods:
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, EUR: | 0
1 | Tehniskās prasības***
1.1 | Temperatūras mērījuma diapazons no -40 °C līdz +60 °C
1.2 | Izšķirtspēja 0.1 °C
1.3 | Precizitāte +/- 0.2 °C
1.4 | Datu reģistrēšana no 1 sekundes līdz 12 stundām
1.5 | Iebūvēta atmiņa mērījumu glabāšanai ≥ 30000 punkti
1.6 | Temperatūras izmaiņu procesa grafisks attēlojums
1.7 | Baterijas darbības laiks ne mazāk kā 24 mēneši
1.8 | Izgatavots no nerusējošā tērauda
1.9 | Temperatūras logeriem ir jābūt verificētiem
1.11 | Svariem ir jābūt verificētiem
1.1 | Verifikācijas precizitāte 0.1°C
2 | Komplektācija
2.1 | Barošanas baterija
2.2 | Rezerves barošanas baterija

## 4.daļa
Tehniskā-finanšu piedācājuma forma iepirkumam
Mēriekārtas medicīnas iekārtu testēšanai iegāde
Vispārīgās prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā;
2 | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma;
3 | Nododot ekspluatācijā Preci piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu ar rezerves daļu sarakstu;
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no piegādes;
5 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
6 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli) , kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | ***Paredzamaiss daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
8 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
9 | Pievienot ražotāja vai tā tiešā pārstāvja apliecinošu dokumentu, kas ļauj pretendentam nodrošināt preces izplatīšanu Latvijas Republikas (vai Eiropas Savienības) teritorijā. Ja pretendents iesniedz ražotāja tiešā pārstāvja izsniegtu pilnvarojumu par tiesībām izplatīt Latvijas Republikas (vai Eiropas Savienības) teritorijā, piedāvājumā jābūt dokumentiem, kas apliecina šī tiešā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai;
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Kardio simulators
| 'Paredzamais daudzums*** (gab.): | 1
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, REF kods:
1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Kopējā cena par plānoto daudzumu bez PVN, EUR: | 0
1 | Tehniskās prasības***
1.1. | Ražotāja kalibrācijas sertifikāts
1.2. | Iekārtas izmērs ne lielāks par 150x100x40 mm
1.3. | 12 novadījumi I, II, III, avR, avL, avF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
1.4. | Slēguma veids: 4mm banān tipa, klipsis
1.5 | Krāsu marķējums atbilstoši DIN NE 60601-2-51
1.6 | Darbības laiks ne mazāk par 100 stundām
2 | Komplektācija
2.1 | Barošanas avots